- «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

| № п/п | Наименование ТМЦ | Требования, к качеству, техническим характеристикам ТМЦ, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) Товара (Оборудования), требования к размерам, упаковке, отгрузке Товара (Оборудования) и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого Товара (Оборудования) потребностям заказчика | Страна происхождения, завод-изготовитель | Ед. изм | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Блок расходомера О-120114 | ЗИП для УДБГ-204 ВШКФ.412668.002 | MGPI, Франция | шт. | 1 |
| 2. | Сборка детекторная PIPS | ЗИП для УДБГ-204 ВШКФ.412668.002 | MGPI, Франция | шт. | 1 |
| 3. | Блок первичной обработки LPDU3 SPIPS 230 | ЗИП для УДБГ-204 ВШКФ.412668.002 | MGPI, Франция | шт. | 1 |

В соответствии с п. 12.2.2б ЕОСЗ ГК «Росатом» закупка эквивалентов заявленного оборудования не предусмотрена, так как предметы закупки  являются запасными частями для оборудования, находящегося в эксплуатации Заказчика и будут использованы во взаимодействии с ними.

Условия поставки: Участник размещения заказа обязуется выполнить поставку Товара (Оборудования) в полном объеме и в сроки в соответствии с требованиями Заказчика.

- Особые требования:

- обязательное наличие сопроводительной документации (счет, счет-фактура, паспорт, товарная накладная; товарно-транспортная накладная);

- Товар (Оборудование) должен быть новым, не бывшим в употреблении, не с хранения (не допускается поставка выставочных образцов);

- другие дополнительные требования: качество поставляемого Товара (Оборудования) должно соответствовать действующим в России стандартам (ГОСТ), техническим условиям (ТУ) и подтверждаться сертификатом завода-изготовителя, который должен предоставляться при поставке Товара (Оборудования); а также соответствовать иным требованиям (техническим, функциональным характеристикам, потребительским свойствам и качественным характеристикам).