
	
	УТВЕРЖДАЮ

Президент ОАО «НИАЭП»

__________________ (В.И. Лимаренко)

«   »_________________ 2013г.


ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

открытый запрос предложений на право заключения договора
№ ЗП-18.13 «Белорусская АЭС. Расчёт пожарных рисков угрозы жизни и здоровью людей и уничтожения имущества по Белорусской АЭС» 

том 2 «техническая часть»

2013 г.
ТЕХНИЧЕСКОЕ     ЗАДАНИЕ

НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ


1. Наименование работ: «Расчёт пожарных рисков угрозы жизни и здоровью людей и уничтожения имущества по Белорусской АЭС».

2. Основание для проведения работ: 

Закон РФ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 № 123-ФЗ (ст.78); 

Закон РФ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»  от 30.12.2009 № 384-ФЗ (ст.5, п.2); 
Постановление Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 №87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»; 
3. Цель работы: 

Расчёт пожарных рисков угрозы жизни и здоровью людей и уничтожения имущества по Белорусской АЭС 

4. В ходе работы решаются следующие основные задачи:

· Определение величины индивидуального пожарного риска в зданиях, сооружениях и на территории Белорусской АЭС. Определение риска гибели людей в результате воздействия опасных факторов пожара с учетом функционирования систем обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений.

· Определение величины индивидуального пожарного риска в результате воздействия опасных факторов пожара на производственном объекте для людей, находящихся в жилой зоне, общественно-деловой зоне или зоне рекреационного назначения вблизи объекта.

· Определение величины социального пожарного риска воздействия опасных факторов пожара на производственном объекте для людей, находящихся в жилой зоне, общественно-деловой зоне или зоне рекреационного назначения вблизи объекта.
· Оценка пожарного риска Белорусской АЭС.
5. Технические требования к выполнению работы.
Работа должна проводиться  в соответствии с действующими нормативными противопожарными требованиями Российской Федерации.

Исполнитель осуществляет сопровождение расчётов пожарных рисков при прохождении проекта Белорусской АЭС Главной Государственной Экспертизы и при необходимости их доработку. 

6. Исходные данные для выполнения работы.

Исполнитель проводит ознакомление с материалами проекта 1,2 энергоблоков Белорусской АЭС в ОАО «НИАЭП».

7. Способ реализации работ.

Результаты работы будут использованы при разработке проектной документации на строительство, получении лицензии на сооружение и эксплуатацию.

8. Перечень документации, представляемой по окончании работ.

По окончании работ Исполнитель передает Заказчику документы, указанные в календарном плане: на бумажном носителе 1 экз. оригинала, 2 экз. копии; копия на магнитном носителе.

9. Порядок рассмотрения и приемки работ. 

Приёмка работ осуществляется по факту выполнения в соответствии с требованиями настоящего технического задания и календарного плана и оформляется актами сдачи-приемки в установленном порядке.
10.Сроки выполнения работ
	1
	Наименование работ
	Начало выполнения работ
	Окончание выполнения работ

	1
	Этап 1. Расчет пожарных рисков угрозы жизни и здоровью людей и уничтожения имущества
	со дня заключения договора
	25.03.13

	2
	Этап 2. Корректировка расчета пожарных рисков угрозы жизни и здоровью людей и уничтожения имущества по замечаниям экспертов ФАУ "Главгосэкспертиза"
	25.03.13
	01.06.13
























































































































































































































































