## поверка СИ на 2015г.
Группа измерений : Измерения механических величин
Место поверки :
|  | Метрологические | [16 empty] | Сфера
| Наименование | характеристики |  |  | Перио | Дата | Дата следующей | [11 empty] | государст
№ | тип | класс | предел | Год | дичность | послед | поверки | [11 empty] | венного | Цена за
п/п | заводское | точности | (диапазон) | выпуска | поверки | ней | [12 empty] | метрологи | поверку
| обозначение | погреш | измерений |  | (месяцы) | поверки | [12 empty] | ческого
|  | ность |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | контроля
| Весы лабораторные квадрантные | 4 кл. | 500 г | 2002 | 12 | 12.2013г | [12 empty] | Торговые операции | bar: 10
1 | ВЛКТ-500, № 371 | [17 empty] | и взаимные расчеты | bar: 10
| Весы лабораторные квадрантные | 4 кл. | 500 г | 2007 | 12 | 12.2013г | [12 empty] | Торговые операции | bar: 10
2 | ВЛКТ-500, № 377 | [17 empty] | и взаимные расчеты | bar: 10
| Весы лабораторные электронные | 1кл. | 210 г | 2000 | 12 | 01.2014г | [12 empty] | Торговые операции | bar: 1
3 | АR 2140, № 1201140302 | 1,0 мг | [16 empty] | и взаимные расчеты | bar: 1
| Весы лабораторные электронные | I | 0,01 – 120 | 2001 | 12 | 10.2013г | [12 empty] | Торговые операции | bar: 10
4 | GR 120, № 14223793 | ± 1,4 мг | мг | [15 empty] | и взаимные расчеты | bar: 10
| Весы электронные GX-600, | I | 0,1 – 610 г | 2009 | 12 | 10.2013г | [12 empty] | Торговые операции | bar: 10
5 | № 14548355 | ± 0,02 г | [16 empty] | и взаимные расчеты | bar: 10
| Весы электронные GX-2000, | II | 0,5 – 2100 г | 2009 | 12 | 10.2013г | [12 empty] | Торговые операции | bar: 10
6 | № 14549420 | ± 0,1 г | [16 empty] | и взаимные расчеты | bar: 10
| Весы электронные GX-4000, | II | 0,5 – 4100 г | 2009 | 12 | 10.2013г | [12 empty] | Торговые операции | bar: 10
7 | № 14547843 | ± 0,1 г | [16 empty] | и взаимные расчеты | bar: 10
| Весы электронные GX-600, | I | 0,1 – 610 г | 2013 | 12 | 03.2014г | [12 empty] | Торговые операции | bar: 1
8 | № 14570064 | ± 0,02 г | [16 empty] | и взаимные расчеты | bar: 1
| Весы электронные GX-600, | I | 0,1 – 610 г | 2013 | 12 | 03.2014г | [12 empty] | Торговые операции | bar: 1
9 | № 14547843 | ± 0,02 г | [16 empty] | и взаимные расчеты | bar: 1
Группа измерений : Измерения физико-химического состава и свойств веществ
Место поверки :
|  | Метрологические | [16 empty] | Сфера
| Наименование | характеристики |  |  | Перио | Дата | 1: Дата следующей | государст
№ | тип | класс | предел | Год | дичность | послед | 1: поверки | венного | Цена за
п/п | заводское | точности | (диапазон) | выпуска | поверки | ней | [12 empty] | метрологи | поверку
| обозначение | погреш | измерений |  | (месяцы) | поверки | [12 empty] | ческого
|  | ность |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | контроля
Кондуктометры
| CON 510, № 529214 | ± 1,0 % | 0.0-200.0 | 2010 | 12 | 02.2014г | [12 empty] | ФЗ Гл. 1, Ст.1, п.5 | bar: 2
1 |  |  | mS/cm | bar: 2
| CON 510, № 319173 | ± 1,0 % | 0.0-200.0 | 2007 | 12 | 02.2014г | [12 empty] | ФЗ Гл. 1, Ст.1, п.5 | bar: 2
2 |  |  | mS/cm | bar: 2
| CON 510, № 316613 | ± 5,0 % | 0.0-200.0 | 2007 | 12 | 02.2014г | [12 empty] | ФЗ Гл. 1, Ст.1, п.5 | bar: 2
3 |  |  | mS/cm | bar: 2
| EC 215, № 08506467 | ± 1 % | 0.0-199.9 | 2011 | 12 | 02.2014г | [12 empty] | ФЗ Гл. 1, Ст.1, п.5 | bar: 2
4 |  |  | mS/cm | bar: 2
| МАРК-603/1,№2829 С ДАТЧИКОМ | ± 2 % | 0.0-20000 | 2014 | 12 | 04.2014г | [12 empty] | ФЗ Гл. 1, Ст.1, п.5 | bar: 2
5 | ПРОВОДИМОСТИ ДП-3 |  | µ∕Sm | bar: 2
| МАРК-603/1,№2830 СДАТЧИКОМ | ± 2 % | 0,0-20000 | 2014 | 12 | 04.2014г | [12 empty] | ФЗ Гл. 1, Ст.1, п.5 | bar: 2
6 | ПРОВОДИМОСТИ ДП-3 |  | µ∕Sm | bar: 2
| МАРК-603, №2834 С ДАТЧИКОМ | ± 1 % | 0,0-2000 | 2014 | 12 | 04.2014г | [12 empty] | ФЗ Гл. 1, Ст.1, п.5 | bar: 2
7 | ПРОВОДИМОСТИ ДП-015 |  | µ∕Sm | bar: 2
рН-метры
| Five FE20 №В236291637 | ± 0,10 | 0,00-14,00 | 2012 | 12 | 03.2014г | [12 empty] | ФЗ Гл. 1, Ст.1, п.5 | bar: 3
8 | bar: 3
| Five FE20, №В236291638 | ± 0,10 | 0,00-14,00 | 2012 | 12 | 03.2014г | [12 empty] | ФЗ Гл. 1, Ст.1, п.5 | bar: 3
9 | bar: 3
| Five FE20, №B242435240 | ± 0,10 | 0,00-14,00 | 2012 | 12 | 03.2014г | [12 empty] | ФЗ Гл. 1, Ст.1, п.5 | bar: 3
10 | bar: 3
| Five FE20, №B242435249 | ± 0,10 | 0,00 -14,00 | 2012 | 12 | 03.2014г | [12 empty] | ФЗ Гл. 1, Ст.1, п.5 | bar: 3
11 | bar: 3
| Five FE20, №B242435250 | ± 0,10 | 0,00-14,00 | 2012 | 12 | 03.2014г | [12 empty] | ФЗ Гл. 1, Ст.1, п.5 | bar: 3
12 | bar: 3
| Five FE20, №B337782441 | ± 0,10 | 0,00-14,00 | 2013 | 12 | 03.2014г | [12 empty] | ФЗ Гл. 1, Ст.1, п.5 | bar: 3
13 | bar: 3
| Five FE20, №B337782426 | ± 0,10 | 0,00-14,00 | 2013 | 12 | 03.2014г | [12 empty] | ФЗ Гл. 1, Ст.1, п.5 | bar: 3
14 | bar: 3
| Five FE20, №B337782427 | ± 0,10 | 0,00-14,00 | 2013 | 12 | 03.2014г | [12 empty] | ФЗ Гл. 1, Ст.1, п.5 | bar: 3
15 | bar: 3
| Seven Easy pH, №1227096061 | ± 0,02 | 0,01-13,99 | 2006 | 12 | 03.2014г | [12 empty] | ФЗ Гл. 1, Ст.1, п.5 | bar: 3
16 | bar: 3
| рН-метр∕иономер | ± 0,02 | +4…+20 | 2007 | 12 | 03.2014г | [12 empty] | ФЗ Гл. 1, Ст.1, п.5 | bar: 3
17 | "АТОН-101 МП",№000371 | bar: 3
Регистраторы автоматической температуры вспышки"ВСПЫШКА А"
| №11.26.296 | ± 2°С | +36 °С | 2011 | 12 | 03.2014г | [12 empty] | ФЗ Гл. 1, Ст.1, п.5 | bar: 3
18 |  | ± 5°С | ...+280 °С | bar: 3
| №04160 | ± 2°С | +36 °С | 2002 | 12 | 03.2014г | [12 empty] | ФЗ Гл. 1, Ст.1, п.5 | bar: 3
19 |  | ± 5°С | ...+280 °С | bar: 3
| Термостат жидкостный | __ | +15 °С | 2014 | 12 | 06.2014г | [12 empty] | ФЗ Гл. 1, Ст.1, п.5 | bar: 3
20 | "ВИС-T" №014014 |  | ...+100 °С | bar: 3
| Барометр-анероид М-110 | ± 1.5 | 5-790 | 2011 | 12 | 04.2014г | [12 empty] | ФЗ Гл. 1, Ст.1, п.5 | bar: 3
21 | №4 | мм.рт.ст. | мм.рт.ст. | bar: 3
Группа измерений : Измерения параметров потока, расхода уровня объема веществ.
Место поверки :
№ |  | Метрологические | [16 empty] | Сфера
п/п | Наименование | характеристики |  |  | Перио | Дата | 1: Дата следующей | государст
| тип | класс | предел | Год | дичность | послед | 1: поверки | венного | Цена за
| заводское | точности | (диапазон) | выпуска | поверки | ней | [12 empty] | метрологи | поверку
| обозначение | погреш | измерений |  | (месяцы) | поверки | [12 empty] | ческого
|  | ность |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | контроля
Дозаторы пипеточные
| ДПОП-1-100-1000 | ± 1,0 | 0,1-1,0 | 2002 | 12 | 03.2014г | [12 empty] | ФЗ Гл. 1, Ст.1, п.5 | bar: 3
1 | № 231534 |  | мл | bar: 3
| ДПОП-1-100-1000 | ± 1,0 | 0,1-1,0 | 2002 | 12 | 03.2013г | [12 empty] | ФЗ Гл. 1, Ст.1, п.5 | bar: 3
2 | № 231536 |  | мл | bar: 3
| ДПОП-1-500-5000 | ± 1,0 | 0,5-5,0 | 2011 | 12 | 03.2014г | [12 empty] | ФЗ Гл. 1, Ст.1, п.5 | bar: 3
3 | № ВР 09201 |  | мл | bar: 3
| ДПОП-1-500-5000 | ± 1,0 | 0,5-5,0 | 2011 | 12 | 03.2014г | [12 empty] | ФЗ Гл. 1, Ст.1, п.5 | bar: 3
4 | № ВР 09202 |  | мл | bar: 3
| ДПОП-1-500-5000 | ± 1,0 | 0,5-5,0 | 2012 | 12 | 03.2014г | [12 empty] | ФЗ Гл. 1, Ст.1, п.5 | bar: 3
5 | № ВР 21254 |  | мл | bar: 3
| ДПОП-1-500-5000 | ± 1,0 | 0,5-5,0 | 2012 | 12 | 03.2014г | [12 empty] | ФЗ Гл. 1, Ст.1, п.5 | bar: 3
6 | № ВР 21255 |  | мл | bar: 3
| ДПОП-1-1000-10000 | ± 1,0 | 1,0-10,0 | 2011 | 12 | 03.2014г | [12 empty] | ФЗ Гл. 1, Ст.1, п.5 | bar: 3
7 | № ВР 16314 |  | мл | bar: 3
| ДПОПц-1-1000-5000 | ± 1,0 | 1,0-5,0 | 2007 | 12 | 03.2013г | [12 empty] | ФЗ Гл. 1, Ст.1, п.5 | bar: 3
8 | № BN 24534 |  | мл | bar: 3
| ДПОПц-1-1000-5000 | ± 1,0 | 1,0-5,0 | 2007 | 12 | 03.2014г | [12 empty] | ФЗ Гл. 1, Ст.1, п.5 | bar: 3
9 | № BN 24535 |  | мл | bar: 3
| ДПОПц-1-1000-5000 | ± 1,0 | 1,0-5,0 | 2007 | 12 | 03.2014г | [12 empty] | ФЗ Гл. 1, Ст.1, п.5 | bar: 3
10 | № BN 31862 |  | мл | bar: 3
| ДПОПц-1-1000-5000 | ± 1,0 | 1,0-5,0 | 2007 | 12 | 03.2014г | [12 empty] | ФЗ Гл. 1, Ст.1, п.5 | bar: 3
11 | № BN 45551 |  | мл | bar: 3
| ДПОПц-1-1000-5000 | ± 1,0 | 1,0-5,0 | 2007 | 12 | 03.2014г | [12 empty] | ФЗ Гл. 1, Ст.1, п.5 | bar: 3
12 | № BN 45575 |  | мл | bar: 3
| ДПОП-1-100-1000 | ± 1,0 | 0,1-1,0 | 2014 | 12 | 04.2014г | [12 empty] | ФЗ Гл. 1, Ст.1, п.5 | bar: 5
13 | № ВР86536 |  | мл | bar: 5
| ДПОП-1-100-1000 | ± 1,0 | 0,1-1,0 | 2014 | 12 | 04.2014г | [12 empty] | ФЗ Гл. 1, Ст.1, п.5 | bar: 5
14 | № ВР86537 |  | мл | bar: 5
| ДПОП-1-100-1000 | ± 1,0 | 0,1-1,0 | 2014 | 12 | 04.2014г | [12 empty] | ФЗ Гл. 1, Ст.1, п.5 | bar: 5
15 | № ВР86538 |  | мл | bar: 5
| ДПОП-1-500-5000 | ± 1,0 | 0,5-5,0 | 2011 | 12 | 05.2014г | [12 empty] | ФЗ Гл. 1, Ст.1, п.5 | bar: 5
16 | № ВР 09228 |  | мл | bar: 5
| ДПОП-1-500-5000 | ± 1,0 | 0,5-5,0 | 2011 | 12 | 05.2014г | [12 empty] | ФЗ Гл. 1, Ст.1, п.5 | bar: 5
17 | № ВР 09229 |  | мл | bar: 5
| ДПОП-1-500-5000 | ± 1,0 | 0,5-5,0 | 2012 | 12 | 05.2014г | [12 empty] | ФЗ Гл. 1, Ст.1, п.5 | bar: 5
18 | № ВР 21251 |  | мл | bar: 5
| ДПОП-1-500-5000 | ± 1,0 | 0,5-5,0 | 2012 | 12 | 05.2014г | [12 empty] | ФЗ Гл. 1, Ст.1, п.5 | bar: 5
19 | № ВР 21252 |  | мл | bar: 5
| ДПОП-1-500-5000 | ± 1,0 | 0,5-5,0 | 2012 | 12 | 05.2014г | [12 empty] | ФЗ Гл. 1, Ст.1, п.5 | bar: 5
20 | № ВР 21253 |  | мл | bar: 5
| ДПОП-1-1000-10000 | ± 1,0 | 1,0-10,0 | 2011 | 12 | 05.2014г | [12 empty] | ФЗ Гл. 1, Ст.1, п.5 | bar: 5
21 | № ВР 16315 |  | мл | bar: 5
| ДПОП-1-1000-10000 | ± 1,0 | 1,0-10,0 | 2011 | 12 | 05.2014г | [12 empty] | ФЗ Гл. 1, Ст.1, п.5 | bar: 5
22 | № ВР 16316 |  | мл | bar: 5
| ДПОП-1-100-1000 | ± 1,0 | 0,1-1,0 | 2014 | 12 | 04.2014г | [12 empty] | ФЗ Гл. 1, Ст.1, п.5 | bar: 10
23 | № ВР86539 |  | мл | bar: 10
| ДПОП-1-100-1000 | ± 1,0 | 0,1-1,0 | 2014 | 12 | 04.2014г | [12 empty] | ФЗ Гл. 1, Ст.1, п.5 | bar: 10
24 | № ВР86540 |  | мл | bar: 10
| ДПОП-1-100-1000 | ± 1,0 | 0,1-1,0 | 2014 | 12 | 04.2014г | [12 empty] | ФЗ Гл. 1, Ст.1, п.5 | bar: 10
25 | № ВР86541 |  | мл | bar: 10
| ДПОПц-1-1000-5000 | ± 1,0 | 1,0-5,0 | 2007 | 12 | 10.2013г | [12 empty] | ФЗ Гл. 1, Ст.1, п.5 | bar: 10
26 | № BN 24543 |  | мл | bar: 10
| ДПОПц-1-1000-5000 | ± 1,0 | 1,0-5,0 | 2007 | 12 | 10.2013г | [12 empty] | ФЗ Гл. 1, Ст.1, п.5 | bar: 10
27 | № BN 31861 |  | мл | bar: 10
| ДПОПц-1-1000-5000 | ± 1,0 | 1,0-5,0 | 2007 | 12 | 10.2013г | [12 empty] | ФЗ Гл. 1, Ст.1, п.5 | bar: 10
28 | № BN 45563 |  | мл | bar: 10
| ДПОПц-1-1000-5000 | ± 1,0 | 1,0-5,0 | 2007 | 12 | 10.2013г | [12 empty] | ФЗ Гл. 1, Ст.1, п.5 | bar: 10
29 | № BN 45573 |  | мл | bar: 10
| ДПОПц-1-1000-5000 | ± 1,0 | 1,0-5,0 | 2007 | 12 | 10.2013г | [12 empty] | ФЗ Гл. 1, Ст.1, п.5 | bar: 10
30 | № BN 45574 |  | мл | bar: 10
| ДПОП-1-500-5000 | ± 1,0 | 0,5-5,0 | 2011 | 12 | 10.2013г | [12 empty] | ФЗ Гл. 1, Ст.1, п.5 | bar: 10
31 | № ВР 09203 |  | мл | bar: 10
| ДПОП-1-1000-10000 | ± 1,0 | 1,0-10,0 | 2011 | 12 | 10.2013г | [12 empty] | ФЗ Гл. 1, Ст.1, п.5 | bar: 10
32 | № ВР 16317 |  | мл | bar: 10
| ДПОП-1-1000-10000 | ± 1,0 | 1,0-10,0 | 2011 | 12 | 10.2013г | [12 empty] | ФЗ Гл. 1, Ст.1, п.5 | bar: 10
33 | № ВР 16318 |  | мл | bar: 10
| ДПОП-1-1000-5000 | ± 1,0 | 1,0-5,0 | 2002 | 12 | 10.2013г | [12 empty] | ФЗ Гл. 1, Ст.1, п.5 | bar: 10
34 | № 232727 |  | мл | bar: 10
| ДПАОП-1000-5000 | ± 1,0 | 1,0-5,0 | 2005 | 12 | 10.2013г | [12 empty] | ФЗ Гл. 1, Ст.1, п.5 | bar: 10
35 | № BК 06961 |  | мл | bar: 10
| ДПАОП-1000-5000 | ± 1,0 | 1,0-5,0 | 2005 | 12 | 10.2013г | [12 empty] | ФЗ Гл. 1, Ст.1, п.5 | bar: 10
36 | № BК 06967 |  | мл | bar: 10
Группа измерений : Измерения времени и частоты.
Место поверки :
|  | Метрологические | [16 empty] | Сфера
| Наименование | характеристики |  |  | Перио | Дата | 1: Дата следующей | государст
№ | тип | класс | предел | Год | дичность | послед | 1: поверки | венного | Цена за
п/п | заводское | точности | (диапазон) | выпуска | поверки | ней | [12 empty] | метрологи | поверку
| обозначение | погреш | измерений |  | (месяцы) | поверки | [12 empty] | ческого
|  | ность |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | контроля
Секундомеры механические
| СОСпр-26-2-000 | II | 60 c | 2011 | 12 | 02.2014г | [12 empty] | ФЗ Гл. 1, Ст.1, п.5 | bar: 2
1 | № 5046 | ± 1,8 c | 60 мин. | bar: 2
| СОСпр-26-2-000 | II | 60 c | 2011 | 12 | 01.2013г | [12 empty] | ФЗ Гл. 1, Ст.1, п.5 | bar: 5
2 | № 5040 | ± 1,8 c | 60 мин. | bar: 5
| СОСпр-26-2-000 | II | 60 c | 2011 | 12 | 10.2014г | [12 empty] | ФЗ Гл. 1, Ст.1, п.5 | bar: 9
3 | № 5111 | ± 1,8 c | 60 мин. | bar: 9
| СОСпр-26-2-000 | ___ | 60 c | 2008 | 12 | 04.2009г | [12 empty] | ФЗ Гл. 1, Ст.1, п.5 | bar: 3
3 | № 0001 |  | 60 мин. | bar: 3
Группа измерений : оптические и оптико-физические измерения.
Место поверки :
|  | Метрологические | [16 empty] | Сфера
| Наименование | характеристики |  |  | Перио | Дата | 1: Дата следующей | государст
№ | тип | класс | предел | Год | дичность | послед | 1: поверки | венного | Цена за
п/п | заводское | точности | (диапазон) | выпуска | поверки | ней | [12 empty] | метрологи | поверку
| обозначение | погреш | измерений |  | (месяцы) | поверки | [12 empty] | ческого
|  | ность |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | контроля
Фотометры фотоэлектрические КФК-3
|  | ± 0,5 % | 0,0-2,0 | 2012 | 12 | 09.2012г | [12 empty] | ФЗ Гл. 1, Ст.1, п.5 | bar: 5
1 | № 1200642 | ± 0,5 % | bar: 5
|  | ± 0,5 % | 0,0-2,0 | 2013 | 12 | 03.2014г | bar: 3
2 | №0400544 | ± 0,5 % | [16 empty] | ФЗ Гл. 1, Ст.1, п.5 | bar: 3
|  | ± 0,5 % | 0,0-3,0 | 2011 | 12 | 05.2014г | bar: 5
3 | № 0905382 | ± 0,5 % | [16 empty] | ФЗ Гл. 1, Ст.1, п.5 | bar: 5
Спектрофотометры UNIСO
|  |  | 0,0-2,0 | 2011 | 12 | 05.2014г | [12 empty] | ФЗ Гл. 1, Ст.1, п.5 | bar: 5
4 | № WP012 1010193 | ± 1,0 % | bar: 5

## ЭТИКЕТКА
СОГЛАСОВАНО: |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ:
____________________________________ |  |  |  | Технический директор ЗАО "СГК"
руководитель органа ГМС
____________________________________ |  |  |  | _______________________ С. П. Андропов
(подпись, инициалы, фамилия)
Г Р А Ф И К
поверки средств измерений в НИО-30
на 2013 год.
Вид измерений: | измерения механических величин; параметров потока, расхода уровня объема веществ;
времени и частоты; оптические и оптико-физические измерения.
Ответственный за метрологический надзор ЗАО "СГК"
________________________________ А. В. Авдошин
Разработал инженер - химик химической лаборатории
________________________________ И. А. Разумова