ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на поставку ГСМ
СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

Подраздел 1.1 Наименование 

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Подраздел 1.3 Этапы разработки / изготовления

Подраздел 1.4 Документы для разработки / изготовления

Подраздел 1.5 Код ОКП

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров 

Подраздел 4.2. Требования к надежности 

Подраздел 4.3. Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным материалам

Подраздел 4.4 Требования к маркировке 

Подраздел 4.5 Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ       ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

	Подраздел 1.1 Наименование

	Бензин А-80

Неэтилированный бензин Нормаль-80(А-80)
Бензин АИ-92

Неэтилированный бензин Регуляр-92 (АИ-92)

Бензин АИ-95

Неэтилированный бензин Премиум-95 (АИ-95)

Дизельное топливо 

Дизельное топливо ГОСТ Р 52368-2005 с изм. 1

Масло моторное
Масло моторное универсальное для автомобильных карбюраторных двигателей      М 8-В1

Масло гидравлическое

Масло гидравлическое ВМГЗ

Масло дизельное

Масло М-10Г2, М-8Г2, М-10Г2К, М-8Г2К
Масло трансмиссионное

Масло трансмиссионное ТСП-15К



	Подраздел 1.2 Сведения о новизне

	Товар должен соответствовать техническому заданию, требования по новизне не предъявляются.

	Подраздел 1.3 Этапы разработки / изготовления

	Нет требований.

	Подраздел 1.4 Документы для разработки / изготовления

	Не требуются

	Подраздел 1.5 Код ОКП

	Бензин А-80

025112
Бензин АИ-92

025112

Бензин АИ-95

025112

Дизельное топливо (евро) 

025182

Масло моторное

025312

Масло гидравлическое 
025330

Масло дизельное

025313

Масло трансмиссионное

025360




РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

	Бензин А-80

	Топливная система транспортных средств


	Бензин АИ-92

	Топливная система транспортных средств


	Бензин АИ-95

	Топливная система транспортных средств


	Дизельное топливо (евро) 
	Топливная система транспортных средств

	Масло моторное
	Система смазки ДВС


	Масло гидравлическое 
	Гидравлическая система транспортных средств


	Масло дизельное

	Система смазки ДВС


	Масло трансмиссионное

	Для узлов и агрегатов трансмиссии транспортных средств


	


РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

	Уральский климатический регион (Челябинская и Свердловская область)


РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Подраздел 4.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров

	Бензин А-80

ГОСТ Р 51105-97 с изм. 1-6

Бензин АИ-92

ГОСТ Р 51105-97 с изм. 1-6

Бензин АИ-95

ГОСТ Р 51866-2002 с изм. 1-4

Дизельное топливо 

ГОСТ Р 52368-2005 с изм. 1

Масло моторное
ГОСТ 10541-78

Масло гидравлическое
ТУ 38.401-58-322-2003 или эквивалент

Масло дизельное

ГОСТ 8581-78 с изм. 1-11

Масло трансмиссионное

ГОСТ 23652-79 с изм. 1-8

	Все виды топлива должны соответствовать на момент отпуска с АЗС Исполнителя сезону и району эксплуатации в соответствии с ГОСТ на каждый вид.

	Подраздел 4.2. Требования к надежности

	Не предъявляются

	Подраздел 4.3. Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным материалам

	                                               Не предъявляются

	Подраздел 4.4 Требования к маркировке

	Не предъявляются

	Подраздел 4.5 Требования к упаковке

	Не предъявляются, ГСМ отпускается в ёмкости заказчика на разлив.


РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

	5.1.1 Отпуск ГСМ на АЗС осуществляется через раздаточные  колонки (РК) тремя способами:

- по топливным картам водителям, непосредственно в топливный бак автотранспорта Заказчика, либо в переносную тару малой ёмкости (канистры);

- операторами АЗС, согласно ведомостям  заправки ГСМ;
- операторами АЗС, на основании доверенности установленной формы в автоцистерны Заказчика.

5.1.2. Отпуск ГСМ в тару (бочки, передвижные цистерны и т.д.) с АЗС производится, на основании надлежащим образом оформленной накладной. Отпуск производится через счетные механизмы ТРК. 
Заправка автомобилей ГСМ производится в следующем порядке:

5.1.3 Уполномоченное лицо Исполнителя – оператор АЗС производит заправку автомобилей, машин и механизмов Заказчика, а также налив ГСМ в канистры при наличии следующих документов:

-документа, удостоверяющего личность представителя Заказчика;

-путевого или маршрутного  листа, выданного Заказчиком, либо надлежащим образом оформленную требование–накладную формы №МБ-33.

5.1.4 В подтверждение факта заправки ГСМ, оператор АЗС расписывается в путевом листе на транспортное средство, либо в требовании-накладной с указанием фактически отпущенного ГСМ.

5.1.5 Использование при заправке топливной карты и устного кода является юридическим подтверждением факта получения водителем топлива. Это равнозначно личной подписи водителя на получение топлива.

5.1.6 Отпуск ГСМ по заправочным ведомостям осуществляется операторами АЗС в исключительных случаях (в связи с неисправностью аппаратуры отпуска по топливным картам или по др. причинам). При этом заправка осуществляется при предъявлении путевого листа за тот день, когда происходит заправка.

В этом случае при заправке автомобилей заправочная ведомость открывается общая, на всех водителей в разрезе структурных подразделений Заказчика.
5.1.7 Отпуск ГСМ в стационарные цистерны Заказчика осуществляется на основании оформленной доверенности установленной формы по предварительной заявке Заказчика (приложение 1), в исключительных случаях подача заявки допускается в виде телефонограммы.

Исполнитель должен обеспечить возможность поставки топлива в течение одного календарного дня с момента согласования заявки Заказчиком и Исполнителем, при этом фактическая дата отгрузки, а также вид автотранспорта согласовывается обеими сторонами не менее чем за два рабочих дня до поставки.
В предварительной заявке Заказчик обязан указать вид ГСМ, количество, а также фактический адрес стационарной цистерны.  Допускается указывать только наименование объекта в случае, если его местонахождение заранее согласовано с Исполнителем и неизменно.

По запросу Исполнителя Заказчик обязан предоставить схему проезда для согласования маршрута.
Автотранспорт Исполнителя должен соответствовать требованиям разделов 6 и 14.

Приемка ГСМ в стационарные цистерны Заказчика осуществляется по правилам и в соответствии с РД 153-39.2-080-01 (в ред. Изменений и дополнений, утв. Приказом Минэнерго РФ от 17.06.2003 N 226).

	Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	На каждую партию топлива Заказчику должны передаваться копии паспортов качества на ГСМ. Первичные бухгалтерские документы


РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

	Транспортирование до АЗС исполнителя допускается осуществлять любым видом транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта, и требованиями ГОСТ 26653-90.
Транспортирование дизельного топлива в цистерны Заказчика необходимо осуществлять автотранспортом, предназначенным для перевозки светлых нефтепродуктов, объём цистерны должен соответствовать разделу 14.
Водитель должен иметь действующее свидетельство ДОПОГ на перевозку опасных грузов класса 3. Автоцистерна должна иметь действующее свидетельство о поверке. Транспортное средство должно иметь действующее свидетельство о допуске к перевозке опасных грузов класса 3.

Транспортное средство должно быть оборудовано мерным устройством, а также резьбовым соединением М84*2.75 для слива нефтепродуктов на базе ГСМ и Объекте котельная. Также транспортные средства должны иметь возможность присоединения к стационарным цистернам заказчика для слива нефтепродуктов с использованием быстроразъемной муфты.


РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

	Условия хранения ГСМ до сдачи Заказчику, должны обеспечивать соответствие характеристик, установленных Госстандартами в соответствии с данным техническим заданием.


РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	     Исполнитель гарантирует качество ГСМ на момент отпуска, претензии по качеству принимаются не позднее 3х дней с момента заправки. После чего создаётся совместная комиссия, которая осуществляет забор проб с РК поставщика, согласно установленному регламенту. Полученные образцы ГСМ передаются для анализа в специализированную лабораторию для проверки соответствия паспорту качества. В случае выявления брака, оплата не производится за всю партию полученного товара не надлежащего качества.
В случае отсутствия брака все издержки на проведение экспертизы ложатся на Заказчика.


РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

	                                                          Отсутствуют


РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	В соответствии с ГОСТ по видам ГСМ


РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

	Обе стороны должны руководствоваться действующим законодательством РФ, руководящим документом РД 153-39.2-080-01 «Правила технической эксплуатации автозаправочных станций», принятым и введенным в действие приказом Минэнерго РФ от 01.08.2001 № 229, с изменениями от 17.06.2003, инструкцией о порядке поступления, хранения, отпуска и учета нефти и нефтепродуктов на нефтебазах, наливных пунктах и автозаправочных станциях системы Госкомнефтепродукта СССР, утвержденной Госкомнефтепродуктом СССР 15.08.1985 № 06/21-8-446.


РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

	Фактические значения параметров ГСМ должны быть отражены в паспорте качества на продукцию и иметь значения не хуже, чем указаны в документации, согласно данной таблице.


	Бензин А-80

	ГОСТ Р 51105-97 с изм. 1-6


	Бензин АИ-92

	ГОСТ Р 51105-97 с изм. 1-6


	Бензин АИ-95

	ГОСТ Р 51866-2002 с изм. 1-4


	Дизельное топливо 
	ГОСТ Р 52368-2005 с изм. 1


	Масло моторное
	ГОСТ 10541-78


	Масло гидравлическое
	ТУ 38.401-58-322-2003 или эквивалент

	Масло дизельное

	ГОСТ 8581-78 с изм. 1-11


	Масло трансмиссионное

	ГОСТ 10541-78



	


РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

	АЗС исполнителя должна быть расположена на территории ЗАТО                  г. Снежинск.
          В случае, если доставка топлива осуществляется автотранспортом зарегистрированным вне пределов ЗАТО г. Снежинск, под управлением лица, не имеющего оформленный допуск, Исполнитель обязан заключить договор со специализированной организацией, сопровождающей грузы на территории ЗАТО. 
Въезд на территорию ЗАТО Снежинск ограничивается в соответствии с Законом «О закрытом административно-территориальном образовании» от 14 июля 1992 г. №3297-1, Постановлением Правительства Российской Федерации от 11.06.1996 №693 «Об утверждении Положения о порядке обеспечения особого режима в закрытом административно-территориальном образовании, на территории которого расположены объекты Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» (с изменениями и дополнениями).

Индивидуальные предприниматели, представители юридических лиц, являющиеся гражданами Российской Федерации, местом постоянного или преимущественного проживания которых не является территория закрытого образования Снежинск, могут принять участие в процедуре закупки при условии ознакомления  и выполнения требований особого режима безопасного функционирования института.

Участники процедуры закупки, местом постоянного или преимущественного проживания которых не является территория закрытого образования Снежинск, должны заблаговременно (за 2 месяца) оформить въезд на территорию ЗАТО Снежинск.

Разрешение на въезд в ЗАТО Снежинск выдается директором РФЯЦ-ВНИИТФ или уполномоченными им лицами только после согласования с отделом Управления федеральной службы безопасности по Челябинской области в г. Снежинске.

          Индивидуальным  предпринимателям, представителям юридических лиц, являющимся гражданами Российской Федерации, местом постоянного или преимущественного проживания которых не является территория закрытого образования Снежинск, может быть отказано во въезде при выявлении обстоятельств, влияющих на безопасное функционирование института, а также при однократном нарушении требований особого режима безопасного функционирования института. 
       АЗС Исполнителя должна соответствовать следующим требованиям:

    - режим работы – круглосуточный; 

    - основная нагрузка с 7-30 до 8-30 часов; 

    - автозаправочный комплекс должен обеспечивать заправку топливом через 

раздаточные колонки безналичным способом – по электронным топливным картам;
    - пропускная способность не менее 15 единиц транспорта в час (по каждому виду топлива); 
   -  наличие на АЗС площадки для ожидания, достаточной для размещения не менее 10 единиц транспорта длиной до 16 м. (подтверждается план-схемой АЗС, либо заверенной справкой).


РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

	Максимальное количество ГСМ (по видам), отпускаемых с АЗС       Исполнителя
Бензин А-80

225 500 л

Бензин АИ-92

181 500 л

Бензин АИ-95

52 800 л

Дизельное топливо  

485 800 л
Масло моторное М8В1

990 кг

Масло гидравлическое ВМГЗ

1430 кг

Масло дизельное 

2035 кг

Масло трансмиссионное

1540 кг

Ежедневный неснижаемый запас по топливу на АЗС – не менее 10 000 литров
Ежедневный неснижаемый запас по маслам на АЗС – не менее 50кг

Период действия договора с января 2015г. по 31.12.2015г.
Максимальное количество дизельного топлива, отпускаемого в цистерны Заказчика

заказчик

Примерная периодичность поставки

Ориентировочный объем разовой поставки
всего

ж/д цех

1 раз в месяц

30 000 л
360 000 л
База ГСМ
4 раза в месяц в течение отопительного сезона
600 л
19 200 л
Объект котельная

январь

5 000 л
25 000 л
февраль

20 000 л
март

20 000 л
апрель

10 000 л
сентябрь

5 000 л
октябрь

10 000 л
ноябрь

15 000 л
декабрь

20 000 л
                                                                                               ИТОГО:     504 200 л
Поставка топлива осуществляется по предварительным заявкам Заказчика (приложение 1).


РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

	     Исполнитель обязан подтвердить наличие собственной АЗС, либо наличие устойчивых договоров аренды, либо предъявить другой правоустанавливающий документ, позволяющий вести самостоятельную хозяйственную деятельность на АЗС,  соответствующей требованиям раздела 13 настоящего технического задания. В качестве подтверждения принимаются: план схема АЗС (заверенная копия), заверенная справка о наличии соответствующего оборудования на АЗС,  копия документа на право собственности АЗС или договора аренды, либо другой документ.
      Необходимо предоставить копию документов, подтверждающего наличие, либо право распоряжения автотранспортным средством, соответствующим требованиям раздела 6, справку о наличии водителей, допущенных к управлению выше указанного транспорта, копию разрешений ДОПОГ. 
В случае если у Исполнителя заключены договора с субподрядчиками, необходимо предоставить копии договоров, так как требования предъявляемые к Исполнителю полностью распространяются и на субподрядчиков.

В случае, если водители не имеют доступа на территорию ЗАТО г. Снежинск, необходимо предоставить копию действующего договора со специализированной организацией, имеющей право на сопровождение груза на территории ЗАТО г. Снежинск.


РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	1
	ГСМ
	горюче-смазочные материалы

	2
	ДВС
	двигатель внутреннего сгорания

	3
	АЗС
	автомобильная заправочная станция

	4
	РК
	раздаточная колонка

	5
	ЗАТО
	закрытое административно-территориальное образование


РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

	№ п/п
	Наименование приложения
	Номер страницы

	1
	Заявка на выделение автотранспорта 
	           10

	2
	Требование-накладная №МБ-33
	           11


                                                                                                Приложение №1
ОБРАЗЕЦ

_____________________________                             





 ____________________________                                                                                
(наименование отдела,  подразделения)                                                                                         

_____________№ _____________

             г. Снежинск

ЗАЯВКА

на выделение автотранспорта на _________________

(число)

	№№ пп
	Марка
автомобиля
	Пункт назначения
	Вид груза
	Доп. сведения
(вес, габариты груза)
	Время выезда
	Место отправления

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


Ответственный за погрузку транспорта _______________________________________/ тел. _________

                                                                                                         (Ф.И.О.)

Руководитель отдела, подразделения __________________________________________/тел._________

(ответственный за оформление                                                   (Ф.И.О.)

заявки на автотранспорт)

Примечание:____________________________________________________________________________

         ______________________________________________________________________________


Приложение №2
ОБРАЗЕЦ
ФГУП “РФЯЦ-ВНИИТФ им. академ. Е.И. Забабахина”
                  Форма  №МБ-33
                                  ТРЕБОВАНИЕ-НАКЛАДНАЯ №_______________

          на списание материальных ценностей в автотранспортном подразделении
                                          «______»_____________________20______г.

Затребовал ________  _______  _____________ Разрешил _________  _________  _____________

                                 должность          подпись          расшифровка подписи                            должность            подпись             расшифровка подписи

	Инвентарный

номер

автомобиля
	Материальные ценности
	Единица

измерения
	Количество
	Ц

е

н

а
	С

у

м

м

а
	Корреспондирующий счет
	№

наряд-заказа
	Порядковый номер записи в складской

картотеке

	
	наименование
	номенкла-

турный

номер
	
	затребовано
	разрешено
	отпущено
	
	
	дебет

балансово-

го счета
	код аналитического

учета
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	статья
	цех
	шифр вида

перево-зок
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Отпустил_________  ________  ______________ Получил________  _________  ________________

                            должность          подпись          расшифровка подписи                             должность            подпись            расшифровка подписи

Бывшие в эксплуатации материальные ценности на оборотный склад

Сдал         ________  ________  _______________ Принял________  _________  _________________

                               должность          подпись          расшифровка подписи                            должность            подпись             расшифровка подписи

11

