[image: image1.png])
C/(?Blshnw‘“’




ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

НИЖНЕТУРИНСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД «ВЕНТА»
 (ОАО «Вента»)

 
УТВЕРЖДАЮ 

Генеральный директор

__________________ Н. А. Азаров
«21» августа 2012 г.
ДОКУМЕНТАЦИЯ
ПО ПРОВЕДЕНИЮ ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА ЦЕН 

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
на право заключения Договора на поставку исп. механизмов МЭО-250/25-0,25У-99 (220В) для нужд  ОАО «Вента»
от 21.08.2012 года № 
Том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»
Заказчик: Открытое акционерное общество

Нижнетуринский машиностроительный завод «Вента»

(ОАО «Вента»)
Нижняя Тура  

2012 г.
Технические требования
1. Техническое задание с указанием технических и функциональных характеристик, класса безопасности, модели, марки, ТУ, ГОСТ, а так же требований к технической документации, комплектации оборудования, пуско-наладки и монтажу

	Механизм исполнительный электрический однооборотный МЭО-250/25-0,25У-99 (220В) ГОСТ 7192-89
с блоком БСПТ-10 

с электродвигателем ДСОР-135-4,0-150
Состав и объем: 54 шт.




2. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества, обслуживанию и расходам на эксплуатацию

	Гарантия на поставляемую продукцию не менее 12 месяцев с даты поставки.


3. Требования к упаковке, габаритам, условиям погрузки-разгрузки товара

	Продукция должна поставляться в таре и упаковке, гарантирующей его сохранность при погрузке, перевозке в пути следования, хранении и выгрузке средствами механизации и вручную. Погрузка и размещение продукции в транспортном средстве должны производиться с соблюдением правил, действующих на транспорте.



