ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ

Уважаемые господа!
В отношении лота «Автоматизированный атомно-абсорбционный спектрометр с пламенным и электротермическим атомизаторами и двумя системами коррекции фона АА-7000 “SHIMADZU”» вносятся следующие изменения:

- техническое задание лист 5, «лампы с полным катодом» - «Одноэлементные, для определения Cu, Fe, Hg, Mg, Mn, Ni, Pb, Zn, Cr» - исключается «Cr»; 
- техническое задание лист 6 пункт 5, «Требования к технической документации» - исключается сертификат Ростехнадзора;
- срок поставки увеличен до 01.09.2012г.

Контактное лицо:

Милютин Константин
Тел./факс: (8412) 65-28-26
электронный адрес: milutinkd@startatom.ru
Зам. генерального директора 






Н.С. Жаткин
