Утверждаю:

Директор  ООО «ПЭС»

________________ А.Н. Торженсмех

«____» ______________ 2015 г.

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ №  05/15

« 28 »  апреля   2014 г.

ОБЪЕКТ: Администрация ООО « ПЭС» в здании д.  109 , 1 этаж

Замена деревянных оконных блоков  на оконные блоки ПВХ в здании д. 109

| № | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками - 46 шт. Размеры: (2,20х1,4) - 21 шт., (2,20х2,1) - 20 шт., (1,50х1,4) - 1 шт., (2,20х1,5) - 1 шт., - Размеры: (0,60x0,65)- 1 шт. (0,6x2,1) – 1 шт. (0,60x1,35) - 1 шт. | м2 | 164,94 |
| 2 | Установка оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых с фрамугой и наличием створок глухого остекления, размеры: 2,20х1,4 - 21шт., 2,20х1,5 – 1шт., 1,50х1,4 – 1шт. | м2 | 70,08 |
|  | Установка оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых с фрамугой и наличием створок глухого остекления, размеры: 2,20х2,1 – 20шт. | м2 | 92,40 |
| 3 | Москитная сетка (1,50 х 0,70) – 43шт. | шт/м2 | 43/45,15 |
| 4 | Установка оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных с площадью проема до 2 м2, одностворчатых, 0,60х0,65 - 1 шт. | м2 | 0,39 |
| 5 | Москитная сетка (0,55 х 0,60) – 1шт. | шт/м2 | 1/0,33 |
| 6 | Установка оконных блоков из ПВХ профилей: глухого остекления: 2,10 x 0,6 – 1шт., 1,35 x 0,6 – 1шт. | м2 | 2,07 |
| 7 | Установка подоконных досок из ПВХ: в панельных стенах (ширина 500 мм) - 46 шт. | мп | 78,40 |
| 8 | Ремонт штукатурки откосов снаружи здания по бетону цементным раствором с последующей масляной окраской за 2 раза - 54 м2 | м2 | 40,0 |
| 9 | Облицовка оконных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком из синтетических материалов на клее ( ширина 350мм) | м2 | 94,44 |
| 10 | Устройство водоотлива оконного из оцинкованной стали с полимерным покрытием ( ширина 200 мм) | мп | 78,40 |
| 11 | Установка и крепление наличников ПВХ ( шириной 60 мм) | мп | 270,0 |
| 12 | Уборка строительного мусора, с погрузкой на а/м и вывозкой на расстояние 10км. | тн | 2,5 |

Примечание: Ремонтные работы производятся в эксплуатируемом здани, в стесненных условиях,  с наличием в зоне производства работ загромождающих предметов (оборудования)

Составил инженер тех. группы ООО «ПЭС»:                                     _______  Бурнашова С.В.

Проверил: Гл. спец.  по надзору за строительством  ДКС и РЗиС    _______  Соловьева Л.С