ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый одноэтапный запрос цен в электронной форме на право заключения договора на освидетельствование металлоконструкций котлов ст. № 6,7,8.

том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

2014

Техническое задание

на оказание услуг

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ УСЛУГ

Подраздел 2.1 Состав (перечень) оказываемых услуг

Подраздел 2.2 Описание оказываемых услуг

Подраздел 2.3 Объем оказываемых услуг либо доля оказываемых услуг в общем объеме закупки

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛУГАМ

Подраздел 3.1 Общие требования

Подраздел 3.2 Требования к качеству оказываемых услуг

Подраздел 3.3 Требования к гарантийным обязательствам оказываемых услуг

Подраздел 3.4 Требования к конфиденциальности

Подраздел 3.5 Требования к безопасности оказания услуг и безопасности результата оказанных услуг

Подраздел 3.6 Требования по обучению персонала заказчика

Подраздел 3.7 Требования к составу технического предложения участника

Подраздел 3.8 Специальные требования

РАЗДЕЛ 4. РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

Подраздел 4.1 Описание конечного результата оказанных услуг

Подраздел 4.2 Требования по приемке услуг

Подраздел 4.3 Требования по передаче заказчику технических и иных документов (оформление результатов оказанных услуг)

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 7. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

Освидетельствование металлоконструкций котлов ст. №6,7,8

РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ УСЛУГИ

Подраздел 2.1 Состав (перечень) оказываемых услуг Заполняется только в случае закупки комплексных услуг.

Подраздел 2.2 Описание оказываемых услуг

Периодическое проведение технического освидетельствования металлоконструкций паровых котлов ТП-170 ст. №6, БКЗ-160 ст. №7 и БКЗ-160 ст. №8 установленных на блоке высокого давления ЗАО «Саровская Генерирующая Компания» по адресу г.Саров Нижегородская обл., дорога Варламовская,31.

Подраздел 2.3 Объем оказываемых услуг либо доля оказываемых услуг в общем объеме закупки

Освидетельствование металлоконструкций котла ст. №6 - 1 освидетельствование Освидетельствование металлоконструкций котла ст. №7 - 1 освидетельствование Освидетельствование металлоконструкций котла ст. №8 - 1 освидетельствование

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛУГАМ

Подраздел 3.1 Общие требования

Техническое освидетельствование металлоконструкций должно быть выполнено в соответствии: -ПБ 10-574-03 «Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов», -РД 10-210-98 «Методические указания по проведению технического освидетельствования металлоконструкций паровых и водогрейных котлов»

Подраздел 3.2 Требования к качеству оказываемых услуг

Услуги должны быть оказаны качественно, в установленные сроки и в соответствии с требованиями нормативных документов.

Подраздел 3.3 Требования к гарантийным обязательствам оказываемых услуг

Не определены

Подраздел 3.4 Требования к конфиденциальности

Передача информации, относящейся к предмету договора и к сведениям о ЗАО «СГК», третьим лицам, возможна с согласия Заказчика.

Подраздел 3.5 Требования к безопасности оказания услуг и безопасности результата оказанных услуг

Персонал Исполнителя работ при выполнении обследования несёт ответственность за соблюдение правил техники безопасности, пожарной безопасности. Исполнитель несет полную материальную ответственность за вред, причиненный при выполнении работ. Работы по проведению технического освидетельствования металлоконструкций должны выполняться с соблюдением РД 34.03.201-97 «Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей».

Подраздел 3.6 Требования по обучению персонала заказчика

Не требуется

Подраздел 3.7 Требования к составу технического предложения участника

В соответствии с ЕОСЗ ГК «Росатом» №37 от 07.02.2012.

Подраздел 3.8 Специальные требования

РАЗДЕЛ 4. РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

Подраздел 4.1 Описание конечного результата оказанных услуг

Результат технического освидетельствования металлоконструкций котлов оформляется в виде Заключения, составленного организацией, проводившей обследование, а также записью в паспорт котла. Заключение составляется на каждый котёл, с выводом о возможности и условиях дальнейшей эксплуатации котла.

Подраздел 4.2 Требования по приемке услуг

Приёмка оказанных услуг осуществляется после получения Заключений и проверки их Заказчиком, с двухсторонним оформлением акта выполненных работ.

Подраздел 4.3 Требования по передаче Заказчику технических и иных документов (оформление результатов оказанных услуг)

1. Заключение на металлоконструкции котла №6 на бумажном носителе в 2 экземплярах. 2. Заключение на металлоконструкции котла №7 на бумажном носителе в 2 экземплярах. 3. Заключение на металлоконструкции котла №8 на бумажном носителе в 2 экземплярах. 4. Акт выполненных услуг – в 2 экз.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

Не требуются.

РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |
| 1 | ЕОСЗ ГК «Росатом» | Единый отраслевой стандарт закупок Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» |
| 2 | ЗАО «СГК» | Закрытое акционерное общество «Саровская Генерирующая Компания» |

РАЗДЕЛ 7. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| Номер приложения | Наименование приложения | Номер страницы |
| --- | --- | --- |