	Согласовано
	
	Утверждено

	Заместитель директора 

по науке
	
	Директор ОАО «Гиредмет»

	___________/ Е.Е. Едренникова
	
	______________/ М.Ф. Булатов

	«__» ___________ 2014 г.
	
	«__» ___________ 2014 г.


Техническое задание
на выполнение научно-исследовательской работы 

Предмет закупок
 Изучение структуры и фазового состава низко-, средне- и высокотемпературных термоэлектрических материалов для составной ветви термоэлемента, а также морфологии и структуры поверхностей раздела секций.
Инициатор: Освенский В.Б.
СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТЫ

РАЗДЕЛ 2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ РАБОТЫ.

Подраздел 2.1 Выбор направлений исследований 

Подраздел 2.2 Цель и задачи работы

Подраздел 2.3 Стадийность

РАЗДЕЛ 3. ОПИСАНИЕ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 4. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 

Подраздел 4.1 Исходные данные

Подраздел 4.2 Прочие материалы

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТЫ 

Подраздел 5.1 Основные требования к выполнению работы 

Подраздел 5.2 Внедрение результатов работы

Подраздел 5.3 Используемая нормативная документация

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЕ К СРОКУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

РАЗДЕЛ 9. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ

Подраздел 9.1 Требования к документации для приемки

Подраздел 9.2 Порядок рассмотрения и приемки результатов работы

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОТЧЕТНОСТИ

Подраздел 9.1 Отчетные материалы

Подраздел 9.2 Формат отчетной документации

РАЗДЕЛ 11. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 12. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТЫ

	Изучение структуры и фазового состава низко-, средне- и высокотемпературных термоэлектрических материалов для составной ветви термоэлемента, а также морфологии и структуры поверхностей раздела секций.


РАЗДЕЛ 2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ РАБОТЫ

	Подраздел 2.1 Выбор направлений исследований 

	Две трети вырабатываемой в мире энергии теряется в виде неиспользуемого бросового тепла (например, только 35% энергии, произведенной на тепловой электростанции, доходит до потребителей, а КПД автомобиля составляет 20%). Идеальным решением проблемы энергосбережения является хотя бы частичный возврат потерянного бросового тепла в энергетическую систему. Это возможно за счет прямого термоэлектрического преобразования этого тепла в электроэнергию в термоэлектрическом генераторе (ТЭГ). Технология термоэлектрического преобразования энергии является одной из самых надежных и стабильных технологий электрогенерации. 

Обилие реальных источников неиспользуемого бесплатного тепла как техногенного, так и природного происхождения представляет огромный потенциал для его термоэлектрического преобразования в электроэнергию. Однако соответствующее этому потенциалу расширение областей использования термоэлектричества в современной энергетике сдерживается относительно малым значением КПД ТЭГ, что, в свою очередь, связано с низкой эффективностью  генераторных термоэлектрических материалов. В настоящее время у лучших коммерчески доступных термоэлектрических материалов ZT не превышает единицу. Соответственно КПД находится в интервале от 3-5% для однокаскадных до 10% для двухкаскадных модулей. При КПД более 10% производство ТЭГ становится рентабельным, что приведет к существенному расширению масштаба их использования.

КПД ТЭГ определяется величиной средней термоэлектрической эффективности материала ZT в интервале температур между Тхол(холодная сторона) и Тгор (горячая сторона) и шириной рабочего диапазона температур ΔТ= Тгор – Тхол. 

Эффективность термоэлектрических материалов достигает максимальных величин в довольно ограниченной температурной области, поэтому они обычно подразделяются по температурной области их применения на низкотемпературные (Т<300оС), среднетемпературные (300оС<Т<600оC) и высокотемпературные Т>600оC. Так как единого термоэлектрического материала, эффективного во всех температурных диапазонах, не существует, то при создании термоэлектрических генераторов, работающих в широком диапазоне температур, термоэлектрическая ветвь должна состоять из секций различных материалов. Эти секции в свою очередь могут состоять из секций с различной концентрацией носителей заряда, чтобы обеспечить их работу в оптимальных условиях. 

Анализ  состояния исследуемой проблемы в мире, в том числе результатов патентных исследований, показал, что оптимальным вариантом направления исследований является разработка технологии получения высокоэффективных термоэлектрических материалов для различных диапазонов температур, в том числе низкотемпературного.
Факторами, определяющими эффективность и соответственно выбор материалов для различных температурных диапазонов являются их структура и фазовый состав.  

	Подраздел 2.2 Цель и задачи работы

	Цель работы: проведение исследований тонкой структуры и фазового состава низко-, средне- и высокотемпературных термоэлектрических материалов с использованием комплекса методов рентгеновской дифрактометрии, сканирующей и просвечивающей электронной микроскопии, измерения плотности и температуропроводности материалов.
Задачи работы: 

· Исследование фазового состава и тонкой структуры низко-, средне- и высокотемпературных термоэлектрических материалов, полученных различными методами.

· Исследование изменений фазового состава и тонкой структуры материалов в зависимости от режимов термообработки.
· Контроль однофазности и определение среднего состава твердого раствора. 
·  Исследование морфологии и структуры поверхностей раздела секций составной ветви.
· Исследование структуры материалов оптимизированных составных ветвей термоэлемента.

	Подраздел 2.3 Стадийность (этапы)

	1 этап Исследование структуры низкотемпературных материалов для составной ветви термоэлемента.
1.1 Исследование фазового состава и тонкой структуры низкотемпературных термоэлектрических материалов методом рентгеновской дифрактометрии.

1.2 Оценка характеристик зеренной структуры методом электронной микроскопии.

1.3 Измерение плотности и температуропроводности низкотемпературных материалов.
2 Этап Исследование структуры среднетемпературных материалов для составной ветви термоэлемента.
2.1 Исследование фазового и элементного состава среднетемпературных материалов методами рентгеновской дифрактометрии и энерго-дисперсионногог анализа.

2.2 Оценка размеров структурных элементов методом сканирующей электронной микроскопии.

2.3 Измерение плотности и температуропроводности среднетемпературных материалов.

3 Этап Исследование структуры высокотемпературных материалов для составной ветви термоэлемента.

1.1 Разработка метода контроля состава и однородности твердых растворов высокотемпературных материалов. 

1.2 Контроль однофазности и определение среднего состава твердого раствора. 

1.3 Исследование структуры высокотемпературных материалов методом электронной микроскопии.

1.4 Измерение плотности и температуропроводности высокотемпературных материалов.
4 этап Исследование морфологии и структуры поверхностей раздела секций составной ветви.
1.1 Исследование профиля и структуры поверхностей раздела секций составной ветви. 

1.2 Исследование структуры материалов различных секций термоэлементов.

5 этап Исследование структуры материалов оптимизированных составных ветвей термоэлемента.

1.1 Исследование структуры материалов оптимизированных составных ветвей термоэлементов. 

1.2 Исследование профиля поверхности раздела оптимизированных секций составной ветви. 




РАЗДЕЛ 3. ОПИСАНИЕ РАБОТ

	Использование комплекса методов рентгеновской дифрактометрии, сканирующей и просвечивающей электронной микроскопии позволит провести исследование тонкой структуры и фазового состава низко-, средне- и высокотемпературных термоэлектрических материалов. Для установления качества термоэлектрических материалов также необходимо проведение процессов измерения плотности и температуропроводности материалов.

Все низко-, средне- и высокотемпературные термоэлектрические материалы будут получены различными методами, будут проходить термообработку (время и температура термообработки будет варьироваться). Поэтому исследование изменений фазового состава и тонкой структуры материалов является важной частью работы.

Будет проведен контроль однофазности и определение среднего состава твердого раствора. 

Будет проведено исследование морфологии и структуры поверхностей раздела секций составной ветви термоэлемента.

Для оптимизированных составных ветвей термоэлемента должно быть проведено исследование структуры материалов.


РАЗДЕЛ 4. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ

	Подраздел 4.1 Исходные данные

	Исходными данными служат Требования настоящего Технического задания.


	Подраздел 4.2 Прочие материалы, предоставляемые Заказчиком для выполнения процедуры закупки

	Нет


РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТЫ

	Подраздел 5.1 Основные требования к выполнению работы

	При структурных исследованиях пределы допускаемой абсолютной погрешности определения углового положения дифракционных пиков (0,02(. Обнаружение посторонних фаз в количестве порядка 5% объемных. Изменение периода решетки с точностью не хуже 0,00015 нм. Пределы допускаемой абсолютной погрешности интегральной полуширины дифракционного максимума  -  5.10-4 рад.

При проведении элементного анализа разрешение детектора рентгеновского излучения должно составлять  133 эВ. Относительная погрешность количественного анализа не хуже 5 отн.%. Суммарная относительная неопределенность измерений линейных размеров не должна превышать 5%.

	Подраздел 5.2 Внедрение результатов работы

	Результаты научной исследовательской работы по изучению структуры и фазового состава являются составной частью общей задачи прикладного научного исследования Заказчика. Качественный контроль структуры и фазового состава, на всех этапах технологических процессов, определяет результат конечной продукции.    

	Подраздел 5.3 Используемая нормативная документация

	ГОСТ 15.101-98   Порядок выполнения научно-исследовательских работ.

ГОСТ 7.32-01-2001 с изменением № 1 Система стандартов по информации, библиотечному  и издательскому делу. Отчёт о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления.


РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ 

ПРИРОДООХРАННЫХ МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ

	6.1 Требования по безопасности выполнения технологического процесса 

6.1.1 Разрабатываемые технологические процессы по общим требования безопасности должны соответствовать требованиям ГОСТ 12.3.002-75.
6.1.1.1 Разрабатываемая технология должна соответствовать следующим требованиям: 

1) по категории взрывопожарной и пожарной опасности помещений и зданий по НПБ-105-95 - В 3; 

2) по уровню пожарной опасности по ГОСТ Р 12.3.047-98 – не относятся к ТП повышенной опасности.

3) по классу опасности вредных веществ по ГОСТ 12.1.007-76 – ТП-1 относится к 4-му классу.

4) по группе производственных процессов по санитарной характеристике по СНиП 2.09.04-87 – относится к группе 1 б производственных процессов

6.2 Требования по обеспечению охраны окружающей среды

6.2.1 Разрабатываемая лабораторная технология получения термоэлектрических материалов методом направленной кристаллизации должна обеспечивать требования по охране окружающей среды с учетом требований ГОСТ Р ИСО 14031-2001, ГОСТ 17.1.3.06-82, СП 2.2.2.1327-03.


РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

	При проведении структурных исследований пределы допускаемой абсолютной погрешности определения углового положения дифракционных пиков составляют (0,02(.

Обнаружение посторонних фаз в количестве порядка 5% объемных. Изменение периода решетки с точностью не хуже 0,00015 нм. Пределы допускаемой абсолютной погрешности интегральной полуширины дифракционного максимума  -  5.10-4 рад.

При проведении элементного анализа разрешение детектора рентгеновского излучения должно составлять  133 эВ. 

При проведении количественного анализа относительная погрешность должна быть не хуже 5 отн.%. 

При измерении линейных размеров суммарная относительная неопределенность не должна превышать 5%.


РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЕ К СРОКУ (ИНТЕРВАЛУ) ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

	Промежуточные отчёты Исполнитель передает Заказчику по завершению этапа. Заключительный отчет о проделанной работе в соответствии с требованиями и объемом, Исполнитель передает Заказчику после завершения последнего этапа, предусмотренного Планом-графиком. 


РАЗДЕЛ 9. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ

	Подраздел 9.1 Требования к документации для приемки 

	В состав документации для приемки со стороны Исполнителя относится научно-технический отчет о проделанной работе по каждому этапу (заключительный- по всем этапам), акты приемки-сдачи работ. Все документы должны оформляться в соответствие с ГОСТ, указанным в подразделе 5.3.

	Подраздел 9.2 Порядок рассмотрения и приемки результатов работы

	9.2.1 Работа должна выполняться поэтапно в соответствии с требованиями ГОСТ 15.201. Требования к этапам выполнения ПНИ установлены в подразделе 2.3 настоящего технического задания и в план-графике (Приложение 1).


РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОТЧЕТНОСТИ

	Подраздел 10.1 Отчетные материалы

	Отчётная документация оформляется в соответствии с ГОСТ 7.32-91 «Система стандартов по типовой информации, библиотечному и издательскому делу. Отчёт о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления».

	Подраздел 10.2 Типовая форма отчетной документации

	Исполнитель представляет Заказчику отчет о проделанной работе на бумажном носителе в одном экземпляре и в электронном виде на оптическом носителе.


РАЗДЕЛ 11. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	1
2


	ПГ
ПНИ

	План-график
Прикладные научные исследования



РАЗДЕЛ 12. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

	Номер приложения
	Наименование приложения
	Номер страницы

	1
	План-график выполнения работ
	8

	
	
	

	
	
	


Приложение № 1
ПЛАН-ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
	№ 

п/п
	Наименование

этапов
	Содержание выполняемых работ
	Перечень документов, разрабатываемых на этапах 
	Срок

исполнения

(начало – окончание) (дата, месяц, год)
	Цена этапов

(рубли)

(средства федерального бюджета)

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Исследование структуры низкотемпературных материалов для составной ветви термоэлемента.
	1.1 Исследование фазового состава и тонкой структуры низкотемпературных термоэлектрических материалов методом рентгеновской дифрактометрии.

1.2 Оценка характеристик зеренной структуры методом электронной микроскопии.

1.3 Измерение плотности и температуропроводности низкотемпературных материалов.
	Промежуточный научно – технический  отчет, в том числе:

- результаты исследования фазового состава структуры низкотемпературного термоэлектрического материала;

- результаты оценки зеренной структуры;

- результаты измерения плотности и температуропроводности.  

Акт приемки-сдачи работ.
	«___»_______ 2014 - 31.12.2014


	

	Итого за 2014 год
	

	2
	Исследование структуры среднетемпературных материалов для составной ветви термоэлемента.

	2.1 Исследование фазового и элементного состава среднетемпературных материалов методами рентгеновской дифрактометрии и энерго-дисперсионногог анализа.

2.2 Оценка размеров структурных элементов методом сканирующей электронной микроскопии.

2.3 Измерение плотности и температуропроводности среднетемпературных материалов.


	Промежуточный научно – технический  отчет, в том числе:

· Результаты исследования фазового и элементного состава;
· Результаты оценки структурных элементов;

· Результаты измерения плотности и температуропроводности.

Акт приемки-сдачи работ.
	Начало: 01.01.2015 Окончание: 10.06.2015
	

	3
	Исследование структуры высокотемпературных материалов для составной ветви термоэлемента.


	3.1 Разработка метода контроля состава и однородности твердых растворов высокотемпературных материалов. 

3.2 Контроль однофазности и определение среднего состава твердого раствора. 

3.3 Исследование структуры высокотемпературных материалов методом электронной микроскопии.

3.4 Измерение плотности и температуропроводности высокотемпературных материалов.
	Промежуточный научно – технический  отчет, в том числе:

· Результаты контроля состава и однородности;

· Результаты исследования структуры;

· Результаты измерения плотности и температуропроводности.

Акт приемки-сдачи работ.
	Начало: 01.07.2015

Окончание: 10.12.2015
	

	Итого за 2015 год
	

	4
	 Исследование морфологии и структуры поверхностей раздела секций составной ветви.

	4.1 Исследование профиля и структуры поверхностей раздела секций составной ветви. 

4.2 Исследование структуры материалов различных секций термоэлементов.

	Промежуточный научно – технический  отчет, в том числе:

· Результаты исследования профиля и структуры;

· Результаты исследования структуры материалов.

Акт приемки-сдачи работ.

	Начало: 01.01.2016
Окончание:

10.06.2016

	

	5
	Исследование структуры материалов оптимизированных составных ветвей термоэлемента.
	5.1 Исследование структуры материалов оптимизированных составных ветвей термоэлементов. 

5.2 Исследование профиля поверхности раздела оптимизированных секций составной ветви. 


	Заключительный научно – технический  отчет, в том числе:

· Результаты исследования структуры материалов;

· Результаты исследования профиля поверхностей.

Акт приемки-сдачи работ.

	Начало: 01.07.2016

Окончание:

10.12.2016


	

	Итого за 2016 год
	

	ИТОГО
	


1

