ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ АТОМНОГО ФЛОТА 

ФГУП «АТОМФЛОТ»

 

	УТВЕРЖДЕНО

	Генеральный директор

________________________ В.В.Рукша

«___» _______ 2014 года


ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора на поставку СЗЧ для котлов (номенклатурная группа №1.2 – поставка котлов, СЗЧ к ним) для нужд ФГУП «Атомфлот»
том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Документация размещена на сайтах

www.zakupki.gov.ru, www.zakupki.rosatom.ru иwww. a-k-d.ru  

Заказчик и организатор процедуры закупки: Федеральное государственное унитарное предприятие атомного флота (ФГУП «Атомфлот»)
Мурманск 2014 г.

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель Генерального директора по ТЭФ

___________________ О.Э.Дарбинян

«____» _____________2014г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Предмет договора: 
Поставка СЗЧ для котлов (номенклатурная группа №1.2 – поставка котлов, СЗЧ к ним) для нужд ФГУП «Атомфлот».

2. Требования к качеству, функциональным характеристикам (потребительским свойствам), техническим характеристикам, количеству товара
	№
	Наименование товара
	Характеристика
	Кол-во
	Ед. изм.

	1
	Водоуказатель 
	черт. 598-61.249

модель левая

для котла КАХ КВГ5 ТУ5.412-17345-83

с рифленым стеклом

сертификат завода-изготовителя
[image: image1.jpg]




	1,00
	шт

	2
	Водоуказатель
	черт. 598-61.250

модель правая

для котла КАХ КВГ5 ТУ5.412-17345-83

с рифленым стеклом

сертификат завода-изготовителя
[image: image2.jpg]



	1,00
	шт

	3
	Прокладка
	черт.№2-1643

каталожный №4572, поз.11

для теплообменника термальной жидкости, тип: EV 558/1200-2800, изг: "SPERRE"

сертификат завода-изготовителя
смотри приложение №1 к техническому заданию
	4,00
	шт

	4
	Кольцо резиновое
	черт.№2-1643

каталожный №3989, поз.18

для теплообменника термальной жидкости, тип: EV 558/1200-2800, изг: "SPERRE"

сертификат завода-изготовителя
смотри приложение №1 к техническому заданию
	2,00
	шт

	5
	Прокладка
	черт.№2-1662

каталожный №4565, поз.11

для теплообменника термальной жидкости, тип: EV 298/700-2800, изг: "SPERRE"

сертификат завода-изготовителя
смотри приложение №2 к техническому заданию
	4,00
	шт

	6
	Кольцо резиновое
	черт.№2-1662

каталожный №3985, поз.18

для теплообменника термальной жидкости, тип: EV 298/700-2800, изг: "SPERRE"

сертификат завода-изготовителя
смотри приложение №2 к техническому заданию
	2,00
	шт

	7
	Ствол форсунки
	черт. 00.8327.013-05

для горелки газомазутной (зав.№9904, сб.чертеж 00.8326.012), котел ДЕ-25-14ГМ-0

сертификат завода-изготовителя
смотри приложение №3 к техническому заданию
	2,00
	шт

	8
	Клапан 
	Запорный угловой, фланцево-штуцерный 

параметры: Ду10,Ру40

материал: ст25Л 

черт.581-61.024 

для котла КВВА-12/28М

сертификат завода-изготовителя
[image: image3.jpg]



	4,00
	шт

	9
	Колонка указательная вварная 
	черт.598-03.026-2

материал: 08Х18Н10Т

с двумя плоскими рифлеными стеклами 

сертификат завода-изготовителя
ссылка на сайт: http://www.ascold.ru/?s=production&id=234#wt
	4,00
	шт

	10
	Днище 
	черт.900-8-225 

материал: 08Х18Н10Т

ГОСТ6533-88

паспорт, сертификат завода-изготовителя
[image: image4.png]



Dв
h1
hв
s
F, м2

V, дм3

Масса, кг

900

25

225
8

0,95
110,9
60,8
 

	2,00
	шт

	11
	Стекло Клингера 
	Стекло Клингера №6 (рифленое)
обозначение: ТЗ 250-34-3,5 ГОСТ1663-81
размер: L=250мм, B=34мм, S=17мм
сертификат завода-изготовителя
[image: image5.png]



	5,00
	шт


3. Требования к комплектации товара
Продукция должна быть укомплектована в соответствии с правилами завода-изготовителя.

4. Требования к упаковке:

Товар поставляется в заводской специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ. Обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность товара на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок.

5. Требования к продукции

5.1. Поставляемая продукция по своему качеству должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, а также положениям ГОСТа, ТУ, сертификата соответствия завода-изготовителя. Документы, подтверждающие качество продукции, передаются Покупателю с продукцией и прилагаются к товарно-транспортным накладным. Покупатель вправе запросить документы, подтверждающие качество продукции заранее.
5.2. Поставляемая продукция должна быть новой, (не допускается поставка выставочных образцов, а также товара, собранного из восстановленных деталей). 
5.3. На момент поставки на продукцию должны быть предоставлены:

5.3.1. сертификат качества завода-изготовителя;

5.3.2. другие документы предусмотренные заводом-изготовителем.

6. Порядок формирования цены

В соответствии с условиями проекта Договора.

7. Форма, сроки и порядок оплаты товара

Безналичный расчет в течение 10 банковских дней после получения продукции Покупателем в согласованном сторонами месте поставки при наличии подписанной сторонами товарной (товарно-транспортной) накладной, счета-фактуры Поставщика.

8. Место поставки товара
183017, г. Мурманск-17, ФГУП «Атомфлот»

9. Сроки поставки товара

Вся продукция по договору должна быть поставлена в срок с «03» февраля 2015г. по «04» апреля 2015г.
	Начальник ОМТС
	
	
	
	С.В.Ярема


Приложение №1 к техническому заданию

[image: image6.png]TpAACHERHE N 1

e

p¥e)





Приложение 2 к техническому заданию

[image: image7.png]DPEALUTIENA= N &

TEE
(VEROTE),





Приложение №3 к техническому заданию

[image: image8.png]e PUAGHERUE N D





5

