
[image: image1.jpg]OTKpBITOE AKLIMOHEPHOE
‘ 00mecTBo

“CAPOBCKASL
TA30CHABXAROIIASL KOMITAHUS”

MPEAMPUSITUE FOCKOPMOPALIMA

ATOM”




ОАО «СаровГаз»

607188, г. Саров, Нижегородская обл.

пр. Мира, 6

тел.(83130)7-45-00, факс (83130)7-45-75

e-mail: directorat@obespechenie-vniief.ru
_________________№_______________

Техническое задание

 на оказание услуг 

Предмет закупки: 
«Монтаж системы пожарной сигнализации
и системы оповещения и управления эвакуацией в зданиях,

 расположенных по адресу: ул.Зернова №№ 67, 67А, 67Б»
г. Саров

2014 г.

 Техническое задание

 на оказание услуг 

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ УСЛУГ

Подраздел 2.1 Состав (перечень) оказываемых услуг

Подраздел 2.2 Описание оказываемых услуг
Подраздел 2.3 Объем оказываемых услуг либо доля оказываемых услуг в общем объеме закупки
РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛУГАМ

Подраздел 3.1 Общие требования

Подраздел 3.2 Требования к качеству оказываемых услуг

Подраздел 3.3 Требования к гарантийным обязательствам оказываемых услуг

Подраздел 3.4 Требования к конфиденциальности

Подраздел 3.5 Требования к безопасности оказания услуг и безопасности результата оказанных услуг

Подраздел 3.6 Требования по обучению персонала заказчика

Подраздел 3.7 Требования к составу технического предложения участника

Подраздел 3.8 Специальные требования

РАЗДЕЛ 4. РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

Подраздел 4.1 Описание конечного результата оказанных услуг

Подраздел 4.2 Требования по приемке услуг

Подраздел 4.3 Требования по передаче заказчику технических и иных документов (оформление результатов оказанных услуг)

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ
	«Монтаж системы пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией в зданиях (ПС и СОУЭ), расположенных по адресу: ул. Зернова №№ 67, 67А, 67Б»


РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ УСЛУГИ
	Подраздел 2.1 Состав (перечень) оказываемых услуг 

	1. Поставка оборудования для ПС и СОУЭ;

2. Монтаж ПС и СОУЭ на объекте;
3. Пусконаладочные работы ПС и СОУЭ и сдача в эксплуатацию

	Подраздел 2.2 Описание оказываемых услуг

	1. Приобретение оборудования ПС и СОУЭ (включая АРМ, комплект датчиков, кабелей, монтажных материалов и т.д.) согласно проектно-сметной документации «Система пожарной сигнализации и система оповещения и управления эвакуацией» ЭЦ-32/2014/1-АПС и СО. 

2. Выполнение строительно-монтажных работ:
· Административное здание по адресу г. Саров, ул. Зернова, 67 - кирпичное, двух

этажное. 

Высота помещений 1 этажа - 4,0. 

Высота помещений 2 этажа - 3,0. 

Класс функциональной пожарной опасности объекта - Ф4.3 

Общая площадь здания  - 436,36 м2.

Часть помещений здания оборудованы подвесным потолком типа «Armstrong». 

Высота запотолочного пространства  превышает 0,4 м. 

· Производственное  здание  по адресу г. Саров, ул. Зернова, 67а - кирпичное, одноэтажное. 

Высота помещений 1 этажа - 4,0. 

Класс функциональной пожарной опасности объекта - Ф5.1. 

Общая площадь здания  - 699,2 м2.
· Складское  здание  по адресу г. Саров, ул. Зернова, 67б - кирпичное, одноэтажное. 

Высота помещений 1 этажа - 4,0. 

Класс функциональной пожарной опасности объекта - Ф5.2. 

Общая площадь здания  - 185,9 м2.
· Бытовка - одноэтажное здание каркасного типа. 

Высота помещений - 2,2. 

Класс функциональной пожарной опасности объекта - Ф4.3 

Общая площадь здания  - 33,6 м2.
3. Выполнение пусконаладочных работ с оформлением соответствующих актов и исполнительно-технической документации.

	Подраздел 2.3 Объем оказываемых услуг либо доля оказываемых услуг в общем объеме закупки 

	«Монтаж автоматической установки пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией в зданиях,  расположенных по адресу: ул. Зернова №№ 67, 67А, 67Б» на сумму 723 666,00 руб. (включая НДС) 


РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛУГАМ
	Подраздел 3.1 Общие требования

	Работы должны быть выполнены в полном объеме. Срок выполнения работ сентябрь – декабрь 2014 года.

	Подраздел 3.2 Требования к качеству оказываемых услуг

	Исполнитель должен соответствовать следующим требованиям:

· иметь сертифицированную систему менеджмента качества в соответствии с требованиями стандарта ISO 9001:2008 (ГОСТ Р ИСО 9001-2008);

· иметь лицензию на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений ;

· иметь положительный опыт по оказанию подобного вида услуг

· исполнитель должен обладать практическим опытом выполнения данных работ;

· исполнитель должен иметь ресурсные возможности выполнения данных работ (финансовые, материально-технические, производственные, кадровые и т. п.);

· наличие у исполнителя в штате, соответствующих кадровых ресурсов необходимых для выполнения работ, а именно:
- квалифицированные рабочие основных профессий, имеющие подтвержденную квалификацию не менее 5 разряда или соответствующую категорию, а именно:

- электромонтер охранно-пожарной сигнализации – не менее 2 человека;
- электромонтер по обслуживанию электрооборудования – не менее 4 человек.

- инженерно-технический персонал с наличием высшего технического или средне специального образования соответствующего профилю занимаемой должности, а именно:

- инженер – не менее  1 человека;

- мастер – не менее 2 человек.

   •    все представленные  работники должны находиться в штате организации по                 основному месту работы;
   •    наличие персонала в штате подтверждается копиями трудовых книжек с записями соответствующими штатной расстановке;

   •     квалификация персонала должна быть подтверждена копиями соответствующих дипломов и удостоверений государственного образца;

•    обязательное наличие у Исполнителя допусков к работам, связанным с монтажом системы пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией в зданиях (ПС и СОУЭ), к работам на высоте с допуском по электробезопасности не ниже IIгр.
· исполнитель обязан обеспечить сохранность материально-технических ценностей, находящихся в помещениях и на территории Заказчика;

· исполнитель при выполнении работ должен соблюдать требования правил охраны труда, пожарной безопасности, трудовую дисциплину в соответствии с действующим законодательством и нормативными документами Российской Федерации.

	Подраздел 3.3 Требования к гарантийным обязательствам 
оказываемых услуг

	1. Исполнитель должен гарантировать соответствие выполненной работы 

действующим в Российской Федерации стандартам, техническим условиям и требованиям, предъявляемым к такого рода системам управления.

2. Гарантийный срок на выполненные работы должен составлять не менее 2(двух) лет с момента подписания Заказчиком Актов сдачи-приемки соответствующих работ и ввода ПС и СОУЭ в промышленную эксплуатацию. 
3. Если в процессе эксплуатации системы в течение гарантийного срока обнаружатся недостатки в ее работе, то они должны устраняться силами и средствами Исполнителя или указанным Исполнителем сервисным центром. Срок исполнения гарантийных обязательств по устранению недостатков системы не должен превышать 30 календарных дней с момента получения письменного уведомления от Заказчика о недостатках.

4. Все расходы, связанные с гарантийным обслуживанием системы, в том числе и с доставкой ее составных частей к месту гарантийного ремонта, заменой вышедших из строя комплектующих (включая их стоимость), должен нести Исполнитель.



	Подраздел 3.4 Требования к конфиденциальности 

	Исполнитель обязан хранить в тайне коммерческую, финансовую и иную конфиденциальную информацию, полученную от Заказчика.

	Подраздел 3.5 Требования к безопасности оказания услуг и безопасности результата оказанных услуг 

	Нести ответственность за соблюдение своим персоналом требований охраны труда и техники безопасности, обеспечить свой персонал средствами индивидуальной защиты и всеми необходимыми инструментами и приспособлениями

	Подраздел 3.6 Требования по обучению персонала заказчика

	нет

	Подраздел 3.7 Требования к составу технического предложения участника

	    Иметь положительный опыт выполнения договоров аналогичных (сопоставимых) по виду, характеру и объему работ.

	Подраздел 3.8 Специальные требования

	Начальная (максимальная) цена договора (лота) в текущих ценах: 723 666,00 руб. (включая НДС). 

В стоимость расходов включены все расходы, связанные с выполнением работ, поставкой оборудования и материалов, согласно ПСД ЭЦ-32/2014/1-АПС и СО, а также дополнительные сопутствующие расходы, в том числе расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, командировочные и суточные расходы, транспортные расходы, расходы на перебазировку механизмов, вывоз мусора и т.п.


РАЗДЕЛ 4. РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

	Подраздел 4.1 Описание конечного результата оказанных услуг

	Работы должны быть выполнены в объеме и сроки, согласованные сторонами и сданы в состоянии, позволяющем использование результата работ по функциональному назначению

	Подраздел 4.2 Требования по приемке услуг

	1) Порядок выполнения работы определяется календарным планом, являющимся неотъемлемой частью договора между Заказчиком и Исполнителем.
2) Комиссия, созданная Заказчиком, оформляет промежуточные акты и акты приемки-сдачи работ в соответствии с календарным планом.
3) Работы сдаются Заказчику и контролирующим органам с предоставлением Исполнителем документации на выполненные работы в объемах, предусмотренных НТД.
4) Приемка объектов Заказчиком и контролирующими органами после окончания строительства и проведения пусконаладочных работ осуществляется в соответствии с требованиями проектной документации, НТД, Градостроительного Кодекса Российской Федерации, СП 48.13330.2011 "Организация строительства".

	Подраздел 4.3 Требования по передаче Заказчику 
технических и иных документов 
(оформление результатов оказанных услуг)

	По окончании работ должна быть сформирована и передана Заказчику  исполнительно-техническая документация.
          Исполнитель предоставляет Заказчику унифицированную форму учетной документации формы КС-2 «Акт о приемке выполненных работ», КС-3 «Справка о стоимости выполненных работ и затрат».


РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

	нет


РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	1
	ПС
	Пожарная сигнализация

	2
	СОУЭ
	Система оповещения и управления эвакуацией


УТВЕРЖДАЮ


Исполнительный директор 


ОАО «СаровГаз»





___________________Г.Г. Вертей





«____»__________________2014 г.














