# Проект

# Встречные предложения участников по проекту договора не допускаются

договор № ___________

на техническое обслуживание и текущий ремонт системы наружного видеонаблюдения

г. Санкт-Петербург							           «___» __________ 2015 г.

Акционерное общество «Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт энергетических технологий «АТОМПРОЕКТ» (АО «АТОМПРОЕКТ»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _________________________________________, действующего на основании ______________________________________________________, с одной стороны, и _______________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице _____________, действующего на основании _________, с другой стороны, на основании Протокола _____________ № __________ от ___________ по закупке № ________ заключили настоящий Договор (далее – Договор) о нижеследующем:

- Предмет договора

- Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя выполнение работ по техническому обслуживанию (ТО) и текущему ремонту (ТР) системы наружного видеонаблюдения (далее – оборудование) с проверкой прохождения видеосигнала от камер до видеосервера и планово-предупредительных работ (ППР) на объектах Заказчика (далее – Объекты).

Объекты расположены по адресам: Санкт-Петербург, ул. Савушкина, д. 82 и ул. Дибуновская, д. 55.

- Работы по Договору осуществляются в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к Договору) и включают в себя:

- техническое обслуживание в соответствии с нормативными документами и эксплуатационно-технической документацией на оборудование;

- технический надзор за правильным содержанием и эксплуатацией Заказчиком оборудования;

- осуществление плановых работ (внешний осмотр, проведение профилактических работ, тестирование камер с проверкой прохождения видеосигнала), необходимых для содержания оборудования в исправном рабочем состоянии;

- устранение неисправностей по вызову Заказчика (в объеме текущего ремонта);

- оказание технической помощи Заказчику в вопросах, касающихся эксплуатации оборудования (проведение инструктажа, составление инструкций по эксплуатации установки и т.д.).

- Порядок выполнения и приемки работ

  - Работы по ТО и ППР проводятся Исполнителем ежемесячно, в период с 20-го по 25-е число каждого месяца.

  - ТР осуществляется по вызову Заказчика (по телефону Исполнителя ___________________) в течение 36 (тридцати шести) часов с момента вызова. В этот срок не включаются выходные и праздничные дни.

  - После проведения ТО, ТР и ППР ответственный представитель Заказчика проверяет работоспособность оборудования и принимает оборудование для дальнейшей эксплуатации, о чем делается запись в соответствующем журнале, заверенная подписями представителей обеих Сторон.

  - Не позднее последнего числа каждого месяца Исполнитель предоставляет Заказчику на оформление акт сдачи-приемки работ с перечислением всех выполненных в отчетном месяце работ и указанием их стоимости, счет-фактуру, оформленный в соответствии с НК РФ, и счет на оплату выполненных работ.

  - Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней подписывает акт сдачи-приемки работ и возвращает один экземпляр Исполнителю, либо при наличии замечаний к выполненным работам в тот же срок направляет Исполнителю мотивированный отказ от подписания акта.

  - В случае получения мотивированного отказа от приемки работ Исполнитель обязан своими средствами и за свой счет в установленный Заказчиком срок устранить все недостатки.

  - После устранения Исполнителем недостатков, Стороны подписывают акт сдачи-приемки работ в порядке, установленном пп.2.4-2.6 Договора.

  - Исполнитель обязуется обеспечить выполнение работ своими силами и средствами, без привлечения к исполнению Договора сторонних организаций.

- Цена работ и порядок расчетов.

  - Цена работ по Договору определяется Расчетом стоимости (Приложение № 2 к Договору) и составляет ____________ (______________________) руб. ___ коп. в месяц,

1 вариант (выбирает Исполнитель)

в том числе НДС 18% - __________ (____________) руб. ___ коп.

2 вариант (выбирает Исполнитель)

НДС не облагается в соответствии с ____________________(приложение № 5 к Договору).

  - Общая цена работ по Договору составляет __________ (______________) руб. ___ коп.,

1 вариант (выбирает Исполнитель)

в том числе НДС 18% - __________ (____________) руб. ___ коп.

2 вариант (выбирает Исполнитель)

НДС не облагается.

  - Цена работ по Договору включает в себя все издержки Исполнителя, связанные с выполнением обязательств по Договору, а также расходы на страхование, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей.

  - Цена работ по Договору является твердой и изменению в течение срока действия Договора не подлежит, кроме случаев, когда заключается дополнительное соглашение, связанное с изменением объема работ.

  - Авансирование по Договору не предусматривается.

  - Оплата по Договору осуществляется Заказчиком ежемесячно путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя в течение 10 (Десяти) банковских дней с момента подписания Заказчиком акта сдачи-приемки работ, выполненных в отчетном месяце, на основании соответствующего счета Исполнителя.

  - Обязанность Заказчика по оплате считается выполненной с момента списания денежных средств с банковского счета Заказчика.

  - Стороны обязаны производить сверку расчетов по обязательствам, возникшим из исполняемого Договора.

Исполнитель обязан представлять подписанные акты сверки расчетов (далее – акт сверки), составленные в 2-х экземплярах по окончании каждого квартала сроком до 5-го числа месяца, следующим за отчетным кварталом.

Заказчик в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения акта сверки подписывает акт сверки и возвращает один экземпляр Исполнителю либо, при наличии разногласий, направляет в адрес Исполнителя акт сверки, подписанный с разногласиями.

При наличии разногласий по акту сверки Стороны в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты подписания такого акта сверки урегулируют разногласия.

- Права и обязанности Исполнителя

  - Права Исполнителя:

    - Требовать от Заказчика своевременной приемки и оплаты выполненных работ.

  - Обязанности Исполнителя:

    - Проводить работы по Договору в установленные сроки с высоким качеством, в полном соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к Договору), действующими СНиП, РД и НПБ.

    - Обеспечивать исправное техническое состояние оборудования в течение срока действия Договора при соблюдении Заказчиком правил эксплуатации в соответствии с эксплуатационно-технической документацией.

    - Назначить ответственного представителя и сообщить об этом Заказчику письменно в течение 3 рабочих дней с момента заключения Договора, одновременно предоставив список лиц, допущенных к проведению работ по Договору.

    - Обеспечить прибытие персонала на обслуживаемый Объект по вызову Заказчика в течение 36 часов.

    - Осуществлять работы по Договору в соответствии с режимом работы Заказчика – по рабочим дням с 8.30 до 16.30 (по пятницам с 8.30 до 15.00).

    - Соблюдать внутриобъектовый и пропускной режим, действующий у Заказчика (пропускной режим Заказчика не допускает прохода на Объекты Заказчика лиц, не имеющих Российского гражданства).

    - Своевременно информировать ответственное лицо Заказчика о результатах проведения работ и выявленных недостатках работоспособности и исправности оборудования.

    - Информировать Заказчика обо всех нештатных ситуациях на Объектах Заказчика при выполнении работ по Договору (авариях, возгораниях и пожарах, несчастных случаях и т.д.) и принимаемых решениях.

    - Исполнитель обязан обеспечить выполнение работ на Объектах Заказчика с соблюдением норм пожарной безопасности, охраны труда, экологической безопасности, охраны окружающей среды, иных норм действующего законодательства и нормативных актов органов федеральной и городской власти, в том числе в соответствии с Приложением № 3 «Взаимоотношения сторон в области охраны труда», а также нести ответственность за не соблюдение указанных норм с оплатой всех наложенных штрафов, в том числе с возмещением возникших убытков и ущерба. При возникновении аварии, пожара Исполнитель обязан сообщить о происшедшем руководству Заказчика. Вызвать подразделения противопожарной службы, медицинскую помощь и до прибытия специалистов Заказчика организовать координацию действий персонала по ликвидации и предупреждению развития аварии, пожара и/или загрязнения окружающей среды.

    - Нести ответственность за выполнение на Объекте мероприятий по охране труда, противопожарных мероприятий, соблюдение техники безопасности, пожарной безопасности и охраны окружающей среды в период выполнения работ.

    - Своевременно предоставлять Заказчику отчетные документы в соответствии с п. 2.4 Договора.

    - В срок не более 5 (пяти) рабочих дней с даты заключения Договора предоставить Заказчику сведения об отнесении организации к субъектам малого и среднего предпринимательства по форме, приведенной в Приложении № 4 к Договору.

    - В срок не более 15 (пятнадцати) календарных дней с даты заключения Договора предоставить Заказчику документы, подтверждающие отсутствие задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Исполнителя, определяемой по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за истекший период (год, квартал/полугодие/9 месяцев текущего года), а именно:

- копию справки об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданной налоговым органом не ранее чем за 60 дней до дня заключения Договора, подтверждающей отсутствие задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов.

При наличии в данной справке положений о неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, дополнительно представляются:

- копия справки о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням и штрафам, выданной налоговым органом не ранее чем за 60 дней до дня заключения Договора;

- копия бухгалтерской (финансовой) отчетности за истекший период. При этом для годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности – копия бухгалтерского баланса с отметкой налогового органа о приеме или, в случае представления отчетности в налоговую инспекцию в электронном виде, с приложением квитанции о приеме; для промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности – копия бухгалтерского баланса, заверенная подписями руководителя и главного бухгалтера Исполнителя.

- Права и обязанности Заказчика

  - Права Заказчика:

    - Контролировать фактический объем и качество работ, выполняемых Исполнителем.

    - Приостанавливать оплату при несвоевременном и некачественном выполнении работ Исполнителем.

  - Обязанности Заказчика:

    - Своевременно оплачивать выполненные работы в соответствии с п. 3.6 Договора.

    - Назначить ответственного представителя для постоянной связи с Исполнителем и сообщить об этом Исполнителю письменно в течение 3 рабочих дней с момента заключения Договора.

    - Оказывать Исполнителю содействие в процессе выполнения работ, зависящих от  технических служб и подразделений Заказчика.

    - До начала работ по Договору представить Исполнителю для ознакомления всю имеющуюся техническую и эксплуатационную документацию на подлежащее обслуживанию оборудование.

    - Обеспечивать своевременный допуск Исполнителя к обслуживаемому оборудованию.

    - Осуществлять эксплуатацию обслуживаемого оборудования в соответствии с эксплуатационно-технической документацией.

    - Принимать и оплачивать выполненные Исполнителем работы в соответствии с условиями Договора.

    - Своевременно информировать Исполнителя о возникших отказах и неисправностях обслуживаемого оборудования.

- Ответственность сторон. Порядок разрешения споров

  - За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

  - В случае просрочки выполнения работ Исполнитель уплачивает Заказчику штраф в размере 500 (пятьсот) рублей за каждый день просрочки.

  - За просрочку оплаты выполненных работ Исполнитель вправе начислить пени в размере 0,01% от стоимости неоплаченных работ за каждый день просрочки.

  - В случае выхода обслуживаемого оборудования  из строя по вине Исполнителя Исполнитель несет ответственность в пределах стоимости восстановления оборудования.

  - В случае ненадлежащего оформления счетов-фактур, а также несвоевременного их предоставления, вследствие чего сумма налога на добавленную стоимость не будет принята к вычету (возмещению) налоговыми органами из бюджета, Заказчик вправе потребовать от Исполнителя возмещения убытков, вызванных незачетом налога в бюджет.

  - Начисление и уплата штрафных санкций, пени производится Сторонами на основании полученной письменной претензии противоположной Стороной.

  - Уплата штрафа и пени не освобождает Стороны от выполнения обязательств по Договору.

  - В случае расторжения Договора по решению суда или по соглашению Сторон в силу существенного нарушения Исполнителем условий Договора, информация об Исполнителе заносится в публичный реестр недобросовестных поставщиков, ведущийся в соответствии с положениями Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», сроком на 2 года.

  - Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по Договору, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора в результате событий чрезвычайного характера, которые стороны не могли предотвратить разумными мерами. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые Стороны не могут оказать влияния.

В случае наступления указанных обстоятельств Сторона, которая не в состоянии исполнить взятые на себя обязательства, должна в трехдневный срок с момента их наступления сообщить об этом другой Стороне в письменной форме. С момента наступления форс-мажорных обстоятельств действие Договора приостанавливается до момента, определяемого соглашением Сторон.

  - Все споры, разногласия и требования, которые могут возникнуть при исполнении Договора, Стороны будут стараться урегулировать путем проведения совместных переговоров.

При невозможности урегулирования разногласий в ходе переговоров Сторонами обязательно соблюдается претензионный порядок.

Претензии по исполнению обязательств по Договору оформляются Сторонами в письменном виде и направляются по почте или нарочным. Срок ответа на претензию составляет 20 (двадцать) рабочих дней с даты получения.

При невозможности урегулирования в досудебном порядке, все споры, разногласия или требования, возникающие из Договора (соглашения) или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат разрешению в Арбитражном суде города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

- Срок действия Договора.

  - Договор вступает в силу с 01.04.2015 и действует до 31.03.2016. Окончание срока действия Договора не освобождает Стороны от выполнения обязательств по Договору, принятых на себя до окончания срока его действия.

  - Настоящий Договор может быть расторгнут до истечения срока его действия по требованию одной из Сторон, с обязательным предупреждением другой Стороны в письменной форме не менее чем за 15 (пятнадцать) дней до предполагаемой даты расторжения.

  - Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор в случае не предоставления Исполнителем документов, подтверждающих отсутствие задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов в соответствии с п. 4.2.13 Договора, либо в случае выявления по представленным документам задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов, превышающей размер, определенный в п. 4.2.13 Договора.

- Прочие условия

  - Все изменения и дополнения к Договору оформляются в письменной форме, подписываются уполномоченными представителями Сторон и скрепляются печатями.

  - Ни одна из Сторон не имеет права передавать права и обязательства третьей Стороне без письменного согласия другой Стороны.

  - В случае реорганизации Сторон, их права и обязанности по Договору переходят к их правопреемникам.

  - Стороны обязуются незамедлительно информировать друг друга обо всех изменениях своих реквизитов и адресов.

  - По вопросам, не урегулированным Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

  - Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

  - Неотъемлемой частью настоящего Договора являются следующие приложения:

Приложение № 1 – Техническое задание.

Приложение № 2 – Расчет стоимости.

Приложение № 3 – Взаимоотношения сторон в области охраны труда.

Приложение № 4 – Форма предоставления информации об отнесении к субъектам малого и  среднего предпринимательства.

Приложение № 5 - Копия уведомления о возможности применения УСН / копии документов-оснований

- Адреса, банковские реквизиты и подписи сторон

| ЗАКАЗЧИК: | ИСПОЛНИТЕЛЬ: |
| --- | --- |
| АО «АТОМПРОЕКТ» |  |
| Место нахождения: д. 82, ул. Савушкина, Санкт-Петербург, Россия Почтовый адрес: д. 82, ул. Савушкина, Санкт-Петербург, 197183 ИНН 7814417371, КПП 783450001 Банковские реквизиты: 40702810655070000762 в Северо-Западном банке ОАО «Сбербанк России» г.Санкт-Петербург Кор/счет 30101810500000000653, БИК 044030653 ОКПО 07626010, ОГРН 1089847342001 Тел./факс: 8 (812) 339-15-15 e-mail: info@atomproekt.com | Место нахождения: Почтовый адрес: ИНН _____________, КПП ___________ Банковские реквизиты: Р/сч _______________________ в _________________________ К/сч ___________________ БИК ______________________ ОКПО ___________________, ОГРН ____________________ ОКАТО __________________ Тел. ________________ Факс _________________ e-mail: ________________ |
| ____________________ м.п. | ____________________ _____________ м.п. |

Приложение № 1

к договору № ______________

от ___________________

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ работ

Техническое обслуживание и текущий ремонт оборудования системы наружного видеонаблюдения.

РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ работ

Подраздел 2.1 Состав (перечень) выполняемых работ

ТО оборудования системы наружного видеонаблюдения в объеме ежемесячного ТО 1 раз в месяц и устранение неисправностей в работе оборудования при его текущем ремонте.

Подраздел 2.2 Описание выполняемых работ

ТО и ТР оборудования системы наружного видеонаблюдения.

Подраздел 2.3 Объем выполняемых работ либо доля выполняемых работ в общем объеме закупки

1. Ежемесячное ТО оборудования системы наружного видеонаблюдения включает: - внешний осмотр и чистка оборудования (33 телекамеры); - проверка надежности крепления телекамер и распределительных коробок к несущим конструкциям; - проверка состояния защитного покрытия; - проверка целостности и надежности крепления соединительных проводов и коробов (кабель каналов); - проверка состояния изоляции соединительных линий; - проверка работоспособности телекамер; - проверка прохождения видеосигнала от телекамер до видеосерверов. 2. ТР оборудования системы наружного видеонаблюдения включает: - замена отказавших телекамер и легкосъемных элементов на работоспособные из комплекта ЗИП; - замена поврежденных участков кабельных соединительных линий; - юстировка и фокусировка телекамер; - чистка контактов; - замена предохранителей.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К работам

Подраздел 3.1 Общие требования

Работы по техническому обслуживанию и текущему ремонту системы наружного видеонаблюдения выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации на оборудование.

Подраздел 3.2 Требования к качеству выполняемых работ

Параметры оборудования системы наружного видеонаблюдения после проведения технического обслуживания и ремонта должны соответствовать требованиям технической и эксплуатационной документации.

Подраздел 3.3 Требования к безопасности производства работ и безопасности результата работ

Безопасность производства работ по ТО и ТР аппаратуры и оборудования комплекса ТСО обеспечивается на основе неукоснительного соблюдения: - правил техники безопасности и электробезопасности при производстве работ на электрооборудовании; - взаимоотношения сторон в области охраны труда, изложенных в приложении к договору.

Подраздел 3.4 Требования к Исполнителю

1. Наличие у работников Исполнителя работ удостоверения о допуске к работе в электроустановках напряжением 1000 В. 2. Наличие у работников Исполнителя работ документов, удостоверяющих квалификацию и специальность работника.

РАЗДЕЛ 4. РЕЗУЛЬТАТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Подраздел 4.1 Описание конечного результата выполненных работ

Работоспособное состояние аппаратуры оборудования системы наружного видеонаблюдения.

Подраздел 4.2 Требования по приемке работ

Приемка работ по техническому обслуживанию и ремонту оборудования осуществляется представителем Заказчика путем проверки работоспособности оборудования и соответствия параметров требованиям технической и эксплуатационной документации.

Подраздел 4.3 Требования по передаче Заказчику технических и иных документов (оформление результатов работ)

1. Заполнение журнала регистрации работ по ТО и ТР оборудования. 2. Ежемесячное составление и подписание акта сдачи-приемки работ по ТО и ТР оборудования системы наружного видеонаблюдения..

РАЗДЕЛ 5. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |
| 1 | ТО | Техническое обслуживание |
| 2 | ТР | Текущий ремонт |

| Исполнитель: _________________ / _____________ / «____»_______________2015 г. | Заказчик: _________________ / _____________ / «____»_______________2015 г. |
| --- | --- |

Приложение № 2

к договору № ______________

от ___________________

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ

технического обслуживания и текущего ремонта

оборудования системы наружного видеонаблюдения

| Исполнитель: _________________ / _____________ / «____»_______________2015 г. | Заказчик: _________________ / _____________ / «____»_______________2015 г. |
| --- | --- |

Приложение № 3

к договору № ______________

от ___________________

# Взаимоотношения сторон в области охраны труда.

Обязанности по обеспечению безопасных условий и охраны труда в отношении своих работников каждая из сторон несет самостоятельно.

# Права Заказчика:

- осуществлять контроль соблюдения Исполнителем требований безопасности работ, в т.ч. применение работниками средств индивидуальной и  коллективной защиты;

- при выявлении нарушений требований безопасности предъявлять Исполнителю  обязательные к исполнению требования (устные и письменные) об их устранении;

- при выявленных нарушениях, создающих угрозу жизни и здоровья работников, требовать приостановки ведения работ;

- в случае систематического нарушения Исполнителем требований безопасности труда расторгнуть договор;

- принимать участие в расследовании несчастных случаев, аварий, иных инцидентов, произошедших на участке ведения работ.

# Обязанности Заказчика:

- проводить с работниками Исполнителя вводный инструктаж и проверять у них наличие удостоверений о допуске к работе в электроустановках напряжением 1000 В;

- совместно с Исполнителем оформлять акты-допуски на право строительно-монтажных работ на территории Заказчика;

- информировать Исполнителя о предполагаемых внешних организационно-технических изменениях, способных повлиять на безопасность ведения работ;

- назначать своего представителя, уполномоченного по взаимодействию с Исполнителем в связи с выполняемыми работами.

# Права Исполнителя:

- участвовать в проверках, проводимых Заказчиком;

- приостанавливать работы в случае невыполнения (нарушения) Заказчиком обязательных для него требований безопасности, предусмотренных в согласованной организационно-технологической документации.

# Обязанности Исполнителя:

- все свои действия согласовывать с основным принципом политики Общества в области охраны труда – приоритетом сохранения жизни и здоровья работников по отношению к любым другим результатам их деятельности;

- соблюдать нормативные требования безопасности ведения работ;

- выполнять требования Заказчика об устранении нарушений, выявленных в результате проводимых им контрольных мероприятий;

- не допускать к выполнению работ на территории Заказчика работников, не прошедших у него вводный инструктаж и не имеющих удостоверения о допуске к работе в электроустановках напряжением 1000 В;

- незамедлительно информировать Заказчика о ситуациях на участках ведения  работ, создающих угрозу жизни и здоровью людей, порче имущества Заказчика, о случаях производственного травматизма, аварийных и иных нештатных ситуациях;

- назначать своего представителя, уполномоченного по взаимодействию с Заказчиком в связи с выполняемыми работами.

| Исполнитель: | Заказчик: . |
| --- | --- |
| _______________/ / | ____________/ / |

Приложение № 4

к договору  №__________

ФОРМА

Информации об отнесении  организации

к субъектам малого или среднего предпринимательства

Настоящим подтверждаем, что ________________________________________ в соответствии с законодательством Российской Федерации (статья 4 Федерального закона Российской Федерации от 24.07.2002 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации») обладает критериями позволяющими относить организацию к субъектам______________ (указывается малого или среднего в зависимости от критериев отнесения) предпринимательства и сообщаем следующую информацию:

| № п/п | Критерий отнесения | Показатель | Приложенный подтверждающий документ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | только для юридических лиц: Суммарная доля участия в уставном (складочном) капитале: РФ, субъектов РФ, муниципальных образований, иностранных юридических лиц и граждан, общественных и религиозных организаций (объединений) | Указывается в процентах | Копия устава |
| 2. | только для юридических лиц: Доля участия в уставном (складочном) капитале юридических лиц, которые не являются субъектами малого и среднего бизнеса | Указывается в процентах | Копия устава |
| 3. | Средняя численность работников за предшествующий календарный год (определяется с учетом всех работников, в том числе работающих по договорам гражданско-правового характера) | Указывается количество человек | Копия формы 4 ФСС |
| 4. | выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на добавленную стоимость или балансовая стоимость активов (остаточная стоимость основных средств и нематериальных активов) за предшествующий календарный год | Указывается в миллионах рублей | Копия баланса за предшествующий календарный год |

Приложение: подтверждающие документы (указанные в графе 4).

__________________________		____________________________

(Подпись уполномоченного лица)		(Ф.И.О. и должность подписавшего)

М.П.

ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ

1. Данные инструкции не следует воспроизводить в подготовленном документе.

2. Если организация не относится к числу субъектов малого или среднего предпринимательства, то таблица не заполняется, а в первом абзаце настоящей формы указывается, что организация  не относится к числу субъектов малого или среднего предпринимательства.

Приложение №1 к Приложению №4

к договору №_________________

Критерии отнесения бизнеса к субъектам малого и среднего предпринимательства

| № п/п | Критерии | Малые предприятия | средние предприятия | Возможный источник данных |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 | 3 |  | 4 |
| 1. | Суммарная доля участия в уставном (складочном) капитале: - РФ, субъектов РФ, муниципальных образований, - иностранных юридических лиц и граждан, - общественных и религиозных организаций (объединений) - благотворительных и иных фондов | Не более 25% |  | Устав предприятия |
| 2. | Доля участия в уставном (складочном) капитале юридических лиц, которые не являются субъектами малого и среднего бизнеса | Не более 25% |  | Устав предприятия |
| 3. | Средняя численность работников за предшествующий календарный год (определяется с учетом всех работников, в том числе работающих по договорам гражданско-правового характера) | До 100 человек | От 101 до 250 человек | Пенсионный фонд |
|  |  | До 15 человек- микро-предприятия |  |  |
| 4. | выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета НДС за предшествующий год (определяется в порядке, установленном 249 НК РФ) | 400 млн. руб. | 1000 млн. руб. | Баланс предприятия |
|  |  | 60 млн. руб. – микро-предприятия |  |  |

Если у Исполнителя отсутствует обязанность по выставлению счетов-фактур исключить выделенный фрагмент из пункта 2.4

В случае освобождения Исполнителя от уплаты НДС к договору необходимо приложить копии документа-основания (копия уведомления о возможности применения УСН и др.) в качестве Приложения № 5.

Если у Исполнителя отсутствует обязанность по выставлению счетов-фактур  пункт 6.4 исключить из текста договора, с обязательной корректировкой нумерации последующих пунктов

Исключить п. 8.6 в случае отсутствия у Исполнителя оснований для освобождения от уплаты НДС