Приложение №1

к Договору об оказании услуг связи

№ 100-10-05/

от «____»______________ 201_г.

Техническое задание

Предмет закупки Предоставление резервного цифрового канала связи (между диспетчерским центром Филиала ОАО  «СО ЕЭС» Забайкальское РДУ   и ОАО «ППГХО»)

Краснокаменск

2014
Техническое задание

на оказание услуг

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ УСЛУГ

Подраздел 2.1 Состав (перечень) оказываемых услуг

Подраздел 2.2 Описание оказываемых услуг

Подраздел 2.3 Объем оказываемых услуг либо доля оказываемых услуг в общем объеме закупки

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛУГАМ

Подраздел 3.1 Общие требования

Подраздел 3.2 Требования к качеству оказываемых услуг

Подраздел 3.3 Требования к гарантийным обязательствам оказываемых услуг

Подраздел 3.4 Требования к конфиденциальности

Подраздел 3.5 Требования к безопасности оказания услуг и безопасности результата оказанных услуг

Подраздел 3.6 Требования по обучению персонала заказчика

Подраздел 3.7 Требования к составу технического предложения участника

РАЗДЕЛ 4. РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

Подраздел 4.1 Описание конечного результата оказанных услуг

Подраздел 4.2 Требования по приемке услуг

Подраздел 4.3 Требования по передаче заказчику технических и иных документов (оформление результатов оказанных услуг)

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 7. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

Услуги связи, предоставление резервного канала связи

РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ УСЛУГИ

Подраздел 2.1 Состав (перечень) оказываемых услуг

Исполнитель организовывает цифровой канал Е1 (G.703) с пропускной способностью не менее 192 кбит/с между диспетчерским центром Филиала ОАО «СО ЕЭС» Забайкальское РДУ (г. Чита, ул. Профсоюзная, 23) и ОАО «ППГХО» (г. Краснокаменск, АТС-6 ).

Подраздел 2.2 Описание оказываемых услуг

Между диспетчерским центром Филиала ОАО «СО ЕЭС» Забайкальское РДУ (672090, г. Чита, ул. Профсоюзная, 23) далее РДУ и ОАО «Приаргунское производственное горно-химическое объединение» (674673, Забайкальский край, г. Краснокаменск, АТС-6), далее «ППГХО», для передачи данных должно быть организовано два физических цифровых канала: основной и резервный. При этом для снижения вероятности одновременного повреждения основной и резервный канал должны проходить по географически разнесенным трассам или в разных физических средах передачи. Основной канал предоставляет ЗАО «ТрансТелеКом».

Подраздел 2.3 Объем оказываемых услуг либо доля оказываемых услуг в общем объеме закупки

Доля/объем отдельных услуг в общем объеме закупок не определена.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛУГАМ

Подраздел 3.1 Общие требования

- Коэффициент готовности направления передачи информации должен быть не ниже 0,999, время восстановления (ремонта) не более 10 минут без учета повреждения линейно-кабельных сооружений. - Коэффициент ошибок в канале должен быть не более 10-5. - Скорость передачи цифрового канала должна выбираться так, чтобы обеспечивалась передача всего трафика с заданными параметрами передачи.

Подраздел 3.2 Требования к качеству оказываемых услуг

3.2.1. Обеспечивать круглосуточный и бесперебойный режим работы канала за исключением перерывов для проведения необходимых планово-профилактических работ, которые будут запланированы на время наименьшей потребности Заказчика в связи. В случае проведения внеплановых работ, производить оповещение заказчика не позднее, чем за три часа.

Подраздел 3.3 Требования к гарантийным обязательствам оказываемых услуг

3.3.1 Исполнитель гарантирует коэффициент доступности Услуги не менее 99.9% в течение месячного периода. В случае нарушения данного обязательства по вине Исполнителя Заказчик вправе получить компенсацию за Прерывание предоставления Услуги в течение месяца по каждому Заказу. При расчете компенсации принимается, что стоимость одного часа составляет 1/720 от величины фиксированной ежемесячной платы, указанной в Заказе. Общее время Прерываниям предоставления Услуги рассчитывается как сумма всех Прерываний за вычетом некомпенсируемого времени Прерывания предоставления Услуги, равного, согласно указанному в данном пункте коэффициенту доступности, 43 (сорока трём) минутам, округляется до целого количества часов следующим образом: в большую сторону, если неполный час составляет 30 и более последовательных минут, в меньшую сторону, если неполный час составляет менее 30-ти последовательных минут. Период прерывания предоставления услуги наступает с 10 последовательных секунд пораженных ошибками (SES) и заканчивается после 10 последовательных секунд без SES. 3.3.2. Под Прерыванием предоставления Услуги понимается невозможность потребления Заказчиком Услуги «Предоставление резервного канала связи» вследствие выхода из строя оборудования сети связи Исполнителя в точке подключения оборудования Заказчика к сети связи Исполнителя. 3.3.3. Данная компенсация является единственным и исключительным возмещением Заказчику ущерба за сбои в предоставлении Услуги. 3.3.4. Прерыванием предоставления Услуги не являются перерывы связи: - вызванные проведением плановых профилактических работ; - вызванные обстоятельствами, возникшими не по вине Исполнителя; - вызванные нарушением Заказчиком требований к эксплуатации Оборудования; - предусмотренные действующим законодательством и/или условиями Договора.

Подраздел 3.4 Требования к конфиденциальности

Стороны договорились, что в соответствии с настоящим Договором ими может передаваться друг другу информация конфиденциального характера, признаваемая таковой в соответствии с действующим законодательством РФ и корпоративными нормативными документами передающей Стороны. Стороны вправе раскрывать указанную информацию третьим лицам только с письменного согласия другой Стороны. Каждая из Сторон по настоящему Договору имеет право разглашать полученную от другой Стороны информацию своим сотрудникам, если лицу, получающему доступ к такой информации, дается указание соблюдать конфиденциальность переданной информации. Стороны обязуются обращаться с конфиденциальной и иной информацией ограниченного распространения и нести ответственность за ее разглашение в соответствии с действующим законодательством РФ и внутренними нормативными документами Сторон. Обязательства по соблюдению конфиденциальности сохраняют силу в течение 3 (Трех) лет по истечении срока действия настоящего договора и при его досрочном прекращении.

Подраздел 3.5 Требования к безопасности оказания услуг и безопасности результата оказанных услуг

Исполнитель обязан соблюдать правила внутреннего распорядка, действующие на территории Заказчика, и локальные правовые акты по охране труда при проведении работ на территории Заказчика.

Подраздел 3.6 Требования по обучению персонала заказчика

Отсутствуют

Подраздел 3.7 Требования к составу технического предложения участника

Исполнитель должен обладать необходимой лицензией на оказание услуг связи по предоставлению каналов связи, выданной Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Подраздел 3.8 Специальные требования

Начало оказания услуг: с момента заключения договора. Окончание оказания услуг: декабрь 2017г.

РАЗДЕЛ 4. РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

Подраздел 4.1 Описание конечного результата оказанных услуг

Результатом исполнения Договора должно стать качественное оказание услуг по предоставлению резервного канала связи ОАО «ППГХО» в необходимом объеме в соответствии с требованиями настоящего ТЗ и условиями Договора.

Подраздел 4.2 Требования по приемке услуг

После завершения работ Участник закупок представляет акт сдачи-приемки выполненных работ

Подраздел 4.3 Требования по передаче Заказчику технических и иных документов (оформление результатов оказанных услуг)

После завершения работ Участник закупок представляет акт сдачи-приемки выполненных работ.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

Обучение персонала заказчика не требуется

РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ(/ОПРЕДЕЛЕНИЙ)

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |

РАЗДЕЛ 7. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| Номер приложения | Наименование приложения | Номер страницы |
| --- | --- | --- |

Начальник Управления ИТ и АСУТП 				     В.В. Лучников