ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ АТОМНОГО ФЛОТА

ФГУП «АТОМФЛОТ»

 
	УТВЕРЖДЕНО

	Генеральный директор

________________________ В.В.Рукша

«06» декабря 2013 года


ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора на поставку СЗЧ для котлов (номенклатурная группа №1.2 – поставка котлов, СЗЧ к ним) для нужд ФГУП «Атомфлот»
том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Документация размещена на сайтах

www.zakupki.gov.ru, www.zakupki.rosatom.ru и www.a-k-d.ru
Заказчик и организатор процедуры закупки: Федеральное государственное унитарное предприятие атомного флота (ФГУП «Атомфлот»)
Мурманск 2013 г.  

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель Генерального директора по ТЭФ
​​​​​​​​________________________ О.Э.Дарбинян
«____» _____________2013г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Предмет договора
Поставка СЗЧ для котлов (номенклатурная группа №1.2 – поставка котлов, СЗЧ к ним) для нужд ФГУП «Атомфлот»

2. Требования к качеству, функциональным характеристикам (потребительским свойствам), техническим характеристикам, количеству товара
	№
	Наименование товара
	Характеристика
	Кол-во
	Ед. изм.

	1
	Водоуказатель в сборе
	черт.598-03.080

модель правая

для котла КАВ 6,3/7-21,22

с рифленым стеклом 340

паспорт

сертификат завода-изготовителя
	1,00
	шт

	2
	Водоуказатель в сборе
	черт.598-03.081

модель правая

для котла КАВ 6,3/7-21,22

с рифленым стеклом 340

паспорт

сертификат завода-изготовителя
	1,00
	шт

	3
	Клапан 
	Питательный, двойной, правый 

параметры: Ду50

черт.581-61.082

для котла КАВ 6,3/7-21,22

паспорт

сертификат завода-изготовителя
	2,00
	шт

	4
	Клапан 
	Питательный, двойной, левый 

параметры: Ду50

черт.581-61.081

для котла КАВ 6,3/7-21,22

паспорт

сертификат завода-изготовителя
	2,00
	шт

	5
	Клапан 
	Запорный угловой, фланцево-штуцерный 
параметры: Ду10,Ру40

материал: ст25Л 

черт.581-61.024 

для котла КВВА-12/28М

паспорт

сертификат завода-изготовителя
	2,00
	шт

	6
	Клапан 
	Проходной запорный, фланцевый 

параметры: Ду20, Ру40

материал: ст25Л 

черт. ВН581-15 (581-03.024)
для котла КВВА-12/28М

паспорт

сертификат завода-изготовителя
	2,00
	шт

	7
	Клапан 
	черт.521-3М291 (521-01.465)
параметры: Ду6, Ру40 

для котла КВВА-12/28М

паспорт

сертификат завода-изготовителя
	3,00
	шт

	8
	  Стекло смотровое 
	смотровое синее 

размер 125*6

ТУ21-РСФСР-451-76

для котла КВВА-12/28М

сертификат завода-изготовителя
	15,00
	шт

	9
	  Стекло смотровое 
	смотровое прозрачное 

размер 125*6

ТУ21-РСФСР-451-76

для котла КВВА-12/28М
сертификат завода-изготовителя
	15,00
	шт

	10
	Водоуказатель
	черт.598-61.261 

для котла КВВА-12/28

паспорт

сертификат завода-изготовителя
	3,00
	шт

	11
	Манжета поршня сервомотора 
	черт.586-12.980 

для котла КВА-1,0/5

сертификат завода-изготовителя
	8,00
	шт

	12
	Приемная шайба регулятора питания
	черт.586-12.317

диаметр отверстия 1,8мм 

для котла КВА-1,0/5

сертификат завода-изготовителя
	2,00
	шт

	13
	Сопло входное усилительного реле
	черт.586-12.314

диаметр 1,5мм

для котла КВА-1,0/5

сертификат завода-изготовителя
	2,00
	шт

	14
	Трубка направляющего сопла
	черт.586-12.1440

диаметр 1,6мм

для котла КВА-1,0/5

сертификат завода-изготовителя
	2,00
	шт

	15
	Манжета штока сервомотора 
	черт.С16*28-6-1136

для котла КВА-1,0/5

сертификат завода-изготовителя
	6,00
	шт

	16
	Банник проволочный 
	черт.418-61.298 

длина 825мм

сертификат завода-изготовителя
	6,00
	шт

	17
	Банник проволочный 
	черт.418-61.134-01

длина 650мм

сертификат завода-изготовителя
	4,00
	шт

	18
	Скребок для труб 
	черт.418-61.532-04 

размер: Ø44,5*3

сертификат завода-изготовителя
	2,00
	шт

	19
	Скребок для труб 
	черт.418-61.532-02 

размер: Ø29*2,5

сертификат завода-изготовителя
	2,00
	шт


3. Требования к комплектации товара
Продукция должна быть укомплектована в соответствии с правилами завода-изготовителя.
4. Требования к упаковке:

Товар поставляется в заводской специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ. Обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность товара на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок.
5. Требования к продукции
5.1. Поставляемая продукция по своему качеству должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, а также положениям ГОСТа, ТУ, паспорта, сертификата соответствия завода-изготовителя. Документы, подтверждающие качество продукции, передаются Покупателю с продукцией и прилагаются к товарно-транспортным накладным. Покупатель вправе запросить документы, подтверждающие качество продукции заранее.
5.2. Поставляемая продукция должна быть новой, (не допускается поставка выставочных образцов, а также товара, собранного из восстановленных деталей). 
5.3. На момент поставки на продукцию должны быть предоставлены:

5.3.1. паспорта, сертификаты качества завода-изготовителя 

5.3.2. другие документы предусмотренные заводом-изготовителем.

6. Порядок формирования цены

В соответствии с условиями проекта Договора.
7. Форма, сроки и порядок оплаты товара
Безналичный расчет в течение 10 банковских дней после получения продукции Покупателем в согласованном сторонами месте поставки при наличии подписанной сторонами товарной (товарно-транспортной) накладной, счета-фактуры Поставщика.

8. Место поставки товара
183017, г. Мурманск-17, ФГУП «Атомфлот»

9. Сроки поставки товара
Вся продукция по договору должна быть поставлена в срок с «09» января 2014 г. по «09» июля 2014 г.
           Начальник ОМТС                                                                                                                С.В. Ярема
Исп.Глазунов П.А.
(р.т.6150)
