ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ АТОМНОГО ФЛОТА 

ФГУП «АТОМФЛОТ»

 

	УТВЕРЖДЕНО

	Генеральный директор

________________________ В.В. Рукша

«___» _______ 2015 года


ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора на выполнение работ по ремонту кровли и наружных стен здания временного хранилища кондиционированных радиоактивных отходов (ВХКРАО) ФГУП «Атомфлот» (инв. № 081780001) и ремонту кровли и наружных стен здания трансформаторной подстанции №7 ФГУП «Атомфлот» (инв. № 081690101) по адресу: г. Мурманск-17 (номенклатурная группа № 6.25 - ремонт и техническое обслуживание зданий и сооружений)
том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Документация размещена на сайтах

www.zakupki.gov.ru, www.zakupki.rosatom.ru и www.a-k-d.ru 
Заказчик и организатор процедуры закупки: Федеральное государственное унитарное предприятие атомного флота (ФГУП «Атомфлот»)
Мурманск 

2015
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №1
на ремонт кровли и наружных стен здания временного хранилища кондиционированных радиоактивных отходов (ВХКРАО) (инв. №081780001) ФГУП «Атомфлот», 

расположенного по адресу: г.Мурманск-17
г. Мурманск










  22.04.2015г.

	№ п/п
	Наименование работ и затрат
	Ед. изм.
	Кол-во

	
	Кровля
	
	

	1
	Снятие с существующей двускатной кровли из оцинкованного профнастила металлических ограждений с сохранением для последующей установки на кровлю ВХКРАО
	м
	110

	2
	Окраска поверхности существующей металлической кровли грунт-эмалью по ржавчине 3 в 1 («Спецназ», «Нержавейка», «Эталон») ручной кистью за 2 раза, с предварительной очисткой от рыхлой ржавчины и обезжириванием
	м2
	1840

	3
	Устройство нового кровельного покрытия из профнастила с полимерным покрытием (цвет по каталогу RAL 5010 – темно-синий) по существующей кровле, с установкой металлических направляющих (подсистемы)
	м2
	920

	4
	Установка карнизных свесов с капельниками с обеих сторон двускатной кровли, шириной до 0,5м из оцинкованной стали с полимерным покрытием (цвет по RAL 5010)
	м2
	28,7

	5
	Зашивка торцов кровли по периметру оцинкованной сталью с полимерным покрытием (цвет по RAL 5010) шириной до 0,5м
	м2
	50

	6
	Установка ранее снятых металлических ограждений кровли, с герметизацией креплений
	м
	110

	7
	Масляная окраска ранее окрашенных ограждений кровли синей краской ПФ-115 за 2 раза
	м2
	15

	8
	Разборка участка нижележащей кровли из наплавляемых материалов в 2 слоя
	м2
	30

	9
	Замена кровельного свеса (с капельником) шириной до 400мм из оцинкованного листа с полимерным покрытием
	м
	6

	10
	Грунтовка праймером поверхности цементной стяжки и устройство кровельного ковра из наплавляемого материала типа Техноэласт в два слоя
	м2
	30

	
	Наружные стены (фасад)
	
	

	11
	Разборка и снятие с наружной поверхности стен фасада металлических конструкций (труб, кронштейнов, свесов и пр.)
	т
	0,2

	12
	Снятие со стен фасада существующих наружных светильников с сохранением их для последующей установки
	шт.
	5

	13
	Отключение на время камер видеонаблюдения, подвешивание, установка дополнительных каркасов по стене, крепление камер к новым каркасам
	шт.
	3

	14
	Отключение на время прибора системы радиационного контроля (СРК), крепление прибора СРК к новому каркасу
	шт.
	1

	15
	Установка наружных инвентарных лесов высотой до 20м для работ на фасаде, с последующей разборкой
	м2 верт.пр.
	1410

	16
	То же, неинвентарных лесов (участок за ТП-7)
	-»-      
	320

	17
	Огрунтовка поверхностей стен из оцинкованного металлопрофиля грунтовкой по ржавчине УХРА-1503 за 1 раз 
	м2
	2310

	18
	Устройство фасадной системы по существующим стенам здания (нижняя часть из кирпича, верхняя – из оцинкованного металлопрофиля), с установкой металлического каркаса (подсистемы), облицовкой профилированными листами С21-1000 из оцинкованной стали с полимерным покрытием (цвета по каталогу RAL: 5010 темно-синий, 5015 голубой, 7035 светло-серый согласно дизайн-проекту), в вертикальном исполнении, без утеплителя, с цокольной планкой в нижней части
	м2
	1738

	19
	Устройство свеса с капельником (по кирпичной кладке, с северной и западной сторон здания) из оцинкованной стали с полимерным покрытием (в цвет с облицовкой поверхности наружных стен) шириной до 300мм
	м2
	18

	20
	Изготовление на сварке и установка металлической конструкции козырька над воротами (северная сторона) размером 4200×800мм, рама козырька из швеллера № 16, облицовкой козырька из профилированного листа С21-1000 из оцинкованной стали с полимерным покрытием
	к-т
	1

	21
	Крепление рамы козырька к кирпичной стене, с пробивкой ниш (4 шт.) на глубину до 300мм, установкой в них несущих конструкций каркаса из швеллера № 16, заанкериванием, замоноличиванием ниш раствором
	т
	0,2

	22
	Огрунтовка металлоконструций козырька грунтовкой ГФ-021 за 1 раз, с последующей окраской эмалью ПФ-115 за 2 раза (в цвет с облицовкой поверхности наружных стен)
	м2
	11

	23
	Ремонт конструкций ворот (приварка металлопрофиля для выравнивания погнутой рамы ворот, приварка швеллера по верху полотен, замена петель, закрепление резиновой полосы по низу ворот) 
	к-т
	1

	24
	Переустановка металлической лестницы (снятие существующей лестницы длиной 10м, удлинение креплений к стене из уголка 63х63мм на 200мм на сварке, монтаж лестницы на сварке)
	к-т
	1

	25
	Облицовка откосов дверных и воротных заполнений угловыми конструкциями из гладкой оцинкованной стали с полимерным покрытием (в цвет с облицовкой поверхности наружных стен)
	м2
	4

	26
	Установка на место ранее снятых наружных светильников с удлинением на 300мм держателя светильника из трубы Д-50мм
	шт.
	5

	27
	Замена наружного выключателя герметичного, с перестановкой на облицовку фасада (входная дверь в здание)
	шт.
	1

	28
	Окраска ранее окрашенных металлических поверхностей (лестницы, вентзонты, металлические ворота и пр.) эмалью ПФ-115 (в цвет с облицовкой поверхности наружных стен) с огрунтовкой, расчисткой старой краски до 35%
	м2
	58

	29
	Обезжиривание и окраска за два раза полимерной краской по металлопрофилю (цвет белый) участка облицованной ранее стены
	м2
	80

	30
	Устройство лесов инвентарных с последующей разборкой при этом
	м2
	40

	31
	Погрузка и вывоз строительного мусора (с предварительным дозиметрическим контролем) на расстояние до 30км
	т
	1


Примечание:
      1. Порядок и режим проведения работ по ремонту кровли и фасада здания ВХКРО согласовывать с представителями службы по обращению с ЯТиРАО и службы радиационного контроля ФГУП «Атомфлот».

      2. Работы, связанные с переустановкой камер видеонаблюдения, согласовывать со Службой безопасности ФГУП «Атомфлот», отключение-подключение видеокамер выполняют специалисты АО ФЦНВТ «СНПО «Элерон».

      3. Предусмотреть устройство каркасов под установку видеокамер и лючки (съемные участки в облицовке стен) для доступа к распределительным коробкам питания камер и светильников.

      4. Облицовку стен листами профнастила в части цветовой гаммы выполнить согласно дизайн-проекту ООО «Дизайн Сервис», предоставляемого Заказчиком.
Составил: 

Ведущий специалист ОКСФГУП «Атомфлот




О.В. Суляк

СОГЛАСОВАНО:

Начальник ОКС ФГУП «Атомфлот» 





А.Л. Коротких

 Главный энергетик ФГУП «Атомфлот» 





Д.В. Шурупов

Начальник службы по обращению

с ЯТиРАО ФГУП «Атомфлот» 




                       А.Н. Григорьев

Начальник службы безопасности 

ФГУП «Атомфлот»                                                                                                А.В. Ткаченко                                   

Начальник управления по базированию 

ФГУП «Атомфлот» 







            С.Д. Попович

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №2
на ремонт кровли и наружных стен здания трансформаторной подстанции № 7

 (инв. № 081690101) ФГУП «Атомфлот», расположенного по адресу: г.Мурманск-17

г. Мурманск                                                                                               
        
         23.04.2015г.

	№
п/п
	Наименование работ и затрат
	Ед.
изм.
	Кол-во

	1.
	Разработка грунта 2 гр. вручную на глубину 200мм, шириной 800мм для устройства отмостки (участок отмостки отсутствует)
	м3
	2,2

	2.
	Разборка участка существующей потрескавшейся бетонной отмостки  при толщине бетона до 100мм
	м2
	5

	3.
	Устройство щебеночного основания (щебень фр. 5÷20мм) по грунту, толщиной слоя 100мм, с уплотнением грунта и щебенки
	м3
	1,1

	4.
	Устройство армированной бетонной отмостки толщиной 100мм (бетон В15) шириной 800мм, с установкой временной опалубки и арматурных сеток, на обоих участках
	м2
	11

	5.
	Ремонт существующей отмостки отдельными местами, с расшивкой трещин, очисткой щелей между отмосткой и стеной,  заделкой бетонным раствором (бетон В15)
	м2
	5

	6.
	Демонтаж покрытий парапета кровли из ж/б плит, установленных на растворе
	м2
	15

	7.
	Разборка покрытия кровли из рулонных материалов (2 слоя) с очисткой стяжки
	м2
	125

	8.
	Ремонт цементной стяжки толщ.100мм отдельными местами (выбивание треснувших участков, заделка и выравнивание раствором)
	м2
	40

	9.
	Огрунтовка оснований из бетона или раствора готовой эмульсией битумной (по стяжке)
	м2
	125

	10.
	Устройство карнизного свеса из оцинкованной стали с полимерным покрытием (в цвет с облицовкой поверхности наружных стен), с креплением его к стяжке
	м2
	5

	11.
	Обшивка парапетов плоскими асбоцементными листами 
	м2
	25

	12.
	Устройство мягкой кровли из наплавляемого рулонного материала Техноэласт (или аналога) в 2 слоя
	м2
	125

	13.
	Устройство примыканий к парапету из наплавляемого рулонного материала (на высоту парапета)
	м2
	25

	14.
	Устройство покрытий парапета из оцинкованной стали с полимерным покрытием (в цвет с облицовкой поверхности наружных стен)
	м2
	16

	15.
	Устройство наружных инвентарных лесов высотой до 5м для ремонта фасада, с последующей разборкой
	м2 верт.пр.
	197

	16.
	Устройство фасадной системы по существующим кирпичным стенам здания с установкой металлического каркаса, облицовкой профилированными листами С21-1000 из оцинкованной стали с полимерным покрытием, цвет по каталогу RAL 5010 (темно-синий), в вертикальном исполнении, без утеплителя, с цокольной планкой на Н-100мм от отмостки
	м2
	180

	17.
	Снятие, разборка полотен распашных металлических ворот при размере ворот 2,8х2,8м (с сохранением каркаса ворот)
	пол.
	4

	18.
	Разборка дверного блока площадью до 3м2
	блок
	1

	19.
	Установка металлических полотен распашных ворот (на существующий каркас), с жалюзийными решетками,  запорами, при размере ворот 2,8х2,8м
	к-т
	2

	20.
	Установка металлического утепленного окрашенного дверного блока площадью до 3м2, в комплекте с замком и ручками
	блок
	1

	21.
	Облицовка откосов дверных и воротных заполнений угловыми конструкциями из гладкой оцинкованной стали с полимерным покрытием (в цвет с облицовкой поверхности наружных стен)
	м2
	4

	22.
	Переустановка металлической лестницы (снятие существующей лестницы длиной 4м, удлинение креплений к стене из уголка 63х63мм до 150мм на сварке, монтаж лестницы на сварке)
	к-т
	1

	23.
	Огрунтовка металлоконструций ворот, лестницы и пр. грунтовкой 

ГФ-021 за 1 раз, с последующей окраской эмалью ПФ-115 за 2 раза (ворота – в серый цвет, другие металлоконструкции - в цвет с облицовкой поверхности наружных стен)
	м2
	3,5

	24.
	Окраска ранее окрашенных металлических поверхностей вентрешеток над воротами и пр.конструкций эмалью ПФ-115 (в цвет с облицовкой поверхности наружных стен), с предварительной расчисткой старой краски до 35%  и огрунтовкой
	м2
	2

	25.
	Отключение на время камер видеонаблюдения, подвешивание, установка дополнительных каркасов, крепление камер к новым каркасам
	шт.
	1

	26.
	Замена наружного светильника над входной дверью, с установкой нового светильника типа «энтрада», с фотоэлементом
	шт.
	1

	27.
	Замена выключателя наружного, герметичного, с установкой на обшивку
	шт.
	1

	28.
	Прокладка кабеля медного сечением 3×1мм2 (под обшивкой) на наружный светильник
	м/п
	4

	29.
	Расчистка нижней части стены, окраска за 2 раза по кирпичу и бетону краской для наружных работ (цвет т/серый)
	м2
	5

	30.
	Заделка стыков раствором по периметру существующих ж/б плит покрытия эл.лотка с кабелями (от ТП-7 до бетонного забора)
	м3
	0,5

	31.
	Перекладка ж/б плит 3х1,2м
	шт.
	2

	32.
	Устройство опалубки и замоноличивание участков между плитами бетонным раствором
	м3
	0,5

	33.
	Погрузка и вывоз строительного мусора (с предварительным дозиметрическим контролем) на горсвалку
	т
	3


Составил: 

Инженер ОКС ФГУП «Атомфлот»





П.Ю. Зуйков

СОГЛАСОВАНО:

Начальник ОКС ФГУП «Атомфлот» 





А.Л. Коротких

Главный энергетик ФГУП «Атомфлот» 





Д.В. Шурупов

Начальник управления по базированию 

ФГУП «Атомфлот» 








С.Д. Попович

