## Локальная смета
СОГЛАСОВАНО: |  |  |  | ФГУП "Комбинат "Электрохимприбор" | [7 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
(наименование стройки)
_________________ | [11 empty] | _________________
" _____ " ________________ 2012 г. | [11 empty] | "______ " __________2012 г.
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 24557
(пересчет сметы № 24350)
|  | на | автоматическую установку пожарной сигнализации и СОУЭ. Отключение вентсистем.
Площадка 1. Цех 129. Здание 108А. (инв.№7812804)
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
|  |  | Основание: проект № 24233-12-ПС Тема КПМ Т6130.129 | [9 empty] | Справочно, в тыс.руб. :
|  |  | Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________119,467 |  | тыс. руб. |  | ИТОГО: |  | 532.9603
|  |  | строительных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________0,264 |  | тыс. руб. |  | с К=4,42 |  | 1.1669
|  |  | монтажных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________82,683 |  | тыс. руб. |  | с К=4,42 |  | 365.4589
|  |  | прочих (ПНР "в холостую") _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________7,355 |  | тыс. руб. |  | с К=6,05 |  | 44.4978
|  |  | оборудования _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________29,165 |  | тыс. руб. |  | с К=4,19 |  | 121.8368
|  |  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________24,078 |  | тыс. руб.
|  |  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________1674,37 |  | чел.час
Составлен(а) в базовых ценах 2001г. в редакции 2009г.
№ пп | Обоснова-ние | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Общая масса обору-дования, т
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Обору-дование | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Раздел 1. Монтажные работы
1 | ТЕРм10-08-003-05 прим. | Монтаж: Модуль адресации управляющий "МА-УОП"; "МА-4У"; "МА-У" | 1 шт. | 16 | 86.32 | 78.05 | 0.37 |  |  | 1381 | 1249 | 6 |  | 5.76 | 92.16
2 | ТЕРм10-08-002-02 | Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении | 1 шт. | 73 | 28.38 | 22.76 | 0.46 |  |  | 2072 | 1661 | 34 |  | 1.68 | 122.64
3 | ТЕРм10-08-002-05 | Монтаж: извещатель ручной | 1 шт. | 8 | 13.55 | 11.38 |  |  |  | 108 | 91 |  |  | 0.84 | 6.72
4 | ТЕРм10-08-003-05 прим. | Монтаж: адресная метка "Юнитроник МА-7ТС" | 1 шт. | 8 | 86.32 | 78.05 | 0.37 |  |  | 691 | 624 | 3 |  | 5.76 | 46.08
5 | ТЕРм10-08-003-05 прим. | Монтаж: размыкатель линии РЛ-1 | 1 шт. | 8 | 86.32 | 78.05 | 0.37 |  |  | 691 | 624 | 3 |  | 5.76 | 46.08
6 | ТЕРм11-03-001-01 прим. | Монтаж: резисторы, диоды | шт. | 37 | 8.31 | 7.26 |  |  |  | 307 | 269 |  |  | 0.52 | 19.24
7 | ТЕРм10-04-066-05 | Монтаж: оповещатель звуковой | 1 шт. | 18 | 13.89 | 12.78 |  |  |  | 250 | 230 |  |  | 1 | 18
8 | ТЕРм10-04-066-06 | Монтаж: оповещатель световой | 1 шт. | 9 | 98.76 | 74.88 |  |  |  | 889 | 674 |  |  | 6 | 54
9 | ТЕРм10-04-030-04 | Дополнительная установка на пультах и панелях колодки клеммной на 20 клемм | 1 шт. | 26 | 27.06 | 11.51 |  |  |  | 704 | 299 |  |  | 1 | 26
10 | ТЕРм10-02-016-06 | Отдельно устанавливаемый преобразователь или блок питания | 1 шт. | 1 | 256.7 | 157.76 | 33.83 | 6.87 |  | 257 | 158 | 34 | 7 | 10.1 | 10.1
11 | ТЕРм10-08-019-01 | Коробка ответвительная на стене | 1 шт. | 39 | 7.32 | 6.88 |  |  |  | 285 | 268 |  |  | 0.5 | 19.5
12 | ТЕРм10-01-038-08 | Монтаж: кабель канал | 1 м | 145 | 11.87 | 9.37 | 2.31 | 0.47 |  | 1721 | 1359 | 335 | 68 | 0.78 | 113.1
13 | ТЕРм08-02-399-01 | Провод (кабель) в коробах, сечением до 6 мм2 | 100 м | 4.35 | 189.23 | 46.64 | 56.09 | 24.55 |  | 823 | 203 | 244 | 107 | 3.52 | 15.31
14 | ТЕРм10-01-055-02 | Прокладка кабеля, масса 1 м до 1 кг, по стене кирпичной | 100 м кабеля | 13.25 | 1837.57 | 474.14 | 129.78 | 23.9 |  | 24348 | 6282 | 1720 | 317 | 37.1 | 491.58
15 | ТЕР08-07-001-02 | Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: материалы МАТ=0 к расх. | 100 м2 вертикальной проекции | 0.156 | 537.04 | 529.4 | 7.64 |  |  | 84 | 83 | 1 |  | 43.5 | 6.79
Раздел 2. Оборудование и материалы, неучтенные в стоимости монтажных работ
16 | Цена поставщика | Модуль адресации управляющий МА-УОП (Ц:1150руб :1,18:4,19х1,03х1,012) | шт | 2 |  |  |  |  | 485 | 485
17 | Цена поставщика | Дымовой извещатель "ИП-212-92" (Ц:595руб :1,18:4.42х1,02) | шт | 81 | 116.36 |  |  |  |  | 9425
18 | Цена поставщика | Извещатель пожарный ручной "ИПР-3СУ" (Ц:188руб :1,18:4,42х1,02) | шт | 9 | 36.77 |  |  |  |  | 331
19 | Цена поставщика | Адресная метка МА-7ТС (Ц:490руб :1,18:4,19х1,03х1,012) | шт | 9 |  |  |  |  | 930 | 930
20 | Цена поставщика | Модуль адресации управляющий МА-У (Ц:1750руб :1,18:4,19х1,03х1,012) | шт | 11 |  |  |  |  | 4058 | 4058
21 | Цена поставщика | Модуль адресации управляющий МА-У4 (Ц:3520руб :1,18:4,19х1,03х1,012) | шт | 3 |  |  |  |  | 2270 | 2270
22 | Цена поставщика | Размыкатель линии РЛ-1(Ц:192руб :1,18:4,19х1,03х1,012) | шт | 8 |  |  |  |  | 324 | 324
23 | ТСЦ-509-0584 | Резисторы, диоды | шт. | 40 | 1.19 |  |  |  |  | 48
24 | Цена поставщика | Оповещатель "Маяк-24-3М" (Ц:120руб :1,18:4,42х1,02) | шт | 18 | 23.47 |  |  |  |  | 422
25 | Цена поставщика | Оповещатель "Кристал-24" (Ц:295руб :1,18:4,42х1,02) | шт | 9 | 57.69 |  |  |  |  | 519
26 | Цена поставщика | Источник бесперебойного питания СКАТ-2400М(Ц:3175руб :1,18:4,19х1,03х1,012) | шт | 1 |  |  |  |  | 669 | 669
27 | Цена поставщика | АКБ 12в 4,5 А/ч (Ц:352,90руб:1,18:4,42х1,02) | шт | 2 | 60.02 |  |  |  |  | 120
28 | Цена поставщика | Кабель-канал 25х17 мм, L=2 м DKC 00304 (Ц:37руб:1,18:4,42х1,02) | шт. | 145 | 7.24 |  |  |  |  | 1050
29 | Цена поставщика | Колодка клеммная DKC на 2 полюса 43302NY (Цена:47,65руб :1,18:4,42х1,02) | шт | 26 | 9.32 |  |  |  |  | 242
30 | Цена поставщика | Коробка распределительная DKC 150х110x70 IP55 54000 (Ц:151руб:1,18:4,42х1,02) | шт. | 12 | 29.53 |  |  |  |  | 354
31 | Цена поставщика | Коробка распределительная DKC 65мм 400C1 53500 (Ц:23руб:1,18:4,42х1,02) | шт. | 27 | 4.5 |  |  |  |  | 122
32 | Цена поставщика | Кабель UT 105нг (A)-FRHF FE180 1х2х0,5 мм (Ц:23,70руб :1,18:4,42х1,02) | 1000 м | 1.0404 | 4.64 |  |  |  |  | 5
33 | Цена поставщика | Кабель UT 105нг (A)-FRHF FE180 1х2х1,0 мм (Ц:49,40руб :1,18:4,42х1,02) | 1000 м | 0.6834 | 9.66 |  |  |  |  | 7
34 | Цена поставщика | Кабель UT 201нг (A)-FRHF FE180 2х1,5 мм (Ц:76,7руб :1,18:4,42х1,02) | 1000 м | 0.0714 | 15 |  |  |  |  | 1
35 | Цена поставщика | Складная вышка-тура (алюминий) Арт.№920058 рабочая высота 7,8,м, помост 2х0,6м "ProTecxs" (Цена:96900руб:1,18:4,19х1,03х1,012) | шт | 1 |  |  |  |  | 20429 | 20429
Раздел 3. Пусконаладочные работы (в холостую 80%)
Пусконаладочные работы пожарной сигнализации и СОУЭ
36 | ТЕРп01-10-001-01 | Сбор и реализация сигналов информации устройств защиты, автоматики электрических и технологических режимов КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 0.10 При выполнении пусконаладочных работ на высоте от 2 до 8м ОЗП=1,1; ТЗ=1,1 | 1 сигнал | 117 | 27.19 | 27.19 |  |  |  | 3181 | 3181 |  |  | 1.65 | 193.05
37 | ТЕРп01-10-010-01 | Схема контроля изоляции электрической сети с помощью электроизмерительных приборов | 1 схема | 2 | 95.38 | 95.38 |  |  |  | 191 | 191 |  |  | 6 | 12
Пусконаладочные работы автоматического отключения вентиляции при пожаре
38 | ТЕРп01-09-010-04 | Функциональная группа управления релейно-контакторная с общим числом внешних блокировочных связей до 20 | 1 шт. | 1 | 367.07 | 367.07 |  |  |  | 367 | 367 |  |  | 22 | 22
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | [9 empty] | 80161 | 17813 | 2380 | 499 |  | 1314.35
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | [9 empty] | 86585 | 23375 | 3242 | 703 |  | 1674.37
В том числе, справочно:
Районный к-т 4,3% (Поз. 15, 1-6, 10-12, 14, 7-9, 13, 36-38) | [9 empty] | 789 | 766 | 21 | 21
2. Производство монтажных работ в существующих зданиях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 (Поз. 1-6, 10-12, 14, 7-9, 13) | [9 empty] | 5947 | 5108 | 840 | 182 |  | 378.1785
3. ПНР на действующих предприятиях в зданиях при наличии в зоне производства работ загромождающих помещения предметов ОЗП=1,15; ТЗ=1,15 (Поз. 36-38) | [9 empty] | 585 | 585 |  |  |  | 34.0575
ПНР вхолостую 80% ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) (Поз. 36-38) | [9 empty] | -897 | -897 |  |  |  | -52.222
Накладные расходы | [9 empty] | 19029
Сметная прибыль | [9 empty] | 13853
Итоги по смете:
Итого Строительные работы | [9 empty] | 264 |  |  |  |  | 6.79
Итого Монтажные работы | [9 empty] | 82683 |  |  |  |  | 1458.69
Итого Оборудование | [9 empty] | 29165
Итого Прочие затраты | [9 empty] | 7355 |  |  |  |  | 208.89
Итого | [9 empty] | 119467 |  |  |  |  | 1674.37
В том числе:
Материалы | [9 empty] | 30803
Машины и механизмы | [9 empty] | 3242
ФОТ | [9 empty] | 24078
Оборудование | [9 empty] | 29165
Накладные расходы | [9 empty] | 19029
Сметная прибыль | [9 empty] | 13853
ВСЕГО по смете | [9 empty] | 119467 |  |  |  |  | 1674.37
| Начальник отд. 078 _________________________ Т.М.Ковязина | [6 empty] | Составил инженер-сметчик __________________ В.В.Воронкова
27.07.12 г.