УТВЕРЖДАЮ:

Начальник цеха 009
_______________ А.А. Орлов
« ___ » _____________ 20 __ г.

Ведомость объема работ (дефектная ведомость)
на капитальный ремонт кабельных каналов и фундаментов электрооборудования на ОРУ-110кВ ПС «Уральская», «Гранит».

	№
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол-во
	Примечание

	Ремонт кабельных каналов на ОРУ-110кВ ПС «Уральская»

	1
	Механизированная (местами ручная) раскопка траншеи под кабельные лотки
	м3
	127
	l= 180 м

	2
	Демонтаж маслопровода от В-110кВ
	м
	70
	2 трубы на глубине 0.7 м

	3
	Устройство подсыпки из отсева под лотки
	м3
	15
	180*0.10*0.80

	4
	Монтаж новых ж/бетонных лотков общей длиной
	м
	180
	

	Ремонт фундаментов на ОРУ-110кВ ПС «Гранит»

	1
	Разборка (бой) слабого бетона существующих фундаментов под выключателями, трансформаторами тока и напряжения, порталами и проч. оборудованием
	м3
	26
	6 выключателей и фундамент под баки с маслом

	2
	Монтаж дополнительной связующей армировки (пруток 8 мм)
	т
	0.25
	0.05*6 выключателей

	3
	Монтаж укрепляющего каркаса из уголка 50*50 мм
	т
	0.75
	6 выключателей

	4
	Монтаж опалубки и заливка нового бетона
	м3
	26
	6 выключателей и фундамент под баки с маслом


	Зам. нач. цеха
	
	С.А. Леонтьев

	мастер строительных и монтажных работ
	
	А.И. Холодилов


