ТОМ 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Техническое задание на поставку гирь
	СОДЕРЖАНИЕ

	РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

	Подраздел 1.1 Наименование, технические характеристики, количество

	Подраздел 1.2 Сведения о новизне

	Подраздел 1.3 Код ОКП 

	РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

	РАЗДЕЛ 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Подраздел 3.1. Технические характеристики

	Подраздел 3.2. Требования к маркировке

	Подраздел 3.3. Требования к упаковке

	РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ 

	РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ 

	РАЗДЕЛ 7. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ 

	РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ, МЕСТУ И УСЛОВИЯМ ПОСТАВКИ

	РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

	РАЗДЕЛ 10. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ 

	

	


РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1. Наименование, технические характеристики, количество

	№ п/п
	Наименование
	Количество
	Ед. изм

	1
	Набор гирь (1мг-500г) Е2
	3
	шт

	2
	Гиря с головкой 1кг F2 
	12
	шт

	3
	Гиря с головкой 1кг F1
	7
	шт

	4
	Гиря с головкой 50г E2 
	2
	шт

	5
	Гиря с головкой 500г F2  
	24
	шт

	6
	Гиря с головкой 100г E2
	14
	шт

	7
	Гиря с головкой 100г F1
	4
	шт

	8
	Набор гирь (1г-500г) F2 
	3
	шт

	9
	Набор гирь (1мг-500мг) E2 
	2
	шт

	10
	Гиря с головкой 200г E2
	19
	шт

	11
	Гиря с головкой 500мг E2
	2
	шт

	12
	Гиря с головкой 200мг E2
	4
	шт

	13
	Гиря с головкой 1г E2
	2
	шт

	14
	Гиря с головкой 2г E2
	4
	шт

	15
	Гиря с головкой 5г E2
	2
	шт

	16
	Гиря с головкой 10г E2
	2
	шт

	17
	Гиря с головкой 100мг F1
	5
	шт

	18
	Гиря с головкой 200мг F1
	6
	шт

	19
	Гиря с головкой 500мг F1
	5
	шт

	20
	Гиря с головкой 1г F1
	4
	шт

	21
	Гиря с головкой 2г F1
	6
	шт

	22
	Гиря с головкой 5г F1
	4
	шт

	23
	Гиря с головкой 10г F1
	4
	шт

	24
	Гиря с головкой 20г F1
	6
	шт

	25
	Гиря с головкой 50г F1
	4
	шт

	26
	Гиря с головкой 200г F1
	6
	шт

	27
	Гиря с головкой 500г F1
	6
	шт

	28
	Гиря с головкой 2кг F1
	6
	шт

	29
	Гиря  с головкой 5кг F1
	4
	шт

	30
	Гиря с головкой 10кг F1
	6
	шт

	31
	Гиря с головкой 10кг F2
	12
	шт

	32
	Гиря 100мг E2  
	1
	шт

	33
	Гиря с головкой 5кг F2
	16
	шт

	34
	Гиря с головкой 2кг M1
	2
	шт

	35
	Набор гирь (1кг-10кг) F1
	1
	шт

	36
	Набор гирь (1г-500г) F1 
	1
	шт


Подраздел 1.2. Сведения о новизне

Наборы гирь, гири должны быть новыми. Не допускаются к поставке выставочные образцы, восстановленная и отремонтированная продукция.
Подраздел 1.3. Код ОКП 

3312170
РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Наборы гирь, гири предназначены для калибровки (юстировки), поверки весов. Применяются в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений.
РАЗДЕЛ 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 3.1 Технические характеристики

Технические характеристики в соответствии с ГОСТ OIML R 111-1-2009,
Форма гири от 1г до 10кг – цилиндрическая с головкой.

Подраздел 3.2 Требования к маркировке

Маркировка гирь должна соответствовать ГОСТ OIML R 111-1-2009.
Подраздел 3.3 Требования к упаковке

Упаковка гирь и наборов должна соответствовать ГОСТ OIML R 111-1-2009.

РАЗДЕЛ 4.ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

1. Комплектность наборов гирь: набор гирь, футляр, пинцет, кисточка, перчатка.
2. Комплектность гирь: футляр, перчатка (для гирь 2кг, 5кг, 10кг).
При поставке продукции необходимы следующие документы:

1. Свидетельство о первичной поверке. 
2. Свидетельство об утверждении типа средства измерения.
4. Паспорт завода – изготовителя.

Паспорт не должен содержать: 

- в наименовании «Гиря калибровочная» (должно быть «гиря»); 

- в разделе «Назначение»: «применяется вне сфер государственного регулирования обеспечения единства измерений» 

Все документы заверены подлинной печатью Поставщика.
РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ


Гири должны быть поставлены в виде, удовлетворяющем требованиям по его перевозке автомобильным транспортом по дорогам общего пользования.


Гири должны быть поставлены в упаковке, обеспечивающей полную сохранность груза от всякого рода повреждений и коррозии при перевозке его морем и смешанным транспортом, с учетом нескольких перегрузок в пути.
РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ


Гири в упакованном виде должны обеспечивать возможность их круглогодичного хранения на открытой складской площадке в условиях жаркого лета, холодной зимы и выпадения осадков.
РАЗДЕЛ 7. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

Гарантийный срок 18 месяцев с момента поставки товара.

Транспортные расходы по доставке товара входят в цену товара.

В общую сумму договора должны входить НДС, доставка на склад Заказчика (г.Челябинск, ул.Игуменка, д.37), расходы на перевозку, упаковку, экспедирование, полный комплект тех. документации, уплаты таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей. 

Форма оплаты: безналичный расчет.

100% по факту поставки товара путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 10 банковских дней со дня получения Покупателем Товара, сертификатов и оригиналов бухгалтерских документов: товарная накладная по унифицированной форме ТОРГ-12 (оформленная в соответствии с Постановлением Госкомстата РФ от 25.12.1998 № 132),  счет-фактура (оформленная в соответствии с Налоговым Кодексом РФ (часть 2) ст. 168, 169 и Постановлением Правительства РФ от 26.12.2011 г. № 1137 (в действующей редакции)).

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ, МЕСТУ И УСЛОВИЯМ ПОСТАВКИ

Срок поставки: в течение 90 календарных дней после заключения договора
Адрес: г.Челябинск, ул.Игуменка, д.37, ЭКСПЕДИЦИЯ ФГУП «ПО «МАЯК»
Поставка должна быть комплектна.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ


Техническая и иная информация относительно поставляемых лакокрасочных материалов должна быть представлена на русском языке.

Информация может быть представлена как на бумажном, так и на электронном носителе.


Твердые копии (бумага формат не более А4) заверенные печатью.
РАЗДЕЛ 11. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	1
	ОКП
	Общепромышленный классификатор продукции


4

