Федеральное государственное унитарное предприятие

«Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО»

АУКЦИОННАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

открытый аукцион в электронной форме без квалификационного отбора
на право заключения договора на создание железобетонной площадки для размещения техники и технологического оборудования для обращения с РАО в Новосибирском отделении филиала «Сибирский территориальный округ» ФГУП «РосРАО»

Официальный государственный сайт
www.zakupki.gov.ru,

от «___» ____________ 2014 года № _________________________

Официальный сайт 
www.zakupki.rosatom.ru,

от «___» ____________ 2014 года № _________________________

Электронная торговая площадка Аукционный Конкурсный Дом
http://a-k-d.ru/

от «___» ____________ 2014 года № _________________________

ТОМ 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

2014 г.

Техническое задание на право заключения договора на создание железобетонной площадки для размещения техники и технологического оборудования для обращения с РАО в Новосибирском отделении филиала «Сибирский территориальный округ» ФГУП «РосРАО»

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

Подраздел 2.1. Сведения о строительно-монтажных работах при строительстве,

реконструкции и капитальном ремонте объектов.

Подраздел 2.2. Сведения о выполняемых работах.

Подраздел 2.3. Сведения о месте выполнения работ.

Подраздел 2.4. Требования к разработке проекта производства работ.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ РАБОТ.

Подраздел 3.1. Технические требования при выполнении работ.

Подраздел 3.2. Требования к оформлению и составу проекта производства работ.

РАЗДЕЛ 4. ВЕДОМОСТЬ ФИЗИЧЕСКИХ ОБЪЕМОВ РАБОТ, РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ,

СМЕТНЫЕ РАСЧЕТЫ.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ  К МАТЕРИАЛАМ И ОБОРУДОВАНИЮ ПРИМЕНЯЕМЫМ ДЛЯ

ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, В Т.Ч. ВЕДОМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ.

РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ  И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕР И

МЕРОПРИЯТИЙ.

РАЗДЕЛ 8. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ  К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ  К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ  К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ.

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ  К  БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ  К  РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ.

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ  К  ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ.

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ  К  ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА.

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ.

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ.

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Создание железобетонной площадки для размещения техники и технологического оборудования для обращения с РАО в Новосибирском отделении филиала «Сибирский территориальный округ» ФГУП «РосРАО»

РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Подраздел 2.1. Сведения о строительно-монтажных работах при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов.

Основание выполнения работ: -выписка из перечня работ Госкорпорации «Росатом», финансируемых за счет средств резервов 2014 г. (резерв №4) Письмо №214/11/дсп от 16.01.2014 г. - ведомость физических объемов; Цель выполнения работ: - создание железобетонной площадки для размещения техники и технологического оборудования для обращения с РАО в Новосибирском отделении филиала «Сибирский территориальный округ» ФГУП «РосРАО»

Подраздел 2.2. Сведения о выполняемых работах.

1. Разработка рабочей документации. Заказчик не является разработчиком, правообладателем или собственником рабочей документации, чертежей или иных документов на устройство железобетонной площадки для размещения техники и технологического оборудования для обращения с РАО. В связи с этим, Исполнитель разрабатывает рабочую документацию в соответствии с требованиями ГОСТ Р 21.1101-2013 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации» и согласовывает её с Заказчиком. Все технические решения, принятые при проектировании должны соответствовать требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации. 2.Обследование и подготовка территории под площадку. Нормативные характеристики грунтов основания площадки принять в соответствии с данными Отчета по результатам инженерно-геологических изысканий, выполненных в 2008г. (предоставляется заказчиком). Дополнительно исполнитель проводит работы по обследованию и подготовке территории под устройство железобетонной площадки с выносом осей площадки в соответствии со схемой посадки, представляемой заказчиком. Если в процессе обмеров и обследования Объекта выяснилось, что появились дополнительные обстоятельства, Подрядчик обязан незамедлительно информировать о данном факте Заказчика, а также предложить альтернативные варианты устранений данных обстоятельств и при письменном одобрении Заказчиком этих вариантов предусмотреть в проекте все необходимые мероприятия для устранения всевозможных обстоятельств, препятствующих выполнению проектирования и строительства в соответствии с условиями настоящего Технического Задания и действующих нормативных документов без корректировки стоимости работ. 3.Основные параметры. Основные геометрические размеры должны удовлетворять следующим параметрам: Общая длина конструкции: 41 – 42 м. Общая ширина конструкции: 22 – 23 м. Максимальная равномерно-распределенная нагрузка: 13,2 т/м². 4. Выполнение строительно - монтажных работ по устройству железобетонной площадки для размещения техники и технологического оборудования для обращения с РАО.

Подраздел 2.3. Сведения о месте выполнения работ.

632660, Новосибирская область, Коченевский район, 3,5 км на северо-восток от с. Прокудское, ПХРО.

Подраздел 2.4. Требования к разработке ППР

До начала производства работ Исполнитель разрабатывает проект производства работ в соответствии с требованиями МДС 12-81.2007 «Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта организации строительства и проекта производства работ» и передает на согласование Заказчику.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ РАБОТ

Подраздел 3.1. Технические требования при выполнении работ.

В соответствии с настоящим Техническим заданием Подрядчик обеспечивает выполнение работ на основании правовых нормативных актов, нормативных документов, отраслевых руководящих документов, в том числе: Градостроительный кодекс Российской Федерации. Федеральный закон от 27.12.2002 №184-ФЗ «О техническом регулировании.» Федеральный закон от 21.07.1997 №116-ФЗ « О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; РД 5.90.2532-87 Руководящий документ. Правила по обращению с радиоактивными отходами; РД 5.0281-79 «Организация условий труда. Общие положения»; Федеральный закон от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей среды»; Федеральный закон от 22.08.2004 №122-ФЗ «Об отходах производства и потребления»; Федеральный закон от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно–эпидемиологическом благополучия населения»; СНиП 12-1-2004 - Организация строительства. МДС 12-29.2006. «Методические рекомендации по разработке и оформлению технологической карты»

Подраздел 3.2. Требования к оформлению и составу проекта производства работ (ППР).

Состав ППР регламентируется СП 48.13330.2011 «Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004.» Правила, порядок составления и оформления ППР принять на основании «Методических рекомендаций по разработке и оформлению проекта организации строительства и проекта производства работ» - МДС 12-81.2007. СНиП 12-03-2011 «Безопасность труда в строительстве Часть 1». СНиП 12-04-2011 «Безопасность труда в строительстве Часть 2». СП 45.13330.2012 «Земляные сооружения, основания и фундаменты» Актуализированная редакция СНиП 3.02.01-87. СП 12-136-2002 «Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ». ПБ 10-382.00 «Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов». ППБ 01-03 «Правила пожарной безопасности в Российской федерации» ГОСТ Р 53231-2008 «Бетоны. Правила контроля и оценки прочности»

РАЗДЕЛ 4. ВЕДОМОСТЬ ФИЗИЧЕСКИХ ОБЪЕМОВ РАБОТ,

РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ, СМЕТНЫЕ РАСЧЕТЫ

| № п/п | Наименование видов работ | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 | 4 | 5 |
|  | Земляные работы. |  |  |
| 1 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 (1-1,2) м3, группа грунтов 2 | 1000 м³ | 0,68 |
| 2 | Срезка недобора грунта в выемках, группа грунтов 2 | 1000 м³ | 0,02 |
| 3 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами | 100 м³ | 0,1 |
| 4 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера, расстояние перевозки 5 км: класс груза 1, нормативное время пробега 0,613 час | 1 т | 993 |
| 5 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 | 100 м³ | 0,4 |
|  | Основания под фундаменты |  |  |
| 6 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка | 100 м³ | 1,908 |
| 7 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня | 100 м³ | 3,816 |
|  | Фундаменты |  |  |
| 8 | Устройство бетонной подготовки | 100 м³ | 0,954 |
| 9 | Устройство фундаментных плит железобетонных плоских | 100 м³ | 4,642 |
| 10 | Арматурные сетки сварные | 1 т | 62,37 |
| 11 | Каркасы арматурные класса A-I диаметром 12 мм | 1 т | 2,965 |
| 12 | Установка закладных деталей весом до 20 кг | 1 т | 0,86 |
| 13 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по бетону | 100 м² | 0,77 |
|  | Полы |  |  |
| 14 | Шлифовка бетонных покрытий | 100 м² | 9,283 |
|  | Отмостка |  |  |
| 15 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка | 100 м³ | 0,105 |
| 16 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня | 100 м³ | 0,21 |
| 17 | Устройство бетонной отмостки шириной 1 м | 100 м³ | 0,105 |
|  | Подъездная площадка |  |  |
| 18 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка | 100 м³ | 0,23 |
| 19 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня | 100 м³ | 0,46 |
| 20 | Устройство железобетонного покрытия | 100 м³ | 0,46 |
| 21 | Установка бортовых камней бетонных при цементобетонных покрытиях | 100 м | 0,22 |

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ  К  МАТЕРИАЛАМ И ОБОРУДОВАНИЮ, ПРИМЕНЯЕМЫМ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, В Т.Ч. ВЕДОМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ

Все материальные ресурсы учтенные сметой, а так же технологией производства работ являются поставкой Исполнителя по договору. До начала работ Исполнитель представляет документы, удостоверяющие соответствие материальных ресурсов требованиям технических регламентов (сертификаты, паспорта, декларации соответствия качества) на планируемые к использованию материалы. Исполнитель осуществляет производственный контроль качества выполнения работ в соответствии с требованиями СНиП 12-01-2004 «Организация строительства», ГОСТ Р 53231-2008 «Бетоны. Правила контроля и оценки прочности». По окончании работ Исполнитель передает в составе исполнительной документации оригиналы паспортов, сертификатов, результаты лабораторных испытаний контрольных образцов и другие документы подтверждающие соответствие используемых материалов ГОСТам и ТУ, а также журнал входного контроля качества материалов.

РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

| Таблица 3 Перечень проектной и рабочей документации (чертежи, сметы, спецификации оборудования, изделий и материалов |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Обозначение | № инвентарный | Наименование | Кол-во листов |
| 1. | Ведомость физических объемов работ |  | Создание железобетонной площадки для размещения техники и технологического оборудования для обращения с РАО | 1 |
| 2. | Локальный сметный расчет № 01-03.11 |  | Создание железобетонной площадки для размещения техники и технологического оборудования для обращения с РАО | 3 |
| 3. | Смета №1 на разработку проектной документации |  | Создание железобетонной площадки для размещения техники и технологического оборудования для обращения с РАО | 1 |
| 4. | Сводный сметный расчет |  | Создание железобетонной площадки для размещения техники и технологического оборудования для обращения с РАО | 2 |

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ  И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ

- отсутсвуют

РАЗДЕЛ 8. СРОК (ИНТЕРВАЛ) ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

дата начала работ: с момента заключения договора дата окончания работ: не позднее 31 октября 2014г.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Работы должны производиться в соответствии с требованиями регламентов и другими действующими нормативными актами Российской Федерации (ГОСТы, нормативные и руководящие документы), федеральными нормами и правилами в области использования атомной энергии, с надлежащим качеством на исправном оборудовании с использованием материально-технических ресурсов имеющих паспорта, сертификаты и должны соответствовать действующим ГОСТам и ТУ. Исполнитель выполняет работы согласно требований нормативно-технической документации на данные виды работ, а по завершении работ передает Заказчику исполнительную документацию в соответствии с требованиями РД-11-02-2006, РД-11-05-2007 (с оригиналами паспортов, сертификатов на применяемые материалы, актами на скрытые работы и др.).

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ

- Производство работ по созданию железобетонной площадки будет вестись на территории действующего режимного предприятия, в зоне контролируемого доступа, на территории ПХРО. - Производство работ на открытых или полуоткрытых площадках с наличием в зоне производства работ технологического оборудования или движения технологического транспорта, где рабочим действующего предприятия и рабочим строителям установлен сокращенный рабочий день. - До начала производства работ Исполнитель представляет на согласование список работников, машин и механизмов; составляет совместно с Заказчиком Акт–допуск.

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Гарантийный срок на выполненные работы должен составлять не менее 24 месяцев.

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

- Требования по обеспечению производства строительно-монтажных работ согласно действующему законодательству РФ, регламентирующему производство работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в том числе: - Технический регламент о требованиях пожарной безопасности № 123-Ф3 от 22 июля 2008; - СП 12-136-2002 Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ; - ППР-2012 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации»; - СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»; - СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве». Часть 1. - СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». Часть 2. - ГОСТ 23407-78 «Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства работ»; - ГОСТ 12.1.046-85 «Нормы освещения строительных площадок»; - ППБ 05-86 «Правила пожарной безопасности при производстве строителъно- монтажных работ». - РД-11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения».

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ

Исполнитель передает Заказчику разработанную рабочую документацию. Исполнитель ведет, а по завершении работ передает заказчику исполнительную документацию в соответствии с РД-11-02-2006, РД-11-05-2007, оригиналы сертификатов или паспортов на строительные материалы, изделия и конструкции, исполнительные схемы, результаты лабораторных испытаний бетона и арматуры, акты на скрытые работы. Исполнитель оформляет Акт о приемке выполненных работ (форма КС-2), справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3).

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Документация предоставляется на русском языке, на бумажном и электронных носителях. Сметная документация предоставляется Заказчику в формате программного комплекса «Гранд Смета» и в формате MS Excel с сохранением всех функциональных взаимосвязей.

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

отсутствуют

РАЗДЕ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |
| 1 | ПХРО | Пункт хранения радиоактивных отходов |

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| № п/п | Наименование приложения | Номер страницы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ведомость физических объемов работ |  |
| 2 | Локальный сметный расчет № 01-03.14 |  |
| 3 | Смета №1 |  |
| 4 | Сводный сметный расчет |  |