Приложение № 1

к Заявке на проведении

запроса цен
№ ____ от «__» _______ 2014 г.
Техническое задание 

на поставку групп товаров, 

за исключением нестандартного технологического оборудования 

для нужд ОАО «Атомэнергопроект»
Предмет закупки 
Тахеометр Leica TS09 plus r 500 (2″) или эквивалент
СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ И ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ

РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О НОВИЗНЕ

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 9. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

РАЗДЕЛ 12. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ГРУПП ТОВАРОВ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ НЕСТАНДАРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ И ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ
Применяемые в «Техническом задании» термины и названия Товаров, и отдельных позиций, на основании которых можно идентифицировать Товар по конкретной марке и производителю, носят описательный характер и не исключают возможности предложения иного эквивалентного Товара, отдельных частей и позиций.
1.1.
	№

п/п
	Наименование
	Основные технические характеристики товара
	Ссылка на прилагаемый нормативный документ, который устанавливает технические требования к поставке товаров (ГОСТ, чертеж, ТУ, иной нормативный документ)
	Комплектность
	Единица измерения
	Код ОКП
	Количество
	Срок поставки
	Объем гарантий и гарантийный срок

	1.
	Тахеометр Leica TS09 plus r500-(2″)
[image: image1.png]



	Геодезический инструмент для измерения расстояний, горизонтальных и вертикальных углов.
Прибор оснащен алфавитно-цифровой клавиатурой и набором прикладных программ.
1. Основные особенности:

- возможность использования съемного USB накопителя для хранения проектов полевых работ (опционально)

- возможность подключения к полевому контроллеру посредством беспроводной связи Bluetooth.
2. Технические характеристики:

· Угловая точность: не менее  2″
· Увеличение зрительной трубы: не менее 30 крат
· Компенсатор:

- двухосевой

-диапазон работы: ±4´

· Измерение расстояний на отражатель:

- дальность измерения – не менее 3500 м
точность  измерения (точно быстро слежение): не менее

точно

1.5 мм +2ppm
быстро

5 мм +2ppm
слежение

5 мм +2ppm
время измерений: не более

2,4с

0,8с

˃0,15 с

· Безотражательный режим измерений:
- дальность измерений (90% отражения): не менее 100 м
- точность измерений:

не менее 2мм+2 ppm
· Лазерный целеуказатель - есть

· Лазерный центрир – есть

· Внутренняя память:

не менее 100000 точек,
· Цветной ЖК дисплей матрица, не менее: 280 х160 пикселей,

 8 строк,
· Клавиатура полная с буквенно-цифровым вводом

· Питание Li-Ion аккумулятор
· Рабочий диапазон температуры, не менее:

от - 20 до + 50 °С
· Время работы от аккумулятора: не менее 20ч.

· Пыле – влагозащита: IP55
· Порт передачи данных: 
mini USB, Bluetooth.

· Дальность измерения расстояния без отражателя, не менее: 500м,

· Встроенные прикладные программы FlexField plus:
- установка и съемка

- вынос в натуру

- обратная засечка

- передача отметки

- строительство

- площадь (плоскость и поверхность)

- объем 3D
- косвенные измерения

- недоступная высота,

- скрытая точка,

- смещение,

- опорная линия,

- опорная дуга, 

- базовая плоскость,

- координатная геометрия,
- Дорога 2 D,
- Тахеометрический ход,

- Дорога 3D
	
	В комплект входят:

1. Тахеометр Leica TS09 plus r500-(2″) или -1шт.

2. Трегер GDF121, не менее 1шт.

3.  Аккумулятор GEB222 – не менее 2 шт.,
4. Портативное ЗУ GKL211 c кабелем для авто-прикуривателя- не менее 1шт.

5. Флешка MS1 промышленного стандарта – не менее 1 шт.

6. Кабель mini-USB GEV223- не менее 1шт.
7. Рулетка GHM007 с креплением GHT 196 на штатив,
8.  Кейс для ремней- не менее 1шт.
9. Плечевые ремни GDZ66 - не менее 2шт

10. Мини отражатель с вешкой GMP116 - не менее 1шт
11. Фиксированная лицензия на право использования программного продукта LEICA LGO GNSS Post Proc./Bundle/LGO Design & Adjutment 3 D (бессрочная, не менее одного рабочего места, на CD диске с USB ключом содержащим ключ доступа)
12. Действующее свидетельство об утверждении типа средств измерений. Действующее свидетельство о метрологической поверке тахеометра со сроком действия не менее 6 месяцев.
13. Программное обеспечение (ПО) FlexOffice Standard на одном USB носители с лицензией.

14. Встроенные прикладные программы FlexField plus установленные на тахеометре (установка и съемка, вынос в натуру, обратная засечка, передача отметки, строительство, площадь (плоскость и поверхность), объем 3D, косвенные измерения, недоступная высота, скрытая точка, смещение, опорная линия, опорная дуга, базовая плоскость, координатная геометрия, Дорога 2 D, Тахеометрический ход, Дорога 3D)
	компл.
	443330
	1 (один)
	см. П.6.3. настоящего ТЗ
	Гарантийный срок на поставляемый Товар должен составлять не менее 12 (двенадцати) месяцев с момента передачи Товара Заказчику


РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О НОВИЗНЕ 
	2.1. Поставляемый Товар должен быть новым, выпуска не ранее 2013 года, не бывшим в употреблении/ремонте, не восстановленным, не являться выставочным образцом.


РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ

	3.1.Маркировка поставляемого Товара должна соответствовать требованиям стандартов, установленных действующим законодательством РФ, в том числе:
- ГОСТ Р 51474-99 «Упаковка. Маркировка, указывающая на способ обращения с грузами».

3.2.Маркировка упаковки должна соответствовать маркировке Товара. Маркировка Товара должна содержать: наименование изделия, наименование фирмы изготовителя, местонахождение изготовителя.


РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ

	4.1.Упаковка поставляемого Товара должна соответствовать требованиям стандартов, установленных действующим законодательством РФ, в том числе:
- ГОСТ Р 51474-99 «Упаковка. Маркировка, указывающая на способ обращения с грузами».

4.2.Товар должен быть упакован способом и средствами, обеспечивающими его защиту от повреждения и потерь во время транспортировки, доставки и погрузочно-разгрузочных работ (с учетом нескольких перегрузок).
4.3. Упаковка поставляемого Товара не должна иметь внешних дефектов и следов вскрытия.
4.4. Импортный товар – должен быть упакован в соответствии с международными стандартам упаковки, действующим в стране изготовителя товара.


РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

	5.1.1. Приемка Товара по количеству и качеству осуществляется уполномоченным представителем Покупателя путем визуального осмотра Товара и проверки сохранности стандартной упаковки (тары) изготовителя.
5.1.2. Прием Товара оформляется товарной накладной (форма ТОРГ-12). Указывается перечень и сроки промежуточных и окончательных проверок до отгрузки на поставку групп товаров, а также порядок их осуществления.
5.1.3. Претензии по качеству и количеству Товара предъявляются в течение 14 (четырнадцати) календарных дней после подписания товарной накладной (форма ТОРГ-12), устранение недостатков производится за счет Поставщика в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента заявления о них Заказчиком. В дальнейшем претензии принимаются только при выявлении скрытых дефектов.

	Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	5.2.1. Поставляемый Товар должен быть укомплектован пакетом необходимой документацией: паспорт производителя, инструкция по эксплуатации на русском языке, 
схема подключения на русском языке, действующий сертификат об утверждении типа средств измерения, свидетельство о метрологической поверке, выданное аккредитованной службой на право выполнения метрологических работ.


РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

	6.1. Транспортирование осуществляется всеми видами крытого транспорта.
6.2. Поставка Товара осуществляется по следующему адресу: 
г. Москва, ул. Подольских курсантов, д.1.

6.3. Поставка Товара должна быть осуществлена в течение 60 рабочих дней с даты, подписания договора.
6.4. Поставку, а также разгрузку Товара Поставщик осуществляет своими силами и за свой счет.


РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

	7.1. Хранение осуществляется в соответствии с требованиями завода-производителя.


РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

	8.1. Гарантийный срок на поставляемый Товар должен составлять не менее 12 (двенадцати) месяцев с момента передачи Товара Заказчику.


РАЗДЕЛ 9. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	9.1. Для предотвращения негативного воздействия на окружающую среду поставляемый Товар должен соответствовать требованиям Федерального закона РФ:

- №7-ФЗ «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002г.


РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

	10.1. Поставщик гарантирует Заказчику, что приобретенный им Товар отвечает стандартам безопасности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.


РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

	11.1. Качество и комплектность Товара должны соответствовать назначению товара и обеспечивать полную конструктивную и функциональную совместимость, требованиям, предъявляемым к техническим характеристикам товара в стране производителя, а также действующим в РФ стандартам, в том числе:

 - Федеральный закон от 26.06.2008 № 102-ФЗ (в действующей редакции) «Об обеспечении единства измерений»;

- Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ (в действующей редакции) «О техническом регулировании»;
11.2 Поставщик в течение двух календарных дней после получения уведомления о несоответствии товара обязан прибыть на место поставки Товара к Заказчику для оформления акта-возврата.

11.4 Претензии по скрытым недостаткам продукции Заказчик обязан предъявить Поставщику в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня составления акта, но не позднее четырех месяцев с даты поставки товара Заказчику.
11.5 Все поставляемые в соответствии с данным ТЗ комплектующие и ПО должны подходить к Тахеометру, указанному в Разделе 1 ТЗ.


РАЗДЕЛ 12. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ГРУПП ТОВАРОВ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ НЕСТАНДАРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ
	Не установлено


РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

	13.1. Не установлено


РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

	Не требуется


РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

	Не требуется


РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	1
	ТЗ
	Техническое задание

	2
	ЗУ
	Зарядное устройство 

	3
	ПО
	Программное обеспечение

	4
	ЖК 
	Жидкокристаллическая 


РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

	№ п/п
	Наименование приложения
	Номер страницы

	
	Не установлено
	-


1
9

