Приложение № 1 к договору №_____от «____» ________2015
	
	УТВЕРЖДЕНО 

Главный инженер – 1-ый заместитель директора ДВЦ «ДальРАО» - филиала

ФГУП «РосРАО»

___________________/ В.Б.Панин /

«_____»________________2015 года


Техническое задание
на выполнение работ
«Капитальный ремонт наружных сетей водопровода и хоз-бытовой канализации от санпропускника (ПРК здание 21) до технологической площадки у сооружения № 16 отделения Вилючинск»
Владивосток 
2015

Техническое задание 

на выполнение строительно-монтажных работ 

«Капитальный ремонт наружных сетей водопровода и хоз-бытовой канализации от санпропускника (ПРК здание 21) до технологической площадки у сооружения № 16 отделения Вилючинск»
СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

Подраздел 2.1 Сведения о строительно-монтажных работах при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов.

Подраздел 2.2 Сведения о выполняемых работах.

Подраздел 2.3 Сведения о месте выполнения работ

Подраздел 2.4 Требования к разработке проекта производства работ.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ РАБОТ.

Подраздел 3.1 Технические требования при выполнении работ.

Подраздел 3.2 Требования к оформлению и составу проекта производства работ.

РАЗДЕЛ 4. ВЕДОМОСТЬ ФИЗИЧЕСКИХ ОБЪЕМОВ РАБОТ,  РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ, СМЕТНЫЕ РАСЧЕТЫ.
РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ И ОБОРУДОВАНИЮ ПРИМЕНЯЕМЫМ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, В Т.Ч. ВЕДОМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ.

РАЗДЕЛ 6 ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ

РАЗДЕЛ 8. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ.

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ.

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ.

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	Капитальный ремонт наружных сетей водопровода и хоз-бытовой канализации от санпропускника (ПРК здание 21) до технологической площадки у сооружения № 16 отделения Вилючинск ДВЦ «ДальРАО» - филиала ФГУП «РосРАО»


РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

	Подраздел 2.1 Сведения о строительно-монтажных работах при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов 

	Капитальный ремонт наружных сетей водопровода и хоз-бытовой канализации от санпропускника (ПРК здание 21) до технологической площадки у сооружения № 16 отделения Вилючинск ДВЦ «ДальРАО» - филиала ФГУП «РосРАО»

	Подраздел 2.2 Сведения о выполняемых работах

	Земляные работы, капитальный ремонт инженерных сетей и сооружений.

	Подраздел 2.2 Сведения о месте выполнения работ

	Камчатский край, ЗАТО г. Вилючинск, б. Крашенинникова. 

Въезд на территорию ЗАТО г. Вилючинск ограничивается в соответствии с Законом «О закрытом административно-территориальном образовании» от 14.06.1992 г. № 3297-1.

	Подраздел 2.4 Требования к разработке ППР

	Особых требований нет. Разработать ППР до начала производства работ согласно СНиП 3.01.01-85*. Состав ППР указан в подразделе 3.2. 


РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ РАБОТ

	Подраздел 3.1 Технические требования при выполнении работ

	Для возможности осуществления санитарной обработки производственного персонала на технологической площадке сооружения 16 необходимо выполнить перекладку наружной канализации и водопровода с подключением в существующие колодцы здания 21 (ПРК). 
Требования к техническим характеристикам строительно-монтажных работ: 
- хоз-бытовая канализация из хризотилцементных (а/ц) безнапорных труб д-150 мм протяженностью 151 м, щебеночное основание б-0,1 м, ж/б колодцы д-1 м – 5 шт., монтаж насосов для перекачки сточных вод, тип ГНОМ 10-10Т – 3 шт.;
- водопровод из стальных водогазопроводных труб д-100 мм протяженностью 182 м, ж/б колодца д-1,5 м – 2 шт., замена пожарного гидранта – 1 шт.
Поставляемые материалы, изделия и конструкции должны соответствовать нормативным документам (ГОСТ, ТУ и т.д.), сертификатам соответствия. На момент выполнения работ должны быть предоставлены Сертификаты в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

	Подраздел 3.2 Требования к оформлению и составу проекта производства работ (ППР)

	Состав ППР:
- календарный план производства работ;
- график поступления на объект строительных конструкций и материалов;
- требования по технике безопасности.


РАЗДЕЛ 4. ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ 
	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.

	1
	2
	3
	4

	                           Раздел 1. Земляные работы

	1
	Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 3
	1000 м3 грунта
	0,60375

	2
	Устройство основания под трубопроводы: щебеночного
	10 м3 основания
	3,45

	3
	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 3
	1000 м3 грунта
	0,6455

	4
	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т на первый проход по одному следу при толщине слоя: 50 см
	1000 м3 уплотненного грунта
	0,556

	5
	Планировка площадей бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.)
	1000 м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера
	0,46

	6
	Устройство основания под трубопроводы: щебеночного
	10 м3 основания
	1,82

	                           Раздел 2. Хоз-бытовая канализация от санпропускника (ПРК здание 21) до технологической площадки у сооружения № 16

	7
	Укладка трубопроводов из хризотилцементных (а/ц) безнапорных труб диаметром: 150 мм
	1 км трубопровода
	0,151

	8
	Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 1 м в сухих грунтах
	10 м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца
	0,29

	9
	Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в грунтах: сухих
	1 врезка
	1

	10
	прим. Монтаж насосов. Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса: 0,064 т
	1 шт.
	3

	11
	Монтаж. Провод на траверсах по металлическим и железобетонным опорам сечением до 70 мм2, при количестве опор на 1 км: 16
	1 км
	0,1

	                           Раздел 3. Водопровод от санпропускника (ПРК здание 21) до технологической площадки у сооружения № 16

	12
	Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 100 мм
	1 км трубопровода
	0,23

	13
	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах: сухих
	10 м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца
	0,214

	14
	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных диаметром: 100 мм
	1 задвижка (или клапан обратный)
	2

	15
	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных диаметром: 50 мм
	1 задвижка (или клапан обратный)
	2

	16
	Установка: гидрантов пожарных
	1 шт.
	1

	17
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм
	1 шт.
	2

	18
	Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром: 100 мм
	1 врезка
	6

	19
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 100 мм
	100 м трубопровода
	2,3

	                           Раздел 4. Прочие работы

	20
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 40 км I класс груза
	1 т груза
	84,8

	21
	Перевозка бетонных и ж/б изделий, стеновых и перегородочных материалов (кирпич, блоки, камни, плиты и панели), лесоматериалов круглых и пиломатериалов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т, на расстояние до 40 км I класс груза
	1 т груза
	12


РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ И ОБОРУДОВАНИЮ, ПРИМЕНЯЕМЫМ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, В Т.Ч. ВЕДОМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ
	              Подрядчик обязан направить Заказчику копии технических паспортов и сертификатов на применяемые материалы до передачи их в работу и/или оборудование до его монтажа. Расчет потребности материалов -  согласно локальному сметному расчету. 

             Сведения о наличии местных материалах в г. Вилючинске: щебень, 5-10 мм, асфальтобетон - доставка из карьера г. Елизово, расстояние 35 км; щебень, 20-40 мм, скала, песок, бетон, ЖБИ, труба, арматура - доставка из г. Петропавловска-Камчатского, расстояние 70 км.
Таблица 2. Ведомость материалов
№ пп

Наименование

Ед. изм.

Общее кол-во

1

3

4

5

1

Кислород технический: газообразный

м3

5,358

2

Краски масляные земляные марки: МА-0115 мумия, сурик железный

т

0,00012

3

Олифа комбинированная, марки: К-3

т

0,000046
4

Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 400

т

0,00232

5

Портландцемент общестроительного назначения с минеральными добавками (ПС-Д20), марки: 300

т

0,001

6

Электроды диаметром: 4 мм Э42

т

0,01052

7

Электроды диаметром: 4 мм Э50А

т

0,0105

8

Электроды диаметром: 5 мм Э42А

т

0,00028

9

Ацетилен газообразный технический

м3

0,246

10

Очес льняной

кг

0,046

11

Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)

кг

0,36

12

Гвозди строительные

т

0,00017

13

Трубы хризотилцементные напорные: ВТ6, диаметр условного прохода 150 мм

м

152,2

14

Болты с гайками и шайбами строительные

кг

0,104

15

Муфты хризотилцементные: САМ 6, для напорных труб условным проходом 150 мм

шт.

51,04

16

Пропан-бутан, смесь техническая

кг

0,72

17

Кольца резиновые для хризотилцементных: напорных муфт САМ
кг

12,38

18

Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром: 12 мм

т

0,0022

19

Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром: 16 мм

т

0,0074

20

Опалубка металлическая

т

0,00493

21

Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта

м3

0,06053

22

Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр: 108 мм, толщина стенки 3,5 мм

м

233,3

23

Подкладки металлические

кг

45,6

24

Щиты: из досок толщиной 40 мм

м2

0,2568

25

Горячекатаная арматурная сталь класса: А-I, А-II, А-III

т

0,137

26

Гидранты пожарные подземные давлением 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром 125 мм, высотой 500-2500 мм

шт.

1

27

Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30ч6бр диаметром: 50 мм

шт.

2

28

Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30ч6бр диаметром: 100 мм

шт.

2

29

Бетон тяжелый, класс: В7,5 (М100)

м3

0,2846

30

Бетон тяжелый, класс: В12,5 (М150)

м3

0,065

31

Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)

м3

1,189

32

Раствор готовый кладочный цементный марки: 50

м3

0,2447

33

Раствор готовый кладочный цементный марки: 100

м3

0,1414

34

Раствор асбоцементный

м3

0,0348

35

Кольца для колодцев сборные железобетонные диаметром: 700 мм

м

1,241

36

Кольца для колодцев сборные железобетонные диаметром: 1000 мм

м

4,37

37

Кольца для колодцев сборные железобетонные диаметром: 1500 мм

м

2,054

38

Плиты железобетонные: покрытий, перекрытий и днищ

м3

1,4079

39

Известь строительная: негашеная комовая, сорт I

т

0,00024

40

Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм

м3

0,4836

41

Щебень из природного камня для строительных работ марка: 400, фракция 10-20 мм

м3

65,88

42

Песок природный для строительных: работ средний

м3

0,664

43

Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки: ПОС40

кг

0,003

44

Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением: 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 25 мм

шт.

4

45

Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной: 1 мм, диаметром 50 мм

1000 шт.

0,004

46

Гильза кабельная: медная ГМ 70

100 шт.

0,003

47

Вспомогательные ненормируемые материалы

руб.

17,304

48

Люки чугунные: легкие

шт.

7

49

Шланг спиральный OASE черный, диаметром 1 1/4"

м

100

50

Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы

т

0,322

51

Насос грязевый, тип: ГНОМ 10-10Т

шт.

3

52

Вентили пожарные 50-10 для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм

шт.

2

53

Вентили проходные муфтовые: 15КЧ18Р для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 25 мм

шт.

2

54

Кабель ВВГнг-LS сеч. 3х2,5 мм2

1000 м

0,102




РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
Заказчик предоставит необходимую информацию из проектной документации подрядчику после подписания договора.
	Таблица 3. Перечень проектной и рабочей документации (чертежи, сметы, спецификации оборудования, изделий и материалов)

№ п/п

Обозначение

№ инвентарный

Наименование

Кол-во листов

1
ЛСР - Локальный сметный расчет № 1 (локальная смета)
Капитальный ремонт наружных сетей водопровода и хоз-бытовой канализации от санпропускника (ПРК здание 21) до технологической площадки у сооружения № 16 отделения Вилючинск
6



РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ
	Не требуется.


РАЗДЕЛ 8. СРОК (ИНТЕРВАЛ) ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

	Начало работ: с момента подписания договора обеими сторонами; окончание выполнения работ: 18 сентября июля 2015 года.


РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	Подрядчик обязан выполнить все работы качественно, в объеме и сроки, предусмотренные в настоящем договоре и приложениях к нему.

Подрядчик обязан соблюдать требования охраны труда и промышленной безопасности в соответствии с действующим законодательством РФ. 

Поставляемые материалы, изделия и конструкции должны соответствовать нормативным документам (ГОСТ, ТУ и т.д.), сертификатам соответствия. На момент выполнения работ должны быть предоставлены Сертификаты в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.


РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ

	Въезд на территорию, ЗАТО г. Вилючинск ограничивается в соответствии с Законом «О закрытом административно-территориальном образовании» от 14.06.1992 г. № 3297-1.


РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	Гарантия качества на выполненные работы составляет 36 месяцев со дня подписания акта о приемке выполненных работ.


РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	Требования по обеспечению производства строительно-монтажных работ согласно действующему законодательству РФ, регламентирующему производство работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в том числе:

- Технический регламент о требованиях пожарной безопасности № 123-ФЗ от 22 июля 2008;

- Технический регламент о безопасности зданий и сооружений N 384-ФЗ от 30 декабря 2009 года;

- СП 12-136-2002 Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ;

- ППР-2012 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации»; 

- СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»;

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве». Часть 1.

- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». Часть 2.

- ГОСТ 12.1.046-85 «Нормы освещения строительных площадок»;

- СНиП 3.02.01-87. Земляные сооружения, основания и фундаменты;

- ППБ 05-86 «Правила пожарной безопасности при производстве строительно-монтажных работ».

- РД-11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения».

За необеспечение безопасных условий труда, правил охраны труда, повторяющиеся нарушения и допущенные несчастные случаи на Подрядчика налагается штраф в размере 100 МРОТ за каждое допущенное нарушение.


РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ

	Подрядчик выполняет работу в полном объеме и установленные сроки. Подрядчик оформляет Акт о приемке выполненных работ (форма КС-2), справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3).

Подрядчик ведет, а по завершении работ передает Заказчику исполнительную документацию, состав и объем отчетной документации, в том числе исполнительной документации в соответствии с РД-11-02-2006. Сметная документация предоставляется Заказчику в формате отраслевого программного комплекса «Гранд Смета» и в формате MS Exсel с сохранением всех функциональных взаимосвязей.


РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

	Требования к формату (состав, язык, форма. вид. носитель, количество, программный продукт для чтения и обработки информации, канал получения и т.д.) представления документации в соответствии с разделом 13.


РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

	Не требуется.


     РАЗДЕЛ 16. ЦЕЛЬ ЗАКУПКИ 

	Для возможности осуществления санитарной обработки производственного персонала на технологической площадке сооружения 16 необходимо выполнить перекладку наружной канализации и водопровода с подключением в существующие колодцы здания 21 (ПРК). 


РАЗДЕЛ 17. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ
	            Перед началом работ Подрядчик обеспечивает допуск людей и техники, необходимой для выполнения работ, на территорию ЗАТО г. Вилючинск в соответствии со статьей 18 «Положения о порядке обеспечения режима в закрытом административно-территориальном образовании» № 693 от 11.07.1996 г.

            Участник процедуры закупки должен обладать необходимыми лицензиями или свидетельствами о допуске на поставку товаров, производство работ и оказание услуг, подлежащих лицензированию в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и являющихся предметом заключаемого договора, в том числе:

- наличие Свидетельства СРО, выданного соответствующей саморегулируемой организацией (Постановление Правительства РФ от 24.03.2011 г. № 207) на допуск к работам по перечню в редакции Приказа Минрегиона РФ от 23.06.2010 г. № 294, раздел 3:

п.2.2. Строительство временных: дорог; площадок; инженерных сетей и сооружений;

п.3.1. Механизированная разработка грунта; 

п.3.5. Уплотнение грунта катками, грунтоуплотняющими машинами или тяжелыми трамбовками.
Персонал Подрядчика должен иметь гражданство Российской Федерации.


РАЗДЕЛ 18. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	1
	ЛСР
	Локальный сметный расчет (локальная смета)


РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ
	№ п/п
	Наименование приложения
	Кол-во страниц

	1.
	Схема Капитальный ремонт наружных сетей водопровода и хоз-бытовой канализации от санпропускника (ПРК здание 21) до технологической площадки у сооружения № 16 отделения Вилючинск.
	1


9

