ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1.
Предмет договора: заправка дизельным топливом (летним) легкового, грузового, специального, в т.ч. негабаритного автотранспорта, а также механизмов института.
2.
Объёмы услуг:

2.1. Ориентировочная суточная потребность в дизельном топливе (летнем): – 1 600 кг.
2.2. Режим работы - круглосуточный.

2.3. Основная нагрузка с 8-00 до 9-00 часов.

3. Место дислокации автотранспорта заказчика ул.Широкая, г.Снежинск.
4. Исполнитель услуг должен отвечать следующим требованиям:

4.1. Иметь автозаправочный комплекс, способный обеспечить заправку через колонки следующими видами топлива: дизельное топливо.
4.2. Пропускная способность не менее 100 единиц транспорта в час.

4.3. Наличие на АЗС площадки для ожидания достаточной для размещения 15 единиц транспорта длиной до 8 м. (подтверждается план-схемой АЗС).

4.4. Наличие у Исполнителя устойчивых контрактов на поставку необходимых ГСМ.

4.5.Наличие резервуаров достаточных для хранения суточного объема ГСМ, необходимого заказчику.

4.6.Ведение учёта объёмов отпускаемых ГСМ с использованием автоматизированной системы отпуска. 
PAGE  
1

