|  |  |  | УТВЕРЖДАЮ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Зам. генерального директора по ТЭФ |  |
|  |  |  | ____________________ | О.Э.Дарбинян |
|  |  |  | «___» ___________.20 ___ г. |  |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку огнетушителей

  - Предмет договора

Поставка огнетушителей (номенклатурная группа № 1.92- поставка пожарного оборудования и инвентаря, пенообразователя) для нужд ФГУП «Атомфлот»

  - Требования к количеству, качеству, функциональным, техническим характеристикам продукции, гарантии качества:

| № | Наименование | Технические характеристики | Кол-во | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Огнетушитель углекислотный | - ОУ-5; - Масса заряда не менее 5 кг; - Сертификат РМРС - Паспорт качества - С креплением | 26 | шт |
|  | Огнетушитель порошковый | - ОП-6 - Масса заряда не менее 6 кг - Сертификат РМРС - Паспорт качества - С креплением | 55 | шт |
|  | Огнетушитель порошковый | - ОП-2 - Сертификат РМРС - Паспорт качества | 1 | шт |
|  | Огнетушитель порошковый | - ОП-75; - Сертификат РМРС - Паспорт качества | 4 | шт |
|  | Огнетушитель углекислотный | - ОУ-25 - Сертификат РМРС - Паспорт качества | 8 | шт |
|  | Огнетушитель порошковый | - ОП-35 - Сертификат пожарной безопасности - Паспорт качества | 2 | шт |
|  | Огнетушитель порошковый | - ОП-8 «З» - С кронштейном (крепление морского исполнения) - Сертификат РМРС - Паспорт качества | 52 | шт |
|  | Огнетушитель порошковый | - ОП-8 «З» - Сертификат РМРС - Паспорт качества | 369 | шт |
|  | Огнетушитель углекислотный | - ОУ-5 - Масса заряда не менее 5 кг - Сертификат РМРС - Паспорт качества | 25 | шт |

  - Порядок формирования цены:

В стоимость продукции включена стоимость упаковки, транспортные расходы и иные расходы Поставщика.

  - Форма, сроки и порядок оплаты товаров, работ, услуг:

Расчет за поставленную продукцию производится в течение 30 (тридцати) банковских дней после получения продукции Покупателем в согласованном сторонами месте поставки при наличии подписанной сторонами товарной (товарно-транспортной) накладной, счета-фактуры Поставщика.

  - Требования к упаковке оборудования:

Упаковка должна обеспечивать полную сохранность продукции  на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.

  - Требования к поставляемой продукции и технической документации:

- На момент поставки продукции должны быть предоставлены паспорта качества завода изготовителя для поз. 1,2,3,4,5,6,7,8,9 п.2 настоящего Технического задания.

- На момент поставки продукции должны быть предоставлены сертификаты РМРС, для поз. 1,2,3,4,5,7,8,9 п.2 настоящего Технического задания.

- На момент поставки продукции должен быть предоставлен сертификат пожарной безопасности, для поз. 6, п.2 настоящего Технического задания.

- Поставляемая продукция по своему качеству должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, а также положениям ГОСТа, ТУ, паспорта качества, сертификата соответствия завода-изготовителя, сертификата РМРС, сертификата пожарной безопасности. Документы, подтверждающие качество продукции, передаются Покупателю с продукцией и прилагаются к товарно-транспортным накладным. Покупатель вправе запросить документы, подтверждающие качество продукции заранее.

  - Прочие условия

  - Поставляемый товар должен быть новым, 2012 года изготовления, (не допускается поставка продукции, изготовленной из материалов, бывших в употреблении).

  - Копии сертификатов должны быть заверены подписью и печатью, содержать следующие сведения:

  - Ф.И.О. лица, заверившего сертификат, должность.

  - Наименование предприятия с указанием юридического и почтового адреса, ИНН.

  - Место поставки продукции и условия допуска:

183017, г. Мурманск-17, ФГУП «Атомфлот»

Для проезда на территорию предприятия необходимо за 1 (один) рабочий день до даты отгрузки товара предоставить информацию с указанием номера автомашины, ее марки и Ф.И.О. водителя и лица сопровождающего груз при необходимости.

  - Сроки поставки продукции:

Вся продукция по договору должна быть поставлена в срок с «15 октября 2012 г. по «05» ноября 2012 г.

| Инженер группы закупок |  | Л.Н. Скурат |
| --- | --- | --- |
| Начальник ОМТС |  | С.В. Ярема |