
ДОГОВОР № ______________

г. Москва





 « ____»  _____________201__г.   

Открытое акционерное общество «Ордена Ленина Научно-исследовательский и конструкторский институт энерготехники имени Н.А. Доллежаля» (ОАО «НИКИЭТ»), (далее – Заказчик), в лице заместителя Директора – Генерального конструктора по общим вопросам Уразова Сабита Хамитовича, действующего на основании доверенности от 11.07.2014 № Д-170-14, с одной стороны, и _____________ (_______________) (далее – Подрядчик), в лице ________________________, действующего на основании ___________, с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые «Стороны» заключили настоящий договор (далее ‑ Договор), о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Подрядчик по заданию Заказчика обязуется выполнить работы по __________________________________________________________согласно Техническому заданию (Приложение №1) (далее – Работы) и сдать результаты Работ Заказчику, в порядке и сроки, установленные Договором и Календарным планом (Приложение №2).

1.2. Заказчик обязуется обеспечить Подрядчику необходимые условия для выполнения Работ, принять выполненные Работы и оплатить их в установленном Договором порядке.
1.3. Подрядчик обязуется выполнить Работы собственными силами и средствами или с помощью субподрядчиков, включая возможные Работы, определенно в Договоре не упомянутые, но необходимые для полной и нормальной эксплуатации Объекта, указанного в Техническом задании.
Основанием для заключения Договора является: 
- Протокол закупочной комиссии от __ ________2014 №___________ 

2. права и Обязанности сторон
2.1.  Обязанности и права Подрядчика
2.1.1. Подрядчик обязан выполнить Работы с качеством и в сроки, в соответствии с условиями Договора и требованиями действующего законодательства Российской Федерации.
2.1.2. Подрядчик обязан организовать производство Работ в соответствии с Техническим заданием и  действующим законодательством Российской Федерации.

2.1.3. Подрядчик обязан до начала Работ согласовать с Заказчиком все планируемые к использованию материалы и оборудование. В случае, если Подрядчиком будут использованы материалы и оборудование не согласованные с Заказчиком, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика заменить такие материалы и оборудование на материалы и оборудование, удовлетворяющие условиям Договора и требованиям законодательства Российской Федерации в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления Заказчиком подобных требований. В случае если Подрядчик не заменит материалы и оборудование по требованию Заказчика, Заказчик вправе не принимать Работы Подрядчика, выполненные с использованием материалов и оборудования, не согласованных с Заказчиком. В случае невозможности и/или нецелесообразности замены материалов и/или оборудования, Заказчик вправе в одностороннем порядке удержать разницу в стоимости заявленных материалов и/или оборудования и фактически использованных из причитающегося Подрядчику вознаграждения либо направить Подрядчику требование о возмещении такой разницы. Такое требования Подрядчик обязан исполнить в течение пяти рабочих дней с момента его получения.
2.1.4. Подрядчик обязан в ходе производства Работ предоставить Заказчику технические паспорта, Сертификаты соответствия и другие документы, в соответствии с законодательством Российской Федерации, на используемые материалы и оборудование.

2.1.5. Подрядчик осуществляет доставку, разгрузку, складирование и охрану материалов и оборудования в месте выполнения Работ своими силами и за свой счет.

2.1.6. До начала производства Работ, Подрядчик обязан согласовать с Заказчиком список своих сотрудников, планируемых к участию в производстве Работ по Договору, с указанием паспортных данных, профессии и, при необходимости, подтвержденной документально квалификации каждого сотрудника. В случае отсутствия у сотрудников Подрядчика подтверждения квалификации, необходимой для выполнения Работ в соответствии с условиями Договора, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика замены таких сотрудников. В случае отказа или неспособности Подрядчика выполнить указанные требования по истечению 5 (пяти) дней с момента предъявления Заказчиком требований по замене сотрудников Подрядчика, Заказчик вправе расторгнуть Договор (отказаться от исполнения Договора) в одностороннем порядке.
2.1.7. Подрядчик подтверждает, что имеет все необходимые документы, перечисленные в Техническом задании. В случае отсутствия необходимых для выполнения работ документов Договор считается незаключенным.
2.1.8. Подрядчик обязан провести необходимые испытания и освидетельствования, выполненных Работ (в том числе скрытых), конструкций, систем и оборудования с участием представителей Заказчика. В случае, если Подрядчик не произведет необходимые испытания и освидетельствования, выполненных Работ, конструкций, систем и оборудования или произведет, но без уведомления Заказчика, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика произвести/повторно произвести необходимые испытания и освидетельствования, выполненных Работ, конструкций, систем и оборудования с участием представителей Заказчика, в течение 5 (пять) дней с момента предъявления Заказчиком подобных требований. В случае если Подрядчик не произведет необходимые испытания и освидетельствования, выполненных Работ, конструкций, систем и оборудования, Заказчик вправе не принимать Работы Подрядчика.
2.1.9. Подрядчик обязан в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения Акта сверки расчетов по Договору от Заказчика подписать и вернуть один экземпляр Акта сверки расчетов по Договору в адрес Заказчика либо, при наличии разногласий, направить в адрес Заказчика протокол разногласий к Акту сверки расчетов по Договору.
В случае неполучения Заказчиком оформленного со стороны Подрядчика Акта сверки расчетов по Договору или протокола разногласий к Акту сверки расчетов по Договору в течение 20 (двадцати) рабочих дней с даты получения Акта сверки расчетов по Договору Подрядчиком, данный Акт сверки расчетов по Договору считается согласованным сторонами и принятым Подрядчиком без замечаний.
2.1.10. Подрядчик обязан немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить Работы при обнаружении:
· возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе выполнения Работ;
· иных обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемых Работ либо создающих невозможность завершения Работ в срок. 
2.1.11. Подрядчик обеспечивает выполнение на Объекте необходимых мероприятий по охране труда, технике безопасности, пожарной безопасности, нормативов по охране окружающей среды, установленные для  производственной деятельности Заказчика  и требования режима, действующего на территории Заказчика. В случае несоблюдения Исполнителем вышеуказанных требований последний обязан нести ответственность  и  возместить Заказчику убытки, возникшие в результате такого несоблюдения.
2.1.12. Риск случайной гибели или случайного повреждения материалов и оборудования, используемых для выполнения Работ по Договору, и оборудования Заказчика либо третьих лиц, а также риск случайной гибели или повреждения результатов выполненных Работ до их сдачи-приемки Заказчику несет Подрядчик.
2.1.13. Подрядчик вправе привлекать к выполнению работ субподрядные организации только по согласованию с Заказчиком. В случае несогласованного привлечения подрядных организаций по договору субподряда, Заказчик вправе расторгнуть Договор (отказаться от исполнения Договора) в одностороннем порядке.

Подрядчик несет перед Заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств субподрядчиком.
2.2.   Обязанности и права Заказчика
2.2.1. Заказчик обязан в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней, с момента окончания Работ (этапа Работ), принять их в порядке предусмотренном Договором, или направить Подрядчику мотивированный отказ от их приемки с указанием причин отказа.

2.2.2. Заказчик обязан произвести платежи по Договору в сроки и на условиях, указанных в Соглашении о цене Договора и порядке оплаты (Приложение №4).
2.2.3. Заказчик обязан ежеквартально направлять Исполнителю акты сверок расчетов по Договору, составленные на последнее число месяца прошедшего квартала в двух экземплярах
2.2.4. Заказчик вправе проверять ход и качество Работ, выполняемых Подрядчиком, не вмешиваясь в его оперативно – хозяйственную деятельность.
2.2.5. При необходимости Заказчик вправе назначить на место выполнения Работ представителя, который от имени Заказчика совместно с Подрядчиком осуществляет строительный контроль, включая проверку соответствия используемых Подрядчиком материалов. 

2.2.6. Заказчик вправе согласовывать все материалы и оборудование, поставляемое Подрядчиком для выполнения Работ по Договору. 
2.2.7. Заказчик вправе согласовывать списки сотрудников Подрядчика, планируемых к участию в производстве Работ по Договору. 
2.2.8. Заказчик в любое время вправе приостановить выполнение Работ по любым основаниям. Решение Заказчика о приостановлении Работ в письменной форме направляется Подрядчику за 3 (три) дня до планируемой даты приостановления Работ.
2.2.9. Заказчик вправе не принимать и не оплачивать Работы Подрядчика, на которые отсутствуют Акты освидетельствования скрытых работ, согласованные уполномоченным представителем Заказчика и другая исполнительная документация, в соответствии с условиями Договора и нормами Российской Федерации.
3. ПОРЯДОК выполнения И СДАЧИ-ПРИЕМКИ работ
3.1. Подрядчик организует и выполняет Работы в соответствии с Техническим заданием, Календарным планом. Необходимость подготовки сметы, состав и содержание технической документации, необходимых для выполнения Работ, а также порядок их подготовки и предоставления (кем предоставляется и в какой срок) определяется в Техническом задании.
3.2. Подрядчик гарантирует, что качество материалов и оборудования, применяемых им для выполнения Работ, будет соответствовать Техническому заданию и действующим на территории Российской Федерации стандартам, техническим условиям, иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие обязательные документы в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.3. При приемке Работ (этапа Работ) Заказчиком производится оценка качества Работ (этапа Работ). В случаях, когда Работы (этап Работ) выполнены с отступлениями от Договора, ухудшающими конечный результат, Заказчик по своему усмотрению вправе потребовать от Подрядчика устранения недостатков в установленный Заказчиком срок за счет собственных средств Подрядчика. 
3.2. Подрядчик обязан за 5 (пять) рабочих дней письменно известить Заказчика о дате окончания Работ (этапа Работ) и готовности к сдаче-приемке Работ (этапа Работ).

3.3. Приемка Работ (этапа Работ) производится в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней после даты получения Заказчиком письменного извещения Подрядчика о готовности Работ (этапа Работ). 
3.4. Заказчик вправе отказаться от приемки Работ (этапа Работ) в случае обнаружения недостатков, которые исключают возможность дальнейшей эксплуатации Объекта и не могут быть устранены Подрядчиком. 
3.5. Работы (этап Работ) считаются принятыми после подписания отчетных документов по Работе (этапу Работ), указанных в Календарном плане.
3.6.  Работы в целом считаются принятыми после подписания Сторонами  Акта о приёмке  выполненных работ (унифицированная форма №КС-2), Справки о стоимости выполненных Работ и затрат (унифицированная форма №КС-3) последнего этапа Работ.
3.9
В случае непредоставления Подрядчиком отчетных документов, указанных в календарном плане и/или Акта о приёмке выполненных Работ (по форме №КС-2), и Справки о стоимости выполненных Работ и затрат (по форме №КС-3)  Работы (этап Работ) считаются невыполненными до момента предоставления всех необходимых документов и Акта о приёмке выполненных Работ (по форме №КС-2), и Справки о стоимости выполненных Работ и затрат (по форме №КС-3).
3.10
Датой исполнения Подрядчиком своих обязательств по выполнению Работ (этапа Работ) считается дата подписания Акта о приёмке выполненных Работ (этапа Работ) (унифицированная форма №КС-2).
4. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
4.1. Стоимость Работ (этапов Работ) (Цена Договора) и порядок оплаты указаны в Соглашении о цене Договора и порядке оплаты.  
4.2. Цена Договора включает все затраты Подрядчика, связанные с выполнением Работ, в том числе налог на добавленную стоимость, другие налоги и сборы, взимаемые на территории Российской Федерации, стоимость материалов и оборудования, вывоз мусора, использования машин и механизмов, рабочей силы, транспорта, накладные расходы, таможенные пошлины и формальности, необходимые для выполнения Работ Подрядчиком.
4.3. В случаях, когда фактические расходы Подрядчика оказались меньше тех, которые учитывались при определении Цены договора, полученная Подрядчиком экономия подлежит распределению между Сторонами в следующем соотношении: Заказчику 100 (сто) процентов, Подрядчику 0 (ноль) процентов.
4.4. Датой исполнения обязательства Заказчика по оплате является дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.
5. Сроки выполнения работ
5.1. Работы выполняются в сроки, указанные в Календарном плане.
5.2. В случае досрочного выполнения Работ (этапа Работ) Заказчик вправе осуществить их приемку.

6. ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА РАБОТ

6.1. Срок гарантии на выполненные Работы определяется Техническим заданием.
6.2.  Гарантия качества результата Работ распространяется на всё, составляющее результат Работ.
6.3. Если в течение гарантийного срока обнаружатся дефекты, допущенные по вине Подрядчика, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в срок, установленный Заказчиком.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7.2. При нарушении Подрядчиком сроков окончания Работ (этапа Работ) по Договору, а также иных сроков, установленных Договором, Подрядчик выплачивает Заказчику неустойку (пеню) в размере 1% (одного) процента от цены Договора за каждый день просрочки.
7.3. При нарушении Заказчиком сроков оплаты выполненных Работ, Заказчик выплачивает Подрядчику неустойку (пеню) в размере 0,1% (ноль целых одна десятая) процента от цены Договора, за каждый день просрочки. 
7.4. В случае нарушения Подрядчиком обязательств по договору Заказчик вправе удержать начисленную за данное нарушение неустойку (пеню) из суммы, подлежащей уплате за Работы.
7.5. Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения обязательств по Договору.
8. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
8.1. Расторжение договора допускается:
8.1.1. по соглашению Сторон;
8.1.2. в одностороннем порядке, по инициативе Заказчика, при нарушении Подрядчиком сроков начала и/или окончания Работ (этапа Работ) более чем на 10 (десять) календарных дней, а также в иных предусмотренных Договором случаях. При этом Заказчик не позднее, чем за 10 (десять) календарных дней письменно уведомляет Подрядчика об отказе от Договора (о расторжении Договора), а Подрядчик обязан выплатить Заказчику неустойку за период с момента начала просрочки и до даты расторжения Договора. Датой расторжения Договора считается дата, указанная в уведомлении о расторжении Договора;
8.1.3. по решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством Российской Федерации.
9. Разрешение споров

9.1. Споры, возникающие между Сторонами в процессе исполнения Договора, разрешаются в претензионном порядке. Срок ответа на претензию – 10 (десять) рабочих дней с момента ее получения. 

9.2. Споры, не урегулированные в претензионном порядке, рассматриваются в Арбитражном суде города Москвы в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Если Подрядчик входит в контур управления Госкорпорации «Росатом» вышеуказанный пункт 9.2. подлежит исключению из Договора и применяется следующая редакция пункта 9.2:
9.2. 
Все споры, разногласия или требования, возникшие из настоящего Договора или в связи с ним, в том, числе касающиеся его исполнения, нарушения или недействительности, подлежат разрешению в Третейском суде для разрешения экономических споров при Частном учреждении «Центр третейского регулирования и правовой экспертизы» в соответствии с его регламентом. Решение Третейского суда является окончательным.
10. обстоятельства непреодолимой силы

10.1.  Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору, если докажут, что надлежащее исполнение обязательств по Договору оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы (чрезвычайных и непредотвратимых обстоятельств) не зависящих от воли Сторон, о которых Стороны не знали и не могли знать в момент заключения Договора.

10.2. Сторона, подвергшаяся действию непреодолимой силы, обязана, при наличии возможности, в течение 10 (десяти) календарных дней уведомить другую Сторону о характере, виде, предполагаемой продолжительности действия непреодолимой силы, а также о том, выполнению каких обязанностей по Договору она препятствует, и представить доказательства наступления таких обстоятельств. Доказательством наличия обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительности является соответствующее письменное свидетельство уполномоченных органов.

10.3. Если указанные обстоятельства продолжаются более 3 (трех) месяцев, Стороны обязаны пересмотреть условия договора с учетом возникших обстоятельств путем подписания дополнительного соглашения либо принять решение о расторжении Договора и осуществлении взаиморасчетов.

11. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

11.1. Условия Договора являются конфиденциальными. Стороны имеют право разглашать условия Договора исключительно в случаях, когда такое разглашение однозначно и напрямую требуется в соответствии с законодательством  Российской Федерации и только тем уполномоченным государственным органам, которые прямо указаны в соответствующем федеральном законе, и исключительно в объеме (не допуская превышения такого объема), напрямую указанном в соответствующем законе

11.2. Никакая такая информация не может быть разглашена какой-либо из Сторон, каким бы то ни было другим лицам или организациям без предварительного письменного согласия на это другой Стороны в течение срока действия Договора, а также в течение 3 (трех) лет после его прекращения по любому основанию.

11.3. Каждая Сторона обязана принимать все разумные меры, необходимые и целесообразные для предотвращения несанкционированного раскрытия конфиденциальной информации. При этом принимаемые меры должны быть не менее существенны, чем те, которые Сторона принимает для сохранения своей собственной информации подобного рода.

11.4. Сторона, нарушившая обязательства, указанные в п.п. 11.1.-11.3. Договора, обязана возместить другой стороне возникшие с таким нарушением убытки.

12. Прочие условия

12.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до исполнения ими обязательств по Договору.

12.2. Во всем остальном, не предусмотренном Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

12.3. 12.3.  Любые изменения и дополнения к Договору оформляются путем составления дополнительных соглашений, подписанных обеими Сторонами, которые будут являться неотъемлемыми частями Договора.

12.4. Договор, все изменения и дополнения к нему, а также уведомления и письма по Договору, могут быть направлены посредством факсимильной, электронной или иной связи, позволяющей достоверно установить отправителя и доставку адресату и имеют такую же юридическую силу, как оригиналы до момента получения оригиналов. Оригиналы документов направляются способом, позволяющим подтвердить их доставку адресату в течение 5 (Пяти)  рабочих дней с момента их подписания. 

12.5. При изменении адресов или банковских реквизитов одной из Сторон, она предоставляет в течение 2 (двух) рабочих дней с даты такого изменения другой Стороне письмо с указанием нового адреса Стороны за подписью руководителя организации и печатью организации или письмо с указанием новых банковских реквизитов, за подписью руководителя организации и главного бухгалтера, заверенное печатью организации. Указанные письма будут являться неотъемлемой частью Договора.

12.6. Права и обязанности по Договору могут быть переданы Сторонами третьим лицам только с письменного согласия на то другой Стороны.

12.7. В случае расторжения Договора по решению суда или в силу существенного нарушения Подрядчиком условий Договора, информация о Подрядчике заносится в публичный реестр недобросовестных поставщиков сроком на 2 (два) года.

12.8. Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу,  по одному для каждой из Сторон.

13. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

13.1. Неотъемлемой частью Договора являются следующие документы:

Приложение №1 – Техническое задание;
Приложение №2 – Календарный план;

Приложение №3 – Соглашение о цене Договора и порядке оплаты;

Приложение №4 – Соглашение по охране труда;

Приложение №5 – Особые условия;
  Приложение №6 – Порядок подтверждения налоговой добросовестности.

14. адреса и банковские реквизиты сторон

	ЗАКАЗЧИК:
ОАО «НИКИЭТ»
	ПОДРЯДЧИК:



	Место нахождения: 107140, Россия,

г. Москва, ул. Малая Красносельская, д. 2/8

Адрес для переписки: 101000, 

г. Москва,Главпочтамт, а/я 788

ИНН 7708698473 / КПП 997850001

Р/с №40702810938290032753, Московский банк ОАО «Сбербанк России», г. Москва

К/с. №30101810400000000225

БИК 044525225

ОКАТО: 45286565000
	

	ЗАКАЗЧИК:
Заместитель Директора – Генерального конструктора по общим вопросам

__________________ С.Х. Уразов
МП
	ПОДРЯДЧИК:

_______________________

_______________________

____________________ ___________

МП


Заместитель Директора-Генерального конструкторв

по общим вопросам 

Уразов С.Х.

	Приложение № __ 

к Договору № ___________

от «____» _________201_ г.                                       




ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Монтаж системы вентиляции  по адресу: г.Москва, проезд Серебрякова, д. 10

	№ п/п
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество

	
	2
	3
	4

	
	Раздел: Вентиляция

	
	Подраздел: Монтаж системы П1В1
	
	

	1. 
	Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 1,5 м2
	1 решетка
	3

	2. 
	Решетки вентиляционные алюминиевые  типа АРН размером 500х1000 мм
	шт.
	3

	3. 
	Установка камер приточных типовых без секции орошения производительностью до 40 тыс.м3/час
	1 камера
	1

	4. 
	Приточно-вытяжная установка AIRNED- M25/P/K1/P1/F1/R2/T2.23/V1.1P90R-30x15 /P1+L/2P1/2F1/2V1.1P90.R-22x10/R2/2Z1/2P1/2K1    
	компл.
	1

	5. 
	Установка  узлов обвязки, поставляемых на место монтажа собранными в блоки
	1 узел
	1

	6. 
	Узлы обвязки приточно-вытяжной установки из стальных водогазопроводных труб с 4-мя сальниковыми кранами и обратным клапаном
	компл.
	1

	7. 
	Установка камер воздушных ВК-0.5 (В-622 мм) производительностью до 63 тыс.м3/час, прим - компрессорно-конденсаторный блок установки П1В1
	1 камера
	1

	8. 
	Установка блоков присоединительных БП-1 производительностью до 40 тыс.м3/час,  - присоединительный комплект компрессорно-конденсаторного блока
	1 блок
	1

	9. 
	Трубопровод из медных труб на условное давление до 2,5 МПа, диаметр труб наружный 35 мм
	100 м
	0,32

	10. 
	Трубы медные круглые тянутые и холоднокатаные (марки меди М2, М3), наружным диаметром 28,58 мм, толщиной стенки 1,0 мм
	м
	32

	11. 
	Трубопровод из медных труб на условное давление до 2,5 МПа, диаметр труб наружный 55 мм
	100 м
	0,32

	12. 
	Трубы медные круглые тянутые и холоднокатаные (марки меди М2, М3), наружным диаметром 41,27 мм, толщиной стенки 1,2 мм
	м
	32

	13. 
	Установка шумоглушителей вентиляционных трубчатых круглого сечения типа ГТК 1-19, диаметр обечайки 1000 мм
	1  шт.
	4

	14. 
	Установка глушителей шума вентиляционных установок пластинчатых типа ПП 3-3, ВП 3-3, размер пластин 400х1000х1000 мм
	1 пластина
	1

	15. 
	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих (РР),
	1 решетка
	40

	16. 
	Решетки вентиляционные алюминиевые типа АДР, размером 300х1000 мм
	шт.
	24

	17. 
	Диффузоры конические универсальные марки ДКУ диаметром 400 мм
	шт.
	16

	18. 
	Установка клапанов обратных диаметром до 800 мм
	1 клапан
	1

	19. 
	Клапаны обратные из оцинкованной стали с насадкой для вентиляторов DVV VKVE/F 800
	шт.
	1

	20. 
	Установка клапанов огнезадерживающих периметром до 4500 мм
	1 клапан
	1

	21. 
	Клапаны противопожарные с пружинным приводом в комбинации с тепловым замком типа  КЛОП-1 1000Х1300
	шт.
	1

	22. 
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,6 мм, диаметром до 450 мм
	100 м2 поверхности воздуховодов
	0,1884

	23. 
	Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм, диаметром до 450 мм
	м2
	18,84

	24. 
	Клапаны измерительно-регулирующие,  сопловые КИС-400
	шт.
	16

	25. 
	Крепления для воздуховодов хомут со шпилькой диаметром 400 мм
	шт.
	8

	26. 
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,7 мм, диаметром от 500 до 560 мм
	100 м2 поверхности воздуховодов
	0,08792

	27. 
	Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм, диаметром от 500 до 560 мм
	м2
	8,96784

	28. 
	Крепления для воздуховодов хомут со шпилькой диаметром 560 мм
	шт.
	4

	29. 
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,7 мм, диаметром до 800 мм
	100 м2 поверхности воздуховодов
	1,56215

	30. 
	Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм, диаметром до 800 мм
	м2
	156,215

	31. 
	Крепления для воздуховодов хомут со шпилькой диаметром 710 мм
	шт.
	28

	32. 
	Крепления для воздуховодов хомут со шпилькой диаметром 800 мм
	шт.
	20

	33. 
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 1,0 мм, диаметром от 900 до 1000 мм
	100 м2 поверхности воздуховодов
	2,6847

	34. 
	Воздуховоды из оцинкованной стали жесткие (спирально-навивные) толщиной 1,0 мм, диаметром 900 мм
	м2
	129,7134

	35. 
	Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 1,0 мм, диаметром до 1000 мм
	м2
	144,126

	36. 
	Дроссель-клапан круглого сечения из оцинкованной стали диам. 1000
	шт.
	4

	37. 
	Крепления для воздуховодов хомут диаметром 900 мм
	шт.
	27

	38. 
	Крепления для воздуховодов хомут диаметром 1000 мм
	шт.
	30

	39. 
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 1,0 мм, диаметром до 1250 мм
	100 м2 поверхности воздуховодов
	1,57

	40. 
	Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 1,0 мм, диаметром до 1250 мм
	м2
	160,14

	41. 
	Дроссель-клапан круглого сечения из оцинкованной стали диам.1250     
	шт.
	4

	42. 
	Крепления для воздуховодов хомут диаметром 1250 мм
	шт.
	41

	43. 
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,9 мм, периметром 3700 мм; от 4100 до 4500 мм
	100 м2 поверхности воздуховодов
	2,99

	44. 
	Воздуховоды из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной 1,0 мм, периметром 4400 мм
	м2
	248,17

	45. 
	Изделия фасонные для воздуховодов из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной 1,0 мм, периметром 4400 мм
	м2
	65,78

	46. 
	Крепления для воздуховодов оцинкованные (подвески СТД, подвески регулируемые СТД, тяги, хомуты, кронштейны, траверсы, ленты, шпильки, профили)
	т
	0,078

	47. 
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,9 мм, периметром до 5200 мм
	100 м2 поверхности воздуховодов
	0,24

	48. 
	Воздуховоды из листовой стали толщиной 0,9 мм, периметром от 4200 до 5200 мм , - воздуховод сечением 1000х1400мм
	м2
	20

	49. 
	Изделия фасонные для воздуховодов из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной 1,0 мм, периметром 4800 мм
	м2
	5

	50. 
	Крепления для воздуховодов оцинкованные (подвески СТД, подвески регулируемые СТД, тяги, хомуты, кронштейны, траверсы, ленты, шпильки, профили)
	т
	0,00626

	51. 
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,9 мм, периметром до 7200 мм
	100 м2 поверхности воздуховодов
	1,02

	52. 
	Воздуховоды из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной 1,0 мм, периметром 2000х1400 мм
	м2
	81,6

	53. 
	Изделия фасонные для воздуховодов из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной 1,0 мм, периметром 6400 мм
	м2
	22,4

	54. 
	Крепления для воздуховодов оцинкованные (подвески СТД, подвески регулируемые СТД, тяги, хомуты, кронштейны, траверсы, ленты, шпильки, профили)
	т
	0,0266

	55. 
	Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм изделиями из вспененного каучука («Армофлекс»), вспененного полиэтилена («Термофлекс») трубками
	10 м трубопровода
	3,2

	56. 
	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 13 мм, диаметром 42 мм
	м
	17,6

	57. 
	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 13 мм, диаметром 48 мм
	м
	17,6

	58. 
	Изоляция трубопроводов матами и холстами из супертонкого волокна (стеклянного и базальтового), матами звукопоглощающими
	1 м3 изоляции
	7,2

	59. 
	Плита минераловатная базальтовая, фольгированная с одной стороны. 
	м3
	9

	60. 
	Огнезащита металлических поверхностей огнезащитной краской типа PIREX
	100 м2
	3

	
	Подраздел: Монтаж КИП и А для системы  П1В1
	
	

	61. 
	Конструкции для установки исполнительных механизмов, устанавливаемые на стене, масса до 35 кг
	1  шт.
	1

	62. 
	Аппарат настенный, масса от 0,15 т до 0,2 т - блок управления
	1  шт.
	1

	63. 
	Оборудование КИП и А для системы П1В1   
	компл.
	1

	64. 
	Щиты и пульты, масса до 50 кг  (щит и панели управления)
	1  шт.
	4

	65. 
	Закладное устройство для установки поверхностных приборов - прижим - датчики перепада давления
	100 шт.
	0,03

	66. 
	Бобышки, штуцеры на условное давление свыше 10 МПа - датчики температуры воды
	100 шт.
	0,04

	67. 
	Отдельно устанавливаемый преобразователь или блок питания - частотные преобразователи
	1  шт.
	3

	68. 
	Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с электрическим или пневматическим приводом периметром до 4000 мм
	1  шт.
	2

	69. 
	Устройство термостатирующее
	1  шт.
	2

	70. 
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм
	1  шт.
	1

	71. 
	Оборудование первого контура насос главный циркуляционный
	1 т
	0,12

	72. 
	Сужающие устройства расходомеров, диафрагма бескамерная, диаметр условного прохода до 1000 мм, прим. - сервопривод (синхронный двигатель, датчик позиции, частотный преобразователь,  встроенный блок питания, замкнутое регулирование позиции, функция плавного разгона и торможения, внутренний программируемый логический контроллер и  контроллер движения)
	1  шт.
	1

	73. 
	Узел сочленения для исполнительных механизмов, масса исполнительных механизмов до 20 кг
	1  шт.
	3

	74. 
	Присоединение к приборам электрических проводок пайкой
	100 концов жил
	1,1

	75. 
	Присоединение к приборам трубных проводок из труб цветных металлов, наружный диаметр до 10 мм
	10 соединений
	0,8

	
	Подраздел: Монтаж оборудования для охлаждения воздуха системы П1В1
	
	

	76. 
	Агрегат или машина компрессорно-конденсаторная, масса 0,18 т
	1  шт.
	1

	77. 
	Установка блоков присоединительных БП-1 производительностью до 40 тыс.м3/час
	1 блок
	1

	78. 
	Оборудование для охлаждения воздуха системы П1В1- компрессорно-конденсаторный блок  NSA 108D и присоединительный комплект
	компл.
	1

	
	Подраздел: Монтаж системы П2В6
	
	

	79. 
	Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 0,5 м2
	1 решетка
	1

	80. 
	Решетки вентиляционные алюминиевые типа АРН размером 350х600 мм
	шт.
	1

	81. 
	Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование
	100 кг изделия
	0,75

	82. 
	Установка камер приточных типовых без секции орошения производительностью до 10 тыс.м3/час
	1 камера
	1

	83. 
	Приточно-вытяжная установка LITENED 60-35. производительностью 2,2 тыс.м3/час  Рс=700/700 Па                                           
	компл.
	1

	84. 
	Установка узлов обвязки, поставляемых на место монтажа собранными в блоки
	1 узел
	1

	85. 
	Узлы обвязки приточно-вытяжной установки из  стальных водогазопроводных труб с 4-мя сальниковыми кранами и обратным клапаном
	компл.
	1

	86. 
	Установка камер воздушных ВК-0.5 (В-622 мм) производительностью до 10 тыс.м3/час , прим. - компрессорно-конденсаторный блок установки
	1 камера
	1

	87. 
	Установка блоков присоединительных БП-1 производительностью до 10 тыс.м3/час, прим. - присоединительный комплект компрессорно-конденсаторного блока
	1 блок
	1

	88. 
	Трубопровод из медных труб на условное давление до 2,5 МПа, диаметр труб наружный 18 мм
	100 м
	0,09

	89. 
	Трубы медные круглые тянутые и холоднокатаные (марки меди М2, М3), наружным диаметром 15,88 мм, толщиной стенки 1,0 мм
	м
	9

	90. 
	Трубопровод из медных труб на условное давление до 2,5 МПа, диаметр труб наружный 28 мм
	100 м
	0,09

	91. 
	Трубы медные круглые тянутые и холоднокатаные (марки меди М2, М3), наружным диаметром 22,22 мм, толщиной стенки 1,0 мм
	м
	9

	92. 
	Установка глушителей шума вентиляционных установок пластинчатых типа  NK 60-35, размер пластин 600x350 мм
	1 пластина
	2

	93. 
	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих (РР), , размер 100х300 мм
	1 решетка
	2

	94. 
	Решетки вентиляционные алюминиевые типа АДР, размером 100х300 мм
	шт.
	2

	95. 
	Решетки регулирующие марка РР-2, размер 100х400 мм
	м2
	-0,08

	96. 
	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих (РР), размер 1000х200 мм
	1 решетка
	1

	97. 
	Решетки вентиляционные алюминиевые  типа АДР, размером 200х1000 мм
	шт.
	1

	98. 
	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих (РР), , размер 100х300 мм, прим. установка диффузоров с коническим обтекателем
	1 решетка
	30

	99. 
	Диффузоры потолочные пластиковые марки ДПУ универсальные ДПУ-М, диаметр 125 мм
	шт.
	20

	100. 
	Диффузоры потолочные пластиковые марки ДПУ универсальные ДПУ-М, диаметр 160 мм
	шт.
	10

	101. 
	Установка клапанов огнезадерживающих периметром до 1600 мм
	1 клапан
	7

	102. 
	Клапаны противопожарные универсальные с электрическим приводом Belimo типа КЛОП-1 размером 200х200 м
	шт.
	2

	103. 
	Клапаны противопожарные универсальные с электрическим приводом Belimo типа КЛОП-1 размером 400х200 мм
	шт.
	4

	104. 
	Клапаны противопожарные универсальные с электрическим приводом Belimo типа КЛОП-1 размером 500х200 мм
	шт.
	1

	105. 
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,6 мм, диаметром до 250 мм
	100 м2 поверхности воздуховодов
	0,327345

	106. 
	Воздуховоды из оцинкованной стали жесткие (спирально-навивные) толщиной 0,6 мм, диаметром 125 мм
	м2
	17,7

	107. 
	Воздуховоды из оцинкованной стали жесткие (спирально-навивные) толщиной 0,6 мм, диаметром 160 мм
	м2
	15,1

	108. 
	Клапаны измерительно-регулирующие, сопловые КИС-125
	шт.
	20

	109. 
	Клапаны измерительно-регулирующие, сопловые КИС-160
	шт.
	10

	110. 
	Крепления для воздуховодов хомут со шпилькой диаметром 200 мм
	шт.
	20

	111. 
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) , диаметром до 450 мм
	100 м2 поверхности воздуховодов
	1,884

	112. 
	Воздуховоды из тонколистовой коррозионно-стойкой стали , диаметром 400 мм
	м2
	188,4

	113. 
	Крепления для воздуховодов хомут со шпилькой диаметром 400 мм
	шт.
	85

	114. 
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,7 мм, периметром 900 мм (воздуховоды 200х200-45м,  250х200- 30м)
	100 м2 поверхности воздуховодов
	0,63

	115. 
	Воздуховоды из тонколистовой коррозионно-стойкой стали толщиной 0,8 мм, периметром до 1000 мм
	м2
	63

	116. 
	Крепления для воздуховодов хомут со шпилькой диаметром 800 мм и 900мм
	шт.
	75

	117. 
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,7 мм, периметром от 1000 до 1600 мм
	100 м2 поверхности воздуховодов
	1,36

	118. 
	Воздуховоды из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной 0,7 мм, периметром 1000 мм
	м2
	45

	119. 
	Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали прямоугольные периметром до 1600 мм - дроссель-клапан РР200-400-н-оц-О/Н
	шт.
	2

	120. 
	Воздуховоды из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной 0,7 мм, периметром 1200 мм
	м2
	42

	121. 
	Воздуховоды из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной 0,7 мм, периметром 1400 мм
	м2
	49

	122. 
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,7 мм, периметром до 2400 мм
	100 м2 поверхности воздуховодов
	0,28

	123. 
	Воздуховоды из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной 0,7 мм, периметром 1800 мм
	м2
	9

	124. 
	Воздуховоды из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной 0,7 мм, периметром 1900 мм (со стороной до 600 мм)
	м2
	19

	125. 
	Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм изделиями из вспененного каучука («Армофлекс»), вспененного полиэтилена («Термофлекс») трубками
	10 м трубопровода
	1,8

	126. 
	Трубки из вспененного полиэтилена (пенополиэтилен) «Термофлекс» диаметром 108х13 мм
	м
	-19,8

	127. 
	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 13 мм, диаметром 18 мм
	м
	9,9

	128. 
	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 13 мм, диаметром 22 мм
	м
	9,9

	129. 
	Изоляция трубопроводов матами и холстами из супертонкого волокна (стеклянного и базальтового), матами звукопоглощающими
	1 м3 изоляции
	6,3

	130. 
	Плита минераловатная базальтовая, фольгированная с одной стороны. 
	м3
	7,875

	131. 
	Огнезащита металлических поверхностей краской типа PIREX
	100 м2
	0,15

	
	Подраздел: Монтаж КИП и А для системы  П2В6
	
	

	132. 
	Конструкции для установки исполнительных механизмов, устанавливаемые на стене, масса до 35 кг
	1  шт.
	1

	133. 
	Аппарат настенный, масса от 0,15 т до 0,2 т - блок управления
	1  шт.
	1

	134. 
	Оборудование КИП и А для системы П2В6   
	компл.
	1

	135. 
	Щиты и пульты, масса до 50 кг  (панели управления)
	1  шт.
	3

	136. 
	Закладное устройство для установки поверхностных приборов - прижим - датчики перепада давления
	100 шт.
	0,03

	137. 
	Бобышки, штуцеры на условное давление свыше 10 МПа - датчики температуры воды
	100 шт.
	0,04

	138. 
	Отдельно устанавливаемый преобразователь или блок питания - частотные преобразователи
	1  шт.
	3

	139. 
	Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с электрическим или пневматическим приводом периметром до 4000 мм
	1  шт.
	2

	140. 
	Установка узлов тепловых элеваторных, прим. - узел смесительный
	1 узел
	1

	141. 
	Устройство термостатирующее
	1  шт.
	1

	142. 
	Узел сочленения для исполнительных механизмов, масса исполнительных механизмов до 20 кг
	1  шт.
	3

	143. 
	Присоединение к приборам электрических проводок пайкой
	100 концов жил
	0,9

	144. 
	Присоединение к приборам трубных проводок из труб цветных металлов, наружный диаметр до 10 мм
	10 соединений
	0,8

	
	Подраздел: Монтаж оборудования для охлаждения воздуха системы П2В6
	
	

	145. 
	Агрегат или машина компрессорно-конденсаторная, масса 0,18 т
	1  шт.
	1

	146. 
	Установка блоков присоединительных БП-1 производительностью до 10 тыс.м3/час
	1 блок
	1

	147. 
	Оборудование для охлаждения воздуха системы П2В6 – компрессорно-конденсаторный блок NSA 008  и присоединительный комплект                                                                                                                                           
	компл.
	1

	
	Подраздел: Монтаж системы П3В7
	
	

	148. 
	Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 0,5 м2
	1 решетка
	1

	149. 
	Решетки вентиляционные алюминиевые типа АРН размером 700х1000 мм
	шт.
	1

	150. 
	Установка камер приточных типовых без секции орошения производительностью до 20 тыс.м3/час
	1 камера
	1

	151. 
	Приточно-вытяжная установка AIRNED- M7/L/K1/P1/F1/R2/T2.23/V1.1P50R-7.5x15 /P1+P/2P1/2F1/2V1.0 P45.R-7.5x30/R2/2Z1/2P1/2K1    
	компл.
	1

	152. 
	Установка  узлов обвязки, поставляемых на место монтажа собранными в блоки
	1 узел
	1

	153. 
	Узлы обвязки приточно-вытяжной установки из стальных водогазопроводных труб с 4-мя сальниковыми кранами и обратным клапаном
	компл.
	1

	154. 
	Установка камер воздушных ВК-0.5 (В-622 мм) производительностью до 20 тыс.м3/час., прим. - компрессорно-конденсаторный блок установки
	1 камера
	1

	155. 
	Установка блоков присоединительных БП-1 производительностью до 20 тыс.м3/час, прим. - присоединительный комплект компрессорно-конденсаторного блока
	1 блок
	1

	156. 
	Трубопровод из медных труб на условное давление до 2,5 МПа, диаметр труб наружный 55 мм
	100 м
	0,12

	157. 
	Трубы медные круглые тянутые и холоднокатаные (марки меди М2, М3), наружным диаметром 15/8",
	м
	12

	158. 
	Трубопровод из медных труб на условное давление до 2,5 МПа, диаметр труб наружный 35 мм
	100 м
	0,12

	159. 
	Трубы медные круглые тянутые и холоднокатаные (марки меди М2, М3), наружным диаметром 7/8", толщиной стенки 1,0 мм
	м
	12

	160. 
	Установка глушителей шума вентиляционных установок пластинчатых типа NK 100-50. размер пластин 1000х500 мм
	1 пластина
	2

	161. 
	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих (АДР), размер 200х400 мм
	1 решетка
	1

	162. 
	Решетки вентиляционные алюминиевые типа АДР, размером 200х400 мм
	шт.
	1

	163. 
	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих (АДР)
	1 решетка
	15

	164. 
	Решетки вентиляционные алюминиевые типа АДР, размером 200х600 мм
	шт.
	5

	165. 
	Решетки вентиляционные алюминиевые типа АДР, размером 200х700 мм
	шт.
	6

	166. 
	Решетки вентиляционные алюминиевые типа АДР, размером 200х800 мм
	шт.
	2

	167. 
	Решетки вентиляционные алюминиевые типа АДР, размером 200х1000 мм
	шт.
	2

	168. 
	Решетки регулирующие марка РР-5, размер 200х600 мм
	м2
	-1,8

	169. 
	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих (АДР), прим. - установка диффузоров универсальных с коническим обтекателем
	1 решетка
	16

	170. 
	Диффузоры конические универсальные марки ДКУ диаметром 250 мм
	шт.
	13

	171. 
	Диффузоры конические универсальные марки ДКУ диаметром 315 мм
	шт.
	3

	172. 
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,6 мм, диаметром до 250 мм
	100 м2 поверхности воздуховодов
	0,11775

	173. 
	Воздуховоды алюминиевые гибкие гофрированные класса Н, типа ВАГГ, диаметром 250 мм
	м2
	11,775

	174. 
	Клапаны измерительно-регулирующие, сопловые КИС-250
	шт.
	6

	175. 
	Крепления для воздуховодов хомут со шпилькой диаметром 250 мм
	шт.
	9

	176. 
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,6 мм, диаметром до 355 мм
	100 м2 поверхности воздуховодов
	0,09891

	177. 
	Воздуховоды алюминиевые гибкие гофрированные класса Н, типа ВАГГ, диаметром 315 мм
	м2
	9,891

	178. 
	Клапаны измерительно-регулирующие, сопловые КИС-315
	шт.
	1

	179. 
	Крепления для воздуховодов хомут со шпилькой диаметром 315 мм
	шт.
	8

	180. 
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,6 мм, диаметром до 450 мм
	100 м2 поверхности воздуховодов
	0,87135

	181. 
	Воздуховоды алюминиевые гибкие гофрированные класса Н, типа ВАГГ, диаметром 400 мм
	м2
	37,68

	182. 
	Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм, диаметром до 450 мм
	м2
	49,455

	183. 
	Дроссель-клапан круглого сечения из оцинкованной стали диам. 400   
	шт.
	4

	184. 
	Дроссель-клапаны круглого сечения  из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали  диаметром  450 мм
	шт.
	2

	185. 
	Крепления для воздуховодов хомут со шпилькой диаметром 400 мм
	шт.
	12

	186. 
	Крепления для воздуховодов хомут со шпилькой диаметром 450 мм
	шт.
	15

	187. 
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,7 мм, диаметром от 500 до 560 мм
	100 м2 поверхности воздуховодов
	1,15552

	188. 
	Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм, диаметром от 500 до 560 мм (диаметром 500мм - 40м, диаметром 560мм - 30м)
	м2
	115,552

	189. 
	Дроссель-клапаны круглого сечения  из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали  диаметром 560 мм
	шт.
	3

	190. 
	Крепления для воздуховодов хомут со шпилькой диаметром 500 мм
	шт.
	17

	191. 
	Крепления для воздуховодов хомут со шпилькой диаметром 560 мм
	шт.
	12

	192. 
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,7 мм, диаметром до 800 мм
	100 м2 поверхности воздуховодов
	1,9625

	193. 
	Воздуховоды из тонколистовой коррозионно-стойкой стали толщиной 0,8 мм, диаметром 630 мм (40м)
	м2
	79,128

	194. 
	Воздуховоды из тонколистовой коррозионно-стойкой стали толщиной 0,8 мм, диаметром 710 мм (30м)
	м2
	66,882

	195. 
	Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм, диаметром  800 мм (20м)
	м2
	50,24

	196. 
	Крепления для воздуховодов хомут со шпилькой диаметром 630 мм
	шт.
	20

	197. 
	Крепления для воздуховодов хомут со шпилькой диаметром 710 мм
	шт.
	14

	198. 
	Крепления для воздуховодов хомут со шпилькой диаметром 800 мм
	шт.
	9

	199. 
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,7 мм, периметром до 3200 мм
	100 м2 поверхности воздуховодов
	0,45

	200. 
	Воздуховоды из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной 1,0 мм, периметром 3000 мм (сечением 1000х500)
	м2
	40,5

	201. 
	Крепления для воздуховодов оцинкованные (подвески СТД, подвески регулируемые СТД, тяги, хомуты, кронштейны, траверсы, ленты, шпильки, профили)
	т
	0,02025

	202. 
	Изделия фасонные для воздуховодов из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной 0,7 мм, периметром 3000 мм
	м2
	4,5

	203. 
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,7 мм, периметром до 3600 мм
	100 м2 поверхности воздуховодов
	2,55

	204. 
	Воздуховоды из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной 1,0 мм, периметром 3400 мм
	м2
	229,5

	205. 
	Изделия фасонные для воздуховодов из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной 0,7 мм, периметром 3400 мм
	м2
	25,5

	206. 
	Крепления для воздуховодов оцинкованные (подвески СТД, подвески регулируемые СТД, тяги, хомуты, кронштейны, траверсы, ленты, шпильки, профили)
	т
	0,11475

	207. 
	Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм изделиями из вспененного каучука («Армофлекс»), вспененного полиэтилена («Термофлекс») трубками
	10 м трубопровода
	2,4

	208. 
	Трубки из вспененного полиэтилена (пенополиэтилен) «Термофлекс» диаметром 108х13 мм
	м
	-26,4

	209. 
	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 13 мм, диаметром 22 мм
	м
	13,2

	210. 
	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 13 мм, диаметром 48 мм
	м
	13,2

	211. 
	Изоляция трубопроводов матами и холстами из супертонкого волокна (стеклянного и базальтового), матами звукопоглощающими
	1 м3 изоляции
	7,2

	212. 
	Плита минераловатная базальтовая, фольгированная с одной стороны 
	м3
	9

	213. 
	Огнезащита металлических поверхностей краской типа PIREX
	100 м2
	2,4

	
	Подраздел: Монтаж КИП и А для системы  П3В7
	
	

	214. 
	Конструкции для установки исполнительных механизмов, устанавливаемые на стене, масса до 35 кг
	1  шт.
	1

	215. 
	Аппарат настенный, масса от 0,15 т до 0,2 т - блок управления
	1  шт.
	1

	216. 
	Оборудование КИП и А для системы П3В7   Цена 191300/1,18*1,03*1,012=168 985,99
	компл.
	1

	217. 
	Щиты и пульты, масса до 50 кг  (щит и панели управления)
	1  шт.
	4

	218. 
	Закладное устройство для установки поверхностных приборов - прижим - датчики перепада давления
	100 шт.
	0,03

	219. 
	Бобышки, штуцеры на условное давление свыше 10 МПа - датчики температуры воды
	100 шт.
	0,04

	220. 
	Отдельно устанавливаемый преобразователь или блок питания - частотные преобразователи
	1  шт.
	3

	221. 
	Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с электрическим или пневматическим приводом периметром до 4000 мм
	1  шт.
	2

	222. 
	Сужающие устройства расходомеров, диафрагма бескамерная, диаметр условного прохода до 1000 мм, прим. - сервопривод (синхронный двигатель, датчик позиции, частотный преобразователь,  встроенный блок питания, замкнутое регулирование позиции, функция гланого разгона и торможения, внутрений программируемый логический контроллер и  контроллер движения)
	1  шт.
	1

	223. 
	Устройство термостатирующее
	1  шт.
	1

	224. 
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм
	1  шт.
	1

	225. 
	Оборудование первого контура насос главный циркуляционный
	1 т
	0,00265

	226. 
	Узел сочленения для исполнительных механизмов, масса исполнительных механизмов до 20 кг
	1  шт.
	3

	227. 
	Присоединение к приборам электрических проводок пайкой
	100 концов жил
	1,1

	228. 
	Присоединение к приборам трубных проводок из труб цветных металлов, наружный диаметр до 10 мм
	10 соединений
	0,8

	
	Подраздел: Монтаж оборудования для охлаждения воздуха системы П3В7
	
	

	229. 
	Агрегат или машина компрессорно-конденсаторная, масса 0,18 т
	1  шт.
	1

	230. 
	Установка блоков присоединительных БП-1 производительностью до 10 тыс.м3/час
	1 блок
	1

	231. 
	Оборудование для охлаждения воздуха системы П3В7 – компрессорно-конденсаторный блок NSA 045  и присоединительный комплект                                                                                                                                           
	компл.
	1

	
	Подраздел: Монтаж системы П4В4
	
	

	232. 
	Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 0,5 м2
	1 решетка
	1

	233. 
	Решетки вентиляционные алюминиевые типа АРН размером 700х1000 мм
	шт.
	1

	234. 
	Установка камер приточных типовых без секции орошения производительностью до 20 тыс.м3/час
	1 камера
	1

	235. 
	Приточно-вытяжная установка AIRNED- M7/P/K1/P1/F1/R2/T2.23/V1.0 P50R-7.5x15 /P1+L/2P1/2F1/2V1.0 P45.R-7.5x30/R2/2Z1/2P1/2K1    
	компл.
	1

	236. 
	Установка  узлов обвязки, поставляемых на место монтажа собранными в блоки
	1 узел
	1

	237. 
	Узлы обвязки приточно-вытяжной установки из стальных водогазопроводных труб с 4-мя сальниковыми кранами и обратным клапаном
	компл.
	1

	238. 
	Установка камер воздушных ВК-0.5 (В-622 мм) производительностью до 20 тыс.м3/час., прим. - компрессорно-конденсаторный блок установки
	1 камера
	1

	239. 
	Установка блоков присоединительных БП-1 производительностью до 20 тыс.м3/час, прим. - присоединительный комплект компрессорно-конденсаторного блока
	1 блок
	1

	240. 
	Трубопровод из медных труб на условное давление до 2,5 МПа, диаметр труб наружный 55 мм
	100 м
	0,09

	241. 
	Трубы медные круглые тянутые и холоднокатаные (марки меди М2, М3), наружным диаметром 15/8",
	м
	9

	242. 
	Трубопровод из медных труб на условное давление до 2,5 МПа, диаметр труб наружный 35 мм
	100 м
	0,09

	243. 
	Трубы медные круглые тянутые и холоднокатаные (марки меди М2, М3), наружным диаметром 7/8", толщиной стенки 1,0 мм
	м
	9

	244. 
	Установка шумоглушителей вентиляционных трубчатых круглого сечения типа ГТК 1-19, ГТК 1-17, диаметр обечайки  800 мм и 1000 мм
	1  шт.
	3

	245. 
	Шумоглушитель ГТК 1-19 диам.1000мм 
	шт.
	2

	246. 
	Шумоглушитель ГТК 1-17, диаметром 800мм
	шт.
	1

	247. 
	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих (РР),
	1 решетка
	9

	248. 
	Решетки вентиляционные алюминиевые типа АДР, размером 300х1000 мм
	шт.
	9

	249. 
	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих (РР),прим. - установка диффузоров  универсальных конических
	1 решетка
	6

	250. 
	Диффузоры конические универсальные марки ДКУ диаметром 400 мм
	шт.
	6

	251. 
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,6 мм, диаметром до 450 мм
	100 м2 поверхности воздуховодов
	0,0628

	252. 
	Воздуховоды алюминиевые гибкие гофрированные класса Н, типа ВАГГ, диаметром 400 мм
	м2
	6,28

	253. 
	Клапаны измерительно-регулирующие,  сопловые КИС-400
	шт.
	6

	254. 
	Крепления для воздуховодов хомут со шпилькой диаметром 400 мм
	шт.
	4

	255. 
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,7 мм, диаметром  до 560 мм
	100 м2 поверхности воздуховодов
	0,08792

	256. 
	Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм, диаметром  560 мм
	м2
	8,792

	257. 
	Крепления для воздуховодов хомут со шпилькой диаметром 560 мм
	шт.
	4

	258. 
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,7 мм, диаметром до 800 мм
	100 м2 поверхности воздуховодов
	0,89019

	259. 
	Воздуховоды из тонколистовой коррозионно-стойкой стали толщиной 0,8 мм, диаметром 710 мм (5м)
	м2
	11,147

	260. 
	Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм, диаметром  800 мм (31м)
	м2
	77,872

	261. 
	Крепления для воздуховодов хомут со шпилькой диаметром 710 мм
	шт.
	4

	262. 
	Крепления для воздуховодов хомут со шпилькой диаметром 800 мм
	шт.
	15

	263. 
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,7 мм, периметром 900 мм
	100 м2 поверхности воздуховодов
	0,4239

	264. 
	Воздуховоды из оцинкованной стали жесткие (спирально-навивные) толщиной 1,0 мм, диаметром 900 мм
	м2
	42,39

	265. 
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,7 мм, периметром от 1000 до 1600 мм
	100 м2 поверхности воздуховодов
	1,099

	266. 
	Воздуховоды из оцинкованной стали жесткие (спирально-навивные) толщиной 1,0 мм, диаметром 1000 мм
	м2
	109,9

	267. 
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,7 мм, периметром до 3600 мм
	100 м2 поверхности воздуховодов
	0,34

	268. 
	Воздуховоды из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной 1,0 мм, периметром 3400 мм
	м2
	30,6

	269. 
	Изделия фасонные для воздуховодов из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной 0,7 мм, периметром 3400 мм
	м2
	3,4

	270. 
	Крепления для воздуховодов оцинкованные (подвески СТД, подвески регулируемые СТД, тяги, хомуты, кронштейны, траверсы, ленты, шпильки, профили)
	т
	0,0153

	271. 
	Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм изделиями из вспененного каучука («Армофлекс»), вспененного полиэтилена («Термофлекс») трубками
	10 м трубопровода
	1,8

	272. 
	Трубки из вспененного полиэтилена (пенополиэтилен) «Термофлекс» диаметром 108х13 мм
	м
	-19,8

	273. 
	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 13 мм, диаметром 22 мм
	м
	9,9

	274. 
	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 13 мм, диаметром 48 мм
	м
	9,9

	275. 
	Изоляция трубопроводов матами и холстами из супертонкого волокна (стеклянного и базальтового), матами звукопоглощающими
	1 м3 изоляции
	3

	276. 
	Плита минераловатная базальтовая, фольгированная с одной стороны
	м3
	3,75

	277. 
	Огнезащита металлических поверхностей краской типа PIREX
	100 м2
	1

	
	Подраздел: Монтаж КИП и А для системы П4В4
	
	

	278. 
	Конструкции для установки исполнительных механизмов, устанавливаемые на стене, масса до 35 кг
	1  шт.
	1

	279. 
	Аппарат настенный, масса от 0,15 т до 0,2 т - блок управления 
	1  шт.
	1

	280. 
	Оборудование КИП и А для системы П4В4  блок управления ACW CR1-3R3R/1H25-2H25-V
	компл.
	1

	281. 
	Щиты и пульты, масса до 50 кг  (панели управления)
	1  шт.
	3

	282. 
	Закладное устройство для установки поверхностных приборов - прижим - датчики перепада давления
	100 шт.
	0,03

	283. 
	Бобышки, штуцеры на условное давление свыше 10 МПа - датчики температуры воды
	100 шт.
	0,04

	284. 
	Отдельно устанавливаемый преобразователь или блок питания - частотные преобразователи
	1  шт.
	3

	285. 
	Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с электрическим или пневматическим приводом периметром до 4000 мм
	1  шт.
	2

	286. 
	Сужающие устройства расходомеров, диафрагма бескамерная, диаметр условного прохода до 1000 мм, прим. - сервопривод (синхронный двигатель, датчик позиции, частотный преобразователь,  встроенный блок питания, замкнутое регулирование позиции, функция плавного разгона и торможения, внутренний программируемый логический контроллер и  контроллер движения)
	1  шт.
	1

	287. 
	Устройство термостатирующее
	1  шт.
	1

	288. 
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм
	1  шт.
	1

	289. 
	Оборудование первого контура насос главный циркуляционный
	1 т
	0,00265

	290. 
	Узел сочленения для исполнительных механизмов, масса исполнительных механизмов до 20 кг
	1  шт.
	3

	291. 
	Присоединение к приборам электрических проводок пайкой
	100 концов жил
	1,1

	292. 
	Присоединение к приборам трубных проводок из труб цветных металлов, наружный диаметр до 10 мм
	10 соединений
	0,8

	
	 Подраздел: Монтаж оборудования для охлаждения воздуха системы П4В4                    
	
	

	293. 
	Агрегат или машина компрессорно-конденсаторная, масса 0,18 т
	1  шт.
	1

	294. 
	Установка блоков присоединительных БП-1 производительностью до 20 тыс.м3/час
	1 блок
	1

	295. 
	Оборудование для охлаждения воздуха системы П4В4 – компрессорно-конденсаторный блок NSA 045  и присоединительный комплект                                                                                                                                           
	компл.
	1

	
	Подраздел: Монтаж системы В8
	
	

	296. 
	Установка вентиляторов радиальных массой до 0,05 т, прим. канальных
	1 вентилятор
	1

	297. 
	Вентилятор канальный ВКМ 250
	шт.
	1

	298. 
	Установка шумоглушителей вентиляционных трубчатых круглого сечения типа ГТК 1-3, диаметр обечайки 250 мм
	1  шт.
	2

	299. 
	Шумоглушители  типа KNK 250/6
	шт.
	2

	300. 
	Установка виброизолятора
	10 виброизоляторов
	0,2

	301. 
	Быстросъемные хомуты
	шт.
	4

	302. 
	Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование
	100 кг изделия
	0,052

	303. 
	Установка клапанов обратных диаметром до 355 мм
	1 клапан
	1

	304. 
	Клапан обратный RSK 250
	шт.
	1

	305. 
	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих (РР), прим. - установка диффузоров универсальных конических
	1 решетка
	14

	306. 
	Диффузоры потолочные пластиковые марки ДПУ универсальные ДПУ-М, диаметр 100 мм
	шт.
	14

	307. 
	Решетки регулирующие марка РР-5, размер 200х600 мм
	м2
	-1,68

	308. 
	Установка клапанов огнезадерживающих периметром до 3200 мм
	1 клапан
	5

	309. 
	Клапаны огне задерживающие с исполнительным механизмом Belimo КЛОП-1(диаметром 100мм- 1шт., диаметром 160мм - 1шт., диаметром 200мм - 2шт., диаметром 250 мм - 1 шт.)
	шт.
	5

	310. 
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,6 мм, диаметром до 250 мм
	100 м2 поверхности воздуховодов
	0,825035

	311. 
	Воздуховоды из оцинкованной стали жесткие (спирально-навивные) толщиной 0,55 мм, диаметром 100 мм
	м2
	7,85

	312. 
	Воздуховоды из оцинкованной стали жесткие (спирально-навивные) толщиной 0,55 мм, диаметром 125 мм
	м2
	5,8875

	313. 
	Воздуховоды из оцинкованной стали жесткие (спирально-навивные) толщиной 0,55 мм, диаметром 160 мм
	м2
	7,536

	314. 
	Воздуховоды из оцинкованной стали жесткие (спирально-навивные) толщиной 0,55 мм, диаметром 200 мм
	м2
	6,28

	315. 
	Воздуховоды из оцинкованной стали жесткие (спирально-навивные) толщиной 0,55 мм, диаметром 250 мм
	м2
	54,95

	316. 
	Клапаны измерительно-регулирующие, сопловые КИС-100
	шт.
	9

	317. 
	Клапаны измерительно-регулирующие, сопловые КИС-125
	шт.
	3

	318. 
	Клапаны измерительно-регулирующие, сопловые КИС-160
	шт.
	1

	319. 
	Крепления для воздуховодов хомут со шпилькой диаметром 100 мм
	шт.
	12

	320. 
	Крепления для воздуховодов хомут со шпилькой диаметром 125 мм
	шт.
	8

	321. 
	Крепления для воздуховодов хомут со шпилькой диаметром 160 мм
	шт.
	8

	322. 
	Крепления для воздуховодов хомут со шпилькой диаметром 200 мм
	шт.
	6

	323. 
	Крепления для воздуховодов хомут со шпилькой диаметром 250 мм
	шт.
	27

	324. 
	Огнезащита металлических поверхностей краской типа PIREX
	100 м2
	0,65

	
	Подраздел: Монтаж системы В2
	
	

	325. 
	Установка вентиляторов радиальных массой до 0,05 т, прим. канальных
	1 вентилятор
	1

	326. 
	Вентилятор канальный ВКМ 250
	шт.
	1

	327. 
	Установка шумоглушителей вентиляционных трубчатых круглого сечения типа ГТК 1-3, диаметр обечайки 250 мм
	1  шт.
	2

	328. 
	Шумоглушители KNK 250/6
	шт.
	2

	329. 
	Установка виброизолятора
	10 виброизоляторов
	0,2

	330. 
	Быстросъемные хомуты
	шт.
	4

	331. 
	Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование
	100 кг изделия
	0,052

	332. 
	Установка клапанов обратных диаметром до 355 мм
	1 клапан
	1

	333. 
	Клапан обратный  типа RSK 250
	шт.
	1

	334. 
	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих (РР), , размер 100х300 мм
	1 решетка
	2

	335. 
	Решетки вентиляционные алюминиевые  типа АДР, размером 100х300 мм
	шт.
	2

	336. 
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,6 мм, диаметром до 250 мм
	100 м2 поверхности воздуховодов
	0,471

	337. 
	Воздуховоды из оцинкованной стали жесткие (спирально-навивные) толщиной 0,55 мм, диаметром 250 мм
	м2
	47,1

	338. 
	Крепления для воздуховодов хомут со шпилькой диаметром 250 мм
	шт.
	28

	
	Подраздел: Монтаж системы В3
	
	

	339. 
	Установка вентиляторов радиальных массой до 0,05 т, прим. канальных
	1 вентилятор
	1

	340. 
	Вентилятор канальный ВКМ 200  
	шт.
	1

	341. 
	Установка глушителей шума вентиляционных установок пластинчатых типа ПП 3-2, ВП 3-2, размер пластин 400х500х1000 мм
	1 пластина
	2

	342. 
	Шумоглушители типа  ГТК D200 L600    
	шт.
	2

	343. 
	Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование
	100 кг изделия
	0,318

	344. 
	Установка клапанов обратных периметром до 1600 мм
	1 клапан
	1

	345. 
	Клапаны воздушные под ручной или электропривод  обратные КПО 500х250
	шт.
	1

	346. 
	Установка клапанов огнезадерживающих периметром до 3200 мм
	1 клапан
	1

	347. 
	Клапаны противопожарные универсальные с электрическим приводом Belimo типа КЛОП-1 размером 400х300 мм
	шт.
	1

	348. 
	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих (РР), номер 5, размер 200х600 мм, прим. 300х500
	1 решетка
	4

	349. 
	Решетки вентиляционные алюминиевые типа АДР, размером 300х500 мм
	шт.
	4

	350. 
	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих (РР), прим. - установка диффузоров универсальных с коническим обтекателем
	1 решетка
	1

	351. 
	Диффузоры потолочные пластиковые  марки ДПУ универсальные ДПУ-М, диаметр 125 мм
	шт.
	1

	352. 
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,6 мм, диаметром до 250 мм
	100 м2 поверхности воздуховодов
	0,03925

	353. 
	Воздуховоды из оцинкованной стали жесткие (спирально-навивные) толщиной 0,55 мм, диаметром 250 мм
	м2
	3,925

	354. 
	Клапаны измерительно-регулирующие, сопловые КИС-250
	шт.
	1

	355. 
	Крепления для воздуховодов хомут со шпилькой диаметром 250 мм
	шт.
	5

	356. 
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,6 мм, диаметром до 355 мм
	100 м2 поверхности воздуховодов
	0,10519

	357. 
	Воздуховоды из оцинкованной стали жесткие (спирально-навивные) толщиной 0,55 мм, диаметром 315 мм
	м2
	4,9455

	358. 
	Воздуховоды из оцинкованной стали жесткие (спирально-навивные) толщиной 0,7 мм, диаметром 355 мм
	м2
	5,5735

	359. 
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм
	100 м2 поверхности воздуховодов
	1,055

	360. 
	Воздуховоды из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной 0,7 мм, периметром 1400 мм (400Х300)
	м2
	98

	361. 
	Воздуховоды из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной 0,7 мм, периметром 1500 мм (500Х250)
	м2
	7,5

	362. 
	Крепления для воздуховодов оцинкованные (подвески СТД, подвески регулируемые СТД, тяги, хомуты, кронштейны, траверсы, ленты, шпильки, профили)
	т
	0,264

	363. 
	Огнезащита металлических поверхностей краской типа PIREX
	100 м2
	1

	
	Подраздел: Теплоснабжение вентиляционных установок
	
	

	364. 
	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных  неоцинкованных труб диаметром 25 мм
	100 м трубопровода
	0,5

	365. 
	Кран шаровой латунный, резьбовой марки "Danfoss", диаметром 25 мм
	шт.
	1

	366. 
	Крепления для трубопроводов оцинкованные: кронштейны, планки, хомуты
	кг
	5,6

	367. 
	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм
	100 м трубопровода
	1,1

	368. 
	Кран шаровой латунный, резьбовой марки "Danfoss", диаметром 40 мм
	шт.
	4

	369. 
	Крепления для трубопроводов оцинкованные: кронштейны, планки, хомуты
	кг
	12,32

	370. 
	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм
	100 м трубопровода
	0,4

	371. 
	Кран шаровой латунный, резьбовой марки "Danfoss", диаметром 50 мм
	шт.
	2

	372. 
	Крепления для трубопроводов оцинкованные: кронштейны, планки, хомуты
	кг
	4,48

	373. 
	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 65 мм
	100 м трубопровода
	0,6

	374. 
	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 80 мм
	100 м трубопровода
	0,1

	375. 
	Крепления для трубопроводов оцинкованные: кронштейны, планки, хомуты
	кг
	1,12

	376. 
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм
	шт.
	19

	377. 
	Клапан ручной балансировочный с внутренней резьбой MSV-BD, давлением 2,0 МПа (20 кгс/см2), диаметром 20 мм
	шт.
	1

	378. 
	Кран шаровой полнопроходной с внутренней резьбой, спускным элементом и заглушкой "Danfoss" UNI ISO 228, c насадкой для шланга, диаметром 15 мм
	шт.
	8

	379. 
	Кран шаровой полнопроходной с внутренней резьбой, спускным элементом и заглушкой "Danfoss" UNI ISO 228, с насадкой для шланга, диаметром 25 мм
	шт.
	2

	380. 
	Кран шаровой латунный, резьбовой марки "Danfoss", диаметром 15 мм - воздухоспускной
	шт.
	8

	381. 
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм
	1  шт.
	3

	382. 
	Комплект ручного балансировочного MSV-BD и запорного MSV-S клапанов с внутренней резьбой, давлением 2,0 МПа (20 кгс/см2), диаметром 32 мм
	компл.
	1

	383. 
	Клапан ручной балансировочный с внутренней резьбой MSV-BD, давлением 2,0 МПа (20 кгс/см2), диаметром 50 мм
	шт.
	1

	384. 
	Клапан ручной балансировочный с внутренней резьбой MSV-BD, давлением 2,0 МПа (20 кгс/см2), диаметром 32 мм
	шт.
	1

	385. 
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм
	1  шт.
	3

	386. 
	Краны шаровые BROEN BALLOMAX для теплоснабжения и охлаждения, с фланцевым присоединением, с ручкой, серии КШТ 60.103, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 65 мм
	шт.
	3

	387. 
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм
	100 м трубопровода
	1,6

	388. 
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм
	100 м трубопровода
	1,1

	389. 
	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 100 мм
	1 врезка
	2

	390. 
	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30ч6бр диаметром 100 мм
	шт.
	-2

	391. 
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,5

	392. 
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,5

	393. 
	Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм изделиями из вспененного каучука («Армофлекс»), вспененного полиэтилена («Термофлекс») трубками
	10 м трубопровода
	25

	394. 
	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 13 мм, диаметром 28 мм
	м
	55

	395. 
	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 13 мм, диаметром 42 мм
	м
	99

	396. 
	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 13 мм, диаметром 54 мм
	м
	44

	397. 
	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 13 мм, диаметром 76 мм
	м
	66

	398. 
	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 13 мм, диаметром 89 мм
	м
	11

	399. 
	Монтаж мелких металлоконструкций массой до 10 кг
	1 т металлоконструкций
	0,03

	400. 
	Опоры скользящие и катковые, крепежные детали, хомуты
	т
	0,03

	401. 
	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 20 см2
	100 отверстий
	0,15

	402. 
	Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2
	1 м3 заделки
	0,009

	403. 
	Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках железобетонных площадью до 0,1 м2
	1 м3 заделки
	0,036

	
	Подраздел: Воздушно-тепловые завесы
	
	

	404. 
	Установка агрегатов воздушно-отопительных массой до 0,4 т
	1 агрегат
	1

	405. 
	Завеса воздушная водяная Q=92,6 кВт,  CAP-N 90-50 W2/4.  
	компл.
	1

	406. 
	Блок управления открытого исполнения высотой и шириной до 1000х800 мм, устанавливаемый на стене
	1  шт.
	1

	407. 
	Блок управления завесой с водяным обогревателем  ACC-W-B14
	компл.
	1

	408. 
	Установка агрегатов воздушно-отопительных массой до 0,25 т
	1 агрегат
	1

	409. 
	Завеса воздушная водяная Q=37,4 кВт,  CAP-N 60-30 W2/2,5
	компл.
	1

	410. 
	Блок управления открытого исполнения высотой и шириной до 1000х800 мм, устанавливаемый на стене
	1  шт.
	1

	411. 
	Блок управления завесой с водяным обогревателем  ACC-W/St
	компл.
	1

	412. 
	Выключатель концевой для пассажирских маятниковых канатных дорог, прим.
	10 шт.
	0,2

	413. 
	Концевой выключатель AGB 304
	компл.
	2

	
	Подраздел: Теплоснабжение воздушно-тепловых завес
	
	

	414. 
	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм
	100 м трубопровода
	0,18

	415. 
	Кран шаровой латунный, резьбовой марки "Danfoss", диаметром 32 мм
	шт.
	1

	416. 
	Крепления для трубопроводов оцинкованные: кронштейны, планки, хомуты
	кг
	2,016

	417. 
	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм
	100 м трубопровода
	0,06

	418. 
	Крепления для трубопроводов оцинкованные: кронштейны, планки, хомуты
	кг
	0,672

	419. 
	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 65 мм
	100 м трубопровода
	0,95

	420. 
	Крепления для трубопроводов оцинкованные: кронштейны, планки, хомуты
	кг
	10,64

	421. 
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм
	шт.
	7

	422. 
	Клапан ручной балансировочный с внутренней резьбой MSV-BD, давлением 2,0 МПа (20 кгс/см2), диаметром 25 мм
	шт.
	1

	423. 
	Кран шаровой полнопроходной с внутренней резьбой, спускным элементом и заглушкой "Danfoss" UNI ISO 228, с насадкой для шланга, диаметром 25 мм
	шт.
	2

	424. 
	Кран шаровой латунный, резьбовой марки "Danfoss", диаметром 15 мм - воздухоспускной
	шт.
	4

	425. 
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм
	1  шт.
	2

	426. 
	Клапан ручной балансировочный с внутренней резьбой MSV-BD, давлением 2,0 МПа (20 кгс/см2), диаметром 40 мм
	шт.
	1

	427. 
	Кран шаровой латунный, резьбовой марки "Danfoss", диаметром 50 мм
	шт.
	1

	428. 
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм
	100 м трубопровода
	0,18

	429. 
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм
	100 м трубопровода
	1,01

	430. 
	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 100 мм
	1 врезка
	2

	431. 
	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30ч6бр диаметром 100 мм
	шт.
	-2

	432. 
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,27

	433. 
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,27

	434. 
	Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм изделиями из вспененного каучука («Армофлекс»), вспененного полиэтилена («Термофлекс») трубками
	10 м трубопровода
	11,9

	435. 
	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 13 мм, диаметром 42 мм
	м
	19,8

	436. 
	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 13 мм, диаметром 54 мм
	м
	6,6

	437. 
	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 13 мм, диаметром 76 мм
	м
	104,5

	438. 
	Монтаж мелких металлоконструкций массой до 10 кг
	1 т металлоконструкций
	0,015

	439. 
	Опоры скользящие и катковые, крепежные детали, хомуты
	т
	0,015

	440. 
	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 20 см2
	100 отверстий
	0,04

	441. 
	Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках железобетонных площадью до 0,1 м2
	1 м3 заделки
	0,012

	
	Подраздел: Система дренажа вентиляционных камер
	
	

	442. 
	Насос погружной заливочный, масса 0,11 т
	1  шт.
	2

	443. 
	Насос (агрегат) центробежный с погружным электродвигателем высокотемпературный дренажный  ТМТ 30-0,5
	шт.
	1

	444. 
	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм
	1  шт.
	2

	445. 
	Прибор автоматического управления погружным насосом Wilo, ER1-A
	компл.
	2

	446. 
	Установка трапов диаметром 100 мм
	10 компл.
	0,2

	447. 
	Трапы чугунные эмалированные с горизонтальным выпуском диаметром 100 мм
	шт.
	2

	
	 Пусконаладочные работы  (c предоставлением паспортов на вентиляционные системы по форме СНиП 3.05.01-85) 
	систем
	13

	
	Подраздел: Общестроительные работы для раздела Вентиляция
	
	

	448. 
	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 500 см2 для прокладки воздуховодов
	100 отверстий
	0,18

	449. 
	Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,2 м2
	1 м3 заделки
	0,006

	450. 
	Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках железобетонных площадью до 0,2 м2
	1 м3 заделки
	0,028

	451. 
	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную
	1 т груза
	1,65151

	452. 
	Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние до 60 км
	1 т груза
	1,65151


В объем работ также входит:

Исполнитель за свой счет и своими силами и без последующей компенсации его расходов Заказчиком согласовывает Проект производства работ (ППР) разрабатывается  и утверждается Подрядчиком  и  согласовывается с Заказчиком.  ППР необходимо утвердить и согласовать за 5 рабочих дней до начала производства работ. ППР должен включать в себя строительный план, технологические карты на выполнение отдельных видов работ (по согласованию с заказчиком), пояснительную записку, содержащую основные решения, природоохранные мероприятия, мероприятия по охране труда и безопасности в строительстве. 

Исполнитель за свой счет и без последующей компенсации его расходов Заказчиком разрабатывает и согласовывает отдельный проект, если в процессе производства работ выявляется техническая необходимость

Погрузка, доставка, выгрузка и переноска строительных материалов осуществляется Подрядчиком.

Погрузка, переноска и вынос строительного мусора в контейнер Подрядчика.

Вывоз мусора осуществляется Подрядчиком. Подрядчик обязан назначить приказом ответственное лицо за проведение работ на Объекте.

 Работы   должны выполняться специализированными бригадами под техническим руководством и контролем инженерно-технических работников Подрядчика, имеющих лицензию на право производства  работ и свидетельство о членстве в СРО. К производству  работ допускаются рабочие, прошедшие медицинский осмотр, обученные правилам техники безопасности, методам ведения этих работ и мерам пожарной безопасности.                                                                                                                      
Общие требования к выполнению работ (оказанию услуг): все выполняемые рабо-

ты и оборудование должны соответствовать требованиям нормативно - технических 

документов: 

ОСТ 36-108-83 «Монтаж систем промышленной вентиляции и кондиционирования воздуха»                                                                                        СНиП 03.05.01-85 «Внутренние санитарно-технические системы»                                                                                                                                              СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         СНиП 12-03-2001 – «Безопасность труда в строительстве Часть 1. Общие требования»                                                                                                                   СНиП 82-01-95 – «Разработка и применение норм и нормативов расхода материальных ресурсов в строительстве. Основные положения»                                            СНиП 3.01.04-87 – «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения»                                                                          СНиП 12-01-2004 – «Организация строительства»;                                                                                                                                                                СПиП 12-03-2001и 2002 – «Безопасность труда в строительстве»;                                                                                                                                            ГОСТ 12.10004-91 – «Пожарная безопасность. Общие требования»;                                                                                                                                      СНиП 3.01.04-87 – «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов».                                                                                                             СНиП 2.08.02-89 – «Общественные здания и сооружения»;                                                                                                                                                            СНиП 21-01-97 – «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;                                                                                                                                           СанПиН 2.1.2.1002-00 – «Санитарно-эпидемиологические требования к жилым зданиям и помещениям»; 

Требования к качеству Работы и материалов:

Контроль качества - это контроль поступающих материалов и каждой технологической операции.. Отклонения от проекта или действующих норм фиксируются в журнале производства работ и подлежат исправлению (о чем должна быть соответствующая запись в журнале). 
На каждом этапе приемки Подрядчик должен представить Заказчику паспорт завода изготовителя, сертификат соответствия или Техническое свидетельство на используемые материалы. Исполнитель обязан провести испытания используемых материалов на соответствие их физико-технических показателей данным, представленным в выше указанных документах (входной контроль).
В случае указания на товарный знак - параметры эквивалентности (конкретные показа-

тели этого товара), за исключением случаев несовместимости товаров, на которых раз-

мещаются другие товарные знаки, и необходимости обеспечения взаимодействия таких 

товаров с товарами, используемыми Подрядчиком, а также случаев размещения зака-

зов на поставки запасных частей и расходных материалов к машинам и оборудованию, 

используемым Подрядчиком, в соответствии с технической документацией на указан-

ные машины и оборудование. 

В ходе выполнения работ Подрядчиком должна быть произведена поставка обору-

дования и материалов, необходимых для производства работ. Оборудование и материалы 

должны соответствовать техническим требованиям, указанным в базе ТСН 2001, СанПиН 

– 2.4.2.2821-10; МГСН – 4.06-03, 4.04-94, 4.05-95, 4.07-05, 2.06-99 и перечню националь-

ных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате 

применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Фе-

дерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» (утв. 

Распоряжением Правительства РФ от 21 июня 2010г. No 1047-р). 

Подрядчик несёт ответственность за соответствие используемых материалов ГОСТам и 

ТУ, за достоверность сведений о стране происхождения, сохранность всех поставленных 

для реализации договора материалов и оборудования до сдачи готового объекта в экс-

плуатацию. 

После окончания ремонта , выполненные работы предъявляются к приемке комиссии по приемке работ, назначенной  Заказчиком. При приемке объекта в эксплуатацию комиссия руководствуется действующими нормами и техническими условиями. Запрещается приемка в эксплуатацию объектов производственного назначения с недоделками, препятствующими их эксплуатации и ухудшающими санитарно-гигиенические условия и безопасность труда работающих. 

Требования к объему технической документации:

Смета на ремонтные работы составляется Заказчиком по сборникам ТСН-2001 и предоставляется Подрядчику на стадии подписания договора, с применением  понижающего коэффициента.

Смета является неотъемлемой частью настоящего Технического задания.

Техническая документация, предъявляемая к Подрядчику при сдаче отремонтированных объектов, должна иметь в своем составе: 

· проектно-сметную документацию (исполнительные рабочие чертежи, сметы составленные  по сборникам ТСН-2001); 

· журнал «входного контроля качества поставляемого материала» 

· журнал регистрации инструктажа на рабочем месте;

· журнал учета инструкций по охране труда;

· журнал учета, проверки и испытаний  электроинструмента и  вспомогательного  оборудования.

· предоставить паспорта на строительно-монтажные леса, подмости, вышки-тура

· журнал производства работ; 

· акты промежуточных приемок и освидетельствований; 

· акты приемки скрытых работ; 

· другую документацию, обязательную к предъявлению по СНиП и действующим техническим условиям в случае аналогии ремонтных работ, предусмотренными СНиП. 

Дополнительные условия:

Заказчик не предоставляет мест для размещения персонала и оборудования Подрядчика. 

Размещение рабочих и складирование материалов в собственных вагончиках на территории Заказчика. Место установки вагончиков согласовывается с Заказчиком. Подрядчик должен производить поставку материалов на объект только по согласованию с Заказчиком и в количестве необходимом для обеспечения работы одной смены. Коммунальные услуги оплачиваются Подрядчиком  по согласованию с бухгалтерией.

Подрядчик устанавливает биотуалеты для рабочих с последующим обслуживанием.

Для ввоза/вывоза грузов используется транспорт Подрядчика, с оформлением документов установленных правилами Заказчика.

Работы должны производятся только в отведенной зоне работ. После окончания работ Подрядчик должен произвести уборку мусора, материалов и оборудования.   

Место выполнения Работ:

Адрес: 1-го и 2-го этажей здания ОАО "НИКИЭТ" по адресу: г.Москва, проезд Серебрякова, д.10   

Требования к Подрядчику:

· ​​​​На территорию Заказчика допускаются только лица, имеющие гражданство РФ.

· Наличие свидетельства о вступлении в СРО и свидетельства о допуске к выполняемым работам в соответствии с перечнем видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального ремонта.

· Сертификат соответствия по системе менеджмента охраны здоровья и обеспечения безопасности труда по требованиям OHSAS 18001:2007 или эквивалент.

· Сертификат по системе управления  охраной труда, по требованиям ILO-OHS 2001 или эквивалент.

· Сертификат по системе менеджмента качества ГОСТ Р ИСО 9001-2008(ISO 9001:2008) или эквивалент.

· Опыт работы организации в данном виде деятельности не менее 3-х лет.

· Обеспечение исполнения своих обязательств по договору в виде безотзывной банковской гарантии в размере 5% (Пяти процентов) от Цены договора.

8. Сроки выполнения работ по договору:

Начало работ с момента подписания договора. 

Сдача объекта производится в два этапа:

1.Окончание производства работ по замене систем вентиляции помещений 1-го этажа в декабре 2014

2.Окончание производства работ по замене систем вентиляции помещений 2-го этажа в марте 2015

Начальник РСО                                                 ____________________ В.Н. Кистенев 

	ЗАКАЗЧИК:
Заместитель Директора – Генерального  конструктора по общим вопросам 

______________________  С.Х. Уразов

МП
	ПОДРЯДЧИК:

_______________________

_______________________

____________________ ___________

МП


ПОДПИСИ СТОРОН

Приложение № _

к  договору № _________

от « ___» _______201_г.
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

«______________________________________________»

(наименование)

	№

этапа
	Наименование этапа
	Цена

(руб.)
	Срок исполнения 
	Результаты работ, отчетность

	
	
	
	начало
	окончание
	

	1
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	

	
	ИТОГО:
	
	
	
	


	Подрядчик 

_____________________
	Заказчик


Заместитель Директора – Генерального конструктора по общим вопросам

__________________ С.Х. Уразов

	МП
	МП

	 
	

	
	


Приложение № __ 

к Договору № ___________

от «____» _________201_ г.

СОГЛАШЕНИЕ О ЦЕНЕ ДОГОВОРА И ПОРЯДКЕ ОПЛАТЫ

Мы, нижеподписавшиеся, от лица _________________________________ (далее - Сторона 1) – 

(Исполнителя/Поставщика и т.д.)        

____________________________, действующего на основании _______________________________

    (должность, ФИО)                                                                           (Устав/доверенность, дата, №)

и от лица Заказчика (далее - Сторона 2) – заместителя Директора – Генерального конструктора по общим вопросам Уразова Сабита Хамитовича, действующего на основании доверенности от 11.07.2014 № Д-170-14 удостоверяем, что Сторонами достигнуто соглашение:

1. О величине цены Договора: 

Цена Договора составляет _____________ (________________________________) рублей ___ копеек, в том числе НДС (18%) что составляет _____________ (________________________________________________) рублей ___ копеек (или НДС не облагается на основании ст.  _______ НК РФ).

2. О порядке оплаты по договору:

2.1. Оплата производится поэтапно исходя из стоимости этапа, указанной в Календарном плане, в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с момента подписания Заказчиком Акта о приёмке выполненных работ (унифицированная форма №КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ и затрат (унифицированная форма №КС‑3) по этапу, по выставленному Стороной 1 счету и счету-фактуре.

2.2. Задержка оплаты Стороной 2 в связи с несвоевременным предоставлением Стороной 1 банковской гарантии или предоставлением последним банковской гарантии неудовлетворяющей требованиям Стороны 2 не является основанием для изменения срока исполнения Стороной 1 своих обязательств по Договору и основанием для начисления Стороне 2 штрафных санкций за несвоевременную оплату по Договору.

2.3.Сторона 1 несет ответственность за своевременность и качественность оформления счетов-фактуры по Договору, в случае закрепления за Стороной 1 обязанности по их выставлению в размере суммы НДС, подлежащей уплате по Договору.

3. О предоставляемом Стороной 1 обеспечении:

3.1.
Сторона 1 обязана предоставить обеспечение исполнения своих обязательств по Договору в виде безотзывной банковской гарантии на сумму 5% от цены договора.

3.2
 Сторона 1 в момент заключения Договора предоставляет банковскую гарантию. Банковская гарантия должна быть действительна не менее срока исполнения Стороной 1 своих обязательств по Договору, плюс 60 (шестьдесят) календарных дней.

3.3
Банковская гарантия должна содержать указание на согласие гаранта с тем, что изменения и дополнения, внесенные в Договор, не освобождают его от обязательств по соответствующей банковской гарантии.

3.4.
В случае если по каким-либо причинам обеспечение Договора перестало быть действительным, прекратило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Стороной 1 своих обязательств по договору, Сторона 1 обязуется в течение 10 (десяти) банковских дней предоставить Стороне 2 новую банковскую гарантию.

3.5.
Одновременно с Банковской гарантией Сторона 1 обязана предоставить документы, подтверждающих полномочия подписанта банковской гарантии:

3.5.1.
заверенные уполномоченным лицом банка-гаранта или нотариально заверенные копии действующих учредительных документов банка-гаранта;

3.5.2.
заверенная уполномоченным лицом банка-гаранта копия решения (выписки из протокола) уполномоченного органа управления банка-гаранта об избрании единоличного исполнительного органа (в случае если банковская гарантия подписана единоличным исполнительным органом банка-гаранта);

3.5.3.
подлинник или копия доверенности, заверенная лицом ее выдавшим или нотариально, на лицо, действующее от имени банка-гаранта, либо заверенный отделом кадров или лицом его подписавшим приказ о назначении лица, выполняющего функции единоличного исполнительного органа банка-гаранта. В случае если в доверенности на право подписи обеспечения имеются ограничения, а именно – подписание осуществляется в рамках решений кредитных комитетов, структурных подразделений и т.п. лица, выдавшего обеспечение, необходимо предоставление всех поименованных в доверенности решений или, в случае отказа от предоставления данных документов, письма от уполномоченного лица, что предоставление данного обеспечения осуществляется в соответствии с решениями, перечисленными в доверенности;

3.5.4
подлинник (или нотариально заверенная копия) выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) лица, выдавшего обеспечение (срок действия выписки составляет 30 (тридцать) дней с даты ее выдачи регистрирующим органом).


В случае непредоставления вышеуказанных документов обеспечение считается несоответствующем требования Стороны 2.

ПОДПИСИ СТОРОН

	СТОРОНА 1

___________________
	
	
	СТОРОНА 2
Заместитель Директора – Генерального конструктора по общим вопросам

__________________ С.Х. Уразов
	


Приложение № __
к Договору №_____

от «__»_______.201_г.

СОГЛАШЕНИЕ ПО ОХРАНЕ ТРУДА
Открытое акционерное общество «Ордена Ленина Научно-исследовательский и конструкторский институт энерготехники имени Н.А. Доллежаля» (ОАО «НИКИЭТ»), (далее – Заказчик), в лице заместителя Директора – Генерального конструктора по общим вопросам Уразова Сабита Хамитовича, действующего на основании доверенности от 11.07.2014 № Д-170-14, с одной стороны, и _____________ (_______________) (далее – Подрядчик), в лице ________________________, действующего на основании ___________, с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые «Стороны», заключили настоящее соглашение, далее «Соглашение», о нижеследующем:
1. Подрядчик обязуется:

 1.1. Соблюдать требования законодательства в области охраны труда.

 1.2. Обеспечить безопасное производство работ.

 1.3. При необходимости разрабатывать и выполнять дополнительные меры по обеспечению безопасных условий труда работников.

 1.4. Выполнять требования правил охраны труда при производстве работ с повышенной опасностью.

 1.5. Перед началом работ:

 1.5.1. Назначить должностное лицо, ответственное за производство работ.

 1.5.2. Назначить ответственных лиц за выполнение требований:

       - охраны труда;

       - электробезопасности;

       - пожарной безопасности.

 1.6. Выполнять работы силами персонала:

       - обученного и аттестованного по охране труда и электробезопасности;

       - имеющего соответствующую квалификацию;

       - прошедшего медицинское освидетельствование и не имеющего противопоказаний для выполнения предусмотренных работ.

 1.7. Выполнять работы с использованием технически исправного и проверенного оборудования, электроинструмента, технологической оснастки, строительных и монтажных машин, механизмов и приборов, а также сертифицированных материалов.

 1.8. Обеспечить документальное подтверждение выполнения п.п. 1.5 – 1.7. настоящего соглашения.

1.9. Перед началом работ направлять своих работников в отдел охраны труда для проведения вводного инструктажа по охране труда и в пожарную часть для проведения инструктажа по пожарной безопасности.

1.10. Проводить в установленном порядке все виды инструктажей с регистрацией в соответствующем журнале.

1.11. В установленном порядке оформлять наряды – допуски на выполнение работ с повышенной опасностью.

1.12. Обеспечивать своих работников сертифицированной спецодеждой, спецобувью и другими средствами индивидуальной защиты.

1.13. Обеспечивать условия для проведения проверок состояния условий  и охраны труда уполномоченными представителями Заказчика.

1.14. Участвовать в совместных с Заказчиком проверок условий и охраны труда.

1.15. Устранять нарушения требований охраны труда, выявленных проверками (см. п.п. 1.13 и 1.14 данного Соглашения).

1.16. Обязательно информировать Заказчика о всех нештатных ситуациях на строительной площадке (авариях, возгораниях, пожарах, несчастных случаях и т.д.) и принимаемых решениях.

1.17. Предоставлять Заказчику дополнительную информацию по охране труда, необходимую для повышения уровня обеспечения безопасности труда.

2. Заказчик обязуется: 

2.1. Соблюдать требования законодательства в области охраны труда.

2.2. Проводить вводный инструктаж по охране труда для работников Подрядчика.

2.3. Проводить  инструктаж по пожарной безопасности для работников Подрядчика.

2.4. Оформлять разрешения на производство работ.

2.5. Участвовать в разработке планов производства работ.

2.6. Информировать Подрядчика о состоянии условий труда, наличии возможных опасных или вредных производственных факторов на участках, выделенных для производства ремонтно – строительных  работ.

2.7. Участвовать в совместных с Подрядчиком проверках состояния безопасности и охраны труда.

2.8. Информировать руководство подрядной организации о выявленных нарушениях требований безопасности и охраны труда работниками Подрядчика.

2.9. Оказывать методическую помощь в организации работы по обеспечению безопасности и охраны труда.
ПОДПИСИ СТОРОН:

	ЗАКАЗЧИК:

Заместитель Директора – Генерального конструктора по общим вопросам

__________________ С.Х. Уразов
МП
	ПОДРЯДЧИК:

_______________________

_______________________

____________________ ___________

МП


Приложение №__ 
к Договору №_____ 
от «__»________2014г.

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
1.1. Сторона 1 гарантирует Стороне 2, что сведения и документы в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных), Стороны 1, переданные Стороне 2 в рамках Закупки (далее Сведения), являются полными, точными и достоверными.

1.2. При изменении Сведений Сторона 1 обязана не позднее пяти (5) дней с момента таких изменений направить Стороне 2 соответствующее письменное уведомление с приложением копий подтверждающих документов, заверенных нотариусом или уполномоченным должностным лицом Стороны 1.

1.3. Сторона 1 настоящим выдает свое согласие и подтверждает получение им всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе, о коммерческой тайне и о персональных данных) согласий всех упомянутых в Сведениях, заинтересованных или причастных к Сведениям лиц на обработку предоставленных Сведений Госкорпорацией «Росатом», а также на раскрытие Госкорпорацией «Росатом» Сведений, полностью или частично, компетентным органам государственной власти (в том числе, Федеральной налоговой службе Российской Федерации, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству Российской Федерации) и последующую обработку Сведений такими органами (далее - Раскрытие). Сторона 1 освобождает Сторону 2 от любой ответственности в связи с Раскрытием, а также, обязуется возместить Стороне 2 убытки, понесенные в связи с предъявлением Стороне 2 претензий, исков и требований любыми третьими лицами, чьи права были или могли быть нарушены таким Раскрытием.

1.4. Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской Федерации не установлено иное, отказ от предоставления, несвоевременное и (или) недостоверное и (или) неполное предоставление Сведений (в том числе, уведомлений об изменениях с подтверждающими документами) является основанием для одностороннего отказа Стороны 2 от исполнения договора и предъявления Стороной 2 Стороне 1 требования о возмещении убытков, причиненных прекращением договора. Договор считается расторгнутым с даты получения Стороной 1 соответствующего письменного уведомления Стороны 2, если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении.
	Сторона 1
	
	Сторона 2 
ОАО «НИКИЭТ»

Заместитель Директора – Генерального конструктора по общим вопросам
__________________ С.Х. Уразов
МП

	____________________

МП

	
	


Приложение №____

к Договору №____________

от «__»________201__г.
Порядок подтверждения налоговой добросовестности

1. Сторона 1 до выплаты первого авансового платежа, а при отсутствии в договоре положений о выплате аванса в срок не позднее 15 дней с даты заключения договора, обязана предоставить Стороне 2 копию справки об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов (далее – Справка), выданной налоговым органом не ранее чем за 60 дней до дня заключения договора, подтверждающей отсутствие задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов, совокупный размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Стороны 1, определяемой по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за истекший период (год, квартал/полугодие/9 месяцев текущего года).

2. В течение срока действия договора, но не ранее чем через 6 (Шесть) месяцев с даты предыдущего предоставления Справки, Сторона 2 вправе потребовать от Стороны 1 предоставления Справки, выданной не ранее чем за 60 дней до даты ее предоставления. Сторона 1 обязана предоставить Справку в срок не позднее 15 дней с даты получения соответствующего требования Стороны 2.
3. При наличии в Справке положений о неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов Сторона 1 в тот же срок дополнительно представляет Стороне 2:

3.1 приложение к Справке, в котором указываются коды инспекций ФНС России, по данным которых налогоплательщик (плательщик сборов, налоговый агент) имеет неисполненную обязанность;

3.2 копию справки о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням и штрафам, выданной налоговым органом не ранее чем за 60 дней до дня заключения договора; 

3.3 копию бухгалтерской (финансовой) отчетности за истекший период. При этом для годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности предоставляется копия бухгалтерского баланса с отметкой налогового органа о приеме или, в случае представления отчетности в налоговую инспекцию в электронном виде, с приложением квитанции о приеме; для промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности предоставляется копия бухгалтерского баланса, заверенная подписями руководителя и главного бухгалтера Стороны 1.
4. В случае если Договором предусмотрена выплата Стороне 1 аванса Стороной 2, то такая выплата не может быть произведена ранее предоставления Стороной 1 и проверки Стороной 2 вышеуказанных документов.

5. Сторона 2 может отказаться от Договора (расторгнуть в одностороннем порядке) при непредставлении Стороной 1 вышеперечисленных документов в указанный срок либо в случае выявления по представленным документам задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов в размере, превышающем двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Стороны 1, определяемой по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за истекший период (год, квартал/полугодие/9 месяцев текущего года). 

ПОДПИСИ СТОРОН

	Сторона 1 
	
	Сторона 2 

	____________________
МП
	
	ОАО «НИКИЭТ»
Заместитель Директора – Генерального конструктора по общим вопросам

________________С.Х. Уразов МП



