	[image: image1.png]



ФГУП «ГХК»

СТАНЦИЯ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
(СТС)

Ул.Ленина 74В, тел/факс 75-23-14

________2013г.    № 27-14/________

	
	                         УТВЕРЖДАЮ



ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по окраске металлоконструкций опорных элементов  мостового крана г/п 16т КЦ-2 СТС
1. Наименование работ: 
1.1 Окраска металлоконструкций опорных элементов  мостового крана г/п 16т КЦ-2 СТС .

1.2 Основание для выполнения работ: 
Акт комплексного обследования кранового пути № ИТЦ-38.3-06-3070-2013
Заказчик: СТС ФГУП «ГХК» г. Железногорск, Красноярского края.
Исполнитель:  Сторонняя организация по условиям конкурса.
2. Цель выполнения работ:

 Содержание оборудования Станции теплоснабжения ФГУП «ГХК» в работоспособном удовлетворительном состоянии для обеспечения безопасного производственного процесса.  
3. Основные требования выполнения работ:
Выполнение работ материалами, оборудованием и инструментом исполнителя. Наличие  квалифицированного персонала и собственных материальных и трудовых ресурсов. 

Доставка материалов, инструментов, приспособлений и персонала до объектов осуществляется собственными силами исполнителя и за его счет.
Для выполнения работ необходимо составить график выполнения работ  и согласовать с Заказчиком.

Выполнение работ в срок с надлежащим качеством в пределах сметной стоимости.

Подрядчик несет ответственность за соответствие материалов, оборудования, изделий и конструкций проектным спецификациям, государственным стандартам и техническим условиям и несет риск убытков за их не соответствие.

4. Требования к продукции:
- Антикоррозийную обработку выполнять эмалью ПФ-115 или эквивалентом в 2 покрывных слоя. 
5. Срок выполнения работ: 
Начало оказания услуг – с момента подписания договора 

Окончание – 31.12.2013г.
6. Срок гарантии качества - 24 месяца от даты подписания сторонами окончательного акта о приемке выполненных работ.

7.  Перечень документации предъявляемой по окончании работ:
7.1 По завершении выполнения работ Подрядчик обязан в письменной форме уведомить Заказчика о готовности работ. Подрядчик в течение 3 (трех) дней с момента окончания выполнения работ направляет Заказчику акты о приемке выполненных работ по форме КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3. К акту о приемке выполненных работ по форме КС-2 прикладываются акты скрытых работ, если таковые присутствуют.

Заказчик в течение 2 (двух) рабочих дней, со дня получения акта о приемке выполненных работ по форме КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, обязан рассмотреть, подписать и направить Подрядчику подписанный акт или мотивированный отказ от приемки выполненных работ с перечнем необходимых доработок и сроком их выполнения. Доработка производится силами и за счет Подрядчика. Акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 подписывается Заказчиком после устранения замечаний и претензий.

На основании акта выполненных работ Исполнитель выставляет Заказчику оригинал счета на оплату и счет-фактуру.
7.2 Споры между сторонами разрешаются в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.
8. Источник финансирования: Собственные средства предприятия, код «535».
	
	

	
	


