# Техническое задание

| № п/п | Наименование товара, характеристики | Требования к качеству (ГОСТ, ТУ, чертёж, проект, задание) | Страна происхождения, завод изготовитель | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Промышленный компьютер Типа iROBO-2000-43i5TRHN или эквивалент | Технические характеристики - Габариты: 4U/19"; - Процессор: Intel Quad Core-i5 3550 3.3ГГц; - ОЗУ: 2x2Гб DDR3 1600МГц; - HDD: 2x1Tб SATA HDD ES HotSwap; - RAID массив: RAID 0,1,5; - Внешние носители: DVD-RW; - Видео выходы: DVI-I, HDMI; - Каналы связи: 2xГб LAN, 1xRS-232, 1xRS-232,422,485; - Слоты подключения: 8xPCI, 3xPCIEx1, 1xPCIEx16; - Источник питания: ИП 400+400 Вт ATX. | iROBO | шт. | 1 |

- Условия поставки:

- Участник размещения заказа обязуется выполнить поставку товара в полном объеме и в сроки в соответствии с требованиями Заказчика.

- Особые требования:

- обязательное наличие сопроводительной документации (товарная накладная, счет, счет-фактура, товарно-транспортная накладная, сертификат соответствия, техническое описание, гарантийный талон);

- гарантийный срок – не менее установленного производителем и настоящим техническим заданием.

- товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, не с хранения (не допускается поставка выставочных образцов и оборудования, собранного из восстановленных узлов и агрегатов).  Дата выпуска не ранее 2014 года;

- другие дополнительные требования: качество поставляемого Товара (Оборудования) должно соответствовать действующим в России стандартам (ГОСТ), техническим условиям (ТУ) и подтверждаться сертификатом завода-изготовителя, который должен предоставляться при поставке Товара (Оборудования); а также соответствовать иным требованиям (техническим, функциональным характеристикам, потребительским свойствам и качественным характеристикам).