Техническое задание
на проведение конкурентной процедуры

по поставке комплекса передвижной радиологической лаборатории

на базе а/м « ГАЗ-27057».

1. Наименование поставляемого товара.

1.1.Комплекс передвижной радиологической лаборатории на базе а/м « ГАЗ-27057».

2. Описание товаров (функциональные характеристики и потребительские свойства)

2.1.Оборудование для АСФ ОВГСО.

Спецификация поставляемого оборудования приведена ниже в таблице.

Комплекс передвижной радиологической лаборатории на базе а/м «ГАЗ-27057» с комплектацией – 1 шт.

| № п/п | Наименование |  | Ед. изм. | Кол- Во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 1.1 | Базовое шасси ГАз-27057 (заднеприводный; антикор, подкрылки, противотуманные фары, цветографическая схема автомобилей аварийных служб (для автомобилей аварийных служб по предотвращению и помощи при ЧС и ГО) согласно ГОСТ Р 50574-2002 |  | компл. | 1 |
| 1.2 | Надписи на бортах по согласованию с заказчиком |  | компл. | 1 |
| 1.3 | Балка светосигнальная проблесковая "Патриот-3М 120" оба плафона синего цвета |  | шт. | 1 |
| 1.4 | Набор «Дорожный-4» (трос, аптечка, огнетушитель, знак аварийной остановки и т.д.) |  | компл. | 1 |
| 1.5 | Огнетушители ОП-2 (2 л) |  | шт. | 2 |
| 1.6 | Преобразователь напряжения (0,6 кВт, 12/220 В) с зарядным устройством (220/12 В) |  | шт. | 1 |
| 1.7 | Сигнализация |  | компл. | 1 |
| 1.8 | Автомагнитола с колонками |  | компл. | 1 |
| 1.9 | Тонировка стекол в салоне или шторки на окна (по выбору Заказчика) |  | компл. | 1 |
| 1.10 | Электроосветитель рабочего места с изменяющимся углом освещения |  | шт. | 2 |
| 1.11 | Система основного и аварийного освещения рабочего салона |  | компл. | 1 |
| 1.12 | Внешний ввод всепогодный (220 В) |  | шт. | 1 |
| 1.13 | Часы электронные |  | шт. | 1 |
| 1.14 | Сейф облегченный |  | шт. | 1 |
| 1.15 | Рукомойник с автоматической подачей воды |  | компл. | 1 |
| 1.16 | Автономный отопитель |  | компл. | 1 |
| 1.17 | Ноутбук (HP Probook 5320m) |  | шт. | 1 |
| 1.18 | Навигационное устройство типа GPS (MONZA-AVPOSP.GPS Навигатор microMAP-MonzaxDevice, ПО "Автоспутник", SD 2 Gb, sim-карта "Билайн", номер "Смилинк") |  | шт. | 1 |
| 1.19 | Система гамма-съемки фона с устройством определения координат ДКГ-01 «Сталкер» с программным обеспечением, карты областей - по выбору Заказчика. |  | компл. | 1 |
| 1.20 | Пробоотборное устройство для почвы |  | компл. | 1 |
| 1.21 | Пробоотборное устройство ПЭ-1220 (вода) |  | компл. | 1 |
| 1.22 | Радиометр радона РРА-01М-01 |  | компл. | 1 |
| 1.23 | Пробоотборное устройство ПОУ-4 для РРА-01 |  | шт. | 1 |
| 1.24 | Комплекс универсальный спектрометрический УСК «Гамма Плюс» (гамма-спектрометр) |  | компл. | 1 |
| 1.25 | Индивидуальный дозиметр ДКГ РМ-1203 М |  | шт. | 5 |
| 1.26 | Измеритель-сигнализатор поисковый ИСП-РМ 1401МА с удлинителем телескопическим и сигнализатором вибрационным внешним |  | компл. | 1 |
| 1.27 | Автомобильный холодильник для хранения проб 16100 KoolMate 24 |  | шт. | 1 |
| 1.28 | Трос буксировочный капроновый длиной 6 м. |  | шт. | 1 |
| 1.29 | Лопата штыковая |  | шт. | 1 |
| 1.30 | Топор |  | шт. | 1 |
| 1.31 | Пила-ножовка |  | шт. | 1 |
| 1.32 | Кувалда |  | шт. | 1 |
| 1.33 | Лом |  | шт. | 1 |
| 1.34 | Канистра КС-20 металлическая |  | шт. | 1 |
| 1.35 | Воронка для ГСМ |  | шт. | 1 |
| 1.36 | Щетка-сметка |  | шт. | 1 |
| 1.37 | Удлинитель электрический катушечный 4-х гнездовой длиной 50 м. |  | м. | 1 |
| 1.38 | Щиток распределительный |  | шт. | 1 |
| 1.39 | Установка автономного электропитания (бензогенератор) АБП 2.7-230 |  | шт. | 1 |
| 1.40 | Дополнительная аккумуляторная батарея емкостью не менее 62 а/ч |  | шт. | 1 |
| 2 |
| 2.1 | Потолочные панели | шт. |  | 10 |
| 2.2 | Утеплитель URSA | рул. |  | 5 |
| 2.3 | Профиль металлический 40х25 | м. |  | 32 |
| 2.4 | Профиль металлический 25х25 | м. |  | 8 |
| 2.5 | Профиль металлический 20х20 | м. |  | 36 |
| 2.6 | Уголок стальной 25х25 | м. |  | 36 |
| 2.7 | Пластина стальная 30х4 | м. |  | 36 |
| 2.8 | Фанера 10 мм | кв.м |  | 12 |
| 2.9 | Пластик АБС | кв.м |  | 40 |
| 2.10 | Линолеум | кв.м |  | 16 |
| 2.11 | Дверки раздвижные | кв.м |  | 3 |
| 2.14 | Окантовка ДСП | м. |  | 10 |
| 2.15 | Петли рояльные | м. |  | 10 |
| 2.16 | Направляющие раздвижных створок | м. |  | 6 |
| 2.17 | Плинтус пластиковый | м. |  | 6 |
| 2.18 | Шпингалет | шт. |  | 10 |
| 2.19 | Ручки дверные | шт. |  | 10 |
| 2.21 | Стропа капроновая 25 мм. | м. |  | 40 |
| 2.23 | Пенополиуретан10 мм. | шт. |  | 4 |
| 2.24 | Столешница | шт. |  | 2 |
| 2.25 | Евровилка с заземлением | шт. |  | 10 |
| 2.26 | Вилка трехфазная | шт. |  | 3 |
| 2.27 | Герметик (упаковка) | шт. |  | 4 |
| 2.28 | Кабель силовой 3х0.75 | м. |  | 100 |
| 2.29 | Кабель заземления (плетенка) | м. |  | 4 |
| 3 |
| 3.1 | Работы по переоборудованию базового шасси |  |  | 1 |
| 3.2 | Работы по пуско-наладке оборудования |  |  |  |
| 3.3 | Доставка лаборатории в контейнере по ж/д до контейнерной станции Краснокаменск |  |  | 1 |
|  | ## Полный комплект документов для постановки на учет в ГИБДД | компл. |  | 1 |

2.2. Все указания на товарные знаки, места происхождения товара по тексту сопровождаются словами «или аналог», за исключением случаев несовместимости товаров с товарами, используемыми заказчиком.

3. Требования к техническим характеристикам товара

3.1. Исполнитель гарантирует Заказчику, что приобретенное им оборудование отвечает стандартам безопасности и качества в соответствии с законодательством Российской Федерации и соответствует техническим характеристикам оборудования, заявленным заказчиком данного оборудования.

4. Требования к количеству поставляемого товара

4.1. Согласно п. 2 настоящего Технического задания.

5. Требования к сроку поставки товара

5.1. Оборудование поставляется Заказчику в течении 100 календарных дней с момента подписания договора представителями сторон.

6. Требования к комплектации, размерам, упаковке, отгрузке товара

6.1. Поставка оборудования производится в упаковке и с маркировкой данного оборудования. Оборудование поставляется в невскрытой заводской упаковке.

7. Требования к обслуживанию товара

7.1. Устранять недостатки согласно гарантийных обязательств. Расходы, связанные с устранением недостатков оборудования в течение гарантийного срока несет Исполнитель.

8. Требования к месту поставки товара

8.1. Исполнитель обязан поставить оборудование по следующему адресу: Забайкальский край, г. Краснокаменск, ОАО «Приаргунское  производственное горно-химическое объединение».

9. Требования к качеству поставляемого товара

9.1.    Автомобиль и оборудование должно быть новым, не используемым  ранее, не ранее 2011 года выпуска. Не допускается комплектация автомобиля и оборудования из восстановленных агрегатов.

9.2. Качество и комплектность должны соответствовать назначению оборудования, требованиям, предъявляемым к техническим характеристикам оборудования в стране производителя, а также действующим в РФ стандартам и техническим условиям.

9.3. Качество поставляемого оборудования должно соответствовать действующим ГОСТам, ТУ в РФ.

10. Требования к безопасности поставляемого товара

10.1. Оборудование должно быть разрешено к установке и эксплуатации на территории РФ

10.2. Иметь сертификат соответствия РФ.

11. Требования к результатам работ.

11.1. Результатом выполнения работ должна стать бесперебойная работа оборудования на весь период гарантийного срока, установленного заводом изготовителем.

12. Требования к сроку и объему предоставления гарантий качества товара, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара

12.1. Гарантийный срок на оборудование устанавливается заводом изготовителем не менее 1 года со дня поставки товара заказчику.

| Руководитель проекта/ Командир ОВГСО | И.Г. Мудрак |
| --- | --- |