Общество с ограниченной ответственностью «Строительно-монтажное управление №1»
(ООО «СМУ №1»)

«УТВЕРЖДАЮ»

заместитель директора  – директор Волгодонского филиала  ОАО «НИАЭП» (управляющей компании ООО «СМУ  №1»)

____________     А.Б.Хазин

                                                                                                    от   «__» ________ 2012 г.
ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗАПРОСА ЦЕНОВЫХ КОТИРОВОК 

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

на право заключения договора поставки механических соединений (муфт) для обеспечения строительно-монтажных работ на энергоблоке №1 Балтийской АЭС (Здание паровой камеры фундаментная плита,  стены с отм.-7,300 до отм.-4,100)
том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Волгодонск
2012
Техническое задание 

1. Номенклатура поставляемого товара, его характеристики и количество определяется в соответствии со Спецификацией по лоту (Приложение № 1 к проекту договора (ЧАСТЬ 2 «Проект договора» Тома 1 «ОБЩАЯ И КОММЕРЧЕСКАЯ ЧАСТИ» конкурсной документации)) и ИТТ, являющихся неотъемлемой частью документации.
         В Спецификации указана  номенклатура  поставляемого товара и его характеристики и количество  товара согласно проектной документации Балтийской АЭС Блок №1 (Здание паровой камеры (UJE). Фундаментная плита на отметке -7.300;чертежи ВТР1Р.D.110.1.0UJE97.&&&&&.012DC.0002; Здание паровой камеры(UJE). Стены на отметке -7,300 до отметки -4,100;чертежи ВТР1Р.D.110.1.0UJE97.&&&&&.012DC.0004), соединения строительной арматуры механические с использованием муфт производства ANCON DUILDING PRODUCTS:
· муфта  CXL32/В ТУ -5800-012-56294930-2007 (Параметры механических соединений арматуры типа CXL: внешний диаметр 50 мм., длина муфты72 мм., размер резьбы М36, шаг резьбы 4,0мм., масса 0,58 кг., условное обозначение CXL32/В) 
· Муфта CXL40/В ТУ -5800-012-56294930-2007. (Параметры механических соединений арматуры типа CXL : внешний диаметр 62 мм., длина муфты 90мм., размер резьбы М42, шаг резьбы4,5, масса 1,13 кг., условное обозначение  CXL 40/В).
    В случае  предоставлением  участником закупки эквивалента, необходим   документ о  согласовании с Генеральным проектировщиком ОАО «Санкт-Петербургский Атомэнергопроет» (ОАО «СбПАЭП») о применении  аналога в монолитных железобетонных конструкций строящихся энергоблоков Балтийской АЭС.
2. Место и условия поставки товара:

 Товар должен быть поставлен на строительную площадку АЭС автомобильным транспортом по следующим реквизитам: Грузополучатель: Калининградская область, Неманский район, пос. Маломожайское, строительная площадка энергоблока № 1 Балтийской АЭС.

Место (адрес) поставки: Калининградская область, Неманский район, пос. Маломожайское, строительная площадка энергоблока № 1 Балтийской АЭС.

3.  Сроки  поставки: до 30.06.2012г.
4. Срок предоставления гарантии качества товара: 
Гарантийный срок на поставленные Материалы, в том числе на Материалы, поставленные взамен дефектных, исчисляется с даты подписания ТОРГ-12 и заканчивается по истечении 24 (двадцати четырёх) месяцев с даты подписания Акта приемки работ по Пусковому комплексу/Очереди, если больший срок не предусмотрен проектной, конструкторской и нормативно-технической документацией.

Дата подписания Акта приемки работ по Пусковому комплексу/Очереди 1-го энергоблока Балтийской АЭС: 2016 г. 

Дата подписания Акта приемки работ по Пусковому комплексу/Очереди 2-го энергоблока Балтийской АЭС: 2018г.
5.  Требования к поставляемому товару: 

       -  соответствие установленным ИТТ, ТУ, ТХ, ГОСТ;

       -  наличие (содержание) мер обеспечения качества товара при изготовлении;

       -  обеспечение контроля за соответствием товара НТД;
- наличие сертификатов на товар, подлежащий обязательной сертификации в соответствии с требованием документа «Система сертификации Оборудования, изделий и технологий для ядерных установок, радиационных источников и пунктов хранения, подлежащих обязательной сертификации»; 

         -  прохождение процедуры входного контроля.
