Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом»

ОАО ОКБ «ГИДРОПРЕСС»



Разъяснения положений конкурсной документации открытого конкурса в электронной форме на право заключения договора на поставку провода ПОЖ 700 1,6х3,15 по ТУ 16-505.399-77, рег. № 120403/0498/024:

Вопрос: Условиями конкурсной документации предусмотрена поставка провода ПОЖ 700 1,6х3,15 по ТУ 16-505.399-77. Указанные ТУ принадлежат ОАО «ПсковКабель», следовательно поставке подлежит продукция, изготавливаемая исключительно                 ОАО «ПсковКабель». 
Ответ:
             Технические условия ТУ 16-505.399-77 «Провод обмоточный жаростойкий…» разработаны в 1977 г. Всесоюзным научно-исследовательским институтом кабельной продукции (ВНИИКП) и не содержат ограничений, запрещающих какому-либо изготовителю производить по ним продукцию.  Держателем подлинника ТУ в настоящее время является Всероссийский НИИКП. В конкурсной документации ОАО ОКБ «ГИДРОПРЕСС» предусмотрена возможность поставки провода ПОЖ 700 1,6х3,15 по ТУ 16-505.399-77 изготовленного любым производителем. С ТУ 16-505.399-77 можно ознакомиться в ОАО ОКБ «ГИДРОПРЕСС» по адресу: Московская область, г. Подольск, ул. Орджоникидзе, д.21 в рабочие дни с 8-00 до 16-00. Контактные лица – Кучин Пётр Анатольевич, тел. (8-4967-54-12-08), Цепра Александр Алексеевич (8-4967-54-03-03).

