Приложение № 1

Перечень

технических устройств (оборудования) Заказчика,

подлежащих экспертизе в 2012 году

| № п/п | Наименование технических устройств | Рег. номер | Зав. номер | Подраз- деление | Технические параметры устройств | Срок выпол- нения | Стоимость услуг, т. руб | Приме- чание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Расширитель непрерывной продувки IРНП-1ст. | 2063 | 959 | ТЭЦ | V=5,5м3, P=8кг/см2, T=1750С | февраль |  |  |
| 2 | Расширитель непрерывной продувки IРНП-2ст. | 2068 | 961 | ТЭЦ | V=12,5м3, P=1,5кг/см2, T=1270С | февраль |  |  |
| 3 | Подогреватель сетевой воды ОБ-1А | 2102 | 7999 | ТЭЦ | V=8,432/3,017м3, P=3/23кг/см2, T=400/1200С | февраль |  |  |
| 4 | Подогреватель сетевой воды ОБ-1Б | 2101 | 7996 | ТЭЦ | V=8,432/3,017м3, P=3/23кг/см2, T=400/1200С | февраль |  |  |
| 5 | Трубопровод пара 13 ата на производство | 1037 | 30876-8 | ТЭЦ | D=530/426мм, L=68/113мм, Р=13кГ/см2, Т=280оС | февраль |  |  |
| 6 | Трубопровод пара 13 ата на производство | 1038 | 30876-5а | ТЭЦ | D=426мм, L=150мм, Р=13кГ/см2, Т=280оС | февраль |  |  |
| 7 | Подогреватель сетевой воды ОБ-3Д | 2118 | 9408 | ТЭЦ | V=8,342/3,017м3, P=3/23кг/см2, T=400/1200С | март |  |  |
| 8 | Ресивер Н2 № 1 | 2160 | 152.161 | ТЭЦ | V=20,0м3, P=10кг/см2, T=1000С | апрель |  |  |
| 9 | Ресивер Н2 № 1А | 2162 | 152.224 | ТЭЦ | V=20,0м3, P=10кг/см2, T=1000С | апрель |  |  |
| 10 | Воздухосборник ЭКГ-5А № 12 | 155 |  | РУ «У» | V=0,22м3, Р=7кГ/см2 | май |  | + изгот. паспорта |
| 11 | Воздухосборник ЭКГ-5А № 19 | 157 |  | РУ «У» | V=0,22м3, Р=7кГ/см2 | май |  | + изгот. паспорта |
| 12 | Воздухосборник ЭКГ-5А № 3 | 136 |  | РУ «У» | V=0,22м3, Р=7кГ/см2 | май |  | + изгот. паспорта |
| 13 | Воздухосборник ЭКГ-5А № 20 | 134 |  | РУ «У» | V=0,22м3, Р=7кГ/см2 | май |  | + изгот. паспорта |
| 14 | Теплосеть ТНС2-ТП РПК- СКЗ | П.ТС4 |  | ПЭ и ТС | D=630мм, L=3640м, D=273мм, L=4748м, Р=16кГ/см2,Т=150оС | май |  |  |
| 15 | Теплосеть НПЗ-очистные | 8Г-83 |  | ПЭ и ТС | D=325мм, L=2600м, Р=16кГ/см2, Т=150оС | май |  |  |
| 16 | Теплосеть НП7 – локомо-тивное депо-мясокомбинат | 10Г-83 |  | ПЭ и ТС | D=325мм, L=2538м, D=273мм, L=1540м, Р=16кГ/см2, Т=150оС | май |  |  |
| 17 | Расширитель периодичес-кой продувки РПП-4 | 488 | 671 | ТЭЦ | V=5,5м3, P=1,5кг/см2, T=1270С | май |  |  |
| 18 | Подогреватель низкого давления 2ПНД-3 | 2174 | 1605 | ТЭЦ | V=2,185/0,917м3, P=9/16кг/см2, T=400/1690С | май |  |  |
| 19 | Подогреватель низкого давления 2ПНД-4 | 2172 | 740 | ТЭЦ | V=2,185/0,917м3, P=9/16кг/см2, T=400/1690С | май |  |  |
| 20 | Подогреватель низкого давления 2ПНД-1 | 244 | 1603 | ТЭЦ | V=2,185/0,917м3, P=1,5/15кг/см2, T=130/1300С | май |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 21 | Подогреватель низкого давления 2ПНД-2 | 245 | 1604 | ТЭЦ | V=2,185/0,917м3, P=1,5/15кг/см2, T=150/1300С | май |  |  |
| 22 | Охладитель отсоса пара из промежуточных уплотнений 2ПСП | 239 | 1064 | ТЭЦ | V=1,537/0,769м3, P=4/16кг/см2, T=400/1370С | май |  |  |
| 23 | Подогреватель высокого давления 2ПВД-5 | 2094 | 40771 | ТЭЦ | V=8,0/2,3м3, P=20/230кг/см2, T=355/2150С | май |  |  |
| 24 | Подогреватель высокого давления 2ПВД-6 | 2095 | 40772 | ТЭЦ | V=8,0/2,3м3, P=35/230кг/см2, T=430/2430С | май |  |  |
| 25 | Подогреватель сетевой воды ОБ-2А | 2171 | 9075 | ТЭЦ | V=17,0/12,0м3, P=3/8 кг/см2, T=300/1250С | май |  |  |
| 26 | Подогреватель сетевой воды ОБ-2Б | 2120 | 9076 | ТЭЦ | V=17,0/12,0м3, P=3/8 кг/см2, T=300/1250С | май |  |  |
| 27 | Ресивер СО2 № 1 | 2153 | 2002.266 КТ.423 | ТЭЦ | V=20,0м3,P=10кг/см2, T=700С | май |  |  |
| 28 | Ресивер СО2 № 1А | 2155 | 2002.266 КТ.419 | ТЭЦ | V=20,0м3,P=10кг/см2, T=700С | май |  |  |
| 29 | Цистерна ТЦ-15 | 130 | 534 | ООО АТТ | V=12,3м3,Р=1,5кГ/см2 | май |  |  |
| 30 | Цистерна ТЦ-15 | 131 | 532 | ООО АТТ | V=12,3м3,Р=1,5кГ/см2 | май |  |  |
| 31 | Цистерна ТЦ-15 | 132 | 533 | ООО АТТ | V=12,3м3,Р=1,5кГ/см2 | май |  |  |
| 32 | Теплосеть ТП РПК- зд.ГМЗ | 7-6-1 |  | ГМЗ | D=325мм, L=1633м, P=8кг/см2, T=1500С | июнь |  |  |
| 33 | Паропровод зд. 622 ц.2/1 | 7-2-1 |  | ГМЗ | D=219мм, L=661м, P=3кг/см2, T=1500С | июнь |  |  |
| 34 | Паропровод зд. 622 ц.2/2 | 7-2-2 |  | ГМЗ | D=108мм, L=245м, P=3кг/см2, T=1500С | июнь |  |  |
| 35 | Воздухосборник | 2052 | 15-191 | ГМЗ | V=10м3, P=6кг/см2 | июнь |  |  |
| 36 | Воздухосборник В-200 | 2109 | 738 | ТЭЦ | V=2,0м3, Р=8кГ/см2 | июнь |  |  |
| 37 | Воздухосборник В-200 | 2110 | 890 | ТЭЦ | V=2,0м3, Р=8кГ/см2 | июнь |  |  |
| 38 | Воздухосборник В-200 | 2111 | 1078 | ТЭЦ | V=2,0м3, Р=8кГ/см2 | июнь |  |  |
| 39 | Воздухосборник В-200 | 2112 | 1074 | ТЭЦ | V=2,0м3, Р=8кГ/см2 | июнь |  |  |
| 40 | Подогреватель низкого давления 5ПНД-3 | 2242 | 1453 | ТЭЦ | V=2,185/0,917м3, P=9/16кг/см2, T=400/1690С | июль |  |  |
| 41 | Подогреватель низкого давления 5ПНД-4 | 2243 | 7305 | ТЭЦ | V=2,185/0,917м3, P=9/16кг/см2, T=400/1690С | июль |  |  |
| 42 | Воздухосборник | 100 | 1768 | ПЭиТС | V=0,32м3, Р=7кГ/см2 | август |  |  |
| 43 | Ресивер СО2 № 2 | 2159 | 2002.266 КТ.420 | ТЭЦ | V=20,0м3, P=10кг/см2, T=700С | август |  |  |
| 44 | Ресивер СО2 № 2А | 2156 | 2002.266 КТ.422 | ТЭЦ | V=20,0м3, P=10кг/см2, T=700С | август |  |  |
| 45 | Воздухосборник | 2137 | 23959 | УГРУ | V=2,5м3, Р=6кГ/см2 | октябрь |  |  |
| 46 | Воздухосборник | 2061 | 1288 | РМЗ | V=6,3м3, Р=8кГ/см2 | октябрь |  |  |
| 47 | Расширитель непрерывной продувки IIРНП-1ст. | 2062 | 1023 | ТЭЦ | V=5,5м3, P=8кг/см2, T=1750С | октябрь |  |  |
| 48 | Расширитель непрерывной продувки IIРНП-2ст. | 2065 | 1031 | ТЭЦ | V=12,5м3, P=1,5кг/см2,T=1270С | октябрь |  |  |

| От «Подрядчика»: ____________________ /______________/ М.п. | От «Заказчика»: Генеральный директор ОАО «Приаргунское производственное горно-химическое объединение» ____________________ /В.С. Святецкий/ М.п. |
| --- | --- |