Акционерное общество

«Обеспечение РФЯЦ-ВНИИЭФ»

(АО «Обеспечение РФЯЦ-ВНИИЭФ»)

607188, г. Саров, Нижегородская обл.

пр. Мира, 6

тел.(83130)7-45-71, факс (83130)7-45-64

www.obespechenie-vniief.ru

e-mail: directorat@obespechenie-vniief.ru

ДЕПАРТАМЕНТ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАКУПОК

________________№_______________

Разъяснение на поступивший запрос по закупочной документации

Оператор торгов: Электронная торговая площадка "Аукционный Конкурсный Дом". Место проведения открытого запроса цен: сайт Оператора торгов  в сети Интернет — http://a-k-d.ru. Уникальный номер открытого запроса цен на указанном сайте: № Z036535

Наименование закупочной процедуры: Открытый запрос цен на Право заключения договора на поставку водогазопроводной арматуры.

Извещение о проведении запроса цен было размещено на сайте Оператора http://a-k-d.ru в сети Интернет «28» января 2015 года.

Разъяснения по закупочной документации:

| 1. Позиция №43. Уточнение обозначения (исправление орфографической ошибки) | Клапан обратный 19с47нж Ду400 Ру40 поворотный с концами под приварку |
| --- | --- |
| 2. Позиция №33 – Задвижка клиновая 30С41НЖ (ЗГС) ДУ50РУ16 | Уточнение технических характеристик: Проход условный, Dn, мм 50 Давление рабочее, Ру 1,6 Мпа (16кгс/см2) Температура рабочей среды от -40град. С до +450град. С Рабочая среда вода Присоединение к трубопроводу фланцевое, по ГОСТ 12815-80 Герметичность затвора по ГОСТ 9544-2005, дополнительные требования не предъявляются Привод ручной (маховик) Задвижка стальная клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая |