## Лист1
| СПЕЦИФИКАЦИЯ |  |  | Поставка пробоотборных частей СОДС для сооружения энергоблока № 1 Белорусской АЭС | [15 empty] | Приложение № 1.1 к договору _____________________от _____________
№ п/п | Идентификатор | Маркировка | Наименование оборудования, закладываемого в проект | Марка оборудования, закладываемого в проект | Тех.хар-ки оборудования | ГОСТ, ТУ, чертеж | Класс безопасности | Группа ПНАЭГ | Категория сейсмостойкости | Номер заказной спецификации (задания заводу) | Поз. | ИТТ | Смета | Поз. | Кол-во по проекту | Ед.измерения | Цена за ед., без НДС, руб | Сумма без НДС, руб | Сумма НДС, руб | Сумма с НДС, руб | Здание | Срок поставки | Срок доставки | Примечание | Завод-изготовитель | Разработчик ПСД | Мат/обор | Категория ОК | Стоимость единицы изделия в ценах 2000 года | Стоимость с учетом заитоговых начисл. | Масса единицы | Мат. корпуса
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 29 | 30 | 31 | 32
1 | 13.ИСУП.3985590 | 10FBA10BB001 | Пенал с пробкой | - | - | 392М.14.01 ВО 392М.14.03 ВО | 3 | C | I | БЛ-00075пм |  |  | ЛСР 2-05.1-201тм | 116 | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание реактора (10UJA) с эстакадой транспортного шлюза (10UJG) бл.1 | 2016-12-16 | 2016-12-31 | материал: нерж. сталь Тех.хар-ки - Класс безопасности 3 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) классификационное обозначение 3Н по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости I по НП-031-01 Группа C по ПНАЭГ-7-008-89 Выс. отметка: от +11,850 до +17,100 |  | Отдел реакторных отделений бюро комплексного проектирования №1 | оборудование | 3 | 1081449 | 0 | 500.1 | нержав. сталь
2 | 13.ИСУП.3985591 | 10FBA20BB001 | Пенал с пробкой | - | - | 392М.14.01 ВО 392М.14.03 ВО | 3 | C | I | БЛ-00075пм |  |  | ЛСР 2-05.1-201тм | 116 | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание реактора (10UJA) с эстакадой транспортного шлюза (10UJG) бл.1 | 2016-12-16 | 2016-12-31 | материал: нерж. сталь Тех.хар-ки - Класс безопасности 3 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) классификационное обозначение 3Н по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости I по НП-031-01 Группа C по ПНАЭГ-7-008-89 Выс. отметка: от +11,850 до +17,100 |  | Отдел реакторных отделений бюро комплексного проектирования №1 | оборудование | 3 | учтена в стоимости пенала с пробкой | 0 | 500.1 | нержав. сталь
3 | 13.ИСУП.3985593 | 10FBA10BR001 | Блок арматурный | - | - | 392М.14.02 ВО | 3 | C | II | БЛ-00075пм |  |  | ЛСР 2-05.1-201тм | 119 | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание реактора (10UJA) с эстакадой транспортного шлюза (10UJG) бл.1 | 2016-12-16 | 2016-12-31 | материал: нерж. и угл.ст. Тех.хар-ки - Класс безопасности 3 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) классификационное обозначение 3Н по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости II по НП-031-01 Группа C по ПНАЭГ-7-008-89 Выс. отметка: +12,500 |  | Отдел реакторных отделений бюро комплексного проектирования №1 | оборудование | 3 | 192307.82 | 0 | 575 | угл., нж
4 | 13.ИСУП.3985594 | 10FBA20BR001 | Блок арматурный | - | - | 392М.14.02 ВО | 3 | C | II | БЛ-00075пм |  |  | ЛСР 2-05.1-201тм | 119 | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание реактора (10UJA) с эстакадой транспортного шлюза (10UJG) бл.1 | 2016-12-16 | 2016-12-31 | материал: нерж. и угл.ст. Тех.хар-ки - Класс безопасности 3 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) классификационное обозначение 3Н по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости II по НП-031-01 Группа C по ПНАЭГ-7-008-89 Выс. отметка: +12,500 |  | Отдел реакторных отделений бюро комплексного проектирования №1 | оборудование | 3 | учтена в стоимости блока арматурного | 0 | 575 | угл., нж
5 | 13.ИСУП.3985595 | 10FBA11GH301 | Щит управления | - | - | 392М.14.04 ВО | 3 | - | II | БЛ-00075пм |  |  | ЛСР 2-05.1-201тм | 116 | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание реактора (10UJA) с эстакадой транспортного шлюза (10UJG) бл.1 | 2016-12-16 | 2016-12-31 | материал: нерж. и угл.ст. Тех.хар-ки - Класс безопасности 3 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) классификационное обозначение 3Н по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости II по НП-031-01 Группа C по ПНАЭГ-7-008-89 Выс. отметка: +12,150 |  | Отдел реакторных отделений бюро комплексного проектирования №1 | оборудование | 4 | учтена в стоимости пенала с пробкой | 0 | 850 | угл., нж
6 | 13.ИСУП.3985598 | 10FBA00BB701 | Комплектующие детали | - | - | 491.14 ВО | 3 | C | I | БЛ-00075пм |  |  | ЛСР 2-05.1-201тм | 116 | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание реактора (10UJA) с эстакадой транспортного шлюза (10UJG) бл.1 | 2017-01-27 | 2017-02-11 | материал: нерж. и угл.ст. Тех.хар-ки - Класс безопасности 3 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) классификационное обозначение 3Н по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости I по НП-031-01 Группа C по ПНАЭГ-7-008-89 Выс. отметка: от +11,800 до +16,550 |  | Отдел реакторных отделений бюро комплексного проектирования №1 | оборудование | 3 | учтена в стоимости пенала с пробкой | 0 | 2330 | угл., нж
[13 empty] | Итого: |  | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 1273756.82 | 0 | 5330.2
ПОДПИСИ СТОРОН
|  | от Покупателя: | [20 empty] | от Поставщика:
|  | _______________________________ /__________________/ | [20 empty] | _______________________________ /__________________/
|  |  | м.п. | [20 empty] | м.п.
|  | Инженер 2 кат. ОКТМО УК АО "НИАЭП" | [20 empty] | Д.А. Пчелкин
Formulas:
Срок поставки = [Срок доставки]-15