## ПОВЕРКА, 2013 г.
| Группа измерений : Измерения механических величин | [17 empty] | Приложение №3
| Место поверки : | НИО-30
|  | Метрологические | [16 empty] | Сфера
| Наименование | характеристики |  |  | Перио | Дата | Дата следующей | [11 empty] | государст
№ | тип | класс | предел | Год | дичность | послед | поверки | [11 empty] | венного
п/п | заводское | точности | (диапазон) | выпуска | поверки | ней | [12 empty] | метрологи
| обозначение | погреш | измерений |  | (месяцы) | поверки | [12 empty] | ческого
|  | ность |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | контроля
| Весы лабораторные квадрантные | 4 кл. | 500 г | 1997 | 12 | 2013-01-30 | [12 empty] | Торговые операции
1 | ВЛК-500М, № 35 | [17 empty] | и взаимные расчеты
| Весы лабораторные квадрантные | 4 кл. | 500 г | 2002 | 12 | 2013-01-30 | [12 empty] | Торговые операции
2 | ВЛКТ-500, № 371 | [17 empty] | и взаимные расчеты
| Весы лабораторные квадрантные | 4 кл. | 500 г | 2007 | 12 | 2012-10-22 | [12 empty] | Торговые операции
3 | ВЛКТ-500, № 377 | [17 empty] | и взаимные расчеты
| Весы лабораторные электронные | 1кл. | 210 г | 2000 | 12 | 2013-01-30 | [12 empty] | Торговые операции
4 | АR 2140, № 1201140302 | 1,0 мг | [16 empty] | и взаимные расчеты
| Весы лабораторные электронные | I | 0,01 – 120 |  | 12 | 2012-10-22 | [12 empty] | Торговые операции
5 | GR 120, № 14223793 | ± 1,4 мг | мг | [15 empty] | и взаимные расчеты
| Весы электронные GX-600, | I | 0,1 – 610 г | 2009 | 12 | 2012-10-22 | [12 empty] | Торговые операции
6 | № 14548355 | ± 0,02 г | [16 empty] | и взаимные расчеты
| Весы электронные GX-2000, | II | 0,5 – 2100 г | 2009 | 12 | 2012-10-22 | [12 empty] | Торговые операции
7 | № 14549420 | ± 0,1 г | [16 empty] | и взаимные расчеты
| Весы электронные GX-4000, | II | 0,5 – 4100 г | 2009 | 12 | 2012-10-22 | [12 empty] | Торговые операции
8 | № 14547843 | ± 0,1 г | [16 empty] | и взаимные расчеты
Группа измерений : Измерения физико-химического состава и свойств веществ
| Место поверки : | НИО-30
|  | Метрологические | [16 empty] | Сфера
| Наименование | характеристики |  |  | Перио | Дата | Дата следующей | [11 empty] | государст
№ | тип | класс | предел | Год | дичность | послед | поверки | [11 empty] | венного
п/п | заводское | точности | (диапазон) | выпуска | поверки | ней | [12 empty] | метрологи
| обозначение | погреш | измерений |  | (месяцы) | поверки | [12 empty] | ческого
|  | ность |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | контроля
Кондуктометры
| CON 510, № 529214 | ± 1,0 % | 0.0-200.0 | 2010 | 12 | 2013-03-12 | [12 empty] | ФЗ Гл. 1, Ст.1, п.5
1 |  |  | mS/cm
| CON 510, № 319173 | ± 1,0 % | 0.0-200.0 | 2007 | 12 | 2013-03-12 | [12 empty] | ФЗ Гл. 1, Ст.1, п.5
2 |  |  | mS/cm
| CON 510, № 316613 | ± 5,0 % | 0,0-200.0 | 2007 | 12 | 2013-03-12 | [12 empty] | ФЗ Гл. 1, Ст.1, п.5
3 |  |  | mS/cm
| EC 215, № 08506467 | ± 1 % | 0.0-199.9 | 2011 | 12 | 2013-03-12 | [12 empty] | ФЗ Гл. 1, Ст.1, п.5
4 |  |  | mS/cm
рН-метры
| Five FE20 №В236291637 | ± 0,10 | 0,00-14,00 | 2012 | 12 | 2012-11-21 | [12 empty] | ФЗ Гл. 1, Ст.1, п.5
5
| Five FE20 №В236291638 | ± 0,10 | 0,00-14,00 | 2012 | 12 | 2012-11-21 | [12 empty] | ФЗ Гл. 1, Ст.1, п.5
6
| Five FE20 №В242435240 | ± 0,10 | 0,00-14,00 | 2012 | 12 | 2013-03-20 | [12 empty] | ФЗ Гл. 1, Ст.1, п.5
7
| Five FE20 №В242435249 | ± 0,10 | 0,00-14,00 | 2012 | 12 | 2013-03-20 | [12 empty] | ФЗ Гл. 1, Ст.1, п.5
8
| Five FE20 №В242435250 | ± 0,10 | 0,00-14,00 | 2012 | 12 | 2013-03-20 | [12 empty] | ФЗ Гл. 1, Ст.1, п.5
9
| рН HI 2215, № 08401626 | ± 0,03 | -2…+16 | 2012 | 12 | 2013-05-30 | [12 empty] | ФЗ Гл. 1, Ст.1, п.5
10
| Seven Easy рН, № 1227096061 | ± 0,02 | 0,01-13,99 | 2006 | 12 | 2013-05-30 | [12 empty] | ФЗ Гл. 1, Ст.1, п.5
11
| рН-метр/иономер | ± 0,02 | -4…+20 | 2007 | 12 | 2013-05-30 | [12 empty] | ФЗ Гл. 1, Ст.1, п.5
12 | "АТОН-101 МП", № 000371
Регистратры автоматической температуры вспышки "ВСПЫШКА А"
| № 11.26.296 | ± 2 оС | + 36оС | 2011 | 12 | 2013-05-30 | [12 empty] | ФЗ Гл. 1, Ст.1, п.5
13 |  | ± 5 оС | …+280 оС
| № 04160 | ± 2 оС | + 36оС | 2002 | 12 | 2013-05-30 | [12 empty] | ФЗ Гл. 1, Ст.1, п.5
14 |  | ± 5 оС | …+280 оС
| Термостат "VIS-T" | ± 0,01 оС | + 15оС | 2002 | 12 | 2013-03-30 | [12 empty] | ФЗ Гл. 1, Ст.1, п.5
15 | № 012127 |  | …+100 оС
| Психрометр аспирационный |  | - 10оС | 1999 | 12 | 2012-10-24 | [12 empty] | ФЗ Гл. 1, Ст.1, п.5
16 | МВ-4-2М, № 208 |  | …+100 оС
| Психрометр аспирационный | ± 1,5… | - 10оС | 1982 | 12 | 2013-04-24 | [12 empty] | ФЗ Гл. 1, Ст.1, п.5
17 | МВ-4М-2М, № 215 | ± 7 | …+100 оС
18 | Барометр - анероид М-110 | ± 1,5 | 5-790 | 2011 | 12 | 2013-03-25 | [12 empty] | ФЗ Гл. 1, Ст.1, п.5
| № 4 | мм рт.ст. | мм рт.ст
Группа измерений : Измерения параметров потока, расхода уровня объема веществ.
| Место поверки : | НИО-30
№ |  | Метрологические | [16 empty] | Сфера
п/п | Наименование | характеристики |  |  | Перио | Дата | Дата следующей | [11 empty] | государст
| тип | класс | предел | Год | дичность | послед | поверки | [11 empty] | венного
| заводское | точности | (диапазон) | выпуска | поверки | ней | [12 empty] | метрологи
| обозначение | погреш | измерений |  | (месяцы) | поверки | [12 empty] | ческого
|  | ность |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | контроля
Дозаторы пипеточные
| ДПОП-1-500-5000 | ± 1,0 | 0,5-5,0 | 2011 | 12 | 2013-03-12 | [12 empty] | ФЗ Гл. 1, Ст.1, п.5
1 | № ВР 09201 |  | мл
| ДПОП-1-1000-10000 | ± 1,0 | 1,0-10,0 | 2011 | 12 | 2013-03-12 | [12 empty] | ФЗ Гл. 1, Ст.1, п.5
2 | № ВР 16314 |  | мл
| ДПОП-1-100-1000 | ± 1,0 | 0,1-1,0 | 2002 | 12 | 2013-03-12 | [12 empty] | ФЗ Гл. 1, Ст.1, п.5
3 | № 231534 |  | мл
| ДПОПц-1-1000-5000 | ± 1,0 | 1,0-5,0 | 2007 | 12 | 2013-03-12 | [12 empty] | ФЗ Гл. 1, Ст.1, п.5
4 | № BN 24534 |  | мл
| ДПОПц-1-1000-5000 | ± 1,0 | 1,0-5,0 | 2007 | 12 | 2013-03-12 | [12 empty] | ФЗ Гл. 1, Ст.1, п.5
5 | № BN 24535 |  | мл
| ДПОПц-1-1000-5000 | ± 1,0 | 1,0-5,0 | 2007 | 12 | 2013-03-12 | [12 empty] | ФЗ Гл. 1, Ст.1, п.5
6 | № BN 45575 |  | мл
| ДПОПц-1-1000-5000 | ± 1,0 | 1,0-5,0 | 2007 | 12 | 2013-03-12 | [12 empty] | ФЗ Гл. 1, Ст.1, п.5
7 | № BN 45551 |  | мл
| ДПОПц-1-1000-5000 | ± 1,0 | 1,0-5,0 | 2007 | 12 | 2013-03-12 | [12 empty] | ФЗ Гл. 1, Ст.1, п.5
8 | № BN 31862 |  | мл
| ДВП-1-2000-10000 | ± 1,0 | 2,0-10,0 | 2002 | 12 | 2013-03-26 | [12 empty] | ФЗ Гл. 1, Ст.1, п.5
9 | № 124338 |  | мл
| ДПОП-1-1000-10000 | ± 1,0 | 1,0-10,0 | 2011 | 12 | 2013-03-26 | [12 empty] | ФЗ Гл. 1, Ст.1, п.5
10 | № ВР 16315 |  | мл
| ДПОП-1-1000-10000 | ± 1,0 | 1,0-10,0 | 2011 | 12 | 2013-03-26 | [12 empty] | ФЗ Гл. 1, Ст.1, п.5
11 | № ВР 16316 |  | мл
| ДПОП-1-500-5000 | ± 1,0 | 0,5-5,0 | 2011 | 12 | 2013-03-26 | [12 empty] | ФЗ Гл. 1, Ст.1, п.5
12 | № ВР 09202 |  | мл
| ДПОП-1-500-5000 | ± 1,0 | 0,5-5,0 | 2011 | 12 | 2013-03-26 | [12 empty] | ФЗ Гл. 1, Ст.1, п.5
13 | № ВР 09228 |  | мл
| ДПОП-1-500-5000 | ± 1,0 | 0,5-5,0 | 2011 | 12 | 2013-03-26 | [12 empty] | ФЗ Гл. 1, Ст.1, п.5
14 | № ВР 09229 |  | мл
| ДПОП-1-500-5000 | ± 1,0 | 0,5-5,0 | 2012 | 12 | 2013-03-26 | [12 empty] | ФЗ Гл. 1, Ст.1, п.5
15 | № ВР 21251 |  | мл
| ДПОП-1-500-5000 | ± 1,0 | 0,5-5,0 | 2012 | 12 | 2013-03-26 | [12 empty] | ФЗ Гл. 1, Ст.1, п.5
16 | № ВР 21252 |  | мл
| ДПОП-1-500-5000 | ± 1,0 | 0,5-5,0 | 2012 | 12 | 2013-03-26 | [12 empty] | ФЗ Гл. 1, Ст.1, п.5
17 | № ВР 21253 |  | мл
| ДПОП-1-500-5000 | ± 1,0 | 0,5-5,0 | 2012 | 12 | 2013-03-26 | [12 empty] | ФЗ Гл. 1, Ст.1, п.5
18 | № ВР 21254 |  | мл
| ДПОП-1-500-5000 | ± 1,0 | 0,5-5,0 | 2012 | 12 | 2013-03-26 | [12 empty] | ФЗ Гл. 1, Ст.1, п.5
19 | № ВР 21255 |  | мл
| ДПОП-1-100-1000 | ± 1,0 | 0,1-1,0 | 2002 | 12 | [13 empty] | ФЗ Гл. 1, Ст.1, п.5
20 | № 231536 |  | мл |  |  | 2013-03-26
| ДПОПц-1-1000-5000 | ± 1,0 | 1,0-5,0 | 2007 | 12 | [13 empty] | ФЗ Гл. 1, Ст.1, п.5
21 | № BN 31861 |  | мл |  |  | 2007-11-08
| ДПОП-1-500-5000 | ± 1,0 | 0,5-5,0 | 2011 | 12 | [13 empty] | ФЗ Гл. 1, Ст.1, п.5
22 | № ВР 09203 |  | мл |  |  | 2011-09-15
| ДПОП-1-1000-10000 | ± 1,0 | 1,0-10,0 | 2011 | 12 | [13 empty] | ФЗ Гл. 1, Ст.1, п.5
23 | № ВР 16317 |  | мл |  |  | 2011-10-12
| ДПОП-1-1000-10000 | ± 1,0 | 1,0-10,0 | 2011 | 12 | [13 empty] | ФЗ Гл. 1, Ст.1, п.5
24 | № ВР 16318 |  | мл |  |  | 2011-10-12
| ДПОП-1-1000-5000 | ± 1,0 | 1,0-5,0 | 2002 | 12 | [13 empty] | ФЗ Гл. 1, Ст.1, п.5
25 | № 232727 |  | мл |  |  | 2002-01-16
| ДПАОП-1000-5000 | ± 1,0 | 1,0-5,0 | 2005 | 12 | [13 empty] | ФЗ Гл. 1, Ст.1, п.5
26 | № BК 06967 |  | мл |  |  | 2005-06-08
| ДПАОП-1000-5000 | ± 1,0 | 1,0-5,0 | 2005 | 12 | [13 empty] | ФЗ Гл. 1, Ст.1, п.5
27 | № BК 06961 |  | мл |  |  | 2005-06-08
| ДПОПц-1-1000-5000 | ± 1,0 | 1,0-5,0 | 2007 | 12 | [13 empty] | ФЗ Гл. 1, Ст.1, п.5
28 | № BN 24543 |  | мл |  |  | 2007-10-05
| ДПОПц-1-1000-5000 | ± 1,0 | 1,0-5,0 | 2007 | 12 | [13 empty] | ФЗ Гл. 1, Ст.1, п.5
29 | № BN 45563 |  | мл |  |  | 2007-11-12
| ДПОПц-1-1000-5000 | ± 1,0 | 1,0-5,0 | 2007 | 12 | [13 empty] | ФЗ Гл. 1, Ст.1, п.5
30 | № BN 45573 |  | мл |  |  | 2007-11-12
| ДПОПц-1-1000-5000 | ± 1,0 | 1,0-5,0 | 2007 | 12 | [13 empty] | ФЗ Гл. 1, Ст.1, п.5
31 | № BN 45574 |  | мл |  |  | 2007-11-12
Группа измерений : Измерения времени и частоты.
| Место поверки : | НИО-30
|  | Метрологические | [16 empty] | Сфера
| Наименование | характеристики |  |  | Перио | Дата | Дата следующей | [11 empty] | государст
№ | тип | класс | предел | Год | дичность | послед | поверки | [11 empty] | венного
п/п | заводское | точности | (диапазон) | выпуска | поверки | ней | [12 empty] | метрологи
| обозначение | погреш | измерений |  | (месяцы) | поверки | [12 empty] | ческого
|  | ность |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | контроля
Секундомеры механические
| СОСпр-26-2-000 | II | 60 c | 2011 | 12 | 2013-02-26 | [12 empty] | ФЗ Гл. 1, Ст.1, п.5
1 | № 5046 | ± 1,8 c | 60 мин.
| СОСпр-26-2-000 | II | 60 c | 2011 | 12 | 2011-01-01 | [12 empty] | ФЗ Гл. 1, Ст.1, п.5
2 | № 5111 | ± 1,8 c | 60 мин.
Группа измерений : оптические и оптико-физические измерения.
| Место поверки : | НИО-30
|  | Метрологические | [16 empty] | Сфера
| Наименование | характеристики |  |  | Перио | Дата | Дата следующей | [11 empty] | государст
№ | тип | класс | предел | Год | дичность | послед | поверки | [11 empty] | венного
п/п | заводское | точности | (диапазон) | выпуска | поверки | ней | [12 empty] | метрологи
| обозначение | погреш | измерений |  | (месяцы) | поверки | [12 empty] | ческого
|  | ность |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | контроля
Фотометры фотоэлектрические КФК-3
ФЗ Гл. 1, Ст.1, п.5
1 | № 1200642 | ± 0,5 % | 0,0-2,0 | 2012 | 12 | 2012-09-28
2 | №0400544 | ± 0,5 % | 0,0-2,0 | 2013 | 12 | 2013-03-10 | [12 empty] | ФЗ Гл. 1, Ст.1, п.5
3 | № 0905382 | ± 0,5 % | 0,0-3,0 | 2011 | 12 | 2013-06-17 | [12 empty] | ФЗ Гл. 1, Ст.1, п.5
Спектрофотометры UNIСO
ФЗ Гл. 1, Ст.1, п.5
4 | № W 0508088 | ± 1,0 % | 0,0-2,0 | 2005 | 12 | 2012-11-26
ФЗ Гл. 1, Ст.1, п.5
5 | № WP012 1010193 | ± 1,0 % | 0,0-2,0 | 2011 | 12 | 2013-06-17
Группа измерений : Измерения физико-химического состава и свойств веществ
Место поверки : НЦСМ
|  | Метрологические | [16 empty] | Сфера
| Наименование | характеристики |  |  | Перио | Дата | Дата следующей | [11 empty] | государст
№ | тип | класс | предел | Год | дичность | послед | поверки | [11 empty] | венного
п/п | заводское | точности | (диапазон) | выпуска | поверки | ней | [12 empty] | метрологи
| обозначение | погреш | измерений |  | (месяцы) | поверки | [12 empty] | ческого
|  | ность |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | контроля
1 | Аспиратор сильфонный АМ-5М №573 | ˂5% | 100±5см³ | 2008 | 6 | 28.03.13 | [12 empty] | пром. безопасн.
2 | Аспиратор сильфонный АМ-5 №210377 |  | 100±5см³ | 2007 | 6 | 25.06.13 | [12 empty] | пром. безопасн.
3 | Сигнализатор-эксплозиметр СТХ-17-80(метан) №653 | ±5% НКПР | 0-50% НКПР | 2011 | 12 | 12.2011 | [12 empty] | пром. безопасн.
4 | Сигнализатор-эксплозиметр СТХ-17-80(метан) №775 | ±5% НКПР | 0-50% НКПР | 2011 | 12 | 12.2011 | [12 empty] | пром. безопасн.
5 | Сигнализатор-эксплозиметр СТХ-17-80(метан) №158 | ±5% НКПР | 0-50% НКПР | 2009 | 12 | 22.03.2013 | [12 empty] | пром. безопасн.
6 | Сигнализатор-эксплозиметр СТХ-17-80(метан) №510 | ±5% НКПР | 0-50% НКПР | 2009 | 12 | 08.2011 | [12 empty] | пром. безопасн.
7 | Сигнализатор-эксплозиметр СТХ-17-80(метан) №946 | ±5% НКПР | 0-50% НКПР | 2009 | 12 | 22.03.2013 | [12 empty] | пром. безопасн.
8 | Сигнализатор-эксплозиметр СТХ-17-81(водород) №532 | ±5% НКПР | 0-50% НКПР | 2010 | 12 | 25.06.2013 | [12 empty] | пром. безопасн.
9 | Сигнализатор-эксплозиметр СТХ-17-81(водород) №772 | ±5% НКПР | 0-50% НКПР | 2011 | 12 | 17.04.2013 | [12 empty] | пром. безопасн.
10 | Сигнализатор-эксплозиметр СТХ-17-81(водород) №782 | ±5% НКПР | 0-50% НКПР | 2011 | 12 | 25.06.2013 | [12 empty] | пром. безопасн.
11 | Сигнализатор-эксплозиметр СТХ-17-81(водород) №104 | ±5% НКПР | 0-50% НКПР | 2012 | 12 | 25.06.2013 | [12 empty] | пром. безопасн.
12 | Сигнализатор-эксплозиметр СТХ-17-81(водород) №119 | ±5% НКПР | 0-50% НКПР | 2012 | 12 | 17.04.2013 | [12 empty] | пром. безопасн.
13 | Сигнализатор-эксплозиметр СТХ-17-81(водород) №431 | ±5% НКПР | 0-50% НКПР | 2011 | 12 | 09.2011 | [12 empty] | пром. безопасн.
14 | Сигнализатор-эксплозиметр СТХ-17-81(водород) №435 | ±5% НКПР | 0-50% НКПР | 2012 | 12 | 03.2013 | [12 empty] | пром. безопасн.
15 | Микропроцессорный индикатор тем-ры и влажн. ГТВ-002 №33 | ±2°С | 0-100% Точка росы +30…-40 | 2009 | 24 | 09.2013 | [12 empty] | ФЗ Гл. 1, Ст.1, п.5
16 | Анализатор растворенного кислорода МАРК-302Т №954 | ±(0,003+ 0,04С) | 0-10мг/дм³ | 2009 | 12 | 18.04.2013 | [12 empty] | ФЗ Гл. 1, Ст.1, п.5
17 | Анализатор растворенного кислорода МАРК-302Т №957 | ±(0,003+ 0,04С) | 0-10мг/дм³ | 2009 | 12 | 05.2012 | [12 empty] | ФЗ Гл. 1, Ст.1, п.5
Группа измерений : теплофизические и температурные измерения.
| Место поверки : | НИО-30
|  | Метрологические | [16 empty] | Сфера
| Наименование | характеристики |  |  | Перио | Дата | Дата следующей | [11 empty] | государст
№ | тип | класс | предел | Год | дичность | послед | поверки | [11 empty] | венного
п/п | заводское | точности | (диапазон) | выпуска | поверки | ней | [12 empty] | метрологи
| обозначение | погреш | измерений |  | (месяцы) | поверки | [12 empty] | ческого
|  | ность |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | контроля
Термометры ртутные стеклянные лабораторные ТЛ-4
|  | 1кл. | [16 empty] | ФЗ Гл. 1, Ст.1, п.5
1 | № 520 | ±0,2 | 0-55°С | 2011 | 36 | 2011-05-01
|  | 1кл. | [16 empty] | ФЗ Гл. 1, Ст.1, п.5
2 | №547 | ±0,2 | 0-55°С | 2011 | 36 | 2011-05-01
|  | 1кл. | [16 empty] | ФЗ Гл. 1, Ст.1, п.5
3 | № 563 | ±0,2 | 0-55°С | 2011 | 36 | 2011-05-01
|  | 1кл. | [16 empty] | ФЗ Гл. 1, Ст.1, п.5
4 | № 569 | ±0,2 | 0-55°С | 2011 | 36 | 2011-05-01
|  | 1кл. | [16 empty] | ФЗ Гл. 1, Ст.1, п.5
5 | №572 | ±0,2 | 0-55°С | 2011 | 36 | 2011-05-01
|  | 1кл. | [16 empty] | ФЗ Гл. 1, Ст.1, п.5
6 | №576 | ±0,2 | 0-55°С | 2011 | 36 | 2011-05-01
|  | 1кл. | [16 empty] | ФЗ Гл. 1, Ст.1, п.5
7 | №582 | ±0,2 | 0-55°С | 2011 | 36 | 2011-05-01
|  | 1кл. | [16 empty] | ФЗ Гл. 1, Ст.1, п.5
8 | №1600 | ±0,2 | 0-55°С | 2011 | 36 | 2011-05-01
|  | 1кл. | [16 empty] | ФЗ Гл. 1, Ст.1, п.5
9 | №690 | ±0,2 | 0-55°С | 2011 | 36 | 2011-11-01
1кл.
10 | №516 | ±0,2 | 0-55°С | 2011 | 36 | 2011-11-01
|  | 1кл. | [16 empty] | ФЗ Гл. 1, Ст.1, п.5
11 | №785 | ±0,2 | 0-55°С | 2011 | 36 | 2011-11-01

## ЭТИКЕТКА
СОГЛАСОВАНО: |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ:
____________________________________ |  |  |  | Технический директор ЗАО "СГК"
руководитель органа ГМС
____________________________________ |  |  |  | _______________________ С. П. Андропов
(подпись, инициалы, фамилия)
Г Р А Ф И К
поверки средств измерений в НИО-30
на 2013 год.
Вид измерений: | измерения механических величин; параметров потока, расхода уровня объема веществ;
времени и частоты; оптические и оптико-физические измерения.
Ответственный за метрологический надзор ЗАО "СГК"
________________________________ А. В. Авдошин
Разработал инженер - химик химической лаборатории
________________________________ И. А. Разумова