	УТВЕРЖДАЮ

Старший вице- президент- директор по проектированию АО «НИАЭП»

Ю.А.Иванов
____________________________

                       подпись 


«__»  _________  2014 года
	

	 
	


ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
открытый запрос предложений на право заключения договора по лоту
№ ЗП-4.15 «Курская АЭС-2 Энергоблок №1. Выполнение комплекса инженерно-геофизических изысканий и исследований по оценке карстоопасности участка с дискриминацией по категориям и степенью опасности»
том 2 «техническая часть»

2014 год
1. Общие положения

1.1 Наименование объекта: Курская АЭС-2 в составе 2х энергоблоков.

1.2 Основание для заключения договора:

1.2.1 Программа деятельности Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом" на долгосрочный период (2009 - 2015 годы)», утвержденная постановлением Правительства РФ от 20 сентября 2008г. № 705.

1.2.2 Проект генеральной схемы размещения объектов электроэнергетики России до 2020 года с учетом перспективы до 2030 года, одобренный на заседании Правительства Российской Федерации 03 июня 2010 года;

1.2.3 Сводная инвестиционная программа ОАО «Концерн Росэнергоатом» на 2012 год (по состоянию на 21.03.2012) п. I.A.2.4.9.

1.2.4 Приказ генерального директора ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 24.04.2012 №9/378-П «О введении в действие Плана мероприятий по подготовке сооружения э/б №1 и 2 Курской АЭС-2».

1.3 Заказчик: ОАО «НИАЭП»

1.4 Источник финансирования: Договор генподряда №9/3430-Д от 30.09.2013

1.5 Исполнитель выбирается в соответствии с Единым отраслевым стандартом закупок. 

1.6 Сроки проведения работ: С момента заключения договора – 2 недели после заключения договора

	Наименование работ по договору и основных этапов его выполнения
	Срок выполнения
	Материал, передаваемый Заказчику

	Курская АЭС-2 Энергоблок №1. Выполнение комплекса инженерно-геофизических изысканий и исследований по оценке карстоопасности участка с дискриминацией по категориям и степенью опасности
	С момента заключения договора – 2 недели после заключения договора
	Технический отчет


2. Цель, задачи и исходные данные для проведения работы

2.1 Целью работ является проведение необходимых инженерно-геофизических изысканий и оценка карстоопасности мелового карста для оценки условий размещения энергоблока № 1 Курской АЭС-2 площадки «Макаровка».

 2.2 Задачами выполняемых работ являются:

- определение параметров покровной и карстующейся толщи для энергоблока № 1 Курской АЭС-2 площадки «Макаровка».

- составление карты условий развития мелового карста в масштабе 1:2000 для площадки энергоблока №1 Курской АЭС-2 площадки «Макаровка»;

- составление карты карстоопасности масштаба 1:2000 для площадки энергоблока №1 Курской АЭС-2 площадки «Макаровка».

3. Состав и методика работ 

В пределах площадки расположения энергоблока №1 Курской АЭС-2 площадки «Макаровка» составляется карта инженерно-геологического районирования по условиям, степени закарстованности и опасности.  Даются комплексная оценка развития карстовых и суффозионных процессов, воздействия строительства на активизацию карстовых и суффозионных процессов, исходные данные для разработки противокарстовых мероприятий.

В состав работ входят:

Подготовительные работы для производства изысканий в пределах водоема и подтопленного участка, в том числе обустройство магистральных профилей в пределах водохранилища и примыкающей заболоченной зоны с оборудованием переправ через водохранилище и свайных волнообменников и свайных удлиненных электродов с диэлектрической поддержкой при глубинах до грунтового основания от 0,7-2,5 м

Геофизические исследования и аналитические работы по инженерно-геологическим изысканиям в методических разработках и объемах, регламентируемых СП 47.13330.2012, СП 151.13330.2012, СП-11-905-97 части II и VI, являющихся  обязательными к выполнению согласно Распоряжению Правительства РФ от 21 июня 2010 г. № 1047-р.

А именно:

- электроразведочные работы методом ВЭЗ МДС по 10 профилям с шагом 25 м. Всего 188 точек наблюдения, глубиной исследования от 50 до 65 метров до отложений альб-сеноманского ярусов.

- электроразведочные работы методом электротомографии по 10 профилям с шагом по профилю 5 м и длиной одной расстановки 300 м. Всего 3000 метров, глубиной исследования от 50 до 65 метров до отложений альб-сеноманского ярусов;

- сейсморазведочные работы МПВ по профилям с двумя сейсмограммами. 10 профилей по 345 метров. Всего 3450 метров, глубиной исследования от 50 до 65 метров до отложений альб-сеноманского ярусов;

- в особо сложных условиях предполагается проведение геофизических исследований методом MASW за счет непредвиденных расходов;

- карстологическая обработка геолого-геофизической информации по участку расположения энергоблока №1 Курской АЭС-2 площадки «Макаровка»;

- выдача промежуточных материалов для принятия оперативных решений;
- составление по результатам исследований карты условий развития мелового карста и карты карстовой опасности по участку расположения энергоблока №1 Курской АЭС-2 площадки «Макаровка» в масштабе 1:2000 с 3D визуализацией.

- Подготовка технического отчета с исходными данными для разработки противокарстовых мероприятий.

4. Основные требования к выполнению работ

Работа выполняется по нормам Российской Федерации, отраслевой и ведомственной нормативной документации, действующим на момент заключения настоящего договора.

5. Перечень технической документации, передаваемой по окончании работы

По окончании разработки Исполнитель передает Заказчику технический отчет с результатами выполненных работ по оценке карстовой опасности.

Отчетная документация по каждому отчету передается Заказчику в бумажном виде в 4-х экземплярах, а также в электронном виде на магнитных и (или) оптических носителях. Документация в электронном виде предоставляется в форматах тех программных продуктов, с помощью которых она создавалась, а также в отсканированном виде в форматах TIF или PDF.

Оформление разрабатываемой документации принять в соответствии со стандартом серии СТО СМК ПКФ-018.

6. Порядок приема и передачи работ

Приемка выполненных работ производится на основании Актов сдачи-приемки в соответствии с календарным планом к договору.

7. Метрологическое обеспечение

Метрологическое обеспечение средств измерений, применяемых при инженерных изысканиях для строительства АЭС, должно соответствовать требованиям Федерального Закона «Об обеспечении единства измерений» №102 ФЗ от 26.06.2008 с последними изменениями на момент проведения работ.

Все средства измерений должны быть утвержденного вида в соответствии с ПР 50.2.104-09, ПР 50.2.105-09, ПР 50.2.106-09 и иметь свидетельства об утверждении типа средств измерений.

Организация, выполняющая работы, должна иметь Перечни средств измерений надлежащих поверке, согласованные в органах Росстандарта, графики поверки, аттестованные методики (методы) измерений.

На момент выполнения работ средства измерений должны иметь действующие свидетельства о поверке.

Приложение:

1. Схема проектируемых инженерно-геофизических исследований на участке энергоблока №1 площадки «Макаровка»;

2. Схема выполненных ранее инженерно-геологических изысканий на участке энергоблока №1 площадки «Макаровка».

Приложение №1

[image: image1.jpg]XeMa MPOEKTUPYEMBIX HHIKEHEPHO-Te0(pPH3NIECKHUX HCCIeTOBAHNH
Ha yqacnce 3Hepr06.1101ca Ne 1 IIOLIAKH “Malcaponlca”

YeaoBHbIE 0603HAYEHHSA
IpoekTHpyeMble HCCIIEI0BAHUS
Touka BO3 M/IC, crpernka - HanpaBienue pasHoca AO

Ceiicmonpoguins KMIIB, ero HoMep 1 IHKETHI.
IIpononbHsIe, IONEPEYHBIC BOIHBI

a0 Ipoduns snexrporomMorpaduu, ero Homep





Приложение №2

[image: image2.jpg](CxeMma BbINOJTHEHHBIX PaHee HHKEHEPHO-Te0JIOrHYeCKHUX U3bICKAHNN HA yYacTKe
HeproOioka Ne 1 muiomanku “MakapoBka”

- . .
| B | | - |
| T 7
I T I e > o b,
—— 7.0.@ 62&‘(‘ ‘.CKE 636 \ o, 39%15(5,6‘71 CkB:682 K ‘
— i = LI H'_LCKB736 S
S 1k 200 ) “ “ = | | ‘ \‘ P
S V1] DA = | Cwero i’[ﬂ o
CKE 622 ‘ Cre.683 (1@  _Cks.747, =
Z oesTs 5 ol C) = L Cre. 6833‘ Cre.734 il
= ! 152+ — -
,C'T,sz& ‘ 2 | },_,,4 CKE 6381
/

[=2—
| [ “—Lim, EKB.@A‘

%

b
|
%

I ‘ Cra.779 AN T
A T
‘ I e y BN
. | 11K 200 fy anﬁjKWI
VA i— ;i OCke.7
A\/( + Ocaedh T lRen 2 G i |
c.m s6it S Wi 8=t I} }L,_LI ’

CKB 619 Cya.640 | ‘
| \ u‘q“

1
\ |
\ \
,I o) |

| “ | g ‘g\ N ‘ — 1 ) Cre.731 WH

! i Fea| o — | — ‘ \
- ‘ o587 ‘iw \ cm .CKB.SBL,,’/i /‘
K i - \ 2‘

Mz -

———
nu/nn bz =}
h ||
|
Og c«.ﬁzs

»w: cns2s
3 1k
) A ‘"K | A ¢ foo
/| ko el lloé
/T @ckes21 Q‘lﬁ 753 | @

® | Y \.CKE.GAB
RIRRE
e

-

YciaoBHBIE 0003HAYEHHS

CkBaXkXMHa HWHXXCHEPHO-TI'COJIOTUYICCKas B Ipeiciiax IUIomaaKu,

O s67 o
e& HOMep

Touxa B33 M/IC, ctpenka - HanpaBieHue pasHoca AO

n323 Ceticmonpoduias KMIIB, ero HOMep 1 IHKETHI.
o nkeos | IIpOJOJIbHBIE, IONEPEYHBIE BOIHBI

%o Ipoduins snexrporoMorpaduu, ero Homep






























































































































































































































































































































































































































































































6

