Федеральное государственное унитарное предприятие «Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО»



ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении понижающего аукциона в электронной форме
на право заключения договора
на конструкторскую разработку и изготовление комплекса передвижных лабораторий радиационного контроля и специального автотранспорта в соответствии с техническим заданием для нужд ФГУП «РосРАО»
( 1 лот)

Извещение размещено на официальном сайте Госкорпорации «Росатом» zakupki.rosatom.ru

№ _____________________  от «30» ноября 2009 года 

Организатор отбора:  ФГУП «РосРАО» 

Москва

2009

Раздел 1.  Сведения о понижающем аукционе в электронной форме 

1. Форма торгов:  понижающий аукцион в электронной форме.

2. Заказчик – Федеральное государственное унитарное предприятие «Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО».

3. Организатор отбора – Федеральное государственное унитарное предприятие «Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО»  объявляет о проведении понижающего аукциона в электронной форме.

4. Контактные лица: Майоров Андрей Андреевич, 8 (495) 710-76-48, 

адрес: Российская Федерация, г. Москва, Пыжевский пер., д.6, к.108А.

5. Предмет понижающего аукциона в электронной форме: Заключение договора на конструкторскую разработку и изготовление комплекса передвижных лабораторий радиационного контроля и специального автотранспорта в соответствии с техническим заданием для нужд ФГУП «РосРАО» (1 ЛОТ):
1. Конструкторская разработка и изготовление комплекса передвижных лабораторий радиационного контроля на базе шасси FORD TRANSIT VAN 460 EF  jumbo (или эквивалент) с ППД-спектрометром и системой обнаружения ДРМ «Янтарь-МА».
2. Конструкторская разработка и изготовление комплекса специального автотранспорта на базе шасси HYUNDAI HD-170 (или эквивалент).

Технические характеристики приведены в разделе Техническое задание документации.

6. Место поставки и количество товаров: 

Филиалы и отделения ФГУП «РосРАО». 
	Наименование товара
	Количество поставляемых товаров, шт.

	Комплекс передвижных лабораторий радиационного контроля на базе шасси FORD TRANSIT VAN 460 EF  jumbo (или эквивалент) с ППД-спектрометром и системой обнаружения ДРМ «Янтарь-МА»
	8

	Комплекс специального автотранспорта на базе шасси HYUNDAI HD-170 (или эквивалент)
	9


Покупатель вправе в одностороннем порядке изменить номенклатуру и количество поставляемого Поставщиком Товара не более чем на 10 (десять) процентов от стоимости, указанной в п. 3.1. настоящего Договора.
7. Срок поставки товаров: до 30 декабря 2009 г. 

8. Начальная (максимальная) цена: 163 849 498,00 (Сто шестьдесят три миллиона восемьсот сорок девять тысяч четыреста девяносто восемь) руб. 00 коп.
В цену товаров включены все расходы, в том числе расходы на перевозку, доставку, разгрузку, страхование, уплату таможенных пошлин, налоги, сборы и другие обязательные платежи.
9. Сроки и условия оплаты:
С победителем понижающего аукцион в электронной форме будет заключен договор, в соответствии с которым расчёт за поставляемые товары будет осуществлён:

- Аванс 50 % от суммы договора в течение трех банковских дней с даты выставления счета, оформленного в соответствующем порядке, с подлинными подписями и печатью,

- Оставшиеся 50 % выплачиваются в течение пяти банковских дней до факта поставки.

10. Размер обеспечения исполнения  договора, срок и порядок его предоставления:

Размер обеспечения исполнения  договора составляет 50 %  от начальной (максимальной) цены договора.

Обеспечение исполнения обязательств по договору может быть представлено в виде безотзывной банковской гарантии, договора поручительства, страхования ответственности по договору или передачи Заказчику в залог денежных средств в установленном размере, в том числе в форме вклада (депозита). 

Способ обеспечения исполнения договора определяется Участником аукциона, с которым заключается договор, самостоятельно.

Обеспечение исполнения государственного контракта должно быть предоставлено:

Победителем аукциона -  не позднее  14 дней со дня размещения на официальном сайте протокола аукциона.

Предоставляемое обеспечение исполнения обязательств по договору должно покрывать все обязательства.
Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения  договора:

Получатель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО»; 
Банковские реквизиты:  р/с 40502810938090000004,  СБЕРБАНК РОССИИ (ОАО) Мещанское ОСБ № 7811/1707 г. Москва, к/с 30101810400000000225 , БИК 044525225.
11.  Сайт в сети "Интернет", на котором будет проводиться аукцион: 

http://www.a-k-d.ru 

12.  Дата и время начала регистрации на сайте участников открытого аукциона в электронной форме: «01» декабря  2009 года в 09:00 

13.  Порядок регистрации участников размещения заказа на сайте: 

Анкета участника аукциона заполняется непосредственно на сайте http://www.a-k-d.ru в разделе «Регистрация». 

Любой участник размещения заказа вправе зарегистрироваться для участия в аукционе в любое время с начала регистрации, указанного в извещении о проведении открытого  аукциона в электронной форме, до окончания его проведения. Регистрация участников размещения заказа происходит в порядке, установленном Регламентом проведения открытых аукционов в электронной форме на электронной торговой площадке http://www.a-k-d.ru, размещенном на указанном сайте.

Участниками понижающего аукциона в электронной форме могут быть любые юридические лица, а также объединение юридических лиц, способное на законных основаниях оказывать услуги (далее – Участник). Участник должен отвечать следующим требованиям:

· должен обладать всеми правами для заключения и исполнения Договора (должен быть зарегистрирован в установленном порядке и иметь соответствующие действующие лицензии на выполнение видов деятельности в рамках Договора) – распространяется на каждое юридическое лицо; 

· не должен являться неплатежеспособным или находиться в процедуре банкротства, находится в процессе ликвидации, на имущество Участника не должен быть наложен арест, экономическая деятельность Участника не должна быть приостановлена – распространяется на каждое юридическое лицо;

· должен иметь положительный опыт поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг в соответствии с предметом настоящего понижающего аукциона в электронной форме. Опыт определяется на основе документов Участников, подтверждающих указанные им в Предложении сведения;


Подробное описание товаров, выполнения работ, оказания услуг, критерии выбора победителя, процедур понижающего аукциона в электронной форме, сведения об оформлении предложений и другая информация, касающаяся организации и проведения понижающего аукциона в электронной форме, содержатся в документации по понижающему аукциону в электронной форме, являющейся неотъемлемым приложением к настоящему извещению размещенному на сайте Организатора отбора по адресу в сети Интернет: zakupki.rosatom.ru.
14. Общие положения о порядке регистрации участников размещения заказа:
Данные об организации (физическом лице), указанные в Анкете при регистрации на сайте http://www.a-k-d.ru, должны быть достоверны. Повторная регистрация на сайте юридического (физического) лица не допускается. В случае обнаружения повторной регистрации участника размещения заказа на сайте, по согласованию с таким участником удаляются все дополнительные регистрации, за исключением одной. В этом случае, после предварительного согласования в адрес участника высылаются текущий Логин и Пароль для участия в аукционе. Все пункты в Анкете должны быть заполнены.

Для регистрации на сайте участником размещения заказа должны быть представлены следующие документы: выписка из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенная копия такой выписки (для юридических лиц), выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенная копия такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона в электронной форме.
Участник вправе предоставить документы Оператору посредством их пересылки по факсимильной связи либо по электронной почте. 

15. Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в понижающем аукционе в электронной форме: 

«10» декабря 2009 года в 16:00 (время московское).
16. Дата и время окончания срока рассмотрения заявок на участие в понижающем аукционе в электронной форме: 

«11» декабря 2009 года в 16:00 (время московское).
17. Дата и время начала проведения понижающего аукциона в электронной форме: 

«14» декабря 2009 года в 10:00 (время московское).
18. Порядок проведения понижающего аукциона в электронной форме: 

В соответствии с Регламентом проведения открытых аукционов в электронной форме на электронной торговой площадке http://www.a-k-d.ru предложения о цене контракта представляются зарегистрированным участником аукциона в электронной форме непосредственно на сайте, начиная с даты и времени начала проведения аукциона. 

Аукцион считается оконченным, если в течение одного часа с момента размещения на сайте http://www.a-k-d.ru последнего предложения о цене контракта не поступило ни одного предложения, предусматривающего более низкую цену контракта.

Раздел 2.  тЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1.  Предмет понижающего аукциона в электронной форме: Заключение договора на конструкторскую разработку и изготовление комплекса передвижных лабораторий радиационного контроля и специального автотранспорта в соответствии с техническим заданием для нужд ФГУП «РосРАО» (1 ЛОТ):
1.1 Конструкторская разработка и изготовление комплекса передвижных лабораторий радиационного контроля на базе шасси FORD TRANSIT VAN 460 EF  jumbo (или эквивалент) с ППД-спектрометром и системой обнаружения ДРМ «Янтарь-МА».
1.2 Конструкторская разработка и изготовление комплекса специального автотранспорта на базе шасси HYUNDAI HD-170 (или эквивалент).

1. Срок поставки товаров: до 30 декабря 2009 г.
2. Требования к квалификации Участника
· На основании ОСТ 37.001.296, а также международных стандартов ISO  3779 и ISO 3780, требуется наличие у потенциального Поставщика  свидетельства о присвоении Международного идентификационного кода изготовителя транспортного средства (WMI); 
· Требование об указании (декларировании) участником аукциона в заявке на участие в аукционе о проведении сертификации ПЛРК и специального автотранспорта, а в проекте договора обязанность поставщика, с которым заключен договор по результатам такого аукциона, при исполнении договора предъявить документ, подтверждающий сертификацию поставляемой продукции в соответствии с «Правилами проведения работ в системе сертификации механических транспортных средств и прицепов»;
· В соответствии с «Федеральным законом о безопасности дорожного движения» ст. 18, п. 3, ФЗ-196 от 10. 12. 1995г., требуется наличие у потенциального Поставщика сертификата соответствия на техническое обслуживание и ремонт транспортных средств, машин и оборудования; 

· Наличие опыта производства аналогичных ПЛРК и специального автотранспорта (требуется указать опыт работы за последние 3 года) и наличие достаточных производственных мощностей для выполнения договора (требуется указать годовой объем выпуска специализированных лабораторий за последние 3 года).
3. Требования к результатам работ:
ПЛРК и специальный автотранспорт должны поставляться с полным комплектом эксплуатационной документации и сертификатами на измерительное оборудование. 
Обучение специалистов Заказчика работе на ПЛРК и специальном автотранспорте в г. Москве или в другом городе по согласованию с Заказчиком;

Бесплатная замена (ремонт) поставленного оборудования в течение гарантийного срока;

Проведение ремонта и сервисного обслуживания специалистами, сертифицированными производителем ПЛРК и специального автотранспорта ПЛРК и специального автотранспорта. Скидка не менее 10% на ремонт поставленного оборудования после истечения гарантийного срока;

Поставщик обеспечивает бесплатные консультации квалифицированного персонала по телефону горячей линии по выявленным неисправностям в работе ПЛРК и специального автотранспорта по рабочим дням с 9 до 18 часов (местное время); 

Поставщик обязан во время гарантийного периода устранять все обнаруженные неисправности в течение 2 (двух) дней после получения уведомления о неисправности, 5 дней в неделю, исключая выходные и праздничные дни, с 08-00 до 17-00 (местное время)

При устранении выявленных неисправностей Поставщик несет все связанные с этим расходы;

Поставщик должен иметь представительства в регионах эксплуатации ПЛРК и специального автотранспорта (перечислить), для оперативного выезда специалистов по вопросам гарантийного ремонта.

4. Техническое описание и количество поставляемых товаров: 
5.1 Конструкторская разработка и изготовление комплекса передвижных лабораторий радиационного контроля на базе шасси FORD TRANSIT VAN 460 EF  jumbo (или эквивалент) с ППД-спектрометром и системой обнаружения ДРМ «Янтарь-МА».

Назначение и исходные данные:


Передвижная радиохимическая лаборатория должна быть предназначена для решения широкого круга задач радиационного контроля, в том числе: выполнения работ на ПХРО, радиологического обследования при возникновении радиационных происшествий, проведения авто-гамма съемки с обнаружением объектов и предметов с повышенным гама-фоном и их количественной и качественной идентификации по радиационному признаку.
Технические требования:

Лаборатория радиационного контроля должна быть разработана на базе шасси автомобиля FORD TRANSIT VAN 460 EF jumbo.
 Общие требования:
«ПРЛ», смонтированная на шасси - носителе, не должна менять параметры и характеристики последнего (кроме согласованных с заводом - изготовителем базового шасси).

Усилия фиксации и расфиксации возимого и съемного оборудования не должны превышать 147Н (15КГс).

Конструкция «ПРЛ» в целом и ее составных частей должна быть разработана с учетом обеспечения безопасности персонала при пользовании, а также при техническом обслуживании и ремонте.

Узлы, детали, поверхности «ПРЛ», контактирующие с человеком непосредственно или опосредственно (через воздух), должны быть выполнены из материалов, не оказывающих раздражающего, аллергического или общетоксического действия на человеческий организм. 
Требования к составу лаборатории. «ПРЛ» должна состоять из следующих основных отсеков:
· кабина водителя;

· 
лабораторный (рабочий) отсек.

· «ПРЛ» должна быть оборудована системами, обеспечивающими комфортные условия для проведения запланированных работ (система вентиляции и отопления, система освещения, система энергообеспечения отсеков лаборатории, оборудования и приборов. 
Кабина водителя в штатном исполнении. 
Дополнительно устанавливаются магнитола, порошковый огнетушитель и аптечка.
Лабораторный (рабочий) отсек.
С боковых стен кузова лабораторного отсека снять панели стены, и двери кузова утеплить и обшить пластиковыми панелями.

Установить окно в перегородке между водительским и лабораторным отсеками.
Пол отсека состоит: несущая рама; фанера пропитанная; серый промышленный линолеум с антискользящим покрытием.
В лабораторном отсеке должны быть размещены:
· Лабораторный стол с креплениями для ноутбука и пультов от спектрометров и ДКГ-01 «Сталкер» и розетками для питания приборов;
· Шкафы для приборов и одежды;
· Рукомойник с автоматической подачи воды;
· Спектрометрические комплексы и свинцовые защиты к ним;
· Системы отопления и кондиционирования;
· Электрический щиток;
Снаружи отсека, по правому борту, устанавливается внешний ввод (220В).

Система вентиляции и отопления должна быть укомплектована мини вентилятором 12В, отопителем и накрышным кондиционером.
Требования стойкости к внешним воздействиям:
«ПРЛ» должна выполнять свои функции и сохранять характеристики в пределах установленных норм при воздействии факторов окружающей среды в момент и после воздействия:

-температуры окружающего воздуха от —40 С до +40 С,
-относительной влажности воздуха до 98% при температуре окружающего воздуха +25С.

Покрытие наружных и внутренних поверхностей составных частей, «ПРЛ» в целом и материалы изделий, не подвергающихся покрытиям, должны быть стойкими к воздействию дезинфицирующих растворов, а также горюче - смазочных материалов.

Требования безопасности:

Поверхности изделий, входящих в состав "ПРЛ" не должны иметь раковин, заусенцев, сколов, царапин, острых кромок.
Материалы, применяемые для обивки кресел, стульев, табуреток и т. п., должны быть воздухопроницаемыми и не горючими.
"ПРЛ", согласно ГОСТ 12.1.019-79 (СТ СЭВ 4830-84) должна отвечать следующим требованиям по электробезопасности:
Розетки 220В должны быть заземлены.
Проводка "ПРЛ" должна быть проложена под обшивкой, а места ее прохождения через отверстия кузова должны иметь изолирующие кольца.
Электрооборудование и внешние световые приборы "ПРЛ" должны соответствовать требованиям.
В «ПРЛ» должны быть обеспечены блокировка и защита от повреждений, вызываемых токами утечки, короткого замыкания, перегрузки. Подключение электропотребителей должно осуществляться только через защитное отключающее устройство.
Требования к хранению и транспортировке:
Хранение «ПРЛ» должно осуществляться в соответствии с техническими условиями на автомобиль.
"ПРЛ" должна перемещаться своим ходом по дорогам с любым видом покрытия или доставляться к месту эксплуатации железнодорожным или водным транспортом. Крепления "ПРЛ" при транспортировке должны соответствовать правилам, принятым на соответствующих видах транспорта.
"ПРЛ" должна обеспечивать сохранность и пригодность специального оборудования, а также оборудования для выполнения измерений, при соблюдении оговоренных условий транспортировки и хранения.
Подробные технические характеристики:
Van 460EL (Jumbo) с высокой крышей, заднеприводный. 

Грузоподъемность: 2382 кг

Базовый дизельный двигатель: 2,4 л. 140 л.с./3500 об/мин, 375Н*м/ при 2000об/мин  ТурбоДизель

Цвет: Белый

Колесная база: удлиненная колесная база.
Трансмиссия: 6-ступенчатая механическая

Размеры:

· Объем грузового отсека  - 14.30 м3.

· Общая длина – 6403 мм
· Колесная база – 3750 мм

· Длина грузового отсека – 4107 мм

· Габаритная ширина – 2492 мм

· Расстояние между колесными арками – 1153 мм

· Ширина боковой сдвижной двери – 1250 мм

· Высота боковой сдвижной двери – 1465 мм

· Ширина задних распашных дверей – 1540 мм

· Высота задних распашных дверей – 1796 мм

· Общая высота - 2622 мм

· Высота от пола до крыши - 1885 мм
Стандартное оборудование:

· Отделка потолка кабины водителя; полка, вмонтированная под потолок грузового отсека (на средней крыше) 

· Боковая сдвижная дверь с правой стороны 

· Задние двери распашные, угол открытия – 256град.

· Передние сиденья, сиденье водителя регулируемое в 6-х положениях + сдвоенное пассажирское сиденье, отделка - ткань

· Иммобилайзер

· Высокая крыша

· Гидроусилитель руля

· Регулировка уровня фар

· Адаптация для холодного климата (2 АКБ)

· Полноразмерное запасное колесо

· Домкрат, баллонный ключ

· Подушка безопасности водителя  

· АБС

· ESP
· Задние неостекленные распашные двери
· Цельнометаллическая перегородка, разделяющая кабину водителя и багажное отделение

· Радио + CD с управлением на рулевой колонке

· Электростеклоподъемники

· Зеркала заднего вида с электроприводом и подогревом

· Лобовое стекло с электрообогревом

· Центральный замок с пультом ДУ
	№
п/п
	Наименование
	Единица

измерения
	Коли-

чество

	1
	Комплектующие комплекса

	1.1 
	Базовое шасси FORD VAN 460 EF jumbo 
	Комплект
	1

	Комплектация  радиологической лаборатории

	1.2 
	Набор Евро-3
	Комплект
	1

	1.3 
	Огнетушители ОПУ-2 (2 л.)
	шт.
	2

	1.4 
	Аптечка медицинская автомобильная
	шт.
	1

	1.5 
	Преобразователь напряжения (0,6 кВт, 12/220 В) с зарядным устройством (220/12 В)
	шт.
	1

	1.6 
	Сигнализация
	Комплект
	1

	1.7 
	Чехлы на сидения и шторки на окна
	Комплект
	1

	1.8 
	Электроосветитель рабочего места с изменяющимся углом освещения
	шт.
	2

	1.9 
	Вентилятор на рабочем месте (12 вольт)
	шт.
	2

	1.10 
	Система основного и аварийного освещения рабочего салона
	Комплект
	1

	1.11 
	Внешний ввод всепогодный (220 В)
	шт.
	1

	1.12 
	Автомагнитола с колонками
	шт.
	1

	1.13 
	Часы электронные
	шт.
	1

	1.14 
	 Водительский ЗИП
	комплект
	1

	1.15 
	Сейф облегченный
	шт.
	1

	1.16 
	Рукомойник с автоматической подачей воды
	комплект
	1

	1.17 
	Кондиционер (крышевая установка)
	Комплект
	1

	1.18 
	Автономный отопитель
	Комплект
	1

	1.19 
	Ноутбук 
	шт.
	1

	1.20 
	Портативный принтер
	шт.
	

	1.21 
	Система гамма-съемки фона с устройством определения координат ДКГ-01 «Сталкер» с программным обеспечением, карты областей - по выбору Заказчика.
	Комплект
	1

	1.22 
	Гамма-спектрометр фирмы АМЕТЕК (торговая марка ORTEC), США, включая:

-GEM 15P4-70 (ОЧГ детектор 15%, 40кэВ)

-CFG-PMOD4-7 (переносной криостат и дьюар на 7л, АМЕТЕК)

-DIGIDART-POSGE (переносной цифровой МКА)

-SpectraLine-GP ( программа обработки гамма-спектров)

-Nuclide Master (программа параметров радиоактивного распада)
	Комплект
	1

	1.23 
	Комплекс универсальный спектрометрический УСК «Гамма Плюс» (гамма-, бета- спектрометр + альфа-радиометр)
	Комплект
	1

	1.24 
	Индивидуальный дозиметр ДКГ РМ-1203 М
	шт.
	5

	1.25 
	Измеритель-сигнализатор поисковый ИСП-РМ 1401МА с удлинителем телескопическим и сигнализатором вибрационным внешним
	Комплект
	1

	1.26 
	Радиометр радона Рамон-02
	Комплект
	1

	1.27 
	Система обнаружения ДРМ «Янтарь-МА»
	Комплект
	1

	1.28 
	Дозиметр-радиометр МКС-АТ1117М с блоками детектирования: БДПГ-01; БДПА-01; БДПБ-01; БДКН-03
	Комплект
	1

	1.29 
	Автомобильный холодильник для хранения проб 16100 Kool Mate 24
	шт.
	1

	1.30 
	Трос буксировочный капроновый длиной 6 м.
	шт.
	1

	1.31 
	Лопата штыковая
	шт.
	1

	1.32 
	Топор
	шт.
	1

	1.33 
	Пила-ножовка
	шт.
	1

	1.34 
	Кувалда
	шт.
	1

	1.35 
	Лом
	шт.
	1

	1.36 
	Канистра КС-20 металлическая
	шт.
	1

	1.37 
	Воронка для ГСМ
	шт.
	1

	1.38 
	Щетка-сметка
	шт.
	1

	1.39 
	Удлинитель электрический катушечный 4-х гнездовой длиной 50 м.
	м.
	1

	1.40 
	Щиток распределительный
	шт.
	1

	1.41 
	Установка автономного электропитания (бензогенератор) АБП 2.7-230
	шт.
	1

	1.42 
	Дополнительная аккумуляторная батарея емкостью не менее 62 а/ч
	шт.
	1


Прочие условия:

Разрабатываемое оборудование должно быть новым (не допускается поставка выставочных образцов, а также оборудования, собранного из восстановленных узлов и агрегатов). Оборудование должно быть поставлено комплектно и обеспечивать конструктивную и функциональную совместимость. Оборудование, подлежащее обязательной сертификации, должно иметь сертификат соответствия.
5.2 Конструкторская разработка и изготовление комплекса специального автотранспортана базе шасси HYUNDAI HD-170 (или эквивалент).

Назначение и исходные данные:
Специальное транспортное средство для перевозки радиоактивных отходов (СТС РАО) предназначено для перевозки радиоактивных отходов.
Технические требования:
Специальное транспортное средство для перевозки радиоактивных отходов должно быть разработано на базе шасси автомобиля HYUNDAI HD-170.
Общие требования:
«СТС РАО», смонтированная на шасси - носителе, не должна менять параметры и характеристики последнего (кроме согласованных с заводом - изготовителем базового шасси).

Усилия фиксации и расфиксации возимого и съемного оборудования не должны превышать 147Н (15КГс).

Конструкция «СТС РАО» в целом и ее составных частей должна быть разработана с учетом обеспечения безопасности персонала при пользовании, а также при техническом обслуживании и ремонте.

Узлы, детали, поверхности «СТС РАО», контактирующие с человеком непосредственно или опосредственно (через воздух), должны быть выполнены из материалов, не оказывающих раздражающего, аллергического или общетоксического действия на человеческий организм. 

Требования к составу СТС.

«СТС РАО» должно состоять из следующих основных компонентов: 

· кабина водителя;

· крано-манипуляторная установка;
· кузов-контейнер для перевозки РАО с гидравлической системой для открытия крыши;

· отсек для перевозки набора для ликвидации возможной аварии.

· «СТС РАО» должно быть оборудована системами, обеспечивающими комфортные условия для проведения запланированных работ, а именно:

· система вентиляции и отопления;

· система освещения;
· система энергообеспечения.
Кабина водителя в штатном исполнении. Дополнительно устанавливаются:

· дополнительный автономный отопитель;

· автомобильный холодильник;
· датчик и пульт от системы радиационного контроля «Барьер-Авто»

· порошковые огнетушители и аптечка.

Крано-манипуляторная установка должна быть установлена за кабиной водителя.
Крано-манипуляторная установка должна быть сертифицирована в соответствующих органах надзора.
Кузов-контейнер для перевозки РАО должен быть изготовлен из нержавеющей стали.

Крыша контейнера должна открываться при помощи гидравлического механизма . 

Кузов должен иметь задние распашные дверцы для доступа в контейнер.
В полу контейнера должны быть предусмотрены отверстия для слива жидкости предназначенной для обработки внутренних стенок контейнера.
Передняя стенка контейнера должна быть обшита свинцовыми пластинами для защиты персонала находящегося в кабине водителя.
Перед контейнером должен быть установлен ящик с замком для перевозки набора для предотвращения возможной аварии.
На стенке контейнера должен установлен датчик прибора радиационного контроля «Барьер-Авто» для контроля радиационной обстановки внутри контейнера.
Система кондиционирования и отопления должна быть укомплектована отопителем и кондиционером.
Требования стойкости к внешним воздействиям:

«СТС РАО» должна выполнять свои функции и сохранять характеристики в пределах установленных норм при воздействии факторов окружающей среды в момент и после воздействия:
-температуры окружающего воздуха от -40С до +40С,

-относительной влажности воздуха до 98% при температуре окружающего воздуха +25С.
Покрытие наружных и внутренних поверхностей составных частей, «СТС РАО» вцелом и материалы изделий, не подвергающихся покрытиям, должны быть стойкими к воздействию дезинфицирующих растворов, а также горюче - смазочных материалов.
Требования безопасности:

Поверхности изделий, входящих в состав «СТС РАО» не должны иметь раковин, заусенцев, сколов, царапин, острых кромок.
Материалы, применяемые для обивки кресел и т. п., должны быть воздухопроницаемыми и не горючими.
«СТС РАО», согласно ГОСТ 12.1.019-79 (СТ СЭВ 4830-84) должна отвечать следующим требованиям по электробезопасности:
· Розетки 220В должны быть заземлены.
· Проводка «СТС РАО» должна быть проложена под обшивкой, а места ее прохождения через отверстия кузова должны иметь изолирующие кольца.
· Электрооборудование и внешние световые приборы «СТС РАО» должны соответствовать требованиям.
· В «СТС РАО» должны быть обеспечены блокировка и защита от повреждений, вызываемых токами утечки, короткого замыкания, перегрузки. Подключение электропотребителей должно осуществляться только через защитное отключающее устройство.
Требования к хранению и транспортировке:
Хранение «СТС РАО» должно осуществляться в соответствии с техническими условиями на автомобиль.
«СТС РАО» должна перемещаться своим ходом по дорогам с любым видом покрытия или доставляться к месту эксплуатации железнодорожным или водным транспортом. Крепления «СТС РАО» при транспортировке должны соответствовать правилам, принятым на соответствующих видах транспорта.
«СТС РАО» должна обеспечивать сохранность и пригодность специального оборудования, а также оборудования для выполнения измерений, при соблюдении оговоренных условий транспортировки и хранения.
Подробные технические характеристики:
	Модель
	HD 170

	Тип кабины
	Sleeper cab

	Размеры
	Длина(мм)
	7930

	
	Ширина(мм)
	2495

	
	Высота(мм)
	2975

	Колёсная база(мм)
	4395

	Клиренс(мм)
	285

	Свес
	Спереди(мм)
	1495

	
	Сзади(мм)
	2040

	Снаряженная масса шасси (кг)
	6330

	Максимальная разрешенная масса (кг)
	17100

	Минимальный радиус поворота (м)
	7,5

	Максимальный угол подъёма (tanø)
	0,341

	Объём топливного бака (л)
	200

	Двигатель
	Модель
	D6AB-D Euro-III

	
	Объём (см. куб)
	11149

	
	Мощность (л.с.)
	290

	
	Макс. крутящий момент (кг*м)
	110

	Подвеска
	рессорная

	Шины
	Спереди
	11,00X20-16PR

	
	Сзади
	11,00X20-16PR


	№

п/п
	Наименование
	Единица

измерения
	Коли-

чество

	1
	Комплектующие

	1.1 
	Базовое шасси  HYUNDAI HD-170 с колесной формулой 4х2,  надписи на бортах по согласованию с Заказчиком.
	шт.
	1

	1.2 
	Водительский ЗИП
	Комплект
	1

	1.3 
	знак аварийной остановки, буксировочный трос, аптечка, перчатки, огнетушитель
	Комплект
	1

	1.4 
	Огнетушители ОП-2 
	шт.
	2

	1.5 
	Автомагнитола с колонками
	Комплект
	1

	1.6 
	Кузов-контейнер для перевозки РАО с механизмом открывания крыши посредством гидравлики с свинцовой защитой в соответствиис нормами радиационной безопасности (НРБ-99/2009); СП 2.6.1.799-99, основных санитарных правил обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ-99), санитарных правил по радиационной безопасности персонала и населения при транспортировании радиоактивных материалов(веществ) СанПиН 2.6.1.1281-03
	Комплект
	1

	1.7 
	Кран-манипулятор с грузоподъемностью на вылете стрелы 2 метра 6300 кг
	Комплект
	1

	1.8 
	Система радиационного контроля «Барьер-авто» 
	  Комплект
	1

	1.9 
	Автомобильный холодильник 
	шт
	1

	1.10 
	Кондиционер 
	Комплект
	1

	1.11 
	Автономный отопитель WEBASTO
	Комплект
	1

	1.12 
	Набор инструмента в ящике с замком для ликвидации возможной аварии в составе:

- опилки древесные,

- флажки или предупредительные знаки радиационной безопасности,

Аварийнвая укладка в составе:

- щипцы захвата,

- бахилы резиновые,

- рукавицы,

- перчатки резиновые,

- веревка 60 м,

- фартук,

- очки защитные,

- пластикатовые или крафтмешки для сбора РАО
	Комплект

мешок

шт

Комплект

шт

пара

пара 

пара

шт

шт

шт

шт

шт
	1

1

6

3

1

2

2

2

1

2

2

5

	1.13 
	Лопата штыковая
	шт.
	1

	1.14 
	Топор
	шт.
	1

	1.15 
	Кувалда
	шт.
	1

	1.16 
	Лом
	шт.
	1

	1.17 
	Щетка-сметка
	шт.
	1

	1.18 
	Полный комплект документов для постановки спецавтомобиля на учет в ГИБДД
	Комплект
	1


Прочие условия:

Разрабатываемое оборудование должно быть новым (не допускается поставка выставочных образцов, а также оборудования, собранного из восстановленных узлов и агрегатов). Оборудование должно быть поставлено комплектно и обеспечивать конструктивную и функциональную совместимость. Оборудование, подлежащее обязательной сертификации, должно иметь сертификат соответствия.

Раздел 3. Проект договора

Проект Договора носит информационный характер и подлежит окончательному утверждению Заказчиком и Победителем.

Форма договора поставки № ____

город Москва                                                       «___»___________ 200_ года

Федеральное государственное унитарное предприятие «Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО», именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице и.о. генерального директора Сиротинина В.Н., действующего на основании Устава, с одной стороны, и _______________________________________, именуемый в дальнейшем «Поставщик», в лице ____________________________________________________, действующего на основании __________________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», по итогам размещения заказа (Протокол ___________ от _______ 200_ г. № ___) заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Определения

1.1.   В данном Договоре нижеперечисленные термины будут иметь следующее толкование:

а) Договор - соглашение, достигнутое между Покупателем и Поставщиком по результатам проведения размещения заказа и зафиксированное в форме договора на поставку, подписанного сторонами со всеми приложениями, дополнениями к нему, а также со всей документацией,  на которую в Договоре есть ссылки. 

б) Цена договора - цена, которая должна быть выплачена Поставщику в рамках договора за полное, своевременное и надлежащее выполнение обязательств Поставщика по договору;

 в)
 «Товар, оборудование» - машины, агрегаты и оборудование, указанные в п.2.1 настоящего Договора, характеристики, которых перечислены в Спецификации (Приложение №2 к настоящему Договору) и в Технических требованиях (Приложение №3 к настоящему Договору), поставляемые в рамках настоящего Договора.

2. Предмет Договора

2.1 Предметом настоящего Договора является поставка __________ (указывается наименование товара (оборудования) в соответствии с заявкой победителя) в обусловленные Договоре сроки в соответствии со Спецификацией (Приложение № 1 к настоящему Договору), Техническими требованиями (Приложение № 2 к настоящему Договору). Поставщик обязуется передать Товар (оборудование) Покупателю, а Покупатель обязуется обеспечить его оплату. 

2.2  Наименование и номенклатура Товара (оборудования), его количество и сроки поставки определяются Спецификацией (Приложение № 1 к настоящему Договору), технические и качественные показатели – Техническими требованиями (Приложение № 2 к настоящему Договору).

2.3 Поставка Товара (оборудования) осуществляется Поставщиком на условиях доставки Товара Покупателю по адресу:  _______________________________________.

2.4 Поставщик поставляет Покупателю Товар (оборудование), свободный от прав третьих лиц.

2.5 Покупатель вправе в одностороннем порядке изменить номенклатуру и количество поставляемого Поставщиком Товара не более чем на 10 (десять) процентов от стоимости, указанной в п. 3.1. настоящего Договора.

3. Цена ДОГОВОРА 

3.1 Цена Договора составляет _____________ руб. _____ коп. (________________________________________________) руб. _______ коп., включая НДС ___%: __________ руб. _____ коп. (________________________) руб. ___ коп.

3.2 Цена Договора является фиксированной и не подлежит изменению в течение срока действия настоящего Договора, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством. Установленная Цена Договора включает в себя стоимость доставки Товара (оборудования) до Покупателя, а также все налоги, пошлины, сборы, и другие обязательные платежи, которые Поставщик должен выплатить в связи с выполнением обязательств по Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4. Нормы и стандарты

4.1 Товар (оборудование) поставляемый по настоящему Договору, должен соответствовать нормам и стандартам, указанным в Спецификации (Приложение № 1 к настоящему Договору) и во всех случаях, когда в Договоре имеются ссылки на нормы и стандарты, в соответствии с которыми должен выполняться Договор, должны применяться нормы и стандарты, действующие на момент подписания Договора.

5. Права и обязанности сторон

5.1 Поставщик обязуется:

5.1.1  Заключить Договор на поставку товара (оборудования) в соответствии с конкурсной документацией.

5.1.2 Доставить Товар (оборудование) Покупателю по адресу: ___________________________, на условиях, предусмотренных в настоящем Договоре и в сроки, установленные в Спецификации (Приложение №1 к настоящему Договору).

5.1.3 Обеспечить наличие у себя и/или своих субпоставщиков, привлекаемых к исполнению настоящего Договора, всех необходимых профессиональных допусков, разрешений и лицензий требуемых в соответствии с законодательством Российской Федерации, связанных с исполнением обязательств по настоящему Договору.

5.1.4 Предоставить Покупателю счет-фактуру в порядки и сроки, установленные налоговым законодательством. 

5.2 Покупатель обязуется:

5.2.1 Оплатить услуги Поставщика на условиях, определенных в настоящем Договоре.

5.2.2 Не препятствовать Поставщику при выполнении им Услуг, предусмотренных настоящим Договором.

6. Упаковка и маркировка

6.1 Товар (Оборудование) поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Поставщик должен обеспечить упаковку Товара (оборудования), способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения, с учетом перегрузок и его длительного хранения. Упаковка Товара (оборудования) должна полностью обеспечивать условия транспортировки, предъявляемые к данному виду Товара (оборудования). 

6.2 Вся упаковка и маркировка на ней должны соответствовать требованиям нормативных актов Российской Федерации. 

6.3 Упаковка и маркировка ящиков/контейнеров, а также документация внутри и вне их должны строго соответствовать специальным требованиям, если таковые установлены в Технических требованиях (Приложение №2  к настоящему Договору).

6.4 Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность Товара при его хранении и транспортировании до Покупателя.

7. Поставка товара (оборудования) и документация

7.1 Поставка Товара (оборудования) осуществляется Поставщиком Покупателю по адресу, указанному в пункте 2.3 настоящего Договора, в сроки, предусмотренные Спецификации (Приложение №1 к настоящему Договору). 

7.2 Отгрузка Товара (оборудования) производится в соответствии с установленными нормами  отгрузки, силами и за счет Поставщика.

7.3 За ______________ календарных дней до начала поставки Поставщик направляет Покупателю извещение о дате готовности Товара (оборудования) к отгрузке, в течение 24 часов после отгрузки сообщает Покупателю данные, определенные Договором - номер и дату Договора, наименование Товара (оборудования), дату отгрузки, вид транспорта и его номер, номер накладной, количество мест (если требуется с указанием веса, кубатуры груза, а также с выделением тяжеловесов (свыше десяти тонн) и негабаритов).

7.4 Фактической датой поставки считается дата, указанная в Акте приема-передачи Товара (оборудования) (форма установлена в Приложении №3 к настоящему Договору).

7.5 При поставке Товара (оборудования) Поставщик предоставляет Покупателю следующую документацию:

а)
документы о сертификации Товара (оборудования) (оригиналы, либо надлежащим образом заверенные копии, сертификатов безопасности, сертификаты пожарной безопасности, сертификаты (или декларации) соответствия и т.д.), а также свидетельства о поверке; 

б)
технический паспорт на Товар (оборудование) на русском языке и/или инструкцию пользователя (руководство по эксплуатации) Товаром (оборудованием) на русском языке;

в) оформленные гарантийные талоны или аналогичные документы, с указанием заводских (серийных) номеров Товара (оборудования) и гарантийного периода;

г)
товарную накладную в 2-х экз. (один экземпляр для Покупателя  и один экземпляр для  Поставщика);

д)
акт приема-передачи Товара (оборудования) (форма установлена в Приложении № 3 к настоящему Договору) в 2-х экз. (один экземпляр для Покупателя и один экземпляр для  Поставщика).

8. Порядок приемки Товара (оборудования)

8.1 Приемка поставленного Товара (оборудования) осуществляется Покупателем с учетом соответствия количества, комплектности и качества поставляемого Товара (оборудования) в ходе передачи Товара (оборудования) Покупателю на месте доставки.

8.2 Приемка Товара (оборудования) осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и с Инструкциями № п-6 (утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 15 июня 1965 г.) и № п-7 (утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 25 апреля 1966 г.).

8.3 В случае поставки Товара (оборудования), несоответствующего по качеству, комплектности, таре, упаковке и маркировке стандартам, техническим условиям и условиям Договора, Поставщик в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения претензии от Покупателя обязан за свой счет заменить Товар (оборудование) ненадлежащего качества качественным, Расходы, связанные с заменой ненадлежащего Товара (оборудование) на Товар (оборудование) надлежащего качества  несет Поставщик.

8.4 По факту приемки Товара (оборудования) соответствующего по качеству, комплектности, таре, упаковке и маркировке стандартам, техническим условиям и условиям Договора, уполномоченный представитель Покупателя подписывает Акт приема-передачи Товара (оборудования) (форма установлена в Приложении №3 к настоящему Договору) и заверяет его печатью, на накладной Поставщика делает отметку о получении в соответствии с инструкциями о приемке товара, с  указанием Ф.И.О. ответственного лица и даты приемки.

9. Гарантия

9.1 Поставщик настоящим гарантирует, что Товар (оборудование), поставленный в рамках настоящего Договора, является новым (не бывшим в эксплуатации), неиспользованным. Поставщик гарантирует, что Товар (оборудование), поставленный по данному Договору, не будет иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием, при штатном использовании поставленного Товара (оборудования) в соответствии со Спецификацией (Приложение №1 к настоящему Договору) и Техническими требованиями (Приложение №2 к настоящему Договору).

9.2 Поставщик предоставляет Покупателю гарантии изготовителей Товара (оборудования), оформленные соответствующими гарантийными талонами или аналогичные документы.

9.3 Поставщик гарантирует:

- надлежащее качество материалов, используемых для изготовления Товара (оборудования), безупречное качество изготовления  Товара (оборудования) и его сборки;

- полное соответствие поставляемого Товара (оборудования) условиям настоящего Договора.

9.4 Гарантия на поставленный Товар (оборудование) составляет __________ (не менее __ месяцев). Гарантийный срок  исчисляется со дня подписания соответствующего Акта приема-передачи Товара (оборудования) (форма установлена в Приложении №3 к настоящему Договору).

9.5 Неисправный или дефектный Товар (оборудование) будет возвращен Поставщику за его счет в сроки, согласованные сторонами. Все расходы, связанные с возвратом или заменой дефектных частей, оплачиваются Поставщиком. Сроки замены, возврата и исправления товара не могут превышать 30 (тридцати) дней с момента получения Поставщиком претензии от Покупателя в письменной форме. В случае замены или исправления дефектного Товара (оборудования) гарантийный срок на данный Товар (оборудование) соответственно продлевается.

9.6 Поставщик не несет гарантийной ответственности за неполадки и неисправности Товара (оборудования), если они произошли:

- в результате внесения Покупателем или третьей стороной модификаций или изменений Товара (оборудования) без письменного согласия Поставщика;

- в результате нарушения правил эксплуатации и обслуживания.

9.7 Поставщик обязан предоставить Покупателю список телефонных номеров, факсов, электронной почты («горячая линия») сервисных центров, по которым уполномоченный представитель Поставщика должен предоставлять квалифицированные технические консультации по возникшим проблемам с Товаром (оборудованием), возможных неисправностях, способах их устранения и т.п. «Горячая линия» должна работать с 9 до 18 часов (местное время сервисного центра) в рабочие дни на русском языке.

9.8 Поставщик обязан предоставить Покупателю информацию о названиях, адресах, телефонах, телефаксах, адресах электронной почты, Ф.И.О. ответственных лиц сервисных центров, авторизованных Производителями, в которых будет осуществляться гарантийное обслуживание поставленного Товара (оборудования). 

10. Порядок оплаты

10.1 Цена Договора и валюта платежа устанавливается в российских рублях.

10.2 Оплата за поставленный Товар (оборудование) осуществляется платежным поручением с расчетного счета Покупателя на расчетный счет Поставщика. Датой платежа является дата списания денежных средств со счета Покупателя.

10.3 Оплата за Товар (оборудование) в рамках Договора будет осуществляться в следующем порядке:

а)  Авансовый платеж в размере ___% от цены Договора, указанной в пункте 3.1 Договора, осуществляется в течение _______________ банковских дней после подписания Поставщиком и Покупателем Договора поставки товара (оборудования) для государственных нужд;

б)  ____ % от цены Договора оплачивается по факту поставки Товара (оборудования) (партии Товара (оборудования) в течение _______________ банковских дней после предоставления Покупателю документов, предусмотренных подпунктом а), б), в), г) д) пункта 7.5 Договора и подписания Акта приема-передачи Товара (оборудования) (форма установлена в Приложении №3 к настоящему Договору).

11. ответственность сторон

11.1 Стороны несут ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение условий настоящего Договора в соответствии с законодательством Российской Федерации.

11.2 В случае нарушения сроков поставки Товара (оборудования), предусмотренных  в Спецификации (Приложение №1 к настоящему Договору), Поставщик выплачивает Покупателю пеню в размере 0,1 % от общей стоимости недопоставленного в срок Товара (оборудования), за каждый день просрочки.

11.3 В случае поставки Товара (оборудования) ненадлежащего качества или некомплектного Товара (оборудования) Покупатель вправе потребовать с Поставщика уплаты штрафа в размере 10 % процентов от стоимости некачественного, некомплектного Товара (оборудования).

11.4 В случае нарушения Поставщиком условий Договора о таре, упаковке, маркировке Товара (оборудования), не предоставления относящихся к Товару (оборудованию) документов, Покупатель вправе потребовать с Поставщика уплату штрафа в размере 10 % процентов от Цены Договора, установленной в пункте 3.1 Договора.

11.5 Покупатель вправе потребовать от Поставщика сверх неустойки возмещения в полном объеме убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением условий настоящего Договора.

11.6 Уплата неустойки и возмещение убытков в случае ненадлежащего исполнения обязательств по договору не освобождают Поставщика от исполнения обязательств в натуре.

11.7 Предусмотренная настоящим разделом ответственность наступает в части, не покрытой Договором на поставку товара (оборудования) между Покупателем и Поставщиком.

12. Обеспечение Договора

12.1 Поставщик при заключении настоящего Договора предоставляет Покупателю обеспечение исполнения Договора в форме __________________________ (указывается форма обеспечения – безотзывная банковская гарантия, страхование ответственности по Договору, договор поручительства, передача Покупателю в залог денежных средств) в размере ___% Договора. Предоставляемое обеспечение исполнения обязательств по Договору должно покрывать все обязательства по настоящему Договору.

12.2 Обеспечение исполнения Договора должно быть действительно в течение 30 (тридцати) дней после даты окончания срока действия Договора. 

12.3 В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения Договора перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Поставщиком своих обязательств по Договору, Поставщик обязуется в течение 10 (Десяти) банковских дней предоставить Покупателю иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения обязательств по Договору на тех же условиях и в том же размере.

13. Срок действия Договора

13.1 Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору. Настоящий Договор не может быть подписан сторонами ранее получения Покупателем согласия Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» на его заключение. (Прим. Данное условие действует в отношении крупной сделки для Покупателя).
13.2 Все обязательства Поставщика по поставке Товара (оборудования) Покупателю должны быть исполнены не позднее «____» __________  2009 г.

13.3 Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон или по решению суда.

14. форс-мажор

14.1 Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по Договору, если их неисполнение явилось следствием форс-мажорных обстоятельств.

14.2 Под форс-мажорными обстоятельствами понимают такие обстоятельства, которые возникли после заключения Договора в результате непредвиденных и непредотвратимых событий, неподвластных сторонам, включая, но, не ограничиваясь: пожар, наводнение, землетрясение, другие стихийные бедствия, запрещение властей, террористический акт, при условии, что эти обстоятельства оказывают воздействие на выполнение обязательств по Договору и подтверждены соответствующими уполномоченными органами.

14.3 Покупатель освобождается от ответственности по настоящему Договору за полное или частичное неисполнение предусмотренных настоящим Договором обязательств, если такое неисполнение стало следствием уменьшения уполномоченным органом доведенных Покупателю лимитов бюджетных обязательств и объемов финансирования по статье бюджетной классификации расходов федерального бюджета, по которой финансируется настоящий Договор.

14.4 Сторона, у которой возникли обстоятельства форс-мажора, обязана в течение 5 (пяти) рабочих дней письменно информировать другую сторону о случившемся и его причинах. Если от стороны не поступает иных письменных уведомлений, другая сторона продолжает выполнять свои обязательства по Договору, насколько это целесообразно, и ведет поиск альтернативных способов выполнения Договора, не зависящих от форс-мажорных обстоятельств.

14.5 В случае, если поставка осуществляется из-за границы Российской Федерации, событие форс-мажора должно быть подтверждено торгово-промышленной палатой страны, в которой произошло такое событие.

14.6 Если, по мнению сторон, исполнение Договора может быть продолжено в порядке, действовавшем до возникновения обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по Договора продлевается соразмерно времени, которое необходимо для учета действия этих обстоятельств и их последствий.

15. Уведомления

15.1 Любое уведомление, которое одна сторона направляет другой стороне в соответствии с Договором, высылается в виде телеграммы или письма по адресу другой стороны, с подтверждением о получении.

16. Прочие положения

16.1 Во всем, что не предусмотрено Договором, стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

16.2 Все споры и разногласия в связи с исполнением Договора, разрешаются путем переговоров. Если по результатам переговоров стороны не приходят к согласию, дело передается на рассмотрение Арбитражного суда г. Москвы.

16.3 Настоящий Договор составляется на русском языке в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

16.4 Неотъемлемой частью настоящего Договора являются:

Приложение №1: Спецификация;

Приложение №2: Технические требования;

Приложение №3: Акт приема-передачи Товара (оборудования) (образец).

17. Реквизиты сторон

	ПОКУПАТЕЛЬ:


	_________________

«____»_____________ 2009 г.



	
	ПОСТАВЩИК:

_________________

«____»_____________ 2009 г.




18. Подписи сторон

	От Покупателя:

_________________________ 

М.П.
	От Поставщика:

__________________________ 

М.П.


Приложение №1 к Договору
№___________ от «____»______________ года

СПЕЦИФИКАЦИЯ

1. Наименование и номенклатура Товара (Оборудования)

	№ п/п
	Наименование 

Товара (оборудования) 

(марка, модель и т.п.)
	Производитель / страна происхождения/
	Ед. измерения
	Кол-во, ед.
	Цена за ед. руб.

(включая НДС)


	Общая стоимость руб.

(включая НДС)



	1
	
	
	
	
	
	

	ИТОГО
	
	
	
	
	


  Итого: Цена Договора составляет _____________ руб.___ коп. (_____________________________________________) руб. _______ коп., включая НДС по ставке __% – __________ руб. _____ коп. (________________________) руб.

2. Специальные условия гарантийного обслуживания

[В случае если для поставляемого Товара (Оборудования) предусматривается специальные условия гарантийного обслуживания Подготавливается на основе предложения победителя .] 

3. Поддержка пользователя

[В случае если для поставляемого Товара (Оборудования) предусматривается осуществление указанных действий подготавливается на основе предложения победителя.] 

4. СРОКИ ПОСТАВКИ

	Наименование Товара (оборудования)
	1 период

(количество)
	2 период

(количество)

	
	С даты заключения Договора до ______________
	С ____________ до _________

	
	
	


	От Покупателя:

_________________________ М.П.
	От Поставщика:

__________________________ М.П.


Приложение №2 к Договору
№___________ от «____»______________ года

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
 [Подготавливается на основе предложения победителя и требований Документации об аукционе.] 

	От Покупателя:

_________________________ 

М.П.
	От Поставщика:

__________________________ 

М.П.


 Приложение №3 к Договору
№___________ от «____»______________ года
ОБРАЗЕЦ
АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА (ОБОРУДОВАНИЯ)
№___ ОТ «___»_________200___ Г.
ПО ДОГОВОРУ №_____ ОТ «___»______________200__ Г.

«Поставщик» _____________________ в лице _____________________, действующего на основании _____________________, с одной стороны и «Покупатель»  _____________________ в лице _____________________  , действующего на основании _____________________, с другой стороны, составили настоящий акт о следующем:

Поставщик поставил, а Покупатель принял следующий Товар (оборудование) согласно Спецификации (Приложение №2 к Договору):

___________________________________________(описание Товара (оборудования)

Стоимость поставленного Товара (оборудования) составляет:

___________________________________________(сумма за поставленное оборудование)

Товар (оборудование) находится в рабочем состоянии и отвечает техническим требованиям договора. 

К настоящему акту прилагаются следующие документы, подтверждающие поставку Товара (оборудования):

_____________________________________________(перечислить  документы)

Покупатель несет полную материальную ответственность за принятый Товар  (оборудование). С момента подписания настоящего Акта приема-передачи все риски случайной гибели, утраты или повреждения  Товара (оборудования) переходят к Покупателю.

	От Поставщика:

_________________________ 

М.П.

«___»______________200___г.


	От Покупателя:

__________________________ 

М.П.

«___»______________200___г.

	
	


УТВЕРЖДАЮ 





И.о. генерального директора


ФГУП «РосРАО»


                                         ____________ В.Н. Сиротинин





«___»____________2009 г.








5

