PAGE  

	[image: image1.jpg]



	                                                                                                               
	

	ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ
ПО АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ

«РОСАТОМ»
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ

"МАЯК"

                           У П Б

РЕМОНТНАЯ ВЕДОМОСТЬ
	
	[
	 
	]

	
	№
	
	
	
	
	

	
	[
	на выполнение ремонта по зданию котельная инв. № 100009
	 ]
	
	
	
	


	№
	Наименование работ и затрат
	Единица
	Коли-
	Примечание

	п/п
	 
	измерен.
	чество
	 

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Погрузочные работы при автомобильных перевозках-Мусор строительный
	т
	114
	 

	2
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние до 5 км (1-й класс груза)
	т
	114
	 

	 
	Раздел   Огнезащита
	 
	 
	 

	3
	Огнезащита несущих металлоконструкций Блокфайер R90
	100 м2
	0,8
	Блокфайер R90  

	 
	Раздел   Отмостка, пол
	 
	 
	 

	4
	Разборка бетонной отмостки толщиной 100мм молотками отбойными пневматическими
	м3
	2,4
	 

	5
	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м, группа грунтов: 3
	100 м3 грунта
	0,045
	 

	6
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 3
	100 м3 грунта
	0,045
	 

	1
	2
	3
	4
	5

	7
	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 3, 4
	1000 м3
	0,0045
	 

	8
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня
	м3
	1,2
	 

	9
	Устройство бетонной отмостки шириной 1м, толщиной слоя бетона 100мм ( в здании и отмостка)
	м3
	1,2
	 

	 
	Раздел   Ремонт стены
	 
	 
	 

	10
	Сверление отверстий до  d 12 мм в кирпичных стенах толщиной до 640 мм перфоратором фирмы "HILTI"
	100 шт.
	0,13
	 

	11
	Разборка кладки стен из: кирпича
	10 м3
	2,7
	 

	12
	Кладка отдельных участков наружных стен из кирпича простых
	100 м3
	0,27
	 

	13
	Армирование кладки стен и других конструкций сеткой из проволоки холоднотянутой
	1 т
	0,1
	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали (ГОСТ 6727-80): Вр-I, диаметром, мм: 5

	14
	Установка анкерных болтов в готовые гнезда с заделкой, длиной: до 1 м
	т
	0,04
	 

	15
	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ
	100 м2
	1,2
	 

	16
	Монтаж перемычек из швелера
	т
	0,78
	Различные конструкции, не предусмотренные в основных разделах.

	17
	Сварка арматуры ванным способом при диаметре арматуры до: 40 мм
	100 СТЫК.
	0,24
	 

	18
	Установка арматуры
	т
	0,025
	Горячекатанная арматурная сталь (поставляемая россыпью): гладкая класса А-I диаметром, мм: 32-40

	19
	Изоляция горячих поверхностей трубопроводов матами и холстами из супертонкого волокна (стеклянного и базальтового), матами звукопоглощающими
	м3
	0,15
	Техновент 

	20
	Оштукатуривание поверхности изоляции трубопроводов асбоцементным раствором толщиной 20 мм (с устройством каркаса из металлической сетки)
	100 м2
	0,072
	Сетка: плетеная одинарная с квадратной ячейкой 12 мм из проволоки диаметром 1,4 мм

	 
	 
	 
	 
	Ткань стеклянная: конструкционная марки Т-11-ГСВ-9

	 
	 
	 
	 
	Краски: водно-дисперсионные акрилатные ВД-АК-101

	21
	Устройство настила рабочего из досок толщиной 25 мм сплошного
	м2
	16
	 

	22
	Установка элементов каркаса из брусьев
	1 м3
	0,05
	 

	1
	2
	3
	4
	5

	 
	Раздел   Усиление колонн
	 
	 
	 

	23
	Разборка фундаментов: бетонных
	м3
	0,3
	 

	24
	Очистка поверхности щетками
	м2
	5,12
	 

	25
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунт-шпатлевкой ЭП-0010
	100 м2
	0,0512
	 

	26
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью: ЭП-5116
	100 м2
	0,0512
	 

	27
	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до: 0,1 т
	т
	0,138
	Различные конструкции, не предусмотренные в основных разделах. ГОСТ 23118-99. Из горячекатанных профилей. Масса отправочной марки, т: до 0,05

	28
	Установка монтажных изделий массой: до 20 кг
	т
	0,2417
	 

	 
	Раздел   Молниезащита
	 
	 
	 

	29
	Очистка поверхности щетками
	м2
	3
	 

	30
	Обеспыливание поверхности
	м2
	3
	 

	31
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунт-шпатлевкой ЭП-0010
	100 м2
	0,03
	 

	32
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью: ЭП-5116
	100 м2
	0,03
	 

	 
	Раздел   Ремонт перекрытия на отм.+4,8
	 
	 
	 

	33
	Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов при высоте помещений до 6 м
	100 м2
	1,6
	 

	34
	Снятие защитного слоя бетона
	100 м2
	0,9
	 

	35
	Очистка поверхности щетками
	м2
	60
	 

	36
	Обеспыливание поверхности
	м2
	60
	 

	37
	Обработка арматуры модификатором В52
	100 м2
	0,4
	 

	38
	Нанесение специального безусадочного раствора по сетке вручную шпателем толщиной 20-30мм (EMACO S88C)
	100 м2
	1,04
	Сетка: стеклянная строительная СС-1

	 
	 
	 
	 
	Безусадочный раствор EMACO S88C

	39
	Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до: 0,1 м2 (бетоном В15 (М200) крупностью заполнителя 5-10 мм)
	м3
	0,5
	 

	40
	Обезжиривание поверхностей балок металлических уайт-спиритом
	100 м2
	0,2
	 

	41
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой: ГФ-021
	100 м2
	0,2
	 

	42
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью: ХВ-785
	100 м2
	0,2
	 

	 
	Раздел   Ремонт перекрытия на отм.+8,8
	 
	 
	 

	1
	2
	3
	4
	5

	43
	Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов при высоте помещений до 6 м
	100 м2
	0,7
	 

	44
	Снятие защитного слоя бетона
	100 м2
	0,04
	 

	45
	Очистка поверхности щетками
	м2
	2
	 

	46
	Обеспыливание поверхности
	м2
	2
	 

	47
	Обработка арматуры модификатором В52
	100 м2
	0,02
	 

	48
	Нанесение специального безусадочного раствора по сетке вручную шпателем толщиной 20мм
	100 м2
	0,04
	Сетка: стеклянная строительная СС-1

	 
	 
	 
	 
	Безусадочный раствор EMACO S88C

	49
	Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до: 0,1 м2 (бетоном В15 (М200) крупностью заполнителя 5-10 мм)
	м3
	0,2
	 

	50
	Обезжиривание поверхностей балок металлических уайт-спиритом
	100 м2
	0,1
	 

	51
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой: ГФ-021
	100 м2
	0,1
	 

	52
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью: ХВ-785 за 2 раза
	100 м2
	0,1
	 

	 
	Раздел   Ремонт помещения на отм.+4,8
	 
	 
	 

	53
	Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до: 0,1 м2 (бетоном В15 (М200) крупностью заполнителя 5-10 мм)
	м3
	0,5
	 

	54
	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм
	100 м2
	0,32
	 

	55
	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных
	100 м2
	0,04
	 

	56
	Окраска известковыми составами ранее окрашенных поверхностей по: штукатурке
	100 м2
	1,44
	 

	57
	Монтаж разгрузочных балок и опорных стоек для разгрузочных балок
	т
	0,719
	Балки двутавровые (ГОСТ 23570) для строительных металлоконструкций: сталь полуспокойная 18пс, №: 20-22

	58
	Обезжиривание поверхностей балок металлических уайт-спиритом
	100 м2
	0,08
	 

	59
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой: ГФ-021
	100 м2
	0,08
	 

	60
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью: ХВ-785 за 2 раза
	100 м2
	0,08
	 

	1
	2
	3
	4
	5

	 
	Раздел   Лотки на отм.0,000
	 
	 
	 

	61
	Разборка бетонного пола
	м3
	15,3
	 

	62
	Разборка бетонных конструкций лотков при помощи отбойных молотков
	м3
	9,2
	 

	63
	Устройство основания щебеночного (М1200 фракция 20-40)
	1 м3
	16,9
	 

	64
	Строительство отдельных конструкций емкостных сооружений из бетона песчаного В 15 (М200) устройство: лотков в сооружениях
	м3
	7,24
	Бетон тяжелый, класс В22,5 (МЗОО)

	 
	 
	 
	 
	Арматура для монолитных железобетонных конструкций в виде сеток и каркасов. Стены зданий, подпорные стены, стены сооружений, резервуары, градирни класса: А III

	65
	Установка закладных деталей весом: до 4 кг
	т
	0,395
	 

	66
	Обработка внутренних поверхностей канала водоотталкивающей пропиткой "Гидрощит" за 2 раза
	100 м2
	1,124
	Водоотталкивающая пропитка "Гидрощит"

	67
	Монтаж съемных металлических полов из плит размером 500х500 мм: стальных штампованных
	100 м2
	0,23
	Площадки с настилом из листовой, рифленой, просечной, круглой стали, каркасами и элементами жесткости из прокатных и гнутых профилей. ГОСТ 23118-99: прямоугольные и трапециевидные

	68
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунт-шпатлевкой ЭП-0010
	100 м2
	0,53
	 

	69
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью: ЭП-5116 за 4 раза
	100 м2
	0,53
	 

	70
	Устройство бетонной разуклонки по лоткам
	м3
	15,3
	Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 20 до 40 мм включительно ГОСТ 7473-94, класс В 15 (М200), F50

	 
	 
	 
	 
	Насосы для водопонижения и водоотлива 110 кВт

	 
	 
	 
	 
	Насосы для водопонижения и водоотлива 110 кВт (резервный)

	 
	 
	 
	 
	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4.0)

	1
	2
	3
	4
	5

	71
	Сварка арматуры ванным способом при диаметре арматуры до: 40 мм
	100 СТЫК.
	0,96
	 

	72
	Монтаж одиночных и парных уголков
	т
	0,362
	Различные конструкции, не предусмотренные в основных разделах. Уголок L100*10 ГОСТ8509-93

	73
	Установка арматуры
	т
	0,06
	Горячекатанная арматурная сталь (поставляемая россыпью): гладкая класса А-I диаметром, мм: 32-40

	 
	Раздел   Кровля в/о 3-1, А-Г
	 
	 
	 

	74
	Смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых материалов в 2 слоя
	100 м2
	0,5
	 Унифлекс  ТПП-3,0- нижний слой (расход 134м2 на 100м2)

	 
	 
	 
	 
	Унифлекс ТКП-4,5 - верхний слой  (расход 114м2 на 100м2)

	 
	Раздел   Усиление наружных стен
	 
	 
	 

	75
	Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 60 мм при толщине стен до: 64 см
	100 шт.
	3,4
	 

	76
	Пробивка проемов в конструкциях из: кирпича
	м3
	2,73
	 

	77
	Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до: 100 см2
	100 м
	0,36
	 

	78
	На каждые 20 см2 площади сечения сверх 100 см2 добавлять к расценке 46-03-011-3
	100 м
	1,8
	 

	79
	Монтаж стоек колонн швел.30п ГОСТ8240-97
	т
	7,665
	Различные конструкции, не предусмотренные в основных разделах.

	80
	Сварка арматуры ванным способом при диаметре арматуры до: 40 мм
	100 СТЫК.
	3,72
	 

	81
	Установка арматуры
	т
	1,5784
	Горячекатанная арматурная сталь (поставляемая россыпью): гладкая класса А-I диаметром, мм: 32-40

	82
	Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий при высоте здания до: 50 м
	т
	3,11
	Балки перекрытий и балки под установку оборудования. ГОСТ 23118-99. Из горячекатанных одиночных швеллеров и двутавров (ГОСТ 8239-72)

	83
	Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах (бетоном В15 (М200)
	м3
	3,47
	 

	84
	Сварка арматуры ванным способом при диаметре арматуры до: 40 мм
	100 СТЫК.
	1,2
	 

	1
	2
	3
	4
	5

	85
	Установка арматуры
	т
	0,12
	Горячекатанная арматурная сталь (поставляемая россыпью): гладкая класса А-I диаметром, мм: 32-40

	86
	Изоляция горячих поверхностей трубопроводов матами и холстами из супертонкого волокна (стеклянного и базальтового), матами звукопоглощающими
	м3
	0,75
	Техновент 

	87
	Оштукатуривание поверхности изоляции трубопроводов асбоцементным раствором толщиной 20 мм (с устройством каркаса из металлической сетки)
	100 м2
	0,18
	Сетка: плетеная одинарная с квадратной ячейкой 12 мм из проволоки диаметром 1,4 мм

	 
	 
	 
	 
	Ткань стеклянная: конструкционная марки Т-11-ГСВ-9

	 
	 
	 
	 
	Краски: водно-дисперсионные акрилатные ВД-АК-101

	88
	Монтаж металлических крепёжных полос
	100 м
	0,3
	Сталь полосовая, марка: Cт3сп, шириной 100 мм, толщиной 10 мм

	 
	 
	 
	 
	Сталь полосовая, марка: Ст3сп, шириной 200 мм, тощиной 20 мм

	89
	Монтаж одиночных и парных уголков
	т
	0,608
	Различные конструкции, не предусмотренные в основных разделах. Уголок L100*10 ГОСТ8509-93

	90
	Очистка поверхности щетками
	м2
	40
	 

	91
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой: ГФ-021
	100 м2
	2,08
	 

	92
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью: ХВ-124
	100 м2
	2,08
	 


Условия производства работ:
Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.) или движения транспорта по внутрицеховым путям.


