ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ АТОМНОГО ФЛОТА 

ФГУП «АТОМФЛОТ»


	УТВЕРЖДАЮ

	Генеральный директор



	

	____________________
	В.В. Рукша

	
	

	«___» ___________.2014 г.


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку низковольтной продукции
(номенклатурная группа № 1.45 -поставка низковольтного оборудования)

для нужд ФГУП «Атомфлот»

Предмет закупки: право заключения договора на поставку низковольтной продукции

(номенклатурная группа № 1.45 -поставка низковольтного оборудования)

для нужд ФГУП «Атомфлот»

том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Заказчик и организатор процедуры закупки: Федеральное государственное унитарное предприятие атомного флота (ФГУП «Атомфлот»)
Мурманск

2014

	УТВЕРЖДАЮ

	Заместитель генерального директора по ТЭФ

	___________________
	О.Э. Дарбинян

	     «_____»  ________________ 2014г.



ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку низковольтной продукции
1. Предмет договора
Поставка низковольтной продукции (номенклатурная группа № 1.45 -поставка низковольтного оборудования) для нужд ФГУП «Атомфлот»

2. Требования к количеству, качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, гарантии качества

	№
	Наименование продукции
	Функциональные, технические

характеристики продукции, гарантии качества
	Кол-во
	Ед.
изм.

	1.
	предохранитель

	· Арт. 1SCA022007R5990 по каталогу АВВ
· Тип OFAA2H200 200A, тип gG, размер 2, до 690В
	12
	шт.

	2.
	предохранитель


	· Арт. 1SCA022007R5810 по каталогу АВВ

· Тип OFAA2H200 160A, тип gG, размер 2, до 690В
	6
	шт.

	3.
	розетка с выключателем и механической блокировкой


	· Арт. 2CMA167879R1000 по каталогу АВВ

· 332MVS6W, 32A, 3P+E, IP67 6ч
	3
	шт.

	4.
	вилка кабельная


	· Арт. 2CMA166738R1000 по каталогу АВВ

· 332Р6W, 32A, 3P+E, IP67 6ч
	2
	шт.

	5.
	автоматический выключатель


	· Арт. GHS2720001R0377 по каталогу АВВ

· Тип S272-K6
	6
	шт.

	6.
	блок-контакт
	· Арт. GHS2701936R0001 по каталогу АВВ

· Тип S 2-Н 21
	6
	шт.

	7.
	соединительная шина 


	· Арт. 1SAX701902R1011 по каталогу АВВ

· Монтажный комплект DT500/AF460S для контакторов

      AF400/460 для контактора и теплового реле
	1
	компл

	8.
	комплект силовых контактов (набор главных контактов)


	· Арт. 1SFN165703R1000 по каталогу АВВ

· Монтажный комплект DT500/AF460S для контакторов

      AF400/460 для контактора и теплового реле
	2
	компл

	9.
	Блок расширения шинных выводов (переходная шина)


	· Арт. 1SFN075707R1000 по каталогу АВВ

· LW460 (для контакторов AF400/460)
	1
	шт.

	10
	контактор


	· Арт. 1SBL141001R8110 по каталогу АВВ

· Тип A9-30-10 с катушкой управления 24В  

· Размер, мм (не более) ВхШхД    74х44х74
	20
	шт.

	11
	блок-контакт
	· Арт. SBN010010R1001 по каталогу АВВ

· Тип CА5-01  1НЗ
	20
	шт.

	12
	блок-контакт
	· Арт. SBN010010R1010 по каталогу АВВ

· Тип CА5-10  1НО
	10
	шт.


3. Порядок формирования цены
В стоимость продукции включена стоимость упаковки, транспортные расходы и иные расходы Поставщика.

4. Форма, сроки и порядок оплаты товаров, работ, услуг

Расчет за поставленную продукцию производится в течение 10 (десяти) банковских дней после получения продукции Покупателем в согласованном сторонами месте поставки при наличии подписанной сторонами товарной (товарно-транспортной) накладной, счета-фактуры Поставщика.

5. Требования к упаковке продукции
Продукция поставляется в упаковке, соответствующей стандартам, ТУ. Обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность продукции на весь срок ее транспортировки с учетом перегрузок

6. Прочие условия

          Продукция должна иметь сертификат соответствия. Продукция должна быть новой. Не допускается поставка восстановленной продукции.
7. Место поставки товара, выполнения работ или оказания услуг
183017, г. Мурманск-17, ФГУП «Атомфлот»

8. Сроки поставки

Вся продукция по договору должна быть поставлена в срок с «01» января 2015 г. по «18» февраля 2015 г. 
	Начальник ОМТС
	
	
	
	С.В. Ярема


Согласовано
Начальник ОЭМС УТЭФ                                         М.А. Смирнов
Гл. метролог                                                               И.В. Тулешов

