Федеральное государственное унитарное предприятие 

«РОССИЙСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЯДЕРНЫЙ ЦЕНТР - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики»

	
	УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель Председателя

Закупочного комитета
__________________С.В. Тарасов





ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАПРОСА ЦЕН 
В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Открытый запрос цен на право заключения договора 
на поставку тензорезисторов фольговых (согласно Спецификации).
том 2 «техническая часть»

г.Саров
2013 г. 
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ.
1. Номенклатура поставляемого товара, его характеристики и количество: 
	№
	Номенклатура
	Кол-во
	Ед. изм.

	1
	UFRA-5-11 - Тензорезистор фольговый 3-х элементный 45˚/90˚, для металлов, база 5 мм, 120 Ом, рабочие температуры -70..+150 С, упаковка 10шт
	50
	шт

	2
	ULRA-5-11 © - Тензорезисторы фольговые, для металлов, база 5 мм, 120 Ом, рабочие температуры -70..+150С, упаковка 10шт, в комплекте свидетельство о проверке на партию тензорезисторов (2 экземпляра)
	20
	пачка

	3
	UFLA-5-11 - Тензорезисторы фольговые, для металлов, база 5 мм, 120 Ом, рабочие температуры -70..+150С, упаковка 10шт
	24
	пачка

	4
	QFLA-3-11 - Тензорезисторы фольговые высокотемпературные, для металлов, база 3 мм, 120 Ом, рабочие температуры -196..+200С, упаковка 10шт
	5
	пачка

	5
	FLA-3-11 - Тензорезисторы фольговые , для металлов, база 3 мм, 120 Ом, рабочие температуры -70..+80С, упаковка 10шт
	5
	пачка

	6
	TPF-2S - Контактные площадки для тензорезисторов, рабочие температуры -196..+200 С, размеры 6х5х0.2 мм, 50 штук в упаковке
	10
	пачка

	7
	Фольговые тензорезисторы LY11-6/120        (1 уп / 10 шт)
	7
	уп

	8
	Фольговые тензорезисторы LY11-3/120     (1 уп / 10 шт)
	5
	уп

	9
	Фольговые тензорезисторы LY41-3/120        (1 уп / 10 шт)
	5
	уп

	10
	Фольговые тензорезисторы XG11-3/120          (1 уп / 5 шт)
	5
	уп

	11
	Фольговые тензорезисторы LC11-3/120      (1 уп / 10 шт)
	5
	уп


Примечание:
Участник запроса цен должен принять во внимание, что ссылки в документации по запросу цен на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя, носят лишь рекомендательный, а не обязательный характер. Участник запроса цен может представить в своей заявке на участие в запросе цен иные товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, места происхождения товара или производители, при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу равноценны (ЭКВИВАЛЕНТЫ) [или превосходят по качеству товар, указанный в технических условиях (АНАЛОГИ). 
Участник процедуры, предлагающий «эквивалент» либо «аналог» должен предоставить с заявкой полное техническое описание предлагаемого изделия, габаритный чертеж изделия, указать завод-изготовитель и предложить соответствующие ТУ завода-изготовителя.

2. Срок предоставления гарантии качества товара: 
Гарантийный срок на поставленный товар: гарантия изготовителя.

На момент поставки, на товар должны быть предоставлены сертификаты качества и техническая документация на русском языке: паспорт изделия с указанием производителя, года выпуска и серийного номера.
Не предоставление сертификатов на поставляемый товар возможно только в случае предоставления документов подтверждающих, что сертификация товара не предусмотрена действующим законодательством Российской Федерации.

3. Требования к поставляемому товару: 
- качество поставляемых товаров должно соответствовать стандартам и техническим условиям. Гарантия качества действует в течение сроков, указанных в ГОСТах, ТУ и сертификатах качества или паспортом качества;
- товар должен быть новым, т.е. не б/у и не восстановленным;
- поставляемая продукция должна быть изготовлена в 2013-2014 году;
- товар должен соответствовать заявленным параметрам и техническим условиям;
- качество товара, поставляемого по договору, должно соответствовать действующим стандартам и техническим регламентам страны Поставщика или корпоративным стандартам фирмы-изготовителя;

- наличие сертификата качества  ISO.
4. Дополнительные требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) и техническим характеристикам продукции, требования к безопасности продукции и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых  услуг: 
- продукция должна быть свободна от экспортных ограничений.
Исп. Муругов Р.В.. 23046
Р.М. 1 17.12.2013 года









