Том 2 ОЗП

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ

1. Наименование работы

Разработка СТО по размещению, структуре и составу систем АСКРО в проектах АЭС. Конкретизация функций АСКРО при прогнозировании границ зоны планирования защитных мероприятий для населения.

2. Основание для проведения работ:

2.1 План мероприятий на разработку нормативно-технической документации ОАО «Концерн Росэнергоатом» в 2013 г. п. 50.

2.2 Нормы радиационной безопасности НРБ-99/2009, пп.7.1, 7.2;

2.3 Общие положения обеспечения безопасности атомных станций (ОПБ-88/97) пп.5.4.3, 5.4.4;

2.4 Санитарные правила проектирования и эксплуатации атомных станций (СП АС-03) пп. 4.2.5, 6.3, 6.6.5, 11.1.7;

2.5 Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ 99/2010) п. 3.13.4;

2.6 Письмо Федерального Медико-биологического агентства России «По вопросу организации радиационного контроля на промплощадках АЭС-2006» исх. № 32-013/98 от 30.04.2010 г.

2.7 Программа устранения замечаний Экспертного санитарно-эпидемиологического заключения ФМБЦ им. А.И.Бурназяна ФМБА России на Технический отчет «АЭС-2006. Ленинградская АЭС-2 (энергоблоки №3 и 4). Проект санитарно-защитной зоны» (письмо ОАО «СПбАЭП» исх. №42-42.86/16807 от 20.07.2012).

3.  Сроки выполнения работы

В соответствии с календарным планом

Окончание работ -  20 мая 2014 г.

Промежуточные сроки уточняются дополнительно в соответствии с графиком рассмотрения документации, разработки НД, подготовки аналитических материалов.

В случае завершения работ досрочно, Исполнитель по согласованию с Заказчиком предоставляет Заказчику отчетную документацию в соответствии с порядком, предусмотренным п. 9 настоящего Технического задания.

4.  Исполнитель и соисполнители:

4.1 Исполнитель определяется по результатам проведения закупочных процедур.

4.2 В случае производственной необходимости исполнитель имеет право привлекать соисполнителей в порядке, установленным Единым стандартом закупок Госкорпорации «Росатом» (ЕОСЗ).

5. Цель, задачи и исходные данные для выполнения работы

5.1  Цель работы:

Целью работы является разработка нормативного документа (стандарта организации), определяющего статус АСКРО, регламентирующего требования к структуре, функциям, составу и принципу размещения оборудования АСКРО, информационному и программному обеспечению системы, а также определяющего функции АСКРО при прогнозировании зон применения защитных мероприятий для населения.

В соответствии 6.3 СП АС-03 проектом АЭС должна быть предусмотрена автоматизированная система контроля радиационной обстановки вне промплощадки АЭС. Аналогичное требование изложено в п. 5.4.4 (ОПБ-88/97): в проекте АЭС должны быть предусмотрены непрерывные измерения в санитарно-защитной зоне и зоне наблюдения мощности доз ионизирующего излучения, скорости ветра и других метеорологических параметров, а также периодические измерения плотности радиоактивных выпадений для оценки и прогнозирования радиационной обстановки в окружающей среде при нормальной эксплуатации АЭС и в случае нарушения нормальной эксплуатации, включая проектные и запроектные аварии. Информация АСКРО АЭС должна передаваться в единую государственную автоматизированную систему контроля радиационной обстановки (п. 6.6.5 СП АС-03).

Для реализации этих требований в районе размещения каждой АЭС ОАО «Концерн Росэнергоатом» функционирует АСКРО. В режиме нормальной эксплуатации АЭС АСКРО подтверждает соответствие уровня мощности дозы естественному радиационному фону. В случае радиационной аварии главная задача системы заключается в обеспечении информационной поддержки принятия решений по мерам защиты населения.

При этом нормативный документ, конкретизирующий объем и основные показатели радиационного контроля, выполняемого АСКРО, функции АСКРО при прогнозировании зоны применения защитных мероприятий для населения, до настоящего времени не разработан (письмо ФМБА № 32-013/98 от 30.04.2010 г.).

Не в полной мере решены вопросы программно-технического и методического обеспечения АСКРО. В составе АСКРО отсутствует программно-технический комплекс, позволяющий получить информацию для восстановления значения активности радионуклидов, поступивших за пределы зданий, сооружений и СЗЗ АЭС (что является нарушением п. 11.1.7 СП АС-03, а также требования п.7.2 НРБ-99/2009 о необходимости отдельного контроля радиационных факторов, создаваемых технологическим процессом в окружающей среде).

Предложения по созданию АСКРО должны учитывать возможное расположение в районе АЭС других ядерно- и радиационно-опасных объектов.

В рамках настоящей работы предполагается:

- изучение и анализ опыта создания и функционирования автоматизированных систем мониторинга радиационной обстановки в окружающей среде в ведущих странах, развивающих атомную энергетику, включая изучение опыта функционирования и использования данных японской компьютерной системы контроля радиационной обстановки в условиях аварии на АЭС «Фукусима-1» (март 2011);

- разработка концепции АСКРО вокруг Российских АЭС (включая требования к эффективности АСКРО и метрологическому обеспечению);

- разработка и обоснование перечня контролируемых АСКРО АЭС параметров и их диапазонов с учетом мирового опыта и требований нормативных документов;

- определение научно и экономически обоснованных критериев и принципов размещения датчиков АСКРО;

- разработка методических рекомендаций по размещению и определению оптимального количества датчиков АСКРО;

- разработка СТО «Требования к содержанию проекта АСКРО АЭС»;

- согласование стандарта с ФМБА.

5.2  Исходные данные:

Заказчик обеспечивает Исполнителя необходимыми исходными данными, перечень которых согласовывается между Исполнителем и Заказчиком перед началом работ по каждому отдельному этапу.

6.  Основные требования к выполнению работ

6.1 Работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями настоящего Технического задания, а их результат должен соответствовать основным целям,  изложенным в п. 5.1 настоящего Технического задания.

  - Разработка должна проводиться с учетом требований следующих нормативных документов:

- НП-001-97 (ОПБ-88/97) Общие положения обеспечения безопасности атомных станций;

- НРБ-99/2009 Нормы радиационной безопасности;

- ОСПОРБ-99/2010 Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности;

- СП АС-03 Санитарные правила проектирования и эксплуатации атомных станций;

- СП СЗЗ и ЗН-07 Санитарно-защитные зоны и зоны наблюдения радиационных объектов. Условия эксплуатации и обоснования границ;

- МУ 1.3.2.06.027.0017-2010 Расчет и обоснование размеров санитарно-защитных зон и зон наблюдения вокруг АЭС;

- СТО 1.1.1.01.005.0841-2010 Общие требования к объему радиационного контроля в системах радиационного контроля атомных станций;

- МУ 1.3.2.06.027.0045-2009 Организация радиационного контроля в районе расположения атомных станций;

- СТО 1.1.1.01.001.0875-2012 Оборудование автоматизированных систем контроля радиационной обстановки атомных электростанций. Технические требования эксплуатирующей организации;

- РД ЭО 0637-2006. Регламент взаимодействия персонала атомных станций, Кризисного центра, Центров технической поддержки ФГУП концерн «Росэнергоатом» при передаче данных ОАСКРО АС (с изменением № 1 2008 г.);

- РД ЭО 1.1.2.28.0767-2008. Отраслевая автоматизированная система контроля радиационной обстановки в районе размещения атомных станций. Общие требования по эксплуатации;

- Положение о повышении точности прогностических оценок радиационных характеристик радиоактивного загрязнения и дозовых нагрузок на персонал и население. Приказ Федеральной службы по экологическом, технологическому и атомному надзору от 15 января 2010 г. № 11;

  - В документе необходимо учесть новейшие разработки российских научных и производственных центров в области радиационного контроля окружающей среды.

6.4	Разрабатываемый нормативный документ должен быть согласован ФМБА России и введен в действие приказом по ОАО «Концерн Росэнергоатом»

7.   Способ использования результатов

Результаты работ будут использоваться Заказчиком при разработке инвестиционных проектов АЭС в части конкретизации объема и основных показателей радиационного контроля, выполняемого АСКРО, а также функций АСКРО при прогнозировании зоны применения защитных мероприятий для населения.

8.   Перечень документации, представляемой по окончании работ

По окончании работ должна быть представлена документация:

- Отчет;

- согласованный с ФМБА СТО.

Материалы предоставляется Заказчику в 2 экз. на бумаге и в электронном виде в соответствии с порядком, принятым в ОАО «Концерн Росэнергоатом».

9.   Порядок рассмотрения и приемки работ

Рассмотрение и приемка работ осуществляется на основании Акта сдачи-приемки с приложением Аннотационного отчета в соответствии c СТО СМК-ПКФ-014.1-12 «Порядок сдачи и приемки документации».

10. Технико-экономическое обоснование

Выполнение данной работы позволяет повысить ядерную, радиационную и экологическую безопасность АЭС, как часть совершенствования системы государственных гарантий безопасности при использовании атомной энергии.