Техническая часть 
Открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора на поставку автоматических выключателей.
Частичная поставка товара, выполнение работ, оказание услуг [в составе лота] не    допускается.

1. Наименование, характеристики закупаемых товаров (работ, услуг):

	№
	Наименование
	Технические характеристики

(подробные функциональные и технические характеристики с указанием верхних и нижних границ, а так же начальные и конечные показатели)
	Един.

измер.
	Кол-во


	Макс. цена за единицу закупаемого товара,  с учетом НДС, (руб.)

	1
	Автоматический выключатель ВА55-43 (аналог или эквивалент)
	Габариты – не более 527х280х290мм;
Вес (масса) – не более 45кг;

Номинальный ток – 1600А;

Номинальное напряжение – 600В;

Количество фаз – 3;

В стационарном исполнении, с полупроводниковым расцепителем, с электромагнитным приводом переменного напряжения 220В;
Число сигнальных контактов:

-замыкающих – 1;

-размыкающих – 2

Комплект поставки: 

Автоматический выключатель ВА55-43, 1600А с эксплуатационной документацией
	Шт.
	4
	81 809,67

	2
	Автоматический выключатель ВА55-41 (аналог или эквивалент)
	Габариты – не более 507х260х280мм;

Вес (масса) – не более 35кг;

Номинальный ток – 1000А;

Номинальное напряжение – 600В;

Количество фаз – 3;

В стационарном исполнении, с полупроводниковым расцепителем, с электромагнитным приводом переменного напряжения 220В;

Число сигнальных контактов:

-замыкающих – 1;

-размыкающих – 2

Комплект поставки: 

Автоматический выключатель ВА55-41, 1000А с эксплуатационной документацией
	Шт.
	6
	53 355,67

	Итого без НДС:
	550 315,82

	Итого НДС:
	99 056,85

	Всего с НДС: 
	649 372,67


1.1. Указание на номера и наименование позиций, по которым допустим аналог или эквивалент: 
Поз.1 Автоматический выключатель ВА55-43;

Поз.2 Автоматический выключатель ВА55-41
1.2. Критерии определения соответствия аналога (эквивалента):

Поз.1 Автоматический выключатель:

Габариты – не более 527х280х290мм;

Вес (масса) – не более 45кг;

Номинальный ток – 1600А;

Номинальное напряжение – 600В;

Количество фаз – 3;

В стационарном исполнении, с полупроводниковым расцепителем, с электромагнитным приводом переменного напряжения 220В;

Число сигнальных контактов:

-замыкающих – 1;

-размыкающих – 2

Комплект поставки: 

Автоматический выключатель, 1600А с эксплуатационной документацией

Поз.2 Автоматический выключатель:

Габариты – не более 507х260х280мм;

Вес (масса) – не более 35кг;

Номинальный ток – 1000А;

Номинальное напряжение – 600В;

Количество фаз – 3;

В стационарном исполнении, с полупроводниковым расцепителем, с электромагнитным приводом переменного напряжения 220В;

Число сигнальных контактов:

-замыкающих – 1;

-размыкающих – 2

Комплект поставки: 

Автоматический выключатель, 1000А с эксплуатационной документацией

2. Требования к количеству, качеству, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) и техническим характеристикам продукции:
Поставляемое оборудование должно быть новым (не допускается поставка выставочных образцов, а также оборудования, собранного из восстановленных узлов и агрегатов). Оборудование должно быть поставлено комплектно и обеспечивать конструктивную и функциональную совместимость. Дата изготовления оборудования не ранее _2013_ года. Оборудование должно соответствовать стандартам ССБТ. Оборудование, подлежащее обязательной сертификации, должно иметь сертификат соответствия требованиям промышленной безопасности и разрешение на применение, выданное органами Ростехнадзора, сертификат по системе сертификации ГОСТ-Р. Поставщик при поставке обязуется предоставить полный комплект технической документации на русском языке, руководство по эксплуатации, свидетельство о первичной поверке, методику поверки. Комплектующие, подлежащие обязательной сертификации, должны иметь: сертификаты соответствия, сертификаты качества, свидетельства о первичной аттестации, паспорт на данный вид продукции, руководство по эксплуатации.
3. Требования к безопасности продукции: Поставляемый товар (работа, услуга) должен соответствовать требованиям безопасности, установленным законодательством РФ для данного вида товаров (работ, услуг).

4. Иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям заказчика:
Оборудование поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам, и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность оборудования на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения. Поставщик обязуется предоставить полный комплект Технической документации на русском языке.

Исполнитель по договору                        ______________________/ _______________ /

