                                                                                                                                     Приложение   

                                                                                                                            № 2 к Извещению

о проведении запроса 

ценовых котировок №139/И/377

от «27» августа 2010 г. 

	Розетка о/п 220В,16А
	шт
	1

	Провод ПСД-3,5х1,5мм шинка
	кг
	150

	10 пар зажимов; 2,5 мм2; 250 В; Iн=25 А
	м
	80

	DIN-рейка 10см
	шт
	2

	DIN-рейка 30см
	шт
	1

	DIN-рейка 50см
	шт
	1

	DIN-рейка оцинкованная, металлическая. 
	шт
	2

	Авт. выключатель диф. тока  АД-2  2пол. 32А/30мА (ЭКФ)
	шт
	10

	Автоматический выключатель А3798С выдвиж. С э/м приводом 630А
	шт
	5

	Автоматический выключатель ВА 5543 200А стац. С Э/м приводом
	шт
	3

	Автоматический выключатель ВМ-63-3XC 
	шт
	5

	Автоматический выключатель однополюсный на DIN-рейку ИЭК ВА 47-29 16A характеристика C (1P)
	шт
	6

	Автоматический выключатель трёхполюсный на DIN-рейку ИЭК ВА 47-100 63A характеристика C (3P)
	шт
	2

	Амперметр Э-8030, 600/5 А
	шт
	1

	Асинхронный эл.двигатель 5АН315В4 У3   250кВт, 1410 об/мин, 380/660В 
	шт
	1

	Блок зажимов наборный БЗН 18-25;
	м
	80

	Блок зажимов наборный БЗН-18-25 на10пар,25А
	шт
	1

	Блок зажимов ТУ 16-87 ИГФР 687.224.011ТУ Б326-1,5-П10-В/В-5У3 
	шт.
	4

	Блок электр. Управл.двойного э/магн.пропорц.распред. UEIK-22/51-24
	шт
	2

	Блок электр. Управл.одиноч. Эл.магн.пропорц. клапана UEIK-11/51-24 Ф. DUPLOMATIK
	шт
	2

	Бокс пластиковый на  3 мод.
	шт
	1

	Бокс пустой навесной металлический  размер ориентировочно  (не мньше 400мм х500мм)
	шт
	1

	Бокс пустой навесной на 12мод
	шт
	1

	Бокс пустой навесной на 12мод
	шт
	1

	Бокс пустой навесной на 8мод
	шт
	1

	Вилка  с з/к , 220В, 16А
	шт
	2

	Вилка 232P6 кабельная 2Р+Е 32А 250В IP44 (ABB)
	шт
	10

	Вилка кабельная АВВ 3125Р6, 3Р+Е, 125А
	шт
	1

	Вилка кабельная АВВ 332Р6, 3Р+Е, 32А
	шт
	1

	Вилка кабельная АВВ 432Р6, 3Р+ N+Е, 32А
	шт
	1

	Выключатель   под суппорт для установки на короб 60х16 , 220В,10А
	шт
	2

	Выключатель автоматический  АЕ 2066 , 125А, 380В
	шт
	1

	Выключатель автоматический АЕ-1031, 10А,220В
	шт
	1

	Выключатель автоматический АЕ2046М-10Р, 20А
	шт.
	5

	Выключатель автоматический АЕ2046М-10Р, 40А
	шт.
	5

	Выключатель автоматический ВА55-41, 1000А, 660А,
	шт
	1

	Выключатель автоматический ИЭК  ВА 47-29, 380В,32А
	шт
	1

	Выключатель автоматический ИЭК  ВА 47-29, 380В,32А
	шт
	1

	Выключатель автоматический ИЭК ВА 47-100, 380В, 100А
	шт
	1

	Выключатель автоматический ИЭК ВА 47-29,
	шт
	6

	Выключатель автоматический ИЭК ВА 47-29, 16А, 220В
	шт
	2

	Выключатель автоматический ИЭК ВА 47-29, 220В,16А
	шт
	2

	Выключатель автоматический ИЭК ВА 47-29, 220В,16А
	шт
	1

	Выключатель автоматический ИЭК ВА 47-29, 32А, 380В
	шт
	1

	Выключатель автоматический ИЭК ВА 47-29,220В,25А
	шт
	2

	Выключатель автоматический ИЭК ВА 47-29,220В,25А
	шт
	2

	Выключатель для открытой проводки 220В, 6А
	шт
	1

	Выключатель для открытой проводки 220В,10А, 2х клавишный
	м
	50

	Выключатель для открытой проводки 220В,6А
	шт
	2

	Выключатель для открытой проводки 220В,6А
	шт
	2

	Выключатель однополюсный на DIN-рейку ИЭК ВА 47-29 , 16А
	шт
	2

	Выключатель Пралеска А16-131 1 кл. о/п белый (Светоприбор Минск)
	шт
	2

	Выключатель ТУ 16-90 ИКЖШ 641211.002 ТУ ВА 21-29-12001-00-У3   5Ах3 крепление за панелью 
	шт.
	4

	Гидротолкатель тормозной ТЭ 25 У2
	шт
	2

	Гидротолкатель тормозной ТЭ 50 У2
	шт
	3

	Гидротолкатель тормозной ТЭ 80 У2
	шт
	1

	Диод КД203Д
	шт.
	50

	Заглушка для короба 60/3х16 LEGRAND
	шт
	40

	Заглушка для короба 60х16
	шт
	6

	Кабель  КГ сеч 3 х120+1х35мм2
	м
	300

	Кабель ВВГ  3х4мм2
	м
	140

	Кабель ВВГ  3х4мм2
	м
	10

	Кабель ВВГ  3х4мм2
	м
	180

	Кабель КГ  4х 35 мм2
	м
	150

	Кабель КГ 1х16мм2
	м
	150

	Кабель КГ 3х120+1х35 кв. мм (Электрокабель Кольчугино)
	м
	150

	Кабель КГ 3х2,5мм2
	м
	160

	Кабель КГ 4х2,5 мм2
	м
	320

	Кабель КГ 4х25мм2
	м
	80

	Кабель КГ 4х4мм2
	м
	100

	Кабель КГ 5х5мм2
	м
	100

	Кабель контрольный КВВГ сеч 7х 1,5мм2
	м
	25

	Кабель силовой ВВГнг 3х1,5 кв. мм ОЖ-0,66 (Подольсккабель)
	м
	80

	Кабель силовой ВВГнг 3х6,0 кв. мм ОЖ-0,66 (Москабельмет)
	м
	80

	Кабель силовой ВВГнг 5х16,0 кв. мм ОЖ-0,66 (Севкабель С-Петербург)
	м
	240

	Кабель силовой медный нераспространяющий горение ВВГнг 5Х2,5 мм2
	м
	50

	Кабель силовой ПВ3 сеч 35мм2
	м
	100

	Кабель силовой ПВ3 сеч 6мм2
	м
	100

	Кабель управления марки КУГВЭВ 7х0,35 мм 2 
	м
	50

	Кабельный ввод-сальник  d=20 мм ИЭК
	шт.
	12

	Ключ защиты для розеток французский стандарт LEGRAND
	шт
	11

	Кнопка управления КЕ-011, исп.2 ( красная, черная)
	шт
	2

	Командоаппарат 4269 У2
	шт
	2

	Конечный выключатель ВПК-2110
	шт
	2

	Конечный выключатель КУ-701
	шт
	2

	Конечный выключатель КУ-703
	шт
	2

	Контактное основание для  предохранителя  ППН-39-630
	шт
	3

	Контактор  КТ 6043,  380В
	шт
	4

	Контактор CJ24-630/4, 630А
	шт
	7

	Контактор вакуумный КВ1-630-3, Ик-220В
	шт
	1

	Контактор КВ-2У-400
	шт
	4

	Контактор КТ-6023 /380; 160 А;
	шт
	2

	Контактор КТИ 5265
	шт
	5

	Контактор КТП 6053
	шт
	6

	Контактор МК6-30
	шт
	5

	Контроллер  ККП-1124А
	шт
	1

	Контроллер  ККП-1164А
	шт
	2

	Контроллер  ККТ-61
	шт
	1

	Контроллер  ККТ-61АУ2
	шт
	3

	Контроллер  ККТ-62
	шт
	1

	Контроллер  ККТ62-АУ2
	шт
	2

	Контроллер  ККТ62-АУ2
	шт
	5

	Контроллер ККТ-61А
	шт
	4

	Контроллер ККТ-61А
	шт
	12

	Контроллер ККТ-61АУ2
	шт
	4

	Контроллер ККТ-61АУ2
	шт
	25

	Контроллер ККТ61-АУ2
	шт
	8

	Контроллер ККТ61-АУ2
	шт
	5

	Контроллер ККТ-62А
	шт
	4

	Контроллер ККТ-62АУ2
	шт
	14

	Контроллер ККТ-62АУ2
	шт
	1

	Контроллер ККТ-62АУ2
	шт
	5

	Лоток перфорированный PNK-100х50х0,7 L=2500 замковый без крышки (КОКС 1 Москва)
	м
	80

	Магнитный пускатель ПАЕ623
	шт
	10

	Тормоз крановый ТКГ-400 с ТЭ 80
	шт
	4

	Электрогидротолкатель ТЭ-200
	шт
	4


