Федеральное государственное унитарное предприятие 

«РОССИЙСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЯДЕРНЫЙ ЦЕНТР - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики»


	СОГЛАСОВАНО:


Руководитель подразделения


Заказчика



______________


«   »                   2015 г. 

	УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель Председателя

Закупочного комитета

______________
Г.В. Комаров


«   »                   2015 г. 



ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАПРОСА ЦЕН В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Открытый запрос цен на право заключения договора 
на выполнение замены задвижек на вводах водопровода в производственных зданиях промышленной площадки
том 2 «техническая часть»

г. Саров 2015 г.

	1. 
	Предмет закупки (наименование товаров, работ и услуг)
	Выполнение замены задвижек на вводах водопровода в производственных зданиях промышленной площадки

	2. 
	Начальная максимальная цена договора, рублей
	767 018(семьсот шестьдесят семь тысяч восемнадцать)рублей
В цену Договора входят все налоги, пошлины, сборы, а также расходы, которые Подрядчик должен выплатить в связи с выполнением обязательств по Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации.

	3. 
	Порядок расчетов (условия оплаты: с авансом, без аванса)


	Оплата работ производится Заказчиком в течение 15 дней с момента предъявления счетов и счетов-фактур, оформленных на основании подписанных сторонами акта приемки выполненных работ (форма КС-2) и справки стоимости выполненных работ (форма КС-3). Указанные акты Подрядчик обязан предоставить Заказчику до 25-го числа. Без аванса.

	4. 
	Требуемое обеспечение исполнения обязательств по авансу (договору)
	-

	5. 
	Требуемый срок выполнения обязательств по договору
	Ориентировочно: 

начало работ –  май  2015 года.

окончание работ - сентябрь 2015 года;

Конкретные сроки выполнения работ будут определены в проекте договора.

	6. 
	Требования к месту и условиям выпол​нения предмета закупки 


	Нижегородская область, ЗАТО г. Саров,промышленная территория ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», промышленная зона.ЗАТО г. Саров является закрытымадминистративно-территориальнымобразованием системы Росатома, правовойстатус которого установлен Федеральным

законом от 14.04.1992 №3297-1 «О закрытомадминистративно-территориальномобразовании». ПостановлениемПравительства РФ от 11.06.1996 №693утверждено Положение об обеспеченииособого режима в ЗАТО, на территориикоторого расположены объектыМинистерства Российской Федерации поатомной энергии. На территории ЗАТОг. Саров установлен особый режимбезопасного функционирования предприятий (организаций) который предусматриваетограничения на въезд граждан на еготерриторию. Обязанности по оформлению въезда в город подрядчик берет на себя.

	7. 
	Требования к участникам закупки
	- наличие лицензии на осуществление работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну;

- действующее свидетельство СРО о допуске к  работам, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства при выполнении работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту с перечнем видов работ, выполняемых собственными силами, согласно плану распределения объема работ, с обязательным наличием допусков к следующим видам работ:  

15.1. Устройство и демонтаж системы водопровода и канализации;

15.5. Устройство системы электроснабжения;

15.6. Устройство электрических и иных сетей управления системамижизнеобеспечения зданий и сооружений;

16.2. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования водопроводных сетей;

16.4. Очистка полости и испытание трубопроводов водопровода;

23.6. Монтаж электротехнических установок, оборудования, систем автоматики и сигнализации;

24.5.Пусконаладочные работы коммутационных аппаратов;

24.9. Пусконаладочные работы электрических машин и электроприводов;

24.10. Пусконаладочные работы систем автоматики, сигнализации и взаимосвязанных устройств;

24.12. Пусконаладочные работы комплексной наладки систем;

- организационно-штатное расписание подрядной организации, информация о составе и квалификации специалистов, которые планируются к привлечению выполнения работ по замене задвижек на вводах водопровода, имеющие высшее специальное образование в строительной отрасли и опыт работы на руководящих должностях не менее пяти лет с приложением документов, подтверждающих их квалификацию и опыт работы (копия диплома, заверенная копия трудовой книжки),  квалифицированные рабочие - рабочие основных профессий, соответствующих заявленным видам работ, имеющие подтвержденную квалификацию не менее четвертого разряда;

- наличие работников в штате должно быть подтверждено копиями трудовых книжек всех включаемых в справку работников;

- наличие системы проверки квалификации персонала на соответствие занимаемой должности. (Положение об аттестации, приказ о создании аттестационной комиссии и протоколы заседаний аттестационной комиссии);

- справка, подтверждающая наличие у участника процедуры закупки соответствующих материально-технических ресурсов, необходимых для полного и своевременного выполнения работ по договору:

а) кран на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т – 1 шт.

б) домкраты гидравлические грузоподъемностью: 63 т – 1 шт;

в) лебедки электрические тяговым усилием: 156,96 кН (16 т) – 1 шт;

г) вышка телескопическая 25 м – 1 шт;

д) установка для сварки ручной дуговой (постоянного тока) – 1 шт;

е) компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением: до 686 кПа (7 ат), производительность 5 м3/мин – 1 шт;

е) молотки бурильные: легкие при работе от передвижных компрессорных станций – 1 шт;

ж) шуруповерт – 1 шт;

з) перфораторы: электрические – 1 шт;

и) автомобиль бортовой, грузоподъемность до 8 т – 1 шт.

- наличие представленных материально-технических ресурсов должно быть подтверждено копиями свидетельств о  собственности (свидетельства о регистрации, паспорта, иные документы), в случае привлечения арендуемой техники копии договоров аренды;

- все указанные участником процедуры закупки единицы техники, подконтрольной Ростехнадзору, должны эксплуатироваться в соответствии с соответствующими Правилами  (Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов и т.п.). Правильная эксплуатация должна быть подтверждена копиями соответствующих документов (паспорта на технику, удостоверения, свидетельства и т.п. механизаторов, ответственных за содержание кранов в исправном состоянии, ответственных за безопасное производство работ и других, необходимых для правильной эксплуатации специалистов);

- справка (в свободной форме) о выполнении аналогичных (сопоставимых) по каждому виду работ, по характеру и объему работ, за период аналогичный заявленному в конкурсе. Все работы указанные в справке должны быть подтверждены копиями соответствующих договоров и копиями подписанных актов по форме КС-2, на сумму не менее начальной максимальной цены договора, установленной в настоящей документации;

- работы выполняются без права передачи на субподряд;

- быть правомочным заключить договор;

- соответствие требованию о не проведении

ликвидации Участника процедуры закупки 

юридического лица или не проведении вотношении Участника процедуры закупки юридического лица, индивидуальногопредпринимателя процедуры банкротства;

- соответствие требованию о неприостановлении деятельности Участникапроцедуры закупки в порядке,предусмотренном Кодексом Российской

Федерации об административныхправонарушениях на день рассмотрениязаявки на участие в конкурсе;

- отсутствие сведений об Участникепроцедуры закупки в реестренедобросовестных поставщиков;

- не иметь задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25% балансовой стоимости активов участника процедуры закупки, определяемой по данным бухгалтерской отчётности за последний завершенный отчётный период.


	Приложение №4

к заявке на размещение заказа 

от ____________ № ___________


	ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 1

	Замена задвижек на вводах водопровода в производственных зданиях промышленной площадки 

	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	                           Раздел 1. Демонтажные работы

	1
	Демонтаж задвижек диаметром: до 50 мм
	1 задвижка
	1
	 

	2
	Демонтаж задвижек диаметром: до 100 мм
	1 задвижка
	2
	 

	                           Раздел 2. Монтажные работы

	3
	Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода: 50 мм
	1 шт.
	1
	 

	4
	Задвижки  фланцевые для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2): 30с941нж МЗТА диаметром 50 мм                     
	шт.
	1
	 

	5
	Электропривод ПЭМ-А3М У2 мощность 0,18 Квт  на задв.д.50мм                       
	шт.
	1
	 

	6
	Фланцы стальные давлением 1 МПа (10 кгс/см2) в комплекте с болтами, гайками и прокладками для комплекта с задвижками диаметром: 50 мм
	компл.
	1
	 

	7
	Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода: 100 мм
	1 шт.
	2
	 

	8
	Задвижки  фланцевые для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2): 30с941нж МЗТА диаметром 100 мм                    
	шт.
	2
	 

	9
	Электропривод ПЭМ-А11М У2 мощность 0,25 Квт на задвиж. Ду 100                              
	шт.
	2
	 

	10
	Фланцы стальные давлением 1 МПа (10 кгс/см2) в комплекте с болтами, гайками и прокладками для комплекта с задвижками диаметром: 100 мм
	компл.
	2
	 

	11
	Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода: 80 мм
	1 шт.
	2
	 

	12
	Электропривод ПЭМ-А11М У2 мощность 0,25 Квт на задвиж. Ду 80                              
	шт.
	2
	 

	13
	Установка задвижек или клапанов обратных стальных диаметром: 50 мм
	1 задвижка (или клапан обратный)
	1
	 

	14
	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 10 мм2 (эл.приводы)
	100 жил
	1
	 

	15
	Клапаны обратные BROEN V275-H латунные, с межфланцевым присоединением, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 мм
	шт.
	1
	 

	16
	Фланцы стальные давлением 1 МПа (10 кгс/см2) в комплекте с болтами, гайками и прокладками для комплекта с задвижками диаметром: 50 мм
	компл.
	1
	 

	17
	Установка задвижек или клапанов обратных стальных диаметром: 100 мм
	1 задвижка (или клапан обратный)
	2
	 

	18
	Клапаны обратные BROEN V275-H латунные, с межфланцевым присоединением, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 100 мм
	шт.
	2
	 

	19
	Фланцы стальные давлением 1 МПа (10 кгс/см2) в комплекте с болтами, гайками и прокладками для комплекта с задвижками диаметром: 100 мм
	компл.
	2
	 

	20
	Установка фильтров диаметром: 50 мм
	10 фильтров
	0,1
	 

	21
	Фильтры фланцевые BROEN V821M чугунные сетчатые, с магнитной вставкой и сливной пробкой, с фланцевым присоединением, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 мм
	шт.
	1
	 

	22
	Фланцы стальные давлением 1 МПа (10 кгс/см2) в комплекте с болтами, гайками и прокладками для комплекта с задвижками диаметром: 50 мм
	компл.
	1
	 

	23
	Установка фильтров диаметром: 100 мм
	10 фильтров
	0,2
	 

	24
	Фильтры фланцевые BROEN V821M чугунные сетчатые, с магнитной вставкой и сливной пробкой, с фланцевым присоединением, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 100 мм
	шт.
	2
	 

	25
	Фланцы стальные давлением 1 МПа (10 кгс/см2) в комплекте с болтами, гайками и прокладками для комплекта с задвижками диаметром: 100 мм
	компл.
	2
	 

	                           Раздел 3. Подключение электрифицированных задвижек

	26
	Шкаф (пульт) управления навесной
	1 шт.
	7
	 

	27
	Щит АВР-16-2 с тремя групповыми автоматами 6А 380В                                       
	шт
	1
	 

	28
	Шкаф АЭП40-001-54-11З для подключения эл.приводов
	шт
	3
	 

	29
	Шкаф АЭП40-001-54-11ЗБ для подключения эл.приводов
	шт
	2
	 

	30
	Щит ЩРНМ-3                                        
	шт
	1
	 

	31
	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 10 мм2
	100 жил
	2
	 

	32
	Бокс ЩРН-П-3модуля навесной ТДМ для подключения щита сигнализации
	1 шт.
	1
	 

	33
	Бокс ЩРН                               
	шт
	1
	 

	34
	Прибор или аппарат
	1 шт.
	1
	 

	35
	Выключатели автоматические «IЕК» ВА47-29 2Р 10А, характеристика С
	шт.
	1
	 

	36
	Устройства промежуточные на количество лучей: 5 (УК-ВК02)
	1 шт.
	5
	 

	37
	Устройство коммутационное УК-ВК02                                   
	шт.
	5
	 

	38
	Приборы ПС контрольно- пусковые : блок базовый на 10 лучей
	1 шт.
	1
	 

	39
	Блок контрольно-пусковой С2000-КПБ                               
	шт.
	1
	 

	40
	Коробка ответвительная на стене
	1 шт.
	6
	 

	41
	Коробка коммутационная марки: УК-2П
	шт.
	6
	 

	42
	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм
	100 м
	1,6
	 

	43
	Кабель-канал (короб) "Электропласт" 16x16 мм
	м
	60
	 

	44
	Кабель-канал (короб) "Электропласт" 25x16 мм
	м
	100
	 

	45
	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм
	100 м
	0,5
	 

	46
	Трубы гибкие гофрированные из самозатухающего ПВХ-пластиката (ГОСТ Р 50827-95) легкого типа, со стальной протяжкой (зондом), наружным диаметром 20 мм
	м
	50
	 

	47
	Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля: до 1 кг
	100 м кабеля
	2,7
	 

	48
	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, огнестойкий, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-FRLS, с числом жил - 5 и сечением 1,5 мм2                 
	м
	270
	 

	49
	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг
	100 м кабеля
	6
	 

	50
	Кабель марки КСРВнг(А)-FRLS, 1х2х0,8 (подключение УК-ВК02)                
	м
	300
	 

	51
	Кабель марки КСВВнг(А)-LS, 4х0,5                  
	м
	150
	 

	52
	Кабель марки КСВВнг(А)-LS, 8х0,5                    
	м
	150
	 

	53
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 70 мм2
	100 м
	0,5
	 

	54
	Кабель КПВ 24х1,5               
	м
	50
	 

	                           Раздел 4. Пусконаладочные работы

	55
	Электродвигатель асинхронный: с короткозамкнутым ротором, напряжением до 1 кВ
	1 шт.
	5
	 

	56
	Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): 10
	1 система
	1
	 


Участник запроса цен должен принять во внимание, что ссылки в документации по запросу цен на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя, носят лишь рекомендательный, а не обязательный характер. Участник запроса цен может представить в своей заявке на участие в запросе цен иные товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, места происхождения товара или производители, при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу равноценны (эквиваленты) [или превосходят по качеству товар, указанный в технических условиях (аналоги).

2. Срок предоставления гарантии качества товара: 

Гарантийный срок на поставленный товар___________________________________

На момент поставки, на товар должны быть предоставлены сертификаты (наличие инструкции по эксплуатации).

Не предоставление сертификатов на поставляемый товар возможно только в случае предоставления документов подтверждающих, что сертификация товара не предусмотрена действующим законодательством Российской Федерации.

3. Требования к поставляемому товару: 

- качество поставляемых товаров должно соответствовать стандартам и техническим условиям. Гарантия качества действует в течение сроков, указанных в ГОСТах, ТУ и сертификатах качества или паспортом качества;
- товар должен быть новым, т.е. не б/у и не восстановленным;

- товар должен соответствовать заявленным параметрам и техническим условиям.

4. Дополнительные требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) и техническим характеристикам продукции, требования к безопасности продукции и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг: 
наличие лицензии на осуществление работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну






