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РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	Открытый запрос цен на проведение текущего ремонта внутренних помещений Дома специалистов ОАО «СХК»


РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

	Подраздел 2.1 Сведения о строительно-монтажных работах при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов 

	     Работы по выполнению текущего ремонта внутренних помещений Дома специалистов ОАО «СХК» выполнить в объёме дефектных ведомостей № 71; №72; №73 (Приложение №1)   

	Подраздел 2.2 Сведения о выполняемых работах

	1. Гладкая облицовка стен кафельной плиткой;
2. Устройство обмазочной гидроизоляции составом Флэхендихт, Кнауф;
3. Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой прочности;
4. Установка душевой кабины;

5. Устройство систем электрического отопления полов (тёплый пол).

	Подраздел 2.3 Сведения о месте выполнения работ

	Россия, Томская область, ЗАТО Северск, г.Северск, пер. Чекист, 4.

	Подраздел 2.4 Требования к разработке ППР

	ППР разрабатывается в соответствии с требованиями «Положения о взаимодействии ОАО «СХК» и подрядными организациями в области обеспечения безопасности при производстве работ в подразделениях комбината» П-ОТ-07-2010-2012 и согласовывается с группой надзора ЦХО ОАО «СХК».

	Подраздел 2.5 Требования к участникам предъявляемые в соответствии с п.12.5.1 ЕОСЗ (если применимы к предмету закупки)
Не требуется


РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ РАБОТ

	Подраздел 3.1 Технические требования при выполнении работ

	        Особых технических требований к проведению текущего ремонта внутренних помещений не предъявляется.

	Подраздел 3.2 Требования к оформлению и составу проекта производства работ (ППР)

	   При разработке ППР предусмотреть следующие разделы:

1. Требования пожарной безопасности;

2. Требования к качеству и приемки работ;

3. Требования в области охраны труда;
4. Требования экологической безопасности.


РАЗДЕЛ 4. ВЕДОМОСТЬ ФИЗИЧЕСКИХ ОБЪЕМОВ РАБОТ, РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ, СМЕТНЫЕ РАСЧЕТЫ 
	Ведомость физических объемов работ на выполнение строительно-монтажных, пуско-наладочных, ремонтных работ, работ по ремонту и реконструкции объектов капитального строительства № п.п.

	Наименование видов работ

	Единица измерения

	Количество


	1.
	Гладкая облицовка стен кафельной плиткой;
	м²

	27,8

	2.
	Устройство обмазочной гидроизоляции составом Флэхендихт, Кнауф.
	м²

	11,4

	3.
	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой прочности.
	м

	9,3

	4.

	Установка душевой кабины.

	шт.
	1

	5.

	Устройство систем электрического отопления полов (тёплый пол)

	м²

	7,6



	                                                                                                                                   Таблица 1
                                                                                                                                         


РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ И ОБОРУДОВАНИЮ, ПРИМЕНЯЕМЫМ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ,
В Т.Ч. ВЕДОМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ
	    Материалы применяемых при производстве работ должны быть сертифицированы, иметь соответствующие паспорта или другие документы, удостоверяющие качество.  


РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

	                                                                                                                                         Таблица 2
№ п/п

Обозначение

№ инвентарный

Наименование

Кол-во листов

1.
Дефектная ведомость 
71
Текущий ремонт внутренних помещений Дома специалистов ОАО «СХК»

2
Дефектная ведомость

72

Текущий ремонт внутренних помещений Дома специалистов ОАО «СХК» (электромонтажные работы)
4

Дефектная ведомость
463
Текущий ремонт внутренних помещений Дома специалистов ОАО «СХК»

5



РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ

	Вывоз строительных отходов осуществляется транспортом «Исполнителя», на площадки утилизации твердых отходов г. Северска. 

Разработка дополнительных природоохранных мер не требуется.


РАЗДЕЛ 8. СРОК (ИНТЕРВАЛ) ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

	С момента подписания договора - по 31 декабря 2013г.


РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	Все работы должны быть выполнены в полном объеме, с качеством, регламентированным существующими нормами и правилами.
СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»;

СНиП 3.01.01-85 «Организация строительного производства».


РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ

	Не требуется.


РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	      Исполнитель гарантирует проведение строительно-монтажных работ с качеством, регламентированным нормативными документами и сроки установленные договором.

Гарантийные обязательства - 2 года


РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ
	- Технический регламент о требованиях пожарной безопасности № 123-ФЗ от 22 июля 2008;

- Технический регламент о безопасности зданий и сооружений N 384-ФЗ от 30 декабря 2009 года;

- СП 12-136-2002 Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ;

-  ППР-2012 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации»; 

- СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»;

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве». Часть 1.

- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». Часть 2.
- СНиП 3.01.01-85 «Организация строительного производства»;
- ППБ 05-86 «Правила пожарной безопасности при производстве строительно-монтажных работ».

- РД-11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения»;
- П-ОТ-07-2010-2012 «Положение о взаимодействии ОАО «СХК» и подрядными организациями в области обеспечения безопасности при производстве работ в подразделениях комбината»;


РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ

	    В соответствии с «Положением о комиссии по приемке зданий и сооружений ОАО «СХК» из текущего и капитального ремонта» П-03-010-2013.

При завершении работ, Исполнитель предоставляет Заказчику:

- акты проведения скрытых работ, исполнительную схему,  оформленный общий специальный журнал учета выполнения работ при капитальном ремонте объектов капитального строительства и сертификаты на материалы;
- акт сдачи-приемки работ с приложением к нему оформленного в соответствии с требованиями Налогового кодекса РФ счета-фактуры, счета на оплату. Счет-фактура выставляется Исполнителем Заказчику в срок не позднее пяти календарных дней с момента подписания обеими Сторонами акта сдачи-приемки.


РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

	Официальный язык процедуры закупки русский.
Официальным сайтом в сети «Интернет» для размещения информации о проведении запроса предложений является:

1. Официальный государственный сайт (http: // www.zakupki.goy.ru),
2. Официальный сайт по закупкам атомной отрасли Госкорпорации «Росатом»              (http: // www.zakupki.rosatom.ru),
Настоящая процедура закупки проводится в соответствии с правилами и с использованием функционала электронной торговой площадки (http: // www.a-k-d.ru).


РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА
	Не требуется.


РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ
	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	1.
	СХК
	Сибирский химический комбинат

	2.
	НМЦД
	Начальная (максимальная) цена договора

	3.
	ЦХО
	Цех хозяйственного обслуживания


РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ
	№ 
п/п
	Наименование приложения
	Номер страницы

	1.
	Дефектная ведомость №  463
	

	2.
	Дефектная ведомость №  71
	

	3.
	Дефектная ведомость №  72
	

	4.
	Расчет НМЦД
	

	5.
	Проект договора
	


Заместитель начальника ЦХО ОАО «СХК»                               С.В. Пидодня
Виза:                                       Б.В. Кузнецов
                                                С.А. Борисов
Исполнитель                            

____________   Ю.Н. Суворова
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