ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора

на разработку проекта добычи вод для бытовых и технологических нужд Казанского отделения филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО»

Официальный государственный сайт
www.zakupki.gov.ru,

от «___» ____________ 20__ года № _________________________

Официальный сайт 
www.zakupki.rosatom.ru,

от «___» ____________ 20__ года № _________________________

Электронная торговая площадка Аукционный Конкурсный Дом
http://a-k-d.ru/

от «___» ____________ 20__ года № _________________________

ТОМ 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Техническое задание

# СОДЕРЖАНИЕ

# РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

# РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ УСЛУГ

Подраздел 2.1 Состав (перечень) оказываемых услуг

Подраздел 2.2 Объем оказываемых услуг либо доля оказываемых услуг в общем объеме закупки

# РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛУГАМ

# Подраздел 3.1 Общие требования

Подраздел 3.2 Требования к качеству оказываемых услуг

# Подраздел 3.3 Требования к конфиденциальности

Подраздел 3.4 Требования к безопасности оказания и безопасности результата оказанных услуг

# РАЗДЕЛ 4. РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

# Подраздел 4.1 Требования по приемке оказанных услуг

Подраздел 4.2 Требования по передаче Заказчику технических и иных документов (оформление результатов оказанных услуг)

# РАЗДЕЛ 5. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

# РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

Разработка проекта добычи вод для бытовых и технологических нужд Казанского отделения филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО»

# РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ УСЛУГИ

Подраздел 2.1 Состав (перечень) оказываемых услуг

1. Разработка проекта добычи вод для бытовых и технологических нужд Казанского отделения филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО»; 2. Согласование с Заказчиком разработанного проекта добычи вод для бытовых и технологических нужд Казанского отделения филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО»; 3. Утверждение согласованного с Заказчиком проекта добычи вод для бытовых и технологических нужд Казанского отделения филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО» в территориальном органе Роснедра по Республике Татарстан. 4. Доставка Заказчику проекта добычи вод для бытовых и технологических нужд осуществляется отправкой корреспонденции экспресс-почтой и вручается лично в руки адресату, либо уполномоченному лицу (имеющему соответствующую доверенность) по адресу: 420054, г. Казань, ул. Складская, д. 28 (Казанское отделение филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО»). Доставка корреспонденции осуществляется силами Исполнителя и за счет Исполнителя.

Подраздел 2.2 Объем оказываемых услуг либо доля оказываемых услуг в общем объеме закупки

Доля/объем отдельных услуг в общем объеме закупок не определена.

# РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛУГАМ

Подраздел 3.1 Общие требования

Место оказания услуг: Республика Татарстан, Высокогорский район, Дубъязский тракт 21 км (ПХРО Казанского отделения филиала «Приволжский территориальный округ ФГУП «РосРАО»). Сроки и график оказания услуг: Дата начала оказания услуг – дата подписания договора, дата окончания оказания услуг – не позднее 15 декабря 2014г. - Исполнитель обязан использовать аттестованные средства измерений, программные продукты и методики выполнения измерений и оценок, в установленном порядке. - Выезд специалистов на место оказания услуг, доставка средств измерений и иного оборудования и инструмента, используемых для оказания услуг, производится силами Исполнителя и за счет Исполнителя. Исходными данными для выполнения работ являются: - 1. Лицензия ТАТ №01574 ВЭ; - 2. Лицензионные условия; - 3. Дополнение №1 к лицензии на право пользование недрами № 01574 ВЭ от 29.012.2012; 4.Материалы по оценке эксплуатационных запасов подземных вод Молодежного месторождения.

Подраздел 3.2 Требования к качеству оказываемых услуг

Проект добычи вод для бытовых и технологических нужд Казанского отделения филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО» разрабатывается на основании: 1. Постановления Правительства РФ от 3 марта 2010г. №118 "Об утверждении Положения о подготовке, согласовании и утверждении технических проектов разработки месторождений полезных ископаемых и иной проектной документации на выполнение работ, связанных с пользованием участками недр, по видам полезных ископаемых и видам пользования недрами" с изменениями и дополнениями от: 3 августа 2011г., 2 апреля 2014г. 2. Приказа Минприроды России от 27 октября 2010г. №463 "Об утверждении требований к структуре и оформлению проектной документации на разработку месторождений подземных вод".

# Подраздел 3.3 Требования к конфиденциальности

Вся информация о деятельности каждой Стороны или о деятельности любого связанного с ними лица, которая не является общедоступной, является конфиденциальной. Стороны обязуются не раскрывать такую информацию другим лицам, и не использовать ее для каких либо целей, кроме целей, связанных с выполнением настоящего Договора. Иное допускается только с письменного согласия другой стороны или в случаях, предусмотренных законодательством РФ.

Подраздел 3.4 Требования к безопасности оказания и безопасности результата оказанных услуг

При оказании услуг Исполнитель обязан соблюдать правила пожарной безопасности, правила техники безопасности, действующие у Заказчика правила внутреннего распорядка, а также пропускной режим предприятия.

# РАЗДЕЛ 4. РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

Подраздел 4.1. Требования по приемке оказанных услуг

Прием, сдача оказанных услуг осуществляется в соответствии с требованиями договора путем подписания сторонами акта сдачи-приемки оказанных услуг.

Подраздел 4.2 Требования по передаче Заказчику технических и иных документов (оформление результатов оказанных услуг)

Исполнитель передает Заказчику проект добычи вод для бытовых и технологических нужд Казанского отделения филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО» в 2-х экземплярах на бумажном и 1-ом экземпляре на электронном (оптический диск) носителях. Все результаты, полученные в ходе проведения работ, являются собственностью Заказчика.

# РАЗДЕЛ 5. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращений |
| --- | --- | --- |
| 1 | ФГУП | Федеральное государственное унитарное предприятие |
| 2 | ПХРО | Пункт хранения радиоактивных отходов |
| 3 | РАО | Радиоактивные отходы |