Том 2 «Техническая часть»
	№ 
п/п
	Наименование
	Требования, к качеству, техническим характеристикам ТМЦ, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, оказываемых услуг потребностям заказчика
	Ед.изм.
	Количество

	1
	Рулетка 
	10 м/25 мм, корпус с противоскользящим напылением, упрочненное полотно
	шт.
	4

	2
	Рулетка


	15 м/25 мм, корпус с противоскользящим напылением, упрочненное полотно
	шт.
	1

	3
	Рулетка


	3 м/19 мм, корпус с противоскользящим напылением, упрочненное полотно
	шт.
	10

	4
	Рулетка


	5 м/25 мм, корпус с противоскользящим напылением, упрочненное полотно.
	шт.
	17

	5
	Универсальный шаблон сварщика 
Типа 
УШС-3

или эквивалент
	С калибровкой.
	шт.
	1

	6
	Штангенциркуль 
Типа 
ШЦ 2-250х0.05

или эквивалент  
	Диапазон измерений от 0 до 250 мм.

Цена деления 0,05 мм, класс 1.

Длинна губок 130.0 мм

Паспорт, свидетельство о поверке, методика поверки. ГОСТ 166-89.

Производитель Россия
	шт.
	1

	7
	Штангенрейсмас 
Типа 
ШР-250

или эквивалент
	Диапазон измерений  0 до 250 мм. 

Вылет ножек 65мм. 

Значение отсчета 0.05мм.

Габариты 160х70х375мм.

Паспорт, свидетельство о поверке, методика поверки. ГОСТ 164-90.

Производитель Россия
	шт.
	1

	8
	Штангенциркуль

Типа
 ШЦ-III-1600х0.1

или эквивалент
	Диапазон измерений от 0 до 1600.

Цена деления 0,1 мм. 

Вылет нижних губок 200мм.

Паспорт, свидетельство о поверке, методика поверки. ГОСТ 166-89.

Производитель Россия
	шт.
	1

	9
	Штангенциркуль

Типа
 ШЦ-I-125х0.1 кл.1

или эквивалент
	Диапазон измерений от 0 до 125мм.

Цена деления 0,1мм, класс 1.

Длина губок 40.0 мм

Паспорт, свидетельство о поверке, методика поверки. ГОСТ 166-89.

Производитель Россия
	шт.
	7

	10
	Штангенциркуль

Типа 
ШЦ-I 150х0.1 кл.1

или эквивалент
	Диапазон измерений от 0 до 150мм.

Цена деления 0,1мм, класс 1.

Длина губок 40.0 мм

Паспорт, свидетельство о поверке, методика поверки. ГОСТ 166-89.

Производитель Россия
	шт.
	1

	11
	Штангенциркуль электронный 

Типа 
ЩЦЦ-II-630х0.01

или эквивалент
	Диапазон измерений от 0 до 630мм. Цена деления 0.01мм. Губки 100мм. Влагопылезащитное исполнение.

ГОСТ 166-89. Производитель РОССИЯ.
	шт.
	4

	12
	Рулетка измерительная 
	длина шкалы 2 м; металлическая в пластиковом корпусе,  цена деления 1 мм; на шкале рулетки нанесены миллиметровые, сантиметровые и метровые интервалы; принцип действия механический. Без поверки
	шт.
	2

	13
	Уровень 
Типа
 FIT HQ  800 Гранд Код 18438

или эквивалент
	длина 800 мм. Увеличенная точность - 0,5 мм/ 1 м. Специальный усиленный профиль для возможности работы на радиусных поверхностях (трубах). Фрезерованные грани, шкала, эргономичные ручки. Материал: алюминий, пластиковые ручки внутри. Три глазка. Без поверки
	шт.
	1

	14
	Уровень 

Типа
 FIT HQ 600 Магнит Код 18246 или эквивалент
	длина 600 мм. Усиленный корпус, фрезерованная рабочая грань, 2 глазка + 1 поворотный, шкала. 2 магнита встроены в базу. Для удобства работы с металлическими поверхностями. Материал: алюминий. Размеры 50х600х25мм. Без поверки
	шт.
	2

	15
	Уровень лазерный самоуспокаивающийся  

Типа 
FIT IT Код 18665 или эквивалент
	тренога 1,2 м, в комплекте: уровень 2 х 1,5. 2  батарейки (тип АА), тренога, специальные очки для улучшения видимости лазерного луча, максимальный рабочий диапазон - 10 м. Материал: алюминий, пластик. Упаковка: пластиковый чемодан. Габариты 510х120х280мм. Без поверки
	к-т
	1

	16
	Шаблон радиусный №1
	С калибровкой.
	шт.
	1

	17
	Шаблон радиусный №2
	С калибровкой
	шт.
	1

	18
	Штангенциркуль

Типа 
ШЦЦ 150х0.05 кл1

или эквивалент
	Диапазон измерений от 0 до 150мм.

Цена деления 0,05мм, класс 1.

Длина губок 40.0 мм

Паспорт, свидетельство о поверке, методика поверки. Габариты 120х100х295мм. ГОСТ 166-89.

Производитель Россия
	шт.
	1


Условия поставки:

· Участник размещения заказа обязуется выполнить поставку товара в полном объеме и в сроки в соответствии с требованиями Заказчика. 

Особые требования: 

· обязательное наличие: сопроводительной документации (счет, счет-фактура, товарная накладная, товарно-транспортная накладная, сертификат соответствия); 
· гарантийный срок хранения – не менее установленного производителем.

· товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, не с хранения (не допускается поставка выставочных образцов), выпуска не ранее января 2015 года;
· первичная поверка (поз.6,7,8,9,10,18) и калибровка ( поз.5,16,17)
· товар должен быть рассортирован по видам;
· другие дополнительные требования: качество поставляемого товара должно соответствовать действующим в России стандартам (ГОСТ), техническим условиям (ТУ) и подтверждаться сертификатом завода-изготовителя, который должен предоставляться при поставке товара; а также соответствовать иным требованиям (техническим, функциональным характеристикам, потребительским свойствам и качественным характеристикам).

