Вопрос.

В Приложении к ТЗ не заполнены показатели:

- Раздел 1; Материалы, поз.1 «Спираль плоская», поз.2 «Армированная колючая лента», поз.3 «Кронштейн из…» не указано количество спирали, АКЛ, кронштейнов к козырьку и краски Хаммертон.

Ответ: спираль плоская ПЗ-95/12 имеет длину бухты 12 метров, длина козырька составляет 200 метров, отсюда производится расчет количества бухт, также длина Л-168 составляет 168 метров, её количество должно соответствовать технологии монтажа плоской спирали.

Позиция 3

Покраска краской Хаммертон должна производиться по технологии указанной производителем краски и так по всем показателям Спецификации.