## Лист1
Спецификация поставки оборудования по закупке "Разработка, изготовление и поставка амортизаторов контейнерного отсека бассейна выдержки" (256)
Приложение № 1 к Договору № ___ от _____
№ п/п | Kод по KKS, MCS | Наименование оборудования | Тип, марка, модель, шифр | № ТУ, чертежа, технических требований и др. | Класс безопаснос- ти /Группа /Категория сейсмостой- кости | Кате- гория обеспе- чения качест- ва | Мате- риал | Еди- ница изме- рения | Количество |  | Масса не более, кг |  | Климати- ческое исполне- ние и категория размеще- ния | Условия хранения | Место установки (здание, отметка) | Срок поставки |  | Цена единицы, рублей с НДС | Общая стоимость, руб. с НДС | Примечание
[9 empty] | на 1 блок | на 2 блок | Едини- цы | Общая | Тип атмосфе- ры | Тип атмосфе- ры |  | на 1 блок | на 2 блок
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10а | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
42 | 10UJA (10UBP) | Реакторное здание/Обстройка
42.32 | FAB | Система приреакторного хранения отработавшего ядерного топлива
42.32.3 | 10FAB08BQ131 20FAB08BQ131 | Амортизатор контейнерного отсека БВ, включая систему для испытания на герметичность и телевизионную систему для диагностики | - | ИТТ NW2О.B.120.0.0&.&UJА&&.FАВ&&.060.MD.0020 | 2НЗ/-/I | QA2 | компл. | шт | 1 | 1 | 41875 | 83750 | УХЛ/4 II | 9(ОЖ1) II | UJA + 7,800 |  |  |  |  | 1. Система для испытания на герметичность должна поставляться одна на два блока. 2. Телевизионная система для диагностики должна поставляться одна на два блока. При наличии элементов крепления телевизионной системы к бетонным конструкциям, элементы крепления должны поставляться на два блока.
ИТОГО с учетом транспортных расходов и шефмонтажа, руб с НДС (18%):
В т.ч.транспортные расходы (указать отдельно), руб с НДС (18%):
В т.ч. шефмонтажные работы (укаазать отдельно), руб с НДС (18%):*
*Стоимость шефмонтажных работ указывается при необходимости проведения данных работ
|  | ПОСТАВЩИК | [9 empty] | ПОКУПАТЕЛЬ
|  | _______________________ | /Должность, Ф.И.О./ | [8 empty] | _______________________ |  | /Должность, Ф.И.О./
|  | М.П. | [9 empty] | М.П.