
федеральное государственное автономное образовательное учреждение

высшего профессионального образования

«Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»

(НИЯУ МИФИ)
                                                                 УТВЕРЖДАЮ


Проректор _____________ Н.И. Каргин

«___»____________ 2013 г.
Документация об открытом аукционе
в электронной форме 
на право заключения договора на поставку учебного и научного оборудования для НИЯУ МИФИ и филиалов
                                           Номер открытого аукциона

в электронной форме: 381-807эа
СОГЛАСОВАНО

Председатель

Единой комиссии 

«___»___________2013 г.
Россия, г. Москва

Каширское шоссе, д. 31

	Раздел
	Под

раздел
	Содержание
	Стр.

	1
	Общие условия проведения открытого аукциона в электронной форме
	4

	
	1.1
	Общие сведения
	4

	
	1.2
	Запрет подачи нескольких заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме
	5

	
	1.3
	Затраты на участие в открытом аукционе в электронной форме
	5

	
	1.4
	Право Заказчика отказаться от проведения открытого аукциона в электронной форме
	5

	
	1.5
	Разъяснение положений документации об открытом аукционе в электронной форме и внесение изменений в извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме  и документацию об открытом аукционе в электронной форме
	5

	
	1.6
	Подача заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме
	7

	
	1.7
	Язык заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме
	9

	
	1.8
	Валюта заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме
	9

	
	1.9
	Требования к участникам процедуры закупки
	9

	
	1.10
	Представление предложения о функциональных и качественных характеристиках товара
	9

	
	1.11
	Представление предложения о цене договора
	10

	
	1.12
	Представление графика поставки товаров
	10

	
	1.13
	Отзыв заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме
	11

	
	1.14
	Порядок рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме 
	11

	
	1.15
	Проведение открытого аукциона в электронной форме
	14

	
	1.16
	Порядок рассмотрения вторых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме. Определение победителя открытого аукциона в электронной форме
	16

	
	1.17
	Заключение договора
	19

	
	1.18
	Право на обжалование
	22

	2
	Информационная карта аукциона
	23

	3
	Техническое задание
	29

	4
	Образцы форм и документов для заполнения участниками процедуры закупки
	199

	
	Форма 1
	Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме 
	199

	
	Форма 2
	Предложение о функциональных и качественных характеристиках товаров 
	201

	
	Форма 3
	Вторая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме
	203

	
	Форма 4
	Анкета участника процедуры закупки
	207

	
	Форма 5
	Доверенность на уполномоченное лицо, имеющее право подписи документов организации – участника процедуры закупки 
	212

	5
	Проект договора
	213


1. Общие условия проведения открытого АУКЦИОна
В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
1.1. Общие сведения
1.1.1. Настоящая документация об открытом аукционе в электронной форме подготовлена в соответствии с положениями Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», других федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, регулирующих отношения, связанные с осуществлением закупки, а также принятым в соответствии с ними Положением о закупке.

Данная процедура открытого аукциона в электронной форме проводится в соответствии с Положением о закупке, утвержденным решением наблюдательного совета Заказчика, на дату размещения извещения о проведении открытого аукциона в электронной форме.

Во всем, что не урегулировано извещением о проведении открытого аукциона в электронной форме и настоящей документацией об открытом аукционе в электронной форме, стороны руководствуются Гражданским кодексом Российской Федерации.

1.1.2. Заказчик, указанный в пункте 2.1 Информационной карты настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме, проводит открытый аукцион в электронной форме на право заключения договора на поставку товаров, информация о которых содержится в разделе 3 «Техническое задание» настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме. Условия заключаемого по результатам открытого аукциона в электронной форме  договора будут определяться, исходя из условий заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме победителя открытого аукциона в электронной форме.

1.1.3. Проведение открытого аукциона в электронной форме обеспечивается оператором электронной торговой площадки на сайте в сети Интернет, указанном в п.2.5 Информационной карты настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме.
1.1.4. Документация об открытом аукционе в электронной форме доступна для ознакомления на Официальном  сайте Российской Федерации для размещения информации о закупках отдельными видами юридических лиц www.zakupki.gov.ru и электронной торговой площадке «Аукционный Конкурсный Дом» www.a-k-d.ru без взимания платы.

1.1.5. Участником процедуры закупки может быть любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника процедуры закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника процедуры закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника процедуры  закупки, которые соответствуют требованиям, установленным Заказчиком в соответствии с Положением о закупке.

1.1.6. Участники процедуры закупки имеют право выступать в отношениях, связанных с осуществлением закупки товаров для нужд Заказчика, как непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителей участников процедуры закупки подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально заверенной копией.

1.2. Запрет подачи нескольких заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме
Участник процедуры закупки вправе подать только одну заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме в отношении каждого предмета открытого аукциона в электронной форме (лота). 
1.3. Затраты на участие в открытом аукционе в электронной форме
1.3.1. Участник процедуры закупки  несет все расходы, связанные с участием  в открытом аукционе в электронной форме, в том числе с подготовкой и подачей заявки на участие в открытом аукционе, иной документации, а Заказчик не несет ответственности и не имеет обязательств по этим расходам независимо от итогов открытого аукциона в электронной форме, а также оснований их завершения.

1.3.2. Участники процедуры закупки не вправе требовать компенсацию упущенной выгоды, понесенной в ходе подготовки к открытому аукциону в электронной форме и проведения открытого аукциона в электронной форме.

1.4. Право Заказчика отказаться от проведения открытого аукциона в электронной форме
Заказчик, разместивший на   Официальном  сайте Российской Федерации для размещения информации о закупках отдельными видами юридических лиц www.zakupki.gov.ru и электронной торговой площадке www.a-k-d.ru извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме, вправе отказаться от его проведения до окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, если информация об отказе от проведения открытого аукциона в электронной форме содержится в извещении о проведении открытого аукциона в электронной форме. Открытый аукцион в электронной форме считается отмененным с момента размещения решения об отмене на Официальном  сайте Российской Федерации для размещения информации о закупках отдельными видами юридических лиц www.zakupki.gov.ru и электронной торговой площадке
www.a-k-d.ru. При отмене открытого аукциона в электронной форме Заказчик не несет ответственности перед участниками процедуры закупки, подавшими заявки, или третьими лицами, которым такое действие может принести убытки.

1.5. Разъяснение положений документации об открытом аукционе в электронной форме  и внесение изменений в извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме и документацию об открытом аукционе в электронной форме 

1.5.1. При проведении открытого аукциона в электронной форме какие-либо переговоры Заказчика, оператора электронной торговой площадки с участником процедуры закупки не допускаются в случае, если в результате таких переговоров создаются преимущественные условия для участия в открытом аукционе в электронной форме и (или) условия для разглашения конфиденциальных сведений. В случае нарушения указанного положения открытый аукцион в электронной форме может быть признан недействительным по иску заинтересованного лица в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

1.5.2. Любой участник процедуры закупки, получивший аккредитацию на электронной торговой площадке www.a-k-d.ru, вправе направить на адрес электронной торговой площадки запрос о разъяснении положений документации об открытом аукционе в электронной форме. При этом такой участник процедуры закупки вправе направить не более чем три запроса о разъяснении положений документации об открытом аукционе в электронной форме.

В течение двух дней со дня поступления от оператора электронной торговой площадки запроса разъяснение положений документации об открытом аукционе в электронной форме с указанием предмета запроса, но без указания участника процедуры закупки, от которого поступил запрос, размещается на официальном сайте Заказчика и электронной торговой площадке при условии, что указанный запрос поступил Заказчику не позднее чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме.

Разъяснение положений документации об открытом аукционе в электронной форме не должно изменять ее суть.

1.5.3. Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме. Изменения, вносимые в извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме, размещаются Заказчиком на официальном сайте и электронной торговой площадке не позднее чем за один день до даты окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме. В случае если изменения в извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме внесены Заказчиком позднее чем за пятнадцать дней до даты окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, срок подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме должен быть продлен так, чтобы со дня размещения на официальном сайте внесенных изменений в извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме до даты окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме такой срок составлял не менее чем пятнадцать дней.

1.5.4. Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с поступившим запросом о разъяснении положений документации об открытом аукционе в электронной форме вправе принять решение о внесении изменений в документацию об открытом аукционе в электронной форме. Изменения, вносимые в документацию об открытом аукционе в электронной форме, размещаются Заказчиком на официальном сайте и электронной торговой площадке не позднее чем за один день до даты окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме. В случае если изменения в документацию об открытом аукционе в электронной форме внесены Заказчиком позднее чем за пятнадцать дней до даты окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, срок подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме должен быть продлен так, чтобы со дня размещения на официальном сайте и электронной торговой площадке внесенных изменений в документацию об открытом аукционе в электронной форме до даты окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме такой срок составлял не менее чем пятнадцать дней.

1.6. Подача заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме
1.6.1. Для участия в открытом аукционе в электронной форме участник процедуры закупки, получивший аккредитацию на электронной торговой площадке, подает на электронную торговую площадку заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме в срок и по форме, которые установлены документацией об открытом аукционе в электронной форме и регламентом работы электронной торговой площадки.

1.6.2. Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме состоит из двух частей.

1.6.2.1. Первая часть заявки (форма 1, форма 2) на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать: 

предложение о поставляемом товаре, который является предметом договора, его функциональных характеристиках (потребительских свойствах), его количественных и качественных характеристиках, в том числе:

1) указание на зарегистрированные товарные знаки и (или) знаки обслуживания товара, патенты, полезные модели или промышленные образцы, которым будет соответствовать товар;

2) указание производителя и страны происхождения товара;

3) описание комплектации товара;

4) может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара, образец (пробу) товара, который закупается; 

1.6.2.2. Вторая часть заявки (форма 3) на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать сведения и документы об участнике процедуры закупки, подавшем такую заявку:

1) анкету участника процедуры закупки по форме, установленной в документации об открытом аукционе в электронной форме (форма 4);

2) полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона в электронной форме выписку из единого государственного реестра юридических лиц, полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона в электронной форме выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, или документы, удостоверяющих личность (для иного физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица), полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона в электронной форме;

3) документ, подтверждающий полномочия лица на подписание заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме от имени участника процедуры закупки (документы, подтверждающие полномочия лица, выполняющего функции единоличного исполнительного органа и, при необходимости, доверенность (форма 5), если заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме подписывается по доверенности);
4) учредительные документы в действующей редакции (для юридических лиц);

5) уведомление о возможности применения участником процедуры закупки упрощенной системы налогообложения (для участников, применяющих ее);

6) решение об одобрении или о совершении крупной сделки в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника процедуры закупки поставка товаров, являющихся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения исполнения договора являются крупной сделкой.  

В случае если получение указанного решения до истечения срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме для участника процедуры закупки невозможно в силу необходимости соблюдения установленного законодательством и учредительными документами участника процедуры закупки порядка созыва заседания органа, к компетенции которого относится вопрос об одобрении или о совершении крупных сделок, участник процедуры закупки обязан представить письмо, содержащее обязательство в случае признания его победителем открытого аукциона в электронной форме представить вышеуказанное решение до момента заключения договора.

В случае если для данного участника поставка товаров, являющихся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения исполнения договора не являются крупной сделкой, участник процедуры закупки представляет соответствующее письмо;

7) документ, подтверждающий внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, в случае, если в документации об открытом аукционе в электронной форме содержится указание на требование обеспечения такой заявки (платежное поручение, подтверждающего перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме) и документацией об открытом аукционе в электронной форме установлен порядок предоставления обеспечения заявки, предусматривающий внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки по реквизитам счета, указанным в документации об открытом аукционе в электронной форме;

8) договор простого товарищества участников процедуры закупки в случае, если несколько юридических и физических лиц выступают совместно в качестве участника процедуры закупки. 

1.6.3. Участник процедуры закупки вправе подать заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме в любой момент с момента размещения на официальном сайте и электронной торговой площадке извещения о проведении открытого аукциона в электронной форме до предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме. 

1.6.4. Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме направляется участником процедуры закупки оператору электронной торговой площадки в форме одного или нескольких электронных документов в соответствии с регламентом работы электронной торговой площадки. 
1.7. Язык заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме 
1.7.1. Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме и прилагаемые к ней документы, а также вся корреспонденция между Заказчиком и участником процедуры закупки, относящиеся к заявке, должны быть написаны на русском языке. Документы на иностранном языке, входящие в состав заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, должны сопровождаться точным переводом на русский язык, заверенным в соответствии с законодательством и международными договорами Российской Федерации.

1.7.2. Использование других языков для подготовки заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме может быть расценено аукционной комиссией как несоответствие заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме требованиям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме.

1.8. Валюта заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме
1.8.1. Предлагаемая участником процедуры закупки цена договора должна быть выражена в российских рублях.

1.8.2. Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате заключенного договора, не устанавливается.
1.9. Требования к участникам процедуры закупки

Участники процедуры закупки должны отвечать требованиям, установленным в пункте 2.3 Информационной карты аукциона.

1.10. Представление предложения о функциональных и качественных характеристиках товара

1.10.1. Участнику процедуры закупки необходимо изучить документацию об открытом аукционе в электронной форме, включая все инструкции, формы, условия и спецификации, а также изменения и разъяснения документации об открытом аукционе в электронной форме.
Участник процедуры закупки должен представить в составе заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме предложение о функциональных и качественных характеристиках товара (форма 2).
Участник процедуры закупки в предложении о функциональных и качественных характеристиках товара должен указать:

1) полное наименование товара; 

2) функциональные характеристики (потребительские свойства) товара, его качественные характеристики; 

3) зарегистрированные товарные знаки и (или) знаки обслуживания товара, патенты, полезные модели или промышленные образцы, которым будет соответствовать товар;

4) производителя и страну происхождения товара;

5) комплектацию товара;

6) количество товаров.

Описание поставляемого товара должно быть подробным, не допускающим двойного толкования. При описании поставляемого товара не допускается употреблять словосочетание «или эквивалент».

Наименования, виды (содержание) и количество поставляемых товаров, а также сопутствующих поставке работ, оказываемых услуг, указанные в Техническом задании (раздел 3) и в предложении участника процедуры закупки о функциональных и качественных характеристиках товаров должны совпадать. В случае их несовпадения или невозможности достоверно определить соответствие товаров, предлагаемых к поставке участником процедуры закупки требованиям Технического задания (раздел 3), заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме признается несоответствующей требованиям документации об открытом аукционе в электронной форме, что влечет за собой отказ в допуске к участию в открытом аукционе в электронной форме.

Дополнительно участник процедуры закупки в состав предложения о функциональных и качественных характеристиках товара может включить эскизы, рисунки, чертежи, фотографии, иное изображение товара, предлагаемого к поставке.

1.10.2. Допускается приложение к предложению о функциональных и качественных характеристиках товара документов, способствующих, по мнению участника процедуры закупки, более полному раскрытию существа предложения о функциональных и качественных характеристиках товара.
1.11. Представление предложения о цене договора
1.11.1. Участник процедуры закупки, направляя заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме, заявляет о своем согласии поставить товары, являющиеся предметом открытого аукциона в электронной форме, в пределах стоимости, не превышающей начальной (максимальной) цены договора, указанной в п. 2.9 Информационной карты аукциона. 
1.11.2. Участник открытого аукциона в электронной форме делает предложение о цене договора непосредственно во время процедуры открытого аукциона в электронной форме в форме и порядке, которые определены процедурой проведения открытого аукциона в электронной форме в соответствии с регламентом работы электронной торговой площадки.

1.11.3. Порядок формирования цены договора указан в Техническом задании (раздел 3).

1.11.4. Расходы участника открытого аукциона в электронной форме, не включенные в цену договора, не подлежат оплате Заказчиком.

1.12. Представление графика поставки товаров
1.12.1. Участник процедуры закупки должен представить в составе заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме график поставки товаров в строгом соответствии с требованием пункта 2.7 Информационной карты аукциона. График поставки товаров представляется в произвольной форме.
1.12.2. Отклонение от общих требований к срокам поставки товаров, а также представление в графике поставки товаров неполной информации о сроках поставки товара, считается существенным отклонением от требований и условий настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме.

1.13. Отзыв заявок на участие в открытом аукционе
Участник процедуры закупки, подавший заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме, вправе отозвать заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме не позднее окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, направив об этом уведомление оператору электронной торговой площадки.
1.14. Порядок рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме
1.14.1. В день и время, указанные в извещении о проведении открытого аукциона в электронной форме, осуществляется открытие доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом аукционе в электронной форме. 

1.14.2. Аукционная комиссия проверяет первые части заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, содержащие предусмотренные пунктом 1.6.2.1 настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме сведения, на соответствие требованиям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме в отношении товаров, которые закупаются. 

1.14.3. Срок рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме не может превышать семь дней со дня окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме. 

1.14.4. На основании результатов рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, содержащих сведения, предусмотренные пунктом 1.6.2.1 настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме, аукционной комиссией принимается решение о допуске к участию в открытом аукционе в электронной форме участника процедуры закупки и о признании участника процедуры закупки, подавшего заявку на участие в открытом аукционе, участником открытого аукциона или об отказе в допуске такого участника процедуры закупки к участию в открытом аукционе в порядке и по основаниям, которые предусмотрены настоящим подразделом. 

1.14.5. Участник процедуры закупки не допускается к участию в открытом аукционе в электронной форме в случае: 

1) непредоставления сведений, предусмотренных пунктом 1.6.2.1 настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме, или предоставления недостоверных сведений; 

2) несоответствия сведений, предусмотренных пунктом 1.6.2.1 настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме, требованиям документации об открытом аукционе в электронной форме. 

1.14.6. Отказ в допуске к участию в открытом аукционе в электронной форме по основаниям, не предусмотренным пунктом 1.14.5 настоящего подраздела, не допускается. 

1.14.7. На основании результатов рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, содержащих сведения, предусмотренные пунктом 1.6.2.1 настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме, аукционной комиссией оформляется протокол рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, который ведется аукционной комиссией и подписывается всеми присутствующими на заседании членами аукционной комиссии и Заказчиком в день окончания рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме. Протокол должен содержать сведения о порядковых номерах заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, решение о допуске участника процедуры закупки, подавшего заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме с соответствующим порядковым номером, к участию в открытом аукционе в электронной форме и о признании его участником открытого аукциона в электронной форме или об отказе в допуске участника процедуры закупки к участию в открытом аукционе в электронной форме с обоснованием такого решения и с указанием положений документации об открытом аукционе в электронной форме, которым не соответствует заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме этого участника процедуры закупки, положений заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, которые не соответствуют требованиям документации об открытом аукционе в электронной форме, сведения о членах аукционной комиссии, принявших решение. Указанный протокол не позднее чем через три дня со дня его подписания размещается Заказчиком на официальном сайте и направляется оператору электронной торговой площадки.

1.14.8. Любой участник процедуры закупки после размещения протокола рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме вправе направить Заказчику запрос о разъяснении причин отказа ему в допуске к участию в открытом аукционе в электронной форме. Заказчик не позднее трех рабочих дней со дня поступления такого запроса обязан предоставить участнику процедуры закупки соответствующие разъяснения о причинах отклонения его заявки. Данный запрос участника и ответ Заказчика направляются в форме электронных документов посредством программных и технических средств электронной торговой площадки.

1.14.9. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме подана только одна заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме или не подана ни одна заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме, а также в случае, если на основании результатов рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме принято решение об отказе в допуске к участию в открытом аукционе в электронной форме всех участников процедуры закупки, подавших заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, или о признании только одного участника процедуры закупки, подавшего заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме, участником открытого аукциона в электронной форме, в указанный в пункте 1.14.7 настоящего подраздела протокол вносится информация о признании открытого аукциона в электронной форме несостоявшимся. Протокол размещается Заказчиком на официальном сайте и направляется оператору электронной торговой площадки.  

1.14.10. В течение времени, установленного регламентом работы электронной торговой площадки, с момента поступления оператору электронной торговой площадки указанного в пункте 1.14.7 настоящего подраздела протокола или в течение времени, установленного регламентом работы электронной торговой площадки, с момента размещения на электронной торговой протокола в соответствии с пунктом 1.14.9 настоящего подраздела оператор электронной торговой площадки обязан направить участникам процедуры закупки, подавшим заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, уведомление о принятом в отношении поданной таким участником заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме решении.

1.14.11. В случае если было установлено требование обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, Заказчик обязан вернуть внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме денежные средства участнику процедуры закупки, подавшему заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме и не допущенному к участию в открытом аукционе в электронной форме, в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме.  

1.14.12. В случае если на основании результатов рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме принято решение об отказе в допуске к участию в открытом аукционе в электронной форме всех участников процедуры закупки, подавших заявки на участие в открытом аукционе, или о признании только одного участника процедуры закупки, подавшего заявку на участие в открытом аукционе, участником открытого аукциона, открытый аукцион признается несостоявшимся. 

1.14.13. В случае если открытый аукцион в электронной форме признан несостоявшимся и только один участник процедуры закупки, подавший заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме, признан участником открытого аукциона в электронной форме, оператор электронной торговой площадки направляет Заказчику вторую часть заявки на участие в открытом аукционе, содержащую документы и сведения, предусмотренные пунктом 1.6.2.2  настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме, в течение времени, установленного регламентом работы электронной торговой площадки, с момента размещения на электронной торговой площадке указанного в пункте 1.14.9 настоящего подраздела протокола. В течение трех рабочих дней с момента поступления второй части заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме аукционная комиссия проверяет в порядке, установленном подразделом 1.16 настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме, соответствие участника открытого аукциона в электронной форме требованиям, предусмотренным документацией об открытом аукционе в электронной форме. В случае если принято решение о соответствии участника открытого аукциона в электронной форме указанным требованиям, в течение трех рабочих дней со дня принятия такого решения Заказчик передает такому участнику проект договора, прилагаемого к документации об открытом аукционе в электронной форме. Заключение договора с участником процедуры закупки, признанным единственным участником открытого аукциона в электронной форме, осуществляется в соответствии с пунктом 1.17.5 настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме. При этом договор заключается на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме, по начальной (максимальной) цене договора, указанной в извещении о проведении открытого аукциона в электронной форме, или по цене договора, согласованной с таким участником процедуры закупки и не превышающей начальной (максимальной) цены договора. Участник процедуры закупки, признанный единственным участником открытого аукциона в электронной форме, не вправе отказаться от заключения договора. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, возвращаются такому участнику в течение пяти рабочих дней со дня заключения с ним договора. Договор может быть заключен со дня размещения на официальном сайте протокола подведения итогов открытого аукциона. При непредставлении Заказчику таким участником открытого аукциона в электронной форме в срок, предусмотренный документацией об открытом аукционе в электронной форме, подписанного договора, а также обеспечения исполнения договора в случае, если Заказчиком было установлено требование обеспечения исполнения договора, такой участник открытого аукциона в электронной форме признается уклонившимся от заключения договора. В случае уклонения участника открытого аукциона в электронной форме от заключения договора денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, не возвращаются.

1.15. Проведение открытого аукциона в электронной форме
1.15.1. Аукцион проводится на электронной торговой площадке «Аукционный Конкурсный Дом» в сети Интернет по адресу: www.a-k-d.ru в порядке, установленном регламентом работы данной электронной торговой площадки в соответствии с условиями и требованиями документации об открытом аукционе в электронной форме.

В открытом аукционе в электронной форме могут участвовать только участники процедуры закупки, признанные участниками открытого аукциона. 

1.15.2. Открытый аукцион в электронной форме проводится путем снижения начальной (максимальной) цены договора (цены лота), указанной в извещении о проведении открытого аукциона в электронной форме, на "шаг аукциона". 
1.15.3. "Шаг аукциона" составляет от 0,5 процента до пяти процентов начальной (максимальной) цены договора (цены лота). 

1.15.4. При проведении открытого аукциона в электронной форме участники открытого аукциона в электронной форме подают предложения о цене договора, предусматривающие снижение текущего минимального предложения о цене договора на величину в пределах "шага аукциона". 

1.15.5. При проведении открытого аукциона в электронной форме участники открытого аукциона в электронной форме подают предложения о цене договора с учетом следующих требований: 

1) участник открытого аукциона в электронной форме не вправе подавать предложение о цене договора, равное предложению или большее чем предложение о цене договора, которые поданы таким участником открытого аукциона в электронной форме ранее, а также предложение о цене договора, равное нулю; 

2) участник открытого аукциона в электронной форме не вправе подавать предложение о цене договора ниже чем текущее минимальное предложение о цене договора, сниженное в пределах "шага аукциона";

3) участник открытого аукциона в электронной форме не вправе подавать предложение о цене договора ниже чем текущее минимальное предложение о цене договора в случае, если такое предложение о цене договора подано этим же участником открытого аукциона в электронной форме.
1.15.6. От начала проведения открытого аукциона в электронной форме на электронной торговой площадке до истечения срока подачи предложений о цене договора должны быть указаны в обязательном порядке все предложения о цене договора и время их поступления, а также время, оставшееся до истечения срока подачи предложений о цене договора в соответствии с пунктом 1.15.8 настоящего подраздела. 

1.15.7. При проведении открытого аукциона в электронной форме в соответствии с регламентом работы электронной площадки устанавливается время приема предложений участников открытого аукциона в электронной форме о цене договора от начала проведения открытого аукциона в электронной форме до истечения срока подачи предложений о цене договора, а также время после поступления последнего предложения о цене договора. Время, оставшееся до истечения срока подачи предложений о цене договора, обновляется автоматически, с помощью программных и технических средств, обеспечивающих проведение открытого аукциона в электронной форме, после снижения начальной (максимальной) цены договора или текущего минимального предложения о цене договора на открытом аукционе в электронной форме. Если в течение установленного времени ни одного предложения о более низкой цене договора не поступило, открытый аукцион в электронной форме автоматически, при помощи программных и технических средств, обеспечивающих его проведение, завершается. 

1.15.8. В течение установленного регламентом работы электронной торговой площадки времени с момента завершения открытого аукциона в электронной форме в соответствии с пунктом 1.15.7 настоящего подраздела любой участник открытого аукциона в электронной форме вправе подать предложение о цене договора, которое не ниже чем последнее предложение о минимальной цене договора на аукционе независимо от "шага аукциона", с учетом требований, предусмотренных подпунктами 1 и 3 пункта 1.15.5 настоящего подраздела. 

1.15.9. Оператор электронной торговой площадки обязан обеспечивать при проведении открытого аукциона в электронной форме конфиденциальность данных об участниках открытого аукциона. 

1.15.10. В течение одного часа с момента окончания открытого аукциона в электронной форме на странице электронной процедуры автоматически формируется протокол открытого аукциона в электронной форме, который содержит адрес торговой электронной площадки, дату, время начала и окончания открытого аукциона в электронной форме, начальную (максимальную) цену договора, все минимальные предложения о цене договора, сделанные участниками открытого аукциона в электронной форме и ранжированные по мере возрастания с указанием порядковых номеров, присвоенных заявкам на участие в открытом аукционе в электронной форме, которые поданы участниками открытого аукциона в электронной форме, сделавшими соответствующие предложения о цене договора, с указанием времени поступления данных предложений.
1.15.11. Протокол открытого аукциона в электронной форме размещается Заказчиком на Официальном  сайте Российской Федерации для размещения информации о закупках отдельными видами юридических лиц www.zakupki.gov.ru не позднее чем через три дня со дня его формирования.
1.16. Порядок рассмотрения вторых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме. Определение победителя открытого аукциона в электронной форме
1.16.1. Аукционная комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме на соответствие их требованиям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме. 

1.16.2. Аукционной комиссией на основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме принимается решение о соответствии или о несоответствии заявки на участие в открытом аукционе требованиям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, в порядке и по основаниям, которые предусмотрены настоящим подразделом. 
1.16.3. Аукционная комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме до принятия решения о соответствии пяти заявок на участие в открытом аукционе требованиям, предусмотренным документацией об открытом аукционе в электронной форме. Рассмотрение указанных заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме начинается с заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, поданной участником открытого аукциона в электронной форме, предложившим наиболее низкую цену договора, и осуществляется с учетом ранжирования заявок на участие в открытом аукционе. 
1.16.4. Общий срок рассмотрения вторых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме не может превышать шесть дней со дня размещения на электронной торговой площадке протокола проведения открытого аукциона в электронной форме. 

1.16.5. Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме признается не соответствующей требованиям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, в случае: 

1) непредставления документов, определенных пунктом 1.6.2.2 настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме, с учетом документов, ранее представленных в составе первых частей заявок на участие в открытом аукционе, или наличия в таких документах недостоверных сведений об участнике процедуры закупки;

2) несоответствия участника процедуры закупки требованиям, установленным в соответствии с частью 9 настоящего Положения о закупке; 

3) непредоставление документа, подтверждающего внесение денежных средств в качестве обеспечения  заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, если требование обеспечения такой заявки указано в документации об открытом аукционе в электронной форме.

В случае если несколько юридических и физических лиц выступают совместно в качестве участника процедуры закупки, каждый из таких юридических или физических лиц должен по отдельности соответствовать требованиям к участникам процедуры закупки, установленным Заказчиком в  документации об открытом аукционе в электронной форме.

1.16.6. Принятие решения о несоответствии заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме требованиям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, по основаниям, не предусмотренным пунктом 1.16.5 настоящего подраздела, не допускается. 

1.16.7. В случае принятия решения о соответствии пяти заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме требованиям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, а также в случае принятия на основании рассмотрения вторых частей заявок на участие в открытом аукционе, поданных всеми участниками открытого аукциона, принявшими участие в открытом аукционе, решения о соответствии более одной заявки, но менее пяти заявок на участие в открытом аукционе указанным требованиям аукционной комиссией оформляется протокол подведения итогов открытого аукциона в электронной форме, который подписывается всеми присутствующими на заседании членами аукционной комиссии и Заказчиком в день окончания рассмотрения вторых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме. Протокол должен содержать сведения о порядковых номерах пяти заявок на участие в открытом аукционе, которые ранжированы в соответствии с пунктом 1.15.10 настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме и в отношении которых принято решение о соответствии требованиям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, а в случае принятия на основании рассмотрения вторых частей заявок на участие в открытом аукционе, поданных всеми участниками открытого аукциона, принявшими участие в открытом аукционе, решения о соответствии более одной заявки, но менее пяти заявок на участие в открытом аукционе - о порядковых номерах таких заявок на участие в открытом аукционе, которые ранжированы в соответствии с пунктом 1.15.10 настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме и в отношении которых принято решение о соответствии указанным требованиям, об участниках процедуры закупки, вторые части заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме которых рассматривались, решение о соответствии или о несоответствии заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме требованиям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, с обоснованием принятого решения и с указанием положений настоящего Положения о закупке, которым не соответствует участник процедуры закупки, положений документации об открытом аукционе в электронной форме, которым не соответствует заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме этого участника процедуры закупки, положений заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, которые не соответствуют требованиям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме. 

Протокол подписывается Заказчиком, членами аукционной комиссии в течение дня после окончания подведения итогов открытого аукциона в электронной форме. Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых остается у Заказчика. Протокол подведения итогов открытого аукциона в электронной форме не позднее чем через три дня со дня его подписания размещается Заказчиком на официальном сайте и направляется оператору электронной торговой площадки. 

1.16.8. Участник открытого аукциона в электронной форме, который предложил наиболее низкую цену договора и заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме которого соответствует требованиям документации об открытом аукционе в электронной форме, признается победителем открытого аукциона в электронной форме.

Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола подведения итогов открытого аукциона в электронной форме передает победителю открытого аукциона в электронной форме один экземпляр протокола и проект договора, который составляется путем включения цены договора, предложенной победителем открытого аукциона в электронной форме, в проект договора, прилагаемого к документации об аукционе в электронной форме. 

1.16.9. В течение установленного регламентом работы электронной торговой площадки времени с момента размещения на электронной торговой площадке указанного в пункте 1.16.7 настоящего раздела протокола оператор электронной торговой площадки направляет участникам открытого аукциона в электронной форме, вторые части заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме которых рассматривались и в отношении заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме которых принято решение о соответствии или о несоответствии требованиям, предусмотренным документацией об открытом аукционе в электронной форме, уведомления о принятом решении. 

1.16.10. В случае если аукционной комиссией принято решение о несоответствии всех вторых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме или о соответствии только одной второй части заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, в протокол подведения итогов открытого аукциона в электронной форме вносится информация о признании открытого аукциона в электронной форме несостоявшимся. 

1.16.11. В случае если открытый аукцион в электронной форме признан несостоявшимся и только одна заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме, поданная участником открытого аукциона в электронной форме, принявшим участие в открытом аукционе в электронной форме, признана соответствующей требованиям, предусмотренным документацией об открытом аукционе в электронной форме, Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола подведения итогов открытого аукциона в электронной форме обязан передать единственному участнику открытого аукциона в электронной форме проект договора, прилагаемого к документации об открытом аукционе в электронной форме. Заключение договора с участником открытого аукциона в электронной форме, подавшим такую заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме, осуществляется в соответствии с пунктом 1.17.5 настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме. При этом договор заключается на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме, по минимальной цене договора, предложенной указанным участником открытого аукциона в электронной форме при проведении открытого аукциона в электронной форме. Указанный участник процедуры закупки не вправе отказаться от заключения договора. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, возвращаются такому участнику в течение пяти рабочих дней со дня заключения с ним договора.

1.16.12. Участник открытого аукциона в электронной форме вправе запросить  разъяснения результатов рассмотрения поданной им второй части заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме.

1.16.13. В случае если было установлено требование обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, Заказчик в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола подведения итогов открытого аукциона в электронной форме обязан возвратить внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме денежные средства участникам открытого аукциона в электронной форме, которые участвовали в открытом аукционе в электронной форме, но не стали победителями открытого аукциона в электронной форме, за исключением участника открытого аукциона в электронной форме, который сделал предпоследнее предложение о цене договора. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме участником открытого аукциона в электронной форме, который сделал предпоследнее предложение о цене договора, возвращаются такому участнику открытого аукциона в электронной форме в течение пяти рабочих дней со дня подписания договора с победителем открытого аукциона в электронной форме или с таким участником открытого аукциона в электронной форме. 

1.17. Заключение договора

1.17.1. Договор должен быть заключен со дня размещения на Официальном  сайте Российской Федерации для размещения информации о закупках отдельными видами юридических лиц www.zakupki.gov.ru и электронной торговой площадке www.a-k-d.ru протокола подведения итогов открытого аукциона в электронной форме и не позднее 20 дней со дня подведения итогов. 

1.17.2. В случае если победитель открытого аукциона в электронной форме или участник открытого аукциона в электронной форме, который сделал предпоследнее предложение о цене договора, в срок, предусмотренный документацией об открытом аукционе в электронной форме, не представил Заказчику подписанный договор, переданный ему в соответствии с пунктом 1.14.13 или пунктом 1.16.11 настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме, а также обеспечение исполнения договора в случае, если Заказчиком было установлено требование обеспечения исполнения договора, победитель открытого аукциона в электронной форме или участник открытого аукциона в электронной форме, который сделал предпоследнее предложение о цене договора, признается уклонившимся от заключения договора. 

1.17.3. В случае если победитель открытого аукциона в электронной форме признан уклонившимся от заключения договора, Заказчик вправе обратиться в суд с требованием о понуждении победителя открытого аукциона в электронной форме заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора, либо заключить договор с участником открытого аукциона в электронной форме, который сделал предпоследнее предложение о цене договора. Заказчик также вправе заключить договор с участником открытого аукциона в электронной форме, который сделал предпоследнее предложение о цене договора, при отказе от заключения договора с победителем открытого аукциона в электронной форме в случаях, предусмотренных пунктом 2 части 7 Положения о закупке. При этом заключение договора для участника открытого аукциона в электронной форме, который сделал предпоследнее предложение о цене договора, является обязательным. В случае уклонения участника открытого аукциона в электронной форме, который сделал предпоследнее предложение о цене договора, от заключения договора Заказчик вправе обратиться в суд с требованием о понуждении такого участника открытого аукциона в электронной форме заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора, или принять решение о признании открытого аукциона в электронной форме несостоявшимся. В случае если Заказчик отказался в соответствии с пунктом 2 части 7 Положения о закупке от заключения договора с победителем открытого аукциона в электронной форме и с участником открытого аукциона в электронной форме, который сделал предпоследнее предложение о цене договора, открытый аукцион в электронной форме признается несостоявшимся. 

Сведения об участниках процедуры закупки, уклонившихся от заключения договора, включаются в реестр недобросовестных поставщиков, предусмотренный статьей 5 Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».  

1.17.4. Договор заключается на условиях, указанных в извещении о проведении  открытого аукциона в электронной форме и  документации об открытом аукционе в электронной форме, по цене, предложенной победителем открытого аукциона в электронной форме, либо в случае заключения договора с участником открытого аукциона в электронной форме, который сделал предпоследнее предложение о цене договора, по цене, предложенной таким участником. В случае если договор заключается с физическим лицом, за исключением индивидуальных предпринимателей и иных занимающихся частной практикой лиц, оплата такого договора уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой договора. 
1.17.5. В случае если Заказчиком установлено требование обеспечения исполнения договора,  договор заключается только после предоставления участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается договор, безотзывной банковской гарантии, выданной банком или иной кредитной организацией, договора поручительства или передачи Заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита), в размере обеспечения исполнения договора, предусмотренном документацией об открытом аукционе в электронной форме. Способ обеспечения исполнения договора из указанных в настоящей части способов определяется таким участником открытого аукциона в электронной форме самостоятельно.  Если участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается договор, является бюджетное учреждение и Заказчиком установлено требование обеспечения исполнения договора, предоставление обеспечения исполнения договора не требуется.

1.17.6. В случае если обеспечением исполнения договора является договор поручительства, поручителем выступает юридическое лицо, государственная регистрация которого осуществлена в установленном порядке на территории Российской Федерации и которое соответствует следующим требованиям: 

1) капитал и резервы поручителя, указанные в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, должны составлять не менее чем триста миллионов рублей и превышать размер поручительства не менее чем в десять раз; 

2) чистая прибыль поручителя, указанная в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, должна превышать не менее чем в три раза размер поручительства или размер чистой прибыли поручителя должен составлять более чем сто миллионов рублей; 

3) стоимость основных средств (в части зданий) поручителя, указанная в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, должна составлять не менее чем триста миллионов рублей и превышать не менее чем в десять раз размер поручительства или стоимость указанных основных средств (в части зданий) должна составлять более чем один миллиард рублей. 

1.17.7. Соответствие поручителя требованиям, установленным пунктом 1.17.6  настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме, определяется по данным бухгалтерской отчетности за два последних отчетных года или, если договор поручительства заключен до истечения срока представления годовой отчетности, установленного законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, по выбору поручителя по данным бухгалтерской отчетности за два отчетных года, предшествующих последнему отчетному году. При этом соответствие поручителя требованиям, установленным пунктом 1.17.6 настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме, определяется по данным бухгалтерской отчетности за каждый отчетный год. 

1.17.8. В случае если обеспечением исполнения договора является договор поручительства, договор может быть заключен только после предоставления участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается договор, одновременно с договором поручительства соответствующих копий бухгалтерских отчетностей поручителя, представленных в налоговый орган в установленном порядке, а также документов в отношении поручителя:

1) копии учредительных документов участника процедуры закупки (для юридических лиц), копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц);

2) копии документов, подтверждающих полномочия руководителя. В случае если от имени участника процедуры закупки действует иное лицо, также представляются доверенности, выданные физическому лицу или физическим лицам на осуществление действий от имени участника процедуры закупки по участию в открытых аукционах в электронной форме (в том числе на регистрацию на открытых аукционах в электронной форме), заверенные печатью участника процедуры закупки и подписанные руководителем или уполномоченным им лицом. В случае если такая доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем, должна представляться копия документа, подтверждающего полномочия данного лица, заверенная печатью участника процедуры закупки и подписанная руководителем участника процедуры закупки.

1.17.9. Денежные средства, передаваемые Заказчику в залог в качестве обеспечения исполнения договора, должны быть перечислены в размере, установленном в пункте 2.19 Информационной карты, на счет, указанный Заказчиком.

Факт внесения денежных средств в качестве обеспечения исполнения договора подтверждается платежным поручением с отметкой банка об оплате (оригинальная выписка из банка в случае, если перевод денежных средств осуществлялся при помощи системы «Банк-клиент»).

Денежные средства возвращаются поставщику, с которым заключается договор, при условии надлежащего исполнения им своих обязательств по договору в течение 30 дней с даты подписания акта сдачи-приемки исполнения обязательств по договору на счет, указанный в договоре.

1.17.10. В случае если обеспечение исполнения договора представляется в форме вклада (депозита), договор банковского вклада должен соответствовать требованиям, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации и иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации.

В договоре банковского вклада должна быть указана полная сумма обеспечения исполнения договора.

Договор банковского вклада также должен содержать указание на соответствующий договор путем указания на стороны договора, название предмета и, по возможности, ссылки на протокол как основание заключения договора.

Срок действия договора банковского вклада должен устанавливаться с учетом срока действия договора.

1.17.11. Договор будет считаться заключенным с момента подписания его обеими сторонами.

1.17.12. Цена договора может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных договором количества товаров и иных условий исполнения договора.

1.18. Право на обжалование

Любой участник процедуры закупки вправе обжаловать нарушения процедуры закупки со стороны Заказчика в порядке, предусмотренном частью 69 Положения о закупке. 

2. Информационная карта аукциона
	№

пункта

Информ.

карты
	Ссылка на пункт Раздела 1
	Содержание

	2.1
	1.1.2
	Заказчик: федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» (НИЯУ МИФИ)

Место нахождения: 115409, г. Москва, Каширское шоссе, дом 31 

тел/факс: 8-499-324-97-93, 

E-mail: AYChugreyeva@mephi.ru

	2.2
	1.1.1
	Нормативный документ, в соответствии  с которым проводится процедура закупки: 

Положение о закупке, утвержденное наблюдательным советом НИЯУ МИФИ, протокол от 22 мая 2012 г. № 1, размещено на Официальном  сайте Российской Федерации для размещения информации о закупках отдельными видами юридических лиц www.zakupki.gov.ru

	2.3
	1.9
	Участник процедуры закупки должен соответствовать следующим требованиям: 

1) быть правомочным заключать договор;

2) в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации обладать необходимыми сертификатами, санитарно-эпидемиологическими заключениями на товары, являющиеся предметом заключаемого договора;   

3) не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица) или быть признанным по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом), в отношении него не должно быть открыто конкурсное производство;

4) не являться организацией, на имущество которой наложен арест по решению суда, административного органа и (или) экономическая деятельность которого приостановлена;

5) не иметь задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника процедуры закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник процедуры закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в процедуре закупки не принято;

6) обладать исключительными правами на объекты интеллектуальной собственности, если в связи с исполнением договора Заказчик приобретает права на такие результаты;

7) показатели финансово-хозяйственной деятельности участника процедуры закупки должны свидетельствовать о его платежеспособности и финансовой устойчивости;

8) сведения об участнике процедуры закупки должны отсутствовать  в предусмотренном Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" реестре недобросовестных поставщиков;

9) сведения об участнике процедуры закупки должны отсутствовать в предусмотренном Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" реестре недобросовестных поставщиков;

10) не иметь расторгнутых по инициативе Заказчика договоров в соответствии с пунктом 14 части 7 Положения о закупке.

	2.4
	1.1.2
	Предмет открытого аукциона в электронной форме: Право заключения договора на поставку учебного и научного оборудования для НИЯУ МИФИ и филиалов

	2.5
	1.1.1
	Извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме размещено в сети Интернет на Официальном  сайте Российской Федерации для размещения информации о закупках отдельными видами юридических лиц www.zakupki.gov.ru  и электронной торговой площадке «Аукционный Конкурсный Дом» www.a-k-d.ru

	2.6
	
	Место поставки товара (выполнения сопутствующих работ, оказания сопутствующих услуг):
1. Пункты 4, 15-16, 24-29 Раздела 3 «Техническое задание» - РФ, г. Москва, Каширское ш., д. 31 (НИЯУ МИФИ)

2. Пункты 1 и 2 Раздела 3 «Техническое задание» - РФ, Томская область, г. Северск, пр-кт Коммунистический, д. 65 (СТИ НИЯУ МИФИ)

3. Пункт 3 Раздела 3 «Техническое задание» - РФ, Челябинская область, г. Озерск, пр-кт Победы, д. 48 (ОТИ НИЯУ МИФИ)

4. Пункты 5-14 Раздела 3 «Техническое задание» - РФ, Ростовская область, г. Волгодонск, ул. Ленина, д. 73/94 (ВИТИ НИЯУ МИФИ)

5. Пункты 17-23 Раздела 3 «Техническое задание» - РФ, Свердловская область, г. Лесной, пр-кт Коммунистический, д. 36 (ТИ НИЯУ МИФИ)

6. Пункты 30-31 Раздела 3 «Техническое задание» - РФ, Калужская область, г. Обнинск, Студгородок 1 (ИАТЭ НИЯУ МИФИ)

7. Пункты 32-33 Раздела 3 «Техническое задание» - РФ, Нижегородская область, г. Саров, ул. Духова, д. 6 (СарФТИ НИЯУ МИФИ)

	2.7
	1.12
	Сроки (периоды) поставки товара (выполнения сопутствующих работ, оказания сопутствующих услуг): с даты заключения договора по 30.11.2013 г.

	2.8
	
	Условия поставки товара: согласно ИНКОТЕРМС 2000 на условиях DDP

	2.9
	1.11.1
	Начальная (максимальная) цена договора 96 746 000 рублей 00 копеек

	2.10
	
	Форма, сроки и порядок оплаты товара: форма, сроки и порядок оплаты указаны в проекте договора

	2.11
	1.6
	Место подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме:
Участники процедуры закупки подают заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме на электронную торговую 

площадку «Аукционный Конкурсный Дом» www.a-k-d.ru в порядке, установленном регламентом работы данной электронной торговой площадки 

	2.12
	1.6.3
	Дата начала срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме: 20.08.2013г.


	2.13
	1.6.3
	Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме: 09.09.2013г.; 09:00 (время московское)

	2.14
	1.14.1
	Дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме: 10.09.2013г.


	2.15
	
	Дата и время проведения открытого аукциона в электронной форме: 13.09.2013г.; 10:30 (время московское)


	2.16
	1.15.3

	«Шаг аукциона» устанавливается в размере от 0,5 процента до 5 процентов от начальной (максимальной) цены договора

	2.17
	
	Дата подведения итогов открытого аукциона в электронной форме: 17.09.2013г.

	2.18
	1.6.2.2
	Обеспечение заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме:

Участники процедуры закупки в срок со дня размещения на Официальном  сайте Российской Федерации для размещения информации о закупках отдельными видами юридических лиц www.zakupki.gov.ru извещения о проведении открытого аукциона в электронной форме до времени начала рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме должны перечислить денежные средства в размере 5% (пяти процентов) начальной (максимальной) цены договора, что составляет 4 837 300 рублей 00 копеек, НДС не облагается, в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме и предоставить в составе заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме подтверждение внесения обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме.

Обеспечение заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме перечисляется по следующим реквизитам:

Получатель:

ИНН: 7724068140          КПП: 772401001

УФК по г.Москве (НИЯУ МИФИ  л/с 30736У15060)

Р/сч: 40501810600002000079

в Отделении 1 Московского ГТУ Банка России г.Москва 705

БИК 044583001

Наименование платежа: Обеспечение заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме на право заключения договора на поставку оборудования для научных и учебных целей подразделений НИЯУ МИФИ, НДС не облагается.

Обеспечение заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должно быть внесено по указанным реквизитам в срок, обеспечивающий поступление средств на счет получателя не позднее даты и времени окончания рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме.

Денежные средства считаются внесенными с момента их зачисления на счет получателя.

Любая заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме, не сопровождаемая установленным обеспечением, не будет допущена до участия в открытом аукционе в электронной форме.

Обеспечение заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме возвращается:

     в течение 5 рабочих дней со дня принятия Заказчиком решения об отказе от проведения открытого аукциона в электронной форме;

     в течение 5 рабочих дней со дня поступления Заказчику заявления об отзыве участником заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме;

     в течение 5 рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме участнику(ам), не допущенному(ым) к участию в открытом аукционе в электронной форме;

      в течение 5 рабочих дней со дня заключения договора с участником процедуры закупки, подавшим единственную заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме, соответствующую требованиям и условиям, предусмотренным документацией об открытом аукционе в электронной форме, или с участником процедуры закупки единственно допущенным к участию в открытом аукционе в электронной форме и признанным участником открытого аукциона в электронной форме;

     в течение 5 рабочих дней со дня протокола подведения итогов открытого аукциона в электронной форме участникам, которые участвовали в открытом аукционе в электронной форме, но не стали победителями открытого аукциона в электронной форме, за исключением участника открытого аукциона в электронной форме, который сделал предпоследнее предложение о цене договора;

     в течение 5 рабочих дней со дня заключения договора с единственным участником открытого аукциона в электронной форме;

      в течение 5 рабочих дней со дня протокола открытого аукциона участнику открытого аукциона, который не принял участие  в открытом аукционе в электронной форме;
     участнику открытого аукциона в электронной форме, который сделал предпоследнее предложение о цене договора, в течение 5 рабочих дней со дня заключения договора с победителем открытого аукциона в электронной форме или с таким участником открытого аукциона в электронной форме;

     в течение 5 рабочих дней со дня заключения договора с участником открытого аукциона в электронной форме, признанным победителем открытого аукциона в электронной форме.

      Обеспечение заявки может быть удержано в следующих случаях:

     уклонения победителя открытого аукциона в электронной форме от заключения договора;

     уклонения участника открытого аукциона в электронной форме, который сделал предпоследнее предложение о цене договора, от заключения договора в том случае, если победитель открытого аукциона в электронной форме уклонился от заключения договора;

     уклонения участника процедуры закупки, подавшего единственную заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме, от заключения договора, если указанная заявка соответствует требованиям и условиям, предусмотренным документацией об открытом аукционе в электронной форме;

     уклонения единственного допущенного к участию в открытом аукционе в электронной форме и признанного участником открытого аукциона в электронной форме участника от заключения договора.


	2.19
	1.17.5
	Обеспечение исполнения договора:

Обеспечение исполнения обязательств по договору предоставляется в размере 10 процентов цены договора (цены лота), заключаемого по результатам открытого аукциона.

         Обеспечение исполнения договора может быть представлено в виде безотзывной банковской гарантии, выданной банком или иной кредитной организацией, договора поручительства, передачи Заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита) в размере обеспечения исполнения договора.

Обеспечение исполнения договора перечисляется по следующим реквизитам:

Получатель:

ИНН: 7724068140          КПП: 772401001

УФК по г.Москве (НИЯУ МИФИ  л/с 30736У15060)

Р/сч: 40501810600002000079

в Отделении 1 Московского ГТУ Банка России г.Москва 705

БИК 044583001

Наименование платежа: Обеспечение исполнения договора на поставку оборудования для научных и учебных целей подразделений НИЯУ МИФИ, НДС не облагается.

Способ обеспечения исполнения договора определяется участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается договор, самостоятельно.

	2.20
	
	Возможность Заказчика увеличить количество поставляемого товара при заключении договора

При заключении договора Заказчик по согласованию с участником, с которым  заключается договор, вправе увеличить количество поставляемого товара на сумму, не превышающую разницы между ценой договора, предложенной таким участником, и начальной (максимальной) ценой договора. 

	2.21
	
	Возможность Заказчика изменить количество поставляемых по договору товаров

Заказчик по согласованию с поставщиком в ходе исполнения договора вправе изменить количество предусмотренных договором товаров при изменении потребности в товарах, соответственно на поставку которых заключен договор. При поставке дополнительного количества таких товаров Заказчик по согласованию с поставщиком вправе изменить первоначальную цену договора пропорционально количеству таких товаров, но не более чем на тридцать процентов такой цены договора, а при внесении соответствующих изменений в договор в связи с сокращением потребности в поставке таких товаров Заказчик обязан изменить цену договора указанным образом. 


3. Техническое задание

Предмет договора: поставка учебного и научного оборудования для НИЯУ МИФИ и филиалов
1. Наименование и перечень видов поставляемого товара.

	№
п/п
	Наименование

товара
	Характеристики товара
	Ед.
изм.
	Кол-
во

	
	Учебное и научное оборудование для НИЯУ МИФИ и филиалов, в том числе:

	1.
	Учебное оборудование для СТИ НИЯУ МИФИ, в том числе:
	Учебное оборудование для СТИ НИЯУ МИФИ предназначено для обеспечения учебного процесса в следующих подразделениях:

- кафедра «Электроники и автоматики физических установок»;

- кафедра «Машины и аппараты химических и атомных производств» ;
	
	

	1.1.
	Учебно-лабораторный комплекс для изучения алгоритмов управления в АСУ ТП на базе оборудования Siemens, в составе:

1.1.1. Программируемый логический контроллер S7-1200 -2 шт.;

1.1.2. Программируемый логический контроллер S7-1500 - 1 шт.;

1.1.3. Программируемый логический контроллер S7 -300 - 1 шт.;

1.1.4. Программатор ПЛК Siemens – 1 шт.
	Учебно-лабораторный комплекс для изучения алгоритмов управления в АСУ ТП на базе оборудования Siemens (АСУ Siemens) предназначена для обучения эффективным принципам управления промышленным оборудованием, анализу работы многоуровневой АСУ ТП и проведения лабораторно-практических занятий по одноименному разделу учебных дисциплин.

1) Программируемый логический контроллер S7-1200 (ПЛК S7-1200) представляет собой процессорный модуль CPU 1215C с возможностью подключения периферийных модулей. ПЛК S7-1200 служит для управления промышленным оборудованием полевого уровня.

ПЛК S7-1200 должен включать:

- процессорный модуль CPU 1215C;

- блок питания PM1207, AC 120/230 В, Выход: DC 24 В;

- модуль дискретных входов SM 1221;

- модуль дискретных выходов SM 1222;

- модуль аналоговых входов SM1231;

- модуль аналоговых выходов SM1232;

- коммуникационный модуль CM 1241, RS422/485;

- устройство хранения карта памяти, 24 Мб;

- модуль связи СM 1243-5;

- коммуникационный модуль CSM 1277;

- имитатор входных сигналов SIM 1274 на 14 встроенных переключателей;

- панель оператора KTP1000.

2) Программируемый логический контроллер S7-1500 (ПЛК S7-1500) представляет собой процессорный модуль CPU 1511-1 с возможностью подключения периферийных модулей. ПЛК S7-1500 служит для управления промышленным оборудованием полевого уровня.

ПЛК S7-1500 должен включать:

- процессорный модуль CPU 1511-1;

- устройство хранения карта памяти MMC 4 МБ;

- модуль ввода дискретных сигналов SM 1521;

- модуль вывода дискретных сигналов SM 1522;

- модуль ввода аналоговых сигналов SM 1531;

- модуль вывода аналоговых сигналов SM 1532;

- модуль блока питания PS 1507;

- профильную шину S7-1500;

- набор фронтальных штекеров под винт – 4 шт..

3) Программируемый логический контроллер S7-300 (ПЛК S7-300) представляет собой процессорный модуль CPU 315-2 с возможностью подключения периферийных модулей. ПЛК S7-300 служит для управления промышленным оборудованием полевого уровня.

ПЛК S7-300 должен включать:

- процессорный модуль CPU 315-2;

- устройство хранения карта памяти 64 кБит;

- устройство связи IM-153-2;

- модуль ввода дискретных сигналов SM 321;

- модуль вывода дискретных сигналов SM 322 16 DO;

- модуль вывода дискретных сигналов SM 322 8 DO;

- модуль ввода аналоговых сигналов SM 331;

- модуль вывода аналоговых сигналов SM 332;

- модуль блока питания PS 307;

- профильную шину S7-300 480 мм;

- профильную шину S7-300 530 мм;

- набор фронтальных соединителей для сигнальных модулей под винт – 5 шт.;

- шинный соединитель для сети Profibus – 2 шт.;

- USB кабель для программирования;

- стандартный шинный кабель SIMATIC NET – 40 м;

- неуправляемый переключатель SCALANCE X116 16 X 10/100MBIT/S.

4) Программатор представляет собой ноутбук и предназначен для программирования ПЛК. Характеристики программатора:

- процессор не менее 2,0 GHZ;

- оперативная память не менее 2GB RAM.

- оптический привод DVD RW;

- жесткий диск не менее 160 GB;

- дисплей не менее 15,6'';

- операционная система WINDOWS 7.

В комплект поставки АСУ Siemens должно входить:

- программный пакет SIMATIC S7 для настройки пропорционально-интегрально-дифференциальных регуляторов  – 1 шт.;

- программный пакет SIMATIC S7 для расширения спектра  работ пропорционально-интегрально-дифференциальных регуляторов  – 1 шт.;

- программный пакет FUZZYCONTROL  – 1 шт.;

- программный пакет NEUROSYSTEMS  – 1 шт.;

- программное обеспечение Simatic HMI WINCC  – 1 шт.;

- программное обеспечение Simatic: Step 7 профессиональная версия 11 – 2 шт.

- программное обеспечение STEP 7 Basic V11 – 2 шт.;

- датчик давления SITRANS P DS III – 1 шт;

- датчик температуры низкого давления – 4 шт.
	шт.
	1

	1.2.
	Персональный компьютер
	Персональный компьютер (ПК) предназначен для кафедры машины и аппараты химических и атомных производств  с целью проведения лабораторных и практических занятий по дисциплинам «Математическая обработка экспериментальных данных», «Информационные технологии», «Программирование и алгоритмизация», а так же спец курсов и дисциплин по специальности Машины и аппараты химических производств.

ПК должен включать:

А) Системный блок со следующими характеристиками:

- должен иметь процессор - CPU Intel Core i7-3770K 3.5 ГГц с фирменным охлаждением;

- должен иметь системную плату ASUS P8Z77-V LX (RTL) LGA1155 <Z77> с полной поддержкой процессора;

- должен иметь оперативную память Hynix DDR3 4ГБ (pc-12800) 1600 МГц original – 2 шт., всего 8ГБ;

- должен иметь видиоадаптер - тип видиопямяти GDDR5 объемом 2 ГБ с разрядностью шины 256 бит, с интерфейсами DVI-I, mini-HDMI;

- должен иметь жесткий диск SATA емкостью 2ТБ, объем буфера – 64 Мб;

- должен иметь корпус Miditower с ATX блоком питания, мощностью не менее 600 Ватт;

В комплект поставки системного блока должно входить:

- кабель питания (1,4 м) – 1 шт.;

- комплект технической документации – 1 шт.

- клавиатура USB Genius KB-110 Black – 1 шт.;

- оптический манипулятор «Мышь» Genius NetScroll 100 Optical (RTL) USB – 1 шт.;

- комплект специального программного обеспечения и драйверов – 1 шт.

Б) Монитор со следующими характеристиками:

- тип монитора: – жидкокристаллический (LED-подсветка);

- размер экрана монитора не менее 24’’;

- соотношение сторон экрана – 16:9;

- максимальное разрешение экрана не хуже 1920х1080 пикселей;

- удельная яркость не менее 250 кд/кв.м;

- контрастность не менее: статическая 1000:1, динамическая 12М:1;

- наличие интерфейсов: DVI, D-Sub;

- время отклика матрицы не более 5 мс;

- угол обзора матрицы не хуже: 170° по горизонтали, 160° по вертикали при CR > 10:1;

- потребляемая мощность не более 35 Вт,

В комплект поставки монитора должно входить:

- комплект специального программного обеспечения и драйверов – 1 шт.

- комплект технической документации – 1 шт.

- кабель питания (1,4 м) – 1 шт.;

- кабель для подключения к системному блоку (1 м) – 1 шт.;

- сетевой фильтр (3м, 6 розеток, максимальная нагрузка 10 А) – 1 шт.
	шт.
	15

	1.3.
	Типовой комплект лабораторного оборудования «Теория электрических цепей и основы электроники» ТЭЦОЭ1-С-К
	Типовой комплект лабораторного оборудования «Теория электрических цепей и основы электроники» ТЭЦОЭ1-С-К (ТК) предназначен для кафедры Электроники и автоматики физических установок с целью проведения лабораторно-практических занятий по одноименному разделу учебных дисциплин.

ТК должен позволять проводить лабораторные работы по разделам:

- Электрические цепи постоянного тока.

- Электрические цепи переменного тока.

- Однородная длинная линия. 

- Электронные приборы и устройства.

ТК должен включать:

- блок генераторов напряжений с ручным управлением;

- однофазный источник питания с тремя приборными розетками и с тремя штепсельными розетками;

- наборную панель с 192 гнездами для соединения и 44 независимыми узлами;

- модель однородной длинной линии с 17-тью П-образными L-C четырехполюсниками (звеньями) линии;

- блок мультиметров (2 мультиметра) с платой ввода/вывода данных 6023Е с адаптером;

- набор из 64 миниблоков «Электрические и электронные компоненты»

- набор из 4 миниблоков «Трансформаторы»

- компьютерный стол из ДСП с металлическим каркасом габаритами 910х880х800 мм с полками для клавиатуры и системного блока;

- лабораторный стол с двухсекционным контейнером и одноуровневой рамой размером 910х880х1250 мм;

В комплект поставки ТК должно входить:

- коннектор (К7) – 1 шт.;

- установленный производителем набор аксессуаров для комплекта ТЭЦОЭ1-С-К - 1 шт.;

- руководство по выполнению базовых экспериментов «Электрические цепи постоянного тока» - 1 шт.;

- руководство по выполнению базовых экспериментов «Электрические цепи переменного тока» - 1 шт.;

- руководство по выполнению базовых экспериментов «Электронные приборы и устройства» - 1 шт.;

- руководство по выполнению базовых экспериментов "Однородная длинная линия"- 1 шт.;

- сборник руководств по эксплуатации компонентов аппаратной части комплекта ТЭЦОЭ1-С-К- 1 шт.;

- руководство пользователя плат 6023Е/6024Е/6025Е- 1 шт.;

- компакт-диск с программным и методическим обеспечением комплекта ТЭЦОЭ1-С-К (ТЭЦОЭ2-С-К) - 1 шт.
	шт.
	1

	1.4.
	Типовой комплект лабораторного оборудования «Электротехника и основы электроники: электрические и магнитные цепи, основы электроники, электрические машины и привод» ЭОЭ1-С-К
	Типовой комплект лабораторного оборудования «Электротехника и основы электроники: электрические и магнитные цепи, основы электроники, электрические машины и привод» ЭОЭ1-С-К (ТКЭ) предназначен для кафедры электроники и автоматики физических установок  с целью проведения лабораторно-практических занятий по одноименным учебным дисциплинам.

ТКЭ должен позволять проводить лабораторные работы по разделам:

- электрические цепи постоянного тока;

- электрические цепи переменного тока;

- электронные приборы и устройства;

- трансформаторы;

- генераторы постоянного тока;

- двигатели постоянного тока;

- трехфазные асинхронные двигатели;

- трехфазные синхронные генераторы;

- трехфазные синхронные двигатели;

- исследование неавтоматизированных электроприводов в статическом и динамическом режимах;

- исследование автоматизированных разомкнутых электроприводов с управлением от компьютера в статическом и динамическом режимах;

- исследование автоматизированных замкнутых электроприводов с управлением от компьютера в статическом и динамическом режимах.

ТКЭ должен включать:

- электромашинный агрегат с маховиком (с машиной постоянного тока 101.2, машиной переменного тока 102.1 и преобразователем углового перемещения);

- трехфазный источник питания с ручным управлением;

- источник питания двигателя постоянного тока с ручным и автоматическим управлением;

- тиристорный преобразователь/регулятор с линейным напряжением не более 450 В; 

- возбудитель синхронной машины с питанием от однофазной сети переменного тока с защитным проводником 220(22 В/ 50(0,5 Гц;

- блок генераторов с выходами напряжений: однофазный ток, трехфазный с нулевым выводом, напряжение специальной формы;

- преобразователь частоты с электрической мнемосхемой соединений и элементами управления расположенных соответственно;

- однофазный источник питания со встроенным устройством защиты;

- трехполюсный выключатель с тремя силовыми контактами, одним нормально разомкнутый, двумя нормально замкнутых;

- терминал с 6-тью розетками и соединенными с их контактами соединительными гнездами;

- наборную панель с 192 гнездами для соединения и 44 независимыми узлами;

- активную нагрузку с дискретностью регулирования потребляемой мощности одной фазой не более 10%;

- реостат для цепи ротора машины переменного с активным сопротивлением от 0 до 2000 Ом;

- реостат возбуждения машины постоянного тока с дискретным регулированием сопротивления;

- линейный реактор с рабочим напряжением междуфазной изоляции 400 В;

- емкостную нагрузку с генерируемой мощностью - 3Х40 В∙Ар;

- регулируемый автотрансформатор номинальной мощностью 500 В(А;

- блок синхронизации с тремя силовыми контактами и одним нормально разомкнутый контакт;

- выпрямитель с номинальным линейным напряжением 400В;

- реостат с дискретным регулирование активного сопротивления 2 х от 0 до 100 Ом;

- индуктивную нагрузку с потребляемой мощностью 3(40 В∙Ар;

- блок ввода/вывода цифровых сигналов с возможностью присоединения внешних устройств через контактные гнезда ( 1,6 мм к цифровым входам/выходам платы сбора данных;

- трехфазную трансформаторную группу номинальной мощностью 3х80 В(А с трехфазным регулируемый автотрансформатором;

- блок измерительных трансформаторов тока и напряжения с гнездами, соединенными с выводами обмоток трансформаторов, и гнездом защитного заземления;

- блок датчиков тока и напряжения с 3мя датчиками напряжения и 3мя датчиками тока;

- измеритель напряжений и частот с щитовыми вольтметрами, частотомерами и гнездами для присоединения внешних устройств;

- указатель угла нагрузки синхронной машины с выключателем питания и предохранителем в держателе;

- указатель частоты вращения с выключателем питания и предохранителем в держателе;

- измеритель мощностей с щитовыми аналоговыми ваттметром и варметром, кнопочными переключателями чувствительности со световой индикацией, выключателем сетевого питания, держателями с предохранителями, кнопочными переключателями пределов измерения напряжения и тока со световой индикацией;

- блок мультиметров (3 мультиметра) с платой ввода/вывода данных 6024Е с адаптером;

- миниблоки «Электрические и электронные компоненты»;

- миниблоки «Трансформаторы»;

- лабораторный стол с двухуровневой рамой размером 910х880х1250 мм;

- лабораторный стол с двухсекционным контейнером и двухуровневой рамой размером 910х880х1250 мм;

- компьютерный стол из ДСП с металлическим каркасом габаритами 910х880х800 мм с полками для клавиатуры и системного блока;

- лабораторный стол с контейнером для проводников и двухуровневой рамой;

В комплект поставки ТК должно входить:

- коннектор (К4) – 1 шт.;

- коннектор (К7) – 1 шт.; 

- установленный производителем набор аксессуаров для комплекта ЭОЭ1-С-К – 1 шт.;

- руководство по выполнению базовых экспериментов «Электрические цепи постоянного тока» – 1 шт.;

- руководство по выполнению базовых экспериментов «Электрические цепи переменного тока» – 1 шт.;

- руководство по выполнению базовых экспериментов «Электронные приборы и устройства» – 1 шт.;

- руководство по выполнению базовых экспериментов «Электрические машины» – 1 шт.;

- руководство по выполнению базовых экспериментов «Электрический привод» – 1 шт.;

- сборник руководств по эксплуатации компонентов аппаратной части комплекта ЭОЭ1-С-К– 1 шт.;

- руководство пользователя плат 6023Е/6024Е/6025Е– 1 шт.;

- компакт-диск с программным и методическим обеспечением комплекта ЭОЭ1-С-К– 1 шт.
	шт.
	1

	2.
	Оборудование для оснащения лаборатории научно-образовательного центра «Технологии и материалы атомного энергопромышленного комплекса» СТИ НИЯУ МИФИ, в том числе:
	Оборудование для оснащения лаборатории научно-образовательного центра «Технологии и материалы атомного энергопромышленного комплекса» СТИ НИЯУ МИФИ предназначено для проведения научно-исследовательских работ.
	
	

	2.1.
	Эмиссионный спектрометр с индуктивно-связанной плазмой iCAP 6200 DUO
	Эмиссионный спектрометр с индуктивно-связанной плазмой iCAP 6200 DUO (ЭС) предназначен для получения анализа атомарного состава жидких и твердых проб.

Производитель: Thermo Fisher Scientific.

Параметры ЭС:

- должен включать:

-- встроенный спектрометр;

-- встроенный детектор;

-- встроенный плазменный генератор и плазменный блок;

-- встроенную систему ввода проб;

-- рециркулятор воды;

-- гидридную приставку;

-- станцию управления – персональный компьютер;

-- принтер – для визуализации результатов исследований.

- все управление должно осуществляться при помощи станции управления;

- диапазон длин волн спектрометра, 166-847 нм;

- для получения двухмерного непрерывного во всём диапазоне спектра используется оптическая схема с перекрестной дисперсией Эшелле;

- оптическое разрешение спектрометра менее 0.007 нм при длине волны 200 нм;

- пиксельное разрешение спектрометра менее 0.0035 нм при длине волны 200 нм;

- возможность двойного обзора плазмы: аксиальный и радиальный (без использования потока сжатого воздуха или других газов, без использования дополнительных устройств).

- возможность термостатирования с погрешностью не более 0.1( при температуре 38(С;

- автоматическая коррекция при запуске: по линии углерода 193.091 нм, без использования дополнительных растворов;

- регистрация спектра на полупроводниковом детекторе;

- спектрометр должен иметь встроенную автоматизированную систему продувки спектрометра аргоном или азотом в режиме простоя или режиме ожидания;

- спектрометр должен иметь возможность синхронизации с системами твердого пробоотбора (приставкой искрового или лазерного пробоотбора);

- встроенный детектор должен иметь тип CID, линейные размеры не менее 540х540 пикселей (при размере пикселя не менее 27х27 мкм);

- точность настройки линий на детекторе менее 0.1 пикселя;

- охлаждение детектора до -45(С и ниже, при помощи Пельтье элементов, без дополнительных приспособлений;

- детектор должен давать возможность недеструктивного, истинного одновременного измерения интенсивностей линий, возможность накопления очень малых сигналов;

- минимальный временной интервал сканирования во времени 0,1 с;

- плазменный генератор и плазменный блок должен быть со следующими характеристиками:

-- тип – полупроводниковый;

-- частота 27,12 МГц;

-- мощность, подводимая к плазме в диапазоне от 750 до 1350 Вт;

-- эффективность не менее 78%;

-- при работе с автосамплером должен быть предусмотрен автоматический воспламенение плазмы в заданное время и автоматическое выключение подачи плазмы после  окончания анализа;

-- должен обеспечивать возможность установки разных параметров плазменного разряда для разных элементов в одном методе анализа;

-- должен давать возможность управления всеми тремя существующими газовыми потоками: 

--- охлаждающий поток: 10-20 л/мин;

--- вспомогательный поток: 0-2 л/мин;

--- распылительный поток: 0-1.5 л/мин;

-- должен иметь горизонтальное расположение горелки, и давать возможность авто-подстройки положения горелки после замены, чистки;

- система ввода проб должна быть оснащена встроенной горелкой соответствующей конфигурации для двойного обзора плазмы;

- расположение горелки в плазменном блоке горизонтальное;

- должен включать встроенный в спектрометр, управляемый компьютером, 4-канальный, 12-роликовый перистальтический насос;

- должен включать встроенную стеклянную циклонную распылительную камеру, со стеклянным концентрическим распылителем;

- должен иметь рециркулятор воды с охлаждающей способностью – не менее 900 Вт, 

- рабочий диапазон охлаждения/нагрева рециркулятора воды от +5 до +35(С; - температурная стабильность рециркулятора воды - 0.1(С;

- должен включать персональный компьютер с ЖК-монитором 22” и предустановленным лицензионным программным обеспечением Windows;

- должен включать принтер с форматом печати А4;

В комплект поставки ЭС должно входить:

- специальное программное обеспечением iTEVA – 1 шт.;

- рециркулятор воды – 1 шт.;

- плазменная горелка EMT – 2 шт.;

- инжектор горелки с внутренним диаметром 2 мм для горелок – 2 шт.;

- дополнительная циклонная распылительная камера, с концентрическим распылителем, выполненные из материала выдерживающего воздействия фторсодержащих сред -1 шт.;

- универсальный распылитель для водных растворов – 2 шт.;

- увлажнитель аргона для iCAP 6200 с системой by pass– 1 шт.;

- запасные мембраны для гидридной приставки – 20 шт.;

- капилляры для подачи восстановительных реагентов в гидридную приставку – 12 шт.;

- капилляры для подачи кислоты в гидридную приставку – 12 шт.;

- капилляры для подачи пробы в гидридную приставку – 12 шт.;

- капилляры для удаления растворов из гидридной приставки - 12 шт.;

- инжектор горелки, устойчивый к действию HF, с внутренним диаметром 2 мм – 1 шт.;

- циклонная распылительная камера для работы c HF – 1 шт.;

- пластиковый распылитель для работы с растворами, содержащими HF – 1 шт.

- стартовый набор капилляров для непрерывной подачи внутреннего стандарта – 1 шт.
	шт.
	1

	2.2.
	Система микроволнового автоклавного разложения MARS 6
	Система микроволнового автоклавного разложения MARS 6 (СМАР) предназначена для пробоподготовки жидких и твердых образцов;

Производитель: CEM Corporation 

Параметры СМАР:

- должна позволять проводить кислотное вскрытие любых типов образцов – от сравнительно легких для разложения сточных вод и осадков до наиболее трудоемких керамических и огнеупорных материалов;

- должна иметь вращающийся микроволновой диффузор, расположенный в верхней части печи, равномерно распределяющий микроволны по всему реакционному объему, что препятствует образованию локальных холодных или горячих областей;

- нагрев должен осуществляться при помощи промышленного магнетрона, рабочей мощность 1800 ватт для быстрого нагрева роторов с большими массами навесок;

- шасси и корпус должны быть полностью выполнены из антикоррозионной нержавеющей стали без каких-либо пластиковых деталей;

- внутренняя поверхность печи и двери должны быть покрыты 5 слоями политетрафторэтилена (PTFE);

- передняя дверь должна быть сделана из двойного ударопрочного стекла, что позволяет наблюдать за ходом процесса;

- должна быть оснащена мощной системой воздушной вентиляции, расположенной в верхней части системы, которая быстро охлаждает внешние поверхности реакционных сосудов;

- должна иметь специальный гибкий рукав, выполненный из кислотоустойчивых материалов для вывода образовавшихся внутри печи реакционных газов в вытяжной шкаф для полной безопасности оператора;

- управление должно осуществляться специальным контроллером, со встроенным программный обеспечением, с монохромным сенсорным дисплеем 5” разрешением 240х128 пикселей для четкого построения графиков прохождения процесса.

- контроллер должен иметь интерфейсы PS2 для подключения мыши, RS 485 для подключения к микроволновой системе, RS 232 для подключения внешних устройств (принтера и т.п.).

- контроллер должен сохранять в памяти методики и отчеты о проведенных процессах разложения;

- все рабочие параметры, такие как температура и давление должны постоянно контролировать с помощью встроенных сенсоров: 

-- АТС – автоматический контроль температуры для прямого постоянного контроля за температурой реакционной смеси в сосуде сравнения до 300°С. Температурный датчик встроен в термопару и вставлен в специальный кожух, защищенный несколькими слоями PFTE; 

-- высокочувствительный инфракрасный датчик для бесконтактного контроля температуры во всех сосудах (контроль осуществляется по температуре внешнего кожуха сосудов); 

-- APC - прямой контроль давления до 100 атм в сосуде сравнения, который  должен позволять контролировать давление во всех сосудах, предотвращать любые утечки или диффузию реакционных газов.

В комплект поставки СМАР должно входить:

- автоклав высокого давления - 6 шт.;

- запасные вкладыши для автоклавов (100 мл) – 2 шт.
	шт.
	1

	2.3.
	Многофункциональная исследовательская установка на базе рентгеновского дифрактометра ARL X’TRA
	Многофункциональная исследовательская установка на базе рентгеновского дифрактометра ARL X’TRA (МИУРД) предназначен для решения задач микро-рентгенофазового и микрорентгеноструктурного анализа порошковых и твердых образцов различных поликристаллических материалов.

Параметры МИУРД:

- напряжение электропитания дифрактометра  220В/50 Гц;

- вес прибора не более 600 кг.

- габаритные размеры не более 1160х950х1500 мм.

- корпус дифрактометра должен представлять собой защитный шкаф для рентгеновской системы, отвечающий требованиям рентгеновской безопасности и снабженный защитными блокировками со светодиодами и аварийными сигналами, в том числе с блокировкой от доступа внутрь корпуса при открытом окне трубки;

МИУРД должен включать:

А) Гониометр и оптическую систему со следующими характеристиками:

- геометрия гониометра - Θ-Θ (theta-theta)

- диаметр гониометра, регулируемый в диапазоне от 400 до 520 мм;

- минимальный шаг регулирования не более 10 мм;

- должен иметь режимы сканирования: сопряженный (нормальный скан), независимый (theta (Θ) скан); непрерывный, пошаговый; скан полюсных фигур; скан качания;

- диапазон углов сканирования от -8 до +160 градусов;

- встроенная цифровая система высокоточного сервопривода с оптическим декодером со связью по последовательной шине должна быть с помехоустойчивой дифференциальной передачей сигнала;

- должна обеспечивать возможность увеличения исполнительных устройств до 5 шт.;

- дискретность отсчета датчика угла (точность декодера) не более ±0,00025 градуса;

- должна иметь микрометрически регулируемые коллиматорные щели для падающего (первичного) и дифрагированного (вторичного)  излучения, в диапазоне от 0 до 10 мм;

- должна иметь встроенный вогнутый монохроматор из пиролитического графита.

Б) Коллиматорные щели Соллера для первичного и вторичного излучения со следующими характеристиками:

- значение величины осевого отклонения не более ±1,3 градусов;

- должны иметь ограничивающие щели на оптических системах первичного и вторичного излучения;

- должны обеспечивать работу в режиме линейного или точечного фокуса без дополнительной юстировки оптической схемы;

- должны иметь универсальную монтажную схему для парафокусирующей  геометрии и геометрии параллельного пучка;

- должны иметь встроенный универсальный предметный столик на один образец с регулируемой высотой и прецизионным центральным положением, с возможностью быстрой смены держателей и дополнительных предметных столиков;

- должны обеспечивать возможность анализа компактных образцов с максимальным размером не менее 100х30х25 мм;

- должны иметь держатели образцов не менее 5 шт. размером 30х30х1,5 мм.

В) Генератор рентгеновского излучения со следующими характеристиками:

- рентгеновская трубка - европейского стандарта, материал анода – медь, длиннофокусная металлокерамическая мощностью не менее 2200 Вт;

- должен обеспечивать возможность использования других трубок европейского стандарта;

- должен обеспечивать возможность использования отечественных аналогов рентгеновских трубок (2.2БСВ-41Cu, исполнение корпуса 2);

- источник питания рентгеновской трубки –полупроводниковый высоковольтный генератор (одна фаза, 220(10% В, 50 Гц), мощностью не менее 3000 Вт, минимальный шаг регулирования напряжения не более 0,1 кВ.

Г) Систему регистрации со следующими характеристиками:

- должна быть на основе сцинтилляционного детектора;

- линейность детектора не менее 100 000 имп/сек;

- напряжение на детекторе: регулируемое в диапазоне от 0 до 1500 В;

- дискриминатор: настраиваемый по базовой линии и ширине окна;

- линейность счета импульсов: не менее 700 000 имп/сек (с автокоррекцией потерь счета);

Д) Систему управления, обработки и вывода данных со следующими характеристиками: 

- процессор Intel® Pentium 4 @ 2,8 ГГц;

- память 1 ГБ и жесткий диск 160 ГБ;

- должна иметь встроенный DVD/CDRW комбо-драйв с программным обеспечением для записи. 

- должна включать монитор 20" LCD TFT

- должна иметь предустановленную операционную систему Windows®;

- должна иметь встроенный сетевой интерфейс Ethernet 10/100/1000 LAN (RJ-45), 1 последовательный (для связи с прибором), 1 параллельный порт и 8 USB портов (2 спереди и 6 сзади, 2 USB порта используются для мыши и клавиатуры)

- должна включать цветной струйный принтер c USB кабелем

- должна иметь заводскую сборку аппаратной части и конфигурацию операционной системы;

Е) Температурную камеру со следующими характеристиками: 

- прямой нагрев образцов до 2300°C;

- компенсация удлинения нити нагревательного элемента прецизионным линейным столиком;

- высокая позиционная стабильность нити во всем температурном диапазоне

- оптимизация положения нити нагревательного элемента на минимальный температурный градиент;

- две встроенные термопары для контроля температуры и измерения температуры образца;

- встроенная юстировка щели, обеспечивающая прецизионное позиционирование даже при высоких температурах;

- работа в вакууме, воздухе или в атмосфере инертного газа;

Ж) Автономную систему с замкнутым контуром водяного охлаждения со следующими характеристиками:

- тип - вода-воздух;

- охлаждающая способность и давление жидкости, соответствующими требованиям завода-изготовителя дифрактометра для его охлаждения, 

В комплект поставки МИУРД должны входить:

- сетевой фильтр (3 м, 6 розеток, максимальная нагрузка 10 А) – 1 шт.;

- клавиатура (104 клавиш, интерфейс USB, влагозащита ) – 1 шт.;

- оптический манипулятор «Мышь» (трехкнопочный с колесом прокрутки, интерфейс USB) – 1 шт.,

- квадратный держатель образцов из поликарбоната – 5 шт.;

- стандартный образец для контроля интенсивности излучения – пластина из кварца – 1 шт.;

- стандартный образец для юстировки дифрактометра - пластина из корунда (NIST 1976) – 1 шт.;

- высокопрецизионная разрезная пластина для юстировки дифрактометра – 1 шт.;

- флуоресцентный экран с нанесенными рисками – 1 шт.;

- комплект метрических шестигранных ключей (10, 8, 6, 5, 4, 3, 2.5, 2 и 1.5 мм) – 1 шт.;

- комплект предохранителей и лампочек – 1 шт.;

- вольфрамовый нагревательный элемент (HTK2000) – 1шт,

- адаптер для HTK2000 – 1 шт.;

- комплект запасных колец для HTK-2000 – 1 шт.;

- вакуумная смазка 20г – 1 шт.;

- комплект фольги для HTK-2000– 1 шт.;

- поточный контроллер – 1 шт.;

- комплект окон из рентгенопрозрачной фольги – 1 шт.;

- комплект специального программного обеспечения для управления комплексом и обработки полученных результатов – 1 шт.;

- лицензионная операционная система совместимая с 64-х разрядной ОС Windows – 1 лиц.;

- специальное программное обеспечение для импорта и экспорта данных: в формат ASCII и Excel – 1 шт.;

- лицензионная база дифракционных данных ICDD PDF2 - 1 шт.;

- лицензионная программа DDView для работы с базой данных PDF-2 - 1 шт.;

- руководство по эксплуатации,  паспорт на русском языке – 1 шт.;
	шт.
	1

	2.4.
	Сканирующий электронный микроскоп Tescan VEGA 3 SBH
	Сканирующий электронный микроскоп Tescan VEGA 3 SBH (СЭМ) предназначен для проведения исследований микроструктуры и элементного состава поверхности образцов.

Параметры СЭМ:

- диапазон ускоряющего напряжения от 0,2 кВ до 30 кВ, регулировка с шагом 10В;

- разрешение в режиме высокого вакуума должно быть не хуже 3 нм;

- должен иметь штатный детектор вторичных электронов;

- должен иметь штатный детектор отражённых электронов;

- должен иметь систему определения элементного состава;

- должен обеспечивать возможность получения микрофотографий поверхности в диапазоне увеличений: от 5 до 100 000x  (в режиме регистрации вторичных электронов, так и в режиме регистрации обратноотраженных электронов);

СЭМ должен включать:

А) Электронно-оптическую систему со следующими характеристиками:

- в качестве источника электронов должен быть использован вольфрамовый катод с термоэлектронной эмиссией;

- должна быть предусмотрена функция автоматического выбора оптимального тока накала катода;

- должно быть четырехлинзовое устройство электронной оптики: наличие дополнительной промежуточной магнитной линзы, помимо традиционных двух конденсорных и одной объективной линзы, для работы в режиме каналирования и режиме малых увеличений (широкое поле).

- требуемая конструкция стигматора - октупольный электромагнитный;

- должна быть предусмотрена функция запоминания параметров стигматора для работы при различных увеличениях и ускоряющих напряжениях;

- центровка колонны должна осуществляться электромагнитной системой, исключая механическую центровку (блок смены объектных диафрагм должен отсутствовать);

- должна быть возможность автоматической подстройки тока магнитной линз для получения требуемого тока пучка;

- должна быть предусмотрена автоматическая система настройки электронно-оптической колонны с возможностью ручной коррекции настройки;

- не должно использоваться водяное охлаждение электронно-оптической колонны (водяные чиллеры должны отсутствовать).

Б) Детекторы сигналов, со следующими характеристиками:

- детектор вторичных электронов должен быть типа Эверхарта-Торнли;

- детектор отражённых электронов должен быть сцинцилляторного типа на основе высокочувствительного YAG кристалла с разрешением по атомному номеру 0.1 Z.

В) Систему определения элементного состава со следующими характеристиками:

- должна быть на основе полупроводникового кремний-дрейфового детектора с без азотным охлаждением;

- конструкция детектора должна включать внешний полевой транзистор – PentaFET для обеспечения стабильного отклика при изменении скорости счета импульсов;

- энергетическое разрешение детектора должно быть:

-- на линии Mn Kα не более 129 эВ;

-- на линии F Kα не более 67 эВ;

-- на линии C Kα не более 57 эВ;

- активная площадь кристалла – 10 кв.мм;

- диапазон детектируемых элементов от Be(4) до Pu(94);

- в диапазоне скоростей счета от 1000 до 100000 импульсов в секунду стабильность разрешения детектора и стабильность позиции пиков в спектре гарантированно должны быть не хуже ±1 эВ.

Г) Встроенные столик и камера образцов со следующими характеристиками:

- моторы перемещения столика образцов по осям X, Y, «поворот» должны находиться внутри камеры образцов;

- столик образцов должен обеспечивать перемещение не менее чем по шести осям: три моторизованные оси (X,Y, поворот) и три оси с ручным перемещением (наклон, Z, Z’);

- диапазоны перемещения по осям должны быть не менее, чем:

-- 45 мм по осям X,Y;

-- 27 мм по оси вертикального перемещения (оси Z);

-- от -90° до +90° по оси наклона;

- 360° по оси поворота;

- 6 мм по оси коррекции эвцентричности наклона (оси Z’);

- должны иметь датчик касания образцом и столиком частей камеры микроскопа (для защиты образца и детекторов);

- в камере образцов должна быть ИК-телекамера обзора с возможностью цифрового увеличения;

- должна быть ИК-подсветка камеры образцов.

Д) Вакуумную систему со следующими характеристиками:

- должна обеспечивать максимальное давление в режиме высокого вакуума не более 9х10-3 Па;

- достижение высокого вакуума должно осуществляться турбомолекулярным насосом;

- ни один из элементов вакуумной системы не должен требовать использования систем водяного охлаждения;

- время откачки вакуумной системы после смены образцов не должно превышать 3 минут;

- должна быть предусмотрена возможность продувки вакуумной системы микроскопа техническим азотом;

- смена образцов должна осуществляться без использования шлюза;

- должна иметь шумопоглощающий кожух с активным охлаждением для снижения акустического шума форвакуумного насоса.

Е) Управляющий компьютер с характеристиками не хуже:

- процессор Intel Core i5-2400;

- оперативная память RAM - 8.0 Гб;

- жесткий диск - HDD 1 Тб;

- видеокарта - NVIDIA NVS 300;

-сетевая карта с поддержкой LAN 1000 Mbit;

- должен включать два монитора диагональю 24” с eIPS-матрицей

- должен иметь предустановленное системное и прикладное программное обеспечение;

В комплект поставки СЭМ должно входить:

- комплект для обслуживания микроскопа, установленный производителем – 1 шт.,

запасных катодов для микроскопа со сроком службы от 200 до 400 часов – 5 шт.;

- шумоподавительный бокс – 1 шт.;

- русифицированное специальное программное обеспечение для управления системами микроскопа и библиотеками рекомендованных решений для разных типов образцов – 1 шт.
	шт.
	1

	2.5.
	Напылительная установка SC7620 
	Напылительная установка SC7620 (НУ) предназначена для напыления тонких проводящих металлических и углеродных покрытий на образец, методом катодного распыления в среде аргона.

Производитель: Quorum Technologies.

Параметры НУ:

- толщина покрытий должна варьироваться от  1 – 30 Нм;

- возможность нанесения покрытий из Au и Pd в материал стекла напылительной камеры – боросиликатное стекло;

- диаметр напылительного диска мишени – 57 мм;

- установка должна быть настольного исполнения, с габаритами, не превышающими 340 мм × 310 мм, высотой не более 330 мм, массой не более 20 кг (без учета форвакуумного насоса); 

- процессы напыления должны осуществляться в камере диаметром не менее 100 мм;

- камера должна предусматривать визуальный контроль процесса напыления;

- вакуум в камере должен создаваться с помощью форвакуумного насоса;

- типичный уровень вакуума - 2×10-2 мбар;

- напыление металлического покрытия должно осуществляться путем магнетронного распыления материала мишени;

- должна быть возможность одновременного напыления не менее 5 образцов на стандартных держателях диаметром - 12,5 мм.

В комплект поставки НУ должна включать:

- гибкий вакуумный шланг длинной 1 м- 1 шт.;

- вакуумный насос мощностью 50л/мин, со встроенным фильтром масленого тумана – 1 шт.;

- набор для подключения вакуумного насоса - 1 шт.;

- головка для распыления металлов – 1 шт.

- металлическая мишень – 1 шт;

- рабочая инструкция – 1 шт.
	шт.
	1

	2.6.
	Стул лабораторный ИЗО G с газлифтом
	Стул лабораторный ИЗО G с газлифтом (СЛ) предназначен для организации рабочего места научного сотрудника во время проведения работ в лаборатории.

Параметры СЛ:

- материал сиденья и спинки – заменитель кожи (цвет - чёрный);

- размер сиденья не менее  470х460 мм;

- размер спинки не менее 400х320 мм;

- высота стула регулируемая от 500 до 690 мм;

- должен обеспечивать регулировка высоты с помощью газлифта.

- опоры должны иметь ролики;

- должен иметь подлокотники.
	шт.
	10

	2.7.
	Шкаф ЛАБ-PRO-ШР-80.50.195 для реактивов
	Шкаф ЛАБ-PRO-ШР-80.50.195 (ШР80) предназначен для хранения реактивов.

Параметры ШР80:

- материал корпуса - меламин;

- цвет корпуса - серый кристалл;

- материал фасада – софтформинг;

- цвет фасада - серый-джинс;

- число встроенных отделений 4;

- число съемных полок - 8;

- должен иметь встроенный замок в правой дверце;

- должен иметь встроенный фланец диаметром 100 мм;

- основание шкафа (каркас) должен быть выполненный из металлического профиля прямоугольного сечения, (RAL 7035) с фактурой шагреневой кожи;

- должен иметь нижний цельносварной металлокаркас высотой 100 мм, окрашенный порошковой краской RAL 7035;

- передние стойки каркаса должны быть выполнены из прямоугольной трубы сечением 60х30х2 мм;

- должен иметь регулируемые опоры с регулировкой высоты от 3 до 60 мм;

- габариты (ДхГхВ) 800х500х1950 мм.
	шт.
	1

	2.8.
	Шкаф ЛАБ-PRO-ШР-40.50.195 для реактивов
	Шкаф ЛАБ-PRO-ШР-40.50.195 (ШР40) предназначен для хранения  реактивов.

Параметры ШР40:

- материал корпуса - меламин;

- цвет корпуса - серый кристалл;

- материал фасада – софтформинг;

- цвет фасада - серый-джинс;

- число встроенных отделений 2;

- число съемных полок - 4;

- должен иметь встроенный замок в дверце;

- должен иметь встроенный фланец диаметром 100 мм;

- основание шкафа (каркас) должен быть выполненный из металлического профиля прямоугольного сечения, (RAL 7035) с фактурой шагреневой кожи;

- должен иметь нижний цельносварной металлокаркас высотой 100 мм, окрашенный порошковой краской RAL 7035;

- передние стойки каркаса должны быть выполнены из прямоугольной трубы сечением 60х30х2 мм;

- должен иметь регулируемые опоры с регулировкой высоты от 3 до 60 мм;

- габариты (ДхГхВ) 400х500х1950 мм.
	шт.
	1

	2.9.
	Шкаф вытяжной ЛАБ-PRO-ШВ 150.80.225 SS
	Шкаф вытяжной ЛАБ-PRO-ШВ 150.80.225 SS (ШВ) предназначен для проведения работ с химическими реактивами и материалами.

Параметры ШВ:

- рабочая поверхность представляет собой единый модуль из нержавеющей стали с противопроливочным бортиком (высота бортика над столешницей 6 мм, глубина 30 мм);

- габариты бокса (ДхГхВ) - 1470х700х1200 мм;

- направляющие стойки изготовлены из  алюминиевого профиля, окрашенного порошковой краской RAL 7035 с легкосъемной заглушкой, цвета RAL 5023;

- передний противопроливочный бортик должны быть из шлифованной нержавеющей стали глубиной 50 мм;

- боковые панели должны быть изготовлены из закаленного стекла толщиной 5 мм;

- должен иметь два зависимых подъемных экрана изготовлены из закаленного стекла толщиной 5 мм в алюминиевых рамах, подъем 0-780 мм, не изменяют габариты шкафа при подъеме;

- передний верхний неподвижный экран должен быть изготовлен из металла, покрытым порошковой краской RAL 7035;

- материал задней и верхней панели – полипропилен;

- сборно-разборный каркас должен быть выполнениз металлического профиля прямоугольного сечения, окрашенного порошковой краской RAL 7035;

- должен иметь сервисную панель из алюминиевого профиля, окрашенного порошковой краской RAL 5023;

- должен иметь светильник люминесцентный пылевлагозащищенный (IP65 36Вт);

- должен иметь фланец d250мм (расстояние от задней панели до центра фланца – 170 мм);

- должен иметь две брызгозащищенные розетки с крышкой (IP20 1,5кВт);

- должен иметь электромонтажную коробку (IP65), расположенную на оборотной стороне;

- должен иметь регулируемые опоры с регулировкой высоты от 3 до 60 мм;

- габариты ШВ (ДхГхВ) - 1500х800х2250 мм;

- должен включать дополнительную заднюю полку ЛАБ-PRO ЗП 150;

- должен включать нижнюю полипропиленовую тумбу ЛАБ-PRO-НТ-РР 142.35.60.
	шт.
	1

	2.10.
	Стол передвижной ЛАБ-PRO СП 60.50.75
	Стол передвижной ЛАБ-PRO СП 60.50.75 (СП) предназначен для проведения работ в химической лаборатории.

Параметры СП:

- каркас стола выполненный из металлического профиля прямоугольного сечения, окрашенного порошковой краской RAL 7035;

- должен включать встроенную металлическую полку, расположенную на расстоянии 250 мм от пола;

- должен иметь роликовые опоры высотой 100 мм (две со стопором, две без стопора).

В комплект поставки СП должно входить:

- кювета из полипропилена – 1 шт.
	шт.
	1

	2.11.
	Стол для весов ЛАБ-PRO СВ 120.60.75 Г
	Стол для весов ЛАБ-PRO СВ 120.60.75 Г (СВ) предназначен для установки точных весовых приборов.

Параметры СВ:

- столешница – ламинат, окантовка серая;

- сборно-разборный каркас должен быть выполнен из металлического профиля прямоугольного сечения, окрашенного порошковой краской (RAL 7035);

- должен иметь встроенный стол сор столешницей из полированного гранита, толщиной 60 мм;

- каркас встроенного стола должен быть выполнен из металлического профиля прямоугольного сечения, окрашенного порошковой краской (RAL  035);

- должен иметь регулируемые опоры с регулировкой высоты от 3 до 60 мм;

- габаритные размеры (ДхГхВ) - 1200х600х750 мм.
	шт.
	1

	3.
	Учебное оборудование для факультета повышения квалификации и переподготовки кадров ОТИ НИЯУ МИФИ, в том числе:
	Учебное оборудование для факультета повышения квалификации и переподготовки кадров ОТИ НИЯУ МИФИ предназначено для:

- повышения квалификации по программам: «Информационно-измерительная техника для задач КИП и АСУТП атомной отрасли и современных производств» и «Информационные технологии и автоматизация технологических процессов. Автоматизированный контроль геометрических параметров изделий по электронным моделям»;

- для использования в основном образовательном процессе для проведения лабораторных работ у студентов кафедры электроники и автоматики по шести дисциплинам: Физические основы получения информации, Измерительные информационные системы, Управление системами и процессами, Системы управления химико-технологическими процессами, Системы реального времени, Интеллектуальные средства измерения.
	
	

	3.1.
	Интеллектуальная система первичных преобразователей физических процессов
	Интеллектуальная система первичных преобразователей физических процессов (ИСППФП) предназначена для изучения принципов калибровки датчиков, обработки и анализа получаемых с датчиков сигналов (для дисциплин: Физические основы получения информации, Измерительные информационные системы, Управление системами и процессами, Системы управления химико-технологическими процессами, Интеллектуальные средства измерения).

ИСППФП должна включать:

а) плату для изучения мехатронных сенсоров (1 шт.) со следующими характеристиками:

- должна обеспечивать подключение к управляющему компьютеру через платформу NI ELVIS II по интерфейсу PCI;

- должна позволять производить сбор и обработку сигналов с датчиков;

- габаритные размеры 280х215 мм;

- должна комплектоваться набором датчиков.

б) Тензодатчик для измерения напряжения или деформации объекта (1 шт.) со следующими характеристиками:

- диапазон выходного напряжения ±5 В;

- внутреннее сопротивление 120 Ом 

- пределы деформации пластины ± 1см.

- собственная частота колебаний платины - не более 100 Hz.

в) Плёночный пьезодатчик для измерения вибраций (1 шт.) со следующими характеристиками:

- чувствительность на резонансе – 16 В/г;

- резонансная частота – 40 Гц;

- вес кольца на плёнке: не более 0,72g;

- расстояние от центра масс до краёв: не более 1,4 см;

- частота 3 Дб: не более 20 Гц.

г) Поворотный потенциометр для измерения положения (1 шт.) со следующими характеристиками:

- угол вращения – 300 градусов;

- абсолютная нелинейность ±5 %;

- диапазон напряжений ±10 В.

д) Датчик давления для измерения давления (1 шт.) со следующими характеристиками:

- диапазон измерений 0 – 207 кПа;

- чувствительность 0,0193 В/кПа;

- шаг дискретизации 3 мВ;

- погрешность не более 2%;

- диапазон выходных сигналов от 0,5 до 4,5 В.

е) Термистор для измерения температуры (1 шт.) со следующими характеристиками:

- диапазон измерений от 0 до 200°С;

- внутреннее сопротивление 100 Ом

- компенсирующее сопротивление 47 кОм.

ж) Ультразвуковой и инфракрасный датчик для измерения больших расстояний (1 шт.) со следующими характеристиками:

- диапазон измерения инфракрасного датчика 20 – 150 см;

- диапазон детектирования ультразвукового датчика от 0 до 6,45 м;

- чувствительность ультразвукового датчика 2,54 см;

- рабочая частота ультразвукового датчика 20 Гц;

- рабочий диапазон инфракрасного датчика 0..5 В.

з) Датчик магнитного поля для измерения малых расстояний (1 шт.) со следующими характеристиками:

- должен иметь экспоненциальную зависимость между выходным напряжением и расстоянием до цели;

- диапазон измерения магнитного поля путем позиционирования перемещаемой части датчика не менее 0,25 дюйма.

и) Оптический датчик для измерения малых расстояний (1 шт.) со следующими характеристиками:

- должен иметь экспоненциальную зависимость между выходным напряжением и расстоянием до цели;

- диапазон оптического позиционирования не менее 0,25 дюйма.

к) Переключатель оптический для распознавания контуров (1 шт.) со следующими характеристиками:

- логика 5 В, при детектировании объекта 0 В;

- перемещение - 1,3мм/оборот;

- вид выходного сигнала – экспоненциальный.

л) Световые индикаторы для отображения сигналов (2 шт.) со следующими характеристиками:

- тип индикаторов - светодиод;

- цвет – красный;

- максимальное напряжение +5 В.

м) Энкодер для измерения угла отклонения (1 шт.) со следующими характеристиками:

- тип – оптический;

- два типа сигнала: А и В;

- уровни сигналов - ТТЛ;

- чувствительность - 0.0879 град/отсчет.

В комплект поставки ИСППФП должно входить:

- руководство по эксплуатации – 1 шт.;

- набор методических материалов - 1 шт., включающий программное обеспечение и литературу для выполнения следующих лабораторных работ:

-- техника измерений и согласование сигналов с датчиков;

-- изучение принципов работы датчиков температуры (термопара и термометр сопротивления);

-- изучение принципов работы датчиков давления;

-- изучение принципов работы датчиков положения и угла;

-- изучение принципов работы датчиков вращения;

-- изучение принципов работы датчиков вибрации;

-- изучение принципов работы датчиков Холла;

-- изучение принципов работы тензодатчика;

-- измерение вибраций, ускорения;

-- исследование поворотного потенциометра;

-- измерение давления;

-- изучение принципов работы термистора;

-- исследование ультразвукового и инфракрасного датчика;

-- изучение датчика магнитного поля;

-- изучение принципов работы датчика света;

-- исследование переключателя оптического;

-- использование световых индикаторов при измерении;

-- измерение углов и скоростей энкодером.
	шт.
	7

	3.2.
	Интеллектуальный прибор технического зрения
	Интеллектуальный прибор технического зрения (ИПТЗ) предназначен для изучения основ технического зрения, сбора и обработки видеоизображений в интерактивном режиме (для дисциплин: Физические основы получения информации, Измерительные информационные системы, Системы реального времени, Интеллектуальные средства измерения).

Параметры ИПТЗ:

- должен иметь подключение к управляющему компьютеру с операционной системой Windows для передачи данных на обработку;

- должен включать интеллектуальную камеру со следующими характеристиками:

-- подсветка с внешним и с встроенным режимами управления;

-- габаритные размеры не более 118х90х50 мм;

-- вес не более 550 гр.;

-- рабочий диапазон температур не хуже 0°С…+45°С;

-- монохромная ПЗС-матрица с разрешением не хуже 640х480, 1/3 дюйма, 8 бит, не менее 60 кадров/сек, функция частичного захвата изображения;

-- два порта Ethernet 10/100/1000;

-- порт RS-232;

-- два изолированных цифровых входа;

-- два изолированных цифровых выхода;

-- одна триггерная линия 240 Гц;

-- LED-подсветка: кольцо с внутренним диаметром не менее 55мм, освещенность не менее 0.79мВт/см2, время наработки на отказ не менее 50 000 ч, рабочий диапазон температур не хуже 0…60°С, масса не более 230гр.;

-- объектив с рабочей дистанцией от 200 мм, апертурой F1,4...F16;

- должен включать процессор реального времени со следующими характеристиками:

-- операционная система - реального времени;

-- процессор не хуже 533 МГц;

-- системная память  не менее 128 Мб RAM;

-- энергонезависимая память не менее 128 Мб;

- должен включать стальной блок:

-- для установки камеры;

-- поворотный столик для размещения исследуемых образцов;

-- источник питания для интеллектуальной камеры с напряжением питания 24 В , силой тока 2 А, потребляемой мощностью 48 Вт;

-- разъем SMB для подключения цифровых линий связи;

-- габаритные размеры высота не более 400 мм, ширина не более 200 мм, длина не более 200 мм.

В комплект поставки ИПТЗ должно входить:

- прочный кейс для безопасной транспортировки ИПТЗ ИПТЗ – 1 шт. со следующими характеристиками:

-- на внутренней стороне должна быть указана схема размещения и крепления прибора;

-- должен иметь «гнезда» и ремешки-фиксаторы для однозначного расположения и фиксации прибора внутри кейса;

Габариты кейса длина 395 мм; ширина 335 мм, высота 100 мм, материал - черный рифленый пластик, вес пустого - 700 грамм;

- комплект методических материалов (1 шт.), позволяющий проводить следующий перечень лабораторных работ:

-- распознавание номиналов купюр;

-- распознавание монет по шаблонам;

-- распознавание монет с помощью поиска геометрических примитивов;

-- детектирование движения в режиме вычитания предыдущего кадра;

-- детектирование движения в режиме вычитания фона;

-- детектор разделения и оставленных предметов;

-- работа с распределенной системой видеонаблюдения;

- специальное программное обеспечение – 1 шт,  позволяющее выполнять расчеты и реализовывать различные алгоритмы обработки изображения с выдачей управляющих сигналов;

- комплект пластин с образцами, необходимых для проведения приведенного перечня лабораторных работ– 1 шт.;

- комплект соединительных кабелей– 1 шт.;

- кабель для подключения питания, длиной 2 м – 1 шт.
	шт.
	7

	3.3.
	Персональный компьютер
	Персональный компьютер (ПК) предназначен для установки программного обеспечения необходимого для обработки данных от интеллектуального прибора технического зрения (ИПТЗ) и/или интеллектуальной системы первичных преобразователей физических процессов (ИСППФП). 

Параметры ПК:

- должен иметь разъемы для подключения ИПТЗ и/или ИСППФП;

- должен включать системный блок со следующими характеристиками:

-- процессор Intel Core i5 (3 ГГц);

-- оперативное запоминающее устройство - 4ГГб;

-- постоянное запоминающее устройство 1 ТБ;

-- должен иметь устройство чтения записи DVD-RW/+RW;

-- должен иметь предустановленную лицензионную операционную систему Windows 7;

- должен включать монитор со следующими характеристиками:

-- диагональ 23,6";

-- разрешение 1920х1080 пикселей;

-- тип матрицы - TFT TN;

-- яркость – 300 кд/кв.м;

-- время отклика – 5 мс;

-- область обзора: по горизонтали - 170°, по вертикали - 160°;

-- должен иметь входы DVI-D (HDCP) и VGA (D-Sub);

-- должен иметь встроенный блок питания;

-- потребляемая мощность: при работе – 30 Вт, в спящем режиме - 0.10 Вт.

В комплект поставки ПК должно входить:

- стандартная USB клавиатура –1 шт.;

- оптическая USB мышь с колесом прокрутки – 1 шт.;

- кабель питания 220 В (2 м) – 2 шт.

- комплект дисков с программным обеспечением для обслуживания и драйверами – 1 шт.
	шт.
	11

	4.
	Учебная установка реактивно-ионного травления кремния и диэлектрических слоев для кафедры микро- и наноэлектроники НИЯУ МИФИ, в том числе:
	Учебная установка реактивно-ионного травления кремния и диэлектрических слоев для кафедры микро- и наноэлектроники НИЯУ МИФИ предназначена для обеспечения лабораторных практикумов.
	
	

	4.1.
	Установка реактивно-ионного травления кремния и диэлектрических слоев Плазмоком 201
	Установка реактивно-ионного травления кремния и диэлектрических слоев Плазмоком 201 (УРИТ) предназначена для проведения лабораторных работ по курсу "Технология ИМС" для травления кремния и тонких диэлектрических слоев типа SiO2 и Si3N4. 

Производитель: ООО "ВакуумПром" (г. Зеленоград).

УРИТ должна включать:

- цельнометаллическую pеакторную камеру с источником высокоплотной плазмы и емкостным возбуждением плазменного разряда;

- вакуумную систему с  механическим вакуумным насосом типа E2M 40 (EDWARDS),  вакууметром Мерадат-ВИТ12Т1, форклапаном Ду 25, натекателем воздуха в реакторную камеру;

- газовую систему из двух линий (SF6, Ar) с регуляторами давления, регуляторами расхода газа, электромагнитными клапанами, цифровыми блоками управления расходом газа;

- систему подачи ВЧ-напряжения с  ВЧ-генератором мощностью 100 Вт рабочей частотой 13,56 МГц для возбуждения емкостного разряда и с измерителем смещения на электроде подложкодержателe.

Параметры УРИТ:

- должна иметь блочную структуру, позволяющую наращивать выполняемые функции за счет добавления высоковакуумного насоса, расширения газовой системы, добавления источников плазмы и их питания;

- вакуум в рабочей камере:

-- остаточное давление воздуха не более 0,5 Па;

-- рабочее давление в реакторе от 2 до 40 Па;

- расход  газов от 0,9 до 3,6 л/ч.;

- точность измерения расхода газа - 2,5%

- ВЧ-мощность от 20 до100 Вт;

- точность измерения ( 5%

- диаметр обрабатываемых пластин 100 мм;

- смещение на электроде подложкодержателe от 0 до 500 В;

- скорость травления кремния до 0.5 мкм/мин в зависимости от площади травления;

- глубина травления через твердую маску (никель) не менее 10 мкм.

В комплект поставки УРИТ должно входить:

- комплект документации: технический паспорт и инструкция по эксплуатации  установки – 1 шт.;

- комплект документации (технический паспорт и инструкция по эксплуатации) на узлы установки: механического насоса, вакуумметра, регулятора расхода газа, ВЧ-генератора  – 1 шт.

Дополнительные требования:

- монтаж оборудования в лаборатории заказчика;

- технологические испытания установки на изделиях заказчика.
	шт.
	1

	5.
	Научное оборудование для научно-исследовательского института «Атомного энергетического машиностроения» ВИТИ НИЯУ МИФИ, в том числе:
	Научное оборудование для научно-исследовательского института «Атомного энергетического машиностроения» ВИТИ НИЯУ МИФИ предназначено для модернизации исследовательской базы университета для исследования в области электроприводной запорной арматуры АЭС с определением состояния электроприводного оборудования по характеристикам потребления электроэнергии для экспериментального измерения характеристик асинхронных двигателей, используемых в электроприводной арматуре.
	
	

	5.1.
	Виброанализатор СД - 21
	Виброанализатор СД - 21 (ВА) предназначен для проведения научно-исследовательских работ в рамках выполнения договоров по диагностике оборудования АЭС и ВФ.

Производитель: ВАСТ, Россия

Параметры ВА:

- должен иметь 2 аналоговых канала, 1 канал синхронизации;

- должен иметь линейный вход (два канала), ICP акселерометр (два канала), датчик оборотов (один канал);

- должен иметь следующие типы преобразователей: акселерометр, токоизмерительные клещи, датчики оборотов, микрофон;

- должен иметь интегрирование на входе: аналоговое (одна ступень), цифровое  (одна или две ступени);

- частотный диапазон от 0.5 до 25600 Гц;

- максимальная неравномерность АЧХ  ± 5%;

- линейный вход от -3 до +3 В;

- измеряемые величины: виброперемещение, виброскорость, виброускорение, электрическое напряжение и ток;

- должен иметь детектор СКЗ, пик, пик-пик (размах), пик-фактор;

- должен включать специальное встроенное программное обеспечение для СД-21 с программой загрузки.

В комплект поставки ВА должны входить:

- быстросъемная батарея – 1 шт.; 

- вибропреобразователи (зарядовые или ICP) с кабелями и установочными магнитами - 2 шт.; 

- датчик положения вала (оборотов) оптический с кабелем, установочным штативом и магнитом – 1 шт.; 

- наушники для аудиоконтроля сигнала с датчиков 79A для СД-21 – 1 шт.;

- кабель для связи с компьютером – 1 шт.; 

- зарядное устройство – 1 шт.;

- нейлоновый чехол-сумка для работы – 1 шт.; 

- нейлоновый кейс для переноски - 1шт.;

- специальное программное обеспечение Vibro-12 для загрузки, разгрузки, хранения и анализа данных на компьютере – 1 шт.;

- комплект технической документация и описания – 1 шт.
	шт.
	1

	5.2.
	Универсальный измерительный PXI комплекс параметров электромеханического оборудования
	Универсальный измерительный PXI комплекс (УИК) параметров электромеханического оборудования предназначен для проектирования и изготовления стационарных систем диагностики, автоматизированных систем; оценки технического состояния электромеханического оборудования АЭС и ЯУ.

В состав УИК должны входить:

1) Шасси PXIe-1082 (780321-01) для установки встраиваемого контроллера и 7 модулей ввода/вывода сигналов– 1 шт.

Параметры шасси PXIe-1082: 

· 4 гибридных слота;

· 3 слота PXI Express;

· 1 PXI Express слот синхронизации;

· высокая пропускная способность – до 1 ГБ/с на каждый слот, суммарная пропускная способность – 7 ГБ/с;

· питание переменным током до 240 В, 50 Гц;

· 420 Вт общей мощности;

· Температурный диапазон от 0 до 55 °C;

· Совместимость с модулями PXI, PXI Express, CompactPCI и CompactPCI Express.

2) Контроллер NI PXIe 8135 (782450-04) (Контроллер) – 1 шт.;

Параметры контроллера PXIe 8135:

· 2,3 ГГц четырехъядерный процессор Intel Core i7-3610QE (максимальная частота на одном ядре 3,3 ГГц, режим Turbo Boost);

· Высокоскоростной встроенный PXI Express контроллер с пропускной способности до 8 ГБ/с на систему и 2 Гб/с на слот;

· 4 Гб (1 х 4 ГБ DIMM) двухканальной оперативной памяти стандарта DDR3 1600 МГц, максимальный объём памяти до 16 ГБ;

· 2 SuperSpeed ​​USB, 4 Hi-Speed ​​USB, 2 Gigabit Ethernet, GPIB, Serial, и другие периферийные устройства;

· In-ROM память и диагностика жесткого диска.

3) Модуль NI PXI-4071 (778271-01) - 1 шт.; 

Параметры модуль PXI-4071:

· Измерение напряжения от ± 10 нВ до 1000 В постоянного тока (700 В переменного тока);

· 8 диапазонов измерения постоянный тока с чувствительностью до 1 мкА;

· Измерение сопротивления от 10 μΩ до 5 ГОм.

4) Модуль NI PXIe-6341 (781052-01) - 1 шт.;

Параметры модуля NI PXIe-6341:

· 16 аналоговых входов, 500 кГц/с, разрешение 16 бит, ± 10 В

· Два аналоговых выхода, 900 кГц/с, разрешение 16 бит, ± 10 В

· 24 цифровых линий ввода / вывода;

· Четыре 32-разрядных таймера / счетчика; 

· Поддержка Windows 7/Vista/XP/2000.

5) Модуль NI PXI-4461 (779687-01) – 1 шт.;

Параметры:

· Два одновременно обновляемых аналоговых выхода со частотой до 204,8 кГц/с;

· Шесть вариантов настройки входного диапазона от ± 316 мВ до ±42,4 В;

· Две одновременно обновляемых аналоговых входов со скоростью до 204,8 кГц/с.

6) Модуль NI PXIe-4492 (781490-01) – 1 шт.; 

Параметры модуля NI PXIe-4492:

· 8 одновременно обновляемых аналоговых входов с частотой до 204,8 кГц/с;

· 24-битный АЦП с динамическим диапазоном 114 дБ;

· 2 коэффициента усиления до +20 дБ при входном диапазоне от ± 1 В до 10 В;

· Конфигурируемый 4 мА IEPE и TEDS для микрофонов и акселерометров;

· 2 настройки усиления до +20 дБ при входном диапазоне от ± 1 В до 10 В.

7) Портативный PXI монитор и клавиатура NI PMA-1115 (780215-01) – 1 шт.

Параметры NI PMA-1115:

· 15 дюймовый сенсорный ЖК-монитор с разрешением 1024х768; 

· Съёмная английская клавиатура и тачпад;

· Крепление на PXI шасси.

В комплект поставки УИК должно входить:

- датчик крутящего момента М-20С-300 – 1 шт.;

- набор щупов P-2 (184698-01) – 1 шт.

- адаптерный кабель с DisplayPort на VGA (782271-01) – 1 шт.;

- сетевой шнур питания, 240 В, 10 A, европейский стандарт (763067-01) – 1 шт.;

- экранированный коннекторный блок SCB-68A (782536-01) – 1 шт.;

- экранированный кабель SHC68-68-EPM длиной 2 м (192061-02) – 1 шт.;

- кабель: разъем BNC (вилка) разъем BNC (вилка), длина 2 м (779697-02) – 1 шт.;

- комплект подключения шины InfiniBand для кабелей с BNC разъемами, AI0-7 и AI8-15, 0.2 м, для 449x (780040-01) – 1 шт.;

- программное обеспечение NI Academic Site License – на 5 рабочих мест;

- футляр для переноски – 1 шт.
	шт.
	1

	5.3.
	Видеоэндоскоп c управляемой камерой и сервоприводами VE 600 F 4mm
	Видеоэндоскоп c управляемой камерой и сервоприводами VE 600 F 4mm (ВЭ) предназначен для выполнения исследовательских работ по диагностике и оценке технического состояния оборудования АЭС и ВФ. Видеоэндскоп прибор, при помощи которого производится диагностика и осмотр внутренних узлов и механизмов.

Производитель: LASERTECH, Россия

Параметры ВЭ:

- должен иметь LCD монитор 4.3 дюйма;

- должен включать камеру (CCD/CMOS) 1/12 дюйма, 410 000 пикселей;

- диаметр линз 6 мм;

- длина камеры 18 мм;

- глубина обзора от 10 мм до 500 мм;

- рабочую длину зонда - 1,5 метра;

- должен иметь артикуляцию в двух плоскостях;

- угол обзора - 90 градусов;

- угол наклона – 120 градусов;

- класс защиты IP67.

В комплект поставки ВЭ должны входить:

- зарядное устройство – 1 шт.;

- карта памяти 8 Гб – 1 шт.;

- инструкция пользователя на русском языке – 1 шт.
	шт.
	1

	5.4.
	Стенд имитационный АР7000
	Стенд имитационный АР7000 предназначен для моделирования разного рода дефектов работы промышленного оборудования; разработка новых уникальных методик и алгоритмов диагностики электромеханического оборудования АЭС и ЯУ.

Производитель: ООО «ГлобалТест», Россия

Параметры стенда:

- должен иметь возможность имитации различных режимов работы промышленного оборудования:

-- разгон – торможение электродвигателя по задаваемому алгоритму с вариацией скорости вращения от 60 до 3000 об/мин;

-- дисбаланс и балансировка имитаторов агрегатов в собственных опорах;

-- расцентровка валов электродвигателя и имитаторов агрегатов;

-- изгиб вала имитатора агрегата;

-- вариация зазоров и условий трения в подшипниках скольжения;

-- реализация опор вала на подшипниках качения;

-- вариация жесткости механической связи «агрегаты – основание»;

-- дефекты тел качения в подшипниках;

-- дефекты крепления опор;

-- диагностика пластинчатых муфт;

- должен иметь измеряемые параметры вибрации: виброускорение (12 каналов); виброперемещение (3 канала); фаза (1 канал);

- питание от 220 В;

- потребляемая мощность не более 300 Вт;

- скорость вращения, регулируемую в диапазоне от 60 до 3000 об/мин;

- масса без компьютера не более 21 кг;

- должен иметь среднеквадратичное значение собственного шума приведенное ко входу о виброперемещению – не более 5 мкм;

- должен включать ноутбук с установленным специальным программным обеспечением цифровой регистрации и обработки сигналов;

В комплект поставки стенда должно входить:

- модуль АЦП «Sigma USB» - 1 шт.;

- комплект технической документации - 1 шт.
	шт.
	1

	5.5.
	Суперкомпьютер Tesla K20
	Суперкомпьютер Tesla K20 предназначен для анализа сигналов, данных и проведения диагностического обследовании электромеханического оборудования в рамках договоров с атомными станциями.

Производитель: Meijin, Россия

Параметры суперкомпьютера:

- должен иметь шестиядерное 32нм (ядро SandyBridge-E) процессора IntelCore i7 3970X, работающего на частоте – 3.50GHz;

- процессор должен иметь 15МБ кэш третьего уровня и поддерживать 64-разрядные приложения;

- должен иметь материнскую плату с набором микросхем Intel X79;

- должен иметь три вычислительных процессора NVIDIA TESLA K20 (2496 ядер CUDA, 5GB GDDR5, пропускная способность памяти 208 ГБит/c, имеющие суммарную производительность в 3.51 Тфлоп в операциях с двойной точностью и 10.56 Тфлоп в операциях с одинарной точностью) и 64GB памяти DDR3 с трехканальной архитектурой и пропускной способностью 12800 MB/sec.

- должен иметь дисковый массив RAID 1 (зеркало) емкостью 3TB гарантирует сохранность данных.

- должен иметь универсальное устройство BD-RW, которое воспроизводит и записывает Blu-Ray, DVD и CD-диски.

- должен иметь встроенную гигабитную сетевую карту, которая позволяет подключать суперкомпьютер в локальную сеть.

- должен иметь устройство считывания с цифровых карт памяти;

- должен иметь быстродействующий SSD накопитель Intel серии 520 объемом в 180ГБ должна быть установлена 64-разрядная операционная система MicrosoftWindows 7 Ultimate.

В комплект поставки суперкомпьютера должно входить:

- комплект шнуров питания - 1 шт.;

- техническая документация - 1 шт.
	шт.
	1

	5.6.
	Лазерный дальномер Dimetix DLS-C15
	Лазерный дальномер Dimetix DLS-C15 предназначен для применения в лабораторных и практических работах по дисциплинам "Экспериментальные методы исследований", "Метрология, стандартизация и сертификация", "Технические  измерения и приборы", а также для проведения научно-исследовательских работ в рамках НИРС и в научных разработках преподавателей и сотрудников.

Производитель: DIMETIX, Швейцария

Параметры лазерного дальномера:

- должен иметь дальность измерения от 0,05 до 150 м;

- должен иметь точность измерения - 1.5 мм;

- должен иметь последовательный интерфейс ввода/вывода (RS232 и RS422);

- должен иметь высокоточный аналоговый интерфейс (0.2%);

- должен иметь два программируемых цифровых выхода;

- должен иметь цифровой выход для сигнализации ошибки;

- должен иметь интерфейс Profibus;

- должен иметь D-Sub коннектор и клемма с винтовым креплением для быстрого подключения;

- должен иметь цельнометаллический алюминиевый корпус;

- должен иметь пыле-влаго- защиту стандарта IP65;

- должен иметь температурный диапазон от −40 до +50 °C.

В комплект поставки лазерного дальномера должно входить:

- специальное программное обеспечение – 1 шт.;

- кабель питания – 1 шт.;

- блок питания 220 В-12 В – 1 шт.;

- инструкция по эксплуатации – 1 шт.
	шт.
	1

	6.
	Учебное оборудование для научно-исследовательского института «Атомного энергетического машиностроения» ВИТИ НИЯУ МИФИ, в том числе:
	Учебное оборудование для научно-исследовательского института «Атомного энергетического машиностроения» ВИТИ НИЯУ МИФИ предназначено для применения в лабораторных и практических работах по дисциплинам "Термодинамика", "Техническая термодинамика", "Энергосбережение"
	
	

	6.1.
	Стенд-тренажер «Тепловой насос-2»
	Стенд-тренажер «Тепловой насос-2» (СТН) предназначен для демонстрации работы теплового насоса, изучения технологических операций, используемых при эксплуатации и ремонте теплохолодильных машин; регистрации данных о хладагенте, а также о потребляемой энергии для определения параметров узлов машины. 

Производитель – Компания «Новый стиль»

Артикул: УП-88

Параметры СТН:

- должен иметь настольное исполнение;

- должен представлять собой действующую модель теплового насоса в упрощенном варианте с возможностью измерения температуры, давления, электрических параметров;

- диапазон измеряемых давлений от -0,1 до +3 Мпа;

- диапазон измеряемых температур от -50 до +65°C;

- погрешность измерения температуры не более 5%;

- погрешность измерения давления не более 1%;

- должен иметь корректированный уровень звуковой мощности не более 45 дБА;

- потребляемая мощность не более 100 Вт;

- напряжение питания 200 ± 22 В;

- частота сети - 50 ± 4 Гц;

- габаритные размеры - 750×500×350 мм;

- хладагент - R12;

- масса хладагента – 70 кг.

В комплект поставки СТН должен включать:

- комплект технической документации и руководство пользователя – 1 шт.
	шт.
	1

	6.2.
	Виброанализатор PCE VT 250
	Виброанализатор PCE VT 250 (ВА) предназначен для обеспечения практических работ по дисциплинам "Метрология, стандартизация и сертификация", "Технические  измерения и приборы", " Испытание и наладка тепломеханического оборудования", "Испытание и наладка энергетического оборудования" а так же для проведения научно-исследовательских работ в рамках НИРС.

Производитель: PCE Group CO KG, Германия

Параметры ВА:

- рабочий диапазон:

-- RMS, PEAK (10 Гц ... 1000 Гц) [мм/сек];

-- RMS, PEAK (500 Гц ... 16000 Гц) [g];

-- RMS, PEAK (1500 Гц ... 16000 Гц) [g];

-- спектр 200 Гц [мм/сек];

-- time signal (500 Гц ...16000 Гц) [g];

- должен иметь цветной OLED дисплей 1,5" с разрешением 128x128 точек;

- должен включать диодный стробоскоп (0.17 Гц ... 300 Гц, 10 RPM ... 18000 RPM);

- должен иметь интерфейс AC 80 / 0,5 Вт для наушников;

- габариты 150x60x35 мм;

- питание - 2 батареи типа AA 1,5В;

- вес – 540 гр.

В комплект поставки ВА должно входить:

- сенсор с кабелем длиной 1,5 м – 1 шт.;

- игольчатый адаптер – 1 шт.;

- наушники – 1 шт.

- магнитный адаптер – 1 шт.;

- батарея AA 1,5В – 2 шт.;

- руководство пользователя – 1 шт.;

- приборный кейс – 1 шт.
	шт.
	1

	6.3.
	Типовой комплект лабораторного оборудования «Измерение электрической энергии» ИЭЭ1-С-Р
	Типовой комплект лабораторного оборудования «Измерение электрической энергии» ИЭЭ1-С-Р (ТКИЭЭ) предназначен для практического обучения студентов при проведении лабораторно-практических занятий при реализации ФГОС в учреждениях среднего и высшего профессионального образования, для обучения студентов по рабочей профессии, а также на курсах повышения квалификации персонала промышленных предприятий.

Параметры ТКИЭЭ:

- должен позволять проводить следующие лабораторные работы:

-- измерение активной мощности однофазного переменного тока с помощью щитового ваттметра;

-- измерение активной мощности трехфазного переменного тока в трехпроводных сетях с помощью щитового ваттметра;

-- измерение реактивной мощности трехфазного переменного тока в трехпроводных сетях с помощью щитового варметра.;

-- измерение активной / реактивной мощности трехфазного переменного тока с помощью измерительного преобразователя;

-- измерение активной энергии однофазного переменного тока с помощью индукционного и электронного счетчиков электрической энергии;

-- измерение активной энергии трехфазного переменного тока в трехпроводных и четырехпроводных сетях с помощью индукционных и электронного счетчиков электрической энергии;

-- измерение реактивной энергии трехфазного переменного тока в трехпроводных и четырехпроводных сетях с помощью индукционного и электронного счетчиков электрической энергии;

- должен включать трехфазный источник питания;

- должен включать однофазный источник питания;

- должен включать индуктивную нагрузку;

- должен включать осветительную нагрузку;

- должен включать трехфазную трансформаторную группу;

- должен включать трансформатор тока;

- должен включать измерительный преобразователь электрической мощности;

- должен включать трансформатор напряжения;

- должен включать блок мультиметров, состоящий из двух мультиметров;

- должен включать блок однофазного однотарифного счетчика активной электрической энергии;

- должен включать блок трехфазного однотарифного счетчика активной электрической энергии для сети 230 В;

- должен включать блок трехфазного однотарифного счетчика активной электрической энергии для сети 100/√3 В;

- должен включать блок трехфазного однотарифного счетчика активной и реактивной электрической энергии для сети 230 В;

- должен включать блок трехфазного однотарифного счетчика активной и реактивной электрической энергии для сети 100/√3 В;

- должен иметь возможность работы на нем при температурах от +10 до +35°С и относительной влажности воздуха до 80 % при +25°С.;

- должен включать лабораторный стол с двухуровневой рамой для размещения приборов;

- должен иметь потребляемую мощность не более 200 В 

- должен иметь электропитание:

-- от трехфазной сети переменного тока с рабочим нулевым и защитным проводниками напряжением 380 ± 38 В;

-- от однофазной сети переменного тока с рабочим нулевым и защитным проводниками;

-- напряжением, 220 ± 22 В;

-- частота, Гц 50 ± 0,5

-- класс защиты от поражения электрическим током I

- должен иметь габаритные размеры не более 1850х850х1600 мм;

- должен иметь массу более 150 кг;

В комплект поставки ТКИЭЭ должно входить:

- установленный производителем набор аксессуаров для комплекта ИЭМЭ2-С-Р – 1 шт.;

- руководство по выполнению базовых экспериментов – 1 шт.;

- сборник руководств по эксплуатации компонентов аппаратной части комплекта ИЭМЭ2-С-Р – 1 шт.
	шт.
	1

	6.4.
	Типовой комплект лабораторного оборудования «Электромонтаж и наладка релейно-контактных схем управления» ЭМНРКСУ1-Н-Р
	Типовой комплект лабораторного оборудования «Электромонтаж и наладка релейно-контактных схем управления» ЭМНРКСУ1-Н-Р (ТКЭНСУ) предназначен для практического обучения студентов при выполнении лабораторных работ по электромонтажу и наладке оборудования,   на курсах повышения квалификации персонала промышленных предприятий,  для практического обучения студентов по рабочей профессии.

Параметры ТКЭНСУ:

- должен иметь настольное, ручное исполнение;

- должен позволять проводить следующие эксперименты:

-- сборка и проверка схемы управления асинхронным двигателем с обеспечением его прямого пуска;

-- сборка и проверка схемы управления асинхронным двигателем с обеспечением его пуска с помощью автотрансформатора;

-- сборка и проверка схемы управления асинхронным двигателем с обеспечением его пуска с переключением обмотки статора со звезды на треугольник;

-- сборка и проверка схемы управления асинхронным двигателем с обеспечением его прямого пуска и динамического торможения в функции времени;

-- сборка и проверка схемы управления асинхронным двигателем с обеспечением его прямого пуска и реверса;

-- настройка и проверка схемы тепловой защиты асинхронного двигателя, основанной  на использовании электротеплового реле;

-- сборка и проверка схемы максимальной токовой защиты асинхронного двигателя, основанной на использовании автоматического выключателя;

- должен включать асинхронный двигатель; 

- должен включать трехфазный источник питания;

- должен включать выпрямитель;

- должен включать реостат;

- должен включать кнопочный пост управления; 

- должен включать блок световой сигнализации;

- должен включать электротепловое реле;

- должен включать автоматический однополюсный выключатель;

- должен включать автоматический трехполюсный выключатель;

- должен включать трехфазный трансформатор;

- должен включать трехфазная трансформаторная группа;

- должен включать клеммную колодку;

- должен включать контактор;

- должен включать реле времени;

- должен включать промежуточное реле;

- должен включать вольтметр;

- должен включать амперметр;

- потребляемая мощность не более 200 В•А;

- электропитание:

-- от трехфазной сети переменного тока с рабочим нулевым и защитным проводниками напряжением 380 ± 38 В;

-- от однофазной сети переменного тока с рабочим нулевым и защитным проводниками напряжением 220 ± 22 В;

-- частота - 50 ± 0,5 Гц;

- класс защиты от поражения электрическим током – 1;

- габаритные размеры не более 1850х850х1600 мм;

- масса не более 150 кг.

В комплект поставки ТКЭНСУ должно входить:

- стандартный, установленный производителем, набор аксессуаров – 1 шт.;

- руководство по выполнению базовых экспериментов «Электромонтаж и наладка релейно-контакторных схем управления» - 1 шт.;

- сборник руководств по эксплуатации компонентов аппаратной части комплекта – 1 шт.
	шт.
	1

	6.5.
	Стенд «Автоматизированное управление электроприводом» НТЦ-02.000
	Учебный лабораторный стенд НТЦ-02.000 (САУЭ) предназначен для проведения лабораторных работ по междисциплинарному курсу "Системы управления электрическим приводом"  при реализации ФГОС в средних специальных и высших учебных заведениях.

Параметры САУЭ:

- должен позволять проводить следующие исследовательские работы:

-- пуск двигателя постоянного тока (ДПТ) в функции времени;

-- пуск ДПТ в функции ЭДС;

-- пуск ДПТ в функции тока;

-- торможение ДПТ в функции ЭДС;

-- торможение ДПТ в функции времени;

-- торможение ДПТ противовключением;

-- пуск асинхронного двигателя (АД) с короткозамкнутым ротором;

-- торможение противовключением АД с короткозамкнутым ротором;

-- реверс АД с короткозамкнутым ротором;

-- динамическое торможение АД с короткозамкнутым ротором в функции времени;

-- исследование работы тиристорного однофазного преобразователя;

-- исследование разомкнутой системы управления ДПТ;

-- исследование замкнутой системы управления ДПТ;

- должен включать электрооборудование, блок реле, электронные платы, лицевую панель и столешницу интегрированного рабочего стола; 

- в корпусе должны быть размещены:

-- блок питания +5 В 1 А, +15 В 1 А, -15 В 1 А, +18 В 0,1 А, +110 В 1 А, +24 В 2 А;

-- плата электронных реле (3 реле времени и 1 реле тока);

-- плата секундомера с разрешающей способностью 0,1 сек;

-- плата блока управления и тиристорного регулятора напряжения;

-- плата выпрямителей; блок реле;

-- автотрансформатор;

- на лицевой панели должны быть изображены электрические схемы объектов исследования;

- все схемы, изображенные на панели, должны быть разбиты на тематические группы;

- на панели должны быть установлены:

-- коммутационные гнёзда;

-- цифровой индикатор секундомера;

-- стрелочные приборы:

--- амперметр переменного тока (предел измерения 0,5А, класс точности 2,5);

--- амперметр постоянного тока (предел измерения 1А, класс точности 1,5);

--- амперметр постоянного тока (предел измерения 0,5А, класс точности 1,5);

--- вольтметр постоянного тока (предел измерения 100В, класс точности 1,5);

--- измеритель скорости вращения (предел измерения 5000 об/мин, класс точности 2,5);

-- двигатель постоянного тока СЛ-221;

-- двигатель переменного тока УАД-052;

-- тахогенератор;

-- коммутационная аппаратура;

-- органы управления, позволяющие изменять параметры элементов при проведении лабораторной работы;

- функционально лицевая панель должна быть разбита на шесть блоков:

-- схемы управления электродвигателем постоянного тока. Должен позволять исследовать пуск двигателя постоянного тока в функции времени, в функции ЭДС, в функции тока, торможение в функции времени, в функции ЭДС, торможение противовключением;

-- схемы управления асинхронным электродвигателем. Должен позволять исследовать пуск, реверс, торможение противовключением и динамическое торможение асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором. Также в блоке должен располагаться регулятор тока динамического торможения;

-- блок тиристорного преобразователя и замкнутой системы управления ДПТ. Тиристорный регулятор должен обеспечивать плавное изменение выходного напряжения от 0 до 80В. Замкнутая система управления должна иметь обратные связи по току и по скорости;

-- блок электрических машин, в котором установлены: электродвигатель постоянного тока, асинхронный двигатель с короткозамкнутым ротором и тахогенератор. Валы электрических машин должны быть связаны между собой резиновым пассиком;

-- блок регуляторов и секундомера. В блоке должны быть расположены регуляторы выдержек реле времени, реле тока, уровня срабатывания компараторов, регулятор уровня тока динамического торможения, регулируемые пусковые резисторы в цепи якоря двигателя. Также в блоке должен располагаться цифровой индикатор секундомера и его органы управления;

-- блок измерительных приборов и источников питания. В блоке должен бать расположен сетевой выключатель и светодиодная индикация включения питания в каждой фазе, сетевые предохранители;

- питание - 3~220/127 В, 50 Гц;

- потребляемая мощность не более 0.5 кВт;

- габаритные размеры стенда – 1310х1460х600 мм;

- вес оборудования не более 80 кг.

В комплект поставки КОАУЭ должно входить:

- комплект программного и методического обеспечение для тестирования студента – 1 шт.;

- комплект методической и технической документации, предназначенный для преподавательского состава – 1 шт.
	шт.
	1

	7.
	Учебное оборудование для кафедры «Информационные и управляющие системы» ВИТИ НИЯУ МИФИ, в том числе:
	Учебное оборудование кафедры «Информационные и управляющие системы» ВИТИ НИЯУ МИФИ предназначено для обучения студентов принципам работы и способам обработки данных от датчиков технологических параметров. Представленные в учебном стенде датчики широко применяются на АЭС при измерении теплотехнических и других параметров  технологических процессов таких, как давление, температура, расход, уровень, положение трубопроводной арматуры и т.д. Учебный стенд планируется использовать при подготовке студентов направлений «Информационные системы и технологии», «Теплоэнергетика и теплотехника», «Атомные станции: проектирование, эксплуатация, инжиниринг», «Электрические станции».
	
	

	7.1.
	Учебный стенд «Лаборатория обработки и анализа измерений – мехатронные датчики»
	Учебный стенд «Лаборатория обработки и анализа измерений – мехатронные датчики» (УСМД) предназначен для обучения студентов принципам работы и способам обработки данных от датчиков технологических параметров при подготовке по направлениям «Информационные системы и технологии», «Теплоэнергетика и теплотехника», «Атомные станции: проектирование, эксплуатация, инжиниринг», «Электрические станции».

Производитель: National Instruments.

Параметры УСМД:

- должен представлять собой плату, устанавливаемую на лабораторную станцию NI ELVIS II;

- плата должна содержать как аналоговые, так и дискретные датчики;

- на плате должно быть установлено: 

-- тензометрический датчик для измерения напряжения или деформации объекта, со следующими характеристиками:

--- диапазон выходного напряжения ±5 В;

--- внутреннее сопротивление 120 Ом 

--- пределы деформации пластины ± 1 см.

--- собственная частота колебаний платины - не более 100 Hz;

-- пьезоэлектрический датчик, со следующими характеристиками:

--- чувствительность на резонансе – 16 В/г;

--- резонансная частота – 40 Гц;

--- вес кольца на плёнке: не более 0,72g;

--- расстояние от центра масс до краёв: не более 1,4 см;

--- частота 3 Дб: не более 20 Гц;

-- потенциометрический датчик, со следующими характеристиками:

--- статическая характеристика с линейностью ±5%;

--- диапазон механических углов - 300 град;

--- диапазон напряжений ±10 В;

-- датчик давления, со следующими характеристиками:

--- диапазон измерений 0 – 207 кПа;

--- чувствительность 0,0193 В/кПа;

--- шаг дискретизации 3 мВ;

--- погрешность не более 2%;

--- диапазон выходных сигналов от 0,5 до 4,5 В;

-- датчик температуры (термистор), со следующими характеристиками:

--- диапазон измерений от 0 до 200°С;

--- внутреннее сопротивление 100 Ом

--- компенсирующее сопротивление 47 кОм;

-- ультразвуковой и инфракрасный датчик длинного диапазона для измерения больших расстояний со следующими характеристиками:

--- диапазон измерения инфракрасного датчика 20 – 150 см;

--- диапазон детектирования ультразвукового датчика от 0 до 6,45 м;

--- чувствительность ультразвукового датчика 2,54 см;

--- рабочая частота ультразвукового датчика 20 Гц;

--- рабочий диапазон инфракрасного датчика 0..5 В;

-- датчик магнитного поля для измерения малых расстояний со следующими характеристиками:

--- должен иметь экспоненциальную зависимость между выходным напряжением и расстоянием до цели;

--- диапазон измерения магнитного поля путем позиционирования перемещаемой части датчика не менее 0,25 дюйма;

-- оптический датчик для измерения малых расстояний со следующими характеристиками:

--- должен иметь экспоненциальную зависимость между выходным напряжением и расстоянием до цели;

--- диапазон оптического позиционирования не менее 0,25 дюйма;

-- микропереключатель (макс. коммутируемое напряжение – 24 В (DC), макс. коммутируемый ток – 50 мА);

-- кнопка и оптический переключатель со следующими характеристиками:

--- логика 5 В, при детектировании объекта 0 В;

--- перемещение - 1,3 мм/оборот;

--- вид выходного сигнала – экспоненциальный;

-- два световых индикатора для отображения сигналов со следующими характеристиками:

--- тип индикаторов - светодиод;

--- цвет – красный;

--- максимальное напряжение +5 В;

-- энкодер для измерения угла отклонения со следующими характеристиками:

--- тип – оптический;

--- два типа сигнала: А и В;

--- уровни сигналов - ТТЛ;

--- чувствительность - 0.0879 град/отсчет.

- интерфейс связи учебного стенда «Лаборатория обработки и анализа измерений – мехатронные датчики», подключенного к станции NI ELVIS II, с компьютером должен быть USB 2.0.

В комплект поставки УСМД должно входить:

- набор специального программного обеспечения (ПО) с открытым кодом и методических материалов (ММ)  – 1 шт., со следующими характеристиками:

-- ПО должно быть совместимо со средой графического программирования LabVIEW (версия 8.5 и выше), и содержать программные модули: LabVIEW Control Design, Simulation Module, PID Toolkit;

-- ММ должны обеспечивать проведение лабораторных практикумов по следующим темам: 

--- принципы измерения сигналов с помощью датчиков, преимущества и недостатки датчиков;

--- статические и динамические характеристики датчиков;

--- поведение датчика в реальных условиях измерения;

--- калибровка датчика;

--- линеаризация статической характеристики датчиков;

--- аналоговые и дискретные датчики;

- руководство по эксплуатации – 1 шт.
	шт.
	1

	7.2.
	Типовое оборудование «Лаборатория по SCADA-системам»
	Типовое оборудование «Лаборатория по SCADA-системам» (ТОЛС) предназначено для изучения основных разделов и структур систем автоматизации и диспетчеризации сетей электроснабжения. 

Производитель: National Instruments.

Параметры ТОЛС:

- должен иметь имитационный блок электростанций различных типов, содержащий контрольно-измерительную часть на базе встраиваемой платформы управления и сбора данных, с возможностью контроля параметров и состояния имитируемого объекта;

- должен позволять программную имитацию типовых объектов энергетики, которая должна реализовывать возможность их исследования без применения реального оборудования;

- должен обеспечивать имитацию солнечной электростанции;

- должен обеспечивать имитацию ветряной электростанции;

- должен обеспечивать имитацию гидроэлектростанции;

- должен обеспечивать имитацию теплоэлектростанции;

- должен обеспечивать имитацию атомной электростанции.

- должен иметь встроенную контрольно-измерительная систему со следующими характеристиками:

-- контроллер NI Single Board RIO;

-- тактовая частота процессора не менее 400 МГц;

-- динамическое ОЗУ не менее 128 Мб;

-- энергонезависимая память не менее 256 Мб;

-- должен иметь следующие характеристики ПЛИС:

--- не хуже Reconfigurable Xilinx Spartan-6 LX25 FPGA;

--- диапазон рабочей температуры не менее -40…+70ºС;

--- цифровой ввод/вывод с логическим уровнем сигналов 3,3В: не менее 100 каналов;

--- не менее 16 каналов аналогового ввода;

--- входной диапазон сигналов от 0 до 5 В;

--- разрешение: не менее 12 бит;

--- частота дискретизации: не менее 500 кГц;

--- не менее 4 каналов аналогового вывода с разрешением не 12 бит;

--- наличие порта RS-232;

--- наличие порта 10/100BASE-T Ethernet;

--- наличие порта RS-485;

--- входное напряжение питания 9-30 VDC.

В комплект поставки ТОЛС должно входить:

- специальное программное обеспечение – 1 шт. со следующими характеристиками:

-- должно быть совместимо с имитационным блоком и средой графического программирования LabVIEW (версия 8.5 и выше);

-- должно позволять изучение методов сбора данных и электрических параметров, необходимых для организации контроля качества электроэнергии, архитектуры и составных частей систем SCADA;

-- должно обеспечивать моделирование типовых объектов энергетики в реальном масштабе времени.

- техническую документацию – 1 шт.
	шт.
	1

	8.
	Научное оборудование для кафедры «Атомные электрические станции» ВИТИ НИЯУ МИФИ, в том числе:
	Научное оборудование для кафедры «Атомные электрические станции» ВИТИ НИЯУ МИФИ предназначено для научно-исследовательских работ в области  внедрения новых методик в сфере науки и производства.
	
	

	8.1.
	Испытательный комплекс РЕТОМ-21
	Испытательный комплекс РЕТОМ-21 предназначен для научно-исследовательских работ в области  внедрения новых методик в сфере релейной защиты.

Параметры испытательного комплекса РЕТОМ-21:

- должен иметь Источник 1 (Выход «=U1») - регулируемое напряжение постоянного тока с диапазоном регулирования напряжения от 176 до 264 В с задержкой включения выхода не более 2 с;

- должен иметь Источник 2 (Выход «~U2») - регулируемое напряжение переменного тока:

-- диапазоны регулирования выходного напряжения от 0 до 10, от 0 до 65, от 0 до 250 В;

-- коэффициент нелинейных искажений не более 1%;

- должен иметь Источник 3 (Выходы «~U3», «=U4», «~U5», «~U6»);

- Выход «~U3» должен обеспечивать регулируемый переменный ток или напряжение в диапазоне:

-- для тока: от 0 до 8, от 0 до 16, от  0 до 100 А;

-- для напряжения: от 11 до 500; от 5,5 до 250, от 0,9 до 40 В;

- Выход «=U4» должен обеспечивать регулируемое постоянное или выпрямленное (не сглаженное) напряжение в диапазоне:

-- для напряжения: от 5,4 до 250; от 7,6 до 350 В;

-- для тока: от 0 до 10, от 0 до 5 А;

- Выход «~U5» должен обеспечивать регулируемый переменный ток в диапазоне напряжения от 0 до 10 В;

- Выход «~U6» должен обеспечивать регулируемое напряжение переменного тока (Выход ЛАТР) в диапазоне от 0* до 250 В;

- должен иметь встроенный цифровой мультиметр, включающий амперметр, вольтметр, частотомер, фазометр;

- должен иметь встроенный  цифровой секундомер с пределами измерений 999,9±1 мc; 99,99±0,01 c; 999,9±0,1 c; 9999±1 c;

- должен иметь дополнительные функции:

-- режим одиночного импульса работы Источника 3;

-- измерение в импульсных режимах;

-- фиксация по току (от измерителей PV1, PV2, PA, I2, I3, I5);

-- фильтр отстройки от вибрации контакта входов секундомера;

-- измерение времени дребезга контактов;

- диапазон рабочих температур от - 20 до + 50°С;

- группа условий эксплуатации по ГОСТ 17516.1-90 - М23;

- электропитание:

-- частота однофазной сети: от 45 до 65 Гц;

-- напряжение: от 187 до 264 В;

- сопротивление изоляции между корпусом и гальванически изолированными токоведущими частями устройства не менее 40 МОм;

- защита от поражения электрическим током по ГОСТ 12.2.007.0-75 - класс I;

- сила потребляемого тока не более 30 А;

- масса устройства не более 32 кг;

- габаритные размеры устройства не более 485×385×205 мм;

В комплект поставки испытательного комплекса РЕТОМ-21 должно входить:

- сумка для аксессуаров - 1 шт.;

- кабель сетевой – 1 шт.;

- универсальный двухпроводный кабель - 4 шт.;

- кабель силовой 200 А - 2 шт.;

- кабель силовой 50 А - 1 шт.;

- концеватели на кабель - 10 шт.;

- ролик сменный для ЛАТРа - 1 шт.
	шт.
	1

	9.
	Учебное оборудование для кафедры «Атомные электрические станции» ВИТИ НИЯУ МИФИ, в том числе:
	Учебное оборудование для кафедры «Атомные электрические станции» ВИТИ НИЯУ МИФИ предназначено для проведения лабораторных работ по дисциплине «Теоретические основы электротехники», «Электрические цепи и основы электроники».
	
	

	9.1.
	Типовой комплект лабораторного оборудования «Электрические цепи и основы электроники» ЭЦОЭ1-Н-Р
	Типовой комплект лабораторного оборудования «Электрические цепи и основы электроники» ЭЦОЭ1-Н-Р (ТКЭЦ) предназначен для проведения лабораторных работ по дисциплинам «Теоретические основы электротехники», «Электрические цепи и основы электроники».

Производитель - ИПЦ «Учебная техника»

Параметры ТКЭЦ:

- должен иметь настольное, ручное исполнение;

ТКЭЦ должен иметь:

А) Блок генераторов напряжений предназначенный для моделирования источников ЭДС постоянного и переменного тока при испытаниях электрических цепей, а также электронных приборов и устройств, со следующими характеристиками:

- должен быть выполнен в виде отдельной коробки с лицевой панелью и кожухом;

- на лицевой панели должна быть нанесена мнемоническая электрическая схема соединений и в соответствии с ней размещены регулировочные рукоятки, выключатели электропитания, держатели с предохранителями, гнезда для присоединения внешних устройств;

- на верхней боковой грани кожуха должна быть расположена вилка для присоединения шнура питания;

- должен допускать работу при температурах от +10 до +35(С и относительной влажности воздуха до 80% при 25(С;

- электропитание от однофазной сети переменного тока с защитным проводником:

-- напряжение, В220 ( 22;

-- частота, Гц50 ( 0,5;

- потребляемая мощность – 50 В(А;

- выходы постоянного тока должны быть изолированы от сети и общей точкой друг с другом;

Б) Однофазный источник питания, предназначенный для питания однофазным переменным током промышленной частоты функциональных блоков, со следующими характеристиками:

- должен быть выполнен в виде отдельной коробки с лицевой панелью и кожухом;

- на лицевой панели должна быть нанесена электрическая мнемосхема соединений источника;

- на панели должны быть размещены: однофазный автоматический выключатель, устройство защитного отключения, и не менее трех штепсельных розеток с заземляющими контактами;

- на кожухе с тыльной стороны должны быть расположены приборные однофазные вилка и три розетки с заземляющими контактами;

- должен допускать работу при температурах от +10 до +35(С и относительной влажности воздуха до 80% при 25(С;

- должен иметь электропитание от однофазной сети переменного тока с нулевым и защитным проводниками;

- количество розеток:

-- приборных - 3 шт.;

-- штепсельных - 3 шт.;

- должен иметь устройства защиты в виде автоматического выключателя, класс защиты от поражения электрическим током, не ниже I;

- должен иметь габаритные размеры не более 190х297х120 мм;

- должен иметь массу не более 2,5 кг.

В) Блок испытания цифровых устройств, предназначенный для испытания логических элементов, цифровых устройств и электрических цепей на их основе, со следующими характеристиками:

- должен быть выполнен в виде отдельной коробки с лицевой панелью и кожухом;

- на лицевой панели должна быть нанесена мнемоническая электрическая схема соединений и в соответствии с ней размещены регулировочные рукоятки, выключатели электропитания, держатели с предохранителями, гнезда для присоединения внешних устройств;

- на верхней боковой грани кожуха должна быть расположена вилка для присоединения шнура питания;

- должен допускать работу при температурах от +10 до +35(С и относительной влажности воздуха до 80% при 25(С.

Г) Блок мультиметров, предназначенный для измерения активного сопротивления элементов электрической цепи, токов и напряжений в этой цепи, со следующими характеристиками:

- должен быть выполнен в виде отдельной коробки с лицевой панелью и кожухом;

- на лицевой панели должны быть закреплены мультиметры, сетевой выключатель и держатели с предохранителями;

- на верхней боковой грани кожуха должна быть расположена вилка для присоединения шнура питания;

- должен допускать работу при температурах от +10 до +35(С и относительной влажности воздуха до 80% при 25(С.

Д) Ваттметр, предназначенный для измерения активной мощности в цепях постоянного и переменного тока, со следующими характеристиками:

- должен быть выполнен в виде отдельной коробки с лицевой панелью и кожухом;

- на лицевой панели должна быть нанесена электрическая мнемосхема соединений и в соответствии с ней размещены гнезда для подсоединения устройств;

- должен допускать работу при температурах от +10 до +35(С и относительной влажности воздуха до 80% при 25(С;

Е) Набор миниблоков «Основы цифровой техники», предназначенный для построения электрических цепей с логическими элементами, со следкющими характеристиками:

- должен быть выполнен в виде панели с установленными на ней согласно маркировке миниблоками;

- для использования миниблока его необходимо вынимать из установочных отверстий, а после использования устанавливать на место;

- должен допускать работу при температурах от +10 до +35(С и относительной влажности воздуха до 80% при 25(С.

Ж) Раму настольную с контейнером, предназначенную для размещения функциональных блоков, проводников и методических материалов учебных, со следующими характеристиками:

- должна предусматривать установку всех функциональных блоков путем фронтального заведения одного блока за направляющими, подъема блока с заведением его передней панели в паз верхней направляющей и последующего опускания блока в паз нижней направляющей;

- должна позволять свободное перемещение помещенных в нее блоков без применения каких-либо инструментов;

- должна иметь ящик контейнера для размещения проводников и методических материалов запирающийся на ключ;

З) Осциллограф одноканальный, со следующими характеристиками:

- должен иметь полосу пропускания не менее 10 МГц;

-должен иметь горизонтальное исполнение.

В комплект поставки ТКЭЦ должно входить:

- ключи для ящика контейнера – 2 шт.;

- сборник руководств по выполнению базовых экспериментов – 1 шт. со следующими характеристиками:

-- должен обеспечивать работы  по учебным темам «Электрические цепи и основы электроники», «Основы цифровой техники»;

- сборник руководств по эксплуатации компонентов аппаратной части комплекта на бумажном носителе, на русском языке – 1 шт.

- стандартный комплект соединительных и сетевых проводов, установленный производителем – 1 шт.


	шт.
	1

	10.
	Учебное оборудование для кафедры «Машиностроение и прикладная механика» ВИТИ НИЯУ МИФИ, в том числе:
	Учебное оборудование для кафедры «Машиностроение и прикладная механика» ВИТИ НИЯУ МИФИ предназначено для практического обучения студентов, аттестации по рабочей профессии, а также на курсах повышения квалификации персонала промышленных предприятий.
	
	

	10.1.
	Сварочный полуавтомат трансформаторного типа JAKLECONmig 300
	Сварочный полуавтомат трансформаторного типа JAKLECONmig 300 (СПТТ) предназначен для отработки  алгоритмов обучающих тренажеров, которые предназначены для обучения операторов ручной и дуговой сварки.

Параметры СПТТ:

- регулируемый сварочный ток 40-300А;

- должен иметь цифровой амперметр;

- должен иметь светодиодную индикацию параметров;

- должен иметь контроль скорости подачи проволоки;

- должен иметь мягкий старт;

- должен иметь заправку проволоки без тока и подачи газа;

- должен иметь обратное горение дуги;

- должен иметь автоматическое отключение при не зажигании дуги;

- должен иметь 2/4 – тактный режим, переключение с двух режимов горелки;

- должен иметь транспортную тележку;

- должен иметь малошумный вентилятор с термодатчиком включения;

- должен иметь тепловую защиту от перегрузок;

- должен иметь электронные платы и разъемы в пылезащитном отсеке;

- должен иметь категорию «S», допускающую работу в помещениях с повышенной электрической опасностью;

- должен иметь удобное обслуживание и ремонтопригодность;

- напряжение сети - 50/60 Hz – 400 V, 3 фазы;

- макс. потребление мощности – 13 кВт;

- КПД – 0,9;

- диапазон регулирования тока от 40 до 300 А;

- напряжение холостого хода – 20-45В;

- ПВ MIG 30% - 300А;

- тип защиты – IP 23;

- вес – 78 кг;

- максимальный диаметр катушки проволоки – 300 мм;

- механизм подачи проволоки – 4-х роликовый привод;

- размеры – 900х490х740 мм.

В комплект поставки СПТТ должно входить:

- горелка 4 м - 1 шт.;

- редуктор - 1 шт.;

- кабель массы - 1 шт.;

- адаптер под катушку - 1 шт.
	шт.
	3

	10.2.
	Сварочный трактор с инверторным источником питания для сварки под слоем флюса WLDX FLUX-1000
	Сварочный трактор с инверторным источником питания для сварки под слоем флюса WLDX FLUX-1000 предназначен для отработки алгоритмов обучающих тренажеров, которые предназначены для обучения операторов ручной и дуговой сварки.

Параметры сварочного трактора:

- должен иметь плавную регулировку тока сварки;

- должен иметь падающую и жесткую характеристику;

- должен иметь цифровой ампер/вольтметр;

- должен иметь 4х роликовый механизм подачи проволоки;

- должен иметь систему самодиагностики ошибок;

- должен иметь кабель управления - 15м;

- должен иметь возможность РДС;

- напряжение сети - 50/60 Hz – 400 V, 3 фазы;

- энергопотребление при макс.  нагрузке – 83   А;

- кабель управления - 15м;

- диапазон регулирования тока – от 60 до 1000 А;

- тип защиты – IP 23;

- вес – 95 кг.;

- механизм подачи проволоки – 4-роликовый привод;

- размеры – 767х352х802 мм.

В комплект поставки сварочного трактора должно входить:

- кабель длиной 15м.;

- руководство по эксплуатации
	шт.
	1

	10.3.
	Ультразвуковой дефектоскоп УД9812
	Ультразвуковой дефектоскоп УД9812 предназначен для практического обучения студентов при изучении дисциплины Сварочные процессы и оборудование. Дефектоскоп необходим для комплектации сварочной мастерской с целью  практического обучения специалистов контролю качества сварных соединений.

Параметры дефектоскопа:

- должен относиться к группе 3 по ГОСТ 23049-84;

- должен иметь точность измерения времени задержки 0,006 мкс;

- погрешность ±(0,006+0,00003*Т) мкс;

- погрешность должна быть подтверждена испытаниями, проводимыми при утверждении типа средств измерений;

- методы ультразвукового контроля: эхо-, эхо-теневой, зеркальный, зеркально-теневой;

- режим работы: дефектоскоп/ толщиномер;

- индикатор дефектоскопа - цветной матричный дисплей TFT 320*240 точек;

- диапазон прозвучивания изделий из стали эхо-методом от 1  до 6000 мм;

- диапазон частот от 0,8 до 12 МГц;

- диапазон настройки чувствительности- 100 дБ;

- временная регулировка чувствительности - 2000 точек (диапазон 80 дБ);

- габаритные размеры - 177×125×85 мм;

- вес с аккумулятором - 1,5 кг;

- диапазон рабочих температур от -10° до +45°С;

- должен иметь интерфейс USB 2.0 для связи с ПК;

- должен иметь индикацию температуры прибора;

- должен обеспечивать запоминание текущих настроек при выключении прибора;

В комплект поставки дефектоскопа должно входить:

- стандартный комплект поставки установленный производителем в комплектации «Стандарт» - 1 шт.
	шт.
	1

	11.
	Научное оборудование для кафедры «Техносферная безопасность» ВИТИ НИЯУ МИФИ, в том числе:
	Научное оборудование для кафедры «Техносферная безопасность» ВИТИ НИЯУ МИФИ предназначено для проведения научных исследований влияния параметров среды на состояние человека
	
	

	11.1.
	Люксметр+Пульсметр+Яркомер "ТКА-ПКМ" (09)
	Люксметр+Пульсметр+Яркомер "ТКА-ПКМ" (09) (ЛПЯ) предназначен для научных исследований влияния характеристик источников искусственного освещения на работоспособность человека.

Производитель - НТП "ТКА"

Параметры ЛПЯ:

- должен иметь диапазон измерения:

-- освещенности от 10 до 200000 лк,

-- яркости от 10 до 200000 кд/кв.м,

-- коэффициента пульсации от 1 до 100%;

- предел допускаемой основной относительной погрешности измерения:

-- освещённости - 8%;

-- яркости – 10%;

-- коэффициента пульсации – 10%

- питание от щелочной батареи типоразмера "Крона" - 9В;

- габаритные размеры прибора:

-- измерительного блока - 160х85х30 мм;

-- фотометрической головки - 150х50х50 мм;

- масса не более 0,6 кг.

В комплект поставки ЛПЯ должно входить:

- кабель связи - 1 шт.;

- специальное программное обеспечение - 1 шт.;

- кейс для хранения - 1 шт.;

- инструкцию по эксплуатации - 1 шт.
	шт.
	1

	11.2.
	Термоанемометр+гигрометр "ТКА-ПКМ" (60)
	Термоанемометр+гигрометр "ТКА-ПКМ" (60) (ТГ) предназначен для научных исследований параметров микроклимата и их влияния на здоровье человека.

Производитель: НТП "ТКА"

Параметры ТГ:

- должен включать измеритель скорости движения воздуха со следующими характеристиками:

-- метод измерения - термоанемометрический;

-- диапазон измеряемых скоростей от 0,1 до 20 м/с;

-- погрешность:

--- в диапазоне скоростей V от 0,1 до 1,0 - ±(0,045+0,05v) м/с;

--- в диапазоне скоростей V от 1,0 до 20 - ±(0,1+0,05v) м/с;

- должен включать измеритель термогигрометрический со следующими характеристиками:

-- диапазон измерения относительной влажности от 10 до 98%;

-- основная абсолютная погрешность измерения относительной влажности при температуре 20±5 °С, не более ±5% отн.;

-- диапазон измерения температуры от 0 до 50°С;

-- основная абсолютная погрешность измерения температуры при температуре окружающего воздуха 20±5 °С, не более ±0,5°С;

- масса не более 430 г.

- питание: Ni-MH аккумуляторная батарея 8,4 B;

- должен иметь интерфейс USB для связи с ПК;

В комплект поставки ТГ должно входить:

- элемент питания типа "Крона", "Корунд" - 1 шт.;

- колпачок зонда защитный - 1 шт.;

- руководство по эксплуатации ЮСУК 2.860.002 РЭ - 1 шт.;

- методика поверки - 1 шт.;

- индивидуальная потребительская тара - 1 шт.;

- транспортная тара - 1 шт.;

- штатив - 1 шт.;

- кабель связи RS-232 - 1 шт.;

- специальное программное обеспечение – 1 шт.
	шт.
	1

	12.
	Учебное оборудование для кафедры «Техносферная безопасность» ВИТИ НИЯУ МИФИ, в том числе:
	Учебное оборудование для кафедры «Техносферная безопасность» ВИТИ НИЯУ МИФИ предназначено для проведения практических занятий по дисциплине «Дозиметрия ионизирующих излучений» специальности 141403, лабораторного занятия по контролю ионизирующих излучений по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» для всех специальностей ВИТИ НИЯУ МИФИ
	
	

	12.1.
	Дозиметр-радиометр ДРБП-03
	Дозиметр-радиометр ДРБП-03 (ДР) предназначен для проведения практических занятий по дисциплине «Дозиметрия ионизирующих излучений» специальности141403, лабораторного занятия по контролю ионизирующих излучений по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» для всех специальностей ВИТИ НИЯУ МИФИ.

Параметры ДР:

- диапазон измерения мощности эквивалентной дозы от 0,1 до 3 ∙ 106мкЗв/час;

- диапазон измерения плотности потока частиц от 0,1 до 700 см-2 ∙с-1;

- плотность потока бета-частиц от 0,15 до 3,5 МэВ.

- должен включать:

- пульт регистрации - 1 шт.;

- блок детектирования БДБА-02 - 1 шт.;

- блок детектирования БДГ-01 - 1 шт.;

В комплект поставки ДР должно входить:

- штанга - 1 шт.;

- крышка-фильтр сплошная - 1 шт.;

- рабочая крышка (с секторными окнами) - 1 шт.;

- зарядное устройство - 1 шт.;

- аккумулятор типа «Корунд» - 1 шт.;

- технический паспорт - 1 шт.
	шт.
	1

	13.
	Учебное оборудование для кафедры строительных производств ВИТИ НИЯУ МИФИ, в том числе:
	Учебное оборудование для кафедры строительных производств ВИТИ НИЯУ МИФИ предназначено для проведения комплекса лабораторных работ, полностью обеспечивающих лабораторный практикум по дисциплинам «Водоснабжение и водоотведение с основами гидравлики», «Технология и инженерные системы зданий и сооружений тепловой и атомной энергетики», «Теплогазоснабжение с основами теплотехники», «Эксплуатация и реконструкция сооружений». 
	
	

	13.1.
	Типовой комплект учебного оборудования «Гидравлика многоэтажных зданий» ГСМЗ-011-16ЛР-01
	Типовой комплект учебного оборудования «Гидравлика многоэтажных зданий» ГСМЗ-011-16ЛР-01 (ТК) предназначен для проведения комплекса лабораторных работ, полностью обеспечивающих лабораторный практикум по дисциплинам «Водоснабжение и водоотведение с основами гидравлики», «Технология и инженерные системы зданий и сооружений тепловой и атомной энергетики», «Эксплуатация и реконструкция сооружений». 

Параметры ТК:

- должен быть выполнен в виде стенда в напольном исполнении и представлять рамную металлическую конструкцию с полимерным покрытием с размещенной на ней вертикальной панелью и столешницей, выполненной из водостойкого материала. На панели должны быть смонтированы контрольно-измерительные приборы, направляющая и регулирующая аппаратура и емкости, имитирующие потребителей.

- габариты должны быть не более 2000(760(1990 мм;

- должно быть предусмотрено подключение каждого расходомера к вторичному цифровому прибору, показывающему величину расхода в л/мин и параллельно подключение выходов расходомеров к плате АЦП для связи с компьютером;

- питание от сети 220 В переменного тока;

- потребляемая мощность не более 2 кВт;

- элементы стенда, контактирующие с водой, должны быть выполнены из антикоррозийных материалов;

- должен быть снабжен системой подключения к водопроводу для восполнения воды и к системе канализации для слива воды при проведении работ по обслуживанию;

ТК должен включать:

- два насоса производительностью не менее 35 л/мин каждый для работы на воде, максимальный напор не менее - 15 м;

- систему трубопроводов с задвижками Ду =15 мм, имитирующую систему водоснабжения. Каждая ветвь трубопровода должна заканчиваться герметичной прозрачной емкостью, имитирующей потребителя;

- две емкости объемом не менее 2,5 л. В каждой емкости должна быть предусмотрена возможность создания воздушной подушки, с максимальным абсолютным давлением в емкости не более 250 кПа; Емкости должны включать датчики давления, контролирующие давление в емкости с цифровой визуализацией значения давления и аналоговым выходным сигналом в виде напряжения;

- систему кранов (шаровых Ду15 –5 шт.) обеспечивающих переключение схемы потребления: вертикальное расположение «потребителей», горизонтальное расположение и смешанное;

- емкость накопительно-питательную для имитации водоснабжения «сверху» (объем не менее 10 л). Емкость должна быть герметичная и позволять поддерживать давление в ней до 300 кПа по абсолютной шкале);

- емкость-бак технологическую (объем не менее - 60 л);

- систему управления насосами, позволяющую осуществлять переключение режимов работы насосов для имитации «питания здания» «сверху» или «снизу»;

-- специальные участки трубопроводов для изучения влияния распределения потоков при параллельном подключении потребителей, влияния местных сопротивлений трубопроводов на характеристики;

- элементы промышленной трубопроводной сантехнической арматуры (вентиль – 1 шт., задвижка – 1 шт., тройник – 1 шт., отвод – 1 шт.) для исследования потерь энергии на указанных местных сопротивлениях;

- пять расходомеров со значением измеряемого расхода 1,5куб.м/час в линиях потребителей;

- три расходомера со значением измеряемого расхода 2,5 куб.м/час в общей трубопроводной системе;

- систему трубопроводов и коммутирующих устройств для исследования характеристик насосов при последовательном и параллельном их соединении;

- ноутбук, со следующими характеристиками:

-- диагональ экрана 15.6”;

-- оперативная память 2048 Мб;

-- жесткий диск 320 Гб;

-- процессор с тактовой частотой 2.13 ГГц;

-- должен включать манипулятор типа «мышь»;

-- должен иметь предустановленную операционную систему Microsoft Windows 7;

- плату АЦП со следующими характеристиками:

-- плата связи компьютера с измерительными приборами L-CARD Е14-140;

-- разрядность АЦП, бит – 14;

-- наибольшая частота дискретизации 100 кГц;

-- количество каналов с общей землей – 32;

-- интерфейс связи с ПЭВМ – USB

В комплект поставки ТК должно входить:

- руководство по эксплуатации, содержащее подробное описание и условий его эксплуатации - 1 шт.

- комплект методических указаний по проведению лабораторных работ - 1 шт.
	шт.
	1

	13.2.
	Типовой комплект учебного оборудования «Теплоснабжение и отопительные приборы» ТСОП-СТ-13ЛР-10
	Типовой комплект учебного оборудования «Теплоснабжение и отопительные приборы» ТСОП-СТ-13ЛР-10 (ТСОП) предназначен для проведения комплекса лабораторных работ, полностью обеспечивающих лабораторный практикум по дисциплинам «Технология и инженерные системы зданий и сооружений тепловой и атомной энергетики», «Теплогазоснабжение с основами теплотехники», «Эксплуатация и реконструкция сооружений».

Параметры ТСОП:

- питание - однофазное 220В, 50 Гц;

- потребляемая мощность не более 4 кВт;

- габаритные размеры не более 3000х1750х760 мм.

ТСОП должен включать:

А) Стенд - тепловой пункт со следующими характеристиками:

- рамная конструкция, габаритные размеры 1750х1250х700 мм;

- материал рамы – металлический профиль с полимерным покрытием;

- должен включать бак расширительный объемом не менее 1,5 л, с рабочим давлением 0,3 МПа;

- должен иметь насос тип WCP 25-60G с подачей не менее 10 л/мин при напоре 3 м;

- должен иметь нагревательный котел мощностью не менее 3 кВт;

- должен иметь микроконтроллер типа ТРМ1 ОВЕН;

- должен иметь два управляемых электромагнитных клапана с аналоговым управлением для изучения способов управления теплоносителем;

- должен иметь счетчик расхода воды (условный проход не менее 16 мм;

- должен иметь счетчик электрической энергии с электронным выходом для дистанционного учета энергии (класс точности счетчика 1);

- должен иметь пять датчиков температуры (диапазон измерения от 0 до 100°С).

Б) Стенд-потребитель, со следующими характеристиками:

- рамная конструкция – металлический профиль с полимерным покрытием (габаритные размеры не более 1750х1550х760 мм);

- должен иметь вентилятор (максимальная производительность не менее 600 куб.м/час, максимальное давление не менее 400 Па;

- должен иметь отопительные приборы (конвектор, змеевик, радиатор с тепловой мощностью каждого прибора не более 1 кВт);

- должен иметь десять датчиков температуры (диапазон измерения от 0 до 100°С;

- должен иметь два металлопластиковых трубопровода для определения потерь тепловой и гидравлической энергии длиной не менее 3 м, условный диаметр не менее 16 мм;

- должен иметь четыре датчика давления (диапазон измерения давления до 250 кПа);

В) Информационно-измерительную систему, позволяющую определять давления в различных точках, расходы, время, температуру теплоносителя и воздуха, электрическую и тепловую мощность, со следующими характеристиками:

- должна включать – ноутбук (управляющий компьютер) со следующими характеристиками:

-- диагональ экрана не менее 15 дюймов;

-- оперативная память не менее 1024 Мб;

-- жесткий диск не менее 250 Гб;

-- процессор Intel с тактовой частотой не менее 1,8 ГГц;

-- должен включать манипулятор типа «мышь»;

-- должен иметь предустановленную операционную систему Windows;

- должна включать плата ЦАП-АЦП со следующими характеристиками:

-- должна иметь плату связи управляющего компьютера с измерительными приборами типа L-CARD Е14-140;

-- разрядность АЦП – 14 бит;

-- наибольшая частота дискретизации 100 кГц;

-- количество каналов с общей землей – 32;

-- разрядность ЦАП – 12 бит;

-- интерфейс связи с ПЭВМ – USB.

В комплект поставки ТСОП должно входить:

- специальное программное обеспечение для обработки данных и управления комплексом на русском языке – 1 шт;

- комплект методических материалов – 1 шт. для выполнения не следующих лабораторных работ:

-- определение потерь тепловой энергии при ее транспортировании;

-- определение гидравлической характеристики приборного узла;

-- повышение эффективности работы системы отопления путем настройки и контроля температуры теплоносителя, поступающего в отопительный прибор из обратной линии путем смешения ее с теплоносителем, поступающим из котла;

-- определение теплоотдачи отопительных приборов: радиатор, конвектор, змеевик;

-- определение гидравлического сопротивления отопительных приборов;

-- изучение устройства и основных характеристик отопительных приборов;

-- изучение программируемых микроконтроллеров;

-- экспериментальные исследования автоматизированной системы управления теплоснабжением: с использованием микроконтроллера типа «ОВЕН»;

-- экспериментальные исследования автоматизированной системы управления теплоснабжением: с применением компьютерного управления;

-- экспериментальные исследования эффективности работы электрического теплового котла;

-- экспериментальные исследования эффективности системы теплоснабжения;

-- определение коэффициентов затекания в прибор при осевом замыкающем участке;

-- определение коэффициентов затекания в прибор при смещенном замыкающем участке;

- техническая документация - 1 шт.
	шт.
	1

	13.3.
	Теодолит оптический ADA PROF-X15
	Теодолит оптический ADA PROF-X15 предназначен для проведения лабораторных работ по дисциплинам «Инженерное обеспечение строительства», «Строительство в особых грунтовых условиях», «Повышение эксплуатационной надежности зданий и сооружений», «Геодезическое обеспечение строительства», «Обработка геодезических измерений»/

Производитель - ADA Instruments.

Параметры теодолита:

- СКО горизонтального угла – 15’’;

- СКО вертикального угла – 15’’;

- изображение зрительной трубы
 - прямое;

- увеличение зрительной трубы - 28х;

- диаметр объектива зрительной трубы – 40 мм;

- минимальное расстояние визирования – 2 м;

- цена деления вертикального круга – 1’;

- цена деления горизонтального круга – 1’;

- рабочий диапазон компенсатора вертикального круга  ±2’;

- вес прибора не более 3.0 кг;

- вес футляра не более 2.5 кг.

В комплект поставки теодолита должно входить:

- футляр - 1 шт.;

- отвес - 1 шт.;

- юстировочная шпилька - 1 шт.;

- отвертка – 1 шт.;

- инструкция по эксплуатации на русском языке - 1 шт.
	шт.
	2

	13.4.
	Нивелир лазерный Xliner Combo SET
	Нивелир лазерный Xliner Combo SET предназначен для проведения лабораторных работ по дисциплинам «Инженерное обеспечение строительства», «Строительство в особых грунтовых условиях», «Повышение эксплуатационной надежности зданий и сооружений», «Геодезическое обеспечение строительства», «Обработка геодезических измерений».

Параметры нивелира:

- точность ± 0,2 мм/м;

- диапазон работы – 50 м;

- диапазон работы (с приемником) – 100 м;

- диапазон работы компенсатора ±5°;

- лазерный излучатель - 3x635 нм;

- источник питания - 3x1,5 В;

- влагозащита - IP54;

- габаритные размеры - 77х113х131 мм.

В комплект поставки нивелира должно входить:

- источники питания - 1 шт.;

- детектор - 1 шт.;

- универсальная струбцина - 1 шт.;

- штатив - 1 шт.;

- мини-штатив с лимбом - 1 шт.;

- мишень - 1 шт.;

- очки для работы с лазером - 1 шт.
	шт.
	2

	14.
	Учебное оборудование для оснащения потоковых аудиторий ВИТИ НИЯУ МИФИ, в том числе:
	Учебное оборудование для оснащения потоковых аудиторий ВИТИ НИЯУ МИФИ предназначено для совершенствования процесса обучения и поддержания оснащенности парка мультимедиа и цифрового оборудования на уровне современных стандартов.
	
	

	14.1
	Интерактивная трибуна AHA Maestro 22W
	Интерактивная трибуна AHA Maestro 22W (ИТ) предназначена для совершенствования процесса проведения лекций и докладов.

Параметры ИТ:

- тип - напольный;

- LCD-монитор на основе электромагнетика, диагональ не менее 22";

- должна иметь встроенный контроллер c 7" LCD панелью управления;

- должна иметь проводной и беспроводной микрофон;

- должна иметь колонки;

- должна иметь цифровое перо;

- размеры  - не более 1096×1170×620мм мм;

- вес не более 150 кг.

Комплект поставки ИТ должен включать:

- техническую документацию - 1 шт.;

- руководство пользователя - 1 шт.
	шт.
	1

	14.2.
	Экран с электроприводом ScreenMedia Champion (SCM-4306)
	Экран с электроприводом Screen Media Champion (SCM-4306) (экран) предназначен для возможности дистанционного и мобильного управления экраном в процессе проведения лекций.

Параметры экрана:

- должен иметь конструкцию - с электроприводом;

- должен иметь полотно - Matte White;

- формат - 4:3;

- размер экрана - 305х229 см;

В комплект поставки экрана должно входить:

- руководство пользователя - 1 шт.;

- пульт дистанционного управления - 1 шт.
	шт.
	4

	14.3.
	Видеопроектор Panasonic PT-LB80NTE
	Видеопроектор PT-LB80NTE предназначен для использования в учебном процессе.

Параметры видеопроектора:

- должен иметь материал корпуса - пластик;

- электропитание 100-240 В, 50/60 Гц;

- реальное разрешение - 1024х768 пикселей;

- яркость 3200 ANSI люмен;

- равномерность светового потока "центр-угол": 85%;

- контрастность 500:1 (100% белый, 100% черный);

- соотношение сторон - 4:3;

- мощность примерно 4 Вт в режиме ожидания с остановленным вентилятором;

- корректирование трапецеидального искажения - вертикальный ±30°;

- лампа - тип UHM;

- мощность лампы - 220 Вт;

- сдвиг оптической оси 8.5:1 (фиксированный);

В комплект поставки видеопроектора должно входить:

- VGA-шнур 5 м - 1 шт.;

- руководство пользователя - 1 шт.

- шнур питания (2 м) – 1 шт.;

- пульт ДУ с батарейками – 1 шт.;

- сумка для переноски – 1 шт.;

- специальное программное обеспечение – 1 шт.

- кронштейн для крепления на потолок ET-PKB80 – 1 шт.
	шт.
	5

	14.4.
	Плазменная панель SAMSUNG PS60E6507EU
	Плазменная панель SAMSUNG PS60E6507EU предназначена для демонстрации учебных фильмов.

Параметры плазменной панели:

- должна иметь встроенный Wi-Fi;

- должна иметь компонентный вход (Y/Pb/Pr);

- должна иметь композитный вход (AV) x 1 (AudioCommon для Component);

- должна иметь цифровой аудиовыход (оптический);

- должна иметь разъем Scart Ethernet (LAN);

- должна иметь разъем DVI аудиовход (Mini Jack);

- должна иметь антенный вход (спутниковое ТВ);

- должна иметь антенный вход (эфирное/ кабельное ТВ);

- должна иметь дизайн TouchofColor;

- должна иметь цвет - черный титан;

- должна иметь прямоугольную подставку;

- должна иметь поворот (влево/вправо);

- должна иметь тип рамки – узкая;

- должна иметь технологию RealBlackPro;

- должна иметь технологию WideColorEnhancer;

- должна иметь новый светофильтр для повышения четкости изображения (ClearImagePanel);

- должна иметь технологи 600 Гц SubfieldMotion;

- должна иметь встроенный цифровой фильтр шумов;

- должна иметь интерфейсы:

- должна иметь тип продукта – PDP;

- должна иметь звук Dolby Digital Plus / Pulse;

- должна иметь поддержку SRS TheaterSound HD;

- должна иметь поддержку dts 2.0+Digital Out 2 х 10 Вт;

- должна иметь направленные вниз динамики + FullRange;

- должна иметь автоконтроль уровня громкости (AVL);

- должна иметь функцию Smart TV;

- должна иметь магазин приложений SamsungApps;

- должна иметь приложение Family Story;

- должна иметь сервис Samsung SMART TV;

- должна иметь функция Search All;

- должна иметь приложение Fitness (Фитнес);

- должна иметь поддержку Skype;

- должна иметь приложение Kids (контент для детей);

- должна иметь интерфейс Smart Hub;

- должна иметь поддержку Social TV;

- должна иметь веб браузер;

- должна иметь функцию YourVideo (Ваше видео);

- должна иметь питание Класс энергопотребления – С;

- электропитание - ~ 220 - 240В 50 / 60 Гц;

- должна иметь автовыключение питания

- должна иметь часы и таймер вкл./выкл.;

- должна иметь таймер сна;

- диагональ - 60";

- разрешение - 1920 x 1080 пикселей;

- должна иметь 2 порта USB;

- должна иметь 3 разъема HDMI;

- размеры без подставки 1394,3x832,6x56,0 мм;

- режим энергосбережения - 130 Вт;

- типичное энергопотребление - 259 Вт;

- годовое энергопотребление - 378 кВт-час.

В комплект поставки плазменной панели должно входить:

- пульт ДУ - 1 шт.;

- руководство пользователя - 1 шт.;

- кронштейн для крепления на стену Universal PLB-2 – 1 шт.
	шт.
	1


	14.5.
	Персональный компьютер
	Персональный компьютер (ПК) предназначен для оборудования компьютерных классов и обновления парка устаревших и вышедших из строя компьютеров.

ПК должен включать:

А) Монитор: Acer TFT 22'' V223WEOb:

- тип – ЖК;

- диагональ – 22';

- максимальное разрешение – 1680х1050;

- тип ЖК-матрицы – TFT TN;

- широкоформатный монитор;

- светодиодная подсветка;

- функциональность:

-- калибровка цвета;

-- регулировка угла наклона;

- размеры – 506х180х399 мм;

- вес – 4,6 кг;

- цвет корпуса – черный;

- шаг точки по горизонтали – 0,283 мм;

- шаг точки по вертикали – 0,283 мм;

- яркость – 250 кд/м²;

- контрастность -1000:1;

- динамическая контрастность – 50000:1;

- время отклика – 5 мс;

- область обзора: по вертикали – 176; по горизонтали – не менее 176;

- максимальное количество цветов – 16,7 млн.;

- разъёмы – DVI, VGA (D-Sub);

- блок питания – встроенный;

- потребляемая мощность – 45 Вт.

Б) Системный блок:

- материнская плата - ASROCK ASR-N68-S3 UCC.;

- процессор AMD Athlon II X2 215;

- внешняя видеокарта - PALT GT210;

- видеопамять - 1024 МВ;

- тип видеопамяти - GDDR3;

- разрядность шины памяти – 64 бит;

- максимальное разрешение - 2560х1600 при подключении к DVI монитору, (2048х1536 @ 85 Гц при подключении к аналоговому монитору);

- частота GPU - 589 МГц;

- частота видеопамяти - 500 МГц;

- количество текстурных процессоров (TMU) – 16;

- порты:

-- 2 выхода DVI-I, HDMI;

-- 15-пиновый коннектор D-Sub;

- память DIMM DDR3 – 1024 MB PC10600 – 1333MHz Samsung – 2 шт.;

- жесткий диск – SATA Seagate 160 gb;

- корпус с блоком питания – KimPro 1868/168 Black (24+4+6/8 пин.);

В комплект поставки ПК должно входить:

- комплект специального программного обеспечения для систем ПК – 1 шт.;

- комплект технической документации на системы ПК – 1 шт.;

- комплект сетевых проводов – 1 шт.;

- клавиатура defender E Slim KS-910B Black - 1 шт.;

- мышь А4-Tech OP-620D-1 Black - 1 шт.
	шт.
	44

	14.6.
	Ноутбук Lenovo V580 (HD) i3 3110M(2.4), 4096, 320, NV GT610M 1Gb, DVD-SMulti, WiFi, BT, Cam, MS Win
	Ноутбук Lenovo V580 (HD) i3 3110M(2.4), 4096, 320, NV GT610M 1Gb, DVD-SMulti, WiFi, BT, Cam, MS Win предназначен для использования в учебном процессе в случае необходимости мобильного сопровождения занятий и презентаций.

Параметры ноутбука:

- должен иметь цвет – металлик;

- должен иметь установленную ОС - Лицензионная Windows® 8;

- диагональ экрана - 15.6";

- разрешение экрана - 1366x768;

- должен иметь глянцевый экран;

- LED подсветка;

- тип процессора – Intel Core i3;

- код процессора - i3 3110M;

- количество ядер процессора – 2;

- объем КЭШа  L2 - 512 Кб;

- объем кэша L3 -  3 Мб;

- частота процессора - 2400 МГц;

- размер оперативной памяти 4096 Мб;

- тип памяти - DDR3;

- количество слотов памяти – 2;

- максимальный размер памяти - 8192 Мб;

- устройства хранения данных;

- объем жесткого диска - 320 Гб;

- оптический привод DVD±RW;

- размещение оптического привода – внутренний;

- тип графического контроллера – дискретный;

- чипсет графического контроллера - NVIDIAGeForceGT 610M;

- размер видеопамяти - 1024 Мб;

- должен иметь Wi-Fi;

- стандарт Wi-Fi - 802.11n;

- должен иметь Bluetooth;

- должен иметь встроенную сетевую карту;

- макс. скорость адаптера LAN - 1000 Мбит/с;

- должен иметь веб-камеру;

- должен иметь устройство для чтения флэш-карт;

- поддерживаемые карты памяти: MultiMedia Card, Secure Digital;

- количество интерфейсов USB 3.0 – 2;

- количество интерфейсов USB 2.0 – 2;

- видео интерфейсы: HDMI, VGA (D-Sub);

- аудио интерфейсы:

-- вход – микрофонный;

-- выход - аудио/наушники;

- сетевые разъемы - RJ 45;

- устройство позиционирования  - Touchpad;

- должен иметь сканер отпечатка пальца;

- должен иметь встроенные колонки;

- должен иметь микрофон;

- тип аккумулятора Li-Ion;

- емкость аккумулятора - 4400 мАч;

- габариты – 378х251х34 мм;

- вес 2.45 кг.

В комплект поставки ноутбука должно входить:

- зарядное устройство - 1 шт.;

- аккумулятор - 1 шт.

- руководство пользователя - 1 шт.
	шт.
	5

	14.7.
	Многофункциональное устройство Canon i-SENSYS MF4410
	Многофункциональное устройство Canon i-SENSYS MF4410 (МФУ) предназначен для обеспечения служб и кафедр института средствами копировально-множительной техники.

МФУ должно включать:

А) Принтер со следующими характеристиками:

- технология печати – лазерная монохромная;

- максимальный формат – А4;

- скорость печати – 23 стр./мин.;

- тип печати – черно-белая;

- максимальное разрешение - 600x600 dpi;

- подача бумаги – стандартная;

- интерфейс – USB 2.0.

Б) Сканер со следующими характеристиками:

- тип – планшетный;

- разрешение - 600x600 dpi;

- максимальный формат – А4.

В) Копир со следующими характеристиками:

- скорость копирования – 23 стр./мин.;

- размер 390x301x414 мм;

- вес не более 10,3 кг.

В комплект поставки МФУ должно входить:

- картридж - 1 шт.;

- экранированный USB – кабель - 1 шт.;

- сетевой кабель - 1 шт.;

- руководство пользователя - 1 шт.;

- специальное программное обеспечение – 1 шт.
	шт.
	15

	14.8.
	Плазменный телевизор Toshiba 40LV933RB Black
	Плазменный телевизор Toshiba 40LV933RB Black предназначен для демонстрации учебных фильмов.

Параметры плазменного телевизора:

- должен иметь тип - ЖК-телевизор;

- должен иметь поддержку телевизионных стандартов: PAL, SECAM, NTSC;

- должен иметь поддержку: DVB-T, DVB-T MPEG4;

- поддержка: DVB-C, DVB-C MPEG4;

- должен иметь поддержку стереозвука NICAM;

- должен иметь декодер DolbyDigital;

- должен иметь поддерживаемые форматы: MP3, MPEG4, Xvid, MKV, JPEG;

- должен иметь входы: AV, аудио x2, компонентный, SCART, RGB, VGA, HDMI x2, USB;

- должен иметь выходы: коаксиальный;

- должен иметь разъем для наушников;

- должен иметь слот для CI/PCMCIA;

- должен иметь поддержку 24p TrueCinema;

- должен иметь таймер сна;

- должен иметь защиту от детей;

- должен иметь экранное меню на русском;

- должен иметь один независимых TV-тюнер;

- должен иметь черный цвет;

- возможность крепления на стену;

- диагональ - 40" (102 см);

- формат экрана - 16:9;

- разрешение - 1920x1080;

- поддержка HDTV, 1080p (Full HD);

- стереозвук;

- частоту обновления - 50 Гц;

- яркость изображения - 450 Кд/м2;

- динамическую контрастность - 
40000:1;

- время отклика пикселя - 10 мс;

- прогрессивную развертку;

- угол обзора - 178°;

- телетекст с памятью на 100 стр.;

- поддерживаемые форматы входного сигнала: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p;

- доступные разрешения при подключении к ПК: 640x480, 800x600, 1024x768, 1360x768, 1920x1080;

- мощность звука - 10 Вт (2х5 Вт);

- акустическую систему
 - два динамика;

- потребляемую мощность - 87 Вт;

- размеры с подставкой - 980x641x248 мм;

- вес с подставкой -14 кг;

- размеры без подставки - 980x597x89 мм;

- вес без подставки - 12.5 кг.

В комплект поставки плазменного телевизора должно входить:

- кронштейн для крепления на стену Barkan E33 Black (VESA 400x200) - 1 шт.;

- пульт ДУ - 1 шт.;

- техническая документация - 1 шт.;

- руководство пользователя - 1 шт.;

- кабель питания - 1 шт.
	шт.
	2

	14.9.
	Цифровая конференц-система, в составе:

14.9.1. Центральный пульт конференц-системы Televic D-Cerno CUR – 1 шт.;

14.9.2. Настольный пульт председателя Televic D-Cerno C – 1 шт.;

14.9.3. Настольный пульт делегата Televic D-Cerno D – 12 шт.;

14.9.4. Цифровая аудиоплатформа Symetriх Jupiter 4 – 1 шт.;

14.9.5. Пассивная акустическая система JBL CONTROL 29 AV/29AV WH – 1 шт.
	Цифровая конференц-система предназначена для проведения заседаний Ученого совета, проведения мультимедийных занятий по изучению иностранных языков, студенческих конференций и других аналогичных мероприятий.

1) Центральный пульт конференц-системы Televic D-Cerno CUR (ЦБКС) со встроенным рекордером и веб-сервером.

Параметры ЦБКС: 

- должен иметь четыре цифровых портов RJ-45 для подключения элементов системы - настольных микрофонных пультов делегатов и председателя (минимум 50 пультов с возможностью расширения) с функцией кольцевой топологии и двумя индикаторами каждый состояния подключенных кабелей рабочее/нерабочее, активное/неактивное;

- должен иметь один вход на профессиональном разъеме XLR для подключения микрофонов и других источников звука;

- должен иметь один небалансный вход RCA;

- должен иметь два небалансных выхода RCA;

- должен иметь разъемы для каскадного включения центральных блоков

- должен иметь два разных режима логического разрыва «вход-выход» для подключения оборудования обработки звука или подключения к системам конференцсвязи 

- должен иметь разъем для блока питания 

- должен иметь встроенный порт RJ-45 LAN для удаленный настройки;

- должен обеспечивать возможность удаленного подключения и иметь встроенный web-браузер;

- должен иметь разъем USB для подключения USB Flash Drive для аудиозаписи;

- должен иметь функции "аудиозапись" и "аудиопроигрывание";

- должен иметь безвентиляторную бесшумную систему охлаждения;

- должен иметь ЖК-дисплей и универсальные сенсорные кнопки для программирования и мониторинга состояния конференц-системы;

- должен иметь четыре режима работы микрофонов: «прямой доступ», «запрос», «нажми и говори», «первый включил - первый выключил»; 

- должен поддерживать голосовую активацию микрофонов;

- размеры (ШхДхВ) - 305х140х52 мм;

- вес - 765 грамм.

В комплект поставки ЦБКС должно входить:

- инструкция по эксплуатации – 1 шт.;

- выносной источник питания в комплекте – 1 шт.;

- запасной источник питания для центрального пульта D-Cerno PS – 1 шт.

2) Настольный пульт председателя Televic D-Cerno C (НПП).

Параметры НПП: 

- должен иметь два порта для подключения к предыдущему и последующему микрофонам, находящихся на дне пульта для скрытого подключения с двумя индикаторами состояния подключеных кабелей (рабочее/нерабочее, активное/неактивное);

- должен иметь встроенный громкоговоритель для локального подзвучивания;

- должен иметь несъемный высококачественный электретный микрофон на гибкой шее, длина – 300 мм;

- диаграмма направленности – кардиоида;

- частотный диапазон – 50-20000 Гц;

- чувствительность 8 mV/Pa;

- должен иметь сенсорную кнопку включения микрофона с индикатором состояния микрофона;

- должен иметь сенсорную кнопку приоритета, отключающая другие включенные микрофоны;

- должен иметь сенсорную кнопку активации следующего в очереди на выступление микрофона;

- должен иметь разъем для подключения наушников с сенсорным регулятором громкости;

- цвет корпуса – черный;

- габариты - 210х135х50 мм;

- вес – 620 грамм;

В комплект поставки НПП должно входить:

- отключаемый кабель (2 м) – 1 шт.;

- инструкция по эксплуатации – 1 шт.

3) Настольный пульт делегата Televic D-Cerno D (НПД).

Параметры НПД: 

- должен иметь два порта для подключения к предыдущему и последующему микрофонам, находящихся на дне пульта для скрытого подключения с двумя индикаторами состояния подключеных кабелей (рабочее/нерабочее, активное/неактивное);

- должен иметь встроенный громкоговоритель для локального подзвучивания;

- должен иметь несъемный высококачественный электретный микрофон на гибкой шее, длина – 300 мм;

- диаграмма направленности – кардиоида;

- частотный диапазон – 50-20000 Гц;

- чувствительность 8 mV/Pa;

- сенсорная кнопка включения микрофона с индикатором состояния микрофона;

- разъем для подключения наушников с сенсорным регулятором громкости;

- цвет корпуса – черный;

- габариты - 210х135х50 мм;

- вес – 620 грамм.

В комплект поставки НПП должно входить:

- отключаемый кабель (2 м) – 1 шт.;

- инструкция по эксплуатации – 1 шт.

4) Цифровая аудиоплатформа Symetriх Jupiter 4 (ЦАП).

Параметры ЦАП:

- аппаратная реализация – 4 универсальных (микрофон, линия) балансных аудио входов;

- разъемы: клеммный разъем 3.81 мм;

- номинальный входной уровень: +4dBU или  36dBU;

- микрофонный предусилитель: +40дБ;

- максимальный входной уровень: +23dBU;

- фантомное питание +20VDC, до 20мА на вход;

- должна иметь 4 балансных аудио выхода;

- максимальный выходной уровень: +24dBU;

- частота сэмплирования - 48кГц, 24бит;

- частотный диапазон - 20Гц - 20кГц (±0.5дБ);

- динамический диапазон 110dB;

- взаимопроникновение каналов - 90dB на 1кГц;

- установка в рэк, высота 1U;

В комплект поставки ЦАП должно входить:

- инструкция по эксплуатации – 1 шт.

5) Пассивная акустическая система JBL CONTROL 29 AV/29AV WH (ПАС) с сабвуфером малой мощности.

Параметры ПАС:

- частотный диапазон (-10dB) – 40 Гц – 19 кГц;

- номинальная дисперсия (гор./верт.) - 110°/85° (rotatable);

- чувствительность - 91 дБ 1Вт /1 м;

- максимальное давление (mSPL) - 114 дБ@1м

- номинальная мощность – 150 Вт;

- программная мощность – 300 Вт;

- номинальное сопротивление – 8 Ом;

- громкоговорители - НЧ: 8";

- материал корпуса - ударопрочный полистерол;

- габариты (ВxШxГ) - 520x306х277 мм;

- вес - 12.2 кг.

В комплект поставки ПАС должно входить:

- инструкция по эксплуатации – 1 шт.
	шт.
	1

	15.
	Лабораторное оборудование для кафедры электротехники НИЯУ МИФИ, в том числе:
	Лабораторное оборудование для кафедры электротехники НИЯУ МИФИ предназначено для проведения учебных практикумов по электротехнике.
	
	

	15.1.
	Цифровой осциллограф Tektronix ТВS-1022
	Цифровой осциллограф Tektronix ТВS-1022 (Осциллограф) предназначен для регистрации процессов изменения в электрических цепях.

Параметры осциллографа:

- полоса пропускания 25 МГц;

- количество каналов – 2 канала;

- частота дискретизации 500 Мвыб/с. по всем каналам;

- разрешение по вертикали – 8 бит;

- длина записи 2,5 тыс.точек по всем каналам;

- развертка по вертикали 2 мВ – 5 В/дел.;

- развертка по горизонтали 5 нс – 50 с/дел;

- типы запуска: фронт, ширина импульса, видеосигнал, по событию;

- должен иметь хост-порт USB на передней панели с поддержкой USB-накопителя;

- должен иметь порт USB на задней панели, обеспечивающий подключение к ПК и к любому принтеру, совместимому с PictBridge;

- дисплей - активная цветная TFT матрица с разрешением QVGA;

- должен иметь встроенную функцию контроля предельных значений сигнала;

- должен иметь режимы автонастройки, автоматического выбора диапазонов;

В комплект поставки осциллографа должно входить:

- пассивные пробники 100 МГц – 2 шт.

- кабель питания (2 м) – 1 шт.;

- компакт-диск с документацией – 1 шт.;

- руководство пользователя – 1 шт.;

- специальное программное обеспечение Open Choice RPC Communications – 1 шт.
	шт.
	14

	15.2.
	Генератор сигналов специальной формы АКТАКОМ AWG-4105
	Генератор сигналов специальной формы АКТАКОМ AWG-4105 (ГС) предназначен для исследования формы сигналов и их параметров, и физических процессов в электрических цепях.

Параметры ГС:

- выходная частота – 5 МГц;

- количество каналов – 2 канала;

- форма сигнала: синусоидальный, прямоугольный, треугольный, импульсный, белый шум, 48 типов специальной формы;

- диапазон частот сигналов:

-- синусоидальный - 1 мкГц ~ 5 МГц;

-- прямоугольный – 1 мкГц ~ 5 МГц;

-- импульсный – 1 мкГц ~ 5 МГц;

-- пилообразный и треугольный сигнал – 1 мкГц ~ 300 кГц;

-- белый шум (Гаусс) - полоса 5 МГц (-3 дБ);

-- специальной формы – 1 мкГц ~ 5 МГц;

- тип дисплея - жидкокристаллический, 3.5" TFT, 320х240;

- питание - 100~240 В АСскз，45~440 Гц, CATII

- должен иметь интерфейсы - USB устройство, USB host.;

- потребляемая мощность не более 30 Вт;

- габаритные размеры - 229х105х281 мм;

- вес - 2,8 кг.

В комплект поставки ГС должно входить:

- шнур питания (2 м) – 1 шт.;

- кабель BNC  - 1 шт.;

- измерительный кабель  - 1 шт.;

- кабель USB  - 1 шт.;

- руководство по эксплуатации – 1 шт.
	шт.
	12

	15.3.
	Мультиметр АКТАКОМ АМ-1072
	Мультиметр АКТАКОМ АМ-1072 (Мультиметр) предназначен для измерения электрических величин в исследуемых электрических цепях.

Параметры мультиметра:

- постоянное напряжение:

-- диапазон: 600 мВ / 6 В / 60 В / 600 В / 1000 В;

-- погрешность ±(0,5%+4);

- переменное напряжение (40…400 Гц):

-- диапазон: 600 мВ / 6 В / 60 В / 600 В / 750 В;

-- погрешность ±(0,8%+10);

- постоянный ток:

-- диапазон: 60 мА / 600 мА / 10 А;

-- погрешность ±(1,0%+10);

- переменный ток (40…400 Гц):

-- диапазон: 60 мА / 600 мА / 10 А;

-- погрешность ±(1,5%+10);

- сопротивление:

-- диапазон:  600 Ом / 6 кОм / 60 кОм / 600 кОм / 6 МОм / 60 МОм;

-- погрешность ±(0,8%+4);

- питание - 9В (типа «Крона»);

- габаритные размеры - 200х95х48 мм;

В комплект поставки мультиметра должно в ходить:

- измерительный щуп (красный или чёрный) - 2 шт.;

- батарея 9 В (тип "Крона") – 1 шт.;

- руководство по эксплуатации - 1 шт.
	шт.
	12

	15.4.
	Источник питания АКТАКОМ АТН-1231
	Источник питания АКТАКОМ АТН-1231 (ИП) предназначен для питания электрических цепей при подачи на вход различных форм сигналов.

Параметры ИП:

- должен иметь 3-х разрядный LED дисплей;

- должен иметь защиту от короткого замыкания;

- должен иметь режим стабилизации тока и напряжения;

- количество каналов: 1;

- выходное напряжение в диапазоне от 0 до 30 В;

- выходной ток от  0 до 1 А;

- питание – 220 В;

- масса – 2 кг;

- габаритные размеры - 108х154х240 мм.

В комплект поставки ИП должно в ходить:

- кабель питания (2 м) – 1 шт.

- руководство по эксплуатации - 1 шт.
	шт.
	14

	15.5.
	Персональный компьютер
	Персональный компьютер (ПК) предназначен для моделирования и расчета электрических цепей в лабораторном практикуме а также для создания сетевого лабораторного комплекса с выходом в интернет.

Параметры ПК:

- должен включать системный блок со следующими характеристиками:

-- процессор Intel Core i3-3220 (3.3ГГц);

-- оперативная память - 4Gb RAM;

-- объем жесткого диска  – 500 ГБ;

-- видеокарта - NVidia Geforce GT640 (1 Гб);

-- должен включать CD/DVD привод;

-- блок питания ATX – 500 Вт;

- должен включать монитор Acer S221HQLEbd;

В комплект поставки ПК должно входить:

- клавиатура – 1 шт.;

- манипулятор мышь – 1 шт.;

- сетевые кабели (2 м) – 2 шт.;

- комплект специального программного обеспечения для компонентов КП – 1 шт.
	шт.
	13

	15.6.
	Рабочая станция (сервер)
	Рабочая станция (сервер) предназначена для использования современного прикладного программного обеспечения с целью расчетов сложных электрических цепей в рамках выполнения НИРС.

Параметры рабочей станции (сервера):

- должен включать сислемный блок со следующими характеристиками:

-- процессор Intel Core i7-3770К / 3.5 ГГц с охлаждающей системой Scythe (SCBSK-1000);

-- материнская плата Gigabyte GA-z77x – UD5H.;

-- оперативная память - DDR3 32Гб;

-- видеокарта GeForce GTX580 1,5 Гб;

-- должен включать CD/DVD привод;

-- блок питания ATX – 500 Вт;

-- жесткий диск 3ТБ

- должен включать монитор ASUS VG23AH.

В комплект поставки рабочей станции (сервера) должно входить:

- клавиатура – 1 шт.;

- манипулятор мышь – 1 шт.;

- сетевые кабели (2 м) – 2 шт.;

- комплект специального программного обеспечения для компонентов КП – 1 шт.
	шт.
	1

	15.7.
	Стол АРМ 4550-9С с коммутационно- измерительными блоками
	Стол АРМ 4550-9С (Стол) предназначен для размещения измерительной аппаратуры и организации рабочих мест студентов.

Параметры стола:

- размер столешницы - 150х80 см;

- должен иметь две полки над столешницей размером - 150x30 см;

- одна полка должна быть с глухой задней стенкой под столешницей;

- должен иметь разъемы заземления;

- задняя стенка должна быть перфорированной с крючками для навески инструментов;

- должен включать блок розеток в алюминиевом корпусе;

- количество евроразеток розеток – 6 шт.;

- должен иметь УЗО (номинальное напряжение/частота: 250 В 50/60 Гц, суммарная мощность нагрузки: 3,5 кВт, номинальный ток нагрузки: 10/16 А, ток помехи, выдерживаемый ограничителем: 15 КА);

- длина силового кабеля – 2 м;

- ножки стола должна иметь регулируемые по высоте опоры;

- высота стола – 131 см;

- надстройка стола должна иметь место для установки персонального компьютера с монитором.

- для коммутации электрических сетей и измерения параметров в линейных электрических цепях должен включать коммутационно-измерительный блок «ЭТАЛОН-1», со следующими характеристиками:

-- входное напряжение не более 10 В;

-- частота не более 10 кГц;

- для коммутации электрических  цепей с  распределенными параметрами и измерения параметров  в цепях с распределенными параметрами должен включать коммутационно-измерительный блок «ЭТАЛОН-2», со следующими характеристиками:

-- напряжение на входе - импульсное от 1 до 10 В;

-- длительности импульса 2 мкс.

В комплект поставки стола должно входить:

- комплект технической документации (руководство пользователя, паспорт) на электрические компоненты стола – 1 шт.
	шт.
	12

	15.8.
	Стол АРМ 4550-9С
	Стол АРМ 4550-9С (Стол) предназначен для организации рабочего места преподавателя и размещения оборудования для автоматизации  управления   процессом обучения.

Параметры стола:

- размер столешницы - 150х80 см;

- должен иметь две полки над столешницей размером - 150x30 см;

- одна полка должна быть с глухой задней стенкой под столешницей;

- должен иметь разъемы заземления;

- задняя стенка должна быть перфорированной с крючками для навески инструментов;

- должен включать блок розеток в алюминиевом корпусе;

- количество евроразеток розеток – 6 шт.;

- должен иметь УЗО (номинальное напряжение/частота: 250 В 50/60 Гц, суммарная мощность нагрузки: 3,5 кВт, номинальный ток нагрузки: 10/16 А, ток помехи, выдерживаемый ограничителем: 15 КА);

- длина силового кабеля – 2 м;

- ножки стола должна иметь регулируемые по высоте опоры;

- высота стола – 131 см;

- надстройка стола должна иметь место для установки персонального компьютера с монитором.

В комплект поставки стола должно входить:

- комплект технической документации (руководство пользователя, паспорт) на электрические компоненты стола – 1 шт.
	шт.
	1

	15.9.
	Принтер лазерный 
	Принтер лазерный (ПЛ) предназначен для фиксации полученных результатов измерения при проведении практических занятий, оформления учебно-методических пособий.

Параметры ПЛ:

- тип печати - черно-белая;

- технология печати – лазерная;

- размещение – настольное;

- максимальный формат - A4;

- максимальное разрешение печати - 1200x1200 dpi;

- скорость печати – 18 стр/мин;

- должен позволять печать на карточках, пленках, этикетках, глянцевой бумаге, конвертах, матовой бумаге;

- количество картриджей – 1 шт.;

- интерфейс - USB 2.0;

В комплект поставки ПЛ должно входить:

- стартовый картридж – 1 шт.;

- сетевой шнур (2 м) – 1 шт.;

- USB провод – 1 шт.;

- руководство по эксплуатации – 1 шт.;

- специальное программное обеспечение – 1 шт.
	шт.
	1

	15.10.
	Проектор NEC M271X 
	Проектор NEC M271X предназначен для выведения изображения с компьютера с подключением в сеть «Интернет» через компьютер, с целью визуализации учебных материалов.
Параметры проектора:

- тип устройства – LCD x3;

- реальное разрешение - 1024x768;

- количество ламп - 1;

- проекционное расстояние - 0.7 - 14.7 м;

- размеры по диагонали от 0.63 до 7.62 м;

- отношение расстояния к размеру изображения от 1.3:1 - 2.2:1;

- частота строчной развертки - 15 – 100 кГц;

- частота кадровой развертки - 50 – 120 Гц;

- фокусное расстояние - 17.5 - 29 мм;

- контрастность - 3000:1;

- световой поток – 2700 люмен;

- поддерживаемые системы вещания - PAL, SECAM, NTSC;

- поддерживаемые форматы входного сигнала - 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i;

- должен иметь входы – VGA x2, HDMI, S-Video, композитный, компонентный, аудио mini jack, аудио RCA;

- должен иметь выходы – VGA, аудио mini jack;

- должен иметь порты - USB (тип A), USB (тип B), RS-232;

- должен иметь возможность подключения Ethernet;

- размеры (ШxВxГ)- 339x99x257 мм;

- вес- 2.99 кг.

В комплект поставки проектора должно входить:
- руководство пользователя - 1 шт.

- шнур питания (2 м) – 1 шт.;

- специальное программное обеспечение – 1 шт.
	шт.
	1

	15.11.
	Экран с электроприводом Screen MediaChampion SCM-16902
	Экран с электроприводом ScreenMedia Champion SCM-16902 (экран) предназначен для выведения изображения с проектора для демонстрации учебно-методического материала, в целях в целях визуализации учебного эксперимента.

Параметры экрана:

- должен иметь конструкцию - с электроприводом;

- должен иметь полотно - Matte White;

- формат - 4:3;

- размер экрана - 165х92 см;

В комплект поставки экрана должно входить:

- руководство пользователя - 1 шт.
	шт.
	1

	16.
	Научное оборудование для исследования промышленных протоколов в АСУ ТП для Молодежного инжинирингового центра НИЯУ МИФИ, в том числе:
	Научное оборудование для исследования промышленных протоколов в АСУ ТП для Молодежного инжинирингового центра НИЯУ МИФИ предназначено для проведения анализа методов передачи данных в промышленных сетях.
	
	

	16.1.
	Установка для исследования промышленных протоколов в АСУ ТП на базе оборудования Siemens, в составе:

16.1.1. Программируемый логический контроллер S7-1200 -1 шт.;

16.1.2. Программируемый логический контроллер S7-1500 - 1 шт.;

16.1.3. Программируемый логический контроллер S7-400 - 1 шт.;

16.1.4. Программируемый логический контроллер S7 -200 - 1 шт.;

16.1.5. Программируемый логический контроллер ET200SP - 1 шт.;

16.1.6. Модуль беспроводной передачи данных - 1 шт.;

16.1.7. Программатор SIMATIC FIELD PG M4 PREMIUM – 1 шт.;

16.1.8. Операторская панель SIMATIC KP1500 COMFORT – 1 шт.
	Установка для исследования промышленных протоколов в АСУ ТП на базе оборудования Siemens (УИ Siemens) предназначена для анализа методик передачи данных на низком, среднем и высоком уровнях АСУ ТП.

1) Программируемый логический контроллер S7-1200 (ПЛК S7-1200) представляет собой процессорный модуль CPU 1215C с возможностью подключения периферийных модулей. ПЛК S7-1200 служит для управления промышленным оборудованием полевого уровня.

ПЛК S7-1200 должен включать:

- процессорный модуль CPU 1215C;

- блок питания PM1207, AC 120/230 В, Выход: DC 24 В;

- профильную шину длиной 483 мм, для 19"- шкафа;

- модуль дискретных входов/выходов;

- модуль аналоговых входов/выходов;

- коммуникационный модуль CM 1241, RS422/485;

- устройство хранения карта памяти, 12 Мб;

- модуль связи СМ 1243-5 PROFIBUS DP-Master;

- коммуникационный модуль CP 243-1;

- имитатор входных сигналов SIM 1274 на 14 встроенных переключателей.

2) Программируемый логический контроллер S7-1500 (ПЛК S7-1500) представляет собой процессорный модуль CPU 1516-3 с возможностью подключения периферийных модулей. ПЛК S7-1500 служит для управления промышленным оборудованием полевого уровня.

ПЛК S7-1500 должен включать:

- процессорный модуль CPU 1516-3 PN/DP, 2x PN + 1x DP, RAM 1 Мбайт/ 5 Мбайт;

- устройство хранения карта памяти MMC 12 МБ;

- модуль ввода дискретных сигналов SM 1521 32 DI =24 B, 3 мс, тип 3;

- модуль вывода дискретных сигналов SM 1522 32 DQ =24 B/ 0.5 A;

- модуль ввода аналоговых сигналов SM 1531 8 AI, 16 бит, 0.3 %, синхронизация, U/ I/ R/ RTD/ TC;

- модуль вывода аналоговых сигналов SM 1532 4 AQ, 16 бит, 0.3 %, синхронизация, U/ I;

- коммуникационный модуль CM 1541 RS 422/ RS 485 HF (Freeport, 3964(R), Modbus RTU);

- модуль блока питания PS 1507;

- профильную шину S7-1500 482 мм;

- набор фронтальных штекеров под винт.

3) Программируемый логический контроллер S7-400 (ПЛК S7-400) представляет собой процессорный модуль S7-CPU с возможностью подключения периферийных модулей. ПЛК служит для управления промышленным оборудованием полевого уровня.

ПЛК S7-400 должен включать:

- процессорный модуль S7-CPU 412-2PN; 2x05МБ рабочей памяти; 1 MPI/DP; 1 PN;

- UR2 центральн. модуль/модуль расширения; 9 слотов K-шина;

- блок питания PS407 4A; AC 120/230V -> DC 5V/24V;

- модуль цифрового ввода 32 DI; DC 24В; потенциально развязанные;

- модуль цифр. вывода 32DO; DC 24В; 05A; потенциал. развязанные;

- модуль аналогового ввода 8AI 13бит – 1 шт.

- набор фронтальных штекеров для сигнальных модулей; винтовые контакты;

- устройство хранения Flash Memory Card длинная; 8 Мбайт.

4) Программируемый логический контроллер S7-200 (ПЛК S7-200) представляет собой процессорный модуль S7-CPU 224XP с возможностью подключения периферийных модулей. ПЛК служит для управления промышленным оборудованием полевого уровня.

ПЛК S7-200 должен включать:

- процессорный модуль S7-CPU 224XP;

- модуль ввода-вывода дискр ЕМ223;

- модуль аналоговых входов EM231 4AI;

- коммуникационный модуль CP 243-1 Industrial Ethernet + HTTP/FTP функции;

- HMI TD 400C Текстовый дисплей, LCD, 4х24 символов, конфигурируемая клавиатура;

- специализированное программное обеспечение STEP 7 Micro/WIN V4.0 программирование и конфигурирование S7-200;

- кабель USB/PPI с поддержкой мультиплексного режима.

5) Программируемый логический контроллер ET200SP (ПЛК ET200SP) представляет собой процессорный модуль с возможностью подключения периферийных модулей. ПЛК служит для управления промышленным оборудованием полевого уровня. 

ПЛК ET200SP должен включать:

- блок питания SITOP PSU100S 24 V/10 A;

- профильную шину, длиной 483 мм, для 19"-шкафа;

- модуль входа DI 16x24VDC ST;

- модуль выхода DQ 16x24VDC/0.5A ST;

- модуль входа AI 4xU/I 2-wire ST;

- модуль выхода AQ 4xU/I ST;

- интерфейсный модуль IM 155-6 PN ST, вкл. шинный адаптер 2xRJ45 и серверный модуль;

- BU15-P16+A10+2B тип A0, 16 Push-In, 10 AUX, 6 питающ. зажимов закороченных, (цифр./аналог., пост. ток макс. 24 В/2A);

- BU15-P16+A10+2D тип A0, 16 Push-In, 10 AUX, 2 питающ. зажима отдельных, (цифр./аналог., пост. ток макс. 24 В/2A);

- 10 наборов табличек с цветовой маркировкой  для 16 AUX зажимов;

- набор (160 шт.) табличек с кодовыми обозначениями;

- 5 выводов для подключения экрана.

6) Модуль беспроводной передачи данных (БПД) предназначен для организации доступа к контроллерам по беспроводному каналу связи стандарта IEEE 802.11 b/g/n. 

БПД представляет из себя IWLAN точку доступа с возможностью подключения до 2 внешних антенн.

БПД должен включать 2 внешние круговые антенны с шарниром и радиусом действия до 100 м.

7) Программатор SIMATIC FIELD PG M4 PREMIUM представляет собой ноутбук в промышленном исполнении предназначен для создания логики работы и программирования ПЛК.

Характеристики программатора:

- специализированный интерфейс W/O S5-INTERFACE;

- специализированный интерфейс W/O S5-EPROMMER;

- процессор CORE I5-3320M (3M CACHE, 2,6GHZ, UP TO 3.3 GHZ WITH TURBO-BOOST-TECHNOLOGY);

- оптический привод DVD RW OPTICAL DRIVE;

- видеоадаптер HD-GRAPHIC 4000;

- жесткий диск 500 GB HDD SATA;

- дисплей 15,6'' DISPLAY, FULL HD (1920 X 1080);

- клавиатура KEYBOARD QWERTY (& GERMAN);

- операционная система WINDOWS 7 ULTIMATE SP1, 64-BIT (EN/GE/FR/SP/IT);

- оперативная память 8GB RAM.

В комплект поставки программатора должно входить: 

- кабель питания POWER CABLE FOR EU – 1 шт.;

- специальное программное обеспечение OPC - сервер S7-200 PC Access для обеспечения клиент-серверной связи с ПЛК – 1 шт.;

- специальное программное обеспечение OPC - сервер Softnet-S7 Lean (6GK1 704-1LW71-3AA0) для обеспечения клиент-серверной связи с ПЛК – 1 шт.

- специальное программное обеспечение Sinaut Micro SC для обеспечения работы с ПЛК – 1 шт.;

- специальное программное обеспечение TIA portal SIMATIC STEP7 Professional V12 для обеспечения работы с ПЛК – 1 шт.;

- специальное программное обеспечение TIA portal SIMATIC WinCC V12 Professional 512 тегов переменных для обеспечения работы с ПЛК – 1 шт.;

- специальное программное обеспечение TIA portal SIMATIC WinCC V12 Professional Runtime RT128 (128 переменных) для обеспечения работы с ПЛК – 1 шт.;

- специальное программное обеспечение TIA portal SIMATIC WinCC V12 Professional Web Navigator 3 web клиентов для обеспечения работы с ПЛК – 1 шт.

8) Операторская панель SIMATIC KP1500 COMFORT представляет собой дисплей с программируемым интерфейсом для мониторинга показаний и управления ПЛК.

Характеристики операторской панели:

- сенсорное управление;

- широкоформатный TFT-дисплей, 16 млн. цветов;

- интерфесы Profinet и Profibus;

- Windows CE 6.0.

В комплект поставки УИ Siemens должно входить:

- измеритель параметров сети SENTRON PAC4200 – 1 шт.;

- кабель PROFIBUS FC стандартный 20м – 1 шт.;

- 12 штекеров RS485 с встроенным отключаемым терминальным резистором, до 12 Мбит/с, с отводом кабеля под углом 90 градусов, FastConnect, без гнезда для PG;

- кабель Ethernet стандартный 20 м – 1 шт.;

- инструмент FastConnect для быстрой разделки IE FC TP кабелей – 1 шт.;

- штекеры IE FC с осевым (180°) отводом кабеля 4х2 - 10 шт. в пачке – 1 шт.
	шт.
	1

	16.2.
	Установка для исследования промышленных протоколов в АСУ ТП на базе оборудования Schneider Electric, в составе:

16.2.1. Программируемый логический контроллер TSX Quantum -1 шт.;

16.2.2. Программируемый логический контроллер TSX Premium -1 шт.;

16.2.3. Программируемый логический контроллер ET200SP -1 шт.
	Установка для исследования промышленных протоколов в АСУ ТП на базе оборудования Schneider Electric (УИ Schneider Electric) предназначена для анализа методик передачи данных на низком, среднем и высоком уровнях АСУ ТП.

1) Программируемый логический контроллер TSX Quantum (ПЛК TSX Quantum) представляет собой процессорный модуль QUANTUM с возможностью подключения периферийных модулей. ПЛК TSX Quantum служит для управления промышленным оборудованием полевого уровня. 

ПЛК TSX Quantum должен включать:

- процессорный модуль QUANTUM ОЗУ 400K, 20K РЕГ.,1XMBUS/1ХMBUS+;

- шасси на 16 слотов;

- модуль дискретных входов/выходов 16X 24V DC IN, 8X 24V DC OUT (2X4), 0.5A, SOURCE;

- модуль аналоговых входов 8 ОДНОПОЛ. (8X1) 4-20MA, 1-5V, 12 БИТ;

- коммуникационный модуль HART для QUANTUM;

- модуль FACTORYCAST HMI контроллера TSX QUANTUM;

- модуль ETHERNET-IP и Modbus TCP, 1x10/100Base-T/TX.

2) Программируемый логический контроллер TSX Premium (ПЛК TSX Premium) представляет собой процессорный модуль TSX PREMIUM L4 с возможностью подключения периферийных модулей. ПЛК TSX Premium служит для управления промышленным оборудованием полевого уровня. 

ПЛК TSX Premium должен включать:

- процессорный модуль TSX PREMIUM L4;

- модуль 16 ДИСКР.ВХ.=24В, ТИП 1 / 12 ДИСКР.ВЫХ. =24В 0,5А, ТРАН-Р, РЕФЛ,TELEFAST, ЗАЩИТА;

- набор крепежей для шасси TSX PREMIUM (в упаковке 50ШТ.);

-  коммутационный комплект PROFIBUS DP ДЛЯ TSX PREMIUM (1ХTSXPBY10, КАРТА PCMCIA, TAP, КАБЕЛЬ);

-  модуль сети  TCP/IP СМ. TSXETY4103 +ПОЛЬЗОВАТ WEB-СТРАНИЦЫ, RJ45;

-  модуль ETHERNET-IP и Modbus TCP, 1x10/100Base-T/TX.

3) Программируемый логический контроллер ET200SP (ПЛК ET200SP) представляет собой процессорный модуль 340-20 с возможностью подключения периферийных модулей. ПЛК ET200SP служит для управления промышленным оборудованием полевого уровня. 

ПЛК ET200SP должен включать:

- процессорный модуль 340-20 MODBUS, CANOPEN 2;

- шасси на 8 платомест;

- модуль FactoryCast Ethernet 10/100 RJ45;

- модуль 16 входов =24В, 16 выходов, транзистор, 0.1А.

В комплект поставки УИ Schneider Electric должно входить:

- специализированное программное обеспечение Unity Pro XL, v 7.0 – 1 шт.;

- Кабель USB 1.8 м – 1 шт.
	шт.
	1

	16.3.
	Установка для исследования промышленных протоколов в АСУ ТП на базе оборудования Emerson, в составе:

16.3.1. Программируемый логический контроллер ROC800 с модулями ввода-вывода и модулями поддержки протоколов RS-485/232б MVS – 1 шт.;

16.3.2. Программируемый логический контроллер ControlWave Micro с модулями ввода-вывода и модулями поддержки протоколов HART – 1 шт.;

16.3.3. Контроллер интерфейсов стандарта IEC 62591 – 1 шт.

16.3.4. Контроллер интерфейсов стандарта IEC 62591 – 1 шт.
	Установка для исследования промышленных протоколов в АСУ ТП на базе оборудования Emerson (УИ Emerson) предназначена для анализа методик передачи данных на низком, среднем и высоком уровнях АСУ ТП.

1) Программируемый логический контроллер ROC800 (ПЛК ROC800) представляет собой Базовый модуль с возможностью подключения периферийных модулей. ПЛК ROC800 служит для управления промышленным оборудованием полевого уровня. 

ПЛК ROC800 должен включать:

- базовый модуль ЦПУ, порты LOI, Ethernet, RS-232, 3 слота для модулей;

- 3 блока расширения с 6 слотами для модулей;

- модуль питания 24 VDC;

- коммуникационный модуль RS-232;

- коммуникационный модуль RS-485;

- коммуникационный модуль модема для коммутируемой линии;

- коммуникационный модуль связи с MVS;

- модуль аналогового входа, 4 канала 16-бит;

- модуль дискретного входа, 8 каналов;

- модуль дискретного выхода, 5 каналов;

- модуль релейного выхода, 5 каналов;

- модуль HART, 4 канала;

- модуль импульсного входа, 2 канала;

- модуль входа термосопротивления, 2 - канала, 4-х проводные;

- модуль входа термопары, 4 канала;

- модуль входа\выхода переменного тока, 6 каналов;

- модуль сдвоенного импульсного входа, 2 канала;

- модуль процессора Foundation Fieldbus;

- модуль сегмента H1 без кондиционером питания;

- модуль сегмента H1 с кондиционером питания.

2) Программируемый логический контроллер ControlWave Micro (ПЛК ControlWave Micro) представляет собой Модуль центрального процессора с возможностью подключения периферийных модулей. ПЛК ControlWave Micro служит для управления промышленным оборудованием полевого уровня. 

ПЛК ControlWave Micro должен включать:

- модуль центрального процессора 150МГц, 2M SR, 64M SDR,16M Flash 2 - ENET & 1 - RS 232 & 1 RS 485;

- базовый блок - корпус контроллера панельного монтажа на 8 слотов;

- блок расширения на 8 слотов для модулей вв\выв;

- модуль питания контроллера 12-24В со сторожевым таймером;

- CE маркировку, шильдик и наклейки;

- LCD 4х строчный дисплей, 20 символов в строке, 25 кнопочная клавиатура, кабель 0,6 м;

- дополнительный коммуникационный модуль 2-RS232 & 2-RS485 изолированный;

- модуль дискретных вх\вых, 12 x DI, 4 x DO изолированный, сухой контакт;

- модуль дискретных входов, 16 x DI 24В, изолированный, сухой контакт, с выносным клеммным блоком (без предохранителей);

- модуль дискретных входов, 8 x DI ~(120-240)B изолированный;

- модуль дискретных выходов, 16 x DO коммутация до 5A (3А максимум на 8 канальный клеммный блок), с выносным клеммным блоком (с предохранителями);

- модуль дискретных выходов, 8 x DO ~(120-240)B коммутация до 6A при ~120B;

- модуль аналоговых вх\вых, 6 x AI, 2 x AO 4-20mA 1-5B;

- модуль аналоговых входов, 8 x AI 4-20mA 1-5B изолированный;

- модуль входа термопар, 6 x TC, B, R, S, J, E, K, T, C, N, + 10 mV;

- модуль входа термосопротивления, 4 x RTD 2,3,4 проводные;

- модуль аналогового выхода, 4 x AO 4-20mA изолированный;

- модуль импульсных входов, 4 x PI до 10кГц;

- модуль HART\BTI, 8 x HART IO;

- модуль смешанных вх\вых, 6 х DIO, 4 х AI, 2 х PI, 1 x AO, сухой контакт DI;

- 2 модуля с выносным клеммным блоком.

3) Контроллер интерфейсов стандарта IEC 62591 (КИ 1) выполняет коммуникационную задачу, обеспечивая УИ Emerson всеми необходимыми коммуникационными протоколами.

КИ 1 должен включать:

- беспроводной интерфейс IEC62591 для контроллера Control Wave Micro;

- кабель длиной 15 м;

- выносной радио модуль Wireless HART Smart Wireless Field Link;

- RS-485 интерфейс;

- резьбу кабельного ввода 1/2 - 14 NPT;

- Антенну 225 м.

4) Контроллер интерфейсов стандарта IEC 62591 (КИ 2) выполняет коммуникационную задачу, обеспечивая УИ Emerson всеми необходимыми коммуникационными протоколами.

КИ 2 должен включать:

- беспроводной интерфейс IEC62591 для контроллера ROC800;

- кабель длиной 15 м;

- выносной радио модуль Wireless HART Smart Wireless Field Link;

- RS-485 интерфейс;

- резьбу кабельного ввода 1/2 - 14 NPT;

- расширенную антенна 800 м;

- ЖКИ индикатор;

- кабельный ввод, наружный диаметр кабеля 7,5-11,9 мм.

В комплект поставки УИ Emerson должно входить:

- специализированное программное обеспечение OpenBSI Utilities CD (OpenBSILIC -10 ) – 1 шт.;

- специализированное программное обеспечение ControlWave Designer with ACCOL III (OpenBSILIC -40 ) – 1 шт.;

- набор сетевых утилит для удалённой настройки контроллеров ControlWave OpenBSI Network Edition (OpenBSILIC -20 ) – 1 шт.;

- утилита сбора и хранения данных Harvester (OpenBSILIC -80) – 1 шт.;

- сервер данных Object Server (OpenBSILIC -110 ) – 1 шт.;

- лицензия на доступ к серверу через ОРС - 1 Server Licence (OpenBSILIC -120 - 001) – 1 шт.;

- компакт-диск с конфигурационным программным обеспечением Foundation Fieldbus Configurator (395575-11-7) – 1 шт.;

- специализированное программное обеспечение OpenEnterprise SCADA Сервер. Драйвера устройств (BSAP,ROC), управление средствами связи, архивы данных и отображение данных в реальном времени, сервер данных для HMI's, поддержка резервирования системы (OESL/10-1) – 1 шт.;

- специализированное программное обеспечение OE OPC Клиент RDI – 1 шт.;

- специализированное программное обеспечение OE Report Suite – 1 шт.;

- специализированное программное обеспечение OE Messaging – 1 шт.;

- специализированное программное обеспечение OE WebToolkit Server – 1 шт.;

- специализированное программное обеспечение OE WebToolkit клиент – 1 шт.;

- специализированное программное обеспечение OpenEnterprise в количестве 2 лицензий.
	шт.
	1

	16.4
	Стенд контрольно-измерительных приборов в составе:

16.4.1. Термометр сопротивления «T30+Y11» – 1 шт.

16.4.2.  Термометр сопротивления «T40+Y11» – 1 шт.

16.4.3.  Регулятор Sipart DR21 – 1 шт.

16.4.4.  Регистратор Sirec D300 – 1 шт.

16.4.5. Интерфейсный модуль DP\PA SIMATIC DP – 1 шт.

16.4.6. Sitrans P HART - модем с USB-интерфейсом для подключения измерительных датчиков с HART-протоколом к компьютеру – 1 шт.

16.4.7. Измеритель параметров сети SENTRON PAC3100 – 1 шт.

16.4.8. Измеритель параметров сети SENTRON PAC4200 – 1 шт.
	Стенд контрольно-измерительных приборов (Стенд КИП) представляет собой демонстрационный стенд, реализующий в себе участок газового тракта с установленными в него датчиками, измерителями расхода, подключенными самописцами и управляющими устройствами. Стенд позволяет эмулировать классический технологический процесс, максимально приближенный к реальным условиям.

1) Термометр сопротивления «T30+Y11» (ТС «T30+Y11») предназначен для измерения температуры газовых сред. ТС «T30+Y11» выдает аналоговый сигнал, классический пример датчика полевого уровня.

Параметры ТС «T30+Y11»:

- гальваническое разделение;

- выходной сигнал от 4 до 20 мА.

2) Термометр сопротивления «T40+Y11» (ТС «T40+Y11») предназначен для измерения температуры газовых сред. ТС «T40+Y11» выдает аналоговый сигнал, классический пример датчика полевого уровня.

Параметры ТС «T40+Y11:

- гальваническое разделение;

- выходной сигнал от 4 до 20 мА.

3) Регулятор Sipart DR21 – это интеллектуальный дискретный регулятор, позволяющий производить локальное управление оборудованием полевого уровня. Крайне универсален благодаря широкому спектру цифровых интерфейсов, в том числе Serial Interface (SES) и Profibus-DP. 

Параметры Регулятор Sipart DR21:

- гальваническое разделение;

- внутренние токи от 4 до 20 мА.

4) Регистратор Sirec D300 позволяет аккумулировать в цифровом виде показания датчиков с аналоговым и цифровым выходом.

Параметры Регистратор Sirec D300:

- гальваническое разделение;

- внутренние токи от 4 до 20 мА.

5) Интерфейсный модуль DP\PA SIMATIC DP (ИМ DP\PA SIMATIC DP) – это стандартный соединитель полевых устройств.

Параметры ИМ DP\PA SIMATIC DP:

- гальваническое разделение;

- внутренние токи от 4 до 20 мА.

6) Sitrans P HART - модем обеспечивает доступ к оборудованию линейки Sitrans P посредством использования протокола HART.

Параметры Sitrans P HART:

- интерфейс PROFIBUS-PA ;

- выходной сигнал от 4 до 20 мА.

7) Измеритель параметров сети SENTRON PAC3100 предназначен для измерения параметров электрических сетей.

Параметры SENTRON PAC3100:

- счетчик часов работы потребителя;

- средние значения за период измерений активной и реактивной мощности с минимальным и максимальным значением.

8) Измеритель параметров сети SENTRON PAC4200 предназначен для измерения параметров электрических сетей.

Параметры SENTRON PAC4200:

-  контроль до 6 предельных значений и их логическое сопряжение с помощью функций И / ИЛИ;

-  счетчик часов работы потребителя.

В комплект поставки Стенда КИП должно входить:

- 2 ремонтных набора инструментов;

- программное обеспечение PCS7 PDM SIMATIC PDM, ПО версии BASIC V6.1 (4 тега), плавающая лицензия на 1 пользователя – 1 шт.;

- датчик избыточного давления «C11+T02+Y01+Y21» – 1 шт.;

- датчик избыточного давления «C11+T02+Y21» – 1 шт.;

- сенсор массового расходомера MASS2100, массовый расходомер SITRANS F C MASSFLO MASS2100 без нагревания – 1 шт.;

- фитинговые трубки для монтажа оборудования КИП – 2 шт.;

- запорный вентиль для монтажа оборудования КИП – 2 шт.
	шт.
	1

	16.5.
	Стол монтажный ВИКИНГ АЛЬЯНС АЛ-12
	Стол монтажный ВИКИНГ АЛЬЯНС АЛ-12 (СМ) предназначен для обслуживания исследуемого оборудования, произведения отладочных работ, а также для размещения персональных компьютеров и обеспечения рабочего места программистов и техников.

Параметры СМ:

- рабочая поверхность 1200 х 700 мм;

- высота регулировки положения столешницы 600 - 1600 мм;

- максимальная нагрузка до 200 кг;

- температурная стойкость столешницы: до 300°С;

- должен включать настольный коврик, со следующими характеристиками:

-- размер: 60x120 см;

-- три кнопки 10 мм;

- должен включать браслет One-Touch;

В комплект поставки СМ должно входить:

- руководство по эксплуатации – 1 шт.;

- гарнитура WIRE- F4/F10-15 (браслет-коврик) и CORD-601 (коврик-земля) – 1 шт.
	шт.
	3

	16.6
	Персональный компьютер
	Персональный компьютер (ПК) предназначен для управления моделирования, управления и программирования стендами, установками с ПЛК.

ПК состоит из системного блок RAMEC STORM 4W и монитора 21”.

Параметры ПК:

- должен включать системный блок, со следующими характеристиками:

-- процессор Intel Core i7-2600 3.4/5GT/8M;

-- модуль памяти DDR3 2Gb PC10600/1333;

-- видеоадаптер Gigabyte GTX560 GV-N56GOC-1GI PCI-E 1024Mb;

-- накопитель НЖМД 1.0Tb Seagate ST31000524AS 32Mb SATA-III;

-- дисковод DVD+/-RW black SATA;

-- корпус ATX INWIN EAR011 U2/AU/450W/bl;

- должен включать монитор, со следующими характеристиками:

-- диагональ не менее 21”;

-- разрешение не менее 1920×1280;

-- количество портов DVI не менее одного;

-- количество портов HDMI не менее одного;

-- диапазон питающих напряжений не хуже от 90 до 265 В (от 50 до 60 Гц);

В комплект поставки ПК должно входить:

- клавиатура Microsoft 200 USB black – 1 шт.;

- мышь Microsoft Optical 200 USB black 1000dpi – 1 шт.;

- кабель питания для системного блока (2 м) – 1 шт.;

- специальное программное обеспечение и драйвера для компонент ПК – 1 шт.;

- набор соединительных кабелей для монитора – 1 шт;

- комплект технической документации – 1 шт. 
	шт.
	3

	17.
	Учебное оборудование для лабораторий кафедры технических средств контроля и управления ТИ НИЯУ МИФИ, в том числе:
	Учебное оборудование для лабораторий кафедры технических средств контроля и управления ТИ НИЯУ МИФИ предназначены для проведения практических и лабораторных работ по предметам: "Микропроцессорная техника", "Вычислительные машины, сети и системы", "Информационная техника", "Информационные сети и телекоммуникации
	
	

	17.1.
	Лабораторный прибор для отладки ПЛИС Altera DE2-115
	Лабораторный прибор для отладки ПЛИС (ЛПОП) Altera DE2-115 предназначен для изучения принципов организации систем на ПЛИС, структуры и функционирования базовых компонентов (памяти, элементов ввода–вывода, системы памяти и т.д.), получения навыков программирования встраиваемых систем различного назначения.

Параметры ЛПОП:

- должен иметь микросхему FPGA4CE115 семейства Cyclone IV;

- должен иметь микросхему EPCS64 для хранения конфигурации системы;

- должен иметь USB Blaster для программирования, поддерживающий режимы JTAG и Active Serial (AS);

- должен включать 50 МГц тактовый генератор, 2 разъема SMA для входа/ выхода тактовой частоты;

- должен иметь ЗУ 2 МБайт SRAM, 2x64 МБайт SDRAM, 8 МБайт Flash, разъем для SD карт;

- должна иметь 4 кнопки,18 микропереключателей для отладки программ;

- должен включать 18 красных и 9 зеленых пользовательских светодиодов, ЖК индикатор на 2 строки по 16 символов;

- должен иметь 24-разрядный аудио-кодек CD-качества с разъемами линейного входа/ выхода и микрофонного входа;

- должен иметь 8-разрядный высокопроизводительный трехканальный ЦАП с выходным VGA разъемом. TV декодер (NTSC/ PAL/ SECAM) и разъем TV входа;

- должна иметь 2 Gigabit Ethernet PHY с разъемом RJ45;

- должен иметь USB Host/ Slave контроллер с разъемами USB type A и type B;

- должен иметь приемопередатчик RS-232 с 9-контактным разъемом, разъем PS/ 2 мыши/ клавиатуры, ИК приемник для дистанционного управления;

- должен иметь 40-контактный разъем расширения с диодной защитой и разъем для подключения мезонинных модулей (HSMC).

В комплект поставки ЛПОП должно входить:

- USB кабель для программирования и управления FPGA (параметр (любой), например, «длина 2 м») – 1 шт.;

- системный CD диск, содержащий документацию на DE2-115 и материалы технической поддержки разработок – 1 шт.;

- комплект CD дисков, содержащих ознакомительные версии ПО Altera’s Quartus II Web Edition и Nios II Embedded Design Suit – 1 шт.;

- пакет с 6 резиновыми (силиконовыми) колпачками для стоек платы DE2-115 – 1 шт.;

- прозрачная пластмассовая защитная пластина для платы – 1 шт.;

- сетевой источник питания 12 В – 1 шт.;

- пульт дистанционного управления – 1 шт.
	шт.
	6

	17.2.
	Типовой комплект учебного оборудования «Основы автоматики» ОА-МР
	Типовой комплект учебного оборудования «Основы автоматики» ОА-МР (ТКОА) предназначен для проведения лабораторного практикума по основам систем автоматики и изучения систем автоматизации управления технологическими объектами на основе релейных и логических элементов, а также на основе интеллектуального реле.

Параметры ТКОА:

- должен иметь конструкцию в виде настольного моноблока;

- на лицевой панели должны быть расположены коммутационные, регулировочные и индикаторные элементы, объединенные в поля функциональных элементов;

- лицевая панель должна быть окрашена белой порошковой полимерной краской;

- на лицевой панели должны быть нанесены мнемосхемы основных функциональных элементов, установлены гнезда для подключения соединительных проводников, индикаторы, а также необходимые коммутационные и регулировочные элементы;

- конструкция должна исключать непосредственный доступ к электрическим цепям высокого напряжения, другим опасным для человека воздействиям, исключать возможность попадания теплового, ультрафиолетового и лазерного излучения на кожу и в глаза человека;

- должен обеспечивать все необходимые измерения по лабораторным работам с использованием только встроенных приборов;

- должен включать в себя:

-- источники входных дискретных сигналов;

-- генераторы импульсов на 10, 100 и 1000 Гц;

-- 5 электромеханических реле;

-- логические элементы:

а) 4 логических элемента 2ИЛИ;

б) 6 логических элементов 3ИЛИ;

в) 4 логических элемента 2И;

г) 8 логических элементов 2И-НЕ;

д) 6 логических элементов 3И-НЕ;

-- 4 RS- и D-триггера;

-- программируемое реле ZEN на 6 дискретных входов (включая один аналоговый вход) и 4 дискретных выхода с возможностью набора программы на клавиатуре и просмотра на ЖКИ;

-- 3 блока задержки сигналов;

-- блок индикации из 30 светодиодов;

-- 2 счетчика;

-- 2 дешифратора;

-- 2 семисегментных индикатора;

-- двигатель постоянного тока.

- напряжение питания ТКОА ~220 В;

- частота напряжения питания – 50 Гц;

- потребляемая мощность не более 300 ВА;

- мощность электродвигателей - 90 Вт;

- габаритные размеры не более 500х350х150 мм;

- масса не более 30 кг;

- диапазон рабочих температур от +10 до 35°С;

В комплект поставки ТКОА должно входить:

- комплект кабелей и соединительных проводов – 1 шт.;

- комплект методических указаний к выполнению лабораторных работ на русском языке – 1 шт.;

- техническое описание на русском языке – 1 шт.

Комплект кабелей и соединительных проводов должен обеспечивать проведение лабораторных работ по следующим темам:

1. Исследование дребезга контактов;

2. Меры борьбы с дребезгом контактов;

3. Исследование длительности включения/ выключения реле;

4. Формирование временных задержек сигналов;

5. Автоматизация управления на релейных элементах с вариантами схем автоматизации:

6. Автоматизация управления на логических элементах;

7. Автоматизация управления на основе программируемого интеллектуального реле.
	шт.
	8

	18.
	Оборудование для оснащения лаборатории технических измерений кафедры общеинженерных дисциплин ТИ НИЯУ МИФИ, в том числе:
	Оборудование для оснащения лаборатории технических измерений кафедры общеинженерных дисциплин ТИ НИЯУ МИФИ предназначено для проведения лабораторных и практических работ по предметам: "Технические измерения", "Метрология", "Метрология, стандартизация и сертификация", «Программирование станков с ЧПУ», "Нормирование точности и технические измерения", "Основы технологии машиностроения", "Технология машиностроения".
	
	

	18.1.
	Координатно-измерительный комплекс, в составе:

18.1.1. Координатно-измерительный манипулятор CimCore 7320SI с интегрированным лазерным сканером RS2 – 1 шт.;

18.1.2. Управляющий компьютер – 1 шт.
	Координатно-измерительный комплекс

предназначен для проведения измерений корпусных деталей, содержащих элементы цилиндрической, прямоугольной, конической, сферической формы с расположенными на боковых поверхностях различными отверстиями, а также содержащих поверхности свободной формы.

1) Координатно-измерительный манипулятор (КИМ) CIMCORE 7320SI с интегрированным лазерным сканером RS2 предназначен для измерения контролируемых элементов, расположенных в плоскости (2D) и в объёме (3D),

Параметры КИМ:

- метод измерения: контактный (щуповой) и бесконтактный (лазерный);

- количество осей измерительной машины – 7;

- должен иметь абсолютные датчики угловых перемещений (Absolute Encoders);

- перед началом работы не должен требовать обнуления осей;

- угол вращения по 4-м основным осям - в любом направлении без ограничений;

- должен обеспечивать удаленное управление от управляющего компьютера (ноутбука);

- диапазон измерений от 0 до 2000 мм;

- разрешающая способность оптических датчиков – 1 мкм;

- пределы допускаемой погрешности измерений координат точки - 0,044 мм;

- пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений линейных размеров - 0,061 мм;

- пределы допускаемой погрешности при сканировании - 0,079 мм;

- вес – 8,3 кг;

- конструкция КИМ должна быть выполнена из углеволокна,

- должен иметь встроенный блок управления (контроллер КИМ), встроенный противовес и динамик.

- должен включать лазерный сканер сканер RS2, предназначенный для  измерения и сканирования прототипов из любого материала с целью создания компьютерных моделей с минимальным количеством изменений положения детали, со следующими характеристиками:

-- точность измерения – 30 мкм, 2σ;

-- ширина линии – 65 мм;

-- расстояние между точками - 0,04 мм;

-- скорость сканирования – 30 Гц;

-- фокусное расстояние – 150 мм ±50 мм;

-- количество точек в линии – 1000 шт.;

-- количество точек в секунду – 50000 шт.;

-- класс лазера - 2M;

-- вес - 340 г;

-- рабочий температурный режим от +5 до +40°C;

-- время прогрева – 0 сек.

В комплект поставки КИМ должно входить:

- измерительный щуп с рубиновым сферическим наконечником диаметром 3 мм – 1 шт.;

- измерительный щуп с рубиновым сферическим наконечником диаметром 6 мм – 1 шт.;

- измерительный щуп со стальным сферическим наконечником диаметром 15 мм – 1 шт.

- калибровочная сфера диаметром 25 мм – 1 шт.;

- сервисное программное обеспечение RDS для калибровки щупов, диагностики, проверки точности КИМ;

кейс для транспортировки КИМ – 1 шт.;

- свидетельство о первичной поверке СИ – 1 шт.

- специальное программное обеспечение Delcam Power INSPECT Manual для контроля геометрических размеров – 1 шт.;

- специальное программное обеспечение Delcam Power INSPECT Point Cloud для контроля сложных поверхностей и геометрических размеров с помощью сканирующей головки – 1 шт.;

- специальное программное обеспечение Delcam Power SHAPE Pro для реверсивного инжиниринга – 1 шт.

2) Управляющий компьютер (УК) предназначен для управления работой КИК, получения и обработки данных.

Параметры УК:

- тип – ноутбук;

- процессор Intel Core i5 (2520M) - 2.5ГГц;

- объем оперативной памяти – 4 Гб;

- объем жесткого диска – 500 Гб;

- видеокарта – Nvidia Quadro 1 Гб;

- должен включать DVD-RW привод;

- проводной манипулятор - мышь

- должен иметь WebCam;

- диагональ экрана - 15.6";

- должен иметь предустановленную лицензионную операционную систему;

В комплект поставки УК должно входить:

- комплект драйверов и специальное программное обеспечение для систем ноутбука – 1 шт.;

- сумка для транспортировки и хранения – 1 шт.

Дополнительные требования:

Требуется проведение монтажа, выполнение пуско-наладочных работ и обучение 2-х специалистов Заказчика на территории заказчика (г. Лесной, Свердловской обл.).
	шт.
	1

	19.
	Учебные металлообрабатывающие станки для оснащения лаборатории металлообработки кафедры технологии машиностроения ТИ НИЯУ МИФИ, в том числе:
	Учебные металлообрабатывающие станки для оснащения лаборатории металлообработки кафедры технологии машиностроения ТИ НИЯУ МИФИ предназначены для проведения лабораторных и практических работ по дисциплинам: «Технология машиностроения», «Резание материалов», «Режущий инструмент», «Металлорежущие станки», «Материаловедение», «Учебная практика», «Автоматизация производственных процессов в машиностроении».
	
	

	19.1.
	Станок токарно-винторезный настольный Quantum D210x400 Vario
	Станок токарно-винторезный настольный Quantum D210x400 Vario (ТВС1) предназначен для повышения качества проведения лабораторных и практических работ по профильным для ГК "Росатом" направлениям подготовки и специальностям ВПО и СПО.

Параметры ТВС1:

- наибольший диаметр обрабатываемой детали над станиной - 210 мм;

- наибольший диаметр обрабатываемой детали над суппортом - 105 мм;

- наибольшая длина обрабатываемой детали – 400 мм;

- частота вращения шпинделя от 125 до 2000 об/мин;

- диапазон переключения скоростей: 125, 210, 420, 620,1000, 2000 об/мин;

- частота вращения шпинделя Vario от150 до 2200 об/мин;

- количество ступеней Vario – 2 шт., бесступенчатое регулирование;

- внутренний конус шпинделя - Морзе 3;

- диаметр сквозного отверстия в шпинделе – 21 мм;

- ход верхней каретки суппорта – 70 мм;

- ход поперечной каретки суппорта - 110 мм;

- пределы шага нарезаемых метрической резьбы 0,4 – 3,5 мм;

- пределы шага нарезаемых дюймовой резьбы - 10 – 44 ниток на дюйм;

- внутренний конус пиноли задней бабки – Морзе 2;

- перемещение пиноли задней бабки – 70 мм;

- продольная подача - 0,1 - 0,2 мм/об;

- высота державки резца - 12,5 мм;

- цена деления лимбов перемещения продольного суппорта - 0,04 мм;

- цена деления лимбов перемещения поперечного суппорта - 0,01 мм;

- цена деления лимба перемещения пиноли задней бабки - 0,02 мм;

- электродвигатель Vario - 0,75 Вт / 220 В;

- габариты - 965х585х475 мм;

- масса – 110 кг;

- должен иметь 3-х кулачковый патрон 100 мм;

- должен иметь 4-х позиционный резцедержатель;

- должен иметь кожух патрон;

- должен иметь токарный резец из быстрорежущей стали.

В комплект поставки ТВС1 должно входить:

- защитное ограждение – 1 шт.;

- поддон для стружки – 1 шт.;

- стандартный комплект сменных шестерен гитары, установленный производителем – 1 шт.;

- стандартный комплект обслуживающего инструмента, установленный производителем – 1 шт.

- стандартный комплект сменных шестерней (10 шт.) – 1 шт.;

- руководство по эксплуатации на русском языке – 1 шт.
	шт.
	2

	19.2.
	Станок универсально-фрезерный настольный Opti BF20L Vario
	Станок универсально-фрезерный настольный Opti BF20L Vario (СУФ) предназначен для оснащения лаборатории металлообработки

Параметры СУФ:

- двигатель 850 Вт/220В;

- максимальный диаметр рассверливания в стали - 16 мм;

- максимальный диаметр торцевой фрезы – 63 мм;

- вылет оси шпинделя – 185 мм;

- число оборотов от 90 до 3000 об/мин;

- конец шпинделя - М10;

- размер стола - 700х180 мм;

- максимальная нагрузка на стол – 55 кг;

- размеры 950х565х935 мм;

- масса станка – 115 кг.

В комплект поставки станка универсально-фрезерного настольного Opti BF20L Vario должно входить:

- переходная оправка МК2/М10 - В16 – 1 шт.;

- зажимная тяга М10 – 1 шт.;

- подставка под фрезерный станок Opti BF20L Vario размером 500x420x900 мм – 1 шт.;

- стандартный комплект обслуживающего инструмента, установленный производителем – 1 шт.

- руководство по эксплуатации на русском языке – 1 шт.
	шт.
	2

	20.
	Оборудование для оснащения лабораторий и кабинета лекционных демонстраций кафедры физики ТИ НИЯУ МИФИ, в том числе:
	Оборудование для оснащения лабораторий и кабинета лекционных демонстраций кафедры физики ТИ НИЯУ МИФИ предназначено для проведения лабораторных работ и практикумов по разделам "Атомная физика", "Механика", "Молекулярная физика", "Молекулярная физика и термодинамика", "Электромагнетизм", "Эффект Холла", "Исследование сегнетоэлектриков", "Изучение вынужденных колебаний" и т.д., а также с целью обеспечения НИРС по всем лицензированным специальностям и направлениям подготовки ВПО и СПО.
	
	

	20.1.
	Лабораторная установка «Волны и частицы»
	Лабораторная установка «Волны и частицы» (ЛУВЧ) предназначена для определения зависимости длины волны электронов от анодного напряжения по радиусам дифракционных колец и расстоянию между плоскостями кристаллической решетки графита (дифракция Дебая-Шеррера), и визуализации колец на флуоресцентном экране, а также для определения длин волн монохроматического излучения при различных анодных напряжениях по радиусам дифракционных колец и расстоянию между плоскостями кристаллической решетки графита, а также для подтверждения гипотезы де Бройля.

Производитель 3B SCIENTIFIC®.

ЛУВЧ должна включать:

А) Дифракционный электровакуумный прибор модели D (U19171), предназначенный для определения зависимости длины волны со следующими характеристиками:

- напряжение накала - 6,3 В/50Гц;

- максимальное анодное напряжение 5000 В;

- анодный ток при напряжении 4000 В - 0,1 мА;

- фокусирующее напряжение от 0 до 50 В;

- постоянная кристаллической решетки графита d10 - 0,213 нм;

- постоянная кристаллической решетки графита d11 0,123 нм.

Б) Держатель электровакуумных приборов (U191001), предназначенный для крепления электровакуумных приборов (полностью совместимый с дифракционным электровакуумным прибором модели D), со следующими характеристиками:

- должен быть изготовлен из литого алюминия с порошковым покрытием;

- должен иметь зажим, поворачивающийся на 360°, изготовленный из термостойкой пластмассы;

- должен иметь два отверстия для крепления пары катушек Гельмгольца;

- должен быть снабжен резиновыми ножками, не допускающими скольжения;

- размер - 230х175х320 мм;

- масса - 1,5 кг.

В) Универсальный высоковольтный источник питания с плавающим напряжением (U33010-230), предназначенный для питания электровакуумных приборов, со следующими характеристиками:

- должен обеспечивать плавное регулирование высокого анодного напряжения и напряжения накала электровакуумных приборов;

- должен быть безопасен при прикосновении, иметь пассивное ограничение тока и индикатор напряжения;

- регулируемое высоковольтное напряжение постоянного тока от 0 до 5000 В;

- максимальный ток высоковольтного выхода – 2 мА;

- индикатор высоковольтного напряжения - 3-разрядный светодиодный;

- напряжение накала - 6,3 В/50Гц;

- максимальный ток накала – 3 А;

- изоляция выхода напряжения накала должна выдерживать высокие напряжения до – 6 кВ;

- защита от перегрузки:

-- первичная - плавкий предохранитель;

-- вторичная - токоограничивающие резисторы;

- соединительные элементы - безопасные гнезда 4 мм;

- размеры - 235x130x155 мм;

- масса - 3,5 кг.

Г) Переносной универсальный аналоговый измерительный прибор АМ51 для измерения тока, напряжения и сопротивления (U17451), предназначенный для использования при проведении учебных опытов и практических занятий, со следующими характеристиками:

- диапазоны измерения:

-- напряжение постоянного тока от 100 мВ до 600 В (7 поддиапазонов);

-- напряжение переменного тока от 10 В до 600 В (5 поддиапазонов);

-- сила постоянного тока от 50 мкА до 1 А(5 поддиапазонов);

-- сила переменного тока от 3 мА до 3 A (4 поддиапазона);

-- сопротивление: x 1/ 10/ 100 Ом;

- внутреннее сопротивление (постоянный ток) – 20 кОм/В;

- внутреннее сопротивление (переменный. ток) - 6,67 кОм/В;

- нуль шкалы – слева;

- класс точности - 2,5;

- питание - 1 батарейка на 1,5 В;

- габаритные размеры - 98x138x35 мм;

- масса - 0,3 кг.

В комплект поставки ЛУВЧ должно входить:

- набор из 18 медных соединительных проводов с очень гибкой изоляцией из ПВХ (U138101) - 1 шт.

- руководство по эксплуатации на русском языке – 1 шт.
	шт.
	2

	20.2.
	Лабораторная установка «Опыт Франка-Герца»
	Лабораторная установка «Опыт Франка-Герца» (ЛУФГ) предназначена для определения резонансных потенциалов атомов ртути и неона и демонстрации дискретной природы (квантования) энергии.

Производитель 3B SCIENTIFIC.

ЛУФГ должна включать:

А) нагревательную камеру с трубкой Франка-Герца с ртутью (U8482550-230), предназначенную для создания и поддержания необходимой концентрации атомов ртути в трубке, со следующими характеристиками:

- напряжение нагревателя 4 – 12 В;

- диапазон температур 160 – 240°C;

- стабильность температуры ± 5°C;

Б) Трубку Франка-Герца с неоновым наполнением (U8482230), предназначенную для определения резонансных потенциалов атомов неона со следующими характеристиками:

- напряжение накала 4 – 12 В;

- ускоряющее напряжение 0 – 80 В;

- противодействующее напряжение 1,2 – 10 В;

В) Блок питания для опыта Франка-Герца (U8482530-230), предназначенный для обеспечения установки необходимыми напряжениями питания, со следующими характеристиками:

- напряжение накала  4 – 12 В

- управляющее напряжение 9 В/10 мА

- ускоряющее напряжение 0 – 80 В

- противодействующее напряжение 1,2 – 10 В, плавно регулируемое

Г) Цифровой мультиметр P3340 (U118091), предназначенный для измерения ускоряющего напряжения и температуры, со следующими характеристиками:

- постоянное напряжение 5 диапазонов (0 – 400 мВ, … 0 – 1000 В);

- диапазон измерения температуры от -20 до +750°C;

- питание – батарея 9 В;

В комплект поставки ЛУФГ должно входить:

- коммутационный шнур HF (U11255) – 1 шт.;

- коммутационный шнур HF с разъемом BNC/4 мм (U11257) – 2 шт.;

- комплект из 15 безопасных экспериментальных кабелей (75 см) (U138021) – 1 шт.
	шт.
	2

	20.3.
	Цифровая камера Digital Video Flex
	Цифровая камера Digital Video Flex (U42105) (ЦК) предназначена для лекционных демонстраций по физике.

Производитель 3B Scientific.

Параметры ЦК:

- должна иметь цифровой выход для подключения напрямую к персональному или портативному компьютеру через интерфейс USB;

- фоточувствительность - 8 люкс;

- разрешение - 640x480 VGA;

- выходной сигнал - цифровой / USB 2.0;

- видеосъемка в реальном времени - до 30 кадров в секунду;

- объектив – 8 мм HD;

- фокусное расстояние от 6 мм до бесконечности;

- фокус – ручной;

- адаптер микроскопа - встроенный, 34,5 мм и 28 мм;

- питание - по каналу USB;

- длина соединительного кабеля - 1,5 м;

- габаритные размеры - 180x180x720 мм;

- масса - 4,55 кг.

В комплект поставки ЦК должно входить:

- набор для наблюдений Discovery Scope – 1 шт.;

- программное обеспечение Applied Vision™ с неограниченной лицензией и бесплатным обновлением – 1 шт.;

- кейс для хранения – 1 шт.
	шт.
	2

	20.4.
	Стенд для лекционных демонстраций «Геометрическая и волновая оптика»
	Стенд для лекционных демонстраций «Геометрическая и волновая оптика» (СГВО) предназначен для показа в аудитории явлений преломления и отражения света, дисперсии, интерференции и дифракции.

Производитель 3B SCIENTIFIC.

СГВО должен включать:

А) Прецизионную оптическую скамью модели D, 50 см (U10302), предназначенную для экспериментов с оптическими компонентами при проведении исследований и демонстраций, где требуется настройка осей и измерение расстояний, со следующими характеристиками:

- должна быть изготовлена из чёрного анодированного алюминия;

- иметь треугольный профиль 90 х 60 мм;

- длина 500 мм;

- шкала 500 мм с ценой деления 1 мм;

- масса 1,75 кг

Б) Прецизионную оптическую скамью модели D, 100 см (U10300), предназначенную для экспериментов с оптическими компонентами при проведении исследований и демонстраций, где требуется настройка осей и измерение расстояний , со следующими характеристиками:

- должна быть изготовлена из чёрного анодированного алюминия;

- иметь треугольный профиль 90 х 60 мм;

- длина 1000 мм;

- шкала 1000 мм с ценой деления 1 мм;

- масса 3,5 кг

В) Передвижное крепление оптической скамьи модели D, 90/50 (U103111) (8 единиц), предназначенное для установки оптических элементов на ножке, со следующими характеристиками:

- должно быть изготовлено из чёрного анодированного алюминия;

- высота муфты – 90 мм;

- ширина основания 50 мм;

Г) Шарнирное соединение для оптической скамьи D (U10305), предназначенное для экспериментов с отклонением светового пучка со следующими характеристиками:

- должно быть изготовлено из чёрного анодированного алюминия;

- иметь шкалу ±90° с ценой деления 1°;

- высота муфты – 60 мм;

- раскрыв зажима для стоек 10 -14 мм;

Д) Опору для оптической скамьи модели D (U10304) (4 шт.), предназначенную для установки и регулировки оптической скамьи;

Е) Передвижное крепление модели D (U103202) (2 шт.), предназначенное для настройки положения объекта со следующими характеристиками:

- ширина основания 50 мм;

- диапазон скольжения ±12,5 мм;

- высота муфты 90 мм

- раскрыв зажима для стоек 10 -14 мм;

Ж) Наклоняющееся передвижное крепление модели D (103301) (2 шт.), предназначенное для отклонения объектов от оптической оси, со следующими характеристиками:

- ширина базы 50 мм;

- диапазон углов наклона 90°

- высота муфты – 60 мм;

- раскрыв зажима для стоек 10 -14 мм;

З) Надставку модели D (U10331) (2 шт.) предназначенную для зажима передвижного крепления со следующими характеристиками:

- надставка 100 мм;

- раскрыв зажима для стоек 10 -14 мм;
	шт.
	1

	20.5.
	Лабораторная установка «Гироскоп»
	Лабораторная установка «Гироскоп» U52006 (ЛУГ) предназначена для демонстрации и количественного изучения законов движения гироскопа и наблюдения прецессии и нутации, определения момента инерции диска, установления  взаимосвязи между частотой прецессии и частотой собственного вращения, установления  взаимосвязи между частотой нутации и частотой собственного вращения.

Производитель 3B SCIENTIFIC

Параметры ЛУГ:

- диаметр диска – 250 мм;

- масса диска – 1500 г;

- массы противовесов – 50 г и 1400 г;

- шкала -45° - +45° и ценой деления 1°;

В комплект поставки ЛУГ должно входить:

- принадлежности для гироскопа U52010 – 1 шт.
	шт.
	6

	20.6.
	Карманный цифровой термометр с погружным датчиком типа К
	Карманный цифровой термометр с погружным датчиком типа К (КЦТ) предназначен для быстрого измерения температуры на поверхностях, в жидкостях, в мягких пластичных средах.

Производитель – 3B Scientific.

КЦТ должен включать:

А) Карманный цифровой термометр, быстрореагирующий (U11853), предназначенный для мгновенных измерений температуры на поверхностях, в жидкостях, мягких пластичных средах, воздухе/газах рассчитан на подключение к никель-хром-никелевому датчику типа K со следующими характеристиками:

- диапазон измерения: -65° C – 1150° C в двух диапазонах;

- цена деления ° C/1°C/1F

точность: 0,05%  от измеряемого значения ± 0,2% полной шкалы.

- размеры: 106 х 67х 30 мм3

Б) NiCr-Ni погружной датчик типа К, (U11854) предназначен для измерения температуры и имеет следующие характеристики:

- датчик расположен в трубке из нержавеющей стали, подпружиненный, с силиконовым кабелем:

- диапазон измерения от -65°C до 550°C

- время отклика:  прибл. 3 с

- трубка: 130 мм х диам. 1,5 мм
	шт.
	6

	20.7.
	Источник питания постоянного тока GW INSTEK GPS-3030DD
	Источник питания постоянного тока GW INSTEK GPS-3030DD (ИП) предназначен для обеспечения стабильным регулируемым током лабораторных установок «Определение удельного заряда электрона методом магнетрона» и «Исследование магнитного поля длинного соленоида и катушек Гельмгольца».

Параметры ИП:

- выходное напряжение от 0 до 30 В;

- выходной ток от 0 до 3 А;

- стабилизация тока - нестабильность:

-- при изменении напряжения питания - ≤ (0,2% + 3 мА);

-- при изменении напряжения на нагрузке - ≤ (0,2% + 3 мА);

- формат индикации 100 мВ, 1 мА до 2 А, 10 мА свыше 2 А;

- одновременная цифровая индикация тока и напряжения;

- напряжение питания 220 В;

- масса – 4,5 кг.

В комплект поставки ИП должно входить:

- комплект соединительных проводов – 1 шт.;

- шнур сетевого питания – 1 шт.;

- руководство по эксплуатации на русском языке – 1 шт.
	шт.
	6

	20.8.
	Вольтметр универсальный цифровой GW Instek GDM-78261
	Вольтметр универсальный цифровой GW Instek GDM-78261 (ВУЦ) предназначен для измерения ЭДС Холла в лабораторных работах «Определение концентрации и подвижности носителей в полупроводниках»

Параметры ВУЦ:

- 6½ разряда разрядов, динамический диапазон 1.200.000;

- должен иметь двухстрочный флюорисцентный дисплей;

-должен позволять одновременное измерение 2-х различных параметров (U/I, R/I и др.);

- максимальное разрешение 0,1 мкВ/ 0,1 нА/ 100 мкОм/ 0,001°С;

- базовая погрешность ±0,0035%;

- должен иметь 11 режимов измерений, 10 математических функций и статистической обработки результатов;

- измерение температуры от -200°С до +1870°С;

- должен обладать высокой скоростью измерений и передачи данных – до 2,400 изм./с через USB интерфейс;

- должен проводить измерения с учетом формы сигнала и искажений (True RMS);

- Должен позволять измерение переменного сигнала со смещением (AC+DC);

- должен иметь 2-х и 4-х проводную схему измерения сопротивления;

- должен иметь автоматический и ручной выбор предела;

- должен иметь интерфейсы USB, RS-232

В комплект поставки ВУЦ должны входить:

- шнур сетевого питания – 1 шт.;

- измерительный провод GTL-117 – 1 шт.;

- кабель USB GTL-247 – 1 шт.;

- паспорт (техническое описание) – 1 шт.;

- руководство по эксплуатации на русском языке – 1 шт.
	шт.
	3

	20.9.
	Типовая лабораторная установка «Изучение второго закона Ньютона с использованием воздушной дорожки»
	Типовая лабораторная установка «Изучение второго закона Ньютона с использованием воздушной дорожки» (ТЛУ) предназначена для лабораторной работы по механике «Изучение второго закона Ньютона»

Производитель – PHYWE Systeme GmbH & Co.

Артикул - P2130301.

ТЛУ должна включать:

- пневморельс - 1 шт.;

- таймер 4-4 – 1 шт.

- воздуходувку 230 В/ 50 Гц – 1 шт.;

- стартовую систему – 1 шт.;

- прецизионный шкив – 1 шт.;

- компактный световой барьер – 4 шт.;

- портативные весы OHAUS CS200 – 1 шт.;

- переставной упор – 1 шт.;

- цилиндрическую опору -PASS- - 4 шт.;

- ползун для рельса на воздушной подушке – 1 шт.;

- напорный рукав, длиной 1,5 м – 1 шт.;

- магнит со штекером для стартовой системы – 1 шт.;

- штативный стержень -PASS-, прямоугольный, l=400 мм – 4 шт.;

- прямоугольный зажим -PASS- - 4 шт.;

- иглу со штекером – 1 шт.;

- держатель для груза 1 г – 1 шт.;

- крюк со штекером – 1 шт.;

- трубку со штекером – 1 шт.;

- вилку со штекером – 1 шт.;

- торцевой держатель для пневморельса – 1 шт.;

- экран со штекером, l=100 мм – 1 шт.;

В комплект поставки ТЛУ должно входить:

- гиря, 50 г, черная – 4 шт.;

- гиря,10 г, черная – 8 шт.;

- гиря с прорезью, 1 г – 20 шт.;

- шелковая нить, l=200 м – 1 шт.;

- соединительный шнур, 2 м, желтый 1 шт.;

- соединительный шнур, 2 м, черный – 1 шт.;

- соединительный шнур, 1 м, красный – 4 шт.;

- соединительный шнур, 1 м, желтый – 4 шт.;

- соединительный шнур, 1 м, синий – 4 шт.;

- пластилин – 10 брусков;

- CD-ROM диск с программным обеспечением Laboratory Experiments Physics, Chemistry, Biology and Applied Sciences и инструкцией по эксплуатации – 1 шт.;
	шт.
	1

	21.
	Оборудование для информационно-вычислительного комплекса ТИ НИЯУ МИФИ, в том числе:
	Оборудование для информационно-вычислительного комплекса ТИ НИЯУ МИФИ предназначено для обеспечения учебного процесса, организации единого информационного пространства учебного процесса, хранения учебных материалов, документации и программного обеспечения, резервного копирования информации.
	
	

	21.1.
	Маршрутизатор CISCO 2921-SEC/K9
	Маршрутизатор CISCO 2921-SEC/K9 предназначен для организации совместного доступа к Internet, организации канала VPN, балансировки нагрузки, резервирования каналов, организации доступа к ресурсам из сетей Internet, а также выполнение функций «firewall».

Параметры маршрутизатора:

- поддержка IP-SLA – обязательна, для работы 2-х ISP, и расширенной безопасности;

- память:

-- RAM – 512 МБ;

-- флеш память – 256 МБ

-сеть:

-- технология соединения – проводная;

-- протокол передачи данных – Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet;

-- удаленное управление –  RMON, SNMP;

-- индикаторы – питание, статус соединения;

-- протоколы маршрутизации – BGP, GRE, OSPF, DVMRP, EIGRP, IS-IS, IGMPv3, PIM-SM, PIM-SSM, статическая IPv4 и IPv6 маршрутизация;

-- особенности конфигурации – поддерживает: VPN, IPv6, MPLS, Syslog;

-- установлен  – фаервол, функция фильтрации контента, DMVPN, WRED, CBWFQ;

-- соответствие стандартам – IEEE 802.1ag, IEEE 802.1ah.

- расширяемость:

-- Слоты расширения (всего/свободных):

--- 4/4 слота для HWIC;

--- 3/3 слота для PVDM;

--- 2/1 слота для карт CompactFlash;

--- 1/1 слот расширения;

--- 1/1слот для SFP (или mini-GBIC).

- интерфейсы, разъемы – 3 порта Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T, разъем RJ-45; 1 консольный порт управления, разъем RJ-45; 1 консольный порт управления, коннектор Mini-USB тип B; 1 последовательный вспомогательный порт, разъем RJ-45; 2 порта USB 4-пин USB тип A;

- другие характеристики:

-- соответствие стандартам – CS-03, EN55024, CISPR 24, EN300-386, EN50082-1, EN 60950-1, UL 60950-1, AS/NZS 3548, IEC 60950-1, BSMI CNS 13438, EN55022 Class A, CISPR 22 Class A, ICES-003 Class A, CAN/CSA-E60065-00, FCC CFR47 Part 15, CSA C22.2 No. 60065;

-- ОС – Cisco IOS Security

- физические характеристики:

-- питание – внутренний блок питания. 120/230 В переменного тока;

-- габариты – 88.9 x 438.2 x 469.9 мм;

-- вес – 13.2 кг (с источником питания, без модулей), 13.6 кг (с PoE, без модулей), 15.5 кг (типичный вес в полной конфигурации);

-- форм-фактор – внешний, занимает 2 юнита;

-- температура – рабочая: от 0 до 40º С;

-- хранение – от 40 до 70ºC;

-- влажность – от 5 до 85% (без конденсата);

В комплект поставки маршрутизатора должно входить:

- руководство по эксплуатации – 1 шт.;

- шнур питания – 1 шт.;

- монтажный набор на 19 дюймов – 1 шт.
	шт.
	1

	21.2.
	Сервер IBM x3550 M4
	Сервер IBM x3550 M4 предназначен для организации ресурсов для единого информационного пространства учебного процесса,  с применением виртуализации.

Параметры сервера:

- сервер должен быть оптимизирован под установку в стоечный шкаф 19”, высота 1U;

- должна быть возможность установки до 8-ми дисков SFF 2.5”;

- платформа – 2-х процессорный;

- процессор – Intel Xeon E2620 2 шт. с не менее чем 6-ю ядрами на процессор, не менее 12 потоков на процессор, с частотой ядра не менее 2ГГц, кэшем L3 не менее 15Мб, поддержкой оперативной памяти не менее 750Гб;

- оперативная память – не менее 64 GB 1333MHz DDR3 ECC Reg с оптимизацией под работу в 4-х канальном режиме;

- жесткие диски – не менее 300Гб, 10000rpm, SAS 2шт.;

- поддержка Raid 0,1,10;

- количество сетевых интерфейсов – не менее 4 шт. 1GbE;

- блоки питания –  не менее 2-ух блоков мощностью не менее 550W.

В комплект поставки сервера должно входить:

- руководство по эксплуатации – 1 шт.;

- шнур питания – 1 шт.;

- монтажный набор на 19 дюймов – 1 шт.
	шт.
	1

	21.3.
	Дисковая система хранения данных IBM Storwize v3700
	Дисковая система хранения (ДСХД) IBM Storwize v3700 предназначена для файлового хранилища для обеспечения работы УЧЕБНОГО программного обеспечения ТИ НИЯУ МИФИ, системы резервного копирования, файлового сервера для хранения учебной документации.

Параметры ДСХД:

- ДСХД должна быть оптимизирована под установку в стоечный шкаф 19”, высота 2U;

- должна быть возможность установки до 12-ти дисков LFF 3.5”;

- ДСХД должна иметь возможность расширения не менее чем до 120 дисков;

- ДСХД не должна иметь единой точки отказа, все элементы должны быть задублированы;

- ДСХД должна иметь 2 процессорных модуля с общим кэшем операций записи;

- ДСХД должна поддерживать работу по 1Gb iSCSI, так же должна быть возможность расширения портов ввода/вывода до 8-ми 8Gb FC или до 4-ех 10Gb iSCSI;

- размер кэша на ДСХД должен быть не менее 8Гб;

- ДСХД должна поддерживать уровни RAID 0, 1, 5, 6 и 10;

- должна быть возможность миграции логических томов между разными уровнями RAID без остановки работы приложений;

- в базовое программное обеспечение должны входить снимки и клоны логических томов;

- должна поддерживаться технология «тонкого» выделения ресурсов;

- должна поддерживаться технология зеркалирования логического тома, в том числе «тонкого»;

- жесткие диски – не менее 9 дисков по 3Tb NL SAS.

В комплект поставки ДСХД входит:

- руководство по эксплуатации – 1 шт.;

- шнур питания – 1 шт.;

- монтажный набор на 19 дюймов – 1 шт.
	шт.
	1

	22.
	Оборудование для компьютерной лаборатории станков ЧПУ кафедры технологии машиностроения ТИ НИЯУ МИФИ, в том числе:
	Оборудование для компьютерной лаборатории станков ЧПУ кафедры технологии машиностроения ТИ НИЯУ МИФИ предназначено для проведения практических занятий студентов по общеобразовательным и специальным дисциплинам, проведению курсов повышения квалификаций, совершенствованию учебного процесса.
	
	

	22.1.
	Персональный компьютер тип 1
	Персональный компьютер (ПК) предназначен для моделирования в пакете "КОМПАС 3D", программирования станков с ЧПУ, моделирования в среде "NX CAD", моделирования в пакете "visualNastran", трехмерного проектирования (Solid Works), моделирования в среде "ProEngineer", моделирования в пакете "AutoCAD" и др.

ПК должен включать:

А) Системный блок со следующими характеристиками:

- должен включать процессор Intel Original LGA1155 Core i5-3550 (3.30/6Mb) (SR0P0) OEM:

-- 4 вычислительных ядер;

-- частота работы не менее 3,3 ГГц;

-- производственная технология – не более 0,022 мкм;

-- рассеиваемая мощность – не более 77 ватт;

-- кэш-память второго уровня – не менее 1024 Кб;

-- кэш-память третьего уровня – не менее 6 Мб;

-- поддержка 64 бит;

- должен включать вентилятор для охлаждения процессора:

-- socket 1155;

-- уровень шума не более 37db;

-- материал радиатора Al+Cu;

-- разъем 3 пина;

- должен включать системную плату :

-- форм-фактор – ATX;

-- набор микросхем - Intel Z семьдесят семь; -- должна иметь не менее четырех разъемов для установки модулей памяти стандарта DDR3, EFI AMI BIOS 64 Мбит;

-- должна иметь сетевой адаптер 10/100/1000 Мбит/сек.;

-- должна иметь разъемы PCI;

-- количество разъемов PCI Express:

--- 1 слот 1x;

--- 2 слота 16x;

-- должна иметь не менее двух каналов с пропускной способностью не менее шести гигабит для подключения устройств через интерфейс Serial ATA;

- должен включать оперативную память:

-- общий объем 8 Гб;

-- стандарт - DDR3 PC3-10600;

-- частота функционирования не менее 1333 МГц;

-- количество модулей памяти – 2 шт.;

- должен включать профессиональный  видеоадаптер NVIDIA Quadro K600:

-- тип оборудования – профессиональная видеокарта;

-- максимальное разрешение - 2048 x 1536;

-- частота GPU – 800 МГц;

-- видеопамять – 1024 Мб;

-- тип видеопамяти - DDR3;

-- разрядность шины видеопамяти – 128 бит;

-- интерфейс, разъемы и выходы:

--- 1хHDMI;

--- 1х DVI-I;

-- макс. кол-во подключаемых мониторов не менее двух;

-- должен иметь активную систему охлаждения видеокарты;

-- уровень шума системы охлаждения не более 28 дБ;

- должен включать жесткий диск:

-- емкость диска – не менее 500 Гб;

-- скорость вращения – 7200 об/мин;

-- интерфейс жесткого диска - SATA 6Gb\s;

-- объем буфера не менее 32 Мб.

- должен иметь корпус ATX с блоком питания:

-- мощность – 500 ватт;

-- должен иметь активный модуль PFC (Power Factor Correction);

-- охлаждение посредством вентилятора 120х120мм;

Б) Монитор со следующими характеристиками:

- тип монитора - жидкокристаллический;

- размер экрана монитора – 23’’;

- соотношение сторон экрана – 16:9;

- максимальное разрешение экрана – 1920х 1080 пикселей

В комплект поставки ПК должно входить:

- сетевой фильтр (3 м, 5 розеток, максимальная нагрузка 10 А) – 1 шт.;

- клавиатура (104 клавиш, интерфейс USB) – 1 шт.;

- оптический манипулятор «Мышь» (с колесом прокрутки, интерфейс USB) – 1 шт.;

- комплект специального программного обеспечения и драйверов – 1 шт.
	шт.
	16

	22.2.
	Проектор NEC M271X 
	Проектор NEC M271X предназначен для выведения изображения с компьютера с подключением в сеть «Интернет» через компьютер, с целью визуализации учебных материалов.
Параметры проектора:

- тип устройства – LCD x3;

- реальное разрешение - 1024x768;

- количество ламп - 1;

- проекционное расстояние - 0.7 - 14.7 м;

- размеры по диагонали от 0.63 до 7.62 м;

- отношение расстояния к размеру изображения от 1.3:1 - 2.2:1;

- частота строчной развертки - 15 – 100 кГц;

- частота кадровой развертки - 50 – 120 Гц;

- фокусное расстояние - 17.5 - 29 мм;

- контрастность - 3000:1;

- световой поток – 2700 люмен;

- поддерживаемые системы вещания - PAL, SECAM, NTSC;

- поддерживаемые форматы входного сигнала - 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i;

- должен иметь входы – VGA x2, HDMI, S-Video, композитный, компонентный, аудио mini jack, аудио RCA;

- должен иметь выходы – VGA, аудио mini jack;

- должен иметь порты - USB (тип A), USB (тип B), RS-232;

- должен иметь возможность подключения Ethernet;

- размеры (ШxВxГ)- 339x99x257 мм;

- вес- 2.99 кг.

В комплект поставки проектора должно входить:
- руководство пользователя - 1 шт.

- шнур питания (2 м) – 1 шт.;

- специальное программное обеспечение – 1 шт.;

- кронштейн для видеопроектора потолочный (расстояние от потолка 650-1100 мм; регулировка наклона - 30°; регулировка поворота - 360°; нагрузка – 10 кг) – 1 шт.;

- кабель HDMI длиной 20 м – 1 шт.
	шт.
	1

	22.3.
	Экран Lumien Master Picture LMP-100104
	Экран Lumien Master Picture LMP-100104 предназначен для отображения изображения с проецирующего оборудования.

Параметры экрана:

- тип экрана – настенный;

- механизм сворачивания экрана – пружинный;

- угол обзора – 160°;

- размеры экрана (ВxШ) – 203x203 см.
	шт.
	1

	22.4.
	Коммутатор HP ProCurve Switch 2510-24 (J9019B)
	Коммутатор HP ProCurve Switch 2510-24 (J9019B) предназначен для подключения персональных компьютеров к высокоскоростной локальной сети, доступу к Internet, а также к общим ресурсам института.

Параметры коммутатора:

- порты – 24 порта с автоматическим определением 10/100 (протокол: IEEE 802.3, тип 10Base-T, протокол IEEE 802.3u, тип 100Base-TХ); дуплексный режим: полно- или полудуплексный; тип носителя: ProCurve Auto-MDIX; 1 последовательная консоль RJ-45; 2 порта двойного назначения - каждый порт может использоваться как порт RJ-45 с автоматическим определением 10/100/1000 (протокол IEEE 802.3, тип 10Base-T;протокол IEEE 802.3u, тип 100Base-TX; протокол IEEE 802.3ab, 1000Base-T Gigabit Ethernet) или как свободный слот mini-GBIC (для использования с трансиверами mini-GBIC)

- монтаж – монтируется в стандартную 19-дюймовую телекоммуникационную стойку EIA или шкаф для электрооборудования (крепежные детали включены в комплект); монтируется только в горизонтальном положении

- процессор – MIPS 32 с частотой 264 MГц

- память – 8 МБ флэш-памяти, размер пакетного буфера: 384 КБ, 64 МБ SDRAM

- время задержки – 100 Мб Время ожидания: < 4,9 мкс (размер пакета 64 байта); 1000 Мб Время ожидания: < 2,6 мкс (размер пакета 64 байта)

- пропускная способность – до 6,5 млн. пакетов в секунду (размер пакета 64 байта)

- функции управления – HP PCM+; HP PCM; интерфейс командной строки; веб-браузер; внешнее управление

- производительность коммутации – 8,8 Гбит/с

- подключение и средства связи:

-- общие протоколы – IEEE 802.1p Priority; IEEE 802.1Q VLAN; IEEE 802.1s Multiple Spanning Trees; IEEE 802.3ad Link Aggregation Control Protocol (LACP); IEEE 802.3x Flow Control; RFC 768 UDP; RFC 783 TFTP Protocol (версия 2); RFC 792 ICMP; RFC 793 TCP; RFC 826 ARP; RFC 854 TELNET; RFC 951 BOOTP; расширения RFC 1542 BOOTP; RFC 2030 Simple Network Time Protocol (SNTP) v4

-- управление сетью – IEEE 802.1AB Link Layer Discovery Protocol (LLDP); RFC 2819 Четыре группы RMON: 1 (статистика), 2 (история), 3 (оповещения) и 9 (события); SNMPv1/v2c/v3

- питание и условия эксплуатации:

-- потребляемая мощность – 20 Вт (максимум)

-- напряжение на входе – 100-127/200-240 В переменного тока

-- входной рабочий ток – 0,7/0,4 A

-- входная частота – 50/60 Гц

-- безопасность – cUL (CSA 22.2 № 60950); UL 60950-1; IEC 60950; EN 60950

-- электромагнитная совместимость – FCC Класс A; VCCI Класс A; EN 55022/CISPR 22 Класс A; IEC/EN 61000-3-2; IEC/EN 61000-3-3

-- диапазон температур при эксплуатации – 0° - 45 °C

-- влажность при эксплуатации – от 15 до 95% при 40 C без конденсации

-- эксплуатационная высота над уровнем моря – до 3 км

-- акустическое давление шумовой эмиссии –  мощность: 0 дБ без вентилятора

-- тепловыделение – 68 BTU/ч (71,74 kJ/ч)

-- стандартная устойчивость – EN 55024, CISPR 24; IEC 61000-4-2; IEC 61000-4-3; IEC 61000-4-4; IEC 61000-4-5; IEC 61000-4-6; IEC 61000-4-8; IEC 61000-4-11; EN 61000-3-2, IEC 61000-3-2; EN 61000-3-3, IEC 61000-3-3

- размеры и вес:

-- минимальный размер (Ш x Г x В) – 23,62 x 44,25 x 4,39 см

-- вес – 2,22 кг

- гарантия – гарантийная замена на следующий рабочий день (услуга действует в течение всего срока службы)

В комплект поставки коммутатора должно входить:

- шнур питания – 1 шт.

- комплект для крепления – 1 шт.
	шт.
	1

	23.
	Оборудование для компьютерной лаборатории кафедры информационных технологий и прикладной математики ТИ НИЯУ МИФИ, в том числе:
	Оборудование для компьютерной лаборатории кафедры информационных технологий и прикладной математики ТИ НИЯУ МИФИ, предназначено для проведения практических занятий студентов по общеобразовательным и специальным дисциплинам, проведению курсов повышения квалификаций, совершенствованию учебного процесса.
	
	

	23.1.
	Персональный компьютер тип 2
	Персональный компьютер (ПК) предназначен для проведения лабораторных и практических занятий по дисциплинам «Математическая обработка экспериментальных данных», «Информационные технологии», «Программирование и алгоритмизация» и др.

ПК должен включать:

А) Системный блок со следующими характеристиками:

- должен включать процессор Intel Original LGA1155 Core i3-3220 (3.3/3Mb) (SR0RG) OEM:

-- не менее 2 вычислительных ядер;

-- частота работы не менее 3,3 ГГц;

-- производственная технология – не более 0,032 мкм;

-- рассеиваемая мощность – не более 77 ватт;

-- кэш-память второго уровня – не менее 512 Кб;

-- кэш-память третьего уровня – не менее 3 Мб;

-- поддержка 64 бит;

- должен включать вентилятор для охлаждения процессора:

-- socket 1155;

-- уровень шума не более 37db;

-- материал радиатора Al+Cu;

-- разъем 3 пина;

- должен включать системную плату:

-- форм-фактор – ATX;

-- набор микросхем - Intel B семьдесят пять;

-- должна иметь не менее четырех разъемов для установки модулей памяти стандарта DDR3, EFI AMI BIOS 64 Мбит;

-- должна иметь сетевой адаптер 10/100/1000 Мбит/сек.;

-- должна иметь разъемы PCI;

-- количество разъемов PCI Express:

--- 1 слот 1x;

--- 2 слота 16x;

-- должна иметь не менее двух каналов с пропускной способностью не менее шести гигабит для подключения устройств через интерфейс Serial ATA;

- должен включать оперативную память:

-- общий объем 8 Гб;

-- стандарт - DDR3 PC3-10600;

-- частота функционирования не менее 1333 МГц;

-- количество модулей памяти – 2 шт.;

- должен включать видеоадаптер GTX650 (или аналог):

-- максимальное разрешение - 2560 x 1600;

-- видеопамять – 2048 Мб;

-- тип видеопамяти – DDR5;

-- интерфейс, разъемы и выходы:

--- 1хHDMI;

--- 1х DVI-I;

-- макс. кол-во подключаемых мониторов не менее двух;

-- должен иметь активную систему охлаждения видеокарты;

-- уровень шума системы охлаждения не более 28 дБ;

- должен включать жесткий диск:

-- емкость диска – не менее 500 Гб;

-- скорость вращения – 7200 об/мин;

-- интерфейс жесткого диска - SATA 6Gb\s;

-- объем буфера не менее 32 Мб.

- должен иметь корпус ATX с блоком питания:

-- мощность – 450 ватт;

-- должен иметь активный модуль PFC (Power Factor Correction);

-- охлаждение посредством вентилятора 120х120мм;

Б) Монитор со следующими характеристиками:

- тип монитора - жидкокристаллический;

- размер экрана монитора – 21,5’’;

- соотношение сторон экрана – 16:9;

- максимальное разрешение экрана – 1920х 1080 пикселей

В комплект поставки ПК должно входить:

- сетевой фильтр (3 м, 5 розеток, максимальная нагрузка 10 А) – 1 шт.;

- клавиатура (104 клавиш, интерфейс USB) – 1 шт.;

- оптический манипулятор «Мышь» (с колесом прокрутки, интерфейс USB) – 1 шт.;

- комплект специального программного обеспечения и драйверов – 1 шт.
	шт.
	16

	23.2.
	Проектор Nec M260XG
	Проектор NEC M271X предназначен для выведения изображения с компьютера с подключением в сеть «Интернет» через компьютер, с целью визуализации учебных материалов.

Параметры проектора:

- тип устройства – LCD x3;

- реальное разрешение - 1024x768;

- количество ламп - 1;

- проекционное расстояние - 0.7 - 14.7 м;

- размеры по диагонали от 0.63 до 7.62 м;

- отношение расстояния к размеру изображения от 1.3:1 - 2.2:1;

- частота строчной развертки - 15 – 100 кГц;

- частота кадровой развертки - 50 – 120 Гц;

- фокусное расстояние - 17.5 - 29 мм;

- контрастность - 3000:1;

- световой поток – 2700 люмен;

- поддерживаемые системы вещания - PAL, SECAM, NTSC;

- поддерживаемые форматы входного сигнала - 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i;

- должен иметь входы – VGA x2, HDMI, S-Video, композитный, компонентный, аудио mini jack, аудио RCA;

- должен иметь выходы – VGA, аудио mini jack;

- должен иметь порты - USB (тип A), USB (тип B), RS-232;

- должен иметь возможность подключения Ethernet;

- размеры (ШxВxГ)- 339x99x257 мм;

- вес- 2.99 кг.

В комплект поставки проектора должно входить:
- руководство пользователя - 1 шт.

- шнур питания (2 м) – 1 шт.;

- специальное программное обеспечение – 1 шт.;

- кронштейн для видеопроектора потолочный (расстояние от потолка 650-1100 мм; регулировка наклона - 30°; регулировка поворота - 360°; нагрузка – 10 кг) – 1 шт.;

- кабель HDMI длиной 20 м – 1 шт.
	шт.
	1

	23.3.
	Экран Lumien Master Picture LMP-100104
	Экран Lumien Master Picture LMP-100104 предназначен для отображения изображения с проецирующего оборудования.

Параметры экрана:

- тип экрана – настенный;

- механизм сворачивания экрана – пружинный;

- угол обзора - 160°;

- размеры экрана (ВxШ) - 203x203 см.
	шт.
	1

	23.4.
	Коммутатор HP ProCurve Switch 2510-24 (J9019B)
	Коммутатор HP ProCurve Switch 2510-24 (J9019B) предназначен для подключения персональных компьютеров к высокоскоростной локальной сети, доступу к Internet, а также к общим ресурсам института.

Параметры коммутатора:

- порты – 24 порта с автоматическим определением 10/100 (протокол: IEEE 802.3, тип 10Base-T, протокол IEEE 802.3u, тип 100Base-TХ); дуплексный режим: полно- или полудуплексный; тип носителя: ProCurve Auto-MDIX; 1 последовательная консоль RJ-45; 2 порта двойного назначения - каждый порт может использоваться как порт RJ-45 с автоматическим определением 10/100/1000 (протокол IEEE 802.3, тип 10Base-T;протокол IEEE 802.3u, тип 100Base-TX; протокол IEEE 802.3ab, 1000Base-T Gigabit Ethernet) или как свободный слот mini-GBIC (для использования с трансиверами mini-GBIC)

- монтаж – монтируется в стандартную 19-дюймовую телекоммуникационную стойку EIA или шкаф для электрооборудования (крепежные детали включены в комплект); монтируется только в горизонтальном положении

- процессор – MIPS 32 с частотой 264 MГц

- память – 8 МБ флэш-памяти, размер пакетного буфера: 384 КБ, 64 МБ SDRAM

- время задержки – 100 Мб Время ожидания: < 4,9 мкс (размер пакета 64 байта); 1000 Мб Время ожидания: < 2,6 мкс (размер пакета 64 байта)

- пропускная способность – до 6,5 млн. пакетов в секунду (размер пакета 64 байта)

- функции управления – HP PCM+; HP PCM; интерфейс командной строки; веб-браузер; внешнее управление

- производительность коммутации – 8,8 Гбит/с

- подключение и средства связи:

-- общие протоколы – IEEE 802.1p Priority; IEEE 802.1Q VLAN; IEEE 802.1s Multiple Spanning Trees; IEEE 802.3ad Link Aggregation Control Protocol (LACP); IEEE 802.3x Flow Control; RFC 768 UDP; RFC 783 TFTP Protocol (версия 2); RFC 792 ICMP; RFC 793 TCP; RFC 826 ARP; RFC 854 TELNET; RFC 951 BOOTP; расширения RFC 1542 BOOTP; RFC 2030 Simple Network Time Protocol (SNTP) v4

-- управление сетью – IEEE 802.1AB Link Layer Discovery Protocol (LLDP); RFC 2819 Четыре группы RMON: 1 (статистика), 2 (история), 3 (оповещения) и 9 (события); SNMPv1/v2c/v3

- питание и условия эксплуатации:

-- потребляемая мощность – 20 Вт (максимум)

-- напряжение на входе – 100-127/200-240 В переменного тока

-- входной рабочий ток – 0,7/0,4 A

-- входная частота – 50/60 Гц

-- безопасность – cUL (CSA 22.2 № 60950); UL 60950-1; IEC 60950; EN 60950

-- электромагнитная совместимость – FCC Класс A; VCCI Класс A; EN 55022/CISPR 22 Класс A; IEC/EN 61000-3-2; IEC/EN 61000-3-3

-- диапазон температур при эксплуатации – 0° - 45 °C

-- влажность при эксплуатации – от 15 до 95% при 40 C без конденсации

-- акустическое давление шумовой эмиссии –  мощность: 0 дБ без вентилятора

-- тепловыделение – 68 BTU/ч (71,74 kJ/ч)

-- стандартная устойчивость – EN 55024, CISPR 24; IEC 61000-4-2; IEC 61000-4-3; IEC 61000-4-4; IEC 61000-4-5; IEC 61000-4-6; IEC 61000-4-8; IEC 61000-4-11; EN 61000-3-2, IEC 61000-3-2; EN 61000-3-3, IEC 61000-3-3

- размеры и вес:

-- минимальный размер (Ш x Г x В) – 23,62 x 44,25 x 4,39 см

-- вес – 2,22 кг

- гарантия – гарантийная замена на следующий рабочий день (услуга действует в течение всего срока службы)

В комплект поставки коммутатора должно входить:

- шнур питания – 1 шт.

- комплект для крепления – 1 шт.
	шт.
	1

	23.5.
	Устройство обработки экспериментальных данных  NI myDAQ
	Устройство обработки экспериментальных данных NI myDAQ предназначено для проведения измерений, сбора и обработки данных в любом месте.

Производитель: National Instrument's.

Артикул 781327-01 (комплект поставки для ВУЗов);

Параметры устройства обработки экспериментальных данных NI myDAQ:

- количество аналоговых входов – 2 шт. дифференциальных или 1 шт. стерео;

- количество аналоговых выходов – 2 шт. дифференциальных или 1 шт. стерео;

- цифровой ввод/вывод:

-- число линий – 8 шт.;

-- управление – каждая линия программируется на вход или выход;

-- режим обновления – программный;

- число таймеров\счетчиков – 1 шт.;

- шина интерфейса связи – USB 2.0 Hi speed;

- размеры (без разъема с винтовой клеммой) – 14.6×8.7×2.2 см;

- вес – 175.0 г;

- тип провода для подключения к клемме – от 16 до 26 AWG;

В комплект поставки устройства обработки экспериментальных данных NI myDAQ должно входить:

- USB кабель 1 метр для подключения к персональному компьютеру – 1 шт.;

- отвертка – 1 шт.;

- пробник – 1 шт.;

- стерео кабель – 1 шт.;

- колодка с разъемом – 1 шт.;

- ключ для специального программного обеспечения LabVIEW и NI Multisim (студенческие версии) – 1 шт.
	шт.
	16

	24.
	Учебное оборудование для модернизации лабораторного практикума «Механика» кафедры общей физики НИЯУ МИФИ, в том числе:
	Учебное оборудование для модернизации лабораторного практикума «Механика» кафедры общей физики НИЯУ МИФИ предназначено для проведения учебных экспериментов по курсу «Общая физика» раздел «Механика»
	
	

	24.1.
	Лабораторный одноканальный линейный источник питания HY1502D (Mastech)
	Лабораторный одноканальный линейный источник питания HY1502D (Mastech) (ЛОЛИП) предназначен для обеспечения питанием лабораторных установок и оборудования.

Параметры ЛОЛИП:

- должен обеспечивать питания лабораторных установок постоянным напряжением до 15 В;

-  выходное напряжение источника питания - 0~15V точность установки 0.1V; 

-  выходной ток - 0~2A, точность установки -0.01A; 

-  малый уровень пульсаций - ≤ 0.5mV; 

-  малое влияние нагрузки - ≤ 0.01% ±3mV; 

-  малое влияние сетевого напряжения - ≤ 0.01% ±2mV;

-  должен иметь плавную установку выходных параметров регуляторами ГРУБО/ТОЧНО;

-  должен иметь режимы стабилизации тока и напряжения; 

- должен иметь индикацию - 3-разрядные LED-дисплеи на ток и напряжение, точность: напряжение - ±1%, ток - ±2%; 

- должен иметь защиту от короткого замыкания; 

- питание - 110/220V ±10%;

- размеры - 206 x 153 x 110 мм;

- вес - 2,6 кг.

В комплект поставки ЛОЛИП должны входить:

- инструкция по эксплуатации – 1 шт.
	шт.
	2

	24.2.
	Лабораторный двухканальный линейный источник питания HY3005D-2 (Mastech)
	Лабораторный двухканальный линейный источник питания HY3005D-2 (Mastech) (ЛДЛИП) предназначен для обеспечения питанием лабораторных установок и оборудования.

Параметры ЛДЛИП:

- должен обеспечивать осуществление питания лабораторных установок постоянным напряжением до 30 В по каждому каналу;

- должен иметь два независимо регулируемых канала;

- должен иметь возможность регулировки напряжения и тока на каждом канале;

- должен иметь возможность параллельного и последовательного соединения каналов;

-  выходное напряжение каждого канала - 0~30V, точность установки - 0.1V; 

-  выходной ток каждого канала - 0~5A, точность установки - 0.01A;

-  малый уровень пульсаций - ≤ 0.5mV;

-  малое влияние нагрузки- ≤ 0.01% ±3mV;

-  малое влияние сетевого напряжения - ≤ 0.01% ±2mV;

-  должен иметь плавную установку выходных параметров регуляторами ГРУБО/ТОЧНО;

-  должен иметь режимы стабилизации тока и напряжения; 

- должен иметь индикацию - 3-разрядные LCD-дисплеи одновременно на ток и напряжение; 

-  должен иметь защиту от короткого замыкания;

-  питание - 110/220V ±10% 

-  размеры - 365 x 265 x 164 мм

-  вес - 11 кг.

В комплект поставки ЛДЛИП должны входить:

- инструкция по эксплуатации – 1 шт.
	шт.
	2

	24.3.
	Лабораторный одноканальный линейный источник питания HY1505D (Mastech)
	Лабораторный одноканальный линейный источник питания HY1505D (Mastech) ЛОЛИП предназначен для обеспечения питанием лабораторных установок и оборудования.

Параметры ЛОЛИП:

- должен обеспечивать осуществления питания лабораторных установок постоянным напряжением до 15 В.

-  выходное напряжение - 0~15V точность установки - 0.1V;

-  выходной ток - 0~5A, точность установки - 0.01A 

-  малый уровень пульсаций - ≤ 0.5mV; 

-  малое влияние нагрузки - ≤ 0.01% ±3mV;

-  малое влияние сетевого напряжения - ≤ 0.01% ±2mV;

-  должен иметь плавную установку выходных параметров регуляторами ГРУБО/ТОЧНО;

-  должен иметь режимы стабилизации тока и напряжения;

-  должен иметь индикацию - 3-разрядные LED-дисплеи на ток и напряжение, точность: напряжение: ±1%, ток: ±2% 

-  должен иметь защиту от короткого замыкания;

-  питание - 110/220V ±10%;

-  размеры - 206 x 153 x 110 мм;

-  вес - 3,6 кг.

В комплект поставки ЛОЛИП должны входить:

- инструкция по эксплуатации – 1 шт.
	шт.
	2

	24.4.
	Весы технические с разновесами
	Весы технические с разновесами (весы) предназначены для обучения студентов методам измерения массы тел, калибровки грузов, используемых в различных лабораторных работах, а также подготовки растворов и смесей. 

Параметры весов:

- должны быть настольными;

- должны позволять производить сравнительно грубые взвешивания при подготовке и демонстрации опытов из разных разделов курса;

- должны иметь несъемные горизонтальные площадки и указатели белого цвета с черными горизонтальными метками;

- должны позволять производить взвешивание сыпучих грузов и жидкостей;

-диапазон измерений составляет - 0,05-1 кг;

В комплект поставки весов должны входить:

- основание со стойкой – 1 шт.;

- чашки - 2 шт.; 

- подвески - 2 шт.; 

- коромысло – 1 шт.; 

- грузы - 1 комплект: 500 г - 1 шт., 100 г - не мене 2 шт., 50 г - 1 шт., 20 г - не менее 2 шт., 10 г - 1 шт., 5 г - 1 шт., 2 г - 2 шт., 1 г - 1 шт.,  500 мг - 1 шт., 200 мг - не менее 2 шт., 100 мг - 1 шт., 50 мг - 1 шт., 20 мг - не менее 2 шт., 10 мг - 1 шт.
	шт.
	24

	24.5.
	Штатив демонстрационный
	Штатив демонстрационный (ШД) предназначен для установки и поддержания в фиксированном положении различного демонстрационного и лабораторного оборудования и принадлежностей.

Параметры ШД: 

- должен обеспечивать надежное крепление и удержание в пределах рабочего поля лабораторного стола лабораторного оборудования и устройств, предназначенных для проведения учебного эксперимента;

- должен включать основание;

- на основании должен иметь два штативных стержня по 60 см длиной и диаметром 12 м, каждый;

- должен включать стержень длиной 25 см и диаметром 12 м;

В комплект поставки ШД должны входить:

-  зажимы различных типов - 5 шт.; 

- кольца со стержнем – 2 шт.; 

- муфты – 4 шт.
	шт.
	24

	24.6.
	Цифровой счетчик
	Цифровой счетчик (ЦС) предназначен для обучения студентов методам измерения времени, периодов переходных процессов, частот колебаний различных колебательных систем.

Производитель: 3B Scientific.

Артикул: U8533341-230.

Параметры ЦС:

- должен обеспечивать возможность измерения продолжительности движения; 

- должен обеспечивать возможность измерения длительностей переходных процессов, периодов, частот и периодов маятников; 

- должен обеспечивать возможность измерения числа событий или импульсов счетчика Гейгера;

- измерение времени: в диапазоне не менее 0,1 мс-99999 с;

- разрешение - 0,1 мс/1 мс/0,1 с.;

- должен иметь два входа miniDIN и два 4 мм безопасных гнезда;

- размеры - 250x100x160 мм. 

- вес - 0,8 кг.

- питание- 230 В, 50/60 Гц.

В комплект поставки ЦС должны входить:

- техническое описание и инструкция по эксплуатации – 1шт.
	шт.
	2

	24.7.
	Функциональный преобразователь
	Функциональный преобразователь (ФП) предназначен для обучения студентов использованию генераторов сигналов различной формы, как непрерывных, так и импульсных, модификации параметров этих сигналов, методам измерения частоты, использованию частотомеров.

Производитель: 3B Scientific.

Артикул: U11230-230.

Параметры ФП:

- должен обладать четырьмя различными функциями, совмещенными в одном приборе: генератор сигналов различной формы, генератор качающейся частоты, генератор импульсов и измеритель частоты 50 МГц;

- диапазон частот от 0,2 Гц до 2 МГц в 7 диапазонах;

- точность - ± 5%;

- формы сигнала: синусоидальный, прямоугольные периодические импульсы, треугольные периодические импульсы, одиночные импульсы, пилообразный сигнал, линейно изменяющийся сигнал;

- выходы сигналов: выходное напряжение - 0 ±5 ВPP, полное выходное сопротивление - 50 Ом ± 5%;

- аттенюатор от 0 до 20 дБ, плавно регулируемый и с фиксированным ослаблением 20 дБ;

- синусоид - сигнал: коэфф. пульсации <1% (0,2 Гц – 100 кГц);

- прямоугольные импульсы: время нарастания переднего фронта <120 нс;

- треугольные импульсы: нелинейность <1% (0,2 Гц —100 кГц);

- время нарастания фронта ТТЛ-сигнала - < 25 нс;

- время нарастания фронта КМОП-сигнала - <140 нс (макс.);

- коэффициент заполнения импульсов - от 1:1 до 10:1;

- должен иметь генератор качающейся частоты: внутренний или внешний, линейный;

- частоты качания от 0,02 Гц до 2 МГц (7 диапазонов);

- время качания от 20 мс до 2 с;

- должен включать частотомер;

- диапазон частот от 200 мГц до 50 МГц;

- точность - 5% от показания ± 1 разряд;

- макс. входное напряжение - 250 В"полный размах";

- полное входное сопротивление - 890 Ом;

- индикатор - 6-разрядный светодиодный;

- размеры - 280x240x90 мм;

- вес - 2 кг

В комплект поставки ФП должны входить:

- техническое описание и инструкция по эксплуатации – 1 шт.
	шт.
	2

	25.
	Учебное оборудование для модернизации лабораторного практикума «Электричество и магнетизм» кафедры общей физики НИЯУ МИФИ, в том числе:
	Учебное оборудование для модернизации лабораторного практикума «Электричество и магнетизм» кафедры общей физики НИЯУ МИФИ предназначено для проведения учебных экспериментов по курсу «Общая физика», раздел «Электричество и магнетизм».
	
	

	25.1.
	Источник питания MatrixМРS-3010L-1
	Источник питания MatrixМРS-3010L-1 (ИП) предназначен для обучения студентов в рамках лабораторного практикума по курсу кафедры  «Общей физики» по разделу  «Электричество и магнетизм».

Параметры ИП:

- должен обеспечивать питание электронных устройств и схем стабилизированным постоянным напряжением;

- должен обеспечивать возможность плавной регулировки силы тока и напряжения;

- должен обеспечивать режимы стабилизации тока и напряжения;

- должен обеспечивать отображение заданных параметров тока и напряжения с помощью цифровых светодиодных индикаторов;

- должен иметь защиту от короткого замыкания;

- диапазон выходных значений напряжения от 0 до 30 В, точность установки 0,1 В;

- диапазон выходных значений силы тока от 0 до 10 А, точность установки 0,01 А;

- уровень пульсаций выходного напряжения не более 1,0 мВ;

- питание от сети 220 В/50 Гц;

- габаритные размеры не более 160х400х30 0мм.

В комплект поставки ИП должны входить:

- технический паспорт – 1 шт.;

- инструкция по эксплуатации  на русском языке – 1 шт.
	шт.
	2

	25.2
	Цифровой осциллограф TDS1001C-EDU
	Цифровой осциллограф TDS1001C-EDU предназначен для обучения студентов в рамках лабораторного практикума по курсу кафедры  «Общей физики» по разделу  «Электричество и магнетизм»

Параметры осциллографа:

- экран -  Цветной TFT дисплей с разрешением QVGA;

- режимы отображения -  точечный, векторный
- полоса пропускания 40 МГц;

- число каналов - 2;

- частота дискретизации в каждом канале не менее 500 Мвыб/с;

- разрешение по вертикали 8 бит;

- погрешность по постоянному току по вертикали не более ±3%;

- максимальное входное напряжение - 300 Вср.кв. КАТ II; снижается на 20 дБ/декаду на частоте свыше 100 кГц до 13 на частоте 3 МГц;

-диапазон положений - 2 мВ/дел - 200 мВ/дел +2В; >200 мВ/дел - 5 В/дел +50 В;

- ограничение полосы пропускания не менее 20 МГц;

- погрешность генератора горизонтальной развертки 50х10-6
- интерфейсы ввода/вывода - 2 порта USB 2.0  (Хост-порт USB на передней панели поддерживает запоминающие устройства USB, USB-порт, расположенный на задней панели прибора, обеспечивает подключение к персональному  компьютеру и любому принтеру, совместимому с PictBridge);

- хранение осциллограммы без USB накопителя – не менее 2,5 тыс. точек;

- хранение осциллограммы в USB накопителе – не менее  96 опорных осциллограмм по 8 МБ
- размеры (ШxВxГ)- 326,3x158x124,2 мм; 

- вес- 2.00 кг (с принадлежностями 2,2 кг).

В комплект поставки осциллографа должно входить:

- пассивный пробник 100 МГц, 10x (TPP0101) - 2 шт.;

- руководство пользователя - 1 шт.

- шнур питания  – 1 шт.;

- отслеживаемый сертификат калибровки NIM/NIST – 1 шт.;

- программное обеспечение OpenChoice PC Communications– 1 шт.;


	шт.
	15

	25.3.
	Цифровой универсальный вольтметр GW Instek GDM-8245
	Цифровой универсальный вольтметр GW Instek GDM-8245 (ЦУВ) предназначен для обучения студентов в физическом практикуме вузов.

Параметры ЦУВ:

- должен обеспечивать измерение следующих физических величин: постоянное/переменное напряжение, постоянный/переменный ток, электрическое сопротивление, электрическая емкость, частота переменного напряжения;

- должен обеспечивать цифровую индикацию измеряемых величин;

- должен обеспечивать ручное переключение диапазонов измерений;

- должен иметь функцию автоматической установки нуля;

- должен обеспечивать режим удержания показаний;

- должен иметь функцию фиксации минимального/максимального значения;

- диапазон измерения постоянного напряжения от 10 мкВ до 1200 В, погрешность не более 0,05%;

- диапазон измерения переменного напряжения от 10 мкВ до 1000 Вв диапазоне частот от 20 Гц до 50 кГц, погрешность не более 2,5%;

- диапазон измерения постоянного тока от 10 нА до 20 А, погрешность не более 0,5%;

- диапазон измерения переменного тока от 10 нА до 20 А в диапазоне частот от 50 Гц до 20 кГц, погрешность не более 2,5%;

- диапазон измерения сопротивлений от 10 мОм до 20 Мом, погрешность не более 0,5%;

- диапазон измерения емкости от 0,1 пФ до 50 мкФ, погрешность не более 2,5%;

- диапазон измерения частот от 10 Гц до 200 кГц;

- светодиодный цифровой индикатор на 4,1/2 разряда;

- габаритные размеры не более 250х100х300 мм;

- питание от сети 220 В/50 Гц.

В комплект поставки ЦУВ должны входить:

- шнур сетевого питания – 1 шт.;

- щупы измерительные – 2 шт.;

- паспорт (техническое описание) – 1 шт.;

- руководство по эксплуатации на русском или английском языках – 1 шт.
	шт.
	10

	25.4.
	Генератор Uni Trend Group UTG9020A
	Генератор UniTrendGroupUTG9020A (генератор) предназначен для обучения студентов в физическом практикуме вузов.

Параметры генератора:

- должен обеспечивать генерацию синусоидальных электрических сигналов, а также сигналов специальной формы (меандр, пила, треугольник);

- должен иметь функцию автоматической внутренней калибровки;

- должен обеспечивать ступенчатую и плавную регулировку частоты;

- должен обеспечивать цифровую светодиодную индикацию параметров выходного сигнала;

- диапазон частот от  0,1 Гц до 20 МГц;

- выходное напряжение от 1 мВ до 20 В;

- погрешность частоты генерируемого сигнала не более ±1 Гц;

- погрешность  установки выходного напряжения не более 5%;

- дисторсию гармоник не более 55 Дб;

- питание от сети 220 В/50 Гц;

В комплект поставки генератора должны входить:

- шнур сетевого питания – 1 шт.;

- паспорт (техническое описание) – 1 шт.;

- руководство по эксплуатации на русском или английском языках – 1 шт.
	шт.
	10

	25.5.
	Генератор сигналов низкочастотный Г3-109 
	Генератор сигналов низкочастотный Г3-109 (ГСН) предназначен для обучения студентов в физическом практикуме  вузов

Параметры ГНС:

Генератор низкочастотных синусоидальных сигналов должен:

- должен иметь симметричный и несимметричный выходы с возможностью подключения ряда согласованных нагрузок;

- должен обеспечивать возможность ступенчатого и плавного изменения частоты выходного сигнала; 

- должен обеспечивать возможность ступенчатого и плавного изменения амплитуды выходного сигнала;

- должен обеспечивать стабилизацию выходного напряжения;

- должен обеспечивать аналоговую индикацию частоты и выходного напряжения.

- диапазон частот от 20Гц до 200 кГц;

- выходное напряжение от 5В до 150В;

- погрешность частоты генерируемого сигнала не более ±(2+50/f)%;

- погрешность  установки выходного напряжения не более 6%;

- коэффициент гармоник не более 5%;

- питание от сети 220В/50Гц;

- потребляемая мощность не более 50Вт;

- масса не более 25кг,

- габаритные размеры не более 500х200х500мм.

В комплект поставки ГСН должно входить:

- аттенюатор 40Дб – 1 шт.;

- нагрузка 50 Ом – 1 шт.;

- кабель питания (1,5 м) – 1 шт.;

- формуляр – 1 шт.;

- техническое описание и инструкция по эксплуатации - 1 шт.;

- лампа МН-6,3-0,3 – 2 шт.;

- вставка плавкая ВП1-1, 3,0А /250В – 3шт. 
	шт.
	20

	25.6.
	Источник питания MASTECH HY1503D
	Источник питания MASTECH HY1503D (ИП) предназначен для обучения студентов в рамках курса лабораторного практикума кафедры  общей физики по теме «Электричество и магнетизм».

Параметры ИП:

- должен обеспечивать питание электронных устройств и схем стабилизированным постоянным напряжением;

- должен обеспечивать возможность плавной регулировки силы тока и напряжения;

- должен обеспечивать отображение заданных параметров тока и напряжения с помощью цифровых жидкокристаллических индикаторов;

- должен иметь защиту от короткого замыкания;

- диапазон выходных значений напряжения от 0 до 15 В, точность установки - 0,1В;

- диапазон выходных значений силы тока от 0 до 3 А, точность установки - 0,01 А;

- уровень пульсаций выходного напряжения не более 1,0мВ;

- питание от сети 220 В/50 Гц;

- габаритные размеры не более 250х200х100 мм.

В комплект поставки ИП должны входить:

- технический паспорт – 1 шт.;

- инструкция по эксплуатации на русском языке – 1 шт.
	шт.
	8

	25.7.
	Источник питания  MASTECH HY3005
	Источник питания MASTECH HY3005 (ИП) или аналог предназначен для обучения студентов в рамках курса лабораторного практикума кафедры  общей физики по теме «Электричество и магнетизм».

Параметра ИП:

- должен обеспечивать питание электронных устройств и схем стабилизированным постоянным напряжением;

- должен обеспечивать возможность плавной регулировки силы тока и напряжения;

- должен обеспечивать отображение заданных параметров тока и напряжения с помощью цифровых светодиодных индикаторов;

- должен иметь защиту от короткого замыкания;

- диапазон выходных значений напряжения от 0 до 30 В, точность установки 0,1 В;

- диапазон выходных значений силы тока от 0 до 5А, точность установки 0,01 А;

- уровень пульсаций выходного напряжения не более 1,0 мВ;

- питание от сети 220 В/50 Гц;

- габаритные размеры не более 300х200х200 мм.

В комплект поставки ИП должны входить:

-технический паспорт – 1 шт.;

-инструкция по эксплуатации на русском языке – 1 шт.
	шт.
	11

	25.8.
	Источник питания GW Instek GPR-11H30D
	Источник питания GW Instek GPR-11H30D (ИП) предназначен для обучения студентов в рамках курса лабораторного практикума кафедры  общей физики по теме «Электричество и магнетизм».

Параметры ИП:

- должен обеспечивать питание электронных устройств и схем стабилизированным постоянным напряжением;

- должен обеспечивать возможность плавной регулировки силы тока и напряжения;

- должен обеспечивать режимы стабилизации тока и напряжения;

- должен иметь функцию ограничения тока;

- должен обеспечивать отображение заданных параметров тока и напряжения с помощью цифровых светодиодных индикаторов;

-должен иметь защиту от короткого замыкания;

- диапазон выходных значений напряжения от 0 до 110 В, точность установки 0,1 В;

- диапазон выходных значений силы тока от до 3 А, точность установки 0,01 А;

- уровень пульсаций выходного напряжения не более 1,0 мВ;

- питание от сети 220 В/50 Гц.

В комплект поставки ИП должны входить:

-технический паспорт – 1 шт.;

-инструкция по эксплуатации на русском языке – 1 шт.
	шт.
	5

	25.9.
	Источник питания GW Instek GPR-30H10D
	Источник питания GW Instek GPR-30H10D (ИП) или аналог предназначен для обучения студентов в рамках курса лабораторного практикума кафедры  общей физики по теме «Электричество и магнетизм».

Параметры ИП:

- должен обеспечивать питание электронных устройств и схем стабилизированным постоянным напряжением;

- должен обеспечивать возможность плавной регулировки силы тока и напряжения;

- должен обеспечивать режимы стабилизации тока и напряжения;

- должен обеспечивать отображение заданных параметров тока и напряжения с помощью цифровых светодиодных индикаторов;

- должен иметь защиту от короткого замыкания;

- диапазон выходных значений напряжения от 0 до 300В, точность установки 0,1В;

- диапазон выходных значений силы тока от 0 до 1А, точность установки 0,01А;

- уровень пульсаций выходного напряжения не более 1,0мВ;

- питание от сети 220В/50Гц.

В комплект поставки ИП должны входить:

-технический паспорт – 1шт.;

-инструкция по эксплуатации на русском языке – 1 шт.
	шт.
	5

	25.10.
	Источник питания импульсный MASTECH HY3020Е
	Источник питания импульсный MASTECH HY3020Е (ИПИ) предназначен для обучения студентов в рамках курса лабораторного практикума кафедры  общей физики по теме «Электричество и магнетизм».

Параметры ИПИ:

- должен обеспечивать питание электронных устройств и схем стабилизированным постоянным напряжением;

- должен обеспечивать возможность плавной регулировки силы тока и напряжения;

- должен обеспечивать режимы стабилизации тока и напряжения;

- должен обеспечивать отображение заданных параметров тока и напряжения с помощью цифровых светодиодных индикаторов;

- должен иметь защиту от короткого замыкания;

- диапазон выходных значений напряжения от 0 до 30 В, точность установки 0,1 В;

- диапазон выходных значений силы тока от 0 до 20 А, точность установки 0,1 А;

- уровень пульсаций выходного напряжения не более 1,0 мВ;

- питание от сети 220 В/50 Гц.

В комплект поставки ИПИ должны входить:

- технический паспорт – 1 шт.;

- инструкция по эксплуатации на русском языке – 1 шт.
	шт.
	4

	25.11.
	Лабораторный автотрансформатор Solby TDGC2-0.5B
	Лабораторный автотрансформатор Solby TDGC2-0.5B (ЛАТ) предназначен для обучения студентов в рамках курса лабораторного практикума кафедры общей физики по теме «Электричество и магнетизм».

Параметры ЛАТ:

- должен обеспечивать плавную регулировку переменного напряжения под нагрузкой без разрыва цепи;

- должен обеспечивать контроль выходного напряжения с помощью стрелочного вольтметра;

- должен иметь металлический корпус с клеммой защитного зануления;

- переменное напряжение в диапазоне от 0 до 260 В;

- максимальная сила тока – 2 А.

В комплект поставки ЛАТ должны входить:

-технический паспорт – 1 шт.;

-инструкция по эксплуатации  на русском языке – 1 шт.
	шт.
	5

	25.12.
	Лабораторный автотрансформатор Solby TDGC2-2B
	Лабораторный автотрансформатор Solby TDGC2-2B (ЛАТ) предназначен для обучения студентов в рамках курса лабораторного практикума кафедры  общей физики по теме «Электричество и магнетизм».

Параметры ЛАТ:

- должен обеспечивать плавную регулировку переменного напряжения под нагрузкой без разрыва цепи;

- должен обеспечивать контроль выходного напряжения с помощью стрелочного вольтметра;

- должен иметь металлический корпус с клеммой защитного зануления;

- переменное напряжение в диапазоне от 0 до 260В;

- максимальная сила тока - 8А.

В комплект поставки ЛАТ должны входить:

-технический паспорт – 1 шт.;

-инструкция по эксплуатации  на русском языке – 1 шт.
	шт.
	6

	25.13.
	Мультиметр цифровой MASTECH M9803R
	Мультиметр цифровой MASTECH M9803Rпредназначен для обучения студентов в физическом практикуме вузов.

Параметры мультиметра:

- должен обеспечивать измерение следующих физических величин: постоянного/переменного напряжения, силы постоянного/переменного тока, сопротивления,  электрической емкости,  частоты переменного синусоидального напряжения;

- должен обеспечивать режим проверки целостности электрических цепей с акустической индикацией; 

- должен обеспечивать тестирование диодов и транзисторов;

-  должен обеспечивать цифровую индикацию измеряемых параметров;

- должен обеспечивать возможность фиксации максимального/минимального значения измеряемой величины;

- должен иметь возможность работы в режиме непрерывных измерений или ручного запуска;

- должен иметь функцию автоматического отключения;

- количество разрядов цифрового индикатора не менее 3+1/2;

- диапазон измерения постоянного напряжения от 500мВ до 1000В, погрешность не более 1%;

- диапазон измерения переменного напряжения от 5В до 5В, погрешность не более 1%;

-диапазон измерения постоянного тока 5А – 10А, погрешность не более 2%;

- диапазон измерения переменного тока от 5А до 10А, погрешность не более 2%;

- диапазон измерения сопротивления от 500 Ом до 20Мом, погрешность не более 2%;

- диапазон измерения емкости от 5нФ до 20мкФ, погрешность не более 5%;

- диапазон измерения частоты 100Гц – 600кГц, погрешность не более 1%;

-питание от сети 220В/50Гц;

-габаритные размеры не более 250х250х100мм.

В комплект поставки мультиметра должны входить:

-шнур сетевого питания – 1 шт.;

-щупы измерительные – 2 шт.;

-паспорт(техническое описание);

-руководство по эксплуатации на русском - 1 шт.
	шт.
	5

	25.14.
	Мультиметр цифровой MASTECH MY64
	Мультиметр цифровой MASTECH MY64 предназначен для обучения студентов в физическом практикуме вузов.

Параметры мультиметра:

- должен обеспечивать измерение следующих физических величин: постоянного/переменного напряжения, силы постоянного/переменного тока, электрического  сопротивления, электрической емкости, частоты переменного синусоидального напряжения, температуры;

- должен обеспечивать режим проверки целостности электрических цепей с акустической индикацией; 

- должен обеспечивать тестирование диодов и транзисторов;

- должен обеспечивать цифровую индикацию измеряемых параметров;

- должен обеспечивать возможность фиксации максимального/минимального значения измеряемой величины;

- должен иметь автономное питание от батареи типа «Крона» (9В);

- должен иметь функцию автоматического отключения;

- должен иметь индикацию разряда батареи;

- количество разрядов цифрового индикатора не менее 3+1/2;

- диапазон измерения постоянного напряжения от 500 мВ до 1000 В, погрешность не более 1%;

- диапазон измерения переменного напряжения от 5 В до 5 В, погрешность не более 2%;

- диапазон измерения постоянного тока от 5 А до 10 А, погрешность не более 2,5%;

- диапазон измерения переменного тока от 5 А до 10 А, погрешность не более 3,5%;

- диапазон измерения сопротивления от 500 Ом до 20 Мом, погрешность не более 5,5%;

- диапазон измерения емкости от 5нФ до 20мкФ, погрешность не более 5%;

- диапазон измерения частоты от 100Гц до 600кГц, погрешность не более 2,5%;

- диапазон измерения температуры от -20°С до 1000°С, погрешность не более 5,5%;

- автономное питание от батареи 9 В;

- габаритные размеры не более 35х100х200мм.

В комплект поставки мультиметра должны входить:

- измерительные щупы – 2 шт.;

- термопара типа К – 1 шт.;

- адаптер для измерения емкости – 1 шт.;

- батарея 9В типа «Крона» - 1 шт.;

- паспорт (техническое описание) – 1 шт.;

- руководство по эксплуатации на русском или английском языках – 1 шт.
	шт.
	20

	25.15.
	Лабораторная установка «Исследование затухающих колебаний в колебательном контуре»
	Лабораторная установка «Исследование затухающих колебаний в колебательном контуре» (ЛУ) предназначена для изучения студентами колебательных процессов в электрическом колебательном контуре, в том числе: изучения свободных колебаний в колебательном контуре;  измерения периода колебаний, коэффициента и декремента затухания; измерения критического сопротивления контура;  определения добротности контура; изучения картины затухающих колебаний в фазовой плоскости.

Параметры ЛУ:

- должна быть электрической цепью, представляющей собой последовательный колебательный контур и цепь зарядки конденсатора;

- должна собираться на металлической платформе из элементов, смонтированных внутри пластиковых блоков с соответствующими обозначениями и магнитами на нижней поверхности;

- часть элементов должна легко заменяться при выполнении работы для изменения параметров колебательного контура;

- зарядка конденсатора, входящего в колебательный контур, должна осуществляться от источника питания — сетевого адаптера;

- два кнопочных выключателя в цепи должно обеспечивать отключение конденсатора от источника питания на время его разрядки через элементы контура;

- измерение напряжений на элементах колебательного контура должно осуществляться с помощью двухканального цифрового осциллографического датчика;

- разноплановый характер задач данной темы на программном уровне должен решаться в рамках нескольких компьютерных сценариев получения и обработки данных, обеспечивающих обработку результатов в таблицах и построение необходимых графиков;

- индуктивность катушки - 9.4 мГн;

- сопротивление катушки индуктивности – 2.2 Ом;

- напряжение питания датчика- 5 В (USB);

- напряжение питания электрической цепи – 42 В;

- габариты установки - 450х650х200 мм.

В комплект поставки ЛУ должны входить:
- настольная металлическая платформа — 1 шт.;
- конденсатор 4.7 мкФ    -  1 шт;

- конденсатор 0.47 мкФ   -  1 шт.;
- резистор 1 Ом    -  1 шт.;
- резистор 10 Ом   -   1 шт.;
- резистор 1 кОм    -  1 шт.;
- резистор переменный 470 Ом -  1 шт.;
- катушка индуктивности   - 1 шт.;
- кнопочный выключатель  -  2 шт.;
- комплект элементов для составления электрической цепи — 1 шт.;
- цифровой датчик напряжения осциллографический - 1 шт.;
- источник питания (сетевой адаптер)  - 1 шт.;

- методическое руководство  - 1 шт.;
	шт.
	1

	25.16.
	Лабораторная установка "Определение удельного заряда электрона"
	Лабораторная установка "Определение удельного заряда электрона" (ЛУ) предназначена для изучения студентами движения электрона в однородном магнитном поле, изучения источника электронов с термоэмиссионным катодом, определения удельного заряда электрона.

Параметры ЛУ:

- основным элементом установки должна являться сферическая лампа, внутри которой установлен источник электронов;

- электронный пучок должен вызывать свечение остаточного газа в лампе, благодаря чему траектория электронов становится видимой;

- лампа должна быть помещена в область однородного магнитного поля, создаваемого катушками Гельмгольца;

- параметры траектории электронов должны зависеть от их энергии и индукции магнитного поля, величины которых должны варьироваться с помощью регулировок блока питания;

- напряжение, приложенное к ускоряющему промежутку, должно определять энергию электронов и измеряться цифровым датчиком напряжения;

- индукция магнитного поля в катушках Гельмгольца должна измеряться цифровым датчиком магнитного поля;

- траектория движения электронов должна фотографироваться с помощью веб-камеры;

-  для уменьшения светового потока, отражаемого от стенок лампы и снижающего контрастность фотографической регистрации электронного пучка, должен применяться светозащитный поворотный экран;

- программа работы с данными должно позволять записывать ускоряющее напряжение и значение магнитного поля, после чего приводить им в соответствии радиус траектории электронов;

- радиус траектории электронов определяется по фотографии путем наложения на изображение окружности изменяемого радиуса и подбора положения ее центра;

- для определения удельного заряда электрона построение экспериментальных точек выполняется в координатах (B2/2U, 1/R2), зависимость в которых имеет линейный характер с угловым коэффициентом численно равным удельному заряду электрона;

- прямая линия, наилучшим образом аппроксимирующая экспериментальные точки, должна строиться на основе метода наименьших квадратов;

- уравнение построенной прямой должно выводиться на экран в специальном окне;

- напряжение питания установки - 220 В;

- диаметр сферической лампы- 154 мм;
- энергия электронов не более 270 эВ

- сила тока в катушках Гельмгольца не более 3 А;

- габариты установки - 320х410х400 мм

В комплект поставки ЛУ должны входить:
- сферическая лампа с источником электронного пучка - 1 шт.;
- катушки Гельмгольца -  1 шт.;
- блок питания источника электронов и катушек Гельмгольца -  1 шт.;
- светозащитный поворотный экран -  1 шт.;
- цифровой датчик магнитного поля -  1 шт.;
- цифровой датчик напряжения -  1 шт.;

- веб-камера -  1 шт.;
- методическое руководство -  1 шт.;
- программное обеспечение -  1 шт.
	шт.
	1

	25.17.
	Лабораторная установка "Эффект Холла в полупроводниках»
	Лабораторная установка (ЛУ) "Эффект Холла в полупроводниках" предназначена для исследования студентами характеристик полупроводников в диапазоне температур при различных значениях индукции магнитного поля,  измерения зависимости ЭДС Холла от величины индукции магнитного поля и тока через образец;  определения постоянной Холла и концентрации носителей тока в образце.

Параметры ЛУ:
- установка должна быть смонтирована на горизонтальном металлическом основании, обеспечивающим закрепление источников питания, электромагнита с исследуемым образцом, датчиков, элементов управления установкой;

- исследуемый образец из полупроводникового материала и чувствительный элемент датчика магнитного поля должны быть помещены в разрыв магнитопровода электромагнита;

- питание электромагнита и полупроводникового образца должно осуществляться от однополярных источников постоянного тока;

- ток через образец должен пропускаться ограниченное время только в момент проведения измерений, что предотвращает его перегрев;

- изменение направления магнитного поля и направления тока в образце должно производиться с помощью переключения штекерных разъемов;

- с целью защиты источника питания при внезапном отключении катушки (отключение сети или разрыв цепи питания при ошибочных действиях персонала) параллельно катушкам электромагнита должен быть включен резистор;

- при проведении измерений цифровые датчики должны регистрировать индукцию магнитного поля в области расположения образца, ток в образце и напряжение на нем (ЭДС Холла);

- аппарат работы с данными должен предусматривать возможность построения графика зависимости ЭДС Холла от любого из изменяемых параметров (магнитное поле, ток в образце) и вывод на экран углового коэффициента получаемых зависимостей, необходимого для расчета постоянной Холла;

- размеры образца из полупроводника - 16х3х1 мм;

- размер зазора магнитопровода - 7.5 мм;

- максимальный ток источников питания - 2 А;

- напряжение источников питания – 15 В;

- напряжение питания датчиков - 5 (USB) В;

- максимальный ток, протекающий через элемент Холла - 300 мА

- габариты установки - 80х370х190 мм.

В комплект поставки ЛУ должны входить:

- основание установки - 1 шт.;

- полупроводниковый образец - 1 шт.;

- цифровой датчик напряжения - 1 шт.;

- цифровой датчик тока - 1 шт.;

- цифровой датчик магнитного поля - 1 шт.;

- электромагнит - 1 шт.;

- защитный резистор - 1 шт.;

- источник питания - 2 шт.;

- методическое руководство - 1 шт.
	шт.
	1

	25.18.
	Осциллограф GW InstekGOS-620
	Осциллограф GW InstekGOS-620 предназначен для обучения студентов в физическом практикуме по курсу «Общая физика», раздел «Электричество и магнетизм» в лабораторных работах «Колебательный контур» и «Релаксационый генератор».

Параметры осциллографа:

- должен иметь два независимых аналоговых входных канала;

- должен иметь встроенный функциональный генератор;

- должен обеспечивать режимы работы каналов:  канал 1, канал 2, канал 2 инвертированный, каналы 1+2, каналы 1 и 2 прерывисто или поочередно;

- должен иметь X-Y – вход;

- должен обеспечивать режимы синхронизации: автоматический, ждущий, автовыбор источника синхронизации;

- должен обеспечивать модуляцию яркости луча;

- должен иметь возможность плавной регулировки коэффициентов усиления и коэффициентов развертки.

- частотная полоса пропускания от 0 до 20 МГц;

- чувствительность не менее 1мВ/дел.;

- коэффициенты развертки в диапазоне от 0,2мкс/дел до 0,5с/дел;

- основная приборную погрешность тракта вертикального отклонения не более 5%;

- основная приборную погрешность тракта горизонтального отклонения не более 5%;

- размер экрана не менее 80х100мм;

- питание от сети 220В/50Гц;

- потребляемая мощность не более 50Вт,

- габаритные размеры не более 350х150х500мм;

- масса не более 8,5кг;

В комплект поставки осциллографа должны входить: 

- шнур питания - 1шт.;

- делитель 1:10 – 1шт.;

- паспорт (техническое описание) – 1шт.;

- руководство по эксплуатации на русском или английском языках – 1шт.;
	шт.
	30

	26.
	Учебное оборудование для модернизации лабораторного практикума «Молекулярная физика и Термодинамика» кафедры общей физики НИЯУ МИФИ, в том числе:
	Учебное оборудование для модернизации лабораторного практикума «Молекулярная физика и термодинамика» кафедры общей физики НИЯУ МИФИ предназначено для проведения учебных экспериментов по курсу «Общая физика», раздел «Молекулярная физика и термодинамика».


	
	

	26.1.
	Лабораторная установка «Определение теплопроводности воздуха»
	Лабораторная установка "Определение теплопроводности воздуха " (ЛУ) или эквивалент предназначена для изучения студентами явления передачи тепла за счет теплопроводности и измерения коэффициента теплопроводности воздуха.

Параметры ЛУ:
- основной элемент установки (сборка из двух коаксиальных трубок) должна быть размешена на стенде вертикально, что максимально должно затруднять возникновение конвективных потоков в пространстве между трубками;

- внутренняя трубка, являющаяся нагревателем, должна быть изготовлена из нержавеющей стали, внешняя - выполнена из кварца;

- тепловая энергия, выделяемая внутренней трубкой, должна передаваться через воздушный промежуток к внешней трубке и рассеиваться в окружающее пространство;

- питание нагревателя  должно осуществляться от блока питания регулируемого, вмонтированного в установку;

- методика определения коэффициента теплопроводности воздуха в данной работе должна опираться на равенство стационарного теплового потока между  цилиндрами и мощности, выделяемой нагревателем. Необходимые при этом физические величины должны измеряться следующими датчиками: разность температур между внутренним и внешним цилиндрами - цифровым дифференциальным термопарным датчиком температуры, напряжение на нагревательном элементе - цифровым датчиком напряжения, сила тока в цепи нагревателя - цифровым датчиком тока;

- длина нагреваемой зоны трубки - 300 мм;

- диаметр внутренней трубки - 13 мм;

- диаметр (внутренний) внешней трубки – 21 мм;
- напряжение блока питания (адаптера) - 12 В;
- напряжение питания датчика - 5 (USB) В;    
- габариты установки - 380х460х580 мм.  

В комплект поставки ЛУ должны входить:
- настольный металлический стенд — 1 шт.;
- сборка из двух коаксиальных трубок — 1 шт.;
- цифровой датчик температуры термопарный дифференциальный - 1 шт.;

- цифровой датчик тока - 1 шт.;
- цифровой датчик напряжения - 1 шт.;
- провод соединительный  - 7 шт.;
- источник питания регулируемый  - 1 шт.;
- методическое руководство - 1 шт.
	шт.
	1

	26.2.
	Лабораторная установка "Определение отношения Ср/Сv воздуха"
	Лабораторная установка "Определение отношения Ср/Сv воздуха" предназначена для  изучения студентами закономерностей изменения параметров газа при адиабатном сжатии; измерения отношения теплоемкостей газа при постоянном давлении и постоянном объеме).

Параметры ЛУ:
- герметичный резервуар для газа с поршнем должен быть смонтирован на массивном основании; 

- необходимая скорость сжатия газа и, таким образом, адиабатичность процесса, должна обеспечиваться при ударе молотком по клину, который, двигаясь в вертикальном канале, должен действовать на поршень и заставлять его сначала сжимать газ, а затем удерживать газ при минимальном значении объема;

- давление газа должно измеряться датчиком абсолютного давления, который устанавливается вплотную к резервуару и соединяется с ним гибкой трубкой;

- регистрация данных должна осуществляться на протяжении всего процесса сжатия газа и его последующего остывания при постоянном объеме, при этом скачок давления в момент сжатия газа прописывается с разрешением 0.5мс;

- обработка данных должна включать внесение в таблицу трех характерных значений давления и получение показателя адиабаты на основе расчетной формулы;

- компьютерный сценарий работы должен предусматривать определенный контроль действий студента;

- расчет результата в первом опыте должен проводиться вручную, и если при этом будет получен правильный результат, то при повторении опыта расчеты должны проводиться в программе автоматически;

- компьютерная программа должна обеспечивать: вывод данных на экран компьютера (кривая изменения давления) в реальном времени, масштабирование записанной зависимости для выбора характерных точек и установка маркера, перенос выбранной маркером точки в таблицу обработки данных, повторение записи данных для заполнения следующей строки таблицы, сравнение значения показателя адиабаты, рассчитанного студентом на основе результатов первого опыта с результатом, автоматического расчета в программе и в случае совпадения (с заданной точностью) полученных значений выдача сообщения о правильности выполнения данной операции и разрешение на проведение автоматического расчета показателя адиабаты для всех последующих серий данных,  вычисление среднего значения показателя адиабаты (по данным всех измерений), наличие средств формирования отчета о работе;

- объем воздуха под поршнем - 20 мл;
- максимальное давление - 200 кПа;
- габариты установки - 320 х 85 х 150 мм.
В комплект поставки ЛУ должны входить:
- основание установки - 1 шт.;
- резервуар для воздуха с поршнем - 1 шт.;
- датчик абсолютного давления - 1 шт.;
- клин - 1 шт.;
- молоток - 1 шт.;
- методическое руководство - 1 шт.;
- программное обеспечение - 1 шт.
	шт.
	2

	26.3.
	Лабораторная установка "Изучение изотермического процесса"
	Лабораторная установка "Изучение изотермического процесса"(ЛУ) предназначена для изучения студентами закономерностей изменения параметров газа при изотермическом процессе, исследования уравнения состояния газа и определения работы газа в циклическом процессе. 

Параметры ЛУ:

- герметичный  резервуар для газа должен быть смонтирован на вертикальной стойке таким образом, чтобы он мог быть погружен в стакан с горячей водой;

- резервуар для газа имеет внутри поршень, который должен быть жестко связан с подвижным элементом датчика объема;

- электронная схема датчика объема и выносного датчика температуры  должна быть смонтирована в едином корпусе с резервуаром для газа;

- давление газа в нем должно измеряться датчиком абсолютного давления, который устанавливается над резервуаром и соединяется с ним гибкой трубкой;

- выносной чувствительный элемент датчика температуры должен обеспечивать измерение температуры среды, в которой находится  резервуар с газом (воздух /вода);

- квазистационарные условия изотермического процесса должны обеспечиваться невысокой скоростью перемещения поршня;

- нагрев резервуара и, соответственно, находящегося в нем воздуха должен осуществляться при погружении его в горячую воду;

- регистрация данных должна осуществляться в автоматическом режиме на протяжении всего процесса измерений;

- обработка данных должна включать построение зависимостей давления от объема при различной абсолютной температуре и определение константы в законе Бойля-Мариотта, а также определение работы газа в циклическом процессе;

- пределы изменения объема резервуара с воздухом от 30 до 120 мл;
- максимальная рабочая температура - 80˚С;

- максимальное давление - 200 кПа;

- объем сосуда для воды не менее 800 мл;

- напряжение питания датчиков - 5 (USB) В;

- габариты установки - 300 х 250 х 700 мм;
В комплект поставки ЛУ должны входить:
- основание установки с вертикальной стойкой - 1 шт.;
- резервуар для газа с изменяемым объемом со встроенным цифровым  датчиком объема и выносным сенсором датчика температуры -1 шт.;
- цифровой датчик абсолютного давления -  1 шт.;
- сосуд для горячей воды - 1 шт.;
- методические указания - 1 шт.;
- программное обеспечение - 1 шт.
	шт.
	1

	26.4.
	Лабораторная установка "Определение поверхностного натяжения жидкости методом отрыва петли"
	Лабораторная установка "Определение поверхностного натяжения жидкости методом отрыва петли" (ЛУ)предназначена для измерения коэффициента поверхностного натяжения жидкости методом отрыва петли.

Параметры ЛУ:

- установка должна включать в себя вертикальный металлический стенд, в верхней части которого установлен цифровой датчик силы на основе тензобалки;

- к датчику силы должно подвешиваться металлическое кольцо, которое при проведении измерений погружается в цилиндрическую чашу с жидкостью;

- чаша с жидкостью должна быть установлена на столике, который может опускаться, тем самым заставляя кольцо выходить из жидкости и отрываться от ее поверхности;

- программное обеспечение должно обеспечивать  коррекцию нуля  цифрового датчика силы перед началом измерений, выполняемую при нажатии соответствующей экранной кнопки, и  регистрацию  зависимости силы от времени в течение выхода кольца из жидкости с целью определения по записи величины максимального усилия, на основе которой при обработке данных рассчитывается коэффициент поверхностного натяжения;

-  габаритные размеры не более 500х500х700 мм;  

- пределы измерения датчика силы от 0 до 2Н;

- погрешность не более 5%; 

- время отклика не более 0,1 с; 

- диаметр металлического кольца не менее 150мм; 

- перемещение чаши с водой в вертикальном направлении не менее 40 мм;

- цифровой датчик силы  должен иметь кабель с разъемом USB для подключения к компьютеру.
	шт.
	1

	26.5.
	Насос вакуумный VALUE VE 225
	Насос вакуумный VALUE VE 225 предназначен для использования в составе учебного лабораторного практикума «Получение и измерение вакуума».

Параметры насоса:

- должен обеспечивать необходимое разрежение на выходе высоковакуумного диффузионного насоса. 

- производительность - 1,17 л/с.,

- остаточное давление не больше 2 Па,

- электродвигатель - 0,37 кВт (220В).

В комплект поставки насоса должно входить:

- сетевой кабель – 1 шт.;

- инструкция по эксплуатации – 1 шт.
	шт.
	5

	26.6.
	Стереомикроскоп Альтами СМК1865
	Стереомикроскоп Альтами СМК1865 предназначен для использования в составе учебной лабораторной установки «Изучение броуновского движения взвешенных частиц».

Параметры микроскопа:

- должен обеспечивать возможность визуального наблюдения броуновского движения взвешенных в жидкостях микрочастиц;

- должен быть стереоскопическим прибором по схеме Грену для исследований в отраженном свете;

- должен иметь насадку бинокулярную с наклоном не менее 45°, с изменяемым межзрачковым расстоянием  в диапазоне не уже чем от 52 до 76 мм;

- должен иметь диоптрийную подстройку независимую для двух окуляров с диапазоном подстройки не менее ±6 дптр;

- рабочее расстояние не менее 92 мм;

- увеличение: плавное, в диапазоне от не менее 18X до не более 65X;

- кратность трансфокатора - 1:3.6;

- видимое поле не уже 23-3.5 мм;

- окуляры- SWH10X/23 мм;

- освещение: встроенный коаксиальный светодиодный осветитель с регулировкой яркости;

- фокусировка: ручки грубой фокусировки

- максимально возможное увеличение не менее 195Х.
	шт.
	3

	27.
	Учебное оборудование демонстрационного кабинета кафедры общей физики НИЯУ МИФИ, в том числе:
	Учебное оборудование демонстрационного кабинета кафедры общей физики НИЯУ МИФИ предназначено для проведения демонстрационных  экспериментов на лекциях по курсу «Общая физика» по всем разделам.
	
	

	27.1.
	Интерактивная доска
	Интерактивная доска предназначена для постановки и представления виртуальных лекционных демонстраций по курсу «Общая физика»

Параметры доски:

- должна иметь возможность создания записей цифровыми чернилами на белой доске или комментариев поверх документов;

- должна распознавать таблицы и объекты;

- должна иметь галерею цифровых ресурсов;

- должна иметь набор специальных эффектов;

- должна иметь функцию «Запись звука и видео», позволяющую записывать все ,что происходит на рабочем столе компьютер, а также возможность записи изображения и звуков с помощью внешних устройств, таких как микрофон;

- должна иметь функцию демонстрации любых ресурсов: обучающих документов, программ, изображений, аудио и видео материалов;

- должна иметь поддержку работы с объектами на multi-touch устройствах;

- должна иметь возможность проведения дистанционных уроков;

- диагональ не менее 65 дюймов;

- яркость не менее 400 кд/кв.м;

- контрастность не менее 2000:1;

- разрешение экрана не хуже FullHD;

- угол обзора не менее 160 градусов;

- подключения не менее 2-х USB;

- размеры не более 1710х1160х310;

- вес не более 78 кг;

- энергопотребление не более 600Вт;

- рабочая температура от 5 до 35 градусов;

- сенсорная технология – оптическая;

- подключения: CompositeVideo, S-Video, DVI, VGA, HDMI.

В комплект поставки интерактивной доски должно входить:

- интерактивный дисплей, 1 шт.;

- встроенный процессор, 1 шт.;

- аудиосистема, 1 шт.;

- документация на русском, 1 шт.;

- гарантия 2 года, 1 шт.
	шт.
	1

	27.2.
	Мультимедийный проектор
	Мультимедийный проектор предназначен для демонстрации лекционных презентаций по курсу «Общая физика».

Параметры проектора:

- общее количество зеркал в составе матрицы устройства должно быть не менее 2073600 штук;

- яркость, создаваемая устройством изображения должна быть не ниже 3000 люмен;

- коэффициент контраста, создаваемого устройством изображения должен быть не ниже 10000:1;

- гарантированный срок службы лампы устройства должен быть не менее 5000 часов;

- уровень звукового давления, издаваемый устройством не должен превышать 800 мкПа на частоте 1кГц;

- система построения изображения должна работать на отражение светового потока;

Устройство должно иметь не менее 1-го D-Sub 15-pin входа, не менее 1-го S-Video входа, не менее 1-го композитного RCA входа, не менее 1-го HDMI входа, не менее 1-го D-Sub 15-pin выхода, не менее 1-го USBA, не менее 1-го RS-232 порта.;

- при диагонали изображения 169 см дистанция фокусировки оптической системы устройства должна быть не более 195 cм;

- функция коррекции трапецеидальных искажений должна позволять изменять угол в диапазоне не уже +40 / -40°;

- устройство должно позволять получить трехмерное изображение;

- устройство должно обладать совместимостью NVIDIA 3DTV Play и должно позволять конвертировать в 3D любые 2D сигналы.
	шт.
	1

	27.3.
	Ноутбук c демонстрационным монитором
	Ноутбук с демонстрационным монитором предназначен для подготовки и демонстрации лекционных презентаций по курсу «Общая физика».

1) Ноутбук для подготовки лекционных материалов и управлением их демонстрацией.

а) должен иметь центральный процессор со следующими характеристиками:

- общее количество ядер центрального процессора должно быть не менее 2 Размер первого уровня буфера целевых адресов блока предсказания ветвлений должен быть не менее 4096 ячеек;

- декодер длин команд должен обрабатывать не менее 6 простых команд за такт;

- кэш инструкций 1-го уровня должен иметь ассоциативность не ниже 8, разрядность не менее 16 байт и обладать задержкой не более 4 тактов;

- кеш последнего уровня должен работать на частоте не меньшей максимальной частоты каждого вычислительного ядра в каждый момент времени, а так же должен быть когерентным по отношению к другим уровням;

- шина процессора должна иметь возможность вывода отладочной информации на внешний логический анализатор;

- устройство должно обладать технологиями энергосбережения, позволяющими в моменты отличные от максимального использования процессорного времени понижать уровень его тактовых частот и напряжений его питания;

- декодер команд должен декодировать потоковые SIMD-расширения версии не ниже 4.;

- скорость передачи данных между устройством и контроллером платформы должна быть не ниже 20 Гб/с;

- эффективная тактовая частота устройства должна быть не ниже 2,4 ГГц;

б) должен иметь оперативную память со следующими характеристиками:

- максимальный объём ОЗУ должен быть не ниже 4096 Мб;

- суммарный объём должен быть не менее 2048 Мб;

- эффективная тактовая частота не менее 1600 МГц;

в) должен иметь дисковую систему со следующими характеристиками:

- жёсткий диск должен быть объёмом не менее 320 Гб, скоростью вращения шпинделя не менее 5400 об/мин и интерфейсом не ниже SATA 3GB/s;

г) должен иметь оптический привод со следующими характеристиками:

- должен иметь возможность  чтения и записи DVD оптических дисков;

- должен иметь возможность работы с двухслойными дисками;

- должен иметь технологию, позволяющей снизить уровень создаваемого при работе шума.

д) должен иметь интерфейсы ввода/вывода со следующими характеристиками:

- на внешней панели устройства должны присутствовать не менее 1-го USB 2.0 порта, не менее 1-го USB 3.0 порта, не менее 1-го порта RJ-45, не менее 1-го порта HDMI, не менее 1-го порта D-Sub 15-pin, акустические входы/выходы.

е) должен иметь дисплей со следующими характеристиками:

- диагональ видимой области не менее 396 мм;

- разрешение не ниже 1366 х 768 точек;

- время отклика пикселя: не ниже 5 мс (GTG);

- динамический диапазон: не ниже 8 бит на канал;

- должен иметь устройство чтения карт памяти. Поддерживаемые форматы MMC, SD, SDHC, SDXC, MSPro;

ж)должен иметь предустановленную лицензионную операционную систему со следующими характеристиками:

- интерфейс пользователя операционной системы должен быть графическим;

- операционная система должна функционировать на платформах x86-64, IA-64;

- операционная система должна поддерживать устройства с сенсорным вводом информации с функцией распознавания не менее 2-х точек касания;

- операционная система должна обеспечивать поддержку интерфейса прикладного программирования MicrosoftDirectX 11.1;

- операционная система должна поддерживать системы шифрования данных EFS.

2) Демонстрационный монитор ViewSonic 24" VX2451mhp-LED.

Параметры монитора:

- диагональ 24 дюйма;

- диагональ видимой области: не менее 610 мм;

- каждый субпиксель матрицы экрана должен быть разделён на несколько доменов не менее 4-х, каждый из которых должен излучать свет не перпендикулярно плоскости экрана, а под некоторым углом;

- экран должен быть с антибликовым покрытием;

- разрешение должно быть не ниже 1920 x 1080 точек;

- яркость не менее 400 мВт/(ср*м2);

- динамический диапазон не ниже 10 бит на канал;

- интерфейсы устройства не менее 1-го HDMI, не менее 1-го DisplayPort;

В комплект поставки монитора должно входить:

- кабель HDMI (1,5 м) – 1 шт.

- -компакт-диск со специальным программным обеспечением и драйверами – 1 шт.
	шт.
	2

	28.
	Учебное оборудование для модернизации лабораторного практикума «Оптика» кафедры общей физики НИЯУ МИФИ, в том числе:
	Учебное оборудование для модернизации лабораторного практикума «Оптика» кафедры общей физики НИЯУ МИФИ предназначено для проведения учебных экспериментов по курсу «Общая физика», раздел «Оптика».
	
	

	28.1.
	Лабораторная установка «Лазерный гироскоп»
	Лабораторная установка «Лазерный гироскоп» ФМ-18 (ЛУЛГ) предназначена для постановки лабораторных работ по курсу «Общая физика», раздел «Оптика» в лаборатории кафедры общей физики и проведения занятий со студентами по темам:

- Интерференция Саньяка;

- Гелий неоновый лазер;

- Режимы работы лазера;

- Регистрация интерференционной картины;

- Высокоточное измерение углов;

ЛУЛГ должна включать:

- Высоковольтный источник питания лазера со следующими характеристиками:

-- Входное напряжение: 10 … 14 В

-- Входной ток: 2.5 А

-- Ток разряда: 4.5 … 6.75 мА

-- Напряжение: 1.8 … 2.5 кВ

-- Эффективность: > 80%

- Счетчик импульсов с интерфейсом USB

- Nd:YAG лазер для юстировки оптической системы со следующими характеристиками:

-- Длина волны: 532 нм

-- Выходная мощность:  5 мВт

-- Класс: 3В

- Модуль регистрации импульсов на Si PIN фотодетекторе

- Вращающуюся опорную плиту гироскопа

- Модуль вращения с шаговым двигателем

- Двухканальный цифровой осциллограф с программным обеспечением со следующими характеристиками:

-- Пропускная способность: 100 МГц

-- Диапазон: 2 … 10 В/см

-- Интерфейс: USB 2.0

В комплект поставки ЛУЛГ должно входить:

- набор для очистки оптики (1 шт.), включающий:

-- чистящую жидкость (5 мл);

-- зажим с изогнутыми губками (1 шт.);

-- очищающая ткань 100 х 150 мм (25 штук);

- описание лабораторной работы – 1 шт.;

- руководство по эксплуатации на русском языке – 1 шт.
	шт.
	1

	28.2.
	Гелий-неоновый лазер ГН-2П
	Гелий-неоновый лазер ГН-2П предназначен для обучения студентов по курсу «Общей физики», раздел «Оптика», используется в  лабораторных установках в качестве источников когерентного монохроматического излучения.

Параметры лазера:

- должен иметь  встраиваемый источник питания;

-должен иметь непрерывный режим работы;

- излучением в красной области спектра на длине волны 0,63 мкм

- мощность излучения, не менее 2 мВт;

- спектральный состав TEM00;

- поляризация, не менее 100:1;

- диаметр пучка, не более 0,6 мм;

- расходимость излучения, не более 1,5 мрад;

- потребляемая мощность, не более 15 Вт;

- габариты излучателя, не более Ø35x255 мм;

- масса излучателя , не более 0,4 кг;

- масса источника питания излучателя , не более 0,4 кг;

- гарантийная наработка, не менее 10 000 ч;

- средний ресурс, не менее 25000 ч.

В комплект поставки Гелий-неонового лазера должны входить:

- паспорт и руководство по эксплуатации на руссом языке - 1 шт.;

- сертификат изготовителя, 1 шт.
	шт.
	5

	29.
	Учебное оборудование для модернизации лабораторного практикума кафедры общей физики НИЯУ МИФИ, в том числе:
	Учебное оборудование для модернизации лабораторного практикума и демонстрационного кабинета кафедры общей физики НИЯУ МИФИ, предназначено для проведения учебных экспериментов по курсу «Общая физика», разделы: «Механика», «Молекулярная физика и термодинамика», «Электричество и магнетизм», «Волны и оптика», «Атомная физика»
	
	

	29.1.
	Персональный компьютер
	Персональный компьютер предназначен для постановки on-line лабораторных работ по курсу «Общая физика» в физическом практикуме кафедры общей физики НИЯУ МИФИ.

Параметры ПК:

а) должен иметь центральный процессор со следующими характеристиками:

- общее количество ядер центрального процессора должно быть не менее 4;

- размер первого уровня буфера целевых адресов блока предсказания ветвлений должен быть не менее 4096 ячеек.;  

- декодер длин команд должен обрабатывать не менее 6 простых команд за такт;

- кэш инструкций 1-го уровня должен иметь ассоциативность не ниже 8, разрядность не менее 16 байт и обладать задержкой не более 4 тактов;

- кэш последнего уровня должен работать на частоте не меньшей максимальной частоты каждого вычислительного ядра в каждый момент времени, а так же должен быть когерентным по отношению к другим уровням;

- шина процессора должна иметь возможность вывода отладочной информации на внешний логический анализатор;

- устройство должно обладать технологиями энергосбережения, позволяющими в моменты отличные от максимального использования процессорного времени понижать уровень его тактовых частот и напряжений его питания;

- устройство должно обладать аппаратной поддержка технологий виртуализации;

- устройство должно предоставлять возможность аппаратного удаленного управления;

- устройство должно обладать аппаратной поддержкой технологий предотвращения исполнения кода при попытке передачи управления на страницу с атрибутом хранения данных;

- декодер команд должен декодировать поднабор команд для ускорения операций шифрования/дешифрования по стандарту AES;

- устройство должно поддерживать средство безопасности, реализующее режим супервизора, который не позволяет пользователю повысить уровень привилегий в системе;

- скорость передачи данных между устройством и контроллером платформы должна быть не ниже 20 Гб/с;

- максимальная продолжительная теплорассеивающая способность системы охлаждения должна быть не менее 95Вт;

б) должен иметь системную плату со следующими характеристиками:

- системная плата должна обеспечивать возможность единовременной установки не менее 1-го  PCIex16 устройства, не менее 3-х  PCI-ex1 устройств, не менее 1-го miniPCIe устройства;

- на внешней панели устройства должны присутствовать не менее 4-х USB 2.0 портов, не менее 2-х USB 3.0 портов, не менее 1-го RJ-45 (не менее 1000 Мбит/сек), не менее 1-го порта DVI-D, не менее 1-го порта DVI-I;

- интерфейс между операционной системой и микропрограммами, управляющими низкоуровневыми функциями оборудования для обеспечения надёжности системы хранения данных должен производить запись оглавления и таблиц разделов накопителя, как в начале, так и в конце накопителя;

в)должен иметь оперативную память со следующими характеристиками:

- суммарный объём должен быть не менее 4096 Мб;

- напряжение питания при работе модулей на частоте 1600 МГц с задержкой между отправкой в память адреса столбца и началом передачи данных  9 тактов должно быть не более 1,5 В;

г) должен иметь дисковую подсистему со следующими характеристиками:

- жёсткий диск объёмом не менее 1000 Гб, со скоростью вращения шпинделя не менее 7200 об/мин и интерфейсом не менее SATA 3 GB/s;

- потребление энергии в режимах вращение без обращения к пластинам и передачи данных по интерфейсу не более 6 Вт.

д) должен иметь оптический привод со следующими характеристиками:

0 - должен иметь возможность чтения и записи DVD оптических дисков;

1 - должен иметь возможность работы с двухслойными дисками;

- должна быть технология, позволяющая снизить уровень создаваемого при работе шума.

е) должен иметь подсистему питания со следующими характеристиками:

- должна иметь блок питания не менее 300 Вт с системой коррекции фактора мощности, соответствующий стандарту ATX 12V версии не менее 2. 3;

- блок питания должен иметь защиту от коротких замыканий, защиту от повышения напряжения, защиту от понижения напряжения;

ж) должен иметь корпус со следующими характеристиками:

- на передней панели должно располагаться  не менее 2-х USB и не менее 2-х разъемов  miniJack.

- высота корпуса не должна превышать 366 мм.

- должна быть реализована поддержка замков для корпуса.

з)должен иметь монитор со следующими характеристиками:

- диагональ видимой области: не менее 610 мм;

- каждый субпиксель матрицы экрана должен быть разделён на несколько доменов не менее 4-х, каждый из которых должен излучать свет не перпендикулярно плоскости экрана, а под некоторым углом;

- экран должен быть с антибликовым покрытием;

- разрешение должно быть не ниже 1920 x 1080 точек;

- яркость не менее 400 мВт/(ср*м2);

- динамический диапазон не ниже 10 бит на канал;

- интерфейсы устройства не менее 1-го HDMI, не менее 1-го DisplayPort;

и) должен иметь предустановленную лицензионную операционную систему.

В комплект поставки персонального компьютера должно входить:

- кабель HDMI (1,5 м) – 1 шт.;

- комплект драйверов – 1 шт.

- клавиатура USB,полноразмерная – 1 шт.;

- мышь – 1 шт.
	шт.
	10

	29.2.
	Многофункциональное печатающее устройство
	Многофункциональное печатающее устройство предназначено для оперативного  документирования методических материалов по курсу «Общая физика» для демонстрационного кабинета и лабораторий физического практикума кафедры общей физики («Механика», «Молекулярная физика и Термодинамика», «Оптика и Волны», «Электричество и Магнетизм»), «Атомная физика»).

Параметры МФУ:

- максимальное количество страниц в месяц, которое можно распечатать, не снижая общий срок эксплуатации устройства должен составлять не менее двадцати тысяч страниц;

- максимальная диагональ бумаги, на которой способно печатать устройство,  должна быть не менее 14,3 дюйма;

минимальное разрешение устройства по горизонтали в режиме цветной печати должно быть не менее шестисот точек на дюйм;

- максимальное число страниц со сторонами 8,3×11,7 дюймов, которое способно напечатать устройство в режиме черно-белой печати за одну минуту должно быть не менее шестнадцати;

- сканер устройство должен быть комбинированным;

- максимальное количество копий на листе со сторонами 11,7×16,5 дюймов, которое способно создать многофункциональное устройство в черно-белом режиме за одну минуту должно быть не менее 16;

- объем оперативной памяти, установленной в устройство должно быть не менее 128 Мб;

- частота процессора, используемого в устройстве должна быть не менее 600 МГц;

- устройство должно иметь возможность работать в качестве сетевого печатающего устройства;

- устройство должно поддерживать технологию беспроводной печати, используемую в мобильных устройствах компании Apple;

- ресурс стандартного черно-белого картриджа/тонера, используемого в устройстве должен быть не менее 1200 страниц;
	шт.
	3

	29.3.
	Сканер
	Сканер предназначен для оперативного  документирования методических материалов по курсу «Общая физика» для демонстрационного кабинета и лабораторий физического практикума кафедры общей физики («Механика», «Молекулярная физика и Термодинамика», «Оптика и Волны», «Электричество и Магнетизм»), «Атомная физика»).

Параметры сканера:

- тип сенсора должен представлять из себя оптико-механическую систему, которая проецирует отраженный от оригинала или прошедший сквозь него  свет на линейку светочувствительных элементов;

- разрешение, обеспечиваемое матрицей устройства, должно быть не менее 4800 точек на дюйм при 96 битном представлении цвета;

- устройство должно позволять сканировать пленку формата  4 х 5;'

- устройство должно поддерживать формат файлов для хранения растровой графики, позволяющий сохранять изображение в нескольких разрешениях в одном файле.

В комплект поставки сканера должно входить:

- кабель USB – 1шт;

- сетевой кабель – 1шт;

- драйвера – 1шт;

- программное обеспечение для редактирования отсканированных изображений, а именно устранение царапин и загрязнений, устранения эффекта «красных глаз» и т.д. – 1шт.
	шт.
	3

	29.4.
	Процессор импульсных сигналов SBS-79
	Процессор импульсных сигналов SBS-79 (ПИС)  предназначен для постановки лабораторных работ по курсу «Общая физика», раздел «Атомная физика» в лаборатории кафедры общей физики и проведения занятий со студентами по темам:

- Эффект Комптона;

- Опыт Резерфорда;

- Изучение пробега альфа-частиц в воздухе.

Параметры ПИС:

- должен иметь интерфейс для установки в PCI-разъем компьютера типа IBM PC с операционной системой Windows XP/7 Rus;

- должен иметь усилитель-формирователь входного сигнала;

- должен иметь аналого-цифровой преобразователь;

- должен иметь источники низковольтного и высоковольтного питания блока детектирования;

- должен иметь возможность изменения коэффициента усиления в пределах от 2 до 512;

- должен иметь возможность выбора установки полярности выходного «высокого» напряжения или положительной или отрицательной;

- должен иметь программное обеспечение позволяющее управлять его параметрами (постоянной времени интегрирования, временем сбора заряда, порогом обнаружения полезного сигнала и др.), визуализацию и сохранение энергетических спектров ионизирующих излучений;

- должен иметь программное обеспечение позволяющее задавать режимы выполнения измерений, определять ROI и энергетическое разрешение спектрометра;

- должен иметь возможность программного управления изменением подачи «высокого» напряжения на блок детектирования;

- должен иметь возможность запуска на работу программ обработки набранных энергетических спектров распределения  ионизирующего излучения.

- время преобразования - 0,8 мкс;

- интегральная нелинейность не боле 0,03%;

- дифференциальная нелинейность 1%;

- число каналов преобразования не менее 4096 шт.;

- максимальная входная статическая загрузка (при работе с детекторами NaJ (Tl)) - 1·105 имп.;

- дополнительная температурная погрешность характеристики преобразования не более 0,005%/°С;

- дополнительная температурная погрешность источника высокого напряжения не более 0,01%/°С;

- источник высокого напряжения (при 1 мА) - 1,5 кВ;

- напряжение питания предусилителя  ±12 В;

- потребляемая мощность (при отсутствии нагрузки источника питания ПУ и высокого напряжения) - 2,0 Вт;

- вес не более 300,0 г.

В комплект поставки ПИС должно входить:

- паспорт – 1шт.;

- кабель сигнальный двойной «устройство-блок детектирования» длиной 3 м -1 шт.;

- компакт-диск с программным обеспечением – 1 шт.;

- руководство оператора – 1 шт.
	шт.
	8

	30.
	Учебное оборудование для ИАТЭ НИЯУ МИФИ, в том числе:
	Учебное оборудование для ИАТЭ НИЯУ МИФИ предназначено для обеспечения учебного процесса:

- кафедры «Механика и прочность конструкций АЭС» (обучение специалистов по направлениям 140700, 140800, 150100);

- кафедры «Экология» (обучение специалистов по направлениям 020800, 020100);

- кафедры «Оборудование и эксплуатация ЯЭУ»(проведение занятий по курсам «Турбомашины АЭС», «Атомные электрические станции», «Эксплуатация АЭС», «Насосы, вентиляторы и компрессоры АЭС»);

- кафедры «Микробиологии, вирусологии, иммунологии» (обеспечение лабораторных работ по микробиологии, иммунологии, вирусологии);

- кафедры материаловедения (обеспечение практикумов по дисциплинам "Физические свойства твёрдых тел", "Материаловедение", "Физическое материаловедение", "Технология конструкционных материалов", "Методы исследования материалов и процессов");

- кафедры «Фармацевтическая и радиофармацевтическая химия» (обучение специалистов по направлениям 020100, 020300, 020400 и 150100);

- кафедры «Теплофизика» (выполнение лабораторных работ по курсам: «Техническая термодинамика», «Механика жидкости и газа» и «Метрология, стандартизация и сертификация»);

- кафедры «Прикладная математика» (обучение специалистов по направлениям 010400, 010501);

- кафедры «Биология» (обучение специалистов по направлениям 020400, 020300);

- кафедры «Акушерство и гинекология» (обучение специалистов по специальности 060101 «Лечебное дело»)

- и др.
	
	

	30.1.
	Маятниковый копер TIME JB-W300
	Маятниковый копер TIME JB-W300 (МК) предназначен для кафедры механики и прочности конструкций АЭС в целях измерений сопротивления разрушению и ударной вязкости конструкционных материалов в лабораторных практикумах по «Механике и прочности», «Сопротивлению материалов».

Производитель: TIME GroupInc.

Параметры МК:

- максимальная энергия удара – 300 Дж;

- запас потенциальной энергии маятников – 300 Дж/ 150 Дж;

- диапазон измерения энергии - 30 – 300 Дж / 15 – 150 Дж;

- цена деления аналогового отсчетного устройства - 2/1 Дж;

- цена деления цифрового отсчетного устройства - 0,1 Дж;

- момент маятника - 160,8/80,4 Н·м;

- скорость движения маятника в момент удара - 5.2 м/с;

- угол подъема маятника - 150°;

- расстояние в свету между опорами 40 мм;

- радиус торцевой поверхности опор установки образца - R=1...1,5 мм;

- радиус рабочей кромки ножа маятника - R=2...2,5 мм;

- угол ударной кромки ножа маятника - 30±1°;

- электропитание:

-- сеть трехфазного тока - 380В, 50Гц;

-- потребляемая мощность - 0,18 кВт;

- габаритные размеры - 2124х600х1340 мм;

- вес силовой рамы - 450 кг;

- размер испытываемого образца - 10х10х55 мм (U-,V-образный надрез глубиной 2 мм);

В комплект поставки МК должно входить:

- сертификат Госстандарта России. Международный сертификат качества ISO9001/2000 – 1 шт.;

- специальное программное обеспечения JB-W300 – 1 шт.;

- сетевой кабель (1.5 м) – 1 шт.;

- кабель для подключения к компьютеру (2 м)– 1 шт.;

- руководство пользователя – 1 шт.
	шт.
	1

	30.2.
	Испытательная машина на кручение TIME TNS-DW2
	Испытательная машина на кручение TIME TNS-DW2 (ИМ) предназначена для кафедры механики и прочности конструкций АЭС в целях измерений диаграмм сдвиговой деформации конструкционных материалов в лабораторных практикумах по «Механике и прочности», «Сопротивлению материалов», «Физико-механическим свойствам конструкционных материалов».

Производитель: TIME GroupInc.

Параметры ИМ:

- должна позволять скручивание испытываемого образца на определенный угол с измерением величины крутящего момента;

- должна иметь встроенную программу, предназначенную для осуществления автоматического сбора, хранения, обработки и отображения данных об испытании;

- должна позволять распечатку результатов на принтере;

- должна соответствовать сертификату Госстандарта России. Международный сертификат качества ISO9001/2000;

- макс. крутящий момент – 2000 Нм;

- диапазон измерения крутящего момента - 2-100 %;

- точность измерения крутящего момента - ≤±1 %

- повторяющаяся относительная погрешность крутящего момента - ≤1 %;

- максимальный угол скручивания - 9999,9°;

- дискретность угла скручивания, 0,1°;

- скорость нагружения - 1÷360 град/мин;

- расстояние между зажимными патронами - 0-500 мм;

- направление скручивания – двунаправленное;

- мощность - 1,0 кВт;

- электропитание - 220В, 50Гц.

В комплект поставки ИМ должно входить:

- специальное программное обеспечения TIME TNS-DW2 (ИМ) – 1 шт.;

- сетевой кабель (1.5 м) – 1 шт.;

- кабель для подключения к компьютеру (2 м)– 1 шт.;

- руководство пользователя – 1 шт.
	шт.
	1

	30.3.
	Принтер HP Designjet T520 610 мм
	Принтер HP Designjet T520 610 мм  предназначен для кафедры механики и прочности конструкций АЭС в целях обеспечения курсового проектирования по дисциплинам «Инженерная графика» и «Начертательная геометрия».

Параметры принтера:

- максимальный формат - A1;

- максимальная ширина рулона - 24 дюйм. (61 см);

- количество цветов -4;

- максимальное разрешение для ч/б печати - 1200x1200 dpi;

- максимальное разрешение для цветной печати - 1200x1200 dpi;

- технология печати - термальная струйная;

- непечатаемая область (листы) - 5x17x5x5 мм;

- время печати цветного изображения ISO N5, обычный режим, глянцевая бумага формата D - 9,3 мин/стр.;

- время печати цветного изображения ISO N5 черновой режим, бумага с покрытием формата D - 1,3 мин/стр.;

- скорость печати – чертеж, экономичный режим, обычная бумага формат A1 - 70 отпечатков формата A1 в час;

- стандартный объем памяти – 1 Гб;

- должен иметь  интерфейсы Ethernet (100Base-T), скоростной порт USB 2.0; должен обеспечивать возможность подключения по WiFi;

- языки управления принтером: HP-GL/2, HP-RTL, HP PCL 3, GUI, JPEG, CALS G4;

- потребляемая мощность: < 35 Вт (в процессе печати), < 4,5 Вт (в спящем режиме), < 0,3 Вт (в режиме ожидания);

- размер (Ш x Г x В): 987 x 530 x 932 мм 

Вес: 34 кг 

В комплект поставки принтера должно входить:

- стартовый комплект  картриджей – 1 шт.;

- подставка под принтер – 1 шт.;

- краткий справочник – 1 шт.;

- специальное программное обеспечение – 1 шт.

- шнур питания (1,5 м) – 1 шт.
	шт.
	1

	30.4.
	Лабораторный стенд «Эффективность и качество освещения» БЖ-1МП с измерителем освещенности
	Лабораторный стенд «Эффективность и качество освещения» БЖ-1МП с измерителем освещенности (ЛСЭКО) предназначен для кафедры экологии в целях обеспечения учебного процесса студентов по всем направлениям бакалавриата по курсу БЖД.

Производитель: Завод ООО «ПРОТОН»

Параметры ЛСЭКО:

- должен позволять определять эффективность использования осветительных установок, измерять освещенность и коэффициент пульсации для различных источников света и при различных схемах их включения;

- должен демонстрировать негативные явления при возникновении стробоскопического эффекта;

- для измерения освещенности и коэффициента пульсации должен включать люксметр-пульсметр БЖ1/1м.

- должен иметь лабораторный стол для размещения оборудования стенда;

- диапазон изменения частоты вращения вентилятора от 6 до 24 Гц;

- электропитание: от 3-фазной сети переменного тока напряжением 380В частотой 50 Гц;

- потребляемая мощность - 300 ВА;

- габариты 800х800х700 мм; 

В комплект поставки ЛСЭКО должно входить:

- руководство по эксплуатации – 1 шт.;

- комплект источников света: лампа накаливания, люминесцентная лампа, металлогалогенная лампа – 1 шт.
	шт.
	1

	30.5.
	Лабораторный стенд «Защита от теплового излучения» БЖ-3МП с измерителем тепла
	Лабораторный стенд «Защита от теплового излучения» БЖ-3МП с измерителем тепла (ЛСЗТИ) предназначен для кафедры экологии в целях обеспечения учебного процесса студентов по всем направлениям бакалавриата по курсу БЖД. 

Производитель: Завод ООО «ПРОТОН»

Параметры ЛСЗТИ:

- должен позволять измерять интенсивность теплового излучения в зависимости от расстояния до источника, определять эффективность защитных свойств экранов из различных материалов;

- диапазон изменения расстояний от источника излучения до измерителя теплового излучения от 380 до 800 мм;

- должен иметь измеритель тепла;

- должен иметь лабораторный стол для размещения оборудования стенда

- должен иметь 

- диапазон измерения плотности потока теплового излучения от 1 до 2000 Вт/кв.м;

- количество экранов – 4 шт.;

- электропитание от сети переменного тока: напряжением 220В, частотой 50 Гц;

- потребляемая мощность – 1600 В·А;

- габаритные размеры - 1200×600×1100 мм;

- масса – 40 кг;

В комплект поставки ЛСЗТИ должно входить:

- руководство по эксплуатации – 1 шт.
	шт.
	1

	30.6.
	Лабораторный стенд «Защита от СВЧ-излучения» БЖ-5МП
	Лабораторный стенд «Защита от СВЧ-излучения» БЖ-5МП (ЛСЗИ) предназначен для кафедры экологии в целях обеспечения учебного процесса студентов по всем направлениям бакалавриата  по курсу БЖД. 

Производитель: Завод ООО «ПРОТОН»

Параметры ЛСЗИ:

- должен обеспечивать возможность ознакомления с методами измерения плотности потока электромагнитного излучения СВЧ диапазона, а также изучение методов защиты от облучения при работе с устройствами и аппаратами, содержащими СВЧ генераторы;

- размеры экранов - 350×60 мм; 

- мощность СВЧ-печи - 800 Вт;

- электропитание - 220 В;

- габаритные размеры - 1200×650×1100 мм;

- масса не более 60 кг.

В комплект поставки ЛСЗИ должно входить:

- руководство по эксплуатации – 1 шт. 
	шт.
	1

	30.7.
	Лабораторный стенд «Эффективность защитного заземления и зануления» БЖ-06/2
	Лабораторный стенд «Эффективность защитного заземления и зануления» БЖ-06/2 (ЛСЭЗЗЗ) предназначен для кафедры экологии в целях обеспечения учебного процесса студентов по всем направлениям бакалавриата по курсу БЖД. 

Производитель: Завод ООО «ПРОТОН»

Параметры ЛСЭЗЗЗ:

- должен иметь настольное исполнение;

- габаритные размеры - 740х560х340 мм;

- электропитание - 220В, 50 Гц;

- потребляемая мощность не более – 150 Вт;

- масса – 20 кг.

В комплект поставки ЛСЭЗЗЗ должно входить:

- руководство по эксплуатации – 1 шт. 
	шт.
	1

	30.8.
	Термостат ТСО-1/80 СПУ
	Термостат ТСО-1/80 СПУ (ТС) предназначен для кафедры экологии в целях обеспечения учебного процесса студентов по специальности 020801.65 «Экология», направлениям подготовки  022000.68, 022000.62 «Экология и природопользование».

Параметры ТС:

- должен иметь высокую скорость нагрева и точность поддержания температуры в течении длительного промежутка времени;

- должен иметь цифровую индикацию текущей температуры в рабочей камере;

- объем камеры – 80 л;

- должен иметь две внутренние полки;

- диапазон поддерживаемых температур – от +5 до +60°Сtокр.;

- дискретность задаваемой температуры - 0,1 °С;

- время достижения установившегося режима при температуре 37°С не более 3 ч.;

- время достижения установившегося режима при температуре 37°С не более - ±0,5 ч.;

- напряжение – 220 В.; 

- частота – 50 Гц;

- мощность - не более 250 Вт;

- внутренние размеры стерилизационных камер не менее 395x390x490 мм;

- габаритные размеры не более 625x530x935 мм;

- масса без принадлежностей не более – 57 кг.

В комплект поставки ТС должно входить:

- сетевой кабель (2 м) – 1 шт.;

- руководство пользователя – 1 шт.
	шт.
	1

	30.9.
	Насос консольный К8/18 с электродвигателем
	Насос консольный К8/18 с электродвигателем (НК) предназначен для кафедры оборудования и эксплуатации ЯЭУ в целях модернизации насосного стенда ГИСН, на котором проводятся практические занятия по курсу «Насосы, вентиляторы и компрессоры АЭС», а также учебно-исследовательская работа. Инвентарный номер модернизируемого стенда №414.

Параметры НК:

- должен быть одноступенчатым;

- должен иметь односторонний подвод перекачиваемой жидкости, расположенный горизонтально;

- подача насоса – 8 м3/час;

- номинальный напор – 18 метров водного столба;

- должен иметь трехфазный асинхронный электродвигатель мощностью - 2,2 кВт;

В комплект поставки НК должно входить:

- паспорт – 1 шт.;

- ответный фланец – 2 шт.
	шт.
	3

	30.10.
	Стерилизатор воздушный «Бюджетный» ГП-80 СПУ
	Стерилизатор воздушный  «Бюджетный» ГП-80 СПУ (СВ) предназначен для кафедры микробиологии, вирусологии, иммунологии в целях стерилизации, сушки и дезинфекции инструмента, посуды, лабораторных принадлежностей, материалов.

Параметры СВ:

- должен иметь автоматическое регулирование и поддержание температуры и времени;

- должен иметь равномерное распределение температуры по объему камеры;

- должен иметь малое энергопотребление;

- должен иметь устройство защиты от перегрева;

- должен иметь программно заданные режимы работы;

- объем - 80 л;

- время нагрева загруженного стерилизатора до 180°С составляет не более 55 мин;

- время непрерывной работы составляет не более 16 часов; 

- температура нагрева от 50 до 200°С;

- точность нагрева - ±3°С;

- питание - 220/50 В/Гц;

- мощность макс. – 2200 Вт;

В комплект поставки СВ должно входить:

- руководство по эксплуатации – 1 шт.
	шт.
	1

	30.11.
	Шкаф сушильный LOIP LF-60/350-GG1
	Шкаф сушильный LOIP LF-60/350-GG1 (ШС) для кафедры микробиологии, вирусологии, иммунологии в целях нагрева, высушивания и тепловой обработки различных материалов в воздушной среде при температурах до +350°С.

Параметры ШС:

- должен быть без вентилятора;

- должен иметь камеру, выполненную из углеродистой стали;

- должен иметь цифровой контроллер;

- должен включать две полки;

- максимальная температура нагрева +350°С;

- стабильность температуры в установившемся тепловом режиме± 1°С;

- время разогрева до максимальной температуры не более 45 мин;

- объем камеры не менее 60 л;

- размеры рабочей камеры - 390х390х440 мм;

- габаритные размеры - 680х580х630 мм;

- номинальное напряжение питания – 220 Вт;

- номинальная мощность – 2200 Вт.

В комплект поставки ШС должно входить:

- руководство по эксплуатации – 1 шт.
	шт.
	1

	30.12.
	Бидистиллятор УПВА-5
	БидистилляторУПВА-5 (БД) для кафедры микробиологии, вирусологии, иммунологии в целях производства особо чистой воды с очень низким содержанием примесей.

Производитель – ПФ «Ливам».

Параметры БД:

- производительность - 5 л/час;

- допуск на производительность ±10%;

- напряжение – 220В ±10%;

- потребляемая мощность – 3,6 кВт;

- количество потребляемой исходной воды – 36 л/час ±10%;

- габаритные размеры - 620х520х500 мм;

- масса не более 35 кг;

- должна иметь настольное исполнение;

- должна иметь 3 ступени фильтрации:

- картридж ТМО (тонкой механической очистки) 5мкм;
- картридж GAC (активированный уголь гранулированный);

- картридж СВС (прессованный активированный уголь);

В комплект поставки БД должно входить:

- инструкция по эксплуатации – 1 шт.
	шт.
	1

	30.13.
	Холодильник фармацевтический ХФ-140 "POZIS"
	Холодильник фармацевтический ХФ-140 "POZIS"(ХФ) предназначен для кафедры микробиологии, вирусологии, иммунологии в целях хранения препаратов, вакцин, реагентов и биологических образцов.

Параметры ХФ:

- общий объем – 140 л;

- объем холодильной камеры – 140 л;

- габаритные размеры – 915х607х600 мм;

- должен обеспечивать температуре в холодильной камере от +2 до +14°С;

- должен иметь один компрессор;

- масса не более47 кг;

- потребляемая мощность – 150 Вт;

- должен иметь 3 полки и 2 ящика;

В комплект поставки ХК должно входить:

- сетевой кабель – 1 шт.;

- руководство пользователя -  1шт.;
	шт.
	3

	30.14.
	Облучатель-рециркулятор бактерицидный ОРБ -1П «POZIS ETRA»
	Облучатель-рециркулятор бактерицидный ОРБ -1П «POZIS ETRA»(ОРБ) предназначен для кафедры микробиологии, вирусологии, иммунологии в целях обеззараживания воздуха, как в присутствии, так и в отсутствии людей.

Параметры ОРБ:

- должен иметь систему принудительной циркуляции воздуха;

- должен иметь отображение времени наработки УФ-ламп;

- должен иметь электронный блок управления;

- должен иметь 3 УФ лампы;

- габариты – 1110х370х620 мм;

- бактерицидная эффективность – 99%;

- мощность УФ излучения бактерицидной лампы не менее 4,8 Вт;

- срок службы УФ ламп – 9000 ч;

- потребляемая мощность не более 75 Вт;

- корректированный уровень звуковой мощности не более 40 Вт;

- масса не более 10 кг;

В комплект поставки ОРБ должно входить:

- регистрационное удостоверение – 1 шт.;

- декларация соответствия – 1 шт.
	шт.
	1

	30.15.
	Микроскоп панкратический Микромед MC-2-Z00M вар.2А
	Микроскоп панкратический Микромед MC-2-Z00M вар.2А (МП) предназначен для кафедры микробиологии, вирусологии, иммунологии в целях обучения студентов по специальности 060101 «Лечебное дело», магистров и бакалавров по направлениям 020300.62, 020300.68, 150100.68.  Конструкция данного прибора специально разработана для проведения наблюдений и осуществления исследований различных мелких объектов. Стереомикроскоп идеально подходит как для анализа микробных культур при для работе с чашками Петри.

Производитель: Микромед.

Параметры МП:

- увеличение микроскопа - 2,5-160 крат;

- объектив панкратический - 1-4 крат;

- рабочее расстояние - 175-28 мм;

- поле зрения - 52-1,5 мм;

- визуальная насадка – тринокулярная;

- регулируемое межзрачковое расстояние, в пределах от 55 до 75 мм;

- окуляры, крат/поле: 10/23; 5/20; 15/15; 20/10; 10/20 со шкалой;

- источник света: - естественное освещение;

- габаритные размеры - 240x250x440 мм;

В комплект поставки МП должно входить:

- руководство по эксплуатации -1 шт;

- резьбовой переходник в канал визуализации - 1 шт.

- плата черно-белая - 1 шт.;

- наглазники резиновые – 2 шт.;

- чехол – 1 шт.;

- окуляр 5х - 2 шт.;

- окуляр 20х - 2 шт.;

- окуляр 10х со шкалой - 1 шт.;

- ювелирный пинцет – 1 шт.;

- специальное программное обеспечение для просмотра и работы с изображением на компьютере – 1 шт.;

- видеоокуляр (3 МП) – 1 шт.;

- тёмнопольное устройство  диаметром 94,5 мм – 1 шт.;

- двукоординатный предметный столик – 1 шт.

- насадка на объектив 0,5х – 1 шт.;

- насадка на объектив 1,5х  - 1 шт.;

- штатив TD-2 – 1 шт.;

- люминесцентный кольцевой осветитель с регулировкой яркости 10Вт, внутренний диаметр 70 мм – 1 шт.;

- светодиодный осветитель с регулировкой яркости, внутренний диаметр 60 мм – 1 шт.


	шт.
	1

	30.16.
	Микроскоп  тринокулярный Микромед 2 вар. 3-20
	Микроскоп  тринокулярный Микромед 2 вар. 3-20 (МТ) предназначен для кафедры микробиологии, вирусологии, иммунологии в целях иммунологии в целях обучения студентов по специальности 060101 «Лечебное дело», магистров и бакалавров по направлениям 020300.62, 020300.68, 150100.68. С помощью микроскопа изучают окрашенные и неокрашенные объекты в виде мазков и срезов. 

Параметры МТ:

- видеоокуляр (USB - камера) должен устанавливаться в третий вертикальный выход визуальной насадки;

- увеличение от 40х до 1000х крат;

- межзрачковое расстояние от 55 до 75 мм;

- окуляр широкопольный - 10х/18;

- револьверное устройство на 4 объектива;

- объективы ахроматической коррекции: 4х/0.10, 10х/0.25, 40х/0.65, 100х/1.25МИ;

- размер предметного столика - 80х50 мм;

- источник света галогенная лампа - 6 В/ 20 Вт;

- питание от сети переменного тока - 220В / 50 Гц;

- габаритные размеры: 220х360х410 мм;

- вес — 8,2 кг.

В комплект поставки МТ должно входить:

- светофильтр голубой - 1 шт.;

- светофильтр зеленый - 1 шт.;

- светофильтр желтый – 1 шт.; 

- светофильтр матовый – 1 шт.;

- шнур сетевой (1,5 м) - 1 шт.;

- чехол – 1 шт.;

- флакон с иммерсионным маслом (20 мл)- 1 шт.;

- руководство по эксплуатации – 1 шт.;

- конденсор темного поля иммерсионный А 1,36-1,25 – 1 шт.;

- конденсор темного поля А 0,9 для МИ - 1 шт.;

- фазово-контрастное устройство - 1 шт.;

- объектив ахромат  20х/0,40  160/0.17 - 1 шт.;

- объектив ахромат  60х/0,85 160/0.17 (подпружиненный)  — 1 шт.; 

- окуляр 10х/18 с сеткой - 1 шт.

- окуляр 10х/18 со шкалой – 1 шт.

- окуляр 5х/18  - 2 шт.;

- окуляр 12,5х/15 – 2 шт.;

- окуляр 20х/11 - 2 шт.;

- видеоокуляр DCM510 SCOPE (5 МП) – 1 шт.;

- адаптер – 1 шт.; 

- программное обеспечение для управления камерой с компьютера – 1 шт.
	шт.
	1

	30.17.
	Посудомоечная машина Indesit DFP 5847 M NX
	Посудомоечная машина Indesit DFP 5847 M NX (ПМ) предназначена для кафедры микробиологии, вирусологии, иммунологии в целях в целях подготовки лабораторной посуды для лабораторных практикумов по микробиологии для обучения студентов по специальности 060101 «Лечебное дело», магистров и бакалавров по направлениям 020300.62, 020300.68, 150100.68

Параметры ПМ:

- должна быть отдельно стоящая;

- вместимость комплектов – 14;

- должна иметь класс энергопотребления – A;

- должна иметь класс мойки – A;

- должна иметь класс сушки – A;

- должна иметь цифровой дисплей;

- должна иметь функцию Aqua-Sensor;

- количество программ: 8;

- должна иметь режим половинной загрузки;

- должна иметь конденсационную сушку;

- таймер отсрочки запуска до 24 ч.;

- должна иметь защиту от протечек waterstop;

- должна иметь возможность использования средств 3 в 1;

- должна иметь индикатор наличия соли;

- должна иметь индикатор ополаскивателя;

- должна иметь регулируемую по высоте корзину для посуды;

- уровень шума до 47 дБ.;

- размер - 85 х 60 х 60 см;

В комплект поставки ПМ должно входить:

- руководство пользователя – 1шт.;

- гарантийный талон – 1 шт.
	шт.
	2

	30.18.
	рН-метр рН-410 с комбинированным рН-электродом
	рН-метр рН-410 с комбинированным рН-электродом (рН-метр) предназначен для кафедры микробиологии, вирусологии, иммунологии в целях для проведения лабораторных работ  по микробиологии для обучения студентов по специальности 060101 «Лечебное дело», магистров и бакалавров по направлениям 020300.62, 020300.68, 150100.68

Производитель: Аквилон

Параметры РН-метра:

- должен иметь большой и контрастный жидкокристаллический индикатор;

- должен иметь удобную функциональную клавиатуру;

- питание от электрической сети 220 В или встроенного аккумулятора c автоматической перезарядкой;

- должен иметь удобную и быструю калибровку (значения наиболее часто используемых буферов уже находятся в памяти прибора);

- должен быть совместим с электродами большинства отечественных и зарубежных производителей (разъем BNС), в том числе и с комбинированными;

В комплект поставки PH-метра должновходить:

- термодатчик – 1 шт.;

- сетевой адаптер на 220 В – 1 шт.;

- комбинированный рН-электрод – 1 шт.;

- руководство пользователя – 1 шт.
	шт.
	5

	30.19.
	Портативные весы OHAUS ScoutPro SPS602F
	Портативные весы OHAUS ScoutPro SPS602F(ПВ) предназначены для кафедры микробиологии, вирусологии, иммунологии в целях для проведения лабораторных работ  по микробиологии для обучения студентов по специальности 060101 «Лечебное дело», магистров и бакалавров по направлениям 020300.62, 020300.68, 150100.68. Удобные размеры для перемещения по лаборатории,  для взвешивания сухих средств, компонентов растворов, для  питательных сред для микроорганизмов, так как микроорганизмы очень требовательны к количественным компонентам среды.

Параметры ПВ:

- должны иметь прочный и компактный корпус электронных весов;

- должны иметь весовую платформу из нержавеющей стали;

- должны иметь питание от сети или от четырех батареек типа АА;

- должны иметь систему энергосбережения, автовыключение и индикация заряда батарей;

- должны иметь режимы взвешивания: простое, счет штук, суммирование, процентное взвешивание;

- должны иметь возможность взвешивания под весами;

- дискретность - 0.01 г;

- наибольший предел взвешивания – 600 г;

- диаметр платформы – 120 мм;

- должны иметь внешнюю калибровку;

- должны иметь высокий класс точности;

В комплект поставки ПВ должно входить:

- комплект калибровочных гирь – 1 шт.;

- комплект батареек – 1 шт.;

- сетевой адаптер – 1 шт.;

- руководство пользователя – 1 шт.
	шт.
	1

	30.20.
	Аналитические электронные весы OHAUS PA-512C
	Аналитические электронные весы Ohaus PA-512C(АЭВ) предназначены для кафедры микробиологии, вирусологии, иммунологии в целях для проведения лабораторных работ  по микробиологии для обучения студентов по специальности 060101 «Лечебное дело», магистров и бакалавров по направлениям 020300.62, 020300.68, 150100.68

Параметры АЭВ:

- должны иметь возможность выбора точек калибровки диапазона;

- должны иметь программное восстановление заводских установок меню;

- должны иметь индикатор стабильности;

- должны иметь грузоприемную чашу из нержавеющей стали;

- должны иметь интерфейс RS232;

- должны иметь следующие функции:

-- счет штук;

-- процентное взвешивание;

-- автоматическое тарирование;

-- возможность взвешивания под весами;

- должны иметь внутреннюю калибровку;

- предел взвешивания – 510 г;

- дискретность - 0,01 г;

- класс точности ГОСТ 2001 — II;

- размер платформы – 180 мм;

- габариты - 196×92×320 мм.

В комплект поставки АЭВ должно входить:

- чаша весовая – 1 шт.;

- руководство пользователя – 1 шт.
	шт.
	1

	30.21.
	Высокоскоростной оптоволоконный спектрометр с ультранизким рассеянием света AvaSpec-ULS2048XL-USB2
	Высокоскоростной оптоволоконный спектрометр с ультранизким рассеянием света AvaSpec-ULS2048XL-USB2 (ВОС) предназначен для кафедры материаловедения в целях получения спектров оптических материалов для лабораторных работ по дисциплинам «Спектральные методы» и «Материалы фотоники».

Производитель Aventes

Параметры ВОС:

- должен включать специальное покрытие детектора для достижения рабочего спектрального диапазона измерений и подавления эффекта волн 2-го порядка;

- должен включать две UV/VIS/NIR фокусируемых коллимационные линзы сSMA адаптером;

- должен иметь детектор со следующими характеристиками:

-- тип - CCD линейная матрица;

-- количество элементов – 2048 шт.;

- отношение сигнал / шум- 300:1;

- должен иметь оптическую скамью со следующими характеристиками:

-- тип – симметричная Crezy-Turner;

--фокальное расстояние 75 мм;

- должен иметь дифракционную решётку 300 1/ мм, 178-1160 нм, с макс. эфф. 300 нм;

- должен иметь питающий высокоскоростной интерфейс USB 2.0;

В комплект поставки ВОС должно входить:

- металлизированный оптоволоконный кабель с преобразованием сечения круг-линия, UV 7x100 мкм волокна, 2 метра, 2 SMA окончания– 1 шт.;

- радиометрическая калибровка канала без NL коррекции – 1 шт.;

- кабель USB (1 м);

- входная оптическая щель 50 мкм, разрешение 2,4 нм;

- комплект фильтров подавления волн 2-го порядка 350 и 590 нм – 1 шт.;

комплект спектрометрического программного обеспечения, совместимого с ОС семейства Windows, включая: AvaSoft-Chem, AvaSoft-Color, AvaSoft-Irrad, AvaSoft-XLS, AvaSoft-Process, AvaSoft-3D – 1 шт.; 

- DLL драйверы автоматизации измерений - 1 шт.
	шт.
	1

	30.22.
	Металлографический микроскоп МЕТАМ ЛВ-41
	Металлографический микроскоп МЕТАМ ЛВ-41(ММ) предназначен для кафедры материаловедения в целях изучения микроструктуры металлографических шлифов в лабораторных практикумах по «Фазовые равновесиям», «Металлографии», «Физическому материаловедению».

Производитель: ОАО «ЛОМО»

Параметры ММ:

- увеличение микроскопа от 50х до 1500х;

- объективы-планахроматы - 5х/0,17; 10х/0,28; 20х/0,50; 50х/0,85; 100х/0,95; 

- должен иметь окуляры широкоугольные с посадочным диаметром 30 мм -10х/20; 15х/16

- источник света
- лампа накаливания КГМ 12В, 100 Вт;

- габаритные размеры - 510х370х470 мм.;

- масса – 35 кг.

В комплект поставки ММ должно входить:

- руководство пользователя – 1 шт.
	шт.
	1

	30.23.
	Стол ЛОИП ЛАБ-900 ВГ
	Стол ЛОИП ЛАБ-900 ВГ (Стол) предназначен для кафедры материаловедения в целях размещения металлографического микроскопа.

Параметры стола:

- столешница должна быть из полированного гранита;

- толщина столешницы - 30мм;

- габаритные размеры 900х600х780 мм;

- боковые декоративные панели должны быть изготовлены измеламин толщиной 16 мм;

- должен иметь цельносваренный каркас;

- должен иметь регулируемые опоры от 0 до 35 мм;

В комплект поставки стола должно входить:

- руководство по сборке - 1 шт.
	шт.
	1

	30.24.
	Комплекс по исследованию магнитных свойств материалов, в составе:

30.24.1. Автоматизированный лабораторный стенд для исследования магнитомягких материалов - 1 шт.;

30.24.2. Фазометр – 1 шт.;

30.24.3.Персональный компьютер – 1 шт.;

30.24.4.Принтер – 1 шт.
	Комплекс по исследованию магнитных свойств материалов предназначен для кафедры материаловедения в целях автоматизированных измерений и исследований характеристик магнитомягких материалов при выполнении лабораторного практикума.

1) Автоматизированный лабораторный стенд для исследования магнитомягких материалов (АСИММ) предназначен измерений характеристик материалов.

Параметры АСИММ:

- должен иметь измерительный блок;

- должен позволять автоматизированное измерение петли гистерезиса и ее параметров;

- должен обеспечивать автоматизированное измерение основной кривой намагничивания;

- должен позволять автоматизированное измерение магнитной проницаемости;

- должен обеспечивать автоматизированное измерение временных зависимостей индукции и напряженности поля в образце;

- питание от сети переменного тока напряжением 200 – 240 В, частотой 50 Гц;

- потребляемая мощность не более 30 Вт;

- должен иметь интерфейсы USB для подключения к персональному компьютеру;

- максимальная амплитуда тока намагничивания - 1А;

- частотный диапазон тока намагничивания от 10 до 2000 Гц;

- максимальная амплитуда напряжения на обмотке намагничивания - 20В;

В комплект поставки АСИММ должно входить:

- комплект из двух образцов (феррит, пермаллой) магнитомягких материалов – 1 шт.;

- специальное программное обеспечение – 1 шт., со следующими характеристиками:

-- программное приложение должно позволять работать в среде ОС Windows 7;

-- должно иметь отображение результатов измерений в графическом виде в режиме реального времени, ввод расчетных формул пользователем, построение графиков по результатам измерений и расчетов;

-- должно иметь расчет параметров исследуемых образцов на основе экспериментальных данных по заданным методикам с использованием компилятора выражений, выражения составляются с помощью редактора формул;

-- должно иметь возможность организации базы данных для хранения информации об объектах исследования, результатов измерения, расчетных формул, результатов расчетов, графиков;

-- должно обеспечивать автоматизированную компоновку отчета по проделанной работе в формате документа MicrosoftWord;

-- должно иметь электронную справку в гипертекстовом виде по аппаратной части, программному обеспечению, теоретическим вопросам, методике проведения работы.

- комплект методического обеспечения (методические указания по выполнению лабораторных работ; описание параметров образцов, методики их экспериментального определения; описание программного интерфейса, рекомендуемый порядок исследований; контрольные вопросы) на электронном носителе – 1 шт.;

- руководство пользователя – 1 шт.;

- паспорт на изделие – 1 шт.

2) Фазометр предназначен для определения альфа фазы.

Параметры фазометра:

- класс точности - 0,5;

- номинальная сила тока - 5, 10 А;

- номинальное напряжение - 100, 127, 220 В;

- номинальная частота - 50 Гц;

- диапазон измерений:

-- для значений угла сдвига фаз - 0-90-180-270-360 град;

-- для значений косинуса φ - 1-0-1-0-1 град;

-- длина шкалы, отградуированной в значениях угла сдвига фаз 270 мм

- длина шкалы, отградуированной в значениях косинуса φ – 240 мм;

- предел допускаемой основной погрешности, при токе последовательной цепи от 20 до 100 % номинального:

-- для шкалы, отградуированной в значениях угла сдвига фаз - ± 0,5 % от 180;

-- для шкалы, отградуированной в значениях косинуса φ ± 0,5 % от длины шкалы;

- габаритные размеры - 230х280х140 мм;

- масса - 6,5 кг;

В комплект поставки фазометра должно входить:

- руководство пользователя – 1 шт.;

- паспорт на изделие – 1 шт.

3) Персональный компьютер (ПК) предназначен для обработки полученных результатов измерений.

Параметры ПК:

- процессор частотой не менее 1,5 ГГц;

- оперативная память не менее 4 Гб;

- память видеокарты не менее 512 Мб;

- размер жесткого диска не менее 250 Гб;

- должен иметь DVD-RW привод;

- должен иметь порты и разъемы, необходимые для коммутации с АСИММ и принтером;

- должен включать монитор диагональю не менее 21”;

- должен иметь предустановленное лицензионное системное программное обеспечение Windows 7;

В комплект поставки ПК должно входить:

- клавиатура PS/2 или USB – 1 шт.;

- мышь PS/2 или USB, - шт.;

- комплект специального программного обеспечения и драйвера – 1 шт.

4) Принтер предназначен для отображения результатов анализа и испытаний на бумажном носителе.

Параметры принтера:

- должен иметь цветную печать;

- должен иметь формат печати не менее А4;

- разрешение печати не хуже 4800х1200 dpi;

- уровень шума не более 47 дБ.

В комплект поставки принтера должно входить:

- комплект специального программного обеспечения – 1 шт.;

- кабель для подключения к (1 м) ПК – 1 шт.;

- кабель питания – 1 шт.;

- стартовый комплект картриджей – 1 шт.;

- руководство пользователя – 1 шт.
	шт.
	1

	30.25.
	Тестер растворимости таблеток PTWS 100D
	Тестер растворимости таблеток PTWS 100D (ТРТ) предназначен для кафедры фармацевтической и радиофармацевтической химия с целью изучения и определения фармацевтических свойств лекарственных форм.

Производитель PHARMA TEST Apparatebau AG.

Параметры ТРТ:

- должен иметь 6 мест проведения испытаний с мешалками;

- должен иметь подъём корзин/лопастей вверх по окончании теста;

- должен иметь самоцентрирование сосудов;

- должен позволять нагрев бани от внешнего циркуляционного термостата;

- должен иметь программирование автостарта и «ждущего» режима нагрева;

- должен иметь встроенную функцию калибровки скорости и контроля температуры;

- должен иметь функционально-числовую клавиатуру и сенсорный монитор для регулировки скорости вращения и устройства подъема корзин/лопастей, нагрева термостата;

-скорость вращения 20 – 220 об/мин;

- погрешность скорости вращения -<1%;

- температура среды термостатируемой циркуляционной бани - 25 - 45°C;

-погрешность определения температуры - ± 0,2°C;

В комплект поставки ТРТ должно входить:

- блок электропитания прибора – 1 шт.;

-лопастные мешалки–6 шт.;

- пробоотборник PT-MDS 500/900 мл–6 шт.;

- корзинка (40 mesh) с адаптером–6 шт.;

- инструкция по эксплуатации – 1 шт.
	шт.
	1

	30.26.
	Ручной тестер истираемости таблеток PTF 10ER
	Ручной тестер истираемости таблеток PTF 10ER (РТИТ) предназначен для кафедры фармацевтической и радиофармацевтической химия с целью изучения и определения фармацевтических свойств лекарственных форм.

Производитель PHARMA TEST Apparatebau AG.

Параметры РТИТ:

- должен иметь функционально-цифровую клавиатуру;

- должен иметь один барабан.

- должен иметь программируемое время проведения теста или количество оборотов;

- должен иметь отображение скорости вращения, рабочее время (число оборотов) на дисплее;

- скорость вращения барабана - 20 – 70 об/мин;

- время проведения теста - ≤ 9999 сек.;

- габариты не более 595x595x590 мм;

В комплект поставки РТИТ должно входить:

-абразивный барабан (Ø 20 см, 12 лопастей) – 1 шт.;

- инструкция по эксплуатации – 1 шт.
	шт.
	1

	30.27.
	Прибор для определения герметичности упаковки PT-LT
	Прибор для определения герметичности упаковки PT-LT (ПГУ) предназначен для кафедры фармацевтической и радиофармацевтической химия с целью изучения и определения фармацевтических свойств лекарственных форм.

Производитель PHARMA TEST Apparatebau AG.

Параметры ПГУ:

- должен иметь большой ЖК-дисплей (16х2 см), показывающий уровень вакуума и время испытания;

-должен позволять с помощью клавиатуры вводить параметры испытания (дата, время, ID пользователя, ID образца, № образца, № серии, параметры вакуума и параметры его отключения);

- должен иметь встроенный не масляный вакуумный насос;

- должен иметь автоматическое выравнивание давления после проведения теста;

-уровень вакуума не менее 600 мм рт. ст.;

- время вакуумирования до 99 мин.;

-габариты не более 402x 245x220 мм;

- должен иметь эксикатор диаметром 250 мм – 1 шт.;

В комплект поставки ПГУ должно входить:

- инструкция по эксплуатации – 1 шт.
	шт.
	1

	30.28.
	Ручной тестер распадаемости DIST 3
	Ручной тестер распадаемости DIST 3 (РТР) предназначен для кафедры фармацевтической и радиофармацевтической химия с целью изучения и определения фармацевтических свойств лекарственных форм.

Производитель PHARMA TEST Apparatebau AG.

Параметры РТР:

- должен иметь автоматическое погружение и подъем корзин при старте и завершении теста;

- должен иметь прекращение работы в наивысшей точке взмаха;

- должен иметь 2 цифровых датчика контроля температуры (в диапазоне 30 - 40°С);

- должен иметь автоматическое отключение при превышении температуры 50°С в бане;

- должен иметь 6 функциональных клавиш;

- должен иметь мониторинг времени и температуры с отображением данных на светодиодном дисплее;

-количество корзинок–3 шт.;

-объем сосуда– 1 л;

-число колебаний корзинки в минуту - 30 ±1;

-амплитуда колебаний корзинок - 55 ± 1 мм;

-число таблеток, помещаемых в корзину–6 шт.;

-программируемое время проведения теста от 1 сек. до 24 часов;

-рабочая температура в сосуде - 37,0 ± 0,3°С;

-программируемый рабочий диапазон температур термостата - 25,0 - 45,0°С;

-габариты не более 705x510x505мм;

В комплект поставки РТР должно входить:

- инструкция по эксплуатации – 1 шт.
	шт.
	1

	30.29.
	Термостатируемый шейкер SI 500
	Термостатируемый шейкер SI 500 (ТШ) предназначен для кафедры фармацевтической и радиофармацевтической химия с целью изучения и определения фармацевтических свойств лекарственных форм.

Производитель StuartScientific. 

Параметры ТШ:

- должен иметь принудительное включение циркуляции воздуха при температуре выше 60°С;

- должен иметь цифровой дисплей;

- должен иметь защиту от перегрева (отключение);

- должен иметь USB-интерфейс для подключения к персональному компьютеру;

- должен иметь выдвижную платформу;

- должен иметь цифровой таймер от 1 сек. до 9 дней;

- движение – орбитальное;

- температурный диапазон от +5 до +60°С;

- температурные отклонения - ±0,5°С;

- разрешение дисплея - 0,1°С;

- скорость - 30-300 об/мин;

- диаметр вращения - 16 мм;

- размер платформы - 335х335 мм;

- внутренние размеры (ДxШxВ) - 422x408x297 мм;

- максимальная нагрузка – 10 кг;

- внешние размеры (ДхГхВ) - 450x474x522 мм;

- вес – 30 кг;

- мощность – 300 Вт.

В комплект поставки ТШ должно входить:

- штатив для пробирок 15 мл x 25 шт. – 1 шт.;

- дозатор переменного объема 1-кан. 20–200 мкл – 1 шт.;

- дозатор переменного объема 1-кан. 100–1000 мкл – 3 шт.;

- дозатор переменного объема 1-кан. 500–5000 мкл – 4 шт.;

- дозатор ProlinePlus переменного объема 1-кан. 1–10 мл – 2 шт.;

- инструкция по эксплуатации – 1 шт.
	шт.
	1

	30.30.
	Персональный компьютер
	Персональный компьютер (ПК) предназначен для кафедры фармацевтической и радиофармацевтической химия с целью проведения обработки полученных данных при определении фармацевтических свойств лекарственных форм.

Параметры ПК:

- процессор должен быть частотой не менее 1,5 ГГц;

- оперативная память, не менее 4 Гб;

- память видеокарты должна быть не менее 512 Мб;

- размер жесткого диска должен быть не менее 250 Гб;

- должен иметь DVD-RW привод;

- должен включать монитор диагональю 21”;

- должен иметь предустановленное лицензионное системное программное обеспечение;

В комплект поставки ПК должны входить:

- клавиатура PS/2 или USB – 1 шт.;

- мышь PS/2 или USB – 1 шт.
	шт.
	1

	30.31.
	Стенд «Термодинамические циклы поршневых машин» ТЦПМ-011-05ЛР-01
	Стенд «Термодинамические циклы поршневых машин» ТЦПМ-011-05ЛР-01 (СТЦПМ) предназначен для кафедры теплофизики с целью экспериментального изучения термодинамических процессов, происходящих в поршневых машинах.

СТЦПМ должен включать:

- разрезную модель компрессора поршневого типа для изучения устройства;

- поршневой компрессор;

- блок питания;

- электронный блок управления;

- тахометр;

- расходомер;

- датчики давления, температуры, частот вращения;

- платы согласования с компьютером.

Параметры СТЦПМ:

- должен обеспечивать передачу результатов измерения параметров статических и динамических процессов на персональный компьютер.

-результаты измерения статических процессов должны отображаться на цифровых индикаторах;

- должен иметь индикаторную диаграмму процесса сжатия воздуха в компрессоре при одноступенчатом сжатии;

- должен иметь индикаторную диаграмму процесса сжатия воздуха в компрессоре при двухступенчатом сжатии с промежуточным охлаждением;

- должен иметь функцию определения показателя политропы при различных процессах;

- должен иметь функцию определения прочих термодинамических параметров (температура, количество тепла отводимого и т.п.);

- должен иметь охлаждение воздуха при адиабатическом истечении из ресивера;

В комплект поставки СТЦПМ должно входить:

- комплект стандартного методического обеспечения установленного производителем – 1 шт.;

- руководство по эксплуатации – 1 шт.
	шт.
	1

	30.32.
	Типовой комплект учебного оборудования "Измерительные приборы давления, расхода, температуры" ИПДРТ
	Типовой комплект учебного оборудования "Измерительные приборы давления, расхода, температуры" ИПДРТ (ТК) предназначен для кафедры теплофизики с целью изучения принципов преобразования и измерения давления, расхода и температуры жидкости, воздуха. 

Параметры ТК:

- учебный стенд должен представлять собой пневмогидравлическую систему, позволяющую осуществлять измерение расхода, давления и температуры жидкости и воздуха различными приборами;

- должен состоять из системы подачи жидкости, системы подачи воздуха, системы подогрева жидкости, системы измерения количества подаваемой жидкости и воздуха;

- исследуемые устройства и приборы должны быть установлены на стенде таким образом, чтобы имелась возможность сравнивать между собой показания измерительных приборов различного типа при измерении одного и того же параметра;

- в качестве исследуемых устройств и приборов должны использоваться манометры различного типа, расходомеры и счетчики количества, датчики температуры и термометры;

- должен иметь рамную конструкцию в виде стола на колесах с выдвижным столиком для размещения ноутбука;

- должен иметь бак для воды, закрепленный под столешницей.

- должен иметь приборную панель; 

- должен включать ресивер для сжатого воздуха, размещенный за приборной панелью; 

- должен иметь ротаметр;

- должен иметь счетчик воды;

- должен иметь счетчик газа;

- должен иметь мерные диафрагмы;

- манометры;

- должен иметь насос для подачи воды в устройства измерения расходов, давления и температуры;

- должен иметь компрессор для создания запаса сжатого воздуха в ресивере;

- должен иметь блок управления;

- должен иметь блок согласования входов компьютера и сигналов с датчиков;

- давление в системе:

-- номинальное – 0,5 МПа;

-- максимальное – 0,6 МПа;

-- минимальное – 0,25 МПа;

- расход потребляемого воздуха – 0 – 50 л/мин.;

- электропитание от сети переменного тока:

-- напряжение – 220 В;

-- частота – 50 Гц;

- потребляемая мощность (с компрессором и нагревательным элементом) не более 2 кВт;

- емкость накопительного бака – 40 л;

- подача водяного насоса – 0 – 35 л/мин.;

- емкость воздушного ресивера – 10 л;

- подача компрессора – 0-30 л/мин.;

- размеры не более 1010х640х2100 мм;

- масса (без воды) не более 100 кг;

В комплект поставки ТК должно входить:

- специальное программное обеспечение – 1 шт.;

- учебно-методическое обеспечение с описанием лабораторных работ – 1 шт.
	шт.
	1

	30.33.
	Стенд «Механика жидкости –гидравлический удар» МЖ-ГУ-10-6ЛР-01
	Стенд «Механика жидкости – гидравлический удар» МЖ-ГУ-10-6ЛР-01 (СМЖ) предназначен для кафедры теплофизики для  проведения 6 экспериментальных лабораторных работ группой 2–3 человека.

Параметры СМЖ:

- масса стенда без воды – 120 кг;

- габаритные размеры при опущенной полке компьютера, не более 1500х550х1600 мм;

- габаритные размеры с поднятой полкой компьютера не более 1900х550х1600 мм;

- емкость бака – 60 л;

- электропитание стенда от сети переменного тока:

-- напряжение – 220 В;

-- частота – 50 Гц;

- потребляемая мощность не более - 1,75 кВт;

- должен иметь рамную конструкцию;

- должен иметь исследуемый трубопровод длиной не менее 25 м;

- должен иметь исследуемую диафрагму и задвижку;

- должен иметь электроуправляемые быстродействующие клапаны;

- должен иметь гидравлический бак;

- должен включать насос;

- должен иметь расходомер;

- должен иметь компрессор;

- должен включать редукционный клапан;

В комплект поставки СМЖ должно входить:

- специальное программного обеспечения – 1 шт.;

- руководство по эксплуатации стенда – 1 шт.;

- методические указания по проведению лабораторных и исследовательских работ – 1 шт.
	шт.
	1

	30.34.
	Моноблок HP Envy 23-d003er TouchSmart All-in-One
	Моноблок HPEnvy 23-d003erTouchSmartAll-in-One(МБ) предназначен для кафедры прикладной математики для использования при обучении студентов по направлениям:  010400 "Прикладная математика и информатика", 230100.62  и  230100.68 –  «Информатика и вычислительная техника»; 011200 «Физика», 230102  «Автоматизированные системы обработки информации и управления» 

Параметры МБ:

- процессор IntelCorei3-3220 с тактовой частотой 3.3 ГГц;

- материнская плата - IntelH61;

- тип видео – дискретное;

- видеокарта - GeForce GT 630M;

- видеопамять - 2 Гб;

- дисплей диагональю 23" Full HD (1920x1080);

- должен иметь сенсорный экран с поддержкой Multi-Touch (до 10 пальцев одновременно);

- оперативная память - 4096 Мб;

- тип памяти - DDR3;

- должен иметь слоты для карт памяти: SD XC, SD HC, SD, MS Pro, MS, xD;

- должен иметь встроенный оптический привод DVD-RW;

- должен иметь встроенные динамики BeatsAudio;

- беспроводная связь: IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b (RT5390);

- HDD: 3.5'' SATA 6 Gb/s 7200 об/мин;

- объем HDD: 1 Тб

- сеть - 10/100/1000 Мбит/сек;

- должен иметь разъемы: 4 x USB 2.0, RJ-45, Линейный выход, Subwoofer;

- должен иметь разъемы на боковой панели: 2 x USB 3.0, Разъем 3.5 мм для наушников, Разъем 3.5 мм для микрофона;

- должен иметь встроенный микрофон;

- должен иметь встроенную камеру;

- должен иметь слот для Kensingtonlock;

- должен иметь блок питания;

- мощность блока питания - 180 Вт;

- должен иметь предустановленную лицензионную операционная система - Windows 8 (64 bit);

В комплект поставки МБ должно входить:

- клавиатура (USB) – 1шт.;

- оптическая мышь (USB) – 1 шт.;

- кабель питания 2 м – 1 шт.
	шт.
	16

	30.35.
	Моноблок LenovoIdeaCentre B540P
	Моноблок LenovoIdeaCentre B540Р предназначен для кафедры прикладной математики для использования в учебном процессе кафедры по специальностям:  010400 "Прикладная математика и информатика", 230100.62  и  230100.68 –  «Информатика и вычислительная техника»; 011200 «Физика», 230102 - Автоматизированные системы обработки информации и управления 

Параметры моноблока:

- должен иметь чипсет - Intel H77;

- должен иметь дискретный тип видео;

- должен иметь видеокарту - GeForce GT 650M;

- должен иметь видеопамять не менее 2 Гб;

- диагональ - 23" (58.4 см);

- должен иметь процессор - IntelCore i7-3770 3.4 ГГц; TurboBoost до 3.9 ГГц:

-- количество ядер не менее 4;

-- кэш L3: 8 Мб

- должен иметь глянцевый экран;

- разрешение экрана компьютера - 1920x1080;

- должен иметь сенсорный экран с поддержкой Multi-Touch, LED.

- оперативная память не менее 6144 Мб (2 + 4 Гб);

- должен иметь тип памяти - DDR3 SODIMM;

- должен иметь слоты для карт памяти: SD XC, SD HC, SD, MMC, MS Pro, MS;

- должен иметь встроенный оптический привод DVD-RW;

- должен иметь встроенные динамики;

- беспроводная связь: IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b (RTL8188CE);

- должен иметь интегрированный Bluetooth 2.1;

- HDD - 3.5" SATA;

- объем HDD не менее 2 Тб;

- сеть - 10/100 Мбит/сек;

- должен иметь разъемы: 2 x USB 3.0, 2 x USB 2.0, RJ-45, HDMI, HDMI in;

- должен иметь разъемы на боковой панели: 2 x USB 2.0, разъем 3.5 мм для наушников, разъем 3.5 мм для микрофона;

- должен иметь встроенный микрофон;

- должен иметь встроенную камера (HD 720p);

- должен иметь слот для Kensingtonlock;

- должен иметь встроенный блок питания;

- мощность блока питания - 250 Вт;

- операционная система - Windows 7 HomePremium;

В комплект поставки моноблока должно входить:

- беспроводную клавиатуру – 1 шт.;

- беспроводную лазерную мышь – 1 шт.;

- кабель питания – 1 шт.;

- батарейка типа AA – 1 шт.;

- батарейка типа AAА – 2 шт.
	шт.
	4

	30.36.
	Сервер
	Сервер (РС) предназначен для кафедры прикладной математики с целью работы вычислительного центра для объединения компьютеров кафедры в сеть для обучения студентов по направлениям: 010400, 230100, 011200, 230102. Для обеспечения долговечной и надежной работы в качестве сервера и хранения баз данных, файлового сервера и т.д.

Сервер должен включать:

1)Системный блок HP Z620 Workstation.

Параметры системного блока:

- модель WM455EA;

- должен иметь чипсет: Intel C602;

- должен иметь процессор - IntelXeon E5-1620 3.6 ГГц; TurboBoost до 3.8 ГГц:

- должен иметь внешние отсеки 3,5 дюйма: 1 (занят картоводом; совмещен с внешним 5.25" отсеком);

- должен иметь внутренние отсеки:

-- 3,5 дюйма – 3 шт. (один занят жестким диском);

-- отсеки 5,25 дюйма - 2 шт. (один занят оптическим приводом, второй - картоводом);

- оперативная память не менее 16 ГБ (4 x 4 ГБ; всего 8 слотов DIMM);

- тип памяти - DDR3 1600 ГГц DIMM;

- должен иметь слоты для карт памяти: CF, SD, microSD, MMCplus, MS ProDuo, MS Pro, xD;

- количество разъемов PCI – 1 шт.;

- количество разъемов PCI Express - 5 шт.;

- должен иметь встроенный оптический привод DVD-RW;

- HDD - 7200 об./мин. SATA;

- объем HDD - 1 Тб;

- сеть: 2 x 10/100/1000 Мбит/сек (Intel 82579 и 82574);

- должен иметь разъемы: 2 x USB 3.0, 4 x USB 2.0, 2 x RJ-45, FireWire (IEEE1394), линейный вход, линейный выход, разъем 3.5 мм для микрофона

- должен иметь разъемы на передней панели: 2 x USB 3.0, 1 x USB 2.0, FireWire (IEEE1394), разъем 3.5 мм для наушников, разъем 3.5 мм для микрофона;

- мощность блока питания - 800 Вт;

- должен иметь предустановленную операционную систему Windows 7 Professional (64 bit);

В комплект поставки системного блока должно входить:

- видеокарта Palit GeForce GTX 650 Ti OC (1024MB GDDR5) – 1 шт.;

- жесткий диск Seagate 1 Тб Barracuda – 1 шт.;

- клавиатура USB – 1 шт.;

- лазерная мышь USB – 1 шт.;

- кабель питания – 1 шт.

- диск с драйверами – 1 шт.;

- компакт-диск для восстановления.

Б) Монитор DELL S2740L.

Параметры монитора:

- глубина цвета матрицы - 8 бит/цвет (16.7 млн. цветов);

- диагональ - 27" (68.6 см);

- должен иметь тип LCD-матрицы: AH-IPS;

- должен иметь светодиодную подсветку LCD-матрицы;

- яркость матрицы - 270 кд/м2;

- контрастность LCD-матрицы:

-- 1000:1 – статическая;

-- 8M:1 – динамическая;

- должен иметь профили коррекции изображения:

-- режим динамической контрастности;

- должен иметь глянцевую поверхность экрана;

- время отклика - 7 мсGtG;

- формат матрицы - 16:9;

- разрешение экрана - 1920x1080;

- угол обзора LCD-матрицы:

-- 178° по горизонтали;

-- 178° по вертикали;

- цветовой охват - 84% NTSC;

- интерфейс монитора:

-- DVI;

-- VGA (15-пиновый коннектор D-sub);

-- HDMI;

- должен иметь поддержку HDCP;

- должен иметь USB-концентратор монитора - 2 порта USB 2.0;

- должен иметь управление: сенсорными кнопками;

- должен иметь регулировку положения экрана;

- углы наклона монитора - -4° ~ 21°;

- должен иметь слот для Kensingtonlock;

- потребление энергии - 21 Вт - номинальное при нормальной работе, 0.5 Вт - в режиме ожидания;

В комплект поставки монитора должно входить:

- CD-диск со специальным программным обеспечением – 1 шт.;

- кабель USB – 1 шт.;

- кабель VGA – 1 шт.;

- блок питания – 1 шт.;

- крепление монитора к стене: VESA 100x100 мм – 1 шт.
	шт.
	1

	30.37.
	Маршрутизатор Cisco Linksys EA4500
	Маршрутизатор CiscoLinksysEA4500 предназначен для кафедры прикладной математики с для объединения компьютеров кафедры в сеть для обучения студентов по направлениям:  010400, 230100, 011200, 230102.

Параметры маршрутизатора:

- максимальная скорость беспроводной передачи данных – 450 Мбит/сек;

- стандарты беспроводной связи: IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a;

- частота беспроводной связи: 2.4 ГГц, 5 ГГц;

- должен поддерживать двухдиапазонную сеть;

- должен иметь кнопки: Reset, WPS, Power;

- должен поддерживать WPS (Wi-FiProtectedSetup);

- должен иметь USB Host (1 USB (для подключения внешнего накопителя);

- должен иметь управление через веб-интерфейс;

- гигабитные порты - 4 порта 10/100/1000 Мбит/сек;

- порты WAN - 1 порт RJ-45;

- должен иметь схемы обеспечения безопасности передачи данных: WPA2-Enterprise; WPA-Enterprise; WPA2-Personal; WPA-Personal; WPA2-Radius; WPA-Radius; WPA2; WPA; WEP-кодирование с 64- или 128-битным ключом;

- должен иметь питание от электросети;

Комплект поставки маршрутизатора должен включать:

- блок питания – 1 шт.;

- CD-диск со специальным программным обеспечением – 1 шт.;

- кабель RJ-45 (2 м) – 1 шт.;

- руководство пользователя – 1 шт.
	шт.
	5

	30.38.
	Источник бесперебойного питания IpponInnova RT 1.5K
	Источник бесперебойного питания IpponInnova RT 1.5K (ИБП) предназначен для кафедры прикладной математики с целью защиты электронного оборудования от повышенного напряжения в сети, высокочастотных помех, полного падения напряжения.

Параметры ИБП:

- должен быть однофазным ИБП с двойным преобразованием входного напряжения (On-line UPS);

- номинальное входное напряжение - 230В;

- время реакции:

-- 0 мс - перехода с сети на батареи, а также перехода с инвертора в режимы bypass и экономичный;

- 10 мс - перехода с экономичного режима на инверторный и батареи;

- должен иметь 4 аккумулятора 12В, 7 Ач;

- должен иметь поворотный ЖК-дисплей с подсветкой;

- высота - 2U;

- кол-во выходных розеток - 8 компьютерных (IEC-320-C13);

- расположение розеток: На задней панели;

- входное напряжение - 120 ~ 276В;

- выходное напряжение: 208 / 220 / 230 / 240 В;

- интерфейс - RS-232, USB;

- тип выходного сигнала - синусоида;

- максимальная выходная мощность - 1500 ВА;

- эффективная мощность - 1350 Ватт;

- должен иметь режимы:

-- от сети;

-- от батарей;

-- Bypass;

-- экономичный;

-- преобразователь частоты;

-- ожидание;

- должен иметь звуковые сигналы:

-- питание от аккумуляторов;

-- разрядка аккумуляторов;

-- перегрузка, неисправность;

- уровень шума - 50 дБ;

- возможна установка в стойку 19'';

- должен поддерживать холодный старт;

- аварийное выключение питания (EPO) - разъем аварийного отключения выходного напряжения (EPO) позволяет пользователю подключить ИБП к центральной системе аварийного отключения выходного напряжения и обеспечить дистанционное незамедлительное обесточивание подключенного оборудования без перевода в режим работы от батареи;

- размеры сменного аккумулятора - 151х94х65 мм (12В, 7/9 Ач);

- размеры - 438x86.5x435 мм;

- вес - 18,2 кг.

В комплект поставки ИБП должно входить:

- подставки для установки ИБП в вертикальном положении – 1 шт.;

- монтажные планки для установки в стойку 19"– 2 шт.;

- CD-диск с программным обеспечением WinPower– 1 шт.;

- комплект технической документации – 1 шт.;

- кабель питания – 1 шт.;

- кабель USB (1 м) – 1 шт.;

- кабель RS232 (2 м) – 1 шт.;

- кабели для подключения защищаемых устройств – 2 шт.;

- внутренняя SNMP Card II для управления и мониторингаИБП – 1 шт.
	шт.
	2

	30.39.
	Принтер HP LaserJet P1102
	Принтер  HP LaserJet P1102 предназначен для кафедры прикладной математики с целью подготовки учебных материалов.

Параметры принтера:

- должен иметь лазерную монохромную технологию печати;

- цветность печати - черно-белая;

- должен быть белого цвета;

- процессор - 266 МГц, Tensilica;

- разрешение ч/б печати - 600x600 dpi;

- память принтера/МФУ - 2 Мб, не расширяется;

- формат печатных носителей - A4;

- задаваемые пользователем форматы от 147x211 мм до 216x356 мм;

- максимальная скорость монохромной печати - 18 стр./мин.;

- интерфейс- USB 2.0;

- емкость податчика бумаги - 150 листов;

- емкость выходного лотка - 100 листов (лицевой стороной вниз);

- плотность бумаги - 60 г/кв.м ~ 163 г/кв.м;

- максимальная плотность бумаги - 163 г/кв.м;

- должен иметь Хост-печать;

- должен иметь слот для Kensingtonlock;

- ресурс принтера - 5000 страниц в месяц;

- размеры 349x196x238 мм;

- вес - 5.2 кг;

В комплект поставки принтера должно входить:

- стартовый картридж – 1 шт.;

- сетевой кабель (2 м) – 1 шт.;

- диск с программным обеспечением – 1 шт.;

- комплект технической документации – 1 шт.;
	шт.
	1

	30.40.
	Сканер HP ScanJet G3110
	Сканер HP ScanJet G3110 предназначен для кафедры прикладной математики для анализа, считывания и переноса текстовой или графической информации, используемой в учебном процессе в цифровой формат.

Параметры сканера:

- должен быть планшетным;

- оптическое разрешение сканера - 4800 dpi;

- тип матрицы сканера – CCD;

- формат оригинала - A4;

- должен иметь интерфейс - USB 2.0;

- макс. размеры области сканирования - 220x300 мм;

- Диапазон масштабирования сканера от 10 до 2400% с шагом 1%;

- слайд-модуль встроенный; четыре 35-мм слайда или пять негативных кадров формата 35 мм;

- должен иметь кнопки: Copy, Scan, E-Mail, PDF;

- формат файла сканирования:

-- Windows: PDF, PDF с функцией поиска, TIFF, сжатый TIFF, JPG, BMP, PNG, FPX, GIF, PCX, RTF, TXT, HTML;

--Macintosh: PDF, TIFF, JPG, FPX, GIF, PICT, RTF, TXT, HTML;

- должен быть совместим с TWAIN 1.9;

- глубина цвета сканера - 48 бит;

- размеры - 455x70x305 мм;

- вес - 2.9 кг;

- потребление энергии - 15 Вт.

Комплект поставки сканера должен включать:

- USB-кабель – 1 шт.;

- специализированное ПО HP Photosmart для Windows и Macintosh (включает встроенное ПО OCR, редактор HP ImageEditor, технологию HP AdaptiveLighting) – 1 шт.;

- блок питания – 1 шт.;

- руководство пользователя – 1 шт.
	шт.
	1


Многофункциональное устройство 


Многофункциональное устройство  

	Epson Expression Home XP-303 (МФУ) предназначен для кафедры прикладной математики для копирования и обработки учебной и методической документации.

Параметры МФУ:

- должен иметь тип МФУ (принтер/сканер/копир);

- должен иметь возможность отправлять на печать документы и фотографии по электронной почте благодаря функции EpsonEmailPrint и поддержке функции GoogleCloudPrint;

- должен иметь струйную пьезоэлектрическую технологию печати;

- тип чернил:

- пигментные (pigment);

- черные;

- водорастворимые цветные;

- кол-во цветов - 4

- должен иметь сканирующий элемент CIS;

- оптическое разрешение - 1200x2400 dpi;

- объем капли - 3 пиколитра;

- разрешение цветной печати - 5760x1440 dpi (максимальное);

- должен иметь ЖК-дисплей - 1.4";

- должен иметь слоты для карт памяти: SD, MMC, MS ProDuo, MS Duo, MS Pro, MS;

- формат печатных носителей:

- A4;

- максимальная скорость монохромной печати – 32 стр./мин.;

- максимальная скорость цветной печати – 15 стр./мин.;

- должен иметь интерфейс USB 2.0;

- должен поддерживать WiFi;

- макс. размеры области сканирования - 216x297 мм (А4);

- должен поддерживать AirPrint;

- тип установки картриджа - 4 раздельных картриджа;

- емкость податчика бумаги - 100 листов;

- плотность бумаги - 64 г/кв.м ~ 300 г/кв.м;

- максимальная плотность бумаги - 300 г/кв.м;

- потребление энергии - 13 Вт;

- размеры - 390х145х300 мм;

- вес - 4.2 кг.

В комплект поставки МФУ должно входить:

- комплект стартовых картриджей (четыре цвета) – 1 шт.;

- сетевой кабель (2 м) – 1 шт.;

- диск с программным обеспечением  – 1 шт.;

- руководство по эксплуатации – 1 шт.
	шт.
	1

	30.42.
	Источник бесперебойного питания APC Back-UPS 650VA, AVR, 230VBX650CI
	Источник бесперебойного питания APC Back-UPS 650VA, AVR, 230VBX650CI (ИПБ) предназначен для кафедры прикладной математики для рабочих мест преподавателей, инженеров, работающих в помещении 240а (учебно-научный кластер) и серверной комнаты кафедры для обеспечения бесперебойной работы электронного оборудования.

Параметры ИБП:

- максимальная выходная мощность 390 Ватт / 650 ВА;

- максимальное задаваемое значение мощности 390 Ватт / 0 ВА;

- номинальное выходное напряжение - 230V;

- эффективность под полной нагрузкой - 97.0%;

- выходная частота (синхронизированная с электросетью) 50/60Hz ± 3 Hz;

- топология - линейно-интерактивный;

- тип формы напряжения - ступенчатая аппроксимация синусоиды.

- количество выходных розеток - 4 компьютерные (IEC-320-C13);

- расположение розеток на задней панели;

- входное напряжение - 140 ~ 300В;

- должен иметь AVR (AutomaticVoltageRegulation - авторегулятор напряжения);

- вход питания - IEC-320-C14 (компьютерная розетка);

- размеры - 115x00x257 мм;

- вес - 6.2 кг.

В комплект поставки ИБП должно входить:

- сетевой кабель (1,16 м) – 1 шт.;

- техническую документацию – 1 шт.
	шт.
	2

	30.43.
	Ноутбук Samsung 900X4C-A01
	Ноутбук Samsung 900X4C-A01 предназначен для кафедры прикладной математики с целью обучения студентов по направлениям:  010400, 230100, 011200, 230102, проведения защиты выпускных квалификационных работ и диссертаций магистров.

Параметры ноутбука:

- должен быть суперлегким (<2 кг)

- должен быть тонким (<2.5 см);

- отделка крышки ноутбука должна быть из глянцевого пластика;

- отделка подставки под запястья должна быть из матового пластика;

- должен иметь встроенное видео:

-- GMA 3150; в качестве видеопамяти используется часть оперативной памяти;

- должен иметь черные клавиши;

- экран - 10" (25.4 см);

- должен иметь светодиодную подсветку;

- разрешение матрицы - 1024x600;

- поверхность экрана должна быть матовая;

- должен иметь процессор IntelAtom N455 1.66 ГГц:

-- частота шины - 667 МГц;

-- кэш - L2 512 Кб;

-- количество ядер – 1;

- оперативная память - 1024 Мб (1 x 1024 Мб) DDR3 1066 МГц;

- должен иметь картридер: SD XC, SD HC, SD, MMC;

- должен иметь разъемы:

-- 3 x USB 2.0;

-- RJ-45;

-- VGA;

-- разъем для микрофона;

-- разъем для наушников;

- должен иметь встроенный микрофон;

- объем накопителя ноутбука - 250 Гб;

- скорость вращения шпинделя HDD ноутбука - 5400 оборотов/мин.;

- интерфейс накопителя ноутбука – SATA;

- формат накопителя ноутбука - 2.5";

- клавиатура ноутбука должна быть островного типа и меть 83 клавиши;

- русские буквы должны быть розовые (наклейки);

- латинские буквы должны быть белые (наклейки);

- тип манипулятора ноутбука – Touchpad;

- беспроводная связь ноутбука - IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b;

- должен иметь Bluetooth 3.0;

- должен иметь встроенную камера

- должен иметь слот для Kensingtonlock

- питание - Li-ion аккумулятор 7.4В 48 Вт•ч (6600 мАч);

- должен иметь предустановленную операционную систему Windows 7 Starter (32 bit);

В комплект поставки ноутбука должно входить:

- блок питания – 1 шт.;

- руководство пользователя – 1 шт.;

- комплект программного обеспечения – 1 шт.;

- TV тюнер BeholderBeholdTVWander– 1 шт.;

- колонки SVEN StreamMega R  - 1 шт.
	шт.
	1

	30.44.
	Видеокамера Logitech HD Pro Webcam C920
	Видеокамера Logitech HD ProWebcam C920 предназначена для кафедры прикладной математики для подготовки учебных видеоматериалов и для дистанционного обучения студентов старших курсов по специальным дисциплинам..

Параметры видеокамеры:

- должна иметь автоматическую фокусировку;

- должна быть черного цвета;

- разрешение веб-камеры - 1920x1080;

- должна иметь интерфейс USB 2.0;

- поддерживаемые видео кодеки - H.264/AVC;

- должна иметь крепление веб-камеры к LCD-дисплею, установка на столе;

- объектив - CarlZeissTessar;

- должна иметь 20-ти шаговую автоматическую фокусировку;

- должна иметь встроенный микрофон с автоматическим шумоподавлением;

- должна иметь встроенный кабель USB,длиной 1,8 м;

В комплект поставки видеокамеры должно входить:

- специальное программное обеспечениеLogitechVid HD – 1 шт.;

- комплект документации – 1 шт.
	шт.
	1

	30.45.
	Плазменный телевизор SAMSUNG PS51E550D1W
	Плазменный телевизор SAMSUNG PS51E550D1W (ПТ) предназначен для кафедры прикладной математики для демонстрации лекций по курсу история математики и для проведения занятий с магистрами

Параметры ПТ:

- должен иметь звук:

-- Dolby Digital Plus;

-- Dolby Pulse;

- поддержка SRS TheaterSound HD

-- dts 2.0+Digital Out available;

-- 2 х 10 Вт (ср.квадр. значение, RMS)

- должен иметь направленные вниз динамики + FullRange;

- должен иметь автоконтроль уровня громкости (AVL);

- должен иметь дизайн TouchofColor;

- должен иметь возможность поворота (влево/вправо);

- тип рамки - узкая

- должен иметь умную конвергенцию (SmartConvergence);

- должен иметь функцию AllShare (активация от DNLA);

- должен иметь поддержку WiFiDirect;

- должен иметь интерфейсы:

-- 3 разъема HDMI;

-- 2 порта USB;

-- вход под наушники;

-- компонентный вход (Y/Pb/Pr);

-- композитный вход (AV) x 1 (Audio Common для Component);

-- цифровой аудиовыход (оптический);

-- разъем Scart;

-- антенный вход (эфирное/кабельное ТВ);

-- DVI аудиовход (MiniJack) x 1 (CommonUse для PC аудиовхода);

-- Ethernet (LAN);

- электропитание - AC220 - 240В 50 / 60Гц;

- класс энергопотребления С;

- должен иметь EcoSensor

- должен иметь функцию - автовыключение питания;

- должен иметь часы и таймер вкл./выкл. < 0,3 Вт;

- должен иметь таймер сна;

- должен иметь поддержку настенного мини кронштейна MiniWallMount;

- должен иметь поддержку 3D;

- должен иметь конвертер из 2D в 3D;

- должен иметь диагональ - 51";

- должен иметь технологию RealBlack;

- должен иметь новый светофильтр для повышения четкости изображения (ClearImagePanel);

- должен иметь технологию WideColorEnhancer;

- должен иметь режим 600 Гц SubfieldMotion;

- должен иметь встроенный цифровой фильтр шумов;

- должен иметь функцию Smart TV;

- должен иметь магазин приложений SamsungApps;

- должен иметь поддержку функции FamilyStory;

- должен иметь поддержку SamsungSMARTTV;

- должен иметь поддержку функции Fitness (Фитнес);

- должен иметь функцию SearchAll;

- должен иметь поддержку функции Kids (Контент для детей);

- должен иметь поддержку Skype;

- должен иметь поддержку сервиса SmartHub;

- должен иметь поддержку Social TV;

- должен иметь Веб браузер;

- должен иметь функцию Your Video;

- должен иметь технологию Smart Convenience;

- должен иметь поддержку функции "Персональный видеорекордер";

- должен иметь поддержку паузы при просмотре (TimeShiftReady);

- должен иметь поддержку видео ConnectShare™ (с HDD);

- должен иметь поддержку управления со смартфона;

- должен иметь поддержка адаптера беспроводной сети;

- должен иметь поддержку функции BD Wise;

- должен иметь игровой режим

- должен иметь AnyNet+ HDMI-CEC;

- должен иметь функцию "Картинка-в-картинке";

- должен иметь 29 европейских языков;

- должен иметь тюнер/телевещание;

- должен иметь DVB-T/C;

- должен иметь аналоговый тюнер;

- должен иметь гид по программам (EPG);

- должен иметь список каналов USB-клон;

- должен иметь CI+;

- должен иметь автопоиск каналов;

- должен иметь телетекст (TTX) (1000 страниц);

- типичное энергопотребление - 185 Вт;

- вес без подставки - 21,1 кг;

- вес с подставкой - 25,1 кг;

- вес в упаковке - 30,6 кг;

- разрешение - 1920x1080;

- размеры без подставки - 1196,8x715,6x57,0 мм;

- размеры с подставкой - 1196,8x 787,4x305,0 мм;

- размеры в упаковке - 1300x836x330 мм;

В комплект поставки ПТ должно входить:

- 3D активные очки - 2 шт.;

- пульт дистанционного управления – 1 шт.;

- батарейки (для пульта ДУ) – 2 шт.;

- сетевой кабель – 1 шт.;

- инструкция пользователя – 1 шт.;

- инструкция пользователя на CD – 1 шт.;

- прямоугольная подставка – 1 шт.
	шт.
	1

	30.46.
	Проектор EPSON MultiMedia Projector EB-W12
	Проектор EPSON MultiMedia Projector EB-W12 предназначен для кафедры прикладной математики для обеспечения учебного процесса по курсам.

Один проектор устанавливается стационарно в компьютерном классе  кафедры, а другой - переносной.

Параметры проектора:

- должен иметь типы проекции:

-- фронтальная;

-- обратная;

- должен обеспечивать крепление к потолку;

- должен иметь воспроизведение по USB: Аудио, Фото (jpg, bmp, png, gif);

яркость светового потока - 2800 ANSI люмен в стандартном режиме, 2240 ANSI люмен в Eco-режиме;

- контрастность: 3000:1;

- лампа - 200 Ватт UHE E-TORL, ресурс - 4000 часов в стандартном режиме или 5000 часов в Eco-режиме;

- формат матрицы - 16:10;

- время включения - 5 секунд;

- уровень шума проектора - 37 дБ в стандартном режиме, 29 дБ в Eco-режиме;

- должен иметь интерфейс:

 -- композитный вход;

-- вход S-Video;

-- аудиовход 2xRCA;

-- USB Type A;

-- USBTypeB;

-- вход VGA (15-пиновый коннектор D-Sub);

-- HDMI;

- должен иметь USB Display (функция USB display обеспечивает передачу изображения и сигнала управления по одному кабелю);

- должен иметь встроенные динамики проектора: 2 ватта (моно);

- матрица – 3х0.59";

- разрешение матрицы - 1280x800;

- фокусное расстояние объектива - 16.9 - 20.28 мм;

- светосила объектива:

-- 1/1.58 на коротком фокусе;

-- 1/1.72 на длинном фокусе;

- размер изображения по диагонали - 0.84 - 8.08 метра (33" - 318");

- ZOOM - 1.2x;

- Throw Ratio - 1.30 - 1.56 (60" @ 1.8 метра);

- должен иметь проекционный калькулятор;

- должен иметь коррекция трапецеидальных искажений: автоматическая по вертикали, ручная по горизонтали;

- должен иметь ручную фокусировку;

- должен иметь слот для Kensingtonlock;

- потребление энергии:

-- 270 Ватт;

-- в режиме ожидания - 0.47 Ватта;

- крышка объектива встроена в проектор;

- размеры - 228x77x295 мм;

- вес - 2.3 кг;

- рабочая температура - 5 ~ 35°C;

В комплект поставки проктора должно входить:

- сумка для хранения – 1 шт.;

- пульт ДУ – 1 шт.;

- батарейки типа AA – 2 шт.;

- кабель питания – 1 шт.;

- кабель VGA – 1 шт.;

- кабель USB – 1 шт.;

- CD-диск со специальным программным обеспечением – 1 шт.;
	шт.
	1

	30.47.
	Экран Projecta Pro Screen 240x240cm Matte White S
	Экран Projecta Pro Screen 240x240cm Matte White S предназначен для кафедры прикладной математики с целью отображения информации передаваемой с проектора.

Параметры экрана:

- должен быть настенным;

- должен управляться с помощью вытягивающегося шнура;

- диагональ - 134" (339 см);

- должен иметь стальной корпус;

- полотно должно быть матовое белое (MatteWhite);

- должен иметь идеально ровную поверхность полотна благодаря ролику с большим диаметром и мощному пружинному механизму.

- должен иметь черную кайму шириной 2.5 см по левому и правому краям экрана;

- при разворачивании длина экрана должна фиксироваться через каждые 20 см;

- формат - 1:1 (AV);

- крепление должно быть к стене или к потолку;

- механизм сворачивания экрана должен быть пружинным;

- размер изображения по диагонали - 128" (325 см);

- угол обзора –  ±50° по горизонтали;

- размеры экрана – 240x240 см;

- размеры изображения – 230x230 см;

- вес - 17 кг;

Комплект поставки экрана должен включать:

-комплект сборочной арматуры – 1 шт.;

- инструкцию по сборке – 1 шт.
	шт.
	1

	30.48.
	Интерактивная доска Panasonic Elite Panaboard UB-T580W-G
	Интерактивная доска Panasonic Elite Panaboard UB-T580W-G (ИД) предназначена для кафедры прикладной математики с целью отображения информации.

Параметры ИД:

- формат - 16:10;

- диагональ- 82”;

- должна иметь технологию инфракрасную;

- должна иметь безбликовую, матовую, белую рабочую поверхность

- размер интерактивной поверхности – 1175х1842 мм;

- используемые маркеры должны быть электронными;

- стиратели должны быть электронными.

В комплект поставки ИД должно входить:

- русифицированное ПО: Elite Panaboard Software и Elite Panaboard book на русском языке – 1 шт.;

- руководство пользователя на русском языке – 1 шт.

- USB-шнур 5 м – 1 шт.;

- кронштейн для настенного монтажа левый, правый – 2 шт.;

- комплект батареек (LR03"AAA') – 1 шт.;

- электронный маркер – 1 шт.;

- инструкция по установке – 1 шт.
	шт.
	1

	30.49.
	Интерактивный планшет PolyVisionenomini 2130
	Интерактивный планшет PolyVisionenomini 2130 (ИП) предназначен для кафедры прикладной математики с целью управления интерактивной доской и подготовки визуализации учебного материала.

Параметры ИП:

- размер интерактивной поверхности - 216x139 мм;

- должен иметь возможности подключения USB;

В комплект поставки ИП должно входить:

- стилус – 1 шт.;

- элемент питания AAA – 1 шт.;

- программный драйвер PolyVision – 1 шт.;

- электронный ключ Bluetooth – 1 шт.;

- запасные наконечники для стилуса – 2 шт.;

- программное обеспечение QwizsdomWizTeach – 1 шт.
	шт.
	1

	30.50.
	Газоанализатор водорода ВГ-2
	Газоанализатор водорода ВГ-2 (ГВ) предназначен для кафедры экологии в целях изучения состояния ландшафтов суффозионно-карстовых проседаний, связанных с дегазацией Земли, на основе дистанционного зондирования Земли и геоинформационных технологий.

Параметры газоанализатора:

- в качестве чувствительного элемента - МДП (металл-диэлектрик-полупроводник) - сенсор;

- селективность газоанализатора - селективен относительно Н2 (не чувствителен к Н2S, NO2, спиртам, углеводородам, СО2, СО).

- диапазон измеряемых концентраций – от 0.5 до 100 ppm;

- разрешающую способность - 0.5 ppm;

- время отклика - 0.9, 5 мин.;

- время релаксации - 0.1, 10 мин.;

- относительную ошибку измерений - ±5 %;

- питание – 12 В или ~220 В, 50 Гц;

- габариты - 180х100х20 мм

- масса – 1 кг.

В комплект поставки ГВ должно входить:

- чувствительный элемент – 1 шт.;

- зарядное устройство – 1 шт.;

- техническая документация – 1 шт.;

- руководство пользователя – 1 шт.
	шт.
	1

	30.51.
	Фетальный монитор: автоматизированный кардиотокограф УНИКОС-03
	Фетальный монитор: автоматизированный кардиотокограф УНИКОС-03 (ФМАК) предназначен для кафедры акушерства и гинекологии с целью изучения и регистрации ЧСС, двигательной активности плодов (двойни) и сократительной деятельности матки во время беременности и в родах.

Производитель - Уникос РПТ.

Параметры ФМАК:

- должен иметь высокую (выше на 15-20%) информативность и достоверность (90%) по сравнению с традиционными методами кардиотокографии (КТГ);

- должен иметь полную автоматизацию обработки информации и получения данных обследования;

- должен иметь унификацию результатов и отсутствие вероятности субъективных ошибок;

- должен иметь автоматическое устранение эффекта влияния сна плода на конечный результат;

- должен иметь автоматическую регистрацию двигательной активности (шевеления) плода;

- должен иметь неограниченное по времени и количеству исследований сохранение полученной информации и ее воспроизведение в любой момент времени;

- должен иметь возможность распечатки получаемых данных и мониторных кривых на обычной писчей бумаге (специальная термобумага не требуется);

- должен иметь мониторинг сердечной деятельности плода во время беременности и родов;

- должен иметь мониторинг сократительной активности матки;

- должен иметь наличие функции нестрессового теста с полным (100%) автоматическим расчетом показателей сердечной деятельности плода:

-- базальный ритм;

-- размах частоты сердечных сокращений (ЧСС);

-- количество акцелераций;

-- амплитуда акцелераций;

-- количество быстрых децелераций;

-- количество медленных децелераций;

-- макс. амплитуда медленных децелераций;

-- кол-во движений;

-- индекс реактивности;

-- компьютерная поправка на сон плода;

-- предварительная компьютерная оценка состояния плода;

- должен иметь компьютерный контроль двигательной активности плода;

- должен иметь оценку состояния плода во время родов по шкале Апгар в реальном масштабе времени;

- должен иметь цифровое и графическое отображение частоты сердечных сокращений плода и сократительной деятельности матки;

- должен иметь звуковое воспроизведение сердцебиения плода;

- должен иметь жидкокристаллический дисплей с числовой и графической индикацией и активной матрицей;

- должен иметь встроенное печатающее устройство или совмещенный малогабаритный принтер;

- должен иметь возможность распечатки данных обследования на обычной (не термостатированной ) бумаге;

- должен иметь возможность длительного хранения полученных данных в памяти прибора (не менее 80 Gb) и на электронных носителях;

- должен иметь ввод данных о пациенте, враче, а также о дате и времени проведения обследования;

- должен иметь встроенный аккумулятор;

- должен иметь возможность стационарного и переносного применения;

- должен иметь ультразвуковой датчик с частотой не менее 2 МГц;

- должен иметь диапазон измерения частоты сердечных сокращений от 60 от 240 уд/мин.;

- должен иметь возможность подключения к клиническим и иным информационным системам;

- частота ультразвукового лоцирующего сигнала – 2 МГц;

- мощность излучения с 1 кв.см поверхности датчика - 10 мВт;

- диапазон контролируемой ЧСС от 60 до 240 уд/мин;

- максимальное время мониторинга - 60 мин;

- рабочее поле дисплея не менее 15.4";

- габариты - 80x210x300 мм;

- масса - 3.8 кг;

- напряжение питания - 220 В;

- потребляемая мощность - 25 Вт.

В комплект поставки ФМАК должно входить:

- печатающее устройство – 1 шт.;

- блок питания – 1 шт.;

- датчик УЗ – 2 шт.;

- датчик ТОКО – 1шт.;

- сетевой кабель – 1 шт.;

- ремень крепления датчика – 3 шт.;

- флакон с гелем (100 мл) – 1 шт.;

- руководство по эксплуатации – 1 шт.;

- крепление для датчика – 1 шт.
	шт.
	1

	30.52.
	Термометр многоканальный ТМ 5122
	Термометр многоканальный ТМ 5122 (ТМ) предназначен для кафедры «автоматики контроля и диагностики»  с целью определения температурных  полей в теплоносителях для лабораторных  работ по контрольно-измерительным приборам 

Параметры ТМ:

- должен иметь 4 аналоговых входных канала;

- должен иметь универсальный измерительный вход: термометры сопротивления (ТС), термопары (ТП), ток, напряжение, сопротивление;

- должен иметь встроенный источник питания - 24 В (ток нагрузки — до 22 мА);

- должен иметь два светодиодных (СД) индикатора, единичные светодиоды состояния реле и режимов работы;

- должен позволять настройку и управление при помощи персонального компьютера;

- должен иметь интерфейсы RS-232L и RS-485;

- должен иметь устойчивость к электромагнитным помехам (ЭМС) — III-A, IV-В;

В комплект поставки ТП должно входить:

-инструкция по эксплуатации – 1 шт.
	шт.
	2

	31.
	Научно-исследовательское оборудование для ИАТЭ НИЯУ МИФИ, в том числе:
	Научно-исследовательское оборудование для ИАТЭ НИЯУ МИФИ предназначено для проведения исследовательских работ в следующих подразделениях:

- кафедры «Экология»;

- кафедры «Оборудование и эксплуатация ЯЭУ»;

- кафедры «Материаловедение»;

- кафедры «Фармацевтическая и радиофармацевтическая химия»;

- кафедры «Биология»;

кафедры «Ядерная физика»;

- кафедры  «Внутренних болезней » медицинского факультета - и др.
	
	

	31.1.
	Климатическая камера Sanyo MLR-352
	Климатическая камера Sanyo MLR-352 (КК) предназначена для кафедры экологии в целях обеспечения полноценного выполнения экспериментальной части НИОКР (проращивание семян, культивирование клеток, акклиматизация и разведение растений, инкубация и разведение насекомых, для тестирования объектов окружающей среды (воздух, почва, вода) и продуктов питания, для генетических исследований микроорганизмов.

Параметры КК:

- объем - 294 л;

- температура от 0°C до +50°C;

- влажность от 60 до 90 %

- должна иметь принудительную циркуляцию воздуха для равномерного распределения температуры;

- освещение - 0 - 20.000 lux;

- должна включать 5 флуоресцентных ламп 40Wх15;

- должна иметь 5 полок:

-- 4 верхние проволочные полки изготовлены из стали, покрытой полиэфиром;

-- макс. груз - 25 кг/на полку;

- должна иметь систему сигнализации:

-- 10 программ (до 12 шагов в каждой);

-- автоматическая запись данных за последние 2 недели с интервалом 6 минут;

- должна иметь графическую LCD панель;

- внешние габариты - 76 х 70 х 184 см;

- внутренние габариты - 52 х 49 х 114 см;

- масса камеры климатической - 220 кг

В комплект поставки КК должно входить:

- руководство по эксплуатации – 1 шт.
	шт.
	1

	31.2.
	Расчётный сервер STSS Flagman WX240T4.3-008LH
	Расчётный сервер STSS Flagman WX240T4.3-008LH (РС) предназначен для кафедры оборудования и эксплуатации ЯЭУ в целях проведения ресурсоемких вычислений при выполнении НИР.

0 Параметры РС:

1 - должен иметь корпус форм-фактора – Miditower;

2 - два 8-ядерных центральных процессора  IntelXeon E5-2687W, устанавливаемых в серверную материнскую плату на платформе Intel C602;

3 - два вычислителя nVidiaTesla K20C и видеоадаптер nVidiaQuadro 410 для визуализации информации;

4 - объем оперативной памяти – 128 гигабайт DDR3 PC3-10600 (8×16 гигабайт), по 64 гигабайта на процессор.

5 - четыре жестких диска емкостью 1000 гигабайт каждый, со скоростью вращения 7200 об/мин.

6 - для работы операционной системы и виртуальных машин два высокоскоростных SSD-накопителя емкостью 100 гигабайт каждый.

7 - должен иметь DVD±RW дисковод;

8 - средства удаленного управления: SupermicroSuperDoctor III, IPMI v2.0.

9 - мощность модуля питания – не менее 1600 Вт.;

Комплект поставки расчетного сервера должен включать:

– клавиатура USB – 1 шт.;

- манипулятор – мышь USB – 1 шт.;

- комплект технической документации – 1 шт.
	шт.
	1

	31.3.
	Комплекс атомно-абсорбционной спектрометрии, в составе:

31.3.1. Спектрометр атомно-абсорционный КВАНТ- Z.ЭТА – 1 шт.;

31.3.2. Генератор ртутно-гидридный ГРГ-112 – 1 шт.;

31.3.3.Персональный компьютер– 1 шт.;

31.3.4.Принтер – 1 шт.
	Комплекс атомно-абсорбционной спектрометрии предназначен для кафедры материаловедения с целью количественного определения содержания химических элементов в пробах различного происхождения и состава, а также оценки размеров наночастиц металлов в жидких пробах.

1) Спектрометр атомно-абсорционный КВАНТ- Z.ЭТА(САА) предназначен для проведения количественного анализа более 60 химических элементов по атомным спектрам поглощения.

Параметры САА:

- спектрометр должен быть выполнен в виде компактного настольного моноблока, включающего в себя шестиламповую турель, предназначенную для автоматического выбора и юстировки лампы, а также автоматический дозатор, предназначенный для дозирования проб в графитовую печь;

- должен обеспечивать коррекцию спектральных помех – обратный эффект Зеемана, с двухлучевым двухканальным алгоритмом атомно-абсорбционных измерений;

- диапазон показаний оптической плотности:

-- нижняя граница диапазона не более 0 Б;

-- верхняя граница диапазона не менее 3 Б;

- спектральный диапазон:

-- нижняя граница диапазона не более 185 нм;

-- верхняя граница диапазона не менее 1100 нм;

- производительность – 30сек/измерение;

- шаг спектрального интервала не более 0,5 нм;

- должен иметь автоматический монохроматор с голографической дифракционной решеткой;

- должен иметь шестиламповую турель с автоматической юстировкой ламп;

- питание спектральных ламп должно быть импульсным синхронизированным с магнитным полем, налагаемым на графитовую трубчатую печь атомизатора;

- должен иметь автоматически регулируемый пневматический поджим графитовой кюветы;

- должен иметь встроенный автоматический дозатор (автосэмплер);

- должен обеспечивать определение селена, мышьяка и сурьмы прямым методом (без использования приставки);

- должен иметь возможность использования совместно с ртутно-гидридным генератором ГРГ-112;

- питание от электрической сети однофазного переменного тока 220(10% В, 50(1 Гц;

- потребляемая мощность не более 0,7 кВА;

- мощность, потребляемая на стадиях атомизации и очистки (в течение 3 сек) не более 8 кВА;

- должен включать атомизатор со следующими характеристиками:

-- расход защитного газа не более0,5 л/мин;

-- должен иметь встроенную замкнутую систему охлаждения;

-- расход образца на одно измерение от 5 до 30 мкл;

-- дискретность дозирования не более 1 мкл;

В комплект поставки САА должно входить:

- графитовые кюветы с пиропокрытием – 20 шт.;

- паспорт прибора – 1 шт.;

- руководство по эксплуатации – 1 шт.;

- специальное программное обеспечение для управления измерениями и анализа полученных данных – 1 шт.;

2) Генератор ртутно-гидридный ГРГ-112 (ГРГ) предназначен для анализагидрообразующих элементов.

Параметры ГРГ:

- производитель – ООО «КОРТЭК»;

- предел обнаружения:

-- мышьяк, кобальт, свинец не более 0,1 мкг/куб.дм;

-- медь, цезий не более 0,05 мкг/куб.дм;

-- ртуть не более 0,2 мкг/куб.дм;

-- барий не более 0,005 мкг/куб.дм;

В комплект поставки ГРГ должно входить:

- ртутная спектральная лампа ЛТ-6М – 1 шт.;

- спектральная лампа ЛТ-6М на железо– 1 шт.;

- спектральная лампа ЛТ-6М на никель– 1 шт.;

- спектральная лампа ЛТ-6М на хром– 1 шт.;

- спектральная лампа ЛТ-6М на ванадий– 1 шт.;

- спектральная лампа ЛТ-6М на марганец – 1 шт.;

- спектральная лампа ЛТ-6М на кремний– 1 шт.;

- спектральная лампа ЛТ-6М на германий – 1 шт.;

- спектральная лампа ЛТ-6М на цинк- 1 шт.;

- спектральная лампа ЛТ-6М на ванадий – 1 шт.;

- спектральная лампа ЛТ-6М на теллур – 1 шт.;

- руководство по эксплуатации – 1 шт.

3) Персональный компьютер (ПК) предназначен для управления работой системы и обработки информации при помощи специального программного обеспечения.

Параметры ПК:

- должен иметь системный блок с процессором IntelCore i3-540 3 ГГц; объем ОЗУ – 2 Гб;

- должен иметь LCD монитор Samsung диагональю 19";

- должен иметь предустановленную лицензионную операционную систему семейства Windows.

В комплект поставки ПК должно входить:

- клавиатура – 1 шт.;

- мышь – 1 шт.;

- комплект специального программного обеспечения для частей ПК – 1 шт.;

- комплект технической документации – 1 шт.;

- комплект соединительных и сетевых кабелей – 1 шт.

4) Лазерный принтер (ЛП) предназначен для вывода информации на бумажный носитель.

Параметры ЛП:

- производитель НР;

- формат печати - А4;

- цветность печати – черно-белая.

В комплект поставки ЛП должно входить:

- стартовый картридж – 1 шт.;

- комплект специального программного обеспечения – 1 шт.;

- комплект технической документации – 1 шт.
	шт.
	1

	31.4.
	Спектрометр-анализатор УФ-БИК тип FSD-10
	Спектрометр-анализатор УФ-БИК тип FSD-10 (СА) предназначен для кафедры материаловедения с целью высококачественной регистрации и анализа спектральных характеристик объектов, обладающих излучающими свойствами в области, как видимого диапазона, так и областей ближайших инфракрасного и ультрафиолетового излучения.

Производитель «НТЦ Волоконно-Оптических Устройств».

Параметры СА:

- должен иметь минимальное время сканирования одного спектра во всем диапазоне - 24 мс;

- должен иметь возможность применения миниспектрометра в качестве интегрального встраиваемого модуля в системы контроля или измерения;

- должен иметь возможность контроля микроскопических объектов (до 10 микрон);

- должен включать блок миниспектрометра с волоконно-оптическим входом и спектральным диапазоном от 0,2 до 1,1 мкм;

- должен иметь волоконно-оптические зонды для измерения спектров поглощения и флуоресценции в твердых средах и в оптических волокнах, со следующими характеристиками:

-- волокно кварц/кварц со ступенчатым профилем показателя преломления (сердцевина кварц 50,100,200,300 мкм, оболочка кварц 125 Q;110/128 P ;200/220 Q ;300/330 Q mkm);

-- числовая апертура волокна NA - 0.22 (0,14), дисперсия по длине волны - ± 0.2 nm;

-- должны обеспечивать возможность измерения в проходящем свете;

- должны обеспечивать возможность для изучения объектов с размером площади измеряемого спектра от 0.05 мм до 15 мм;

- должен включать источник излучения ЛГР-Н-026 с волоконно-оптическим выходом для калибровки спектрометра по линии атомов ртути и неона;

- должен иметь блок регистрации слабых оптических сигналов на основе ФЭУ со следующими характеристиками:

-- диапазон от 0,3 до 0,9 мкм;

-- тип БУ-25Д;

-- чувствительность - <0.1 нВт (для S/N=100 и l =628нм).

В комплект поставки СА должно входить:

- стартовый комплект волоконно-оптических насадок и оптических фильтров – 1 шт.;

- специальное программное обеспечение для обработки спектров – 1 шт.
	шт.
	1

	31.5.
	Универсальный привод ERWEKA AR 403-S
	Универсальный привод ERWEKA AR 403-S(УП) предназначен для кафедры фармацевтической и радиофармацевтической химии с целью изготовления порошков и смесей фармацевтических препаратов при разработке инновационных фармпрепаратов. 

Параметры УП:

- мощность электродвигателя не менее 0.5 кВт; 230 В;

- максимальный крутящий момент – 29.5 N;

- регулируемая скорость вращения вала от 20 до 400 об/мин;

- габаритные размеры не менее 400х450х400 мм;

- наличие таймера с регулировкой по времени до 9 часов 59 минут.

- масса 31 кг.

В комплект поставки УП должно входить:

- универсальный редуктор (UG) для настройки угла работы и уменьшения скорости – 1 шт.;

- кубический смеситель (KB) на 3,5 л. – 1 шт.;

- влажный гранулятор (FGS) – 1 шт.;

- комплект сменных сеток для влажного гранулятора (0,315 мм, 0,630 мм, 0,8 мм, 1,0 мм, 1,25 мм,1,6 мм, 2,0 мм, 2,5 мм, 3,15 мм) – 1 шт.;

- сухой гранулятор для размола таблеток TG 2000 – 1 шт.;

- комплект технической документации – 1 шт.
	шт.
	1

	31.6.
	Вибросито CISA RP 200N
	Вибросито CISA RP 200N (ВС) предназначено для кафедры фармацевтической и радиофармацевтической химии с целью анализа сухих и влажных сыпучих материалов, исследования порошков для установления их гранулометрического состава, фракционного разделения (по размерам частиц) и изучения технологических свойств разных фракций порошка при разработке инновационных фармпрепаратов.

Параметры ВС:

- должно обеспечивать работу с комплектами сит диаметром 100, 150 или 200 мм;

- загрузка от 50 до 250 г пробы;

- максимальная амплитуда вибрации не более 2 мм;

- напряжение питания 230 В / 50 Гц;

- габаритные размеры - 445х335х50мм;

- масса – 35 кг.

В комплект поставки ВС должно входить:

- комплект сменных сит 200x50 мм(0,075; 0,15; 0,18; 0,25; 0,355; 0,5; 0,71; 1,0 мм) – 1 шт.;

- руководство по эксплуатации – 1 шт.
	шт.
	1

	31.7.
	Климатостат Р2
	Климатостат Р2 предназначен для кафедры биологии с целью обеспечения полноценного выполнения экспериментальной части НИОКР (проращивание семян, культивирование клеток, акклиматизация и разведение растений, инкубация и разведение насекомых, для тестирования объектов окружающей среды (воздух, почва, вода) и продуктов питания, для генетических исследований микроорганизмов.

Параметры климатостата:

- должен иметь холодильник - витрину  с управляющим блоком УБ-03;

- объем витрины – 310  л;

- должен иметь 3 внутренние полки;

- должен включать два устройства для экспонирования рачков УЭР-03 предназначенных для постановки рачковых биотестов со следующими характеристиками:

-- количество проб тест-организма не более 18 шт.;

-- объем отдельной пробы до 50 мл;

-- скорость вращения кассеты с пробами от 5 до 10 об/мин;

- должен обеспечивать возможность подключения до трехУЭР-03;

- должен иметь 3 осветителя с люминесцентной лампой 20 Вт;

- температура, поддерживаемая в климатостате – 20±1,0°С;

- световое облучение культуры рачков - 1200-2500 люкс;

- фотопериод (день/ночь) - 12/12 часов;

- потребляемая мощность не более 240 Вт;

- напряжение питания - ~220 ±22 Вт;

- габаритные размеры - 570×625×1650 мм;

- вес не более 90 кг.

В комплект поставки климатостата должно входить:

- стеклянные емкости для УЭР-03 – 40 шт.;

- штатив для хранения емкостей – 2 шт.

- комплект технической документации – 1 шт.;

- протокол первичной аттестации – 1 шт.;

- методика проведения биотестирования на рачках Дафниях – 1 шт.
	шт.
	1

	31.8.
	Комплекс для неинвазивной легочной функциональной пробы, в составе:

31.8.1. Аппарат для выполнения неинвазивной легочной функциональной пробы BTL-08 SpiroPС – 1 шт.;

31.8.2. Управляющая система – 1 шт.
	Комплекс для неинвазивной легочной функциональной пробы предназначен  для кафедры «внутренних болезней » медицинского факультета с целью исследования показателей функции внешнего дыхания у пациентов.

1) Аппарат для выполнения неинвазивной легочной функциональной пробы BTL-08 SpiroPС (АНЛП).

Параметры АНЛП:

- современный компактный спирометр для выполнения неинвазивной легочной функциональной пробы и осуществления быстрой и удобной записи исследования пациентов;

- должен иметь минимальные расходы по эксплуатации вследствие использования легкодезинфицируемого сенсора многократного использования;

- должен обеспечивать измерения, выполняемые с максимальной точностью и минимальной сопротивляемостью потоку воздуха (отвечают требованиям ATS/ ERS 2005);

- должен иметь возможность установки на имеющийся прибор для электрокардиографии, ведение общей базы данных;

- должен иметь автоматический выбор лучшего результата с возможностью ручной корректировки; 

- должен иметь функциональные пробы (с бронходилататорами, провокационные и т.д.);

- должен иметь автоматическую интерпретацию (Enright, BTS, ATS);

- должен иметь автоматическую корректировку BTPS с автоматическим измерением Automatic BTPS;

- должен иметь Пре/Пост тестирование;

- должен иметь оценку возраста легких;

- должен иметь параметры форсированного выдоха: FVC, Best FVC, FEV0.75, FEV1, Best FEV1, FEV3, FEV6, PEF, FEV0.75/FVC, FEV1/FVC, FEV3/FVC, FEV6/FVC, FEV0.75/SVC, FEV1/SVC, FEV3/SVC, FEV6/SVC, PIF, FIVC, FIV1, MEF75, MEF50, MEF25, FEF75, FEF50, FEF25, MMEF, FET25, FET50, MIF75, MIF50, MIF25, PEFT, FIF50, FEF50/FIF50, FEF50/SVC, FEV0.75/FEV6, FEV1/FEV6, FIV1/FIVC, VEXT, Lungage;

- должен иметь параметры спокойного дыхания: SVC, ERV, IRV, TV, IC, IVC

- должен иметь параметры максимальной вентиляции легких: MVV, MVVf, MRf;

- должен иметь предиктивные значения: ECCS/ERS 1993, ECCS 1983, NHANES III, Knudson 1983, Knudson 1976, Roca 1986, CRAPO 1981, ITS, Perreira – Brazil, LAM, Gore – Australia, Zapletal 1977;

- должен иметь возможность конфигурации параметров в протоколе;

- должен иметь возможность хранения в памяти устройства результатов исследований не менее 250 пациентов;

- должен иметь неограниченное количество устанавливаемых пользователем профилей;

- должен иметь возможность соединения с ПК через кабель USB;

- должен иметь возможность соединения с принтером напрямую через порт USB, независимо от ПК;

- должен иметь встроенный аккумулятор;

- скорость потока не менее 16 л/с;

- точность (50 мл/с - 16 л/с) - +/-5% или 50 мл/с;

- диапазон объема не уже 0.025 - 8 л;

- точность (0.025 - 8 л) - +/-3% или 50 мл/с;

- сопротивление потоку не более 79 Па/л/с;

- BTPS коррекция:

-- должна иметь сенсор температуры - от +10 до +40 град С;

-- точность (при 25 град С), в %, интервал не шире+/-3;

-- должна иметь сенсор атмосферного давления, 700-1200 гПа;

-- точность (при 25 град С), в %, интервал не шире +/- 2;

-- должна иметь сенсор относительной влажности воздуха (от 0 до 100%);

-- точность (при 25 град С, относительной влажности 30-80%), в %, интервал не шире +/-4;

-- рабочая частота не менее1000 Гц;

-- вес не более 3,2 кг;

- должен соответствовать стандартам безопасности IEC 601-1, IEC 601-1-2, IEC 601-1-4, ISO 14971

- должен соответствовать стандартам спирометрии EN 13826, ATS / ERS Standards 2005

- должен иметь класс электробезопасности II в соотвествии со стандартом IEC 536

- должен иметь класс безопасности BF в соответствии со стандартом IEC 601-1.

В комплект поставки АНЛП должно входить:

- зажим для носа, 1 шт.;

- сменный сенсор с пластиковым мундштуком многоразовый, 4 шт.;

- DVD диск cо специальным программным обеспечением – 1 шт.;

- фильтр антибактериальный – 5 шт.;

- мундштук бумажный – 200 шт.;

- сумка для переноски – 1 шт.;

- Spiro USB конвертор – 1 шт.;

- свидетельство об утверждении типа средств измерений – 1 шт.

2) Управляющая система (УС) предназначена для сбора и обработки полученных данных.

УС должна включать:

а) Системный блок со следующими характеристиками:

- частота процессора- 3 ГГц;

- оперативная память не менее1 ГБ;

- жесткий диск не менее200 ГБ;

- должен иметь CD/DVD RW привод;

- должен иметь предустановленное программное обеспечение семейства Windows;

б) Монитор диагональю 19’’, цветной, высокого разрешения;

в) Лазерный принтер, цветность печати - черно-белая максимальный формат печати - А4;

В комплект поставки УС должно входить:

- клавиатура USB – 1 шт.;

- манипулятор – мышь USB – 1 шт.

- комплект технической документации на систему – 1 шт.;

- комплект специального программного обеспечения для системы – 1 шт.
	шт.
	1

	31.9.
	Комплекс для проведения нагрузочного тестирования, в составе:

31.9.1. Электрокардиограф SCHILLER CARDIOVIT AT-104 PC – 1 шт.;

31.9.2. Велоэргометр ERG 911BP с измерением АД – 1 шт.;

31.9.3. Вакуумной система аппликации ЭКГ электродов – 1 шт.;

31.9.4. Управляющая система – 1 шт.;

31.9.5. Лабораторный стол – 1 шт. 
	Комплекс для проведения нагрузочного тестирования предназначен для кафедры внутренних болезней с целью исследования толерантности (переносимости) к физической нагрузке у больных с заболеваниями сердца до лечения и на фоне терапии различными лекарствами, при проведении пробы с физической нагрузкой.

1) Электрокардиограф CARDIOVIT AT-104 PC (ЭКГ) предназначен для регистрации электрокардиограмм в 12 отведениях.

Параметры ЭКГ:

- должен быть полностью автоматизированным;

- должен быть микропроцессорным, портативным;

- должен обеспечивать одновременную регистрацию 12-ти отведений ЭКГ при наложении 10-ти электродов;

- должен иметь ручной и автоматический режимы работы;

- должен иметь функциональные клавиши управления: ПУСК/СТОП/РУЧН/АВТО;

- должен иметь встроенную программу управления данными ЭКГ SDS-104;

- должен иметь встроенный термопринтер шириной печати не менее 90 мм;

- должен иметь питание: от сети 110-240В, 50/60Гц и от встроенного свинцово-кислотный аккумулятора;

- время работы (регистрация и печать на внутреннем термопринтере) от аккумулятора не менее2 ч;

- время 100% подзарядки не более 150 часов;

- должен иметь интерфейсы RS-232 и USB для соединения с ПК;

- должен иметь защиту от дефибрилляции;

- распознавание работы искусственного водителя ритма ≥± 2 мВ / ≥±0,1 сек;

- частота дискретизации – 1000 Гц;

- габаритные размеры не более230х150х50 мм;

- вес – 2 кг;

- степень защиты от поражения электрическим током – CF.

В комплект поставки ЭКГ должно входить:

- 10-и жильный пациентный кабель– 1 шт;

- электроды для конечностей – 4 шт.;

- грудные электроды – 6 шт.;

-  ЭКГ гель (от 50 мл) – 1 шт.;

- регистрационная бумага шириной не менее 90 мм – 1 шт.;

- сетевой кабель (1,5 м)– 1 шт.;

- USB кабель связи электрокардиографа и ПК – 1 шт.;

- RS232 кабель связи электрокардиографа  и ПК -1 шт.;

- руководство пользователя на русском языке – 1 шт.;

- пояс для проведения нагрузочного теста – 2 шт.;

- специальное программное обеспечение EXEC – 1 шт.;

- специальное программное обеспечение EXECplus – 1 шт.;

2) Велоэргометр ERG 911BP с измерением АД (ВЭ) предназначен для обеспечения дозированной физической нагрузки пациентам.

Параметры ВЭ:

- диапазон нагрузки от 20 до 800 Вт;

- число оборотов от 30 до 130 об./мин;

- должен иметь 5 свободно программируемых протоколов; протокол нагрузки, обеспечивающий постоянную ЧСС;

- управление - ручное и автоматическое (ПК, электрокардиограф);

- шаг нагрузки при ручном управлении – 5 Вт; при автоматическом – 1 Вт;

- должен иметь дисплей с подсветкой для отображения скорости, ЧСС, мощности нагрузки, шага нагрузки, АД;

- диапазон измерения ЧСС от 35 до 240 уд./мин.

- измерение АД должно обеспечиваться аускультативным методом

- должен иметь регулируемую высоту сидения и руля;

- размер не более40 х 83 см;

- вес не более – 60 кг.

В комплект поставки ВЭ должно входить:

- руководство пользователя на русском языке – 1 шт.

3) Вакуумной система аппликации ЭКГ электродов (ВСЭ) предназначена для надежной фиксации электродов

Параметры ВСЭ:

- должна представлять собой удобную шарнирную систему регулировки положения держателя электродов;

- вращение держателя электродов - 340°;

- должна иметь интегрированный насос и обеспечивать регулировку вакуума от 100 до 360 mbar;

- должна включать специальную тележку на колесах;

- электропитание – 230В / 50 Гц;

- размерне более 60х80х163 см;

- весне более – 30 кг.

В комплект поставки ВСЭ должно входить:

- комплект технической документации – 1 шт.

4) Управляющая система (УС) предназначена для сбора и обработки полученных данных.

УС должна включать:

а) Системный блок со следующими характеристиками:

- частота процессора- 3 ГГц;

- оперативная память не менее1 ГБ;

- жесткий диск не менее200 ГБ;

- должен иметь CD/DVD RW привод;

- должен иметь предустановленное программное обеспечение семейства Windows;

б) Монитор диагональю 19’’, цветной, высокого разрешения;

в) Лазерный принтер, цветность печати - черно-белая максимальный формат печати - А4;

В комплект поставки УС должно входить:

- клавиатураUSB – 1 шт.;

- манипулятор – мышьUSB – 1 шт.

- комплект технической документации на части системы – 1 шт.;

- комплект специального программного обеспечения для частей системы – 1 шт.

5) Лабораторный стол предназначен для размещения управляющей системы.

Параметры лабораторного стола:

- столешница – стеклянная;

- размер столешницы не более100х60 см;

- должен иметь выдвижную полку для клавиатуры;

- должен иметь выдвижной ящик для принадлежностей;

- должен иметь деревянную нижнюю полку для системного блока УС.

В комплект поставки стола должно входить: 

- комплект сборочной арматуры – 1 шт.
	шт.
	1

	31.10.
	Симуляционный центр, в составе:

31.10.1. Манекен-имитатор пациента  – 1 шт.;

31.10.2. Манекен-имитатор ВиртуШОК – 1 шт.;

31.10.3. Торс для интубации и дефибрилляции – 1 шт.;

31.10.4. Компьютерная система для отработки навыков родовспоможения и оказания приемов неотложной медицинской помощи в акушерской практике – 1 шт.;

31.10.5. Дефибриллятор ЛАЙФПАК для манекенов имитаторов – 1 шт.
	Симуляционный центр (СЦ) предназначен для кафедры внутренних болезней с целью выполнения научно-исследовательской работы в рамках программ подготовки в аспирантуре, интернатуре и ординатуре по медицинским специальностям.

СЦ должен включать:

1) Манекен-имитатор пациента (МИП) предназначенный для отработки новых методов и действий при жизнеугрожающих состояниях, со следующими характеристиками:

- должен иметь возможность управления через компьютер;

- должен обеспечивать создание контролирование клиническиих ситуаций при помощи микрокомпьютера;

- должен иметь реалистичные дыхательные пути, при спонтанном дыхании движение грудной клетки, виртуальная капнография и оксиметрия, выделение углекислого газа;

- должен давать возможность выполнения трахеостомы, напряженный билатеральный пневмоторакс;

- должен давать возможность выполнения 2-х сторонней декомпрессии грудной клетки с выделением жидкости;

- должен давать возможность имитации ларингоспазма и отека языка, при неумелой интубации ларингоскопом могут быть выбиты зубы;

- должен иметь подвижную нижнюю челюсть; бифуркацию трахеи и желудок;

- при неправильном расположении эндотрахеальной трубки должен обеспечивать растяжение желудка, аускультацию легких в 10 точках спереди и сзади;

- должен позволять выполнение дефибрилляции и сердечной стимуляции, снятие ЭКГ в 4 отведениях, выполнение внутривенных инъекций и вливаний, выполнение внутримышечных инъекций, измерение АД на обоих руках;

- должен позволять измерение пульса в 12 стандартных точках, пульс на артериях стопы и предплечья пропадает при АД ниже 70 мм рт.ст.

- должен обеспечивать проведение ногтевой пробы;

- при адекватной реанимации должен возобновляеться пульс на каротидных артериях;

- должен обеспечивать прослушивание тонов сердца в 4 точках

МИП должен включать:

– манекен взрослого человека;

– микрокомпьютер типа PDA Palm;

– манжета для измерения АД.

В комплект поставки МИП должно входить:

– стандартный комплект соединительных кабелей – 1 шт.;

– комплект специального программного обеспечения – 1 шт.;

– кейс для транспортировки – 1 шт.;

– костюм для манекена – 1 шт.;

– инструкция – 1 шт.

2) Манекен-имитатор ВиртуШОК (МИВШ), предназначенный для отработки новых методов и действий при жизнеугрожающих состояниях, со следующими характеристиками:

– должен позволять выполнять аускультацию сердца и легких;

– должен включать электронный имитатор ЭКГ, принтер и устройство СЛР-мониторинга;

– должен включать кейс для хранения;

– должен иметь возможность аускультации тонов сердца и звуков дыхания;

–должен иметь беспроводной пульт дистанционного управления (ДУ) для выбора состояния сердца и легких;

– должен обеспечивать возможность выбора по меню пульта ДУ состояния легких, сердца;

– должен позволять измерение давления крови на руке;

- должен обеспечивать проведение дефибрилляции и внешней кардиостимуляции как с манекеном, так и без него;

- должен обеспечивать генерацию не менее 11 реалистичных вариантов ЭКГ в 3 или 4 отведениях;

– должен иметь внутривенный и внутримышечный доступ на руке.

МИВШ должен включать:

– манекен;

– ЭКГ-имитатор;

– манжета для измерения АД;

В комплект поставки МИВШ должно входить:

– кейс для транспортировки – 1 шт.;

– инструкция – 1 шт.

3) Торс для интубации и дефибрилляции (ТИД), предназначенный для отработки разрабатываемых методов выполнения расширенной сердечно-легочной реанимации, со следующими характеристиками:

- должен обеспечивать отработку навыков различных систем вентиляции легких;

- должен позволять выполнять маневр Селлика;

- должен позволять оральную, назальную и пальцевую интубацию;

- должен позволять аспирацию из дыхательных путей;

- должен иметь реалистичную анатомию рта, языка, глотки, гортани, надгортанника, голосовых связок, трахеи и пищевода;

- должен включать интерактивный имитатор автоматической внешней дефибрилляции с LCD дисплеем;

- должен включать ЭКГ симулятор с не менее 18 вариантами нарушения ритма и проводимости;

- должен включать интерактивный имитатор автоматической внешней дефибрилляции (АВД) для манекенов;

- должен иметь не менее 4-х вариантов сценариев;

- должен соответствовать рекомендациям Американской сердечной ассоциации;

- должен включать ЭКГ симулятор для тренировки наружной электрокардиостимуляции;

- должен обеспечивать возможность выполнения дефибрилляции и кардиостимуляции;

ТИД должен включать:

- торс;

- интерактивный ЭКГ симулятор;

- АВД-имитатор.

В комплект поставки ТИД должно входить:

- кабель – 1 компл.;

- комплект многоразовых пластин – 1 шт.;

- набор электродов для АВД-имитатора – 1 шт.;

- 9V батарея – 1 шт.;

- комплект сопроводительной технической документации – 1 шт.

4) Компьютерная система для отработки навыков родовспоможения и оказания приемов неотложной медицинской помощи в акушерской практике (КСОНР) предназначенная для совершенствования методов родовспоможения, со следующими характеристиками:

– должна включать полноростовый компьютерный манекен роженицы с возможностью оральной и назальной интубации;

- должна позволять выполнение сердечно-легочной реанимации с измерением эффективности компрессии и вентиляции;

- должна обеспечивать возможность пальпация пульса на обеих лучевых артериях;

- должна иметь руку с венами для внутривенного введения лекарств/жидкостей;

– должна иметь съемную переднюю брюшную стенку для возможности отработки навыков при нормальных родах, вакуум-ассистированных родах, при дистоции плечиков, при кесаревом сечении, выпадении пуповины и предлежании плаценты, тазовом предлежании, выполнение наружного акушерского поворота и приема Леопольда;

- должна обеспечивать клинический сценарий послеродового кровотечения, эклампсии с приступами;

- должна обеспечивать отработку навыков ушивания эпизиотомии;

- должна обеспечивать реалистичные звуки сердцебиения и дыхания, толчки плода, сокращение матки;

- должна позволять измерение и регистрацию в режиме реального времени вращения плода и предлежания;

- должна обеспечивать возможность изменения и создания собственных клинических сценариев, создание и отображение на экране монитора результатов лабораторных анализов, отображение жизненных параметров на мониторе жизнедеятельности;

- должна включать компьютерный манекен доношенного новорожденного с возможностью интубации, аускультации сердца и легких, пальпируемым пульсом и развитием цианоза, измерения и регистрация эффективности компрессии и вентиляции при сердечно-легочной реанимации, возможностью катетеризации и обрезания пуповины, отработки навыков внутривенных инъекций на обеих руках, отображения жизненных параметров на мониторе жизнедеятельности;

- должна включать манекен плода с артикулирующимися конечностями и имитацией сердечной деятельности;

- должна включать сенсорный беспроводной монитор жизнедеятельности роженицы и плода с 23” экраном;

- должна иметь ноутбук с экраном 15”для  управляения манекенами роженицы и плода с предустановленным программным обеспечением;

- должен включать монитор жизненных показателей с возможностью отображения до восьми показателей: сердечный ритм, артериальное давление, частота дыхания, содержание углекислого газа, насыщенность периферийным кислородом, температура тела, неинвазивное артериальное давление, время.

КСОНР должна включать:

- манекен роженицы в полный рост;

- манекен плода;

- манекен новорожденного;

- монитор жизненных показателей;

- ноутбук;

В комплект поставки КСОНР должно входить:

- комплект специального программного обеспечения – 1 шт.;

- инструкция пользователя – 1 шт.

5) Дефибриллятор ЛАЙФПАК для манекенов имитаторов (Д) предназначен для совершенствования методов оказания неотложной помощи, со следующими характеристиками:

- должен обеспечивать разряд только когда это необходимо для состояния сердечно-сосудистой системы;

- должен производить индивидуальную настройку к каждому конкретному пациенту и обеспечивать повторение импульсов с нарастающей мощностью при отсутствии положительной динамики;

- должен обеспечивать возможность проводить дефибрилляцию даже у самых юных жертв внезапной остановки сердца;

- должен иметь систему быстрой подзарядки батарей, хорошо читаемый дисплей;

В комплект поставки Д должно входить:

- пульт дистанционного управления – 1 шт.

- комплект электродов – 1 шт.;

- батарейки типа Д – 4 шт.;

- инструкция на русском языке – 1 шт.;

- кейс для хранения – 1 шт.

В комплект поставки СЦ должно входить:

- плоскостная модель-схема техники интубации с подвижной челюстью и головой – 1 шт.;

- фантом нижней части торса, выполненный из реалистичного синтетического материала для  ухода за стомами с 4 стомами, возможностью мытья мылом и водой, наложения повязок и установки калоприемника, кейс для хранения и транспортировки, инструкция – 1 шт.;

- фантом обработки и ухода за пролежнями, с представленными: пролежнями стадии 1,2, 3 с нависающими краями, туннелизацией, подкожным жиром и некротическими массами, стадии 4 с костями, нависающими краями, туннелизацией, подкожным жиром, струпом и некротическими массами; подозрение на повреждение глубоких тканей, рана с некротическими массами и струпом, зияющая рана, в комплекте инструкция– 1 шт.;

- фантом-симулятор спинальных пункций, который представляет собой часть торса человека, имитирует анатомию поясничной области, в т.ч. и костные ориентиры, имеет пять доступов: спинальный, каудальный, крестцовый, эпидуральный, поясничный, позвоночный канал наполняется жидкостью для большей достоверности процедуры; обеспечивает реалистичную отработку и демонстрацию всех видов спинальных инъекций: спинальной анестезии, люмбальной пункции, эпидуральной анестезии, каудальной анальгезии, сакрального нервного блока, люмбального симпатического блока, комплектуется кейсом для хранения и транспортировки, инструкция – 1 шт.;

- фантом для перкардиоцентеза, который представляет собой торс взрослого человека для проведения перикардиоцентеза и хирургического дренирования плевральной полости, в комплекте дополнительные расходные материалы, инструкция – 1 шт.;

- фантом отработки процедуры катетеризации центральных вен, представляющий собой анатомически верную модель верхнего отдела торса, которая включает в себя грудинную выемку, грудино-ключично-сосцевидную область, ключицу, внутренние части включают в себя реалистичные сменные мышцы и кости, подключичную область, внутреннюю яремную вену, внешнюю яремную вену, сонную артерию, в комплекте дополнительные расходные материалы, инструкция, кейс для хранения – 1 шт.;

- фантом руки для отработки внутривенных, внутримышечных и подкожных инъекций, имеет анатомически правильные ориентиры, мягкую кожу, что позволяет пальпировать вены, обеспечивает реалистичные ощущения во время проведения внутривенных инъекций, в комплекте капельница, шприц, имитатор крови, инструкция, кейс для хранения – 1 шт;

- сменные хирургические кожные накладки для ВИРТУЧЕСТ – 5 шт.;

- сменные подкожные накладки – 10 шт.;

- сменные накладки пневмоторакса – 5 шт.;

- загуститель – 2 шт.;

- имитатор крови (порошок) для ВИРТУЧЕСТ – 6 шт.;

- капельница – 2 шт.;

- шприц – 1 шт.;

- набор игл – 1 шт.;

- резервуар для жидкости – 2 шт.;

- ножной насос – 1 шт.;

- подушечка кожи – 10 шт.;

- подушечка подкожных тканей – 10 шт.;

- сестринские тренировочные накладки – 5 шт.
	шт.
	1

	32.
	Учебное оборудование для СарФТИ НИЯУ МИФИ, в том числе:
	Учебное оборудование для СарФТИ НИЯУ МИФИ предназначено для  модернизации лабораторного практикума  кафедры общей физики; проведения лабораторных работ на кафедре общетехнических дисциплин и для  проведения исследований механических свойств конструкционных материалов при проведении лабораторных работ (практикумов) по дисциплинам «Сопротивление материалов», «Прикладная механика»,  «Материаловедение»,  « Экспериментальная механика»; для проведения обучения,  в том числе   лабораторных работ, и массовых численных расчетов газодинамических и упругопластических течений и детонации  на персональных ЭВМ и гибридных суперЭВМ
	
	

	32.1.
	Микроскоп Levenhuk 50L NG
	Микроскоп Levenhuk 50L NG предназначен для кафедры физики с целью постановки эксперимента «Кольца Ньютона» в рамках лабораторного практикума «Оптика».

Производитель: ОАО "Левенгук".

Параметры микроскопа:

- увеличение не менее 1280 крат.

- все элементы конструкции должны быть выполнены из металла.

-все оптические элементы должны быть выполнены из стекла.

В комплект поставки микроскопа должны входить:

-окуляры: 10х и 16х; 

-объективы: 4х, 10х и 40х; 

-линза Барлоу: 2,0 крат. 

В комплект поставки микроскопа должно входить:

- паспорт (техническое описание) – 1 шт.;

- руководство по эксплуатации на русском или английском языках – 1 шт.
	шт.
	10

	32.2.
	Моноблок Packard Bell oneTwo M3450
	Моноблок Packard Bell oneTwo M3450 (МБ) предназначен для кафедры физики с целью модернизации лабораторного практикума и расширения модельных лабораторных работ курса «Атомная и ядерная физика».

Параметры МБ:

- должен иметь предустановленную операционную систему Windows 7 Home Basic (64 бит);

- процессор AMD A4-3420 2.8 ГГц;

- тип видео - дискретное, гибридное Radeon HD 7350;

- объем видеопамяти – 1024 Мб;

- оперативная память DDR3 – 4 ГБ;

- должен иметь встроенный оптический привод DVD-RW;

- объем жесткого диска - 500 Гб;

- диагональ монитора - 21.5";

- поверхность экрана должна быть матовая.

В комплект поставки МБ должно входить:

- шнур сетевого питания (1,5 м) – 1 шт.;

- клавиатура USB – 1 шт.;

- оптическая мышь USB – 1 шт.;

- руководство по эксплуатации на русском или английском языках – 1 шт.
	шт.
	5

	32.3.
	Лабораторный стенд "Сопротивление материалов»
	Лабораторный стенд "Сопротивление материалов" (ЛССМ) предназначен для кафедры общетехнических дисциплин с целью проведения лабораторных работ по исследованию механических свойств конструкционных материалов  по  дисциплинам «Сопротивление материалов», «Прикладная механика», «Материаловедение», «Экспериментальная механика».

Производитель: National Instruments.

ЛССМ должен включать лабораторные работы:

- определение модуля нормальной (продольной) упругости и коэффициента Пуассона№

- определение напряжения при в нецентренном растяжении стержня;

- определение напряжения в стержне большой кривизны

- определение модуля сдвига стержня при кручении;

- исследование напряженно-деформированного состояния в стержне при кручении;

- исследование плосконапряженного состояния стержня методом электротензометрии;

- исследование напряженно-деформированного состояния в плоской раме и проверка теоремы взаимности работ;

- изучение характера распределения напряжения в зоне расположения концентрата и в зоне, удаленной от него, определение коэффициента концентрации;

- определение перемещения в балке при изгибе и значения опорной реакции статически неопределимой балки;

- определение напряжения и перемещения в балке при косом изгибе;

- определение положения центра изгиба и проверка справедливости закона распределения секторальных нормальных напряжений при стесненном кручении;

- определение критической силы для сжатого стержня по методу Саусвелла;

- проверка справедливости закона Гука и линейного закона распределения нормальных напряжений в поперечном сечении балки при изгибе;

- исследование напряженно-деформированного состояния консольного стержня;

- исследование напряженно-деформированного состояния круглой пластины из разных материалов (стали, сплавов);

- исследование безмоментного и моментного напряженно-деформированных.

ЛССМ должен включать:

- промышленный котроллер с модулями ввода/вывода

- нагрузочную станцию, включающую механические объекты:

-- две металлические опоры;

-- два штифта;

-- две скобы с цепочкой в губке зажима образца 

-- одну опору защемления;

-- одну стойку - опора подшипниковая в сборе;

-- две установки прикладывания сил;

-- одну неподвижную опору;

-- одну подвижную опору;

-- две вставки квадратного сечения;

-- две вставки прямоугольного сечения;

-- два штатива с двумя выступами и подложкой;

-- два индикатора линейного смещения;

-- один динамометр под опорой;

-- два подвижных крючка прикладывания сил;

-- одно устройство горизонтального перемещения;

-- одну пневматическую установку для нагружения дисков;

-- один компенсатор;

-- одну пневматическую установку для нагружения трубы;

В комплект поставки ЛССМ должно входить:

- комплект образцов: пластина, разрезанная шайба, труба, Г-образная рама, полоса, швеллер, стержень, круглые пластины из стали и латуни – 1 шт.;

- комплект инструментов: отвертка, гаечные ключи, ключи шестигранные, уровнемер – 1 шт.;

- комплект специального программного обеспечения для проведения опытов и методическое обеспечение практикума – 1 шт.;

- гиря килограммовая – 1 шт.;

- полукилограммовая гиря – 1 шт.
	шт.
	1

	32.4.
	Контрольно-измерительная система "Сопротивление материалов"
	Контрольно-измерительная система "Сопротивление материалов" (КИС) предназначена для кафедры общетехнических дисциплин с целью регистрации и анализа напряженно-деформированного состояния  испытываемых материалов с помощью тензометрических датчиков.

В состав КИС должно входить:

1) Шасси PXIe-1082 – 1 шт. для установки встраиваемого контроллера и 7 модулей ввода/вывода сигналов.

Параметры шасси:

- должен иметь системный слот для управления тактированием;

- должен иметь 6 слотов подключения модулей ввода/вывода;

- шина передачи данных PCI Express со скоростью обмена до 4 ГБ/сек;

- должно иметь встроенную шину синхронизации модулей;

- питание переменным током до 240 В, 50 Гц;

2) Высокопроизводительный системный контроллер NI PXIe-8135 (ВПСК) – 1 шт. для управления модулями ввода/вывода сигналов, установленными в шасси, по внутренним шинам обмена данными.

Параметры ВПСК:

- должен иметь четырехядерный центральный процессор Intel Core i7-3610QE с базовой частотой 2.3 ГГц и частотой до 3.3 ГГц в одноядерном турбо режиме;

- RAM не менее 4GB DDR3

- должен иметь видеовыход DP (DVI через переходник);

- должен иметь два порта Ethernet 10/100/1000 Мбит/с;

- должен иметь 4 порта USB;

- должен иметь шину GPIB;

- должен иметь порт RS-232;

- должен иметь LPT порт;

- пропускная способность шины данных – 8 ГБ/сек.

3) Монитор FPM-1019 LCD – 1 шт. для вывода информации с контроллера.

Параметры монитора:

- диагональ – 19’’;

- разрешение - 1440х900, 60-75 Гц;

- должен иметь цифровой и аналоговые порты DVI и VGA;

- контрастность - 1000:1;

- время отклика – 5 мс;

- напряжение питания - 240В (50/60 Гц);

4) Модуль измерения сигналов с мостовых датчиков NI PXIe-4330 (МИС) – 1 шт. должен устанавливаться в один слот шасси.

Параметры МИС:

- количество входных аналоговых каналов – 8 дифференциальных;

- режим опроса аналоговых каналов – синхронный;

- частота дискретизации АЦП до 25.6 кГц/канал;

- разрешение АЦП – 24 бит;

- входной диапазон сигналов от ±25 мВ/В до ±100 мВ/В;

- измерение сигналов с датчиков подключаемых по полномостовой, полумостовой и четверть мостовой схеме;

- питание датчиков – программируемое в диапазоне 0.625-10 В;

- должен иметь схемы дополнения моста для четвертьмостовых датчиков с сопротивлением 120 Ом, 350 Ом и 1 кОм;

- должен иметь схемы автоматической калибровки «нуля»;

- должен иметь схему калибровки шунтом;

- полоса входного сигнала – до 0.4*(частоту дискретизации АЦП);

В комплект поставки КИС должно входить:

- USB клавиатура – 1 шт.;

- USB оптическая мышь – 1 шт.;

- сетевой шнур питания 240 В, 10 А, евростандарт, правый угол для шасси – 1 шт.;

- кабель подключения монитора к ВПСК DVI - DVI, 2 метра – 1 шт.;

- внешний CD/DVD-ROM накопитель с интерфейсом USB – 1 шт.

- терминальный блок NI TB-4330 для подключения к модулю ввода/вывода аналоговых сигналов;

- предохраняющий от повреждений кейс к шасси – 1 шт.;

- комплект инструкций по эксплуатации для основных блоков КИС – 1 шт.
	шт.
	1

	32.5.
	Исследовательский комплекс MASTER Professonal в составе:

32.5.1. Компактная гибридная суперЭВМ – 5 шт.;

32.5.2. Светодиодный прожектор 60 Вт СДО 60 (500W) – 5 шт.;

32.5.3. Коммутатор D-Link DGS-1016D – 1шт.;

32.5.4. Стеллаж усиленный МК 2-2,0 – 1 шт.
	Исследовательский комплекс MASTER Professonal предназначен для кафедры теоретической и экспериментальной  механики с целью проведения обучения (в т.ч. лабораторных работ) и массовых численных расчетов газодинамических и упругопластических течений и детонации  на персональных ЭВМ и гибридных суперЭВМ.

1) Компактная гибридная суперЭВМ (СЭВМ) предназначена для проведения численных расчетов  многомерных задач газодинамики,  упругопластики и детонации.

Параметры СЭВМ:

- процессор I-Core-7, 4 ядра + 0.2 - Тф (на арифметическом ускорителе);

- оперативная память DDR-3 - 12ГБ;

- жесткий диск RAID 4 - 1Тб;

- видеокарта NVIDIA GeForce-580 ЕСС объемом 3 Гб;

- должна включать монитор диагональю 24 дюйма;

В комплект поставки СЭВМ должно входить:

- USB клавиатура – 1 шт.;

- USB манипулятор «мышь» – 1 шт.

2) Светодиодный прожектор 60 Вт СДО 60 (500W) (СП).

Параметры СП:

- световой поток 5000 лм;

- угол рассеивания 120 градусов,  ресурс  работы не менее 30000 ч.;

- номинальное напряжение: 230 В, 50 Гц;

- потребляемая мощность: 60 Вт (соответствует галогенной лампе 400 Вт);

- источник света: светодиодная матрица;

- материал корпуса: алюминиевый сплав;

- габаритные размеры: 340×255×180 мм;

- вес: 3,95 кг;

- степень защиты: IP65.

3) Коммутатор D-Link DGS-1016D с 16 высокоскоростными портами 10/100/1000 Мбит/сек;

4) Стеллаж усиленный МК 2-2,0.

Параметры стеллажа:

-должен иметь 4 полки;

- габариты - 2000×1512×745 мм;

- максимальная нагрузка на полку до 300 кг.

В комплект поставки исследовательского комплекса MASTER Professonal должно входить:

- электронный носитель с дистрибутивом комплекса MASTER Professional для персональных ЭВМ – 1 шт.;

- электронный носитель с дистрибутивом комплекса MASTER Professional для компактной гибридной  суперЭВМ – 1 шт.;

- ключи электронной защиты комплекса MASTER Professional для персональных ЭВМ – 20 шт.

- модуль лазерный зеленый 10мВт, d12х52 мм, точка, 532нм (S-12) – 10 шт.;

- модуль лазерный синий 15 мВт, точка (AD4020PG) – 10 шт.
	шт.
	1

	33.
	Научно-исследовательское оборудование для СарФТИ НИЯУ МИФИ, в том числе:
	Научно-исследовательское оборудование для СарФТИ НИЯУ МИФИ предназначено для использования в учебном процессе для исследования методологических и концептуальных основ построения беспроводных защищенных каналов связи с использованием современных достижений электроники, криптографии и теории передачи информации, а также для проведения научных исследований 
	
	

	33.1.
	Многоканальный линейный источник питания постоянного тока GW Insteak GPD - 74303S
	Многоканальный линейный источник питания постоянного тока GW Insteak GPD - 74303S (МЛИП) предназначен для кафедры радиофизики и электроники с целью преобразования напряжения питания сети 220 В в параметры (напряжение, ток и т.д.) необходимые для работы различных устройств.

Параметры МЛИП:

- должен иметь 2 независимых регулируемых канала 30 В / 3 А;

- должен иметь регулируемый 3 канал до 5 В / 3 А и до 10 В / 1 А и 4 канал до 5 В / 1 А;

- должен обеспечивать последовательное и параллельное соединение каналов (до 60 В/ до 6 А);

- максимальное разрешение: не хуже 1 мВ/ 1 мА;

- должен иметь цифровое управление (поворотный переключатель, кнопки управления настройками);

- должен иметь грубую и плавную регулировку, звуковую сигнализацию;

- должен иметь четыре ячейки памяти настроек;

- должен иметь блокировку кнопок, отключаемый выход;

- должен иметь защиту от перегрузки и переполюсовки;

- должен иметь малошумящий вентилятор охлаждения;

- должен иметь четыре цифровых СД индикатора;

- должен иметь интерфейс USB;

В комплект поставки МЛИП должно входить:

- шнур питания – 1 шт.;

- измерительный провод под зажим GTL-104 – 2 шт.;

- измерительный провод «банан 4мм» GTL-105 – 2 шт.;

- руководство по эксплуатации – 1 шт.
	шт.
	2

	33.2.
	Измеритель RLC Актаком AM-3055
	Измеритель RLC Актаком AM-3055 (ИЦ) предназначен для кафедры радиофизики и электроники с целью измерения электрических компонентов в миниатюрных (smd) корпусах на печатных платах.

Параметры ИЦ:

- должен обеспечивать измерение сопротивления до 60 МОм, емкости до 60 мФ; 

- должен иметь функции прозвонки, автоотключения, автосканирования режимов;

- должен иметь дисплей 5999 единиц, 5 5/6 разряда.

В комплект поставки ИЦ должно входить:

- батарейка 3В – 1 шт.

- руководство по эксплуатации – 1 шт.
	шт.
	2

	33.3.
	Мультиметр Fluke 289
	Мультиметр Fluke 289 (МТ) предназначен для кафедры радиофизики и электроники с целью диагностирования и решения проблем неисправности  в электронном оборудовании во время проведения профилактического и предупредительного ремонта.

Параметры МТ:

- тип мультиметра - цифровой, портативный;

- базовая погрешность - 0,025%;

- напряжение постоянное  0 мкВ...1000 В;

- напряжение переменное  0 мкВ...1000 В;

- ток постоянный - 0 мкА...10 А;

- ток переменный - 0 мкА...10 А;

- частота - 0 Гц...1 МГц;

- сопротивление - 0 Ом...500 МОм;

- ёмкость - 0 нФ...100 мФ;

- должен иметь интерфейс USB.

В комплект поставки МТ должно входить:

- батарея типа АА – 1 шт.;

- набор силиконовых тестовых проводов TL71 – 1 шт.;

- держатель щупа – 1 шт.;

- зажим типа "крокодил" – 2 шт.;

- регистрационная карта – 1 шт.;

- документ о практике калибровки – 1 шт.;

- компакт-диск с руководством для пользователей (на 16 языках) – 1 шт.;

- ознакомительное руководство – 1 шт.;

- поверочный сертификат – 1 шт.
	шт.
	2

	33.4.
	Портативный осциллограф Tektronix THS3024-TK
	Портативный осциллограф Tektronix THS3024-TK (ПО) предназначен для кафедры радиофизики и электроники с целью разработки, монтажа, тестирования и обслуживания микропроцессорных систем в условиях лаборатории и полигона.

Параметры ПО:

- полоса пропускания 100 или 200 МГц;

- частота дискретизации до 5 Гвыб/с;

- разрешение – 200 пс;

- должен иметь 4 канала с гальванической развязкой друг от друга и от земли;

- защита от перенапряжения соответствует КАТ III 600 Вср.кв. и КАТ II 1000 Вср.кв. (напряжение между входными разъёмами BNC и землёй);

- должен обеспечивать 21 вид автоматических измерений;

- должен обеспечивать математические операции с осциллограммами и анализ спектра БПФ;

- должен позволять измерения напряжения, времени, частоты и мощности по курсорам;

- должен иметь функцию сравнения осциллограмм по критерию «годен/не годен»;

- автоматическая запись 100 снимков экрана;

- должен иметь 6-дюймовый яркий цветной дисплей;

- должен иметь порты USB хост и ведомый USB;

В комплект поставки ПО должно входить:

- пассивный пробник THP0301-Y/B/M/G 300 МГц 10X – 2 шт.;

- литий-ионная аккумуляторная батарея, рассчитанная на 7 часов работы – 1 шт.;

- ручка и ремешок – 1 шт.; 

- кабель с разъемами USB-A и miniUSB-B для подключения к ПК – 1 шт.;

- руководство по вводу в эксплуатацию и по безопасности – 1 шт.;

- компакт-диск с документацией (063-4379-хх на русском языке) – 1 шт.;

- сетевой адаптер с кабелем питания – 1 шт.;

- мягкая сумка ACHHS (для базовой модели) – 1 шт.;

- транспортировочный кейс – 1 шт.;

- мягкий футляр для пробников – 1 шт.
	шт.
	2

	33.5.
	Комбинированный цифровой осциллограф смешанных сигналов Tektronix MDO4104-3
	Комбинированный цифровой осциллограф смешанных сигналов Tektronix MDO4104-3 (КЦО) обеспечивает регистрацию аналоговых, цифровых и радиочастотных сигналов с корреляцией по времени. Предназначен для кафедры радиофизики и электроники с целью тестирования и наладки электронных схем, позволяет исследовать сигнал и осуществлять измерения в частотной и временной областях одновременно.

Параметры КЦО:

- полоса пропускания: 1 ГГц

- должен иметь 4 аналоговых канала;

- частота дискретизации: 5 Гвыб./с;

- должен иметь 16 цифровых каналов;

- частота дискретизации 500 Мвыб./с - 16,5 Гвыб./с (MagniVu)

- должен иметь 1 РЧ канал;

- диапазон частот от 50 кГц до 3 ГГц;

- длина записи – 20 млн. точек/канал;

- скорость захвата сигналов – 50 000 осц\сек;

- должен иметь функции запуска, декодирования и поиска в сигналах последовательных шин I2C, SPI, USB, Enternet, CAN, LIN, FlexRay, RS-232/422/485/UART, MIL-STD-1553 и I2S/LJ/RJ/TDM;

- должен обеспечивать 29 автоизмерений;

- должен иметь расширенную синхронизацию;

- должен иметь дисплей XGA 10,4 дюйма;

- вес – 5 кг;

- габаритные размеры - 439х229х147 мм.

В комплект поставки КЦО должно входить:

- пассивный пробник – 4 шт.;

- один логический пробник P6616 (16 каналов) – 1 шт.;

- адаптер N-BNC (103-0045-00) – 1 шт.;

- специальное программное обеспечение OpenChoice ® для настольных ПК и NI LabVIEW SignalExpress™ TE (LE версия) – 1 шт.;

- краткое справочное руководство и документация на компакт-диске – 1 шт.;

- крышка передней панели – 1 шт.;

- кабель питания (1 м) – 1 шт.
	шт.
	2

	33.6.
	Станция паяльная термовоздушная Lukey-852D+
	Станция паяльная термовоздушная Lukey-852D+ (ПС) предназначена для кафедры радиофизики и электроники с целью монтажа и демонтажа электронных компонентов на печатной плате.

Параметры ПС:

- должна включать паяльник;

- напряжение питания станции - 220-240 В;

- потребляемая мощность - 350 Вт;

- потребляемая мощность паяльника – 50 Вт;

- потребляемая мощность нагревательного элемента термофена - 250 Вт;

- потребляемая мощность компрессора – 20 Вт;

- диапазон рабочих температур паяльника от 200 до 480°C;

- диапазон рабочих температур термофена от 100 до 480°C;

- тип нагревательного элемента паяльника - керамический;

- тип нагревательного элемента термофена - металлическая спираль;

- тип компрессора - диафрагменный насос;

- габариты - 187х135х245 мм;

В комплект поставки ПС должно входить:

- держатель термофена с крепежом (3 винта) – 1 шт.;

- насадки – 4 шт.;

- подставка под паяльник – 1 шт.;

- инструкция – 1 шт.
	шт.
	2

	33.7.
	Лабораторный стенд «Эмулятор приемо-передающей станции» в составе:

33.7.1. Ноутбук Sony VAIO SVS1513V9R – 2 шт.;

33.7.2. Материнский контроллер Microchip DM240001 – 10 шт.
	Лабораторный стенд «Эмулятор приемо-передающей станции» предназначен для кафедры радиофизики и электроники с целью эмуляции приемной и передающей станции, а также моделирования передаваемых информационных сигналов. 

Параметры стенда:

- должен представлять собой две станции – приемочную и передающую;

- каждая станция должна включать по пять материнских контроллеров с набором модулей.

- управление стендом должно осуществляться при помощи управляющих компьютеров (ноутбуки) 

В состав стенда должны входить:

1) Ноутбук Sony VAIO SVS1513V9R для создания объединения материнских плат – 2 шт.

Параметры ноутбука:

- чипсет Intel® HM77 Express;

- процессор Intel® Core™ i7-3632QM с технологией Intel® Turbo Boost;

- тактовая частота процессора не менее 2,20 ГГц с ускорением Turbo Boost до 3,20;

- кэш L3 6МБ; 

- количество ядер: не менее 4; 

- размер памяти: не менее 8ГБ; 

- тип памяти PC3L-10600; 

- объем винчестера Serial ATA: не менее  750ГБ;

- скорость вращения жесткого диска: не менее 5400 об/мин;

- должен иметь привод Blu-ray Disc™ с DVD SuperMulti;

- должен иметь не менее 3х USB порта;

- должен иметь предустановленную операционную систему Windows 8 Pro.

В комплект поставки ноутбука должно входить:

- зарядное устройство – 1 шт.;

- аккумулятор – 1 шт.

2) Материнский контроллер Microchip DM240001 (МК) для установки плат расширения и дочерних плат – 10 шт.

Параметры МК:

- процессор PIMs для PIC24 и dsPIC; 

- должен иметь буквенно-цифровой 16 х 2 ЖК-дисплей; 

- должен иметь интерфейсы для MPLAB ICD 3, MPLAB REAL ICE и RS-232; 

- должен иметь аналоговый выход датчика температуры; 

- должна иметь слот для подключения плат интерфейсов информационного обмена;

- разъем для плат расширения PICTailTM Plus;

В комплект поставки МК должно входить:

- дочерняя плата Microchip AC164149 – 5 шт.;

- модуль памяти Microchip AC243005-1 – 10 шт.;

- CAN/LIN модуль Microchip АС164130-2 – 5 шт.;

- преобразователь Microchip MRF24J40MB – 80 шт.;

- модуль Microchip MCP2515DM-PCTL – 2 шт.;

- контроллер Microchip MCP2515DM-PTPLS – 2 шт.;

- Ethernet модуль Microchip АС164132 – 2 шт.;

- модуль Microchip BodyCom DM160213 – 5 шт.;

- блок питания Microchip AC002014 – 10 шт.;

- CAN BUS анализатор Microchip APGDT002 – 2 шт.;

- USB модуль Microchip MA320002 – 15 шт.

- плата ME-EasyGSM/GPRS для макетирования устройств на базе модуля GSM/GPRS MC55 Siemens – 10 шт.;

- периферийный модуль WIFI на базе MRF24WB0MA ME-EasyWIFI – 10 шт.;

- макетная плата Microchip AC164126 – 20 шт.;

- модуль датчика движения ME-MOTION SENSOR BOARD АМN 11112 – 10 шт.;

- компакт диск со справочным руководством и технической документацией – 1 шт.
	шт.
	1


2. Начальная (максимальная) цена договора, в том числе с учетом расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей, выполнение сопутствующих работ и оказания сопутствующих услуг: составляет 96 746 000 рублей 00 копеек;
3. Место поставки товара, выполнения сопутствующих работ, оказания сопутствующих услуг:
3.1. Пункты 4, 15-16, 24-29 Раздела 3 «Техническое задание» - РФ, г. Москва, Каширское ш., д. 31 (НИЯУ МИФИ)

3.2. Пункты 1 и 2 Раздела 3 «Техническое задание» - РФ, Томская область, г. Северск, пр-кт Коммунистический, д. 65 (СТИ НИЯУ МИФИ)

3.3. Пункт 3 Раздела 3 «Техническое задание» - РФ, Челябинская область, г. Озерск, пр-кт Победы, д. 48 (ОТИ НИЯУ МИФИ)

3.4. Пункты 5-14 Раздела 3 «Техническое задание» - РФ, Ростовская область, г. Волгодонск, ул. Ленина, д. 73/94 (ВИТИ НИЯУ МИФИ)

3.5. Пункты 17-23 Раздела 3 «Техническое задание» - РФ, Свердловская область, г. Лесной, пр-кт Коммунистический, д. 36 (ТИ НИЯУ МИФИ)

3.6. Пункты 30-31 Раздела 3 «Техническое задание» - РФ, Калужская область, г. Обнинск, Студгородок 1 (ИАТЭ НИЯУ МИФИ)

3.7. Пункты 32-33 Раздела 3 «Техническое задание» - РФ, Нижегородская область, г. Саров, ул. Духова, д. 6 (СарФТИ НИЯУ МИФИ)

4. Особые условия поставки товара, выполнения сопутствующих работ, оказания сопутствующих услуг.

4.1. В соответствии со ст.3 Закона РФ от 14.07.1992 г. № 3297-1 «О закрытом административно-территориальном образовании» въезд в «Город Северск», «Город Озерск», «Город Лесной» и «Город Саров» ограничен (пропускная система).

На территории муниципальных образований «Город Северск», «Город Озерск», «Город Лесной» и «Город Саров» установлен особый режим безопасного функционирования предприятий и (или) объектов, который включает в себя установление контролируемых и (или) запретных зон по границе и (или) в пределах муниципального образования ограничения на въезд на территорию, а также ограничения на право ведения хозяйственной и предпринимательской деятельности, владения, пользования и распоряжения природными ресурсами, недвижимым имуществом, вытекающие из ограничений на въезд и (или) постоянное проживание.

4.2. Согласно «Положению о порядке обеспечения особого режима в закрытом административно-территориальном образовании, на территории которого расположены объекты Министерства Российской Федерации по атомной энергии», утвержденному Постановлением Правительства Российской федерации от 11 июня 1996г. № 693 в редакции Постановлений Правительства РФ от 03.04.1997 г. № 385, от 08.08.2003 г. № 475:

- въезд граждан для постоянного проживания или временного пребывания на территории закрытого образования согласовывается с органом федеральной службы безопасности. Согласование предусматривает оформление допуска к сведениям, составляющим государственную тайну, или к работам, связанным с эксплуатацией объектов, представляющих повышенную экологическую опасность;

- допуск оформляется в порядке, установленном Законом Российской федерации «О государственной тайне». Гражданину может быть отказано в оформлении допуска по основаниям, указанным в этом Законе;

- граждане иностранных государств не допускаются на территорию ЗАТО.

4.3. Поставщик должен своевременно предпринять меры к тому, чтобы сведения о них или их представителях могли быть рассмотрены соответствующими службами для принятия решения о допуске таких лиц на территорию ЗАТО «Город Северск», «Город Озерск», «Город Лесной» и «Город Саров». При этом Заказчик не несет ответственности за действия лиц, обеспечивающих функционирование режима ограниченного въезда на территории ЗАТО, по допуску или отказе в допуске на территорию ЗАТО.

5. Сроки (периоды) поставки товара, выполнения сопутствующих работ, оказания сопутствующих услуг: с даты заключения договора по 30.11.2013 г.

6. Цели использования товара: обеспечение подразделений НИЯУ МИФИ необходимым оборудованием в рамках программы развития университета для развития научной, инновационной и образовательной деятельности университета, согласно разделу 4 Устава федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» от 13.11.2011 г.

7. Общие требования к товару: товар должен быть полностью укомплектован в соответствии с техническими требованиями, быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, не прошел ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств) и изготовлен не ранее 2012 года.

8. Требования к качеству товара.

8.1. Товар должен соответствовать заданным параметрам, техническим и функциональным характеристикам. Товар должен сопровождаться документами, подтверждающими качество и безопасность их применения (если товар подлежит обязательному подтверждению соответствия по законодательству).

8.2. Качество товара должно отвечать требованиям безопасности жизни и здоровья, соответствовать действующим государственным стандартам, техническим требованиям, паспортным данным, медико-биологическим и санитарным нормам, установленным в Российской Федерации.

9. Требования к безопасности товара:

9.1. Товар должен быть безопасен при его применении по назначению, указанному в технических требованиях.

Безопасность товара – это безопасность товара для жизни, здоровья, имущества потребителя и окружающей среды при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации (Закон Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей»).

9.2. В соответствии со статьей 7 Закона РФ «О защите прав потребителей», если на товары законодательством Российской Федерации установлены обязательные требования, обеспечивающие их безопасность для жизни, здоровья потребителя, окружающей среды и предотвращение причинения вреда имуществу потребителя, соответствие товаров указанным требованиям подлежит обязательному подтверждению в порядке, предусмотренном законом или иными правовыми актами (перечень таких товаров установлен постановлением Правительства Российской Федерации от 07.07.1999 № 766 «Об утверждении перечня продукции, соответствие которой должно быть подтверждено декларацией о соответствии, порядка принятия декларации о соответствии и ее регистрации»).

10. Требования к таре, упаковке и маркировке товара.

10.1. Упаковка и маркировка должна соответствовать требованиям ГОСТ, импортного товара – международным стандартам упаковки.

10.2. Упаковка должна обеспечивать сохранность товара при транспортировке к конечному месту эксплуатации и погрузочно-разгрузочных работах.

10.3.  Маркировка должна быть нанесена четко, несмываемой краской и включать в себя шифр оборудования, число мест, наименование Грузополучателя по ГОСТ Р51474-99 "Упаковка. Маркировка, указывающая на способ обращения с грузами", ГОСТ 14192-96 "Маркировка грузов".

10.4. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара.

11. Требования к отгрузке и доставке товара.

11.1. Доставка и отгрузка товара осуществляется по адресам, указанным в п.3 Раздела 3 «Техническое задание» с обязательным представлением товарно-сопроводительной документации в соответствии с требованиями законодательства РФ на момент отгрузки.

11.2. Доставка и отгрузка осуществляются поставщиком за счет собственных средств.

12. Требования по комплектности товара.

12.1. Поставляемый товар должен быть работоспособным, содержать все комплектующие и быть обеспечен комплектом электрических и интерфейсных соединительных кабелей для выполнения пуско-наладочных работ и ввода его в эксплуатацию, включая при необходимости кабельные соединения для интеграции со смежным оборудованием, программное обеспечение для интеграции оборудования с компьютером (на диске).

13. Требования по передаче Заказчику технических и иных документов при поставке товара.

13.1. В соответствии со статьей 456 Гражданского Кодекса Российской Федерации продавец обязан передавать принадлежности вещи и относящиеся к ней документы (технический паспорт, сертификат качества, инструкцию по эксплуатации), предусмотренные законом, иными правовыми актами, договором, только одновременно с передачей такой вещи. Поставщик должен предоставить полный комплект технической и эксплуатационной документации (технический паспорт, инструкция по эксплуатации, руководство пользователя, и т.п.) на русском языке, сертификаты качества производителя, заверенные подлинной печатью Поставщика.

14. Требования по передаче Заказчику комплекта расходных материалов для первичной эксплуатации товара.

14.1. Поставщик обязан передать Заказчику перечень расходных материалов, указанных в п. 1 настоящего раздела 3.

15. Порядок сдачи и приемки товара.

15.1. Порядок приемки товаров по количеству и качеству установлен Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству, утвержденной Постановлением Госарбитража СССР от 15.06.65 № П-6 и Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству, утвержденной Постановлением Госарбитража СССР от 25.04.66 № П-7.

16. Требования по монтажу поставленного товара, пусконаладочным работам для поставленного товара на месте у Заказчика (сопутствующие работы).

16.1. Поставщик должен провести монтаж, пусконаладочные работы товара за счет собственных средств.

16.2. Монтаж и пусконаладочные работы поставляемого товара должны производиться аккредитованными производителем товара специалистами.

17. Требования к условиям эксплуатации товара.

17.1. Стандартные требования к электрической сети – 220В, 50 Гц. Особые требования к условиям эксплуатации товара указаны в п. 1 настоящего раздела.

17.2. Шум от работы Товара не должен превышать санитарно-гигиенические нормы по данному виду товара.

18. Требования по техническому обучению поставщиком персонала Заказчика работе с поставленным товаром (сопутствующие услуги).

18.1. Поставщик обязан провести инструктаж и обучение персонала заказчика работе с товаром в рамках цены договора в течение двух недель после завершения поставки, монтажа и пусконаладочных работ.

19. Требования по объему гарантии качества товара в гарантийный период.

19.1. При поставке поставщик должен гарантировать, что товар не содержит производственных дефектов.

19.2. Гарантийные обязательства должны распространяться на весь товар и на все составляющие его части (или комплектующие). Гарантийные обязательства фирмы-производителя должны распространяться на весь поставляемый товар, при этом гарантийное обслуживание, ремонт или замена по гарантии должно производиться специалистами аккредитованными производителем.

19.3. В течение гарантийного срока поставщик товара обязан своими силами и за свой счет обеспечить исполнение гарантийных обязательств.

20. Требования по сроку гарантии качества.

20.1. Срок действия гарантии поставщика: не менее 12 месяцев с даты подписания акта сдачи-приемки исполнения обязательств, при этом гарантийный срок на поставляемые товары, указываемый поставщиком, должен быть не менее срока, установленного производителем данных товаров.

20.2. Гарантийный срок действует с момента подписания сторонами акта сдачи-приемки исполнения обязательств по договору. Гарантийный срок на комплектующие товаров считается равным гарантийному сроку на весь товар. Если Заказчик лишен возможности использовать товар или его комплектующие, в отношении которых установлены гарантийные сроки,  по обстоятельствам, зависящим от поставщика, действие гарантийного срока продлевается поставщиком на срок устранения соответствующих обстоятельств (независимо от места нахождения товара).

20.3. Заказчик незамедлительно, но не более чем в 10-дневный срок, уведомляет поставщика о наступлении гарантийного случая и оформляет данный факт соответствующим Актом, который направляется поставщику для устранения неисправностей.

20.4. Время устранения отказа (устранение неисправности) товара при наступлении гарантийного случая – не более 14 календарных дней с момента получения поставщиком Акта, при этом затраты на доставку товара до сервисного центра и обратно осуществляются за счет и силами поставщика.

20.5. В случае невозможности устранения отказа (устранения неисправности) товара в вышеуказанные сроки, поставщик обязан предоставить Заказчику (по адресу эксплуатации товара) аналогичный товар на время устранения отказа (устранения неисправности).

21. Авторские права.

21.1. В случае возникновения, в связи с исполнением обязательств Поставщика по передаче товара, объектов интеллектуальной собственности Поставщик должен передать Заказчику неисключительные права на них.

ПОДГОТОВЛЕНО

	И.о. проректора по инновационному развитию
	
	                                  
	
	Н. И. Каргин


«_____»________________

4. Образцы форм и документов для заполнения
участниками процедуры закупки

Форма 1 

Дата, исх. № ____
ПЕРВАЯ ЧАСТЬ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ 

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

на право заключения договора на поставку 

______________________________________________________________________
(предмет открытого аукциона в электронной форме)  
1. Изучив извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме на право заключения договора на поставку ___________________, опубликованное на Официальном  сайте Российской Федерации для размещения информации о закупках отдельными видами юридических лиц www.zakupki.gov.ru  и электронной торговой площадке «Аукционный Конкурсный Дом» www.a-k-d.ru, документацию об открытом аукционе в электронной форме, и принимая установленные в них требования и условия открытого аукциона в электронной форме, организация/физическое лицо, сведения о которой(-ом) указаны во второй части заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, сообщает о своем согласии участвовать в открытом аукционе в электронной форме на условиях, указанных в нижеперечисленных документах, и направляет настоящую заявку.

2. Мы согласны поставить товары и выполнить сопутствующие работы, оказать сопутствующие услуги, предусмотренные Техническим заданием, в соответствии с предложением о функциональных и качественных характеристиках товаров, графиком поставки товаров и другими документами, являющимися неотъемлемыми приложениями к настоящей заявке на следующих условиях: 

	№

п/п
	Условия заявок на участие 

в аукционе 
	Единица 

измерения
	Предложения

участника
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Предложение о функциональных и качественных характеристиках товара
	есть/нет

(кол-во

листов)
	
	В соответствии с формой 2 (приложение №___ к заявке)

	2
	Срок поставки товара, (выполнения сопутствующих работ, оказания сопутствующих услуг)
	месяцы
	
	Оформляется в произвольной форме. Данные должны содержать срок поставки товара, а также сроки выполнения сопутствующих работ, сроки оказания сопутствующих услуг, если их выполнение, оказание предусмотрено документацией об открытом аукционе в электронной форме.

При необходимости данные о сопутствующих работах, услугах указываются для каждого наименования товара

	3
	Срок предоставления гарантии качества на поставленные товары
	месяцы
	
	В соответствии с формой 2 (приложение № __ к заявке)

	4
	Объем предоставления гарантии качества
	есть/нет

(кол-во

листов)
	
	В соответствии с формой 2 (приложение № __ к заявке)



3. Настоящая заявка имеет следующие приложения:


3.1. Предложение о функциональных и качественных характеристиках товаров на ____ лист__ (приложение № __ к заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме);

3.2. График поставки товаров на ____ лист__ (приложение №___ к заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме).


4. Мы ознакомлены с материалами, содержащимися в Техническом задании документации об открытом аукционе в электронной форме, влияющими на стоимость поставки товаров.


5. Если наши предложения будут приняты, мы берем на себя обязательство поставить товары, а также выполнить сопутствующие работы, оказать сопутствующие услуги в соответствии с требованиями документации об открытом аукционе в электронной форме и условиями нашей заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме.

Форма 2
	
	Приложение к части 1
заявки на участие 

в открытом аукционе

в электронной форме

от «___»______20__г. №___

	
	


ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ И КАЧЕСТВЕННЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ ТОВАРОВ

_________________________________________________________

(предмет открытого аукциона в электронной форме)

1. Изучив извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме на право заключения договора на поставку ______________________________, опубликованное на  Официальном  сайте Российской Федерации для размещения информации о закупках отдельными видами юридических лиц www.zakupki.gov.ru и электронной торговой площадке «Аукционный Конкурсный Дом» www.a-k-d.ru, документацию об открытом аукционе в электронной форме, и принимая установленные в них требования и условия открытого аукциона, организация/физическое лицо, сведения о которой(-ом) указаны во второй части заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, согласна(-о) поставить предусмотренные открытым аукционом в электронной форме товары в соответствии с Техническим заданием, требованиями документации об открытом аукционе в электронной форме на условиях, указанных в нижеприведенных таблицах:

Таблица № 1

	№

п/п
	Наименование/модель
	Технические

характеристики
	Гарантийный срок
	Срок

службы

	1
	Приводится полный перечень предлагаемого к поставке товара в соответствии с требованиями подраздела 1.10
	Участник процедуры закупки указывает технические характеристики товара, его описание, соответствие ГОСТ, ТУ
	
	


Таблица № 2

	№

п/п
	Наименование

показателя
	Данные участника

размещения заказа
	Примечание

	1
	Срок предоставления гарантии качества
	Участник процедуры закупки указывает порядок реализации гарантийного обслуживания и срок предоставления гарантии качества
	Участник процедуры закупки может представить копию договора на сервисное обслуживание или сертификаты собственных специалистов

	2
	Объем предоставления гарантии качества
	Участник процедуры закупки указывает перечень предоставляемых гарантий и порядок реализации гарантийного обслуживания
	Участник процедуры закупки может представить утвержденные поставщиком или производителем правила гарантийного обслуживания


Форма 3
На бланке

Дата, исх. № ____

	
	


ВТОРАЯ ЧАСТЬ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

на право заключения договора на поставку 

______________________________________________________________________

(предмет открытого аукциона в электронной форме)  

1. Изучив извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме на право заключения договора на ___________________, опубликованное на Официальном  сайте Российской Федерации для размещения информации о закупках отдельными видами юридических лиц http://www.zakupki.gov.ru и электронной торговой площадке «Аукционный Конкурсный Дом» www.a-k-d.ru, документацию об открытом аукционе в электронной форме, и принимая установленные в них требования и условия открытого аукциона в электронной форме,

___________________________________________________________________________________________________
(полное наименование, включая организационно-правовую форму  (краткое наименование), фирменное наименование, место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица, участника процедуры закупки) / 

фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица, участника процедуры закупки)

в лице
 _______________________________________________________________

(наименование должности руководителя (уполномоченного лица), фамилия, имя, отчество руководителя (уполномоченного лица)

предлагает заключить договор на поставку _________________________________ в соответствии с Предложением о качественных и количественных характеристиках товаров и другими документами, являющимися неотъемлемыми приложениями к настоящей заявке. 
2. Настоящим подтверждаем, что против нас не проводится процедура ликвидации, не принято арбитражным судом решение о признании нас банкротом и об открытии конкурсного производства, деятельность не приостановлена, а также что размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает 25% (двадцать пять процентов) балансовой стоимости активов по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.


3. Настоящей заявкой подтверждаем отсутствие нашей аффилированности с Заказчиком и его сотрудниками.


4. Настоящей заявкой гарантируем достоверность представленной нами в заявке информации и подтверждаем право федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ», не противоречащее требованию формирования равных для всех участников процедуры закупки условий, запрашивать в уполномоченных органах власти и у упомянутых в нашей заявке юридических и физических лиц информацию, уточняющую представленные нами в ней сведения.


5. В случае признания нас победителем открытого аукциона в электронной форме, мы берем на себя обязательство подписать со своей стороны договор на поставку товаров в соответствии с требованиями документации об открытом аукционе в электронной форме и условиями нашей заявки в срок со дня размещения на Официальном  сайте Российской Федерации для размещения информации о закупках отдельными видами юридических лиц www.zakupki.gov.ru  и электронной торговой площадке «Аукционный Конкурсный Дом» www.a-k-d.ru протокола подведения итогов открытого аукциона в электронной форме и не позднее 20 дней со дня проведения открытого аукциона в электронной форме.


6. В случае если мы сделаем предпоследнее предложение о цене договора, а победитель открытого аукциона в электронной форме будет признан уклонившимся от заключения договора с Заказчиком, мы обязуемся подписать данный договор на поставку товаров в соответствии с требованиями документации об открытом аукционе в электронной форме и условиями нашей заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме.


7. Мы согласны с тем, что в случае признания нас победителем открытого аукциона в электронной форме или принятия решения о заключении с нами договора в случае отказа от его подписания победителем открытого аукциона в электронной форме и нашего уклонения от заключения договора на поставку товаров, являющихся предметом открытого аукциона в электронной форме, внесенная нами сумма обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме нам не возвращается. 


8. Мы извещены о включении сведений о нас в реестр недобросовестных поставщиков в случае уклонения нас от заключения договора.


9. В случае признания нас победителем открытого аукциона в электронной форме или принятия решения о заключении с нами договора в случае отказа от его подписания победителем открытого аукциона в электронной форме одновременно с передачей Заказчику подписанного договора нами будет предоставлено обеспечение исполнения договора в виде безотзывной банковской гарантии, договора поручительства или передачи Заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита) в размере _____________________ (______) % процентов цены договора (цены лота), заключенного по результатам открытого аукциона в электронной форме.


10. Настоящая заявка действует до завершения процедуры закупки.
ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ
,

второй части заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме 

на право заключения договора на поставку

_____________________________________________________________________

(предмет открытого аукциона в электронной форме)

Настоящим ___________________________________________________________


(полное наименование или Ф.И.О. участника процедуры закупки)

подтверждает, что для участия в названном открытом аукционе в электронной форме нами направляются нижеперечисленные документы:

	№

п/п
	Наименование
	№ страницы
	Число страниц

	1
	Анкета участника процедуры закупки (форма 4)
	
	

	2
	Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (нотариально заверенная копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц, выданная ФНС России)

или
	
	

	
	Выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (нотариально заверенная копия выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей)

или
	
	

	
	Копия документа, удостоверяющего личность

	
	

	3
	Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства
	
	

	4
	Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника процедуры закупки:

- копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника процедуры закупки без доверенности;

- доверенность, должным образом оформленная и свидетельствующая о том, что лицо, подписывающее заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме, обладает соответствующими полномочиями и что заявка, подписанная уполномоченным лицом, имеет обязательную силу для участника процедуры закупки (форма 5)
;

- доверенность или иной документ, удостоверяющий право лица выдавать соответствующие доверенности

	
	

	5
	Копии учредительных документов участника процедуры закупки (действующих редакций устава, учредительного договора, положения и т.п.)

	
	

	6
	Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо письмо о том, что сделка не является крупной

	
	

	7
	Предложение о функциональных характеристиках и качественных характеристиках товара, приложение № ___ к заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме (форма 2)
	
	

	8
	График поставки товаров, приложение № ___ к заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме
	
	

	9
	Копии документов, подтверждающих соответствие товара требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к такому товару. Представление указанных документов не является требованием в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации такие документы передаются вместе с товаром.

	
	

	10
	Документ, подтверждающий факт внесения участником процедуры закупки денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме 
	
	

	11
	Другие документы, прикладываемые по усмотрению участника процедуры закупки (всего – кол-во листов)

(отзывы, рекомендации или другие документальные доказательства выполнения договоров)
	
	

	ИТОГО кол-во листов
	
	


	
	
	
	
	

	должность

	
	подпись
	
	расшифровка подписи


МП

Форма 4
	Приложение к части 1

заявки на участие 

в открытом аукционе

в электронной форме

от «___»______20__г. №___


На бланке

Дата, исх. № ____

АНКЕТА УЧАСТНИКА ПРОЦЕДУРЫ ЗАКУПКИ

	№ п/п
	Наименование
	Сведения об участнике 

процедуры закупки

	1
	Полное и сокращенное наименование организации и ее организационно-правовая форма (на основании учредительных документов установленной формы (устав, положение, учредительный договор), свидетельства о государственной регистрации, свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц)
	

	2
	Регистрационные данные: дата, место и орган регистрации юридического лица (на основании свидетельства о государственной  регистрации)
	

	3
	Учредители (перечислить наименования и организационно-правовую форму всех учредителей, чья доля в уставном капитале превышает 10%) и доля их участия  (для акционерных обществ – на основании выписки из реестра акционеров)  (на основании учредительных документов установленной формы (устав, положение, учредительный договор))
	

	3.1
	Срок деятельности организации (с учетом правопреемственности)
	

	3.2
	Размер уставного капитала
	

	3.3
	Почтовый адрес налоговой инспекции по месту регистрации участника, контактные лица (налоговые инспекторы) и их телефоны
	

	3.4
	Почтовый адрес арбитражного суда по месту регистрации участника, контактные лица и телефоны

ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО участника процедуры закупки

Примечание: вышеуказанные данные участника процедуры закупки могут быть подтверждены путем представления следующих документов:

- свидетельства о государственной регистрации;

-информационного письма об учете в ЕГРПО;

-свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

-справки арбитражного суда об отсутствии дела о банкротстве
	

	4
	Место нахождения участника процедуры закупки (страна, адрес)
	

	5
	Почтовый адрес участника процедуры закупки

(страна, адрес)
	

	6
	Телефоны участника процедуры закупки (с указанием кода города)
	

	7
	Факс участника процедуры закупки (с указанием кода города)
	

	8
	Адрес электронной почты участника процедуры закупки
	

	9
	Филиалы: перечислить наименования и почтовые адреса 
	

	10
	Стоимость основных фондов (по балансу последнего завершенного периода)
	

	11
	Банковские реквизиты 

Примечание: представляется информация обо всех открытых счетах. Вышеуказанные данные могут быть подтверждены путем представления письма из финансирующего банка об открытии расчетного счета
	

	11.1
	Наименование обслуживающего банка
	

	11.2
	Расчетный счет
	

	11.3
	Корреспондентский счет
	

	11.4
	Код БИК
	

	12
	Балансовая стоимость активов
	

	13
	Фамилия, имя, отчество, руководителя участника процедуры закупки, имеющего право подписи согласно учредительным документам, с указанием должности и контактного телефона)
	

	14
	Орган управления участника процедуры закупки, уполномоченный на одобрение сделки, право на заключение которой является предметом настоящего открытого аукциона в электронной форме и порядок одобрения соответствующей сделки
	

	15
	Фамилия, Имя, Отчество уполномоченного лица участника процедуры закупки с указанием должности, контактного телефона, адреса электронной почты
	


В подтверждение вышеприведенных данных к анкете прилагаются следующие документы:

1.__________________________(название документа)________(количество листов в документе);

2.__________________________(название документа)________(количество листов в документе);

n.__________________________(название документа)________(количество листов в документе).

	
	
	
	
	

	должность
	
	подпись
	
	расшифровка подписи


МП

Форма 4
Приложение к части 1

заявки на участие 

в открытом аукционе

в электронной форме

от «___»______20__г. №____
АНКЕТА УЧАСТНИКА ПРОЦЕДУРЫ ЗАКУПКИ

	№ п/п
	Наименование
	Сведения об участнике 

процедуры закупки

	1
	Статус участника процедуры закупки
	Индивидуальный
предприниматель

	2
	Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей
	

	3
	Фамилия, имя, отчество (полностью)
	

	4
	Место жительства
	

	5
	Почтовый адрес
	

	6
	Паспортные данные
	

	7
	Номер контактного телефона участника процедуры закупки
	

	8
	Факс участника процедуры закупки
	

	9
	Адрес электронной почты
	


	Индивидуальный предприниматель
	
	
	

	
	подпись
	
	расшифровка подписи


МП

Форма 4
Приложение к части 1

заявки на участие 

в открытом аукционе

в электронной форме

от «___»______20__г. №____
АНКЕТА УЧАСТНИКА ПРОЦЕДУРЫ ЗАКУПКИ

	№ п/п
	Наименование
	Сведения об участнике 

процедуры закупки

	1
	Статус участника процедуры закупки
	Физическое лицо

	2
	Фамилия, имя, отчество (полностью)
	

	3
	Место жительства
	

	4
	Почтовый адрес
	

	5
	Паспортные данные
	

	6
	Номер контактного телефона участника процедуры закупки
	

	7
	Факс участника процедуры закупки
	

	8
	Адрес электронной почты
	


	
	
	
	

	
	подпись
	
	расшифровка подписи


Форма 5
	На бланке организации
	


ДОВЕРЕННОСТЬ № _____

	
	
	

	число, месяц, год совершения доверенности прописью
	
	место совершения доверенности


Участник процедуры закупки ________________________________________

(полное наименование юридического лица)

в лице ________________________________________________________________,

(должность, фамилия, имя, отчество)

действующего на основании _______________________настоящей доверенностью уполномочивает _______________________________________________________,

(должность, фамилия, имя, отчество)
паспорт серия ______ № ______, выдан «___» ___________ 20___ г. ____________

(кем выдан)

______________________________________________________________________

представлять Заказчику – федеральному государственному автономному образовательному учреждению высшего профессионального образования «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ», аукционной комиссии и подписывать необходимые документы для участия в открытом аукционе в электронной форме
______________________________________________________________________

(предмет открытого аукционам в электронной форме)

	Подпись
	
	
	
	удостоверяю.

	
	фамилия, имя, отчество представителя
	
	подпись представителя
	


Доверенность выдана на срок до _______________ без права передоверия.

	
	
	
	
	

	должность
	
	подпись
	
	расшифровка подписи


МП

5. Проект договора
Договор № __________

на поставку товара 

	Город Москва
	«____»_____________ 2013 г.


Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» (НИЯУ МИФИ), зарегистрировано 03.02.2003 Межрайонной инспекцией МНС России № 39 по г. Москве за основным государственным регистрационным номером 1037739366477 (свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц серия 77 № 007214500), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ___________________________________________,

       должность, фамилия, имя, отчество

действующего на основании _____________________________________________,

устава (приказа или доверенности с указанием даты и номера, если договор подписывается лицом, уполномоченным ректором университета)

с одной стороны, и

______________________________________________________________________,
полное наименование юридического лица (включая организационно-правовую форму)

зарегистрирован___ _______________
__________________________________

дата регистрации

     наименование регистрирующего органа

за основным государственным регистрационным номером ________________ (свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц серия _______ №_________), именуем___ в дальнейшем «Поставщик», в лице ______________________________________________________________________,

должность, Ф.И.О. руководителя  или лица, уполномоченного подписать договор

действующего на основании _____________________________________________,

устава или положения, доверенности, если договор подписывается не руководителем юридического лица

именуем___ в дальнейшем «Поставщик»,

с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Положение о закупке НИЯУ МИФИ от 22.05.2012 г., в рамках реализации Программы создания и развития НИЯУ МИФИ на 2009-2017 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 13.07.2009 № 915-р, на основании результатов открытого аукциона в электронной форме № __________ (протокол от _______ №_________), обеспечения исполнения договора в виде _______________________________________________________

наименование обеспечения, реквизиты

заключили настоящий договор  на поставку товара (далее – договор) о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Поставщик обязуется передать Заказчику товар в количестве и ассортименте, указанных в спецификации (приложение 1) в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим договором, в срок, указанный в п.5.2. настоящего договора.

1.2. Заказчик обязуется оплатить поставленный в соответствии с требованиями настоящего договора товар в порядке, форме и на условиях, предусмотренных настоящим договором.

2. Цена договора

2.1. Цена договора  составляет   ________________ (_____________

                                                       сумма цифрами

___________________________) рублей _____ копеек, в том числе НДС 

сумма прописью с заглавной буквы






________________(_____________________________) рублей ____ копеек.

2.2. Цена договора включает в себя общую стоимость всех товаров, а также стоимость выполнения сопутствующих работ и оказания сопутствующих услуг, связанных с поставкой товаров (далее – сопутствующие работы и услуги), уплачиваемую Заказчиком за полное выполнение Поставщиком своих обязательств по поставке товаров в рамках настоящего договора.
2.3. Цена договора включает в себя все затраты, издержки и иные расходы Поставщика, связанные с исполнением настоящего договора.

2.4. По соглашению Сторон цена договора может быть уменьшена без изменения иных условий исполнения договора.

2.5. По соглашению Сторон в случае увеличения или уменьшения объема поставляемого товара цена договора изменяется соответствующим образом.

3. Порядок расчетов

3.1. Оплата поставляемого в соответствии с требованиями настоящего договора товара производится  Заказчиком в пределах цены договора платежными поручениями по безналичному расчету путем перечисления денежных средств на счет Поставщика в течение 30 (тридцати) банковских дней с момента представления Поставщиком подписанного Сторонами акта сдачи-приемки исполнения обязательств по договору, счета, товарной (транспортной) накладной, счета-фактуры, акта сдачи-приемки сопутствующих работ (услуг).

3.2. В случае поставки товаров отдельными частями, входящими в комплект, или отдельными партиями оплата товара производится Заказчиком после поставки последней части товара, входящей в комплект, или последней партии товара соответствующей позиции из перечня, указанного в приложении № 1.

3.3. Отчетной документацией являются передаваемые Заказчику документы и материалы Поставщика, подтверждающие поставку и передачу товара, включая товарные (транспортные) накладные, в т.ч. почтовые и иные накладные, счет-фактуры, акты выполнения сопутствующих работ, оказания сопутствующих услуг и т.п. документы.

3.4. В случае изменения расчетного счета Поставщик обязан в течение 1 (одного) рабочего дня в письменной форме сообщить об этом Заказчику, указав новые реквизиты расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в договоре счет Поставщика, несет Поставщик.

3.5. Изменение реквизитов Сторон оформляется дополнением к настоящему договору.

3.6. Обязательства Заказчика по оплате товара считаются исполненными с момента списания денежных средств в размере, составляющем цену договора, с банковского счета Заказчика.

4. Требования, предъявляемые к товару
4.1. Товар, поставляемый в рамках настоящего договора, должен отвечать требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.), а также техническим характеристикам (приложение 2).
4.2. Товар должен быть поставлен в ассортименте (наименовании), в объеме (количестве) и в сроки, предусмотренные настоящим договором. Товар передается с необходимыми принадлежностями к нему, включая копии сертификатов товара и лицензий производителя, инструкции (памятки) на русском языке, паспорт на товар, гарантийные талоны (сервисные книжки) и т.п.

Поставка товара, не соответствующего заявленному ассортименту, или поставка товаров одного наименования в большем количестве, чем предусмотрено договором, не засчитывается в покрытие недопоставки товаров, предусмотренных договором, в том числе в покрытие недопоставки товаров другого наименования.

4.3. Товар, не соответствующий требованиям настоящего договора, в том числе недоброкачественный (бракованный), подлежит замене товаром надлежащего качества. Замена товара осуществляется Поставщиком в течение 14 (четырнадцати) календарных дней с момента получения уведомления от Заказчика о недостатках товара.

4.4. Товар должен иметь необходимые маркировки, наклейки и пломбы, если такие требования предъявляются производителем, законодательством Российской Федерации или определены настоящим договором.

4.5. Товар должен быть поставлен в упаковке (таре), обеспечивающей защиту товара от повреждения или порчи во время транспортировки и хранения. Упаковка (тара) товара и комплектующих товара должна отвечать требованиям безопасности жизни, здоровья и охраны окружающей среды, иметь необходимые маркировки, наклейки, пломбы, а также давать возможность определить количество содержащегося в ней товара (опись, упаковочные ярлыки или листы), если иные требования к упаковке (таре) не предусмотрены в технических характеристиках поставляемого товара. Если производителем (производителями) товара предусмотрена для них специальная упаковка (тара), отличная от указанной настоящим договором, то товар может поставляться в упаковке (таре) производителя, если она обеспечивает защиту товара и комплектующих от повреждения или порчи во время транспортировки и хранения. При передаче товара в упаковке (таре), не обеспечивающей возможность его хранения, Заказчик вправе отказаться от его принятия и от оплаты товара, а если  товар был оплачен, потребовать возврата уплаченной денежной суммы. Если товар поставляется в многооборотной таре, то возврат многооборотной тары и средств пакетирования, в которых поступил товар, организуется Поставщиком самостоятельно и за его счет.

4.6. Риск случайной гибели или случайного повреждения товара до их передачи Заказчику лежит на Поставщике.

4.7. По согласованию Заказчика с Поставщиком допускается поставка товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками товара, указанными в договоре.

5. Требования к условиям и способам поставки товара, сроки исполнения обязательств по поставке товара

5.1. Поставщик не вправе привлекать для выполнения обязательств по настоящему договору третьих лиц, за исключением привлечения транспортных организаций для обеспечения транспортировки товара и организаций, осуществляющих хранение товаров, для обеспечения сохранности товаров до момента передачи его Заказчику.

Привлечение указанных организаций не влечет за собой изменение стоимости договора.
5.2. В рамках исполнения настоящего договора поставка товара, выполнение сопутствующих работ, оказание услуг и передача отчетной документации Заказчику осуществляется в сроки, предусмотренные в графике поставки товара (приложение 3).

5.3. Если иные способы и условия поставки товара, выполнения сопутствующих работ, оказания услуг не определены в графике поставки товара, исполнением обязательств Поставщиком по поставке товара считается доставка товара Заказчику в месте его нахождения и подписание Заказчиком акта сдачи-приемки исполнения обязательств.

5.4. Поставщик несет расходы по оплате транспортировки, налогов, пошлин и сборов до передачи товара Заказчику.

5.5. Поставка товара осуществляется способом и на условиях, определенных графиком поставки товара.

5.6. Место поставки товара, выполнения сопутствующих работ и оказания услуг определено в графике поставки товара и выполнения сопутствующих работ, оказания сопутствующих услуг (приложение № 3).
6. Гарантии Поставщика и гарантийные обязательства

6.1. При исполнении обязательств по настоящему договору Поставщик обязуется не нарушать имущественные и личные неимущественные права Заказчика и третьих лиц. Использование объектов интеллектуальной собственности или средств индивидуализации (товарный знак, знак обслуживания и т.п.), исключительные права на которые не принадлежат Поставщику, возможно на основании письменного согласия правообладателя. Иные условия использования объектов интеллектуальной собственности и средств индивидуализации, при необходимости, определяются в технических характеристиках поставляемого товара (приложение 2).

6.2. Поставщик гарантирует, что товар передается свободным от прав третьих лиц и не является предметом залога, ареста или иного обременения.

6.3. Гарантийный срок на товар определяется в технических характеристиках поставляемого товара. Если в процессе эксплуатации товара в течение гарантийного срока обнаружатся недостатки товара, то они подлежат устранению силами и средствами Поставщика или указанным Поставщиком сервисным центром, указанным в технических характеристиках поставляемого товара. Срок исполнения гарантийных обязательств по устранению недостатков товара не может превышать 14 (четырнадцати) календарных дней с момента получения уведомления от Заказчика о недостатках товара.

6.4. Иные гарантии Поставщика при их наличии определяются в технических характеристиках поставляемого товара (приложение 2).

7. Порядок сдачи–приемки исполнения обязательств

7.1. Результат исполнения обязательств по поставке товара принимается в следующем порядке:
7.1.1. Товар в соответствии со спецификацией поставляемого товара (приложение 1), передается Заказчику по товарной накладной в месте поставки товара.

7.1.2. Сопутствующие работы и услуги выполняются в  месте поставки товаров в сроки, согласованные с Заказчиком. Выполнение сопутствующих работ, оказание сопутствующих услуг оформляется соответствующим актом.

7.1.3. Выполненные обязательства по поставке товара принимаются Заказчиком по акту сдачи-приемки исполнения обязательств по договору, в котором отражается перечень передаваемой отчетной документации.

7.2. Уполномоченные представители Заказчика осуществляют проверку результатов исполнения Поставщиком обязательств по настоящему договору на предмет соответствия поставленного товара и представленной отчетной документации требованиям и условиям настоящего договора. Для проверки соответствия качества поставляемых товаров требованиям, установленным договором, Заказчик вправе привлечь независимых экспертов.

7.3. По результатам рассмотрения исполнения Поставщиком обязательств по настоящему договору уполномоченные представители Заказчика составляют мотивированное заключение об исполнении или ненадлежащем исполнении Поставщиком обязательств. По результатам данного заключения Заказчик передает Поставщику подписанный со своей стороны акт сдачи-приемки исполнения обязательств по договору или мотивированный отказ от его подписания. В акт сдачи-приемки исполнения обязательств по договору вносятся мотивированное заключение о надлежащем исполнении обязательств, а также перечень отчетной документации, предоставленной Поставщиком.

7.4. В течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения подписанного Заказчиком акта сдачи-приемки исполнения обязательств по договору Поставщик обязан подписать со своей стороны акт сдачи-приемки исполнения обязательств по договору и возвратить экземпляр акта Заказчику.

7.5. В случае получения мотивированного отказа Заказчика от подписания акта сдачи-приемки исполнения обязательств по договору, Поставщик обязан рассмотреть мотивированный отказ и устранить замечания в срок, указанный Заказчиком в мотивированном отказе, а если срок не указан, то в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента его получения.

7.6. При готовности досрочной поставки товара по настоящему договору Поставщик обязан в письменной форме уведомить об этом Заказчика и получить его письменное согласие.

8. Права и обязанности Заказчика

8.1. Заказчик вправе:

8.1.1. Требовать от Поставщика надлежащей поставки товара, соответствующего качеству, ассортименту, объемам, срокам их поставки и иным требованиям, предусмотренным настоящим договором.

8.1.2. Требовать от Поставщика передачи недостающих или замены (в случае несоответствия требованиям настоящего договора или законодательства Российской Федерации) поставленных товаров и представленных отчетных документов, материалов и иной документации, подтверждающих поставку товара.

8.1.3. Привлекать экспертов, специалистов и иных лиц, обладающих необходимыми знаниями, для участия в проведении экспертизы исполнения Поставщиком обязательств и представленных Поставщиком отчетных документов и материалов.

8.1.4. Определять уполномоченных лиц, непосредственно участвующих в контроле за осуществлением поставки товара Поставщиком и (или) участвующих в сдаче-приемке обязательств по настоящему договору.

8.2. Заказчик обязан:

8.2.1. Своевременно в письменной форме сообщать Поставщику о недостатках товара, обнаруженных в ходе его поставки или приемки.

8.2.2. Обеспечивать своевременную приемку исполнения обязательств Поставщика по настоящему договору.

8.2.3. Обеспечивать своевременную оплату товара в соответствии с условиями настоящего договора.

9. Права и обязанности Поставщика

9.1. Поставщик вправе:

9.1.1. Требовать своевременного подписания Заказчиком акта сдачи-приемки исполнения обязательств по договору после поставки товара на основании представленных Поставщиком отчетных документов и материалов.

9.1.2. Требовать своевременной оплаты поставленного товара в соответствии с разделом 3 настоящего договора.
9.2. Поставщик обязан:

9.2.1. Своевременно и надлежащим образом поставить товар, выполнить сопутствующие поставке работы и оказать сопутствующие услуги (монтаж, наладка оборудования, обучение персонала) и представить Заказчику отчетные документы и материалы, предусмотренные настоящим договором.

9.2.2. Своими силами и за собственный счет устранять выявленные недостатки товара или осуществлять соответствующую замену товара в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим договором.

10. Обеспечение исполнения договора

10.1 Обеспечение исполнения договора предоставляется Поставщиком на сумму ______________________________________________________ в форме ______________________________________________________________________.

наименование обеспечения, реквизиты
10.2. В случае, если по каким-либо причинам обеспечение исполнения настоящего договора перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Поставщиком своих обязательств по настоящему договору, Поставщик обязуется в течение 10 (десяти) банковских дней с момента, когда соответствующее обеспечение исполнения договора перестало действовать, представить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения договора на тех же условиях и в том же размере, которые указаны в настоящем разделе договора.

10.3. Обеспечение исполнения договора возвращается Поставщику в порядке и сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации для данного вида обеспечения договора.

11. Ответственность Сторон

11.1. Ответственность Заказчика:
11.1.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, Поставщик вправе применить к Заказчику неустойку в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день уплаты неустойки, за каждый день просрочки исполнения обязательств.

11.2. Ответственность Поставщика:
11.2.1. В случае нарушения сроков поставки товара, нарушения сроков  выполнения сопутствующих поставке работ ,оказания услуг, связанных с поставкой товаров, и (или) нарушения сроков представления отчетной документации Заказчик вправе применить к Поставщику неустойку в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день уплаты неустойки, за каждый день просрочки исполнения обязательств.
11.2.2. В случае несоответствия товара объему (количеству), предусмотренному настоящим договором, и (или) поставки товара ненадлежащего качества, Заказчик вправе применить к Поставщику неустойку в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день уплаты неустойки, за каждый день с момента уведомления Поставщика до момента надлежащего исполнения обязательств.

11.2.3. В случае нарушения Поставщиком гарантийных обязательств, Заказчик вправе применить к Поставщику неустойку в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день уплаты неустойки, за каждый день неисполнения обязательства.

11.3. Стороны освобождаются от уплаты неустойки, если докажут, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору произошли вследствие обстоятельств непреодолимой силы или не по их вине.

11.4. Уплата неустойки или применение иной формы ответственности не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему договору.

11.5. Условия освобождения Сторон от ответственности:

11.5.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор). Для целей настоящего договора  «форс-мажор» означает событие, находящееся вне контроля Стороны и приводящее к тому, что выполнение Стороной ее обязательств по договору  становится невозможным или настолько бессмысленным, что в данных обстоятельствах считается невозможным, и включает, но не ограничивается такими явлениями, как война, общественные волнения и беспорядки, землетрясение, пожар, взрыв, буря, наводнение или другие неблагоприятные метеорологические условия, забастовки, локауты или другие события в промышленности (за исключением тех случаев, когда такие забастовки, локауты или другие события в промышленности находятся под контролем Стороны, стремящейся предотвратить форс-мажор), конфискация или другие действия государственных органов.

11.5.2. Форс-мажором не являются события, вызванные небрежностью или преднамеренным действием Стороны или агентов, сотрудников Стороны, события, которые Сторона могла бы предусмотреть при должном прилежании, чтобы учесть их при заключении договора и предотвратить или контролировать их при выполнении обязательств по настоящему договору.

11.5.3. Форс-мажором не является отсутствие достаточных средств или невыполнение каких-либо платежей, предусмотренных настоящим договором.

11.5.4. Сторона, пострадавшая от события форс-мажора, обязана незамедлительно уведомить другую Сторону о возникновении такого события, виде и возможности продолжительности действия форс-мажора. Факт форс-мажора должен быть подтвержден соответствующими компетентными органами.

12. Порядок разрешения споров, претензии Сторон

12.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть  из настоящего договора между Сторонами, разрешаются путем переговоров, в том числе в претензионном порядке.

12.2. Претензия оформляется в письменной форме и направляется той Стороне по договору , которой допущены нарушения его условий. В претензии перечисляются допущенные при исполнении договора нарушения со ссылкой на соответствующие положения договора  или его приложений, отражаются стоимостная оценка ответственности (неустойки), а также действия, которые должны быть произведены Стороной для устранения нарушений.

12.3. Срок рассмотрения писем, уведомлений или претензий не может превышать 30 (тридцати) календарных дней с момента их получения, если иные сроки рассмотрения не предусмотрены настоящим договором. Переписка Сторон может осуществляться в виде письма или телеграммы, а в случаях направления телекса, факса, иного электронного сообщения с последующим предоставлением оригинала документа.

12.4. При не урегулировании Сторонами спора в досудебном порядке, спор передается на разрешение в Арбитражный суд г. Москвы.

13. Срок действия, изменение и расторжение
договора

13.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами.

13.2. Договор действует до 31.12.2013 г. 

13.3. Оплата настоящего договора в текущем финансовом году осуществляется Заказчиком не позднее __________ г. при условии представления Поставщиком документов, указанных в разделе 3 настоящего договора, до _____________ г.

13.4. Изменение положений настоящего договора допускается в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Изменения по соглашению Сторон оформляются в письменном виде путем подписания Сторонами дополнений к договору. Все приложения и дополнения являются неотъемлемыми частями договора.

13.5. Расторжение настоящего договора допускается по соглашению Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

13.6. Договор может быть расторгнут Заказчиком в одностороннем порядке на основании акта в случаях:

a) поставки товаров ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в установленный Заказчиком разумный срок;

б) поставки некомплектных товаров в случае, если Поставщик, получивший уведомление Заказчика, в установленный Заказчиком разумный срок не выполнил требования Заказчика о доукомплектовании товаров или не заменил их комплектными товарами;

в) неоднократного (два или более) или существенного (более десяти календарных дней) нарушения сроков поставки товаров, указанных в договоре;

14. Прочие условия договора

14.1. Для контроля исполнения настоящего договора и для информирования Сторон о выявленных недостатках исполнения договора Стороны предоставляют друг другу информацию о лицах (кураторах), ответственных за ведение переговоров, согласование и передачу документов в рамках исполнения настоящего договора с указанием их контактных телефонов. Телефоны ответственных лиц (кураторов) должны функционировать в рабочие дни с 10:00 до 18:00 часов по московскому времени.

14.2. Любое уведомление, которое одна сторона направляет другой стороне в соответствии с договором, направляется в письменной форме почтой или факсимильной связью с последующим представлением оригинала. Уведомление вступает в силу в день получения его лицом, которому оно адресовано, если иное не установлено законом или настоящим договором.

14.3. Во всем, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются законодательством Российской Федерации. 

14.4. Настоящий договор составлен в 2 (двух) подлинных экземплярах, один из которых находится у Поставщика, другой – у Заказчика.

14.5. Неотъемлемой частью настоящего договора  являются следующие приложения:

приложение 1 – Спецификация поставляемого товара;

приложение 2 – Технические характеристики поставляемого товара;

приложение 3 – График поставки товара, выполнения сопутствующих работ и оказания сопутствующих услуг.
15. Реквизиты и подписи сторон

Для юридических лиц:

	Заказчик
	Поставщик

	федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»
	

	
	полное наименование юридического лица

	
	

	
	

	
	

	Место нахождения:

115409, г. Москва, Каширское шоссе д.31
	Место нахождения



	Банковские реквизиты:

ИНН 7724068140; КПП 772401001

УФК по г. Москве

НИЯУ МИФИ л/с 30736У15060

р/сч 40501810600002000079

в Отделении 1 Московского ГТУ

Банка России г. Москва 705

БИК 044583001 
	Банковские реквизиты:
	

	
	
	
	

	должность
	
	
	должность

	подпись
	
	расшифровка подписи
	
	подпись
	
	расшифровка подписи

	МП
	МП


Для индивидуальных предпринимателей:

	Заказчик
	Поставщик

	федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»
	Индивидуальный предприниматель

	
	

	
	фамилия, имя, отчество

	
	

	
	

	Место нахождения:

115409, г. Москва, Каширское шоссе д.31
	Место нахождения



	Банковские реквизиты: _______________
	Банковские реквизиты:
	

	
	
	
	

	Должность
	
	
	
	
	

	подпись
	
	расшифровка подписи
	
	подпись
	
	расшифровка подписи

	МП
	МП


Для физических лиц:

	Заказчик
	Поставщик

	федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»
	

	
	фамилия, имя, отчество

	
	

	
	

	
	

	Место нахождения:

115409, г. Москва, Каширское шоссе д.31
	Место жительства:



	
	Паспортные данные:
	

	Банковские реквизиты: _______________
	Банковские реквизиты:
	

	
	
	
	

	Должность
	
	
	
	
	

	подпись
	
	расшифровка подписи
	
	подпись
	
	расшифровка подписи

	МП
	


Приложение 1

к договору
от____________№_____

Спецификация
_____________________________________________________________
наименование поставляемого товара
	№ п/п
	Наименование/

модель
	Единица измерения
	Ко-ли-че-ство
	Цена за еди-ницу товара (руб.)
	Сумма без учета НДС (руб.)
	НДС
	Сумма с учетом НДС (руб.)

	
	
	
	
	
	
	Ставка в %
	Сумма

(руб.)
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ИТОГО
	
	
	
	
	
	
	


Поставляемый товар является новым товаром (товаром, который не был в употреблении, не прошел ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств).

Выполнение сопутствующих работ и услуг:

«*» - по указанным позициям требуется выполнение монтажа;

«**» - по указанным позициям требуется выполнение монтажа и наладка оборудования;

«***» - по указанным позициям требуется выполнение монтажа, наладка оборудования и обучение персонала.

Для юридических лиц:

	Заказчик:
	Поставщик:

	
	
	

	Должность
	
	должность

	
	
	
	
	
	
	

	подпись
	
	расшифровка подписи
	
	подпись
	
	расшифровка подписи

	МП
	МП


Для индивидуальных предпринимателей:

	Заказчик:
	Поставщик:

	
	
	Индивидуальный предприниматель

	Должность
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	подпись
	
	расшифровка подписи
	
	подпись
	
	расшифровка подписи

	МП
	МП


Для физических лиц:

	Заказчик:
	Поставщик:

	
	
	

	Должность
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	подпись
	
	расшифровка подписи
	
	подпись
	
	расшифровка подписи

	МП
	


Приложение 2

к договору
от____________№_____
Технические характеристики
_____________________________________________________________
наименование поставляемого товара

	№ пп
	Наименование /

модель
	Технические характеристики, описание товара. Соответствие ГОСТ, ТУ
	Гарантий-ный срок
	Срок службы товара

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	


	Иные условия использования объектов интеллектуальной собственности и средств индивидуализации:

Срок предоставления гарантий качества
	

	Объем предоставления гарантий качества

	

	Условия предоставления гарантийного обслуживания:
	

	Иные гарантии поставщика
	


Для юридических лиц:

	Заказчик:
	Поставщик:

	
	
	

	Должность
	
	должность

	
	
	
	
	
	
	

	подпись
	
	расшифровка подписи
	
	подпись
	
	расшифровка подписи

	МП
	МП


Для индивидуальных предпринимателей:

	Заказчик:
	Поставщик:

	
	
	Индивидуальный предприниматель

	Должность
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	подпись
	
	расшифровка подписи
	
	подпись
	
	расшифровка подписи

	МП
	МП


Для физических лиц:

	Заказчик:
	Поставщик:

	
	
	

	Должность
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	подпись
	
	расшифровка подписи
	
	подпись
	
	расшифровка подписи

	МП
	


Приложение 3

к договору
от____________№_____
График поставки товара,

 выполнения сопутствующих работ и оказания сопутствующих услуг
_____________________________________________________________
наименование поставляемого товара

	
	График поставки по месяцам

	Позиция согласно спецификации
	январь
	февраль
	март
	апрель
	май
	июнь
	июль
	август
	сентябрь
	октябрь
	ноябрь
	декабрь

	1.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Сопутствующие работы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Сопутствующие услуги
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Всего:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Особые способы и условия поставки:
	

	
	


8. Пункты 4, 15-16, 24-29 Спецификации поставляемого товара ( Приложение №1) - РФ, г. Москва, Каширское ш., д. 31 (НИЯУ МИФИ);
9. Пункты 1 и 2 Спецификации поставляемого товара (Приложение №1)  - РФ, Томская область, г. Северск, пр-кт Коммунистический, д. 65 (СТИ НИЯУ МИФИ)

10. Пункт 3 Спецификации поставляемого товара (Приложение №1) - РФ, Челябинская область, г. Озерск, пр-кт Победы, д. 48 (ОТИ НИЯУ МИФИ)

11. Пункты 5-14 Спецификации поставляемого товара (Приложение №1)  - РФ, Ростовская область, г. Волгодонск, ул. Ленина, д. 73/94 (ВИТИ НИЯУ МИФИ)

12. Пункты 17-23 Спецификации поставляемого товара (Приложение №1)  - РФ, Свердловская область, г. Лесной, пр-кт Коммунистический, д. 36 (ТИ НИЯУ МИФИ)

13. Пункты 30-31 Спецификации поставляемого товара (Приложение №1)  - РФ, Калужская область, г. Обнинск, Студгородок 1 (ИАТЭ НИЯУ МИФИ)

14. Пункты 32-33 Спецификации поставляемого товара (Приложение №1)  - РФ, Нижегородская область, г. Саров, ул. Духова, д. 6 (СарФТИ НИЯУ МИФИ)

Для юридических лиц:

	Заказчик:
	Поставщик:

	
	
	

	должность
	
	должность

	
	
	
	
	
	
	

	подпись
	
	расшифровка подписи
	
	подпись
	
	расшифровка подписи

	МП
	МП


Для индивидуальных предпринимателей:

	Заказчик:
	Поставщик:

	
	
	Индивидуальный предприниматель

	должность
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	подпись
	
	расшифровка подписи
	
	подпись
	
	расшифровка подписи

	МП
	МП


Для физических лиц:

	Заказчик:
	Поставщик:

	
	
	

	должность
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Подпись
	
	расшифровка подписи
	
	подпись
	
	расшифровка подписи

	МП
	


� Участник процедуры закупки по своему усмотрению в подтверждение данных, представленных в настоящей форме, может прикладывать любые документы, характеризующие качество предлагаемых к поставке товаров. Участник процедуры закупки по своему усмотрению может приложить документы, подтверждающие страну происхождения товара, в том числе декларацию или сертификат о происхождении товара.


� Здесь и далее для участников процедуры закупки – юридических лиц.


� Заполняется участником процедуры закупки – юридическим лицом.


� Указывается в соответствии с требованиями Информационной карты аукциона.


� При подготовке заявки на участие в открытом  аукционе в электронной форме необходимо учесть, что все документы должны представляться в порядке, указанном в описи документов.


� Для юридических лиц.


� Для индивидуальных предпринимателей.


� Для физических лиц.


� Предоставляется в случае, если заявку на участие в открытом аукционе подписывает лицо, уполномоченное руководителем.


� Предоставляется в случае, если доверенность лица, уполномоченного подписывать заявку на участие в открытом аукционе, подписана не руководителем.


� Для юридических лиц.


� Если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника процедуры закупки поставка товаров, являющихся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, обеспечения  исполнения договора являются крупной сделкой.


� Для подтверждения качества товара участник процедуры закупки по своему усмотрению может  представить копии сертификатов соответствия на поставляемые товары


� Здесь и далее в формах для уполномоченного лица участника процедуры закупки–юридического лица указывается должность, для индивидуального предпринимателя – статус «Индивидуальный предприниматель».


� Здесь и далее в формах печатью удостоверяется подпись представителя участника процедуры закупки -  юридического лица и индивидуального предпринимателя (при наличии).


� Здесь и далее для участников процедуры закупки – юридических лиц.


� Заполняется участниками процедуры закупки – юридическими лицами.


� Заполняется участниками процедуры закупки – индивидуальными предпринимателями.


� Заполняется участниками процедуры закупки – физическими лицами.


� Указываются объем предоставления гарантий качества товара Поставщиком товара, обязанность осуществления монтажа и наладки товара, обучения лиц, осуществляющих использование и обслуживание товара (должны соответствовать п.9.2.1), гарантия Производителя данного товара  в соответствии с предметом закупки








PAGE  
25

