## TDSheet
Приложение 1 к техническому заданию
Спецификация поставки оборудования
№ п/п | Kод по KKS, MCS | Наименование оборудования | Техническая характеристика | № ТУ, чертежа, технических требований и др. | Класс безопаснос- ти /Группа /Категория сейсмостой- кости | Кате- гория обеспе- чения качест- ва | Мате- риал | Еди- ница изме- рения | Количество |  | Масса, кг |  | Климати- ческое исполне- ние и категория размеще- ния | Условия хранения | Место установки (здание, отметка) | Срок поставки на 1 блок | Срок поставки на 2 блок | Цена единицы, рублей с НДС | Общая стоимость, рублей с НДС | Наименование предлагаемого оборудования или эквивалент (указать обязательно) | Тип, марка, характеристика предлагаемого оборудования или эквивалент (указать обязательно) | Наименование изготовителя предлагаемой продукции (указать обязательно) | Предлагаемый срок поставки оборудования (указать минимально возможный)
[9 empty] | на 1 блок | на 2 блок | Едини- цы | Общая | Тип атмосфе- ры | Тип атмосфе- ры
1 | 2 | 3 | 4а | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10а | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
42 | 10UJA (10UBP) | Реакторное здание/Обстройка
42.2 | KBA | Система продувки-подпитки
42.2.1 | 10KBA10AC001 20KBA10AC001 | Регенеративный теплообменник продувки | Ф 800 N=13,45 МВт | NW2O.B.120.&.0UJA&&.KBA&&.021.MD.0001 | 2Н/В/I | QA2 | нж. | шт. | 1 | 1 | 12030 | 24060 | УХЛ /4/ II | 9(ОЖ1) II | UJA +0.600 | июнь 2013 | сентябрь 2013
42.2.2 | 10KBA10AC002 20KBA10AC002 | Доохладитель продувки | Ф 800-01 N=5,36 МВт | NW2O.B.120.&.0UJA&&.KBA&&.021.MD.0002 | 2Н/В/I | QA2 | нж. | шт. | 1 | 1 | 7103 | 14206 | УХЛ/4/II | 9(ОЖ1) II | UJA +0.600 | июнь 2013 | сентябрь 2013
42.8 | JNB10-40 | Система аварийного расхолаживания ПГ | [13 empty] | июнь 2013 | сентябрь 2013
42.8.1 | 11JNB10AC001 12JNB30AC001 21JNB10AC001 22JNB30AC001 | Теплообменник аварийного расхолаживания | ТАР-240И F=270,9 М2 | NW2O.B.120.&.0UJA&&.JNB10.021.MD.0001 | 2ЗЛ/В/I | QA2 | нж. | шт. | 2 | 2 | 12200 | 48800 | УХЛ/4/II | 9 III | UJA +4.800 | июнь 2013 | сентябрь 2013
42.17 | LCQ10-40 | Система продувки и дренажей парогенераторов | [13 empty] | июнь 2013 | сентябрь 2013
42.17.1 | 10LCQ10AC002 20LCQ10AC002 | Теплообменник доохлаждения продувки и охлаждения дренажей парогенераторов | Р 8,1 МПа W=16372 кВт Т 300 оC | NW2O.B.120.&.0UJA&&.LCQ10.021.MD.0003 | 3Н/С/I | QA3 | нж | шт | 1 | 1 | 13500 | 27000 | УХЛ/4/II | 9(ОЖ1) II | UJA +0,600 | июнь 2013 | сентябрь 2013
42.17.2 | 10LCQ10AC001 20LCQ10AC001 | Регенеративный теплообменник продувки парогенераторов | Р=8,1 МПа Т 300 оC W=39740 кВт | NW2O.B.120.&.0UJA&&.LCQ10.021.MD.0002 | 3Н/С/I | QA3 | нж | шт | 1 | 1 | 23000 | 46000 | УХЛ/4/II | 9(ОЖ1) II | UJA +0,600 | июнь 2013 | сентябрь 2013
Транспортные расходы до Нововоронежской АЭС-2 (указать отдельно)
Стоимость шефмонтажных работ (указать отдельно)
ИТОГО с учетом транспортных расходов и шефмонтажа:
ПОСТАВЩИК