ТОМ 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»
на выполнение работ \ оказание услуги по теме: «Метрологическая экспертиза материалов аттестации МВИ»
Требования к включению в закупочную документацию «Информационной карты» 

	1. Место выполнения работ

Не предъявляются


	2. Сроки (периоды) выполнения работ

Начало работы – С момента заключения договора
Конец работы – 01.09.2014 года
Этапы работ:

1 этап - С момента подписания по 15.12.2013;

2 этап – с 16.12.2013 по 01.09.2014.



	3. Порядок оплаты

Оплата работ производится в два этапа в течение 30 календарных дней после подписания актов сдачи-приемки выполненных работ и предоставления Исполнителем оригиналов счета и счет-фактуры, путем перечисления «Заказчиком» денежных средств платежными поручениями на расчетный счет «Исполнителя».



Требования к включению в Техническую часть закупочной документации

	1. Вид и цели выполнения работ

Целью данной работы является согласование МВИ содержания урана в ранге отраслевой инструкции, необходимой для контроля содержания урана в технологических растворах в условиях ОАО «СХК», метрологическое сопровождение методик измерений состава анализируемой продукции.


	2. Наличие проектной документации

Не требуется


	3. Перечень и объемы выполнения работ

Метрологическая экспертиза материалов аттестации методики измерений содержания урана в технологических растворах. По положительным результатам экспертизы согласование МВИ в ранге отраслевой инструкции, оформление, утверждение и внесение в отраслевой реестр свидетельства об аттестации. Переоформление, утверждение и внесение в отраслевой реестр свидетельств об аттестации методик с истекшим сроком действия.
1 этап:
Метрологическая экспертиза материалов аттестации методики измерений содержания урана в технологических растворах.

Метрологическое сопровождение методик измерений состава анализируемой продукции: переоформление свидетельств об аттестации с истекшим сроком действия, утверждение, внесение в отраслевой реестр.
2 этап:
Доработка алгоритма аттестации методики измерений содержания урана в технологических растворах (при необходимости). По положительным результатам экспертизы согласование МВИ в ранге отраслевой инструкции, оформление, утверждение и внесение в отраслевой реестр свидетельства об аттестации.

Переоформление, утверждение и внесение в отраслевой реестр свидетельств об аттестации методик с истекшим сроком действия.




	4. Требования по выполнению сопутствующих работ, оказанию сопутствующих услуг

Не предъявляются

	5. Общие требования к выполнению работ, их качеству, в том числе технологии выполнения работ, методам и методики выполнения работ

5.1 Уровень  проводимых  метрологических  работ должен отвечать требованиям следующей нормативной документации:

- ГОСТ 8.207 ГСИ. Прямые измерения с многократными наблюдениями. Методы обработки результатов наблюдений;

- ГОСТ Р 8.563 ГСИ. Методики (методы) измерений;

- ОСТ 95 10430 ОСОЕИ. Порядок проведения  аттестации методик выполнения измерений;
- ОСТ 95 10351 ОСОЕИ. Общие требования к  методикам выполнения измерений;
- ОСТ 95 10289 ОСОЕИ. Внутренний контроль качества измерений;
- ОСТ 95 10353 ОСОЕИ. Алгоритмы оценки метрологических характеристик при аттестации методик выполнения измерений. 

5.2 Методика измерения содержания урана в технологических растворах должна быть аттестована в диапазоне и с погрешностью, отвечающим реальным требованиям и возможностям проведения измерений в условиях ОАО «СХК».
5.3. Свидетельства об аттестации методик выполнения измерений должны быть утверждены Центральной головной организацией метрологической службы Госкорпорации «Росатом» и внесены в отраслевой реестр аттестованных методик.


	6. Требования к безопасности выполнения работ и безопасности 
результатов работ

Не предъявляются


	7. Требования по передаче Заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ

Заказчику передается: Экспертное заключение, Отраслевая инструкция, Свидетельства об аттестации МВИ в соответствии с п.5.3 


	8. Требования по монтажу поставленного оборудования, пусконаладочным и иным работам

Не требуется


	9. Требования по техническому обучению персонала Заказчика работе на подготовленных по результатам выполнения работ объектах

Не требуется


	10. Требования по объему гарантий качества работ

Не предъявляются


	11. Требования по сроку гарантий качества на результаты работ

Не предъявляются


	12. Правовое регулирование приобретения и использования выполненных работ

Результаты оказанной услуги будут использоваться в ОАО «СХК» для обеспечения достоверности контроля состава анализируемой продукции.


	13. Приложения
Отсутствуют


Начальник ЦЗЛ ОАО «СХК»





О.А. Попова            
Начальник ТБ ЦЗЛ ОАО «СХК»





П.Н. Усов                 
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